## Sheet1
Raw data					Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?	Tared		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.01	0			0	0.15	3.35	110.87
5	0	0			0.005	1.04	3.345	102.76
10	0	0			0.01	10.91	3.34	87.83
15	0	0			0.015	16.14	3.335	80.33
20	0	0			0.02	17.72	3.33	66.9
25	-0.02	0			0.025	17.75	3.325	61.03
30	-0.01	0			0.03	19.22	3.32	55.54
35	-0.04	0			0.035	21.6	3.315	55.07
40	0	0			0.04	22.5	3.31	55.08
45	0.15	0			0.045	23.54	3.305	55.03
50	1.04	0			0.05	23.75	3.3	55.04
55	10.91	0			0.055	24.31	3.295	54.95
60	16.14	0			0.06	24.92	3.29	54.92
65	17.72	0			0.065	25.87	3.285	54.91
70	17.75	0			0.07	26.52	3.28	54.84
75	19.22	0			0.075	29.33	3.275	54.78
80	21.6	0			0.08	31.5	3.27	54.76
85	22.5	0			0.085	34.12	3.265	54.69
90	23.54	0			0.09	34.42	3.26	54.64
95	23.75	0			0.095	33.87	3.255	54.59
100	24.31	0			0.1	33.81	3.25	54.58
105	24.92	0			0.105	33.79	3.245	54.52
110	25.87	0			0.11	33.61	3.24	54.44
115	26.52	0			0.115	33.55	3.235	54.43
120	29.33	0			0.12	33.42	3.23	54.38
125	31.5	0			0.125	33.54	3.225	54.37
130	34.12	0			0.13	33.46	3.22	54.4
135	34.42	0			0.135	33.53	3.215	54.44
140	33.87	0			0.14	33.3	3.21	54.4
145	33.81	0			0.145	33.38	3.205	54.33
150	33.79	0			0.15	33.56	3.2	54.25
155	33.61	0			0.155	33.71	3.195	54.25
160	33.55	0			0.16	33.63	3.19	54.26
165	33.42	0			0.165	33.68	3.185	54.21
170	33.54	0			0.17	33.9	3.18	54.16
175	33.46	0			0.175	34.16	3.175	54.11
180	33.53	0			0.18	34.26	3.17	54.06
185	33.3	0			0.185	34.29	3.165	54.03
190	33.38	0			0.19	34.26	3.16	53.92
195	33.56	0			0.195	34.21	3.155	53.82
200	33.71	0			0.2	34.22	3.15	53.77
205	33.63	0			0.205	34.33	3.145	53.77
210	33.68	0			0.21	34.33	3.14	53.72
215	33.9	0			0.215	34.38	3.135	53.72
220	34.16	0			0.22	34.3	3.13	53.69
225	34.26	0			0.225	34.31	3.125	53.65
230	34.29	0			0.23	34.38	3.12	53.56
235	34.26	0			0.235	34.5	3.115	53.56
240	34.21	0			0.24	34.5	3.11	53.51
245	34.22	0			0.245	34.49	3.105	53.49
250	34.33	0			0.25	34.51	3.1	53.46
255	34.33	0			0.255	34.57	3.095	53.39
260	34.38	0			0.26	34.56	3.09000000000001	53.33
265	34.3	0			0.265	34.58	3.08500000000001	53.25
270	34.31	0			0.27	34.61	3.08000000000001	53.19
275	34.38	0			0.275	34.61	3.07500000000001	53.14				Actuation
280	34.5	0			0.28	34.48	3.07000000000001	53.13				1.735	46
285	34.5	0			0.285	34.48	3.06500000000001	53.05				1.735	56
290	34.49	0			0.29	34.51	3.06000000000001	53.04
295	34.51	0			0.295	34.64	3.05500000000001	52.97				Release
300	34.57	0			0.3	34.56	3.05000000000001	52.95				1.74	23
305	34.56	0			0.305	34.54	3.04500000000001	52.82				1.74	33
310	34.58	0			0.31	34.51	3.04000000000001	52.74
315	34.61	0			0.315	34.59	3.03500000000001	52.7
320	34.61	0			0.32	34.51	3.03000000000001	52.67
325	34.48	0			0.325	34.45	3.02500000000001	52.66
330	34.48	0			0.33	34.39	3.02000000000001	52.6
335	34.51	0			0.335	34.54	3.01500000000001	52.54
340	34.64	0			0.34	34.58	3.01000000000001	52.45
345	34.56	0			0.345	34.58	3.00500000000001	52.39
350	34.54	0			0.35	34.54	3.00000000000001	52.31
355	34.51	0			0.355	34.59	2.99500000000001	52.3
360	34.59	0			0.36	34.45	2.99000000000001	52.22
365	34.51	0			0.365	34.22	2.98500000000001	52.24
370	34.45	0			0.37	34.15	2.98000000000001	52.21
375	34.39	0			0.375	34.39	2.97500000000001	52.2
380	34.54	0			0.38	34.32	2.97000000000001	52.18
385	34.58	0			0.385	34.14	2.96500000000001	52.18
390	34.58	0			0.39	34.1	2.96000000000001	52.13
395	34.54	0			0.395	34.29	2.95500000000001	51.99
400	34.59	0			0.4	34.34	2.95000000000001	51.94
405	34.45	0			0.405	34.35	2.94500000000001	51.96
410	34.22	0			0.41	34.3	2.94000000000001	51.98
415	34.15	0			0.415	34.56	2.93500000000001	51.92
420	34.39	0			0.42	34.59	2.93000000000001	51.92
425	34.32	0			0.425	34.64	2.92500000000001	51.93
430	34.14	0			0.43	34.72	2.92000000000001	51.9
435	34.1	0			0.435	34.96	2.91500000000001	51.85
440	34.29	0			0.44	35.18	2.91000000000001	51.79
445	34.34	0			0.445	35.24	2.90500000000001	51.81
450	34.35	0			0.45	35.15	2.90000000000001	51.75
455	34.3	0			0.455	35.35	2.89500000000001	51.69
460	34.56	0			0.46	35.38	2.89000000000001	51.64
465	34.59	0			0.465	35.48	2.88500000000001	51.62
470	34.64	0			0.47	35.47	2.88000000000001	51.57
475	34.72	0			0.475	35.61	2.87500000000001	51.5
480	34.96	0			0.48	35.61	2.87000000000001	51.44
485	35.18	0			0.485	35.59	2.86500000000001	51.42
490	35.24	0			0.49	35.37	2.86000000000001	51.36
495	35.15	0			0.495	35.42	2.85500000000001	51.33
500	35.35	0			0.5	35.25	2.85000000000001	51.32
505	35.38	0			0.505	35.38	2.84500000000001	51.31
510	35.48	0			0.51	35.39	2.84000000000001	51.26
515	35.47	0			0.515	35.48	2.83500000000001	51.23
520	35.61	0			0.52	35.44	2.83000000000001	51.21
525	35.61	0			0.525	35.49	2.82500000000001	51.19
530	35.59	0			0.53	35.37	2.82000000000001	51.17
535	35.37	0			0.535	35.46	2.81500000000001	51.17
540	35.42	0			0.54	35.45	2.81000000000001	51.07
545	35.25	0			0.545	35.49	2.80500000000001	51.05
550	35.38	0			0.55	35.34	2.80000000000001	50.97
555	35.39	0			0.555	35.48	2.79500000000001	50.97
560	35.48	0			0.56	35.49	2.79000000000001	50.89
565	35.44	0			0.565	35.58	2.78500000000001	50.79
570	35.49	0			0.57	35.48	2.78000000000001	50.78
575	35.37	0			0.575	35.57	2.77500000000001	50.74
580	35.46	0			0.58	35.6	2.77000000000001	50.65
585	35.45	0			0.585	35.63	2.76500000000001	50.61
590	35.49	0			0.59	35.42	2.76000000000001	50.57
595	35.34	0			0.595	35.55	2.75500000000001	50.54
600	35.48	0			0.6	35.62	2.75000000000001	50.47
605	35.49	0			0.605	35.7	2.74500000000001	50.41
610	35.58	0			0.61	35.78	2.74000000000001	50.36
615	35.48	0			0.615	35.91	2.73500000000001	50.29
620	35.57	0			0.62	35.88	2.73000000000001	50.25
625	35.6	0			0.625	35.95	2.72500000000001	50.2
630	35.63	0			0.63	35.88	2.72000000000001	50.16
635	35.42	0			0.635	35.96	2.71500000000001	50.11
640	35.55	0			0.64	35.88	2.71000000000001	50.05
645	35.62	0			0.645	35.93	2.70500000000001	50.02
650	35.7	0			0.65	35.82	2.70000000000001	50.03
655	35.78	0			0.655	36.07	2.69500000000001	49.98
660	35.91	0			0.66	36.21	2.69000000000001	49.9
665	35.88	0			0.665	36.36	2.68500000000001	49.88
670	35.95	0			0.67	36.3	2.68000000000001	49.85
675	35.88	0			0.675	36.56	2.67500000000001	49.84
680	35.96	0			0.68	36.61	2.67000000000001	49.75
685	35.88	0			0.685	36.76	2.66500000000001	49.75
690	35.93	0			0.69	36.64	2.66000000000001	49.72
695	35.82	0			0.695	36.87	2.65500000000001	49.69
700	36.07	0			0.7	36.85	2.65000000000001	49.65
705	36.21	0			0.705	36.95	2.64500000000001	49.58
710	36.36	0			0.71	36.86	2.64000000000001	49.54
715	36.3	0			0.715	36.99	2.63500000000001	49.52
720	36.56	0			0.72	36.94	2.63000000000001	49.48
725	36.61	0			0.725	37.14	2.62500000000001	49.39
730	36.76	0			0.73	37.14	2.62000000000001	49.38
735	36.64	0			0.735	37.33	2.61500000000001	49.36
740	36.87	0			0.74	37.33	2.61000000000001	49.3
745	36.85	0			0.745	37.6	2.60500000000001	49.25
750	36.95	0			0.75	37.69	2.60000000000002	49.22
755	36.86	0			0.755	37.79	2.59500000000002	49.2
760	36.99	0			0.76	37.53	2.59000000000001	49.17
765	36.94	0			0.765	37.62	2.58500000000001	49.14
770	37.14	0			0.77	37.52	2.58000000000002	49.11
775	37.14	0			0.775	37.66	2.57500000000002	49.1
780	37.33	0			0.78	37.45	2.57000000000002	49.09
785	37.33	0			0.785	37.45	2.56500000000002	49.02
790	37.6	0			0.79	37.49	2.56000000000002	48.98
795	37.69	0			0.795	37.57	2.55500000000002	48.98
800	37.79	0			0.8	37.39	2.55000000000002	48.91
805	37.53	0			0.805	37.43	2.54500000000002	48.89
810	37.62	0			0.81	37.56	2.54000000000002	48.87
815	37.52	0			0.815	37.73	2.53500000000002	48.87
820	37.66	0			0.82	37.66	2.53000000000002	48.81
825	37.45	0			0.825	37.76	2.52500000000002	48.81
830	37.45	0			0.83	37.79	2.52000000000002	48.77
835	37.49	0			0.835	37.89	2.51500000000002	48.77
840	37.57	0			0.84	37.85	2.51000000000002	48.73
845	37.39	0			0.845	37.96	2.50500000000002	48.72
850	37.43	0			0.85	37.91	2.50000000000002	48.68
855	37.56	0			0.855	38.02	2.49500000000002	48.69
860	37.73	0			0.86	38.02	2.49000000000002	48.68
865	37.66	0			0.865	38.06	2.48500000000002	48.66
870	37.76	0			0.87	38.05	2.48000000000002	48.59
875	37.79	0			0.875	38.16	2.47500000000002	48.64
880	37.89	0			0.88	38.1	2.47000000000002	48.61
885	37.85	0			0.885	38.1	2.46500000000002	48.52
890	37.96	0			0.89	38.11	2.46000000000002	48.56
895	37.91	0			0.895	38.21	2.45500000000002	48.59
900	38.02	0			0.9	38.19	2.45000000000002	48.56
905	38.02	0			0.905	38.19	2.44500000000002	48.53
910	38.06	0			0.91	38.14	2.44000000000002	48.45
915	38.05	0			0.915	38.24	2.43500000000002	48.39
920	38.16	0			0.92	38.22	2.43000000000002	48.31
925	38.1	0			0.925	38.31	2.42500000000002	48.27
930	38.1	0			0.93	38.41	2.42000000000002	48.25
935	38.11	0			0.935	38.52	2.41500000000002	48.19
940	38.21	0			0.94	38.52	2.41000000000002	48.2
945	38.19	0			0.945	38.62	2.40500000000002	48.15
950	38.19	0			0.95	38.73	2.40000000000002	48.1
955	38.14	0			0.955	38.83	2.39500000000002	48.1
960	38.24	0			0.96	38.75	2.39000000000002	48.04
965	38.22	0			0.965	38.75	2.38500000000002	48.02
970	38.31	0			0.97	38.81	2.38000000000002	47.95
975	38.41	0			0.975	38.89	2.37500000000002	47.92
980	38.52	0			0.98	38.91	2.37000000000002	47.92
985	38.52	0			0.985	38.95	2.36500000000002	47.89
990	38.62	0			0.99	38.99	2.36000000000002	47.85
995	38.73	0			0.995	39.12	2.35500000000002	47.79
1000	38.83	0			1	39.12	2.35000000000002	47.76
1005	38.75	0			1.005	39.17	2.34500000000002	47.74
1010	38.75	0			1.01	39.17	2.34000000000002	47.67
1015	38.81	0			1.015	39.3	2.33500000000002	47.68
1020	38.89	0			1.02	39.29	2.33000000000002	47.64
1025	38.91	0			1.025	39.29	2.32500000000002	47.64
1030	38.95	0			1.03	39.27	2.32000000000002	47.58
1035	38.99	0			1.035	39.32	2.31500000000002	47.58
1040	39.12	0			1.04	39.31	2.31000000000002	47.59
1045	39.12	0			1.045	39.36	2.30500000000002	47.51
1050	39.17	0			1.05	39.35	2.30000000000002	47.47
1055	39.17	0			1.055	39.44	2.29500000000002	47.38
1060	39.3	0			1.06	39.48	2.29000000000002	47.35
1065	39.29	0			1.065	39.53	2.28500000000002	47.38
1070	39.29	0			1.07	39.52	2.28000000000002	47.36
1075	39.27	0			1.075	39.59	2.27500000000002	47.25
1080	39.32	0			1.08	39.6	2.27000000000002	47.22
1085	39.31	0			1.085	39.59	2.26500000000002	47.18
1090	39.36	0			1.09	39.59	2.26000000000002	47.14
1095	39.35	0			1.095	39.61	2.25500000000002	47.09
1100	39.44	0			1.1	39.41	2.25000000000002	47.05
1105	39.48	0			1.105	39.39	2.24500000000002	47.01
1110	39.53	0			1.11	39.19	2.24000000000002	46.95
1115	39.52	0			1.115	39.04	2.23500000000002	46.85
1120	39.59	0			1.12	38.7	2.23000000000002	46.85
1125	39.6	0			1.125	38.72	2.22500000000002	46.82
1130	39.59	0			1.13	38.63	2.22000000000002	46.78
1135	39.59	0			1.135	38.68	2.21500000000002	46.74
1140	39.61	0			1.14	38.63	2.21000000000002	46.71
1145	39.41	0			1.145	38.67	2.20500000000002	46.68
1150	39.39	0			1.15	38.77	2.20000000000002	46.67
1155	39.19	0			1.155	38.97	2.19500000000002	46.65
1160	39.04	0			1.16	38.97	2.19000000000002	46.55
1165	38.7	0			1.165	38.91	2.18500000000002	46.52
1170	38.72	0			1.17	39.04	2.18000000000002	46.47
1175	38.63	0			1.175	39.41	2.17500000000002	46.46
1180	38.68	0			1.18	39.55	2.17000000000002	46.44
1185	38.63	0			1.185	39.9	2.16500000000002	46.37
1190	38.67	0			1.19	39.98	2.16000000000002	46.3
1195	38.77	0			1.195	40.14	2.15500000000002	46.27
1200	38.97	0			1.2	40.11	2.15000000000002	46.22
1205	38.97	0			1.205	40.11	2.14500000000002	46.11
1210	38.91	0			1.21	40.09	2.14000000000002	46.06
1215	39.04	0			1.215	40.19	2.13500000000002	45.97
1220	39.41	0			1.22	40.17	2.13000000000002	45.92
1225	39.55	0			1.225	40.24	2.12500000000002	45.83
1230	39.9	0			1.23	40.21	2.12000000000002	45.75
1235	39.98	0			1.235	40.3	2.11500000000002	45.62
1240	40.14	0			1.24	40.38	2.11000000000002	45.58
1245	40.11	0			1.245	40.4	2.10500000000002	45.48
1250	40.11	0			1.25	40.47	2.10000000000002	45.42
1255	40.09	0			1.255	40.56	2.09500000000002	45.29
1260	40.19	0			1.26	40.43	2.09000000000003	45.18
1265	40.17	0			1.265	40.44	2.08500000000003	45.11
1270	40.24	0			1.27	40.36	2.08000000000003	45.05
1275	40.21	0			1.275	40.48	2.07500000000003	44.9
1280	40.3	0			1.28	40.43	2.07000000000003	44.9
1285	40.38	0			1.285	40.4	2.06500000000003	44.69
1290	40.4	0			1.29	40.4	2.06000000000003	44.46
1295	40.47	0			1.295	40.47	2.05500000000003	44.33
1300	40.56	0			1.3	40.4	2.05000000000003	44.16
1305	40.43	0			1.305	40.3	2.04500000000003	44.04
1310	40.44	0			1.31	40.29	2.04000000000003	43.78
1315	40.36	0			1.315	40.37	2.03500000000003	43.64
1320	40.48	0			1.32	40.22	2.03000000000003	43.49
1325	40.43	0			1.325	40.1	2.02500000000003	43.44
1330	40.4	0			1.33	40.07	2.02000000000003	43.27
1335	40.4	0			1.335	40.27	2.01500000000003	43.2
1340	40.47	0			1.34	40.21	2.01000000000003	42.99
1345	40.4	0			1.345	40.28	2.00500000000003	43
1350	40.3	0			1.35	40.31	2.00000000000003	42.85
1355	40.29	0			1.355	40.58	1.99500000000003	42.82
1360	40.37	0			1.36	40.57	1.99000000000003	42.52
1365	40.22	0			1.365	40.61	1.98500000000003	42.56
1370	40.1	0			1.37	40.64	1.98000000000003	42.44
1375	40.07	0			1.375	40.81	1.97500000000003	42.39
1380	40.27	0			1.38	40.73	1.97000000000003	42.19
1385	40.21	0			1.385	40.72	1.96500000000003	42.1
1390	40.28	0			1.39	40.64	1.96000000000003	41.86
1395	40.31	0			1.395	40.76	1.95500000000003	41.61
1400	40.58	0			1.4	40.91	1.95000000000003	41.45
1405	40.57	0			1.405	40.91	1.94500000000003	41.53
1410	40.61	0			1.41	40.92	1.94000000000003	41.39
1415	40.64	0			1.415	41.01	1.93500000000003	41.27
1420	40.81	0			1.42	41.09	1.93000000000003	41.15
1425	40.73	0			1.425	41.12	1.92500000000003	41.24
1430	40.72	0			1.43	41.06	1.92000000000003	41.1
1435	40.64	0			1.435	41.17	1.91500000000003	40.98
1440	40.76	0			1.44	41.44	1.91000000000003	40.8
1445	40.91	0			1.445	41.63	1.90500000000003	40.8
1450	40.91	0			1.45	41.55	1.90000000000003	40.57
1455	40.92	0			1.455	41.84	1.89500000000003	40.51
1460	41.01	0			1.46	41.86	1.89000000000003	40.26
1465	41.09	0			1.465	41.88	1.88500000000003	40.24
1470	41.12	0			1.47	41.77	1.88000000000003	39.86
1475	41.06	0			1.475	41.94	1.87500000000003	39.89
1480	41.17	0			1.48	41.84	1.87000000000003	39.68
1485	41.44	0			1.485	41.71	1.86500000000003	39.65
1490	41.63	0			1.49	41.62	1.86000000000003	39.41
1495	41.55	0			1.495	41.78	1.85500000000003	39.35
1500	41.84	0			1.5	41.78	1.85000000000003	39.05
1505	41.86	0			1.505	41.71	1.84500000000003	38.96
1510	41.88	0			1.51	41.59	1.84000000000003	38.6
1515	41.77	0			1.515	41.65	1.83500000000003	38.57
1520	41.94	0			1.52	41.62	1.83000000000003	38.47
1525	41.84	0			1.525	41.53	1.82500000000003	38.37
1530	41.71	0			1.53	41.37	1.82000000000003	38.23
1535	41.62	0			1.535	41.5	1.81500000000003	38.16
1540	41.78	0			1.54	41.43	1.81000000000003	37.86
1545	41.78	0			1.545	41.53	1.80500000000003	37.82
1550	41.71	0			1.55	41.47	1.80000000000003	37.58
1555	41.59	0			1.555	41.65	1.79500000000003	37.45
1560	41.65	0			1.56	41.67	1.79000000000003	37.17
1565	41.62	0			1.565	41.82	1.78500000000003	37.08
1570	41.53	0			1.57	41.65	1.78000000000003	36.89
1575	41.37	0			1.575	41.75	1.77500000000003	36.82
1580	41.5	0			1.58	41.79	1.77000000000003	36.56
1585	41.43	0			1.585	41.91	1.76500000000003	36.34
1590	41.53	0			1.59	41.86	1.76000000000003	36.15
1595	41.47	0			1.595	41.99	1.75500000000003	35.97
1600	41.65	0			1.6	42.11	1.75000000000003	35.73
1605	41.67	0			1.605	42.25	1.74500000000003	35.63
1610	41.82	0			1.61	42.2	1.74000000000003	35.31
1615	41.65	0			1.615	42.49	1.73500000000003	35.33
1620	41.75	0			1.62	42.58	1.73000000000003	34.93
1625	41.79	0			1.625	42.66	1.72500000000003	35.05
1630	41.91	0			1.63	42.6	1.72000000000003	34.8
1635	41.86	0			1.635	42.79	1.71500000000003	34.8
1640	41.99	0			1.64	42.78	1.71000000000003	34.63
1645	42.11	0			1.645	42.98	1.70500000000003	34.7
1650	42.25	0			1.65	42.77	1.70000000000003	34.57
1655	42.2	0			1.655	42.78	1.69500000000003	34.56
1660	42.49	0			1.66	42.79	1.69000000000003	34.42
1665	42.58	0			1.665	43.03	1.68500000000003	34.46
1670	42.66	0			1.67	42.91	1.68000000000003	34.27
1675	42.6	0			1.675	43.06	1.67500000000003	34.25
1680	42.79	0			1.68	43.12	1.67000000000003	34.18
1685	42.78	0			1.685	43.27	1.66500000000003	34.22
1690	42.98	0			1.69	43.25	1.66000000000003	34.16
1695	42.77	0			1.695	43.32	1.65500000000003	34.2
1700	42.78	0			1.7	43.31	1.65000000000003	34.02
1705	42.79	0			1.705	43.38	1.64500000000003	34.14
1710	43.03	0			1.71	43.31	1.64000000000003	34.02
1715	42.91	0			1.715	43.5	1.63500000000003	33.99
1720	43.06	0			1.72	43.37	1.63000000000003	33.75
1725	43.12	0			1.725	43.42	1.62500000000003	33.84
1730	43.27	0			1.73	43.16	1.62000000000003	33.7
1735	43.25	0			1.735	43.32	1.61500000000003	33.74
1740	43.32	0			1.74	43.23	1.61000000000003	33.53
1745	43.31	0			1.745	43.27	1.60500000000003	33.59
1750	43.38	0			1.75	43.36	1.60000000000004	33.54
1755	43.31	0			1.755	43.54	1.59500000000004	33.54
1760	43.5	0			1.76	43.35	1.59000000000004	33.39
1765	43.37	0			1.765	43.42	1.58500000000004	33.45
1770	43.42	0			1.77	43.5	1.58000000000004	33.36
1775	43.16	0			1.775	43.64	1.57500000000004	33.47
1780	43.32	1			1.78	43.59	1.57000000000004	33.11
1785	43.23	1			1.785	43.74	1.56500000000004	33.09
1790	43.27	1			1.79	43.67	1.56000000000004	33.05
1795	43.36	1			1.795	43.71	1.55500000000004	33.18
1800	43.54	1			1.8	43.52	1.55000000000004	32.88
1805	43.35	1			1.805	43.67	1.54500000000004	32.94
1810	43.42	1			1.81	43.73	1.54000000000004	32.81
1815	43.5	1			1.815	43.82	1.53500000000004	32.88
1820	43.64	1			1.82	43.7	1.53000000000004	32.75
1825	43.59	1			1.825	43.69	1.52500000000004	32.78
1830	43.74	1			1.83	43.59	1.52000000000004	32.69
1835	43.67	1			1.835	43.64	1.51500000000004	32.79
1840	43.71	1			1.84	43.49	1.51000000000004	32.67
1845	43.52	1			1.845	43.64	1.50500000000004	32.69
1850	43.67	1			1.85	43.6	1.50000000000004	32.59
1855	43.73	1			1.855	43.74	1.49500000000004	32.8
1860	43.82	1			1.86	43.58	1.49000000000004	32.64
1865	43.7	1			1.865	43.7	1.48500000000004	32.67
1870	43.69	1			1.87	43.68	1.48000000000004	32.58
1875	43.59	1			1.875	43.88	1.47500000000004	32.83
1880	43.64	1			1.88	43.82	1.47000000000004	32.63
1885	43.49	1			1.885	43.91	1.46500000000004	32.7
1890	43.64	1			1.89	43.88	1.46000000000004	32.47
1895	43.6	1			1.895	44.07	1.45500000000004	32.5
1900	43.74	1			1.9	44.02	1.45000000000004	32.44
1905	43.58	1			1.905	44.11	1.44500000000004	32.47
1910	43.7	1			1.91	44.11	1.44000000000004	32.39
1915	43.68	1			1.915	44.21	1.43500000000004	32.69
1920	43.88	1			1.92	44.26	1.43000000000004	32.53
1925	43.82	1			1.925	44.43	1.42500000000004	32.57
1930	43.91	1			1.93	44.36	1.42000000000004	32.2
1935	43.88	1			1.935	44.64	1.41500000000004	32.41
1940	44.07	1			1.94	44.6	1.41000000000004	32.38
1945	44.02	1			1.945	44.75	1.40500000000004	32.51
1950	44.11	1			1.95	44.74	1.40000000000004	32.41
1955	44.11	1			1.955	44.93	1.39500000000004	32.56
1960	44.21	1			1.96	44.94	1.39000000000004	32.42
1965	44.26	1			1.965	44.99	1.38500000000004	32.42
1970	44.43	1			1.97	44.94	1.38000000000004	32.22
1975	44.36	1			1.975	45.16	1.37500000000004	32.32
1980	44.64	1			1.98	45.1	1.37000000000004	32.12
1985	44.6	1			1.985	45.16	1.36500000000004	32.09
1990	44.75	1			1.99	45.26	1.36000000000004	31.87
1995	44.74	1			1.995	45.49	1.35500000000004	31.88
2000	44.93	1			2	45.54	1.35000000000004	31.76
2005	44.94	1			2.005	45.62	1.34500000000004	31.67
2010	44.99	1			2.01	45.63	1.34000000000004	31.66
2015	44.94	1			2.015	45.71	1.33500000000004	31.68
2020	45.16	1			2.02	45.67	1.33000000000004	31.62
2025	45.1	1			2.025	45.69	1.32500000000004	31.65
2030	45.16	1			2.03	45.69	1.32000000000004	31.74
2035	45.26	1			2.035	45.78	1.31500000000004	31.92
2040	45.49	1			2.04	45.81	1.31000000000004	32.02
2045	45.54	1			2.045	45.9	1.30500000000004	32.08
2050	45.62	1			2.05	45.91	1.30000000000004	32.3
2055	45.63	1			2.055	45.96	1.29500000000004	32.26
2060	45.71	1			2.06	45.96	1.29000000000004	32.36
2065	45.67	1			2.065	45.95	1.28500000000004	32.2
2070	45.69	1			2.07	45.92	1.28000000000004	32.24
2075	45.69	1			2.075	45.98	1.27500000000004	32.25
2080	45.78	1			2.08	45.99	1.27000000000004	32.2
2085	45.81	1			2.085	46.02	1.26500000000004	32.16
2090	45.9	1			2.09	45.96	1.26000000000004	32.13
2095	45.91	1			2.095	45.92	1.25500000000004	32.21
2100	45.96	1			2.1	45.88	1.25000000000004	32.21
2105	45.96	1			2.105	45.98	1.24500000000004	32.24
2110	45.95	1			2.11	46.11	1.24000000000004	32.17
2115	45.92	1			2.115	46.3	1.23500000000004	32.18
2120	45.98	1			2.12	46.46	1.23000000000004	31.92
2125	45.99	1			2.125	46.54	1.22500000000004	31.89
2130	46.02	1			2.13	46.62	1.22000000000004	31.74
2135	45.96	1			2.135	46.79	1.21500000000004	31.74
2140	45.92	1			2.14	46.81	1.21000000000004	31.55
2145	45.88	1			2.145	46.79	1.20500000000004	31.52
2150	45.98	1			2.15	46.82	1.20000000000004	31.41
2155	46.11	1			2.155	46.83	1.19500000000004	31.25
2160	46.3	1			2.16	46.89	1.19000000000004	30.77
2165	46.46	1			2.165	46.89	1.18500000000004	30.72
2170	46.54	1			2.17	47.06	1.18000000000004	30.79
2175	46.62	1			2.175	47.12	1.17500000000004	30.81
2180	46.79	1			2.18	47.16	1.17000000000004	30.78
2185	46.81	1			2.185	47.17	1.16500000000004	30.98
2190	46.79	1			2.19	47.2	1.16000000000004	30.86
2195	46.82	1			2.195	47.28	1.15500000000004	30.79
2200	46.83	1			2.2	47.28	1.15000000000004	30.67
2205	46.89	1			2.205	47.3	1.14500000000004	30.77
2210	46.89	1			2.21	47.34	1.14000000000004	30.58
2215	47.06	1			2.215	47.41	1.13500000000004	30.62
2220	47.12	1			2.22	47.5	1.13000000000004	30.4
2225	47.16	1			2.225	47.56	1.12500000000004	30.53
2230	47.17	1			2.23	47.58	1.12000000000004	30.15
2235	47.2	1			2.235	47.63	1.11500000000004	30
2240	47.28	1			2.24	47.63	1.11000000000004	29.84
2245	47.28	1			2.245	47.68	1.10500000000004	29.98
2250	47.3	1			2.25	47.71	1.10000000000005	29.82
2255	47.34	1			2.255	47.76	1.09500000000005	29.65
2260	47.41	1			2.26	47.79	1.09000000000005	29.45
2265	47.5	1			2.265	47.84	1.08500000000005	29.5
2270	47.56	1			2.27	47.87	1.08000000000005	29.2
2275	47.58	1			2.275	47.91	1.07500000000005	29.09
2280	47.63	1			2.28	47.92	1.07000000000005	28.92
2285	47.63	1			2.285	47.94	1.06500000000005	28.91
2290	47.68	1			2.29	47.98	1.06000000000005	28.82
2295	47.71	1			2.295	48.05	1.05500000000005	28.8
2300	47.76	1			2.3	48.06	1.05000000000005	28.74
2305	47.79	1			2.305	48.14	1.04500000000005	28.75
2310	47.84	1			2.31	48.19	1.04000000000005	28.65
2315	47.87	1			2.315	48.22	1.03500000000005	28.61
2320	47.91	1			2.32	48.29	1.03000000000005	28.49
2325	47.92	1			2.325	48.32	1.02500000000005	28.55
2330	47.94	1			2.33	48.36	1.02000000000005	28.5
2335	47.98	1			2.335	48.36	1.01500000000005	28.52
2340	48.05	1			2.34	48.42	1.01000000000005	28.46
2345	48.06	1			2.345	48.44	1.00500000000005	28.67
2350	48.14	1			2.35	48.49	1.00000000000005	28.59
2355	48.19	1			2.355	48.51	0.995000000000047	28.66
2360	48.22	1			2.36	48.55	0.990000000000047	28.56
2365	48.29	1			2.365	48.56	0.985000000000047	28.59
2370	48.32	1			2.37	48.59	0.980000000000048	28.4
2375	48.36	1			2.375	48.61	0.975000000000048	28.39
2380	48.36	1			2.38	48.66	0.970000000000048	28.19
2385	48.42	1			2.385	48.69	0.965000000000048	28.12
2390	48.44	1			2.39	48.64	0.960000000000048	27.95
2395	48.49	1			2.395	48.71	0.955000000000048	27.94
2400	48.51	1			2.4	48.75	0.950000000000048	27.83
2405	48.55	1			2.405	48.72	0.945000000000048	27.93
2410	48.56	1			2.41	48.72	0.940000000000048	27.9
2415	48.59	1			2.415	48.75	0.935000000000048	27.88
2420	48.61	1			2.42	48.82	0.930000000000048	27.86
2425	48.66	1			2.425	48.9	0.925000000000048	28.02
2430	48.69	1			2.43	48.95	0.920000000000048	27.91
2435	48.64	1			2.435	49	0.915000000000048	27.99
2440	48.71	1			2.44	49.12	0.910000000000048	27.79
2445	48.75	1			2.445	49.11	0.905000000000049	27.98
2450	48.72	1			2.45	49.02	0.900000000000049	27.88
2455	48.72	1			2.455	48.99	0.895000000000049	27.88
2460	48.75	1			2.46	49.01	0.890000000000049	27.71
2465	48.82	1			2.465	49.07	0.885000000000049	27.77
2470	48.9	1			2.47	49.2	0.880000000000049	27.75
2475	48.95	1			2.475	49.25	0.875000000000049	27.84
2480	49	1			2.48	49.28	0.870000000000049	27.63
2485	49.12	1			2.485	49.26	0.865000000000049	27.65
2490	49.11	1			2.49	49.21	0.86000000000005	27.54
2495	49.02	1			2.495	49.27	0.85500000000005	27.6
2500	48.99	1			2.5	49.33	0.85000000000005	27.38
2505	49.01	1			2.505	49.32	0.84500000000005	27.39
2510	49.07	1			2.51	49.29	0.84000000000005	27.19
2515	49.2	1			2.515	49.36	0.83500000000005	27.18
2520	49.25	1			2.52	49.39	0.83000000000005	26.95
2525	49.28	1			2.525	49.37	0.82500000000005	26.95
2530	49.26	1			2.53	49.39	0.82000000000005	26.83
2535	49.21	1			2.535	49.42	0.815000000000051	26.81
2540	49.27	1			2.54	49.49	0.810000000000051	26.58
2545	49.33	1			2.545	49.54	0.805000000000051	26.6
2550	49.32	1			2.55	49.56	0.800000000000051	26.5
2555	49.29	1			2.555	49.56	0.795000000000051	26.56
2560	49.36	1			2.56	49.59	0.790000000000051	26.39
2565	49.39	1			2.565	49.64	0.785000000000051	26.34
2570	49.37	1			2.57	49.7	0.780000000000051	26.28
2575	49.39	1			2.575	49.73	0.775000000000051	26.39
2580	49.42	1			2.58	49.69	0.770000000000052	26.27
2585	49.49	1			2.585	49.78	0.765000000000052	26.33
2590	49.54	1			2.59	49.83	0.760000000000052	26.19
2595	49.56	1			2.595	49.87	0.755000000000052	26.33
2600	49.56	1			2.6	49.85	0.750000000000052	26.16
2605	49.59	1			2.605	49.96	0.745000000000052	26.31
2610	49.64	1			2.61	49.98	0.740000000000052	26.15
2615	49.7	1			2.615	49.89	0.735000000000052	26.11
2620	49.73	1			2.62	49.85	0.730000000000052	25.85
2625	49.69	1			2.625	49.9	0.725000000000053	25.94
2630	49.78	1			2.63	49.99	0.720000000000053	25.74
2635	49.83	1			2.635	50.06	0.715000000000053	25.74
2640	49.87	1			2.64	50.05	0.710000000000053	25.42
2645	49.85	1			2.645	50.09	0.705000000000053	25.4
2650	49.96	1			2.65	50.07	0.700000000000053	25.15
2655	49.98	1			2.655	50.1	0.695000000000053	25.07
2660	49.89	1			2.66	50.07	0.690000000000053	24.81
2665	49.85	1			2.665	50.11	0.685000000000053	24.92
2670	49.9	1			2.67	50.24	0.680000000000053	24.8
2675	49.99	1			2.675	50.32	0.675000000000054	24.91
2680	50.06	1			2.68	50.42	0.670000000000054	24.83
2685	50.05	1			2.685	50.5	0.665000000000054	24.99
2690	50.09	1			2.69	50.57	0.660000000000054	24.89
2695	50.07	1			2.695	50.68	0.655000000000054	24.74
2700	50.1	1			2.7	50.68	0.650000000000054	24.66
2705	50.07	1			2.705	50.71	0.645000000000054	24.69
2710	50.11	1			2.71	50.76	0.640000000000054	24.55
2715	50.24	1			2.715	50.82	0.635000000000054	24.59
2720	50.32	1			2.72	50.78	0.630000000000055	24.39
2725	50.42	1			2.725	50.73	0.625000000000054	24.51
2730	50.5	1			2.73	50.83	0.620000000000054	24.45
2735	50.57	1			2.735	50.89	0.615000000000054	24.38
2740	50.68	1			2.74	50.88	0.610000000000055	24.23
2745	50.68	1			2.745	50.85	0.605000000000055	24.32
2750	50.71	1			2.75	50.95	0.600000000000055	24.33
2755	50.76	1			2.755	51.03	0.595000000000055	24.42
2760	50.82	1			2.76	50.96	0.590000000000055	24.37
2765	50.78	1			2.765	51.02	0.585000000000055	24.48
2770	50.73	1			2.77	51.06	0.580000000000055	24.3
2775	50.83	1			2.775	51.19	0.575000000000055	24.32
2780	50.89	1			2.78	51.15	0.570000000000055	24.12
2785	50.88	1			2.785	51.17	0.565000000000055	24.11
2790	50.85	1			2.79	51.28	0.560000000000056	23.94
2795	50.95	1			2.795	51.32	0.555000000000056	23.93
2800	51.03	1			2.8	51.32	0.550000000000056	23.77
2805	50.96	1			2.805	51.36	0.545000000000056	23.82
2810	51.02	1			2.81	51.55	0.540000000000056	23.77
2815	51.06	1			2.815	51.58	0.535000000000056	23.84
2820	51.19	1			2.82	51.5	0.530000000000056	23.7
2825	51.15	1			2.825	51.55	0.525000000000056	23.63
2830	51.17	1			2.83	51.65	0.520000000000056	23.5
2835	51.28	1			2.835	51.66	0.515000000000057	23.62
2840	51.32	1			2.84	51.61	0.510000000000057	23.44
2845	51.32	1			2.845	51.64	0.505000000000057	23.34
2850	51.36	1			2.85	51.74	0.500000000000057	23.32
2855	51.55	1			2.855	51.78	0.495000000000057	23.48
2860	51.58	1			2.86	51.7	0.490000000000057	23.38
2865	51.5	1			2.865	51.65	0.485000000000057	23.35
2870	51.55	1			2.87	51.79	0.480000000000057	23.27
2875	51.65	1			2.875	51.97	0.475000000000057	23.51
2880	51.66	1			2.88	51.88	0.470000000000058	23.31
2885	51.61	1			2.885	51.87	0.465000000000058	23.17
2890	51.64	1			2.89	51.92	0.460000000000058	23.04
2895	51.74	1			2.895	52.02	0.455000000000058	23.07
2900	51.78	1			2.9	51.99	0.450000000000058	22.96
2905	51.7	1			2.905	52.04	0.445000000000058	23.05
2910	51.65	1			2.91	52.16	0.440000000000058	23.06
2915	51.79	1			2.915	52.27	0.435000000000058	23.18
2920	51.97	1			2.92	52.29	0.430000000000058	23.18
2925	51.88	1			2.925	52.34	0.425000000000058	23.26
2930	51.87	1			2.93	52.4	0.420000000000059	22.91
2935	51.92	1			2.935	52.58	0.415000000000059	23.17
2940	52.02	1			2.94	52.59	0.410000000000059	22.86
2945	51.99	1			2.945	52.61	0.405000000000059	23.06
2950	52.04	1			2.95	52.7	0.400000000000059	23.01
2955	52.16	1			2.955	52.81	0.395000000000059	23.22
2960	52.27	1			2.96	52.78	0.390000000000059	23.19
2965	52.29	1			2.965	52.84	0.385000000000059	23.29
2970	52.34	1			2.97	52.9	0.380000000000059	23.25
2975	52.4	1			2.975	52.94	0.375000000000059	23.33
2980	52.58	1			2.98	52.96	0.37000000000006	23.14
2985	52.59	1			2.985	52.96	0.36500000000006	23.11
2990	52.61	1			2.99	53.01	0.36000000000006	22.85
2995	52.7	1			2.995	53.03	0.35500000000006	22.89
3000	52.81	1			3	53.11	0.35000000000006	22.85
3005	52.78	1			3.005	53.11	0.34500000000006	22.92
3010	52.84	1			3.01	53.14	0.34000000000006	22.84
3015	52.9	1			3.015	53.21	0.33500000000006	22.92
3020	52.94	1			3.02	53.26	0.33000000000006	22.9
3025	52.96	1			3.025	53.25	0.325000000000061	22.8
3030	52.96	1			3.03	53.25	0.320000000000061	22.88
3035	53.01	1			3.035	53.23	0.315000000000061	22.89
3040	53.03	1			3.04	53.23	0.31000000000006	23.01
3045	53.11	1			3.045	53.18	0.305000000000061	22.97
3050	53.11	1			3.05	53.17	0.300000000000061	23
3055	53.14	1			3.055	53.19	0.295000000000061	23.01
3060	53.21	1			3.06	53.16	0.290000000000061	23.05
3065	53.26	1			3.065	53.22	0.285000000000061	22.93
3070	53.25	1			3.07	53.24	0.280000000000061	22.87
3075	53.25	1			3.075	53.25	0.275000000000061	22.78
3080	53.23	1			3.08	53.3	0.270000000000061	22.76
3085	53.23	1			3.085	53.3	0.265000000000061	22.63
3090	53.18	1			3.09	53.38	0.260000000000062	22.57
3095	53.17	1			3.095	53.37	0.255000000000062	22.64
3100	53.19	1			3.1	53.42	0.250000000000062	22.66
3105	53.16	1			3.105	53.4	0.245000000000062	22.83
3110	53.22	1			3.11	53.49	0.240000000000062	22.65
3115	53.24	1			3.115	53.5	0.235000000000062	22.82
3120	53.25	1			3.12	53.56	0.230000000000062	22.73
3125	53.3	1			3.125	53.51	0.225000000000062	22.82
3130	53.3	1			3.13	53.51	0.220000000000062	22.56
3135	53.38	1			3.135	53.54	0.215000000000062	22.69
3140	53.37	1			3.14	53.58	0.210000000000063	22.48
3145	53.42	1			3.145	53.56	0.205000000000063	22.54
3150	53.4	1			3.15	53.63	0.200000000000063	22.4
3155	53.49	1			3.155	53.66	0.195000000000063	22.35
3160	53.5	1			3.16	53.78	0.190000000000063	22.18
3165	53.56	1			3.165	53.83	0.185000000000063	22.16
3170	53.51	1			3.17	53.77	0.180000000000063	21.84
3175	53.51	1			3.175	53.85	0.175000000000063	21.55
3180	53.54	1			3.18	53.89	0.170000000000063	21.35
3185	53.58	1			3.185	53.95	0.165000000000064	21.55
3190	53.56	1			3.19	53.99	0.160000000000064	21.44
3195	53.63	1			3.195	54.12	0.155000000000064	21.5
3200	53.66	1			3.2	54.13	0.150000000000064	21.37
3205	53.78	1			3.205	54.21	0.145000000000064	21.52
3210	53.83	1			3.21	54.27	0.140000000000064	21.29
3215	53.77	1			3.215	54.34	0.135000000000064	21.13
3220	53.85	1			3.22	54.35	0.130000000000064	20.95
3225	53.89	1			3.225	54.39	0.125000000000064	20.99
3230	53.95	1			3.23	54.45	0.120000000000065	20.71
3235	53.99	1			3.235	54.49	0.115000000000065	20.51
3240	54.12	1			3.24	54.5	0.110000000000065	20.23
3245	54.13	1			3.245	54.56	0.105000000000065	20.17
3250	54.21	1			3.25	54.61	0.100000000000065	19.96
3255	54.27	1			3.255	54.63	0.095000000000065	19.65
3260	54.34	1			3.26	54.65	0.090000000000065	17.75
3265	54.35	1			3.265	54.69	0.085000000000065	16.84
3270	54.39	1			3.27	54.71	0.080000000000065	15.99
3275	54.45	1			3.275	54.77	0.075000000000066	14.17
3280	54.49	1			3.28	54.88	0.070000000000066	8.93
3285	54.5	1			3.285	54.9	0.065000000000066	6.8
3290	54.56	1			3.29	54.95	0.060000000000066	4.03
3295	54.61	1			3.295	54.92	0.055000000000066	3.97
3300	54.63	1			3.3	55.02	0.050000000000066	5.28
3305	54.65	1			3.305	55.03	0.045000000000066	5.72
3310	54.69	1			3.31	55.22	0.040000000000066	5.61
3315	54.71	1			3.315	56.23	0.035000000000066	5.19
3320	54.77	1			3.32	64.41	0.030000000000067	4.71
3325	54.88	1			3.325	70.56	0.025000000000067	3.06
3330	54.9	1			3.33	83.39	0.020000000000067	0.37
3335	54.95	1			3.335	89.74	0.015000000000067	0
3340	54.92	1			3.34	102.44	0.010000000000067	0
3345	55.02	1			3.345	115.48	0.005000000000067	0
3350	55.03	1			3.35	121.56	6.70574706873595E-14	0
3355	55.22	1
3360	56.23	1
3365	64.41	1
3370	70.56	1
3375	83.39	1
3380	89.74	1
3385	102.44	1
3385	115.48	1
3380	121.56	1
3375	110.87	1
3370	102.76	1
3365	87.83	1
3360	80.33	1
3355	66.9	1
3350	61.03	1
3345	55.54	1
3340	55.07	1
3335	55.08	1
3330	55.03	1
3325	55.04	1
3320	54.95	1
3315	54.92	1
3310	54.91	1
3305	54.84	1
3300	54.78	1
3295	54.76	1
3290	54.69	1
3285	54.64	1
3280	54.59	1
3275	54.58	1
3270	54.52	1
3265	54.44	1
3260	54.43	1
3255	54.38	1
3250	54.37	1
3245	54.4	1
3240	54.44	1
3235	54.4	1
3230	54.33	1
3225	54.25	1
3220	54.25	1
3215	54.26	1
3210	54.21	1
3205	54.16	1
3200	54.11	1
3195	54.06	1
3190	54.03	1
3185	53.92	1
3180	53.82	1
3175	53.77	1
3170	53.77	1
3165	53.72	1
3160	53.72	1
3155	53.69	1
3150	53.65	1
3145	53.56	1
3140	53.56	1
3135	53.51	1
3130	53.49	1
3125	53.46	1
3120	53.39	1
3115	53.33	1
3110	53.25	1
3105	53.19	1
3100	53.14	1
3095	53.13	1
3090	53.05	1
3085	53.04	1
3080	52.97	1
3075	52.95	1
3070	52.82	1
3065	52.74	1
3060	52.7	1
3055	52.67	1
3050	52.66	1
3045	52.6	1
3040	52.54	1
3035	52.45	1
3030	52.39	1
3025	52.31	1
3020	52.3	1
3015	52.22	1
3010	52.24	1
3005	52.21	1
3000	52.2	1
2995	52.18	1
2990	52.18	1
2985	52.13	1
2980	51.99	1
2975	51.94	1
2970	51.96	1
2965	51.98	1
2960	51.92	1
2955	51.92	1
2950	51.93	1
2945	51.9	1
2940	51.85	1
2935	51.79	1
2930	51.81	1
2925	51.75	1
2920	51.69	1
2915	51.64	1
2910	51.62	1
2905	51.57	1
2900	51.5	1
2895	51.44	1
2890	51.42	1
2885	51.36	1
2880	51.33	1
2875	51.32	1
2870	51.31	1
2865	51.26	1
2860	51.23	1
2855	51.21	1
2850	51.19	1
2845	51.17	1
2840	51.17	1
2835	51.07	1
2830	51.05	1
2825	50.97	1
2820	50.97	1
2815	50.89	1
2810	50.79	1
2805	50.78	1
2800	50.74	1
2795	50.65	1
2790	50.61	1
2785	50.57	1
2780	50.54	1
2775	50.47	1
2770	50.41	1
2765	50.36	1
2760	50.29	1
2755	50.25	1
2750	50.2	1
2745	50.16	1
2740	50.11	1
2735	50.05	1
2730	50.02	1
2725	50.03	1
2720	49.98	1
2715	49.9	1
2710	49.88	1
2705	49.85	1
2700	49.84	1
2695	49.75	1
2690	49.75	1
2685	49.72	1
2680	49.69	1
2675	49.65	1
2670	49.58	1
2665	49.54	1
2660	49.52	1
2655	49.48	1
2650	49.39	1
2645	49.38	1
2640	49.36	1
2635	49.3	1
2630	49.25	1
2625	49.22	1
2620	49.2	1
2615	49.17	1
2610	49.14	1
2605	49.11	1
2600	49.1	1
2595	49.09	1
2590	49.02	1
2585	48.98	1
2580	48.98	1
2575	48.91	1
2570	48.89	1
2565	48.87	1
2560	48.87	1
2555	48.81	1
2550	48.81	1
2545	48.77	1
2540	48.77	1
2535	48.73	1
2530	48.72	1
2525	48.68	1
2520	48.69	1
2515	48.68	1
2510	48.66	1
2505	48.59	1
2500	48.64	1
2495	48.61	1
2490	48.52	1
2485	48.56	1
2480	48.59	1
2475	48.56	1
2470	48.53	1
2465	48.45	1
2460	48.39	1
2455	48.31	1
2450	48.27	1
2445	48.25	1
2440	48.19	1
2435	48.2	1
2430	48.15	1
2425	48.1	1
2420	48.1	1
2415	48.04	1
2410	48.02	1
2405	47.95	1
2400	47.92	1
2395	47.92	1
2390	47.89	1
2385	47.85	1
2380	47.79	1
2375	47.76	1
2370	47.74	1
2365	47.67	1
2360	47.68	1
2355	47.64	1
2350	47.64	1
2345	47.58	1
2340	47.58	1
2335	47.59	1
2330	47.51	1
2325	47.47	1
2320	47.38	1
2315	47.35	1
2310	47.38	1
2305	47.36	1
2300	47.25	1
2295	47.22	1
2290	47.18	1
2285	47.14	1
2280	47.09	1
2275	47.05	1
2270	47.01	1
2265	46.95	1
2260	46.85	1
2255	46.85	1
2250	46.82	1
2245	46.78	1
2240	46.74	1
2235	46.71	1
2230	46.68	1
2225	46.67	1
2220	46.65	1
2215	46.55	1
2210	46.52	1
2205	46.47	1
2200	46.46	1
2195	46.44	1
2190	46.37	1
2185	46.3	1
2180	46.27	1
2175	46.22	1
2170	46.11	1
2165	46.06	1
2160	45.97	1
2155	45.92	1
2150	45.83	1
2145	45.75	1
2140	45.62	1
2135	45.58	1
2130	45.48	1
2125	45.42	1
2120	45.29	1
2115	45.18	1
2110	45.11	1
2105	45.05	1
2100	44.9	1
2095	44.9	1
2090	44.69	1
2085	44.46	1
2080	44.33	1
2075	44.16	1
2070	44.04	1
2065	43.78	1
2060	43.64	1
2055	43.49	1
2050	43.44	1
2045	43.27	1
2040	43.2	1
2035	42.99	1
2030	43	1
2025	42.85	1
2020	42.82	1
2015	42.52	1
2010	42.56	1
2005	42.44	1
2000	42.39	1
1995	42.19	1
1990	42.1	1
1985	41.86	1
1980	41.61	1
1975	41.45	1
1970	41.53	1
1965	41.39	1
1960	41.27	1
1955	41.15	1
1950	41.24	1
1945	41.1	1
1940	40.98	1
1935	40.8	1
1930	40.8	1
1925	40.57	1
1920	40.51	1
1915	40.26	1
1910	40.24	1
1905	39.86	1
1900	39.89	1
1895	39.68	1
1890	39.65	1
1885	39.41	1
1880	39.35	1
1875	39.05	1
1870	38.96	1
1865	38.6	1
1860	38.57	1
1855	38.47	1
1850	38.37	1
1845	38.23	1
1840	38.16	1
1835	37.86	1
1830	37.82	1
1825	37.58	1
1820	37.45	1
1815	37.17	1
1810	37.08	1
1805	36.89	1
1800	36.82	1
1795	36.56	1
1790	36.34	1
1785	36.15	1
1780	35.97	1
1775	35.73	1
1770	35.63	1
1765	35.31	0
1760	35.33	0
1755	34.93	0
1750	35.05	0
1745	34.8	0
1740	34.8	0
1735	34.63	0
1730	34.7	0
1725	34.57	0
1720	34.56	0
1715	34.42	0
1710	34.46	0
1705	34.27	0
1700	34.25	0
1695	34.18	0
1690	34.22	0
1685	34.16	0
1680	34.2	0
1675	34.02	0
1670	34.14	0
1665	34.02	0
1660	33.99	0
1655	33.75	0
1650	33.84	0
1645	33.7	0
1640	33.74	0
1635	33.53	0
1630	33.59	0
1625	33.54	0
1620	33.54	0
1615	33.39	0
1610	33.45	0
1605	33.36	0
1600	33.47	0
1595	33.11	0
1590	33.09	0
1585	33.05	0
1580	33.18	0
1575	32.88	0
1570	32.94	0
1565	32.81	0
1560	32.88	0
1555	32.75	0
1550	32.78	0
1545	32.69	0
1540	32.79	0
1535	32.67	0
1530	32.69	0
1525	32.59	0
1520	32.8	0
1515	32.64	0
1510	32.67	0
1505	32.58	0
1500	32.83	0
1495	32.63	0
1490	32.7	0
1485	32.47	0
1480	32.5	0
1475	32.44	0
1470	32.47	0
1465	32.39	0
1460	32.69	0
1455	32.53	0
1450	32.57	0
1445	32.2	0
1440	32.41	0
1435	32.38	0
1430	32.51	0
1425	32.41	0
1420	32.56	0
1415	32.42	0
1410	32.42	0
1405	32.22	0
1400	32.32	0
1395	32.12	0
1390	32.09	0
1385	31.87	0
1380	31.88	0
1375	31.76	0
1370	31.67	0
1365	31.66	0
1360	31.68	0
1355	31.62	0
1350	31.65	0
1345	31.74	0
1340	31.92	0
1335	32.02	0
1330	32.08	0
1325	32.3	0
1320	32.26	0
1315	32.36	0
1310	32.2	0
1305	32.24	0
1300	32.25	0
1295	32.2	0
1290	32.16	0
1285	32.13	0
1280	32.21	0
1275	32.21	0
1270	32.24	0
1265	32.17	0
1260	32.18	0
1255	31.92	0
1250	31.89	0
1245	31.74	0
1240	31.74	0
1235	31.55	0
1230	31.52	0
1225	31.41	0
1220	31.25	0
1215	30.77	0
1210	30.72	0
1205	30.79	0
1200	30.81	0
1195	30.78	0
1190	30.98	0
1185	30.86	0
1180	30.79	0
1175	30.67	0
1170	30.77	0
1165	30.58	0
1160	30.62	0
1155	30.4	0
1150	30.53	0
1145	30.15	0
1140	30	0
1135	29.84	0
1130	29.98	0
1125	29.82	0
1120	29.65	0
1115	29.45	0
1110	29.5	0
1105	29.2	0
1100	29.09	0
1095	28.92	0
1090	28.91	0
1085	28.82	0
1080	28.8	0
1075	28.74	0
1070	28.75	0
1065	28.65	0
1060	28.61	0
1055	28.49	0
1050	28.55	0
1045	28.5	0
1040	28.52	0
1035	28.46	0
1030	28.67	0
1025	28.59	0
1020	28.66	0
1015	28.56	0
1010	28.59	0
1005	28.4	0
1000	28.39	0
995	28.19	0
990	28.12	0
985	27.95	0
980	27.94	0
975	27.83	0
970	27.93	0
965	27.9	0
960	27.88	0
955	27.86	0
950	28.02	0
945	27.91	0
940	27.99	0
935	27.79	0
930	27.98	0
925	27.88	0
920	27.88	0
915	27.71	0
910	27.77	0
905	27.75	0
900	27.84	0
895	27.63	0
890	27.65	0
885	27.54	0
880	27.6	0
875	27.38	0
870	27.39	0
865	27.19	0
860	27.18	0
855	26.95	0
850	26.95	0
845	26.83	0
840	26.81	0
835	26.58	0
830	26.6	0
825	26.5	0
820	26.56	0
815	26.39	0
810	26.34	0
805	26.28	0
800	26.39	0
795	26.27	0
790	26.33	0
785	26.19	0
780	26.33	0
775	26.16	0
770	26.31	0
765	26.15	0
760	26.11	0
755	25.85	0
750	25.94	0
745	25.74	0
740	25.74	0
735	25.42	0
730	25.4	0
725	25.15	0
720	25.07	0
715	24.81	0
710	24.92	0
705	24.8	0
700	24.91	0
695	24.83	0
690	24.99	0
685	24.89	0
680	24.74	0
675	24.66	0
670	24.69	0
665	24.55	0
660	24.59	0
655	24.39	0
650	24.51	0
645	24.45	0
640	24.38	0
635	24.23	0
630	24.32	0
625	24.33	0
620	24.42	0
615	24.37	0
610	24.48	0
605	24.3	0
600	24.32	0
595	24.12	0
590	24.11	0
585	23.94	0
580	23.93	0
575	23.77	0
570	23.82	0
565	23.77	0
560	23.84	0
555	23.7	0
550	23.63	0
545	23.5	0
540	23.62	0
535	23.44	0
530	23.34	0
525	23.32	0
520	23.48	0
515	23.38	0
510	23.35	0
505	23.27	0
500	23.51	0
495	23.31	0
490	23.17	0
485	23.04	0
480	23.07	0
475	22.96	0
470	23.05	0
465	23.06	0
460	23.18	0
455	23.18	0
450	23.26	0
445	22.91	0
440	23.17	0
435	22.86	0
430	23.06	0
425	23.01	0
420	23.22	0
415	23.19	0
410	23.29	0
405	23.25	0
400	23.33	0
395	23.14	0
390	23.11	0
385	22.85	0
380	22.89	0
375	22.85	0
370	22.92	0
365	22.84	0
360	22.92	0
355	22.9	0
350	22.8	0
345	22.88	0
340	22.89	0
335	23.01	0
330	22.97	0
325	23	0
320	23.01	0
315	23.05	0
310	22.93	0
305	22.87	0
300	22.78	0
295	22.76	0
290	22.63	0
285	22.57	0
280	22.64	0
275	22.66	0
270	22.83	0
265	22.65	0
260	22.82	0
255	22.73	0
250	22.82	0
245	22.56	0
240	22.69	0
235	22.48	0
230	22.54	0
225	22.4	0
220	22.35	0
215	22.18	0
210	22.16	0
205	21.84	0
200	21.55	0
195	21.35	0
190	21.55	0
185	21.44	0
180	21.5	0
175	21.37	0
170	21.52	0
165	21.29	0
160	21.13	0
155	20.95	0
150	20.99	0
145	20.71	0
140	20.51	0
135	20.23	0
130	20.17	0
125	19.96	0
120	19.65	0
115	17.75	0
110	16.84	0
105	15.99	0
100	14.17	0
95	8.93	0
90	6.8	0
85	4.03	0
80	3.97	0
75	5.28	0
70	5.72	0
65	5.61	0
60	5.19	0
55	4.71	0
50	3.06	0
45	0.37	0
40	0.05	0
35	0.04	0
30	0.04	0
25	0.06	0
20	0.05	0
15	0.06	0
10	0.06	0
5	0.04	0
0	0.05	0
Position (mm)
Force (gf)