## Sheet1
Raw data				Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.84	0		0	0.52	3.96	71.9
5	-0.82	0		0.005	8.07	3.955	71.78
10	-0.8	0		0.01	25.89	3.95	71.72
15	-0.81	0		0.015	30.47	3.945	71.53
20	-0.8	0		0.02	32.52	3.94	71.45
25	-0.82	0		0.025	34.05	3.935	71.38
30	-0.84	0		0.03	34.45	3.93	71.22
35	-0.83	0		0.035	34.39	3.925	71.12
40	-0.81	0		0.04	34.3	3.92	71.06
45	-0.79	0		0.045	33.92	3.915	70.99
50	-0.79	0		0.05	33.81	3.91	70.96
55	-0.85	0		0.055	34.01	3.905	70.95
60	-0.82	0		0.06	34.48	3.9	71.05
65	-0.82	0		0.065	34.41	3.895	71.14
70	-0.82	0		0.07	33.99	3.89	71.14
75	-0.85	0		0.075	33.89	3.885	71.07
80	-0.82	0		0.08	34.47	3.88	71.03
85	-0.84	0		0.085	34.9	3.875	70.9
90	-0.8	0		0.09	35.06	3.87	70.82
95	-0.82	0		0.095	35.01	3.865	70.77
100	-0.81	0		0.1	35.57	3.86	70.68
105	-0.81	0		0.105	36.73	3.855	70.64
110	-0.83	0		0.11	37.12	3.85	70.52
115	-0.81	0		0.115	42.1	3.845	70.46
120	-0.81	0		0.12	44.46	3.84	70.41
125	-0.82	0		0.125	45.32	3.835	70.37
130	-0.83	0		0.13	45.1	3.83	70.36
135	-0.84	0		0.135	45.02	3.825	70.3
140	-0.83	0		0.14	45.24	3.82	70.3
145	-0.83	0		0.145	45.43	3.815	70.29
150	-0.85	0		0.15	45.61	3.81	70.29
155	-0.83	0		0.155	45.65	3.805	70.26
160	-0.85	0		0.16	45.67	3.8	70.24
165	-0.84	0		0.165	45.87	3.795	70.18
170	-0.81	0		0.17	46.06	3.79	70.12
175	-0.79	0		0.175	46.31	3.785	70.08
180	-0.81	0		0.18	46.48	3.78	70
185	-0.8	0		0.185	46.71	3.775	69.96
190	-0.82	0		0.19	46.65	3.77	69.94
195	-0.84	0		0.195	46.64	3.765	69.9
200	-0.82	0		0.2	46.79	3.76	69.86
205	-0.82	0		0.205	46.85	3.755	69.76
210	-0.83	0		0.21	46.78	3.75	69.74
215	-0.85	0		0.215	46.82	3.745	69.69
220	-0.81	0		0.22	47.04	3.74	69.63
225	-0.83	0		0.225	47.1	3.735	69.53
230	-0.82	0		0.23	47.18	3.73	69.49
235	-0.82	0		0.235	47.31	3.725	69.43
240	-0.83	0		0.24	47.44	3.72	69.37
245	-0.84	0		0.245	47.58	3.715	69.31
250	-0.85	0		0.25	47.63	3.71	69.32
255	-0.84	0		0.255	47.67	3.705	69.27
260	-0.85	0		0.26	47.75	3.7	69.28
265	-0.82	0		0.265	47.8	3.695	69.24
270	-0.82	0		0.27	47.9	3.69	69.2
275	-0.81	0		0.275	47.93	3.685	69.15				Actuation
280	-0.84	0		0.28	48.08	3.68	69.13				1.855	48
285	-0.82	0		0.285	48.12	3.675	69.05				1.855	68
290	0.52	0		0.29	48.21	3.67	69.01
295	8.07	0		0.295	48.31	3.665	68.96				Release
300	25.89	0		0.3	48.41	3.66	68.91				1.86	13
305	30.47	0		0.305	48.65	3.655	68.91				1.86	33
310	32.52	0		0.31	48.73	3.65	68.86
315	34.05	0		0.315	48.99	3.645	68.84
320	34.45	0		0.32	49.2	3.64	68.88
325	34.39	0		0.325	49.66	3.635	68.85
330	34.3	0		0.33	49.78	3.63	68.8
335	33.92	0		0.335	49.85	3.625	68.75
340	33.81	0		0.34	50.23	3.62	68.73
345	34.01	0		0.345	50.38	3.615	68.68
350	34.48	0		0.35	50.53	3.61	68.65
355	34.41	0		0.355	50.52	3.605	68.52
360	33.99	0		0.36	50.65	3.6	68.52
365	33.89	0		0.365	50.64	3.595	68.47
370	34.47	0		0.37	50.56	3.59	68.47
375	34.9	0		0.375	50.41	3.585	68.45
380	35.06	0		0.38	50.45	3.58	68.43
385	35.01	0		0.385	50.52	3.575	68.41
390	35.57	0		0.39	50.48	3.57	68.39
395	36.73	0		0.395	50.55	3.565	68.37
400	37.12	0		0.4	50.63	3.56	68.31
405	42.1	0		0.405	50.69	3.555	68.27
410	44.46	0		0.41	50.8	3.55	68.23
415	45.32	0		0.415	50.87	3.545	68.16
420	45.1	0		0.42	51.02	3.54	68.11
425	45.02	0		0.425	51.06	3.535	67.99
430	45.24	0		0.43	51.13	3.53	67.96
435	45.43	0		0.435	51.12	3.525	67.87
440	45.61	0		0.44	51.26	3.52	67.83
445	45.65	0		0.445	51.44	3.515	67.8
450	45.67	0		0.45	51.49	3.51	67.75
455	45.87	0		0.455	51.39	3.505	67.73
460	46.06	0		0.46	51.33	3.5	67.73
465	46.31	0		0.465	51.38	3.495	67.68
470	46.48	0		0.47	51.44	3.49	67.66
475	46.71	0		0.475	51.48	3.485	67.63
480	46.65	0		0.48	51.42	3.48	67.6
485	46.64	0		0.485	51.4	3.475	67.53
490	46.79	0		0.49	51.55	3.47	67.56
495	46.85	0		0.495	51.6	3.465	67.55
500	46.78	0		0.5	51.59	3.46	67.57
505	46.82	0		0.505	51.57	3.455	67.47
510	47.04	0		0.51	51.52	3.45	67.49
515	47.1	0		0.515	51.19	3.445	67.48
520	47.18	0		0.52	51.15	3.44	67.4
525	47.31	0		0.525	51.01	3.435	67.33
530	47.44	0		0.53	51.02	3.43	67.2
535	47.58	0		0.535	50.86	3.425	67.11
540	47.63	0		0.54	50.88	3.42	66.97
545	47.67	0		0.545	50.92	3.415	66.92
550	47.75	0		0.55	51.03	3.41	66.89
555	47.8	0		0.555	51.05	3.405	66.82
560	47.9	0		0.56	50.98	3.4	66.85
565	47.93	0		0.565	51.08	3.395	66.9
570	48.08	0		0.57	51.29	3.39	66.9
575	48.12	0		0.575	51.31	3.385	66.89
580	48.21	0		0.58	51.24	3.38	66.83
585	48.31	0		0.585	51.18	3.375	66.82
590	48.41	0		0.59	51.26	3.37	66.83
595	48.65	0		0.595	51.18	3.365	66.78
600	48.73	0		0.6	51.25	3.36	66.75
605	48.99	0		0.605	51.22	3.355	66.72
610	49.2	0		0.61	51.16	3.35	66.69
615	49.66	0		0.615	51.09	3.345	66.62
620	49.78	0		0.62	50.96	3.34	66.61
625	49.85	0		0.625	50.94	3.335	66.55
630	50.23	0		0.63	51.12	3.33	66.53
635	50.38	0		0.635	51.11	3.325	66.48
640	50.53	0		0.64	51.25	3.32	66.43
645	50.52	0		0.645	51.26	3.315	66.41
650	50.65	0		0.65	51.27	3.31	66.3
655	50.64	0		0.655	51.39	3.305	66.21
660	50.56	0		0.66	51.37	3.3	66.12
665	50.41	0		0.665	51.28	3.295	66.1
670	50.45	0		0.67	51.23	3.29	66.11
675	50.52	0		0.675	51.3	3.285	66.04
680	50.48	0		0.68	51.24	3.28	65.96
685	50.55	0		0.685	51.17	3.275	65.89
690	50.63	0		0.69	51.03	3.27	65.78
695	50.69	0		0.695	51.07	3.265	65.65
700	50.8	0		0.7	50.92	3.26	65.58
705	50.87	0		0.705	50.76	3.255	65.43
710	51.02	0		0.71	50.6	3.25	65.49
715	51.06	0		0.715	50.62	3.245	65.47
720	51.13	0		0.72	50.67	3.24	65.33
725	51.12	0		0.725	50.51	3.235	65.23
730	51.26	0		0.73	50.42	3.23	65.16
735	51.44	0		0.735	50.2	3.225	65.11
740	51.49	0		0.74	50.11	3.22	65.08
745	51.39	0		0.745	50.04	3.215	65
750	51.33	0		0.75	50.01	3.21	64.95
755	51.38	0		0.755	49.99	3.205	64.87
760	51.44	0		0.76	49.95	3.2	64.84
765	51.48	0		0.765	49.9	3.195	64.73
770	51.42	0		0.77	49.82	3.19	64.71
775	51.4	0		0.775	49.77	3.185	64.57
780	51.55	0		0.78	49.58	3.18	64.52
785	51.6	0		0.785	49.54	3.175	64.46
790	51.59	0		0.79	49.53	3.17	64.45
795	51.57	0		0.795	49.55	3.165	64.42
800	51.52	0		0.8	49.57	3.16	64.31
805	51.19	0		0.805	49.46	3.155	64.28
810	51.15	0		0.81	49.4	3.15	64.24
815	51.01	0		0.815	49.33	3.145	64.14
820	51.02	0		0.82	49.31	3.14	64.07
825	50.86	0		0.825	49.27	3.135	63.82
830	50.88	0		0.83	49.19	3.13	63.85
835	50.92	0		0.835	49.16	3.125	63.77
840	51.03	0		0.84	49.29	3.12	63.74
845	51.05	0		0.845	49.39	3.115	63.61
850	50.98	0		0.85	49.56	3.11	63.59
855	51.08	0		0.855	49.72	3.105	63.57
860	51.29	0		0.86	49.75	3.1	63.62
865	51.31	0		0.865	49.64	3.095	63.63
870	51.24	0		0.87	49.58	3.09	63.69
875	51.18	0		0.875	49.49	3.085	63.67
880	51.26	0		0.88	49.47	3.08	63.6
885	51.18	0		0.885	49.33	3.075	63.53
890	51.25	0		0.89	49.23	3.07	63.48
895	51.22	0		0.895	49.12	3.065	63.32
900	51.16	0		0.9	48.97	3.06	63.28
905	51.09	0		0.905	48.9	3.055	63.22
910	50.96	0		0.91	48.77	3.05	63.21
915	50.94	0		0.915	48.7	3.045	63.09
920	51.12	0		0.92	48.67	3.04	63.09
925	51.11	0		0.925	48.64	3.035	63.07
930	51.25	0		0.93	48.64	3.03	62.98
935	51.26	0		0.935	48.64	3.025	62.98
940	51.27	0		0.94	48.66	3.02	62.93
945	51.39	0		0.945	48.69	3.015	62.91
950	51.37	0		0.95	48.74	3.01	62.85
955	51.28	0		0.955	48.63	3.005	62.83
960	51.23	0		0.96	48.54	3	62.84
965	51.3	0		0.965	48.47	2.995	62.81
970	51.24	0		0.97	48.32	2.99	62.8
975	51.17	0		0.975	48.23	2.985	62.74
980	51.03	0		0.98	48.22	2.98	62.74
985	51.07	0		0.985	48.22	2.975	62.62
990	50.92	0		0.99	48.13	2.97	62.62
995	50.76	0		0.995	48.11	2.965	62.61
1000	50.6	0		1	48.07	2.96	62.54
1005	50.62	0		1.005	47.98	2.955	62.51
1010	50.67	0		1.01	47.92	2.95	62.44
1015	50.51	0		1.015	47.79	2.945	62.38
1020	50.42	0		1.02	47.77	2.94	62.28
1025	50.2	0		1.025	47.73	2.935	62.26
1030	50.11	0		1.03	47.65	2.93	62.25
1035	50.04	0		1.035	47.56	2.925	62.17
1040	50.01	0		1.04	47.47	2.92	62.17
1045	49.99	0		1.045	47.43	2.915	62.06
1050	49.95	0		1.05	47.27	2.91	62.05
1055	49.9	0		1.055	47.26	2.905	61.95
1060	49.82	0		1.06	47.13	2.9	61.92
1065	49.77	0		1.065	47.07	2.895	61.93
1070	49.58	0		1.07	47.01	2.89	61.92
1075	49.54	0		1.075	46.85	2.885	61.92
1080	49.53	0		1.08	46.89	2.88	61.86
1085	49.55	0		1.085	46.71	2.875	61.83
1090	49.57	0		1.09	46.68	2.87	61.73
1095	49.46	0		1.095	46.55	2.865	61.69
1100	49.4	0		1.1	46.53	2.86	61.66
1105	49.33	0		1.105	46.51	2.855	61.58
1110	49.31	0		1.11	46.5	2.85	61.56
1115	49.27	0		1.115	46.48	2.845	61.49
1120	49.19	0		1.12	46.61	2.84	61.46
1125	49.16	0		1.125	46.53	2.835	61.38
1130	49.29	0		1.13	46.28	2.83	61.39
1135	49.39	0		1.135	46.22	2.825	61.36
1140	49.56	0		1.14	46.26	2.82	61.32
1145	49.72	0		1.145	46.29	2.815	61.28
1150	49.75	0		1.15	46.27	2.81	61.21
1155	49.64	0		1.155	46.12	2.805	61.18
1160	49.58	0		1.16	46.13	2.8	61.12
1165	49.49	0		1.165	45.99	2.795	61.06
1170	49.47	0		1.17	45.92	2.79	61.02
1175	49.33	0		1.175	45.87	2.785	60.97
1180	49.23	0		1.18	45.84	2.78	60.94
1185	49.12	0		1.185	45.76	2.775	60.91
1190	48.97	0		1.19	45.65	2.77	60.88
1195	48.9	0		1.195	45.61	2.765	60.83
1200	48.77	0		1.2	45.69	2.76	60.83
1205	48.7	0		1.205	45.58	2.755	60.79
1210	48.67	0		1.21	45.43	2.75	60.71
1215	48.64	0		1.215	45.16	2.745	60.67
1220	48.64	0		1.22	45.19	2.74	60.65
1225	48.64	0		1.225	45.23	2.735	60.59
1230	48.66	0		1.23	45.18	2.73	60.52
1235	48.69	0		1.235	45.15	2.725	60.47
1240	48.74	0		1.24	45.24	2.72	60.46
1245	48.63	0		1.245	45.25	2.715	60.42
1250	48.54	0		1.25	45.06	2.71	60.43
1255	48.47	0		1.255	45.01	2.705	60.42
1260	48.32	0		1.26	45.09	2.7	60.39
1265	48.23	0		1.265	45.01	2.695	60.32
1270	48.22	0		1.27	44.76	2.69	60.32
1275	48.22	0		1.275	44.6	2.685	60.26
1280	48.13	0		1.28	44.62	2.68	60.26
1285	48.11	0		1.285	44.64	2.675	60.23
1290	48.07	0		1.29	44.57	2.67	60.16
1295	47.98	0		1.295	44.35	2.665	60.12
1300	47.92	0		1.3	44.37	2.66	60.14
1305	47.79	0		1.305	44.27	2.655	60.16
1310	47.77	0		1.31	44.16	2.65	60.12
1315	47.73	0		1.315	44.13	2.645	60.07
1320	47.65	0		1.32	44.37	2.64	60.07
1325	47.56	0		1.325	44.43	2.635	59.98
1330	47.47	0		1.33	44.43	2.63	59.96
1335	47.43	0		1.335	44.34	2.625	59.92
1340	47.27	0		1.34	44.5	2.62	59.86
1345	47.26	0		1.345	44.53	2.615	59.83
1350	47.13	0		1.35	44.52	2.61	59.78
1355	47.07	0		1.355	44.45	2.605	59.72
1360	47.01	0		1.36	44.53	2.6	59.74
1365	46.85	0		1.365	44.68	2.595	59.69
1370	46.89	0		1.37	44.73	2.59	59.64
1375	46.71	0		1.375	44.58	2.585	59.59
1380	46.68	0		1.38	44.6	2.58	59.57
1385	46.55	0		1.385	44.63	2.575	59.54
1390	46.53	0		1.39	44.55	2.57	59.55
1395	46.51	0		1.395	44.44	2.565	59.47
1400	46.5	0		1.4	44.19	2.56	59.49
1405	46.48	0		1.405	44.1	2.555	59.49
1410	46.61	0		1.41	43.96	2.55	59.38
1415	46.53	0		1.415	43.85	2.545	59.35
1420	46.28	0		1.42	43.82	2.54	59.34
1425	46.22	0		1.425	43.91	2.535	59.29
1430	46.26	0		1.43	44.01	2.53	59.12
1435	46.29	0		1.435	44.11	2.525	59.06
1440	46.27	0		1.44	44.08	2.52	59.01
1445	46.12	0		1.445	43.85	2.515	58.97
1450	46.13	0		1.45	43.69	2.51	58.93
1455	45.99	0		1.455	43.55	2.505	58.81
1460	45.92	0		1.46	43.31	2.5	58.81
1465	45.87	0		1.465	43.21	2.495	58.77
1470	45.84	0		1.47	43.12	2.49	58.74
1475	45.76	0		1.475	43.13	2.485	58.66
1480	45.65	0		1.48	43.07	2.48	58.61
1485	45.61	0		1.485	43.05	2.475	58.58
1490	45.69	0		1.49	43.01	2.47	58.54
1495	45.58	0		1.495	42.88	2.465	58.51
1500	45.43	0		1.5	42.82	2.46	58.49
1505	45.16	0		1.505	42.73	2.455	58.45
1510	45.19	0		1.51	42.76	2.45	58.44
1515	45.23	0		1.515	42.78	2.445	58.36
1520	45.18	0		1.52	42.74	2.44	58.34
1525	45.15	0		1.525	42.65	2.435	58.27
1530	45.24	0		1.53	42.57	2.43	58.26
1535	45.25	0		1.535	42.51	2.425	58.17
1540	45.06	0		1.54	42.36	2.42	58.15
1545	45.01	0		1.545	42.33	2.415	58.1
1550	45.09	0		1.55	42.27	2.41	58.04
1555	45.01	0		1.555	42.21	2.405	58.01
1560	44.76	0		1.56	42.21	2.4	58.01
1565	44.6	0		1.565	42.3	2.395	57.97
1570	44.62	0		1.57	42.37	2.39	58
1575	44.64	0		1.575	42.4	2.385	57.96
1580	44.57	0		1.58	42.31	2.38	57.91
1585	44.35	0		1.585	42.15	2.375	57.85
1590	44.37	0		1.59	42.14	2.37	57.82
1595	44.27	0		1.595	42.1	2.365	57.8
1600	44.16	0		1.6	41.98	2.36	57.77
1605	44.13	0		1.605	41.92	2.355	57.61
1610	44.37	0		1.61	41.82	2.35	57.63
1615	44.43	0		1.615	41.78	2.345	57.64
1620	44.43	0		1.62	41.72	2.34	57.53
1625	44.34	0		1.625	41.65	2.335	57.49
1630	44.5	0		1.63	41.6	2.33	57.43
1635	44.53	0		1.635	41.54	2.325	57.38
1640	44.52	0		1.64	41.6	2.32	57.26
1645	44.45	0		1.645	41.86	2.315	57.22
1650	44.53	0		1.65	42.01	2.31	57.18
1655	44.68	0		1.655	42.21	2.305	57.02
1660	44.73	0		1.66	42.22	2.3	56.95
1665	44.58	0		1.665	42.24	2.295	56.77
1670	44.6	0		1.67	42.32	2.29	56.76
1675	44.63	0		1.675	42.35	2.285	56.58
1680	44.55	0		1.68	42.17	2.28	56.5
1685	44.44	0		1.685	41.95	2.275	56.47
1690	44.19	0		1.69	41.63	2.27	56.49
1695	44.1	0		1.695	41.63	2.265	56.5
1700	43.96	0		1.7	41.62	2.26	56.45
1705	43.85	0		1.705	41.56	2.255	56.4
1710	43.82	0		1.71	41.56	2.25	56.38
1715	43.91	0		1.715	41.65	2.245	56.37
1720	44.01	0		1.72	41.67	2.24	56.38
1725	44.11	0		1.725	41.6	2.235	56.34
1730	44.08	0		1.73	41.5	2.23	56.31
1735	43.85	0		1.735	41.41	2.225	56.19
1740	43.69	0		1.74	41.34	2.22	56.18
1745	43.55	0		1.745	41.33	2.215	56.16
1750	43.31	0		1.75	41.24	2.21	56.13
1755	43.21	0		1.755	41.24	2.205	56.05
1760	43.12	0		1.76	41.32	2.2	55.94
1765	43.13	0		1.765	41.41	2.195	55.87
1770	43.07	0		1.77	41.46	2.19	55.8
1775	43.05	0		1.775	41.48	2.185	55.76
1780	43.01	0		1.78	41.61	2.18	55.71
1785	42.88	0		1.785	41.71	2.175	55.7
1790	42.82	0		1.79	41.74	2.17	55.67
1795	42.73	0		1.795	41.67	2.165	55.63
1800	42.76	0		1.8	41.68	2.16	55.61
1805	42.78	0		1.805	41.7	2.155	55.56
1810	42.74	0		1.81	41.72	2.15	55.56
1815	42.65	0		1.815	41.67	2.145	55.35
1820	42.57	0		1.82	41.65	2.14	55.24
1825	42.51	0		1.825	41.64	2.135	55.14
1830	42.36	0		1.83	41.71	2.13	54.93
1835	42.33	0		1.835	41.73	2.125	54.77
1840	42.27	0		1.84	41.78	2.12	54.63
1845	42.21	0		1.845	41.78	2.115	54.59
1850	42.21	0		1.85	41.85	2.11	54.59
1855	42.3	0		1.855	41.96	2.105	54.57
1860	42.37	0		1.86	42.28	2.1	54.54
1865	42.4	0		1.865	43.15	2.095	54.4
1870	42.31	0		1.87	43.68	2.09	54.31
1875	42.15	0		1.875	44.29	2.085	54.09
1880	42.14	0		1.88	45.28	2.08	54.02
1885	42.1	0		1.885	45.64	2.075	53.88
1890	41.98	0		1.89	46.33	2.07	53.81
1895	41.92	0		1.895	46.66	2.065	53.79
1900	41.82	0		1.9	47.35	2.06	53.78
1905	41.78	0		1.905	47.69	2.055	53.75
1910	41.72	0		1.91	47.99	2.05	53.69
1915	41.65	0		1.915	48.65	2.045	53.66
1920	41.6	0		1.92	48.98	2.04	53.52
1925	41.54	0		1.925	49.51	2.035	53.47
1930	41.6	0		1.93	49.73	2.03	53.4
1935	41.86	0		1.935	50.2	2.025	53.31
1940	42.01	0		1.94	50.52	2.02	53.28
1945	42.21	0		1.945	50.86	2.015	53.06
1950	42.22	0		1.95	51.61	2.01	52.95
1955	42.24	0		1.955	51.98	2.005	52.87
1960	42.32	0		1.96	52.61	2	52.65
1965	42.35	0		1.965	52.85	1.995	52.51
1970	42.17	0		1.97	53.03	1.99	52.24
1975	41.95	0		1.975	53.07	1.985	52.02
1980	41.63	0		1.98	53.15	1.98	51.68
1985	41.63	0		1.985	53.27	1.975	51.59
1990	41.62	0		1.99	53.36	1.97	51.49
1995	41.56	0		1.995	53.48	1.965	51.29
2000	41.56	0		2	53.56	1.96	51.21
2005	41.65	0		2.005	53.74	1.955	50.9
2010	41.67	0		2.01	53.82	1.95	50.47
2015	41.6	0		2.015	53.91	1.945	49.12
2020	41.5	0		2.02	54.14	1.94	48.48
2025	41.41	0		2.025	54.22	1.935	47.98
2030	41.34	0		2.03	54.32	1.93	47.07
2035	41.33	0		2.035	54.39	1.925	46.66
2040	41.24	0		2.04	54.49	1.92	45.66
2045	41.24	0		2.045	54.6	1.915	45.29
2050	41.32	0		2.05	54.7	1.91	44.45
2055	41.41	0		2.055	54.87	1.905	44.12
2060	41.46	0		2.06	54.96	1.9	43.71
2065	41.48	0		2.065	55.04	1.895	42.93
2070	41.61	0		2.07	55.08	1.89	42.3
2075	41.71	0		2.075	55.23	1.885	40.87
2080	41.74	0		2.08	55.29	1.88	40.13
2085	41.67	0		2.085	55.36	1.875	38.8
2090	41.68	0		2.09	55.52	1.87	38.08
2095	41.7	0		2.095	55.6	1.865	37.6
2100	41.72	0		2.1	55.73	1.86	36.87
2105	41.67	0		2.105	55.85	1.855	36.53
2110	41.65	0		2.11	55.91	1.85	36.25
2115	41.64	0		2.115	55.93	1.845	36.28
2120	41.71	0		2.12	55.93	1.84	36.18
2125	41.73	0		2.125	55.98	1.835	36.26
2130	41.78	0		2.13	56	1.83	36.2
2135	41.78	0		2.135	55.99	1.825	36.02
2140	41.85	0		2.14	55.98	1.82	35.92
2145	41.96	1		2.145	56.05	1.815	35.87
2150	42.28	1		2.15	56.06	1.81	35.76
2155	43.15	1		2.155	56.06	1.805	35.66
2160	43.68	1		2.16	56.14	1.8	35.54
2165	44.29	1		2.165	56.19	1.795	35.48
2170	45.28	1		2.17	56.28	1.79	35.41
2175	45.64	1		2.175	56.3	1.785	35.41
2180	46.33	1		2.18	56.4	1.78	35.27
2185	46.66	1		2.185	56.44	1.775	35.26
2190	47.35	1		2.19	56.49	1.77	35.18
2195	47.69	1		2.195	56.54	1.765	35.15
2200	47.99	1		2.2	56.53	1.76	35.08
2205	48.65	1		2.205	56.59	1.755	34.95
2210	48.98	1		2.21	56.56	1.75	34.9
2215	49.51	1		2.215	56.63	1.745	34.91
2220	49.73	1		2.22	56.62	1.74	34.85
2225	50.2	1		2.225	56.64	1.735	34.91
2230	50.52	1		2.23	56.7	1.73	34.92
2235	50.86	1		2.235	56.75	1.725	34.95
2240	51.61	1		2.24	56.8	1.72	34.88
2245	51.98	1		2.245	56.87	1.715	34.88
2250	52.61	1		2.25	56.9	1.71	34.95
2255	52.85	1		2.255	56.91	1.705	34.99
2260	53.03	1		2.26	56.92	1.7	34.97
2265	53.07	1		2.265	57.01	1.695	35.01
2270	53.15	1		2.27	57.03	1.69	35
2275	53.27	1		2.275	57.07	1.685	35.02
2280	53.36	1		2.28	57.09	1.68	34.96
2285	53.48	1		2.285	57.17	1.675	34.96
2290	53.56	1		2.29	57.19	1.67	34.9
2295	53.74	1		2.295	57.24	1.665	34.95
2300	53.82	1		2.3	57.27	1.66	34.9
2305	53.91	1		2.305	57.27	1.655	34.84
2310	54.14	1		2.31	57.34	1.65	34.88
2315	54.22	1		2.315	57.38	1.645	34.92
2320	54.32	1		2.32	57.42	1.64	34.93
2325	54.39	1		2.325	57.46	1.635	34.97
2330	54.49	1		2.33	57.48	1.63	34.91
2335	54.6	1		2.335	57.54	1.625	34.94
2340	54.7	1		2.34	57.58	1.62	34.91
2345	54.87	1		2.345	57.66	1.615	34.89
2350	54.96	1		2.35	57.69	1.61	34.83
2355	55.04	1		2.355	57.74	1.605	34.84
2360	55.08	1		2.36	57.78	1.6	34.82
2365	55.23	1		2.365	57.82	1.595	34.82
2370	55.29	1		2.37	57.92	1.59	34.74
2375	55.36	1		2.375	57.97	1.585	34.67
2380	55.52	1		2.38	58.05	1.58	34.7
2385	55.6	1		2.385	58.07	1.575	34.74
2390	55.73	1		2.39	58.17	1.57	34.69
2395	55.85	1		2.395	58.16	1.565	34.71
2400	55.91	1		2.4	58.22	1.56	34.69
2405	55.93	1		2.405	58.34	1.555	34.63
2410	55.93	1		2.41	58.35	1.55	34.56
2415	55.98	1		2.415	58.43	1.545	34.44
2420	56	1		2.42	58.47	1.54	34.25
2425	55.99	1		2.425	58.51	1.535	34.07
2430	55.98	1		2.43	58.53	1.53	34
2435	56.05	1		2.435	58.6	1.525	34.13
2440	56.06	1		2.44	58.69	1.52	34.07
2445	56.06	1		2.445	58.74	1.515	34.03
2450	56.14	1		2.45	58.79	1.51	34.01
2455	56.19	1		2.455	58.78	1.505	34.07
2460	56.28	1		2.46	58.78	1.5	33.86
2465	56.3	1		2.465	58.82	1.495	33.8
2470	56.4	1		2.47	58.84	1.49	33.6
2475	56.44	1		2.475	58.84	1.485	33.62
2480	56.49	1		2.48	58.86	1.48	33.58
2485	56.54	1		2.485	58.89	1.475	33.69
2490	56.53	1		2.49	58.91	1.47	33.8
2495	56.59	1		2.495	58.95	1.465	34.12
2500	56.56	1		2.5	58.95	1.46	34.14
2505	56.63	1		2.505	58.97	1.455	34.27
2510	56.62	1		2.51	59	1.45	34.36
2515	56.64	1		2.515	59.01	1.445	34.43
2520	56.7	1		2.52	59.04	1.44	34.33
2525	56.75	1		2.525	59.1	1.435	34.35
2530	56.8	1		2.53	59.2	1.43	34.36
2535	56.87	1		2.535	59.2	1.425	34.38
2540	56.9	1		2.54	59.23	1.42	34.38
2545	56.91	1		2.545	59.31	1.415	34.56
2550	56.92	1		2.55	59.35	1.41	34.63
2555	57.01	1		2.555	59.42	1.405	34.8
2560	57.03	1		2.56	59.43	1.4	34.8
2565	57.07	1		2.565	59.52	1.395	34.89
2570	57.09	1		2.57	59.51	1.39	34.91
2575	57.17	1		2.575	59.57	1.385	35.06
2580	57.19	1		2.58	59.6	1.38	35.26
2585	57.24	1		2.585	59.63	1.375	35.28
2590	57.27	1		2.59	59.71	1.37	35.22
2595	57.27	1		2.595	59.72	1.365	35.24
2600	57.34	1		2.6	59.75	1.36	35.24
2605	57.38	1		2.605	59.82	1.355	35.36
2610	57.42	1		2.61	59.85	1.35	35.39
2615	57.46	1		2.615	59.96	1.345	35.53
2620	57.48	1		2.62	59.99	1.34	35.51
2625	57.54	1		2.625	60.03	1.335	35.52
2630	57.58	1		2.63	60.1	1.33	35.46
2635	57.66	1		2.635	60.12	1.325	35.51
2640	57.69	1		2.64	60.21	1.32	35.5
2645	57.74	1		2.645	60.23	1.315	35.5
2650	57.78	1		2.65	60.3	1.31	35.54
2655	57.82	1		2.655	60.33	1.305	35.67
2660	57.92	1		2.66	60.48	1.3	35.86
2665	57.97	1		2.665	60.54	1.295	35.92
2670	58.05	1		2.67	60.59	1.29	35.95
2675	58.07	1		2.675	60.61	1.285	35.98
2680	58.17	1		2.68	60.63	1.28	36.01
2685	58.16	1		2.685	60.76	1.275	35.91
2690	58.22	1		2.69	60.76	1.27	35.91
2695	58.34	1		2.695	60.83	1.265	36.13
2700	58.35	1		2.7	60.86	1.26	36.24
2705	58.43	1		2.705	60.86	1.255	36.17
2710	58.47	1		2.71	60.85	1.25	36.17
2715	58.51	1		2.715	60.89	1.245	36.17
2720	58.53	1		2.72	60.97	1.24	36.1
2725	58.6	1		2.725	61	1.235	36.07
2730	58.69	1		2.73	61.09	1.23	36.06
2735	58.74	1		2.735	61.12	1.225	36.07
2740	58.79	1		2.74	61.13	1.22	36.19
2745	58.78	1		2.745	61.17	1.215	36.2
2750	58.78	1		2.75	61.2	1.21	36.21
2755	58.82	1		2.755	61.21	1.205	36.35
2760	58.84	1		2.76	61.27	1.2	36.48
2765	58.84	1		2.765	61.36	1.195	36.63
2770	58.86	1		2.77	61.32	1.19	36.66
2775	58.89	1		2.775	61.35	1.185	36.82
2780	58.91	1		2.78	61.4	1.18	36.85
2785	58.95	1		2.785	61.44	1.175	36.9
2790	58.95	1		2.79	61.51	1.17	36.99
2795	58.97	1		2.795	61.53	1.165	37.01
2800	59	1		2.8	61.59	1.16	37.04
2805	59.01	1		2.805	61.61	1.155	37.04
2810	59.04	1		2.81	61.64	1.15	37.07
2815	59.1	1		2.815	61.75	1.145	37.11
2820	59.2	1		2.82	61.8	1.14	37.16
2825	59.2	1		2.825	61.8	1.135	37.49
2830	59.23	1		2.83	61.8	1.13	37.57
2835	59.31	1		2.835	61.9	1.125	37.44
2840	59.35	1		2.84	61.94	1.12	37.57
2845	59.42	1		2.845	61.92	1.115	37.79
2850	59.43	1		2.85	62.02	1.11	37.93
2855	59.52	1		2.855	62.05	1.105	38.02
2860	59.51	1		2.86	62.14	1.1	37.98
2865	59.57	1		2.865	62.2	1.095	38.01
2870	59.6	1		2.87	62.26	1.09	38.12
2875	59.63	1		2.875	62.32	1.085	38.1
2880	59.71	1		2.88	62.38	1.08	38.01
2885	59.72	1		2.885	62.41	1.075	38.03
2890	59.75	1		2.89	62.46	1.07	38.01
2895	59.82	1		2.895	62.54	1.065	38.06
2900	59.85	1		2.9	62.57	1.06	38.11
2905	59.96	1		2.905	62.66	1.055	38.29
2910	59.99	1		2.91	62.66	1.05	38.26
2915	60.03	1		2.915	62.72	1.045	38.5
2920	60.1	1		2.92	62.77	1.04	38.68
2925	60.12	1		2.925	62.79	1.035	38.78
2930	60.21	1		2.93	62.83	1.03	39.03
2935	60.23	1		2.935	62.86	1.025	39.14
2940	60.3	1		2.94	62.92	1.02	39.28
2945	60.33	1		2.945	62.95	1.015	39.37
2950	60.48	1		2.95	63	1.01	39.52
2955	60.54	1		2.955	63.02	1.005	39.62
2960	60.59	1		2.96	63.08	1	39.72
2965	60.61	1		2.965	63.15	0.995	39.89
2970	60.63	1		2.97	63.2	0.99	39.92
2975	60.76	1		2.975	63.24	0.985	39.93
2980	60.76	1		2.98	63.27	0.98	39.95
2985	60.83	1		2.985	63.32	0.975	40.19
2990	60.86	1		2.99	63.42	0.97	40.28
2995	60.86	1		2.995	63.47	0.965	40.36
3000	60.85	1		3	63.51	0.96	40.41
3005	60.89	1		3.005	63.56	0.955	40.46
3010	60.97	1		3.01	63.67	0.95	40.5
3015	61	1		3.015	63.71	0.945	40.61
3020	61.09	1		3.02	63.79	0.94	40.64
3025	61.12	1		3.025	63.96	0.935	40.81
3030	61.13	1		3.03	64.02	0.93	40.83
3035	61.17	1		3.035	64.12	0.925	40.83
3040	61.2	1		3.04	64.18	0.92	40.69
3045	61.21	1		3.045	64.29	0.915	40.72
3050	61.27	1		3.05	64.27	0.91	40.76
3055	61.36	1		3.055	64.33	0.905	40.81
3060	61.32	1		3.06	64.43	0.9	40.66
3065	61.35	1		3.065	64.5	0.895	40.7
3070	61.4	1		3.07	64.61	0.89	40.79
3075	61.44	1		3.075	64.63	0.885	40.87
3080	61.51	1		3.08	64.73	0.88	40.9
3085	61.53	1		3.085	64.74	0.875	41.03
3090	61.59	1		3.09	64.76	0.87	41.07
3095	61.61	1		3.095	64.82	0.865	41.15
3100	61.64	1		3.1	64.81	0.86	41.07
3105	61.75	1		3.105	64.87	0.855	41.03
3110	61.8	1		3.11	64.86	0.85	40.9
3115	61.8	1		3.115	64.87	0.845	40.96
3120	61.8	1		3.12	64.91	0.84	40.82
3125	61.9	1		3.125	65	0.835	40.89
3130	61.94	1		3.13	65.01	0.83	40.93
3135	61.92	1		3.135	65.01	0.825	41.05
3140	62.02	1		3.14	65.15	0.82	41.01
3145	62.05	1		3.145	65.15	0.815	41.05
3150	62.14	1		3.15	65.17	0.81	41.05
3155	62.2	1		3.155	65.15	0.805	41.11
3160	62.26	1		3.16	65.11	0.8	41.08
3165	62.32	1		3.165	65.2	0.795	41.1
3170	62.38	1		3.17	65.23	0.79	41.09
3175	62.41	1		3.175	65.22	0.785	41.07
3180	62.46	1		3.18	65.25	0.78	41.06
3185	62.54	1		3.185	65.35	0.775	41.47
3190	62.57	1		3.19	65.31	0.77	41.48
3195	62.66	1		3.195	65.27	0.765	41.47
3200	62.66	1		3.2	65.28	0.76	41.36
3205	62.72	1		3.205	65.33	0.755	41.39
3210	62.77	1		3.21	65.42	0.75	41.49
3215	62.79	1		3.215	65.5	0.745	41.61
3220	62.83	1		3.22	65.66	0.74	41.61
3225	62.86	1		3.225	65.75	0.735	41.72
3230	62.92	1		3.23	65.84	0.73	41.82
3235	62.95	1		3.235	65.88	0.725	42.14
3240	63	1		3.24	65.91	0.72	42.24
3245	63.02	1		3.245	66	0.715	42.38
3250	63.08	1		3.25	66	0.71	42.45
3255	63.15	1		3.255	65.96	0.705	42.6
3260	63.2	1		3.26	65.95	0.7	42.64
3265	63.24	1		3.265	65.99	0.695	42.76
3270	63.27	1		3.27	66.01	0.69	42.91
3275	63.32	1		3.275	66.04	0.685	42.98
3280	63.42	1		3.28	66.06	0.68	42.92
3285	63.47	1		3.285	66.13	0.675	42.93
3290	63.51	1		3.29	66.23	0.67	42.98
3295	63.56	1		3.295	66.26	0.665	43.06
3300	63.67	1		3.3	66.28	0.66	43.07
3305	63.71	1		3.305	66.4	0.655	43.15
3310	63.79	1		3.31	66.47	0.65	43.13
3315	63.96	1		3.315	66.46	0.645	43.13
3320	64.02	1		3.32	66.47	0.64	43.07
3325	64.12	1		3.325	66.53	0.635	43.07
3330	64.18	1		3.33	66.54	0.63	43.04
3335	64.29	1		3.335	66.6	0.625	43.09
3340	64.27	1		3.34	66.7	0.62	43.26
3345	64.33	1		3.345	66.77	0.615	43.35
3350	64.43	1		3.35	66.91	0.61	43.54
3355	64.5	1		3.355	66.99	0.605	43.63
3360	64.61	1		3.36	67.1	0.6	43.68
3365	64.63	1		3.365	67.17	0.595	43.71
3370	64.73	1		3.37	67.24	0.59	43.71
3375	64.74	1		3.375	67.27	0.585	43.64
3380	64.76	1		3.38	67.32	0.58	43.55
3385	64.82	1		3.385	67.47	0.575	43.54
3390	64.81	1		3.39	67.52	0.57	43.57
3395	64.87	1		3.395	67.61	0.565	43.72
3400	64.86	1		3.4	67.64	0.56	43.66
3405	64.87	1		3.405	67.69	0.555	43.56
3410	64.91	1		3.41	67.69	0.55	43.52
3415	65	1		3.415	67.74	0.545	43.53
3420	65.01	1		3.42	67.84	0.54	43.53
3425	65.01	1		3.425	67.86	0.535	43.56
3430	65.15	1		3.43	67.98	0.53	43.57
3435	65.15	1		3.435	68.01	0.525	43.58
3440	65.17	1		3.44	68.05	0.52	43.53
3445	65.15	1		3.445	68.1	0.515	43.5
3450	65.11	1		3.45	68.08	0.51	43.47
3455	65.2	1		3.455	68.21	0.505	43.51
3460	65.23	1		3.46	68.18	0.5	43.47
3465	65.22	1		3.465	68.19	0.495	43.26
3470	65.25	1		3.47	68.18	0.49	43.13
3475	65.35	1		3.475	68.2	0.485	43.11
3480	65.31	1		3.48	68.19	0.48	42.96
3485	65.27	1		3.485	68.2	0.475	43.02
3490	65.28	1		3.49	68.18	0.47	43.3
3495	65.33	1		3.495	68.19	0.465	43.31
3500	65.42	1		3.5	68.2	0.46	43.35
3505	65.5	1		3.505	68.18	0.455	43.43
3510	65.66	1		3.51	68.19	0.45	43.51
3515	65.75	1		3.515	68.2	0.445	43.74
3520	65.84	1		3.52	68.23	0.44	43.82
3525	65.88	1		3.525	68.28	0.435	44.06
3530	65.91	1		3.53	68.29	0.43	44.08
3535	66	1		3.535	68.36	0.425	44.17
3540	66	1		3.54	68.37	0.42	44.25
3545	65.96	1		3.545	68.38	0.415	44.34
3550	65.95	1		3.55	68.47	0.41	44.47
3555	65.99	1		3.555	68.51	0.405	44.51
3560	66.01	1		3.56	68.57	0.4	44.45
3565	66.04	1		3.565	68.63	0.395	44.4
3570	66.06	1		3.57	68.7	0.39	44.35
3575	66.13	1		3.575	68.73	0.385	44.39
3580	66.23	1		3.58	68.75	0.38	44.33
3585	66.26	1		3.585	68.85	0.375	44.35
3590	66.28	1		3.59	68.87	0.37	44.33
3595	66.4	1		3.595	68.88	0.365	44.31
3600	66.47	1		3.6	68.88	0.36	44.33
3605	66.46	1		3.605	68.91	0.355	44.38
3610	66.47	1		3.61	68.93	0.35	44.48
3615	66.53	1		3.615	68.96	0.345	44.47
3620	66.54	1		3.62	68.99	0.34	44.49
3625	66.6	1		3.625	68.99	0.335	44.49
3630	66.7	1		3.63	69.05	0.33	44.52
3635	66.77	1		3.635	69.09	0.325	44.53
3640	66.91	1		3.64	69.23	0.32	44.48
3645	66.99	1		3.645	69.26	0.315	44.49
3650	67.1	1		3.65	69.29	0.31	44.48
3655	67.17	1		3.655	69.41	0.305	44.51
3660	67.24	1		3.66	69.43	0.3	44.44
3665	67.27	1		3.665	69.55	0.295	44.2
3670	67.32	1		3.67	69.56	0.29	44.06
3675	67.47	1		3.675	69.64	0.285	44.01
3680	67.52	1		3.68	69.67	0.28	43.85
3685	67.61	1		3.685	69.75	0.275	43.72
3690	67.64	1		3.69	69.85	0.27	43.47
3695	67.69	1		3.695	69.88	0.265	43.27
3700	67.69	1		3.7	69.96	0.26	43.08
3705	67.74	1		3.705	70.01	0.255	43.05
3710	67.84	1		3.71	70.09	0.25	43
3715	67.86	1		3.715	70.04	0.245	42.88
3720	67.98	1		3.72	70.04	0.24	42.84
3725	68.01	1		3.725	70.11	0.235	42.87
3730	68.05	1		3.73	70.14	0.23	42.84
3735	68.1	1		3.735	70.28	0.225	42.44
3740	68.08	1		3.74	70.35	0.22	42.4
3745	68.21	1		3.745	70.35	0.215	42.42
3750	68.18	1		3.75	70.5	0.21	42.47
3755	68.19	1		3.755	70.5	0.205	42.47
3760	68.18	1		3.76	70.56	0.2	42.4
3765	68.2	1		3.765	70.62	0.195	42.31
3770	68.19	1		3.77	70.72	0.19	42.16
3775	68.2	1		3.775	70.79	0.185	42.06
3780	68.18	1		3.78	70.87	0.18	41.93
3785	68.19	1		3.785	70.92	0.175	41.82
3790	68.2	1		3.79	70.96	0.17	41.71
3795	68.18	1		3.795	71.09	0.165	41.25
3800	68.19	1		3.8	71.12	0.16	41.17
3805	68.2	1		3.805	71.2	0.155	40.96
3810	68.23	1		3.81	71.23	0.15	41.02
3815	68.28	1		3.815	71.27	0.145	40.87
3820	68.29	1		3.82	71.38	0.14	40.53
3825	68.36	1		3.825	71.4	0.135	40.44
3830	68.37	1		3.83	71.45	0.13	40.34
3835	68.38	1		3.835	71.49	0.125	40.18
3840	68.47	1		3.84	71.51	0.12	39.99
3845	68.51	1		3.845	71.54	0.115	39.82
3850	68.57	1		3.85	71.51	0.11	39.49
3855	68.63	1		3.855	71.52	0.105	38.69
3860	68.7	1		3.86	71.53	0.1	36.38
3865	68.73	1		3.865	71.64	0.095	30.35
3870	68.75	1		3.87	71.69	0.09	29.08
3875	68.85	1		3.875	71.84	0.085	28.07
3880	68.87	1		3.88	71.88	0.08	27.63
3885	68.88	1		3.885	71.96	0.075	27.23
3890	68.88	1		3.89	72.06	0.07	26.76
3895	68.91	1		3.895	72.09	0.065	26.62
3900	68.93	1		3.9	72.19	0.06	26.55
3905	68.96	1		3.905	72.24	0.055	26.83
3910	68.99	1		3.91	72.27	0.05	26.74
3915	68.99	1		3.915	72.26	0.045	26.24
3920	69.05	1		3.92	72.25	0.04	25.78
3925	69.09	1		3.925	72.29	0.035	25.68
3930	69.23	1		3.93	72.31	0.03	25.64
3935	69.26	1		3.935	72.37	0.025	25.47
3940	69.29	1		3.94	72.46	0.02	25.07
3945	69.41	1		3.945	79.84	0.015	24.63
3950	69.43	1		3.95	89.19	0.01	21.82
3955	69.55	1		3.955	99.65	0.005	14.3
3960	69.56	1		3.96	122.1	0	0.48
3965	69.64	1
3970	69.67	1
3975	69.75	1
3980	69.85	1
3985	69.88	1
3990	69.96	1
3995	70.01	1
4000	70.09	1
4005	70.04	1
4010	70.04	1
4015	70.11	1
4020	70.14	1
4025	70.28	1
4030	70.35	1
4035	-207.09	1
4040	-2057.96	1
4045	70.5	1
4050	70.56	1
4055	70.62	1
4060	70.72	1
4065	70.79	1
4070	70.87	1
4075	70.92	1
4080	70.96	1
4085	71.09	1
4090	71.12	1
4095	71.2	1
4100	71.23	1
4105	71.27	1
4110	71.38	1
4115	71.4	1
4120	71.45	1
4125	71.49	1
4130	71.51	1
4135	71.54	1
4140	71.51	1
4145	71.52	1
4150	71.53	1
4155	71.64	1
4160	71.69	1
4165	71.84	1
4170	71.88	1
4175	71.96	1
4180	72.06	1
4185	72.09	1
4190	72.19	1
4195	72.24	1
4200	72.27	1
4205	72.26	1
4210	72.25	1
4215	72.29	1
4220	72.31	1
4225	72.37	1
4230	72.46	1
4235	79.84	1
4240	89.19	1
4245	99.65	1
4245	122.1	1
4240	133.45	1
4235	130.57	1
4230	119.83	1
4225	99.26	1
4220	89.08	1
4215	80.25	1
4210	72.25	1
4205	71.9	1
4200	71.78	1
4195	71.72	1
4190	71.53	1
4185	71.45	1
4180	71.38	1
4175	71.22	1
4170	71.12	1
4165	71.06	1
4160	70.99	1
4155	70.96	1
4150	70.95	1
4145	71.05	1
4140	71.14	1
4135	71.14	1
4130	71.07	1
4125	71.03	1
4120	70.9	1
4115	70.82	1
4110	70.77	1
4105	70.68	1
4100	70.64	1
4095	70.52	1
4090	70.46	1
4085	70.41	1
4080	70.37	1
4075	70.36	1
4070	70.3	1
4065	70.3	1
4060	70.29	1
4055	70.29	1
4050	70.26	1
4045	70.24	1
4040	70.18	1
4035	70.12	1
4030	70.08	1
4025	70	1
4020	69.96	1
4015	69.94	1
4010	69.9	1
4005	69.86	1
4000	69.76	1
3995	69.74	1
3990	69.69	1
3985	69.63	1
3980	69.53	1
3975	69.49	1
3970	69.43	1
3965	69.37	1
3960	69.31	1
3955	69.32	1
3950	69.27	1
3945	69.28	1
3940	69.24	1
3935	69.2	1
3930	69.15	1
3925	69.13	1
3920	69.05	1
3915	69.01	1
3910	68.96	1
3905	68.91	1
3900	68.91	1
3895	68.86	1
3890	68.84	1
3885	68.88	1
3880	68.85	1
3875	68.8	1
3870	68.75	1
3865	68.73	1
3860	68.68	1
3855	68.65	1
3850	68.52	1
3845	68.52	1
3840	68.47	1
3835	68.47	1
3830	68.45	1
3825	68.43	1
3820	68.41	1
3815	68.39	1
3810	68.37	1
3805	68.31	1
3800	68.27	1
3795	68.23	1
3790	68.16	1
3785	68.11	1
3780	67.99	1
3775	67.96	1
3770	67.87	1
3765	67.83	1
3760	67.8	1
3755	67.75	1
3750	67.73	1
3745	67.73	1
3740	67.68	1
3735	67.66	1
3730	67.63	1
3725	67.6	1
3720	67.53	1
3715	67.56	1
3710	67.55	1
3705	67.57	1
3700	67.47	1
3695	67.49	1
3690	67.48	1
3685	67.4	1
3680	67.33	1
3675	67.2	1
3670	67.11	1
3665	66.97	1
3660	66.92	1
3655	66.89	1
3650	66.82	1
3645	66.85	1
3640	66.9	1
3635	66.9	1
3630	66.89	1
3625	66.83	1
3620	66.82	1
3615	66.83	1
3610	66.78	1
3605	66.75	1
3600	66.72	1
3595	66.69	1
3590	66.62	1
3585	66.61	1
3580	66.55	1
3575	66.53	1
3570	66.48	1
3565	66.43	1
3560	66.41	1
3555	66.3	1
3550	66.21	1
3545	66.12	1
3540	66.1	1
3535	66.11	1
3530	66.04	1
3525	65.96	1
3520	65.89	1
3515	65.78	1
3510	65.65	1
3505	65.58	1
3500	65.43	1
3495	65.49	1
3490	65.47	1
3485	65.33	1
3480	65.23	1
3475	65.16	1
3470	65.11	1
3465	65.08	1
3460	65	1
3455	64.95	1
3450	64.87	1
3445	64.84	1
3440	64.73	1
3435	64.71	1
3430	64.57	1
3425	64.52	1
3420	64.46	1
3415	64.45	1
3410	64.42	1
3405	64.31	1
3400	64.28	1
3395	64.24	1
3390	64.14	1
3385	64.07	1
3380	63.82	1
3375	63.85	1
3370	63.77	1
3365	63.74	1
3360	63.61	1
3355	63.59	1
3350	63.57	1
3345	63.62	1
3340	63.63	1
3335	63.69	1
3330	63.67	1
3325	63.6	1
3320	63.53	1
3315	63.48	1
3310	63.32	1
3305	63.28	1
3300	63.22	1
3295	63.21	1
3290	63.09	1
3285	63.09	1
3280	63.07	1
3275	62.98	1
3270	62.98	1
3265	62.93	1
3260	62.91	1
3255	62.85	1
3250	62.83	1
3245	62.84	1
3240	62.81	1
3235	62.8	1
3230	62.74	1
3225	62.74	1
3220	62.62	1
3215	62.62	1
3210	62.61	1
3205	62.54	1
3200	62.51	1
3195	62.44	1
3190	62.38	1
3185	62.28	1
3180	62.26	1
3175	62.25	1
3170	62.17	1
3165	62.17	1
3160	62.06	1
3155	62.05	1
3150	61.95	1
3145	61.92	1
3140	61.93	1
3135	61.92	1
3130	61.92	1
3125	61.86	1
3120	61.83	1
3115	61.73	1
3110	61.69	1
3105	61.66	1
3100	61.58	1
3095	61.56	1
3090	61.49	1
3085	61.46	1
3080	61.38	1
3075	61.39	1
3070	61.36	1
3065	61.32	1
3060	61.28	1
3055	61.21	1
3050	61.18	1
3045	61.12	1
3040	61.06	1
3035	61.02	1
3030	60.97	1
3025	60.94	1
3020	60.91	1
3015	60.88	1
3010	60.83	1
3005	60.83	1
3000	60.79	1
2995	60.71	1
2990	60.67	1
2985	60.65	1
2980	60.59	1
2975	60.52	1
2970	60.47	1
2965	60.46	1
2960	60.42	1
2955	60.43	1
2950	60.42	1
2945	60.39	1
2940	60.32	1
2935	60.32	1
2930	60.26	1
2925	60.26	1
2920	60.23	1
2915	60.16	1
2910	60.12	1
2905	60.14	1
2900	60.16	1
2895	60.12	1
2890	60.07	1
2885	60.07	1
2880	59.98	1
2875	59.96	1
2870	59.92	1
2865	59.86	1
2860	59.83	1
2855	59.78	1
2850	59.72	1
2845	59.74	1
2840	59.69	1
2835	59.64	1
2830	59.59	1
2825	59.57	1
2820	59.54	1
2815	59.55	1
2810	59.47	1
2805	59.49	1
2800	59.49	1
2795	59.38	1
2790	59.35	1
2785	59.34	1
2780	59.29	1
2775	59.12	1
2770	59.06	1
2765	59.01	1
2760	58.97	1
2755	58.93	1
2750	58.81	1
2745	58.81	1
2740	58.77	1
2735	58.74	1
2730	58.66	1
2725	58.61	1
2720	58.58	1
2715	58.54	1
2710	58.51	1
2705	58.49	1
2700	58.45	1
2695	58.44	1
2690	58.36	1
2685	58.34	1
2680	58.27	1
2675	58.26	1
2670	58.17	1
2665	58.15	1
2660	58.1	1
2655	58.04	1
2650	58.01	1
2645	58.01	1
2640	57.97	1
2635	58	1
2630	57.96	1
2625	57.91	1
2620	57.85	1
2615	57.82	1
2610	57.8	1
2605	57.77	1
2600	57.61	1
2595	57.63	1
2590	57.64	1
2585	57.53	1
2580	57.49	1
2575	57.43	1
2570	57.38	1
2565	57.26	1
2560	57.22	1
2555	57.18	1
2550	57.02	1
2545	56.95	1
2540	56.77	1
2535	56.76	1
2530	56.58	1
2525	56.5	1
2520	56.47	1
2515	56.49	1
2510	56.5	1
2505	56.45	1
2500	56.4	1
2495	56.38	1
2490	56.37	1
2485	56.38	1
2480	56.34	1
2475	56.31	1
2470	56.19	1
2465	56.18	1
2460	56.16	1
2455	56.13	1
2450	56.05	1
2445	55.94	1
2440	55.87	1
2435	55.8	1
2430	55.76	1
2425	55.71	1
2420	55.7	1
2415	55.67	1
2410	55.63	1
2405	55.61	1
2400	55.56	1
2395	55.56	1
2390	55.35	1
2385	55.24	1
2380	55.14	1
2375	54.93	1
2370	54.77	1
2365	54.63	1
2360	54.59	1
2355	54.59	1
2350	54.57	1
2345	54.54	1
2340	54.4	1
2335	54.31	1
2330	54.09	1
2325	54.02	1
2320	53.88	1
2315	53.81	1
2310	53.79	1
2305	53.78	1
2300	53.75	1
2295	53.69	1
2290	53.66	1
2285	53.52	1
2280	53.47	1
2275	53.4	1
2270	53.31	1
2265	53.28	1
2260	53.06	1
2255	52.95	1
2250	52.87	1
2245	52.65	1
2240	52.51	1
2235	52.24	1
2230	52.02	1
2225	51.68	1
2220	51.59	1
2215	51.49	1
2210	51.29	1
2205	51.21	1
2200	50.9	1
2195	50.47	1
2190	49.12	1
2185	48.48	1
2180	47.98	1
2175	47.07	1
2170	46.66	1
2165	45.66	1
2160	45.29	1
2155	44.45	1
2150	44.12	1
2145	43.71	1
2140	42.93	1
2135	42.3	1
2130	40.87	1
2125	40.13	1
2120	38.8	1
2115	38.08	1
2110	37.6	1
2105	36.87	0
2100	36.53	0
2095	36.25	0
2090	36.28	0
2085	36.18	0
2080	36.26	0
2075	36.2	0
2070	36.02	0
2065	35.92	0
2060	35.87	0
2055	35.76	0
2050	35.66	0
2045	35.54	0
2040	35.48	0
2035	35.41	0
2030	35.41	0
2025	35.27	0
2020	35.26	0
2015	35.18	0
2010	35.15	0
2005	35.08	0
2000	34.95	0
1995	34.9	0
1990	34.91	0
1985	34.85	0
1980	34.91	0
1975	34.92	0
1970	34.95	0
1965	34.88	0
1960	34.88	0
1955	34.95	0
1950	34.99	0
1945	34.97	0
1940	35.01	0
1935	35	0
1930	35.02	0
1925	34.96	0
1920	34.96	0
1915	34.9	0
1910	34.95	0
1905	34.9	0
1900	34.84	0
1895	34.88	0
1890	34.92	0
1885	34.93	0
1880	34.97	0
1875	34.91	0
1870	34.94	0
1865	34.91	0
1860	34.89	0
1855	34.83	0
1850	34.84	0
1845	34.82	0
1840	34.82	0
1835	34.74	0
1830	34.67	0
1825	34.7	0
1820	34.74	0
1815	34.69	0
1810	34.71	0
1805	34.69	0
1800	34.63	0
1795	34.56	0
1790	34.44	0
1785	34.25	0
1780	34.07	0
1775	34	0
1770	34.13	0
1765	34.07	0
1760	34.03	0
1755	34.01	0
1750	34.07	0
1745	33.86	0
1740	33.8	0
1735	33.6	0
1730	33.62	0
1725	33.58	0
1720	33.69	0
1715	33.8	0
1710	34.12	0
1705	34.14	0
1700	34.27	0
1695	34.36	0
1690	34.43	0
1685	34.33	0
1680	34.35	0
1675	34.36	0
1670	34.38	0
1665	34.38	0
1660	34.56	0
1655	34.63	0
1650	34.8	0
1645	34.8	0
1640	34.89	0
1635	34.91	0
1630	35.06	0
1625	35.26	0
1620	35.28	0
1615	35.22	0
1610	35.24	0
1605	35.24	0
1600	35.36	0
1595	35.39	0
1590	35.53	0
1585	35.51	0
1580	35.52	0
1575	35.46	0
1570	35.51	0
1565	35.5	0
1560	35.5	0
1555	35.54	0
1550	35.67	0
1545	35.86	0
1540	35.92	0
1535	35.95	0
1530	35.98	0
1525	36.01	0
1520	35.91	0
1515	35.91	0
1510	36.13	0
1505	36.24	0
1500	36.17	0
1495	36.17	0
1490	36.17	0
1485	36.1	0
1480	36.07	0
1475	36.06	0
1470	36.07	0
1465	36.19	0
1460	36.2	0
1455	36.21	0
1450	36.35	0
1445	36.48	0
1440	36.63	0
1435	36.66	0
1430	36.82	0
1425	36.85	0
1420	36.9	0
1415	36.99	0
1410	37.01	0
1405	37.04	0
1400	37.04	0
1395	37.07	0
1390	37.11	0
1385	37.16	0
1380	37.49	0
1375	37.57	0
1370	37.44	0
1365	37.57	0
1360	37.79	0
1355	37.93	0
1350	38.02	0
1345	37.98	0
1340	38.01	0
1335	38.12	0
1330	38.1	0
1325	38.01	0
1320	38.03	0
1315	38.01	0
1310	38.06	0
1305	38.11	0
1300	38.29	0
1295	38.26	0
1290	38.5	0
1285	38.68	0
1280	38.78	0
1275	39.03	0
1270	39.14	0
1265	39.28	0
1260	39.37	0
1255	39.52	0
1250	39.62	0
1245	39.72	0
1240	39.89	0
1235	39.92	0
1230	39.93	0
1225	39.95	0
1220	40.19	0
1215	40.28	0
1210	40.36	0
1205	40.41	0
1200	40.46	0
1195	40.5	0
1190	40.61	0
1185	40.64	0
1180	40.81	0
1175	40.83	0
1170	40.83	0
1165	40.69	0
1160	40.72	0
1155	40.76	0
1150	40.81	0
1145	40.66	0
1140	40.7	0
1135	40.79	0
1130	40.87	0
1125	40.9	0
1120	41.03	0
1115	41.07	0
1110	41.15	0
1105	41.07	0
1100	41.03	0
1095	40.9	0
1090	40.96	0
1085	40.82	0
1080	40.89	0
1075	40.93	0
1070	41.05	0
1065	41.01	0
1060	41.05	0
1055	41.05	0
1050	41.11	0
1045	41.08	0
1040	41.1	0
1035	41.09	0
1030	41.07	0
1025	41.06	0
1020	41.47	0
1015	41.48	0
1010	41.47	0
1005	41.36	0
1000	41.39	0
995	41.49	0
990	41.61	0
985	41.61	0
980	41.72	0
975	41.82	0
970	42.14	0
965	42.24	0
960	42.38	0
955	42.45	0
950	42.6	0
945	42.64	0
940	42.76	0
935	42.91	0
930	42.98	0
925	42.92	0
920	42.93	0
915	42.98	0
910	43.06	0
905	43.07	0
900	43.15	0
895	43.13	0
890	43.13	0
885	43.07	0
880	43.07	0
875	43.04	0
870	43.09	0
865	43.26	0
860	43.35	0
855	43.54	0
850	43.63	0
845	43.68	0
840	43.71	0
835	43.71	0
830	43.64	0
825	43.55	0
820	43.54	0
815	43.57	0
810	43.72	0
805	43.66	0
800	43.56	0
795	43.52	0
790	43.53	0
785	43.53	0
780	43.56	0
775	43.57	0
770	43.58	0
765	43.53	0
760	43.5	0
755	43.47	0
750	43.51	0
745	43.47	0
740	43.26	0
735	43.13	0
730	43.11	0
725	42.96	0
720	43.02	0
715	43.3	0
710	43.31	0
705	43.35	0
700	43.43	0
695	43.51	0
690	43.74	0
685	43.82	0
680	44.06	0
675	44.08	0
670	44.17	0
665	44.25	0
660	44.34	0
655	44.47	0
650	44.51	0
645	44.45	0
640	44.4	0
635	44.35	0
630	44.39	0
625	44.33	0
620	44.35	0
615	44.33	0
610	44.31	0
605	44.33	0
600	44.38	0
595	44.48	0
590	44.47	0
585	44.49	0
580	44.49	0
575	44.52	0
570	44.53	0
565	44.48	0
560	44.49	0
555	44.48	0
550	44.51	0
545	44.44	0
540	44.2	0
535	44.06	0
530	44.01	0
525	43.85	0
520	43.72	0
515	43.47	0
510	43.27	0
505	43.08	0
500	43.05	0
495	43	0
490	42.88	0
485	42.84	0
480	42.87	0
475	42.84	0
470	42.44	0
465	42.4	0
460	42.42	0
455	42.47	0
450	42.47	0
445	42.4	0
440	42.31	0
435	42.16	0
430	42.06	0
425	41.93	0
420	41.82	0
415	41.71	0
410	41.25	0
405	41.17	0
400	40.96	0
395	41.02	0
390	40.87	0
385	40.53	0
380	40.44	0
375	40.34	0
370	40.18	0
365	39.99	0
360	39.82	0
355	39.49	0
350	38.69	0
345	36.38	0
340	30.35	0
335	29.08	0
330	28.07	0
325	27.63	0
320	27.23	0
315	26.76	0
310	26.62	0
305	26.55	0
300	26.83	0
295	26.74	0
290	26.24	0
285	25.78	0
280	25.68	0
275	25.64	0
270	25.47	0
265	25.07	0
260	24.63	0
255	21.82	0
250	14.3	0
245	0.48	0
240	-0.76	0
235	-0.78	0
230	-0.79	0
225	-0.8	0
220	-0.76	0
215	-0.76	0
210	-0.78	0
205	-0.77	0
200	-0.77	0
195	-0.79	0
190	-0.76	0
185	-0.77	0
180	-0.76	0
175	-0.75	0
170	-0.77	0
165	-0.75	0
160	-0.74	0
155	-0.73	0
150	-0.73	0
145	-0.73	0
140	-0.73	0
135	-0.76	0
130	-0.74	0
125	-0.75	0
120	-0.74	0
115	-0.74	0
110	-0.74	0
105	-0.73	0
100	-0.74	0
95	-0.72	0
90	-0.73	0
85	-0.73	0
80	-0.76	0
75	-0.74	0
70	-0.74	0
65	-0.74	0
60	-0.74	0
55	-0.74	0
50	-0.73	0
45	-0.73	0
40	-0.74	0
35	-0.76	0
30	-0.74	0
25	-0.74	0
20	-0.75	0
15	-0.75	0
10	-0.73	0
5	-0.73	0
0	-0.73	0
Position (mm)
Force (gf)