## Sheet1
Raw data				Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.34	0		0	3.16	3.805	66.33
5	-0.33	0		0.005	11.43	3.8	66.25
10	-0.34	0		0.01	28.25	3.795	66.19
15	-0.34	0		0.015	32.73	3.79	66.09
20	-0.34	0		0.02	35.99	3.785	66.1
25	-0.37	0		0.025	38.67	3.78	66.11
30	-0.33	0		0.03	40.39	3.775	66.14
35	-0.35	0		0.035	41.33	3.77	66.16
40	-0.35	0		0.04	41.43	3.765	66.15
45	-0.35	0		0.045	41.58	3.76	66.16
50	-0.35	0		0.05	41.58	3.755	66.15
55	-0.33	0		0.055	41.24	3.75	66.06
60	-0.35	0		0.06	40.23	3.745	65.96
65	-0.35	0		0.065	39.46	3.74	65.86
70	-0.34	0		0.07	38.49	3.735	65.84
75	-0.36	0		0.075	37.59	3.73	65.75
80	-0.33	0		0.08	37.11	3.725	65.72
85	-0.33	0		0.085	37.05	3.72	65.63
90	-0.33	0		0.09	37.06	3.715	65.54
95	-0.35	0		0.095	37	3.71	65.46
100	-0.37	0		0.1	36.95	3.705	65.42
105	-0.31	0		0.105	36.95	3.7	65.39
110	-0.32	0		0.11	37.04	3.695	65.29
115	-0.33	0		0.115	37.13	3.69	65.25
120	-0.33	0		0.12	37.02	3.685	65.23
125	-0.34	0		0.125	36.84	3.68	65.22
130	-0.35	0		0.13	36.77	3.675	65.22
135	-0.35	0		0.135	36.91	3.67	65.19
140	-0.34	0		0.14	36.99	3.665	65.18
145	-0.35	0		0.145	36.99	3.66	65.12
150	-0.35	0		0.15	37	3.655	65.04
155	-0.34	0		0.155	36.95	3.65	64.99
160	-0.33	0		0.16	36.88	3.645	64.9
165	-0.36	0		0.165	36.82	3.64	64.89
170	-0.36	0		0.17	36.81	3.635	64.91
175	-0.33	0		0.175	36.79	3.63	64.9
180	-0.35	0		0.18	36.68	3.625	64.85
185	-0.34	0		0.185	36.64	3.62	64.73
190	-0.34	0		0.19	36.64	3.615	64.73
195	-0.35	0		0.195	36.67	3.61	64.68
200	-0.39	0		0.2	36.68	3.605	64.68
205	-0.35	0		0.205	36.68	3.6	64.64
210	-0.33	0		0.21	36.68	3.595	64.61
215	-0.35	0		0.215	36.74	3.59	64.64
220	-0.37	0		0.22	36.79	3.585	64.63
225	-0.33	0		0.225	36.73	3.58	64.6
230	-0.34	0		0.23	36.85	3.575	64.54
235	-0.35	0		0.235	36.93	3.57	64.54
240	-0.33	0		0.24	36.95	3.565	64.5
245	-0.35	0		0.245	36.91	3.56	64.45
250	-0.33	0		0.25	36.94	3.555	64.44
255	-0.35	0		0.255	37.02	3.55	64.4
260	-0.35	0		0.26	37	3.545	64.33
265	-0.35	0		0.265	37	3.54	64.29
270	-0.33	0		0.27	37.04	3.535	64.28
275	-0.37	0		0.275	37.14	3.53	64.25				Actuation
280	-0.35	0		0.28	37.27	3.525	64.14				2.19	45
285	-0.36	0		0.285	37.31	3.52	64.17				2.19	65
290	-0.36	0		0.29	37.32	3.515	64.17
295	-0.34	0		0.295	37.36	3.51	64.15				Release
300	-0.34	0		0.3	37.41	3.505	64.13				2.17	5
305	-0.36	0		0.305	37.34	3.5	64.08				2.17	25
310	-0.38	0		0.31	37.25	3.495	64.04
315	-0.35	0		0.315	37.18	3.49	64.02
320	-0.33	0		0.32	37.2	3.485	64
325	-0.34	0		0.325	37.56	3.48	63.95
330	-0.34	0		0.33	37.78	3.475	63.89
335	-0.34	0		0.335	37.97	3.47	63.85
340	-0.34	0		0.34	38.12	3.465	63.79
345	-0.36	0		0.345	38.26	3.46	63.75
350	-0.38	0		0.35	38.35	3.455	63.7
355	-0.38	0		0.355	38.42	3.45	63.68
360	-0.35	0		0.36	38.4	3.445	63.64
365	-0.34	0		0.365	38.34	3.44	63.6
370	-0.36	0		0.37	38.34	3.435	63.6
375	-0.37	0		0.375	38.45	3.43	63.57
380	-0.37	0		0.38	38.5	3.425	63.54
385	-0.36	0		0.385	38.61	3.42	63.52
390	-0.37	0		0.39	38.74	3.415	63.53
395	-0.35	0		0.395	38.75	3.41	63.5
400	-0.14	0		0.4	38.63	3.405	63.49
405	3.16	0		0.405	38.56	3.4	63.47
410	11.43	0		0.41	38.51	3.395	63.41
415	28.25	0		0.415	38.53	3.39	63.35
420	32.73	0		0.42	38.7	3.385	63.36
425	35.99	0		0.425	38.83	3.38	63.32
430	38.67	0		0.43	38.86	3.375	63.31
435	40.39	0		0.435	38.82	3.37	63.28
440	41.33	0		0.44	38.75	3.365	63.24
445	41.43	0		0.445	38.68	3.36	63.22
450	41.58	0		0.45	38.71	3.355	63.17
455	41.58	0		0.455	38.73	3.35	63.16
460	41.24	0		0.46	38.76	3.345	63.11
465	40.23	0		0.465	38.82	3.34	63.07
470	39.46	0		0.47	38.98	3.335	63.05
475	38.49	0		0.475	38.99	3.33	63.04
480	37.59	0		0.48	39.05	3.325	62.99
485	37.11	0		0.485	39.19	3.32	62.96
490	37.05	0		0.49	39.28	3.315	62.95
495	37.06	0		0.495	39.17	3.31	62.9
500	37	0		0.5	39.09	3.305	62.82
505	36.95	0		0.505	39.01	3.3	62.79
510	36.95	0		0.51	38.94	3.295	62.8
515	37.04	0		0.515	38.85	3.29	62.78
520	37.13	0		0.52	38.86	3.285	62.73
525	37.02	0		0.525	38.94	3.28	62.71
530	36.84	0		0.53	39.04	3.275	62.7
535	36.77	0		0.535	39.14	3.27	62.7
540	36.91	0		0.54	39.39	3.265	62.71
545	36.99	0		0.545	39.55	3.26	62.65
550	36.99	0		0.55	39.6	3.255	62.65
555	37	0		0.555	39.64	3.25	62.62
560	36.95	0		0.56	39.89	3.245	62.56
565	36.88	0		0.565	39.93	3.24	62.53
570	36.82	0		0.57	39.87	3.235	62.46
575	36.81	0		0.575	39.66	3.23	62.44
580	36.79	0		0.58	39.44	3.225	62.44
585	36.68	0		0.585	39.37	3.22	62.41
590	36.64	0		0.59	39.45	3.215	62.38
595	36.64	0		0.595	39.48	3.21	62.3
600	36.67	0		0.6	39.45	3.205	62.29
605	36.68	0		0.605	39.43	3.2	62.24
610	36.68	0		0.61	39.58	3.195	62.22
615	36.68	0		0.615	39.79	3.19	62.19
620	36.74	0		0.62	39.88	3.185	62.14
625	36.79	0		0.625	39.97	3.18	62.14
630	36.73	0		0.63	40.01	3.175	62.11
635	36.85	0		0.635	40.07	3.17	62.09
640	36.93	0		0.64	40.33	3.165	62.01
645	36.95	0		0.645	40.32	3.16	61.96
650	36.91	0		0.65	40.3	3.155	61.94
655	36.94	0		0.655	40.32	3.15	61.9
660	37.02	0		0.66	40.4	3.145	61.84
665	37	0		0.665	40.49	3.14	61.8
670	37	0		0.67	40.63	3.135	61.8
675	37.04	0		0.675	40.78	3.13	61.8
680	37.14	0		0.68	40.87	3.125	61.81
685	37.27	0		0.685	41.14	3.12	61.76
690	37.31	0		0.69	41.2	3.115	61.73
695	37.32	0		0.695	41.3	3.11	61.71
700	37.36	0		0.7	41.47	3.105	61.69
705	37.41	0		0.705	41.73	3.1	61.66
710	37.34	0		0.71	42.17	3.095	61.63
715	37.25	0		0.715	42.27	3.09	61.55
720	37.18	0		0.72	42.32	3.085	61.51
725	37.2	0		0.725	42.26	3.08	61.46
730	37.56	0		0.73	42.19	3.075	61.44
735	37.78	0		0.735	42.11	3.07	61.41
740	37.97	0		0.74	42.26	3.065	61.31
745	38.12	0		0.745	42.47	3.06	61.27
750	38.26	0		0.75	42.67	3.055	61.24
755	38.35	0		0.755	42.8	3.05	61.24
760	38.42	0		0.76	43.01	3.045	61.25
765	38.4	0		0.765	43.22	3.04	61.13
770	38.34	0		0.77	43.34	3.035	61.08
775	38.34	0		0.775	43.31	3.03	61.06
780	38.45	0		0.78	43.34	3.025	61.05
785	38.5	0		0.785	43.41	3.02	60.98
790	38.61	0		0.79	43.45	3.015	60.93
795	38.74	0		0.795	43.49	3.01	60.89
800	38.75	0		0.8	43.59	3.005	60.88
805	38.63	0		0.805	43.76	3	60.84
810	38.56	0		0.81	43.92	2.995	60.78
815	38.51	0		0.815	44	2.99	60.75
820	38.53	0		0.82	44.08	2.985	60.73
825	38.7	0		0.825	44.16	2.98	60.71
830	38.83	0		0.83	44.49	2.975	60.69
835	38.86	0		0.835	44.49	2.97	60.63
840	38.82	0		0.84	44.47	2.965	60.62
845	38.75	0		0.845	44.47	2.96	60.57
850	38.68	0		0.85	44.47	2.955	60.51
855	38.71	0		0.855	44.27	2.95	60.48
860	38.73	0		0.86	44.23	2.945	60.43
865	38.76	0		0.865	44.32	2.94	60.38
870	38.82	0		0.87	44.42	2.935	60.34
875	38.98	0		0.875	44.38	2.93	60.33
880	38.99	0		0.88	44.42	2.925	60.29
885	39.05	0		0.885	44.57	2.92	60.21
890	39.19	0		0.89	44.67	2.915	60.17
895	39.28	0		0.895	44.7	2.91	60.13
900	39.17	0		0.9	44.79	2.905	60.1
905	39.09	0		0.905	44.98	2.9	60.05
910	39.01	0		0.91	45.06	2.895	59.95
915	38.94	0		0.915	45.14	2.89	59.92
920	38.85	0		0.92	45.28	2.885	59.9
925	38.86	0		0.925	45.6	2.88	59.86
930	38.94	0		0.93	45.76	2.875	59.8
935	39.04	0		0.935	45.83	2.87	59.73
940	39.14	0		0.94	45.85	2.865	59.67
945	39.39	0		0.945	45.94	2.86	59.66
950	39.55	0		0.95	46.25	2.855	59.65
955	39.6	0		0.955	46.39	2.85	59.64
960	39.64	0		0.96	46.55	2.845	59.61
965	39.89	0		0.965	46.82	2.84	59.57
970	39.93	0		0.97	47.13	2.835	59.54
975	39.87	0		0.975	47.45	2.83	59.48
980	39.66	0		0.98	47.56	2.825	59.4
985	39.44	0		0.985	47.78	2.82	59.37
990	39.37	0		0.99	48.14	2.815	59.36
995	39.45	0		0.995	48.47	2.81	59.33
1000	39.48	0		1	48.87	2.805	59.29
1005	39.45	0		1.005	49.15	2.8	59.17
1010	39.43	0		1.01	49.42	2.795	59.09
1015	39.58	0		1.015	49.54	2.79	59.06
1020	39.79	0		1.02	49.63	2.785	59
1025	39.88	0		1.025	49.99	2.78	58.95
1030	39.97	0		1.03	50.16	2.775	58.89
1035	40.01	0		1.035	50.33	2.77	58.82
1040	40.07	0		1.04	50.56	2.765	58.77
1045	40.33	0		1.045	51.18	2.76	58.75
1050	40.32	0		1.05	51.39	2.755	58.72
1055	40.3	0		1.055	51.48	2.75	58.66
1060	40.32	0		1.06	51.49	2.745	58.63
1065	40.4	0		1.065	51.54	2.74	58.57
1070	40.49	0		1.07	51.61	2.735	58.54
1075	40.63	0		1.075	51.65	2.73	58.41
1080	40.78	0		1.08	51.67	2.725	58.39
1085	40.87	0		1.085	51.68	2.72	58.37
1090	41.14	0		1.09	51.76	2.715	58.33
1095	41.2	0		1.095	51.79	2.71	58.25
1100	41.3	0		1.1	51.85	2.705	58.01
1105	41.47	0		1.105	51.99	2.7	57.87
1110	41.73	0		1.11	52.24	2.695	57.75
1115	42.17	0		1.115	52.71	2.69	57.64
1120	42.27	0		1.12	53.89	2.685	57.54
1125	42.32	0		1.125	54.39	2.68	57.22
1130	42.26	0		1.13	54.78	2.675	57.1
1135	42.19	0		1.135	55.04	2.67	56.94
1140	42.11	0		1.14	55.14	2.665	56.78
1145	42.26	0		1.145	55.11	2.66	56.63
1150	42.47	0		1.15	55.12	2.655	56.33
1155	42.67	0		1.155	55.13	2.65	56.2
1160	42.8	0		1.16	55.16	2.645	56.07
1165	43.01	0		1.165	55.25	2.64	55.98
1170	43.22	0		1.17	55.82	2.635	55.92
1175	43.34	0		1.175	56.71	2.63	55.86
1180	43.31	0		1.18	57.65	2.625	55.74
1185	43.34	0		1.185	58.49	2.62	55.62
1190	43.41	0		1.19	59.62	2.615	55.52
1195	43.45	0		1.195	60.01	2.61	55.35
1200	43.49	0		1.2	60.16	2.605	54.56
1205	43.59	0		1.205	60.1	2.6	54.3
1210	43.76	0		1.21	60	2.595	54.14
1215	43.92	0		1.215	59.98	2.59	54.14
1220	44	0		1.22	59.89	2.585	54.34
1225	44.08	0		1.225	59.89	2.58	54.44
1230	44.16	0		1.23	60	2.575	54.48
1235	44.49	0		1.235	60.1	2.57	54.48
1240	44.49	0		1.24	59.93	2.565	54.43
1245	44.47	0		1.245	59.88	2.56	54.38
1250	44.47	0		1.25	59.88	2.555	54.28
1255	44.47	0		1.255	59.84	2.55	54.12
1260	44.27	0		1.26	59.72	2.545	54
1265	44.23	0		1.265	59.2	2.54	53.85
1270	44.32	0		1.27	59.03	2.535	53.61
1275	44.42	0		1.275	58.91	2.53	53.51
1280	44.38	0		1.28	58.8	2.525	53.4
1285	44.42	0		1.285	58.58	2.52	53.25
1290	44.57	0		1.29	58.23	2.515	53.09
1295	44.67	0		1.295	58.09	2.51	52.53
1300	44.7	0		1.3	57.99	2.505	52.21
1305	44.79	0		1.305	57.87	2.5	51.84
1310	44.98	0		1.31	57.65	2.495	51.44
1315	45.06	0		1.315	57.51	2.49	51.07
1320	45.14	0		1.32	57.41	2.485	50.46
1325	45.28	0		1.325	57.39	2.48	50.14
1330	45.6	0		1.33	57.44	2.475	49.82
1335	45.76	0		1.335	57.52	2.47	49.46
1340	45.83	0		1.34	57.54	2.465	49.14
1345	45.85	0		1.345	57.54	2.46	48.52
1350	45.94	0		1.35	57.31	2.455	48.26
1355	46.25	0		1.355	56.93	2.45	48.05
1360	46.39	0		1.36	56.35	2.445	47.88
1365	46.55	0		1.365	56.12	2.44	47.57
1370	46.82	0		1.37	56.04	2.435	47.51
1375	47.13	0		1.375	56.01	2.43	47.45
1380	47.45	0		1.38	55.94	2.425	47.38
1385	47.56	0		1.385	55.56	2.42	47.4
1390	47.78	0		1.39	55.16	2.415	47.2
1395	48.14	0		1.395	54.73	2.41	47.11
1400	48.47	0		1.4	54.29	2.405	46.99
1405	48.87	0		1.405	54.01	2.4	46.86
1410	49.15	0		1.41	53.69	2.395	46.73
1415	49.42	0		1.415	53.54	2.39	46.26
1420	49.54	0		1.42	53.38	2.385	46.03
1425	49.63	0		1.425	53.13	2.38	45.69
1430	49.99	0		1.43	52.37	2.375	45.31
1435	50.16	0		1.435	51.96	2.37	45.03
1440	50.33	0		1.44	51.53	2.365	44.41
1445	50.56	0		1.445	51.17	2.36	43.96
1450	51.18	0		1.45	50.85	2.355	43.5
1455	51.39	0		1.455	50	2.35	43.16
1460	51.48	0		1.46	49.47	2.345	42.72
1465	51.49	0		1.465	49.1	2.34	42.23
1470	51.54	0		1.47	48.82	2.335	41.97
1475	51.61	0		1.475	48.49	2.33	41.76
1480	51.65	0		1.48	47.97	2.325	41.47
1485	51.67	0		1.485	47.75	2.32	41.39
1490	51.68	0		1.49	47.5	2.315	40.97
1495	51.76	0		1.495	47.3	2.31	40.79
1500	51.79	0		1.5	47.12	2.305	40.75
1505	51.85	0		1.505	46.47	2.3	40.89
1510	51.99	0		1.51	45.99	2.295	40.58
1515	52.24	0		1.515	45.56	2.29	40.2
1520	52.71	0		1.52	45.2	2.285	39.91
1525	53.89	0		1.525	44.93	2.28	39.69
1530	54.39	0		1.53	44.83	2.275	39.36
1535	54.78	0		1.535	44.88	2.27	38.7
1540	55.04	0		1.54	44.77	2.265	38.47
1545	55.14	0		1.545	44.49	2.26	38.15
1550	55.11	0		1.55	44.12	2.255	37.68
1555	55.12	0		1.555	44.06	2.25	37.44
1560	55.13	0		1.56	43.86	2.245	36.92
1565	55.16	0		1.565	43.5	2.24	36.6
1570	55.25	0		1.57	43.06	2.235	36.34
1575	55.82	0		1.575	42.26	2.23	36.12
1580	56.71	0		1.58	41.94	2.225	35.68
1585	57.65	0		1.585	41.73	2.22	34.99
1590	58.49	0		1.59	41.47	2.215	34.61
1595	59.62	0		1.595	41.17	2.21	34.14
1600	60.01	0		1.6	40.5	2.205	33.6
1605	60.16	0		1.605	40.2	2.2	33.26
1610	60.1	0		1.61	39.97	2.195	32.27
1615	60	0		1.615	39.75	2.19	31.69
1620	59.98	0		1.62	39.56	2.185	31.22
1625	59.89	0		1.625	39.13	2.18	30.81
1630	59.89	0		1.63	38.91	2.175	30.28
1635	60	0		1.635	38.63	2.17	29.28
1640	60.1	0		1.64	38.32	2.165	28.87
1645	59.93	0		1.645	37.95	2.16	28.45
1650	59.88	0		1.65	37.99	2.155	28.19
1655	59.88	0		1.655	38.39	2.15	28.2
1660	59.84	0		1.66	38.37	2.145	28.3
1665	59.72	0		1.665	38.17	2.14	28.33
1670	59.2	0		1.67	38.02	2.135	28.37
1675	59.03	0		1.675	37.8	2.13	28.38
1680	58.91	0		1.68	37.69	2.125	28.35
1685	58.8	0		1.685	37.65	2.12	28.25
1690	58.58	0		1.69	37.71	2.115	28.19
1695	58.23	0		1.695	37.99	2.11	28.14
1700	58.09	0		1.7	38.11	2.105	28.14
1705	57.99	0		1.705	38.28	2.1	28.09
1710	57.87	0		1.71	38.35	2.095	28.09
1715	57.65	0		1.715	38.27	2.09	28.02
1720	57.51	0		1.72	38.09	2.085	27.99
1725	57.41	0		1.725	38.01	2.08	28.13
1730	57.39	0		1.73	37.99	2.075	28.17
1735	57.44	0		1.735	38.02	2.07	28.05
1740	57.52	0		1.74	38.15	2.065	27.98
1745	57.54	0		1.745	38.45	2.06	28
1750	57.54	0		1.75	38.24	2.055	27.94
1755	57.31	0		1.755	38.09	2.05	27.79
1760	56.93	0		1.76	38.15	2.045	27.71
1765	56.35	0		1.765	38.2	2.04	27.63
1770	56.12	0		1.77	38.44	2.035	27.55
1775	56.04	0		1.775	38.57	2.03	27.46
1780	56.01	0		1.78	38.58	2.025	27.31
1785	55.94	0		1.785	38.47	2.02	27.25
1790	55.56	0		1.79	38.63	2.015	27.23
1795	55.16	0		1.795	38.59	2.01	27.19
1800	54.73	0		1.8	38.65	2.005	26.76
1805	54.29	0		1.805	38.88	2	26.46
1810	54.01	0		1.81	39.13	1.995	26.26
1815	53.69	0		1.815	39.41	1.99	26.05
1820	53.54	0		1.82	39.55	1.985	25.81
1825	53.38	0		1.825	39.63	1.98	25.5
1830	53.13	0		1.83	39.56	1.975	25.45
1835	52.37	0		1.835	39.42	1.97	25.34
1840	51.96	0		1.84	39.6	1.965	25.17
1845	51.53	0		1.845	39.68	1.96	24.92
1850	51.17	0		1.85	39.65	1.955	24.72
1855	50.85	0		1.855	39.55	1.95	24.73
1860	50	0		1.86	39.59	1.945	24.74
1865	49.47	0		1.865	39.82	1.94	24.76
1870	49.1	0		1.87	39.9	1.935	24.87
1875	48.82	0		1.875	39.84	1.93	25.03
1880	48.49	0		1.88	39.77	1.925	25.05
1885	47.97	0		1.885	39.72	1.92	25.08
1890	47.75	0		1.89	39.97	1.915	25.17
1895	47.5	0		1.895	40.07	1.91	25.23
1900	47.3	0		1.9	40.12	1.905	25.19
1905	47.12	0		1.905	40.26	1.9	25.18
1910	46.47	0		1.91	40.51	1.895	25.18
1915	45.99	0		1.915	40.28	1.89	25.16
1920	45.56	0		1.92	40.31	1.885	25.18
1925	45.2	0		1.925	40.46	1.88	25.04
1930	44.93	0		1.93	40.59	1.875	24.93
1935	44.83	0		1.935	40.55	1.87	24.84
1940	44.88	0		1.94	40.63	1.865	24.79
1945	44.77	0		1.945	40.81	1.86	24.63
1950	44.49	0		1.95	40.87	1.855	24.69
1955	44.12	0		1.955	40.69	1.85	24.85
1960	44.06	0		1.96	40.36	1.845	24.95
1965	43.86	0		1.965	40.31	1.84	25.06
1970	43.5	0		1.97	40.23	1.835	25.49
1975	43.06	0		1.975	40.1	1.83	25.54
1980	42.26	0		1.98	40.03	1.825	25.5
1985	41.94	0		1.985	40.24	1.82	25.47
1990	41.73	0		1.99	40.33	1.815	25.36
1995	41.47	0		1.995	40.42	1.81	25.33
2000	41.17	0		2	40.53	1.805	25.26
2005	40.5	0		2.005	40.63	1.8	25.3
2010	40.2	0		2.01	40.9	1.795	25.41
2015	39.97	0		2.015	40.87	1.79	25.53
2020	39.75	0		2.02	40.85	1.785	25.73
2025	39.56	0		2.025	40.96	1.78	25.72
2030	39.13	0		2.03	41.2	1.775	25.72
2035	38.91	0		2.035	41.44	1.77	25.67
2040	38.63	0		2.04	41.49	1.765	25.55
2045	38.32	0		2.045	41.59	1.76	25.56
2050	37.95	0		2.05	41.73	1.755	25.58
2055	37.99	0		2.055	41.73	1.75	25.62
2060	38.39	0		2.06	41.6	1.745	25.7
2065	38.37	0		2.065	41.61	1.74	25.83
2070	38.17	0		2.07	41.65	1.735	25.75
2075	38.02	0		2.075	41.59	1.73	25.77
2080	37.8	0		2.08	41.5	1.725	25.82
2085	37.69	0		2.085	41.62	1.72	25.91
2090	37.65	0		2.09	41.71	1.715	26.23
2095	37.71	0		2.095	41.8	1.71	26.33
2100	37.99	0		2.1	41.85	1.705	26.51
2105	38.11	0		2.105	41.9	1.7	26.7
2110	38.28	0		2.11	41.92	1.695	26.74
2115	38.35	0		2.115	41.89	1.69	26.84
2120	38.27	0		2.12	41.78	1.685	26.97
2125	38.09	0		2.125	41.56	1.68	27.1
2130	38.01	0		2.13	41.69	1.675	27.36
2135	37.99	0		2.135	41.77	1.67	27.65
2140	38.02	0		2.14	41.78	1.665	27.92
2145	38.15	0		2.145	41.83	1.66	28.1
2150	38.45	0		2.15	41.97	1.655	28.37
2155	38.24	0		2.155	42.38	1.65	28.59
2160	38.09	0		2.16	42.37	1.645	28.78
2165	38.15	0		2.165	42.32	1.64	29.07
2170	38.2	0		2.17	42.34	1.635	29.38
2175	38.44	0		2.175	42.34	1.63	29.68
2180	38.57	0		2.18	42.05	1.625	29.91
2185	38.58	0		2.185	41.93	1.62	30.21
2190	38.47	0		2.19	41.9	1.615	30.86
2195	38.63	0		2.195	41.99	1.61	31.22
2200	38.59	0		2.2	42.37	1.605	31.66
2205	38.65	0		2.205	42.58	1.6	32.12
2210	38.88	0		2.21	42.76	1.595	32.43
2215	39.13	0		2.215	42.99	1.59	33.23
2220	39.41	0		2.22	43.25	1.585	33.65
2225	39.55	0		2.225	43.67	1.58	34.01
2230	39.63	0		2.23	43.97	1.575	34.18
2235	39.56	0		2.235	44.2	1.57	34.18
2240	39.42	0		2.24	44.29	1.565	34.52
2245	39.6	0		2.245	44.31	1.56	34.8
2250	39.68	0		2.25	44.62	1.555	35.18
2255	39.65	0		2.255	44.85	1.55	35.73
2260	39.55	0		2.26	44.95	1.545	36.77
2265	39.59	0		2.265	44.98	1.54	37.1
2270	39.82	0		2.27	45.1	1.535	37.54
2275	39.9	0		2.275	45.45	1.53	38.01
2280	39.84	0		2.28	45.65	1.525	38.3
2285	39.77	0		2.285	45.85	1.52	39.01
2290	39.72	0		2.29	46.14	1.515	39.35
2295	39.97	0		2.295	46.41	1.51	39.6
2300	40.07	0		2.3	46.92	1.505	39.77
2305	40.12	0		2.305	47.19	1.5	39.9
2310	40.26	0		2.31	47.47	1.495	40.02
2315	40.51	0		2.315	47.81	1.49	40.18
2320	40.28	0		2.32	48.08	1.485	40.49
2325	40.31	0		2.325	48.83	1.48	40.85
2330	40.46	0		2.33	49.08	1.475	40.95
2335	40.59	0		2.335	49.31	1.47	41.91
2340	40.55	0		2.34	49.54	1.465	42.4
2345	40.63	0		2.345	49.94	1.46	42.74
2350	40.81	0		2.35	50.03	1.455	42.96
2355	40.87	0		2.355	50.11	1.45	43.26
2360	40.69	0		2.36	50.19	1.445	43.61
2365	40.36	0		2.365	50.31	1.44	43.67
2370	40.31	0		2.37	50.57	1.435	43.8
2375	40.23	0		2.375	50.62	1.43	44.03
2380	40.1	0		2.38	50.63	1.425	44.13
2385	40.03	0		2.385	50.63	1.42	44.66
2390	40.24	0		2.39	50.68	1.415	44.9
2395	40.33	0		2.395	50.9	1.41	45.08
2400	40.42	0		2.4	51.12	1.405	45.28
2405	40.53	0		2.405	51.39	1.4	45.99
2410	40.63	0		2.41	51.62	1.395	46.68
2415	40.9	0		2.415	51.86	1.39	47.2
2420	40.87	0		2.42	52.33	1.385	47.55
2425	40.85	0		2.425	52.57	1.38	48.19
2430	40.96	0		2.43	52.8	1.375	49.31
2435	41.2	0		2.435	53.01	1.37	49.32
2440	41.44	0		2.44	53.24	1.365	49.49
2445	41.49	0		2.445	53.67	1.36	49.78
2450	41.59	0		2.45	53.78	1.355	49.9
2455	41.73	0		2.455	53.83	1.35	50.34
2460	41.73	0		2.46	53.97	1.345	50.78
2465	41.6	0		2.465	54.35	1.34	51.07
2470	41.61	0		2.47	54.5	1.335	51.18
2475	41.65	0		2.475	54.7	1.33	51.46
2480	41.59	0		2.48	54.88	1.325	51.88
2485	41.5	0		2.485	55.09	1.32	51.95
2490	41.62	0		2.49	55.68	1.315	51.94
2495	41.71	0		2.495	55.8	1.31	52.01
2500	41.8	0		2.5	55.89	1.305	52.01
2505	41.85	0		2.505	55.98	1.3	52.2
2510	41.9	0		2.51	56.05	1.295	52.2
2515	41.92	0		2.515	56.26	1.29	52.28
2520	41.89	0		2.52	56.31	1.285	52.39
2525	41.78	0		2.525	56.42	1.28	52.68
2530	41.56	0		2.53	56.52	1.275	52.77
2535	41.69	0		2.535	56.6	1.27	52.83
2540	41.77	0		2.54	56.75	1.265	52.93
2545	41.78	0		2.545	56.82	1.26	53.11
2550	41.83	0		2.55	56.91	1.255	53.3
2555	41.97	0		2.555	57.02	1.25	53.45
2560	42.38	0		2.56	57.09	1.245	53.62
2565	42.37	0		2.565	57.22	1.24	53.72
2570	42.32	0		2.57	57.26	1.235	53.75
2575	42.34	0		2.575	57.29	1.23	53.95
2580	42.34	0		2.58	57.33	1.225	54
2585	42.05	0		2.585	57.34	1.22	54
2590	41.93	0		2.59	57.42	1.215	53.98
2595	41.9	1		2.595	57.46	1.21	53.94
2600	41.99	1		2.6	57.52	1.205	54.05
2605	42.37	1		2.605	57.59	1.2	54.12
2610	42.58	1		2.61	57.67	1.195	54.1
2615	42.76	1		2.615	57.72	1.19	53.85
2620	42.99	1		2.62	57.75	1.185	53.08
2625	43.25	1		2.625	57.8	1.18	50.9
2630	43.67	1		2.63	57.88	1.175	49.84
2635	43.97	1		2.635	58	1.17	49.04
2640	44.2	1		2.64	58.04	1.165	48.71
2645	44.29	1		2.645	58.07	1.16	48.66
2650	44.31	1		2.65	58.11	1.155	48.61
2655	44.62	1		2.655	58.12	1.15	48.64
2660	44.85	1		2.66	58.23	1.145	48.73
2665	44.95	1		2.665	58.29	1.14	48.88
2670	44.98	1		2.67	58.35	1.135	48.94
2675	45.1	1		2.675	58.42	1.13	48.34
2680	45.45	1		2.68	58.51	1.125	47.72
2685	45.65	1		2.685	58.59	1.12	47.12
2690	45.85	1		2.69	58.67	1.115	46.72
2695	46.14	1		2.695	58.73	1.11	46.47
2700	46.41	1		2.7	58.76	1.105	46.43
2705	46.92	1		2.705	58.78	1.1	46.45
2710	47.19	1		2.71	58.8	1.095	46.44
2715	47.47	1		2.715	58.84	1.09	46.39
2720	47.81	1		2.72	58.87	1.085	46.33
2725	48.08	1		2.725	58.88	1.08	46.39
2730	48.83	1		2.73	58.94	1.075	46.45
2735	49.08	1		2.735	59.06	1.07	46.44
2740	49.31	1		2.74	59.11	1.065	46.37
2745	49.54	1		2.745	59.12	1.06	46.25
2750	49.94	1		2.75	59.14	1.055	46.17
2755	50.03	1		2.755	59.2	1.05	45.91
2760	50.11	1		2.76	59.22	1.045	45.69
2765	50.19	1		2.765	59.27	1.04	45.5
2770	50.31	1		2.77	59.3	1.035	45.11
2775	50.57	1		2.775	59.31	1.03	44.78
2780	50.62	1		2.78	59.35	1.025	44.53
2785	50.63	1		2.785	59.41	1.02	44.4
2790	50.63	1		2.79	59.51	1.015	44.15
2795	50.68	1		2.795	59.61	1.01	43.58
2800	50.9	1		2.8	59.65	1.005	43.29
2805	51.12	1		2.805	59.69	1	42.99
2810	51.39	1		2.81	59.77	0.995	42.65
2815	51.62	1		2.815	59.79	0.99	42.12
2820	51.86	1		2.82	59.8	0.985	41.15
2825	52.33	1		2.825	59.82	0.98	40.82
2830	52.57	1		2.83	59.84	0.975	40.59
2835	52.8	1		2.835	59.88	0.97	40.24
2840	53.01	1		2.84	59.93	0.965	39.94
2845	53.24	1		2.845	59.97	0.96	39.36
2850	53.67	1		2.85	60.04	0.955	39.11
2855	53.78	1		2.855	60.05	0.95	38.92
2860	53.83	1		2.86	60.09	0.945	38.93
2865	53.97	1		2.865	60.11	0.94	38.85
2870	54.35	1		2.87	60.14	0.935	38.81
2875	54.5	1		2.875	60.27	0.93	38.75
2880	54.7	1		2.88	60.29	0.925	38.75
2885	54.88	1		2.885	60.31	0.92	38.76
2890	55.09	1		2.89	60.35	0.915	39.01
2895	55.68	1		2.895	60.38	0.91	39.09
2900	55.8	1		2.9	60.46	0.905	39.14
2905	55.89	1		2.905	60.48	0.9	38.99
2910	55.98	1		2.91	60.5	0.895	38.79
2915	56.05	1		2.915	60.51	0.89	38.74
2920	56.26	1		2.92	60.5	0.885	38.55
2925	56.31	1		2.925	60.56	0.88	38.29
2930	56.42	1		2.93	60.61	0.875	38.18
2935	56.52	1		2.935	60.64	0.87	38.06
2940	56.6	1		2.94	60.66	0.865	37.71
2945	56.75	1		2.945	60.69	0.86	37.59
2950	56.82	1		2.95	60.74	0.855	37.54
2955	56.91	1		2.955	60.76	0.85	37.46
2960	57.02	1		2.96	60.8	0.845	37.37
2965	57.09	1		2.965	60.84	0.84	37.48
2970	57.22	1		2.97	60.9	0.835	37.5
2975	57.26	1		2.975	60.95	0.83	37.25
2980	57.29	1		2.98	60.99	0.825	36.85
2985	57.33	1		2.985	60.98	0.82	36.34
2990	57.34	1		2.99	61.07	0.815	35.78
2995	57.42	1		2.995	61.1	0.81	35.49
3000	57.46	1		3	61.13	0.805	35.22
3005	57.52	1		3.005	61.2	0.8	34.99
3010	57.59	1		3.01	61.27	0.795	34.82
3015	57.67	1		3.015	61.28	0.79	34.6
3020	57.72	1		3.02	61.31	0.785	34.42
3025	57.75	1		3.025	61.31	0.78	34.27
3030	57.8	1		3.03	61.41	0.775	34.08
3035	57.88	1		3.035	61.45	0.77	33.87
3040	58	1		3.04	61.47	0.765	33.86
3045	58.04	1		3.045	61.56	0.76	33.81
3050	58.07	1		3.05	61.58	0.755	33.84
3055	58.11	1		3.055	61.61	0.75	34.08
3060	58.12	1		3.06	61.62	0.745	34
3065	58.23	1		3.065	61.63	0.74	33.9
3070	58.29	1		3.07	61.73	0.735	33.87
3075	58.35	1		3.075	61.78	0.73	33.9
3080	58.42	1		3.08	61.8	0.725	33.8
3085	58.51	1		3.085	61.81	0.72	33.77
3090	58.59	1		3.09	61.86	0.715	33.76
3095	58.67	1		3.095	61.93	0.71	33.82
3100	58.73	1		3.1	61.94	0.705	33.78
3105	58.76	1		3.105	61.98	0.7	33.88
3110	58.78	1		3.11	62.03	0.695	33.7
3115	58.8	1		3.115	62.05	0.69	33.76
3120	58.84	1		3.12	62.1	0.685	33.82
3125	58.87	1		3.125	62.12	0.68	33.89
3130	58.88	1		3.13	62.14	0.675	33.8
3135	58.94	1		3.135	62.18	0.67	33.53
3140	59.06	1		3.14	62.2	0.665	33.33
3145	59.11	1		3.145	62.27	0.66	33.02
3150	59.12	1		3.15	62.3	0.655	32.72
3155	59.14	1		3.155	62.34	0.65	32.62
3160	59.2	1		3.16	62.37	0.645	32.55
3165	59.22	1		3.165	62.49	0.64	32.47
3170	59.27	1		3.17	62.5	0.635	32.4
3175	59.3	1		3.175	62.53	0.63	32.41
3180	59.31	1		3.18	62.49	0.625	32.32
3185	59.35	1		3.185	62.47	0.62	32.27
3190	59.41	1		3.19	62.56	0.615	32.26
3195	59.51	1		3.195	62.6	0.61	32.21
3200	59.61	1		3.2	62.61	0.605	32.11
3205	59.65	1		3.205	62.65	0.6	32.05
3210	59.69	1		3.21	62.74	0.595	32.01
3215	59.77	1		3.215	62.81	0.59	31.97
3220	59.79	1		3.22	62.87	0.585	31.97
3225	59.8	1		3.225	62.9	0.58	32
3230	59.82	1		3.23	62.95	0.575	31.86
3235	59.84	1		3.235	63.01	0.57	31.9
3240	59.88	1		3.24	63.1	0.565	31.93
3245	59.93	1		3.245	63.07	0.56	32.02
3250	59.97	1		3.25	63.07	0.555	32.1
3255	60.04	1		3.255	63.11	0.55	32.17
3260	60.05	1		3.26	63.19	0.545	32.24
3265	60.09	1		3.265	63.28	0.54	32.23
3270	60.11	1		3.27	63.29	0.535	32.14
3275	60.14	1		3.275	63.3	0.53	32.03
3280	60.27	1		3.28	63.35	0.525	31.74
3285	60.29	1		3.285	63.38	0.52	31.77
3290	60.31	1		3.29	63.45	0.515	31.87
3295	60.35	1		3.295	63.47	0.51	31.89
3300	60.38	1		3.3	63.49	0.505	31.84
3305	60.46	1		3.305	63.57	0.5	31.57
3310	60.48	1		3.31	63.66	0.495	31.56
3315	60.5	1		3.315	63.68	0.49	31.57
3320	60.51	1		3.32	63.7	0.485	31.51
3325	60.5	1		3.325	63.76	0.48	31.63
3330	60.56	1		3.33	63.82	0.475	31.74
3335	60.61	1		3.335	63.91	0.47	31.85
3340	60.64	1		3.34	63.94	0.465	31.91
3345	60.66	1		3.345	64.02	0.46	31.88
3350	60.69	1		3.35	64.07	0.455	31.64
3355	60.74	1		3.355	64.11	0.45	31.53
3360	60.76	1		3.36	64.19	0.445	31.5
3365	60.8	1		3.365	64.25	0.44	31.58
3370	60.84	1		3.37	64.26	0.435	31.55
3375	60.9	1		3.375	64.27	0.43	31.76
3380	60.95	1		3.38	64.28	0.425	31.88
3385	60.99	1		3.385	64.39	0.42	31.87
3390	60.98	1		3.39	64.37	0.415	31.75
3395	61.07	1		3.395	64.38	0.41	31.75
3400	61.1	1		3.4	64.38	0.405	31.64
3405	61.13	1		3.405	64.37	0.4	31.56
3410	61.2	1		3.41	64.32	0.395	31.48
3415	61.27	1		3.415	64.39	0.39	31.54
3420	61.28	1		3.42	64.47	0.385	31.58
3425	61.31	1		3.425	64.49	0.38	31.5
3430	61.31	1		3.43	64.56	0.375	31.38
3435	61.41	1		3.435	64.64	0.37	31.36
3440	61.45	1		3.44	64.78	0.365	31.34
3445	61.47	1		3.445	64.87	0.36	31.38
3450	61.56	1		3.45	64.89	0.355	31.46
3455	61.58	1		3.455	64.88	0.35	31.56
3460	61.61	1		3.46	64.91	0.345	31.69
3465	61.62	1		3.465	64.91	0.34	31.83
3470	61.63	1		3.47	64.98	0.335	31.87
3475	61.73	1		3.475	64.99	0.33	31.68
3480	61.78	1		3.48	65.02	0.325	31.66
3485	61.8	1		3.485	65.07	0.32	31.62
3490	61.81	1		3.49	65.1	0.315	31.42
3495	61.86	1		3.495	65.16	0.31	31.09
3500	61.93	1		3.5	65.24	0.305	31.05
3505	61.94	1		3.505	65.26	0.3	30.95
3510	61.98	1		3.51	65.3	0.295	30.81
3515	62.03	1		3.515	65.36	0.29	30.73
3520	62.05	1		3.52	65.38	0.285	30.61
3525	62.1	1		3.525	65.41	0.28	30.55
3530	62.12	1		3.53	65.47	0.275	30.48
3535	62.14	1		3.535	65.51	0.27	30.49
3540	62.18	1		3.54	65.54	0.265	30.41
3545	62.2	1		3.545	65.56	0.26	30.32
3550	62.27	1		3.55	65.56	0.255	30.39
3555	62.3	1		3.555	65.7	0.25	30.5
3560	62.34	1		3.56	65.74	0.245	30.51
3565	62.37	1		3.565	65.72	0.24	30.51
3570	62.49	1		3.57	65.66	0.235	30.55
3575	62.5	1		3.575	65.76	0.23	30.46
3580	62.53	1		3.58	65.81	0.225	30.46
3585	62.49	1		3.585	65.86	0.22	30.49
3590	62.47	1		3.59	65.92	0.215	30.32
3595	62.56	1		3.595	65.96	0.21	30.18
3600	62.6	1		3.6	65.99	0.205	30.17
3605	62.61	1		3.605	65.96	0.2	29.96
3610	62.65	1		3.61	65.95	0.195	29.61
3615	62.74	1		3.615	65.95	0.19	29.53
3620	62.81	1		3.62	66.01	0.185	29.63
3625	62.87	1		3.625	66.1	0.18	29.65
3630	62.9	1		3.63	66.15	0.175	29.59
3635	62.95	1		3.635	66.21	0.17	29.51
3640	63.01	1		3.64	66.23	0.165	29.31
3645	63.1	1		3.645	66.27	0.16	29.39
3650	63.07	1		3.65	66.3	0.155	29.34
3655	63.07	1		3.655	66.27	0.15	29.32
3660	63.11	1		3.66	66.33	0.145	29.21
3665	63.19	1		3.665	66.38	0.14	29.18
3670	63.28	1		3.67	66.48	0.135	29.13
3675	63.29	1		3.675	66.54	0.13	29.01
3680	63.3	1		3.68	66.55	0.125	29.05
3685	63.35	1		3.685	66.59	0.12	29.24
3690	63.38	1		3.69	66.66	0.115	29.31
3695	63.45	1		3.695	66.73	0.11	29.24
3700	63.47	1		3.7	66.7	0.105	29.19
3705	63.49	1		3.705	66.68	0.1	29.21
3710	63.57	1		3.71	66.73	0.095	29.21
3715	63.66	1		3.715	66.79	0.09	28.8
3720	63.68	1		3.72	66.89	0.085	28.02
3725	63.7	1		3.725	66.97	0.08	27.11
3730	63.76	1		3.73	67.14	0.075	26.46
3735	63.82	1		3.735	68.11	0.07	25.93
3740	63.91	1		3.74	70.38	0.065	24.5
3745	63.94	1		3.745	77.28	0.06	23.77
3750	64.02	1		3.75	81.13	0.055	23.37
3755	64.07	1		3.755	83.27	0.05	23.23
3760	64.11	1		3.76	83.4	0.045	23.04
3765	64.19	1		3.765	82.79	0.04	22.49
3770	64.25	1		3.77	84.34	0.035	21.96
3775	64.26	1		3.775	86.62	0.03	21.38
3780	64.27	1		3.78	92.1	0.025	19.68
3785	64.28	1		3.785	99.44	0.02	16.4
3790	64.39	1		3.79	107.33	0.015	12.73
3795	64.37	1		3.795	123.53	0.01	6.9
3800	64.38	1		3.8	131.56	0.005	0.83
3805	64.38	1		3.805	134.3	0
3810	64.37	1
3815	64.32	1
3820	64.39	1
3825	64.47	1
3830	64.49	1
3835	64.56	1
3840	64.64	1
3845	64.78	1
3850	64.87	1
3855	64.89	1
3860	64.88	1
3865	64.91	1
3870	64.91	1
3875	64.98	1
3880	64.99	1
3885	65.02	1
3890	65.07	1
3895	65.1	1
3900	65.16	1
3905	65.24	1
3910	65.26	1
3915	65.3	1
3920	65.36	1
3925	65.38	1
3930	65.41	1
3935	65.47	1
3940	65.51	1
3945	65.54	1
3950	65.56	1
3955	65.56	1
3960	65.7	1
3965	65.74	1
3970	65.72	1
3975	65.66	1
3980	65.76	1
3985	65.81	1
3990	65.86	1
3995	65.92	1
4000	65.96	1
4005	65.99	1
4010	65.96	1
4015	65.95	1
4020	65.95	1
4025	66.01	1
4030	66.1	1
4035	66.15	1
4040	66.21	1
4045	66.23	1
4050	66.27	1
4055	66.3	1
4060	66.27	1
4065	66.33	1
4070	66.38	1
4075	66.48	1
4080	66.54	1
4085	66.55	1
4090	66.59	1
4095	66.66	1
4100	66.73	1
4105	66.7	1
4110	66.68	1
4115	66.73	1
4120	66.79	1
4125	66.89	1
4130	66.97	1
4135	67.14	1
4140	68.11	1
4145	70.38	1
4150	77.28	1
4155	81.13	1
4160	83.27	1
4165	83.4	1
4170	82.79	1
4175	84.34	1
4180	86.62	1
4185	92.1	1
4190	99.44	1
4195	107.33	1
4195	123.53	1
4190	131.56	1
4185	134.3	1
4180	127.36	1
4175	115.29	1
4170	98.19	1
4165	90.56	1
4160	84.78	1
4155	80.81	1
4150	74.22	1
4145	71.33	1
4140	68.65	1
4135	67.19	1
4130	66.98	1
4125	66.82	1
4120	66.74	1
4115	66.72	1
4110	66.66	1
4105	66.55	1
4100	66.48	1
4095	66.41	1
4090	66.33	1
4085	66.25	1
4080	66.19	1
4075	66.09	1
4070	66.1	1
4065	66.11	1
4060	66.14	1
4055	66.16	1
4050	66.15	1
4045	66.16	1
4040	66.15	1
4035	66.06	1
4030	65.96	1
4025	65.86	1
4020	65.84	1
4015	65.75	1
4010	65.72	1
4005	65.63	1
4000	65.54	1
3995	65.46	1
3990	65.42	1
3985	65.39	1
3980	65.29	1
3975	65.25	1
3970	65.23	1
3965	65.22	1
3960	65.22	1
3955	65.19	1
3950	65.18	1
3945	65.12	1
3940	65.04	1
3935	64.99	1
3930	64.9	1
3925	64.89	1
3920	64.91	1
3915	64.9	1
3910	64.85	1
3905	64.73	1
3900	64.73	1
3895	64.68	1
3890	64.68	1
3885	64.64	1
3880	64.61	1
3875	64.64	1
3870	64.63	1
3865	64.6	1
3860	64.54	1
3855	64.54	1
3850	64.5	1
3845	64.45	1
3840	64.44	1
3835	64.4	1
3830	64.33	1
3825	64.29	1
3820	64.28	1
3815	64.25	1
3810	64.14	1
3805	64.17	1
3800	64.17	1
3795	64.15	1
3790	64.13	1
3785	64.08	1
3780	64.04	1
3775	64.02	1
3770	64	1
3765	63.95	1
3760	63.89	1
3755	63.85	1
3750	63.79	1
3745	63.75	1
3740	63.7	1
3735	63.68	1
3730	63.64	1
3725	63.6	1
3720	63.6	1
3715	63.57	1
3710	63.54	1
3705	63.52	1
3700	63.53	1
3695	63.5	1
3690	63.49	1
3685	63.47	1
3680	63.41	1
3675	63.35	1
3670	63.36	1
3665	63.32	1
3660	63.31	1
3655	63.28	1
3650	63.24	1
3645	63.22	1
3640	63.17	1
3635	63.16	1
3630	63.11	1
3625	63.07	1
3620	63.05	1
3615	63.04	1
3610	62.99	1
3605	62.96	1
3600	62.95	1
3595	62.9	1
3590	62.82	1
3585	62.79	1
3580	62.8	1
3575	62.78	1
3570	62.73	1
3565	62.71	1
3560	62.7	1
3555	62.7	1
3550	62.71	1
3545	62.65	1
3540	62.65	1
3535	62.62	1
3530	62.56	1
3525	62.53	1
3520	62.46	1
3515	62.44	1
3510	62.44	1
3505	62.41	1
3500	62.38	1
3495	62.3	1
3490	62.29	1
3485	62.24	1
3480	62.22	1
3475	62.19	1
3470	62.14	1
3465	62.14	1
3460	62.11	1
3455	62.09	1
3450	62.01	1
3445	61.96	1
3440	61.94	1
3435	61.9	1
3430	61.84	1
3425	61.8	1
3420	61.8	1
3415	61.8	1
3410	61.81	1
3405	61.76	1
3400	61.73	1
3395	61.71	1
3390	61.69	1
3385	61.66	1
3380	61.63	1
3375	61.55	1
3370	61.51	1
3365	61.46	1
3360	61.44	1
3355	61.41	1
3350	61.31	1
3345	61.27	1
3340	61.24	1
3335	61.24	1
3330	61.25	1
3325	61.13	1
3320	61.08	1
3315	61.06	1
3310	61.05	1
3305	60.98	1
3300	60.93	1
3295	60.89	1
3290	60.88	1
3285	60.84	1
3280	60.78	1
3275	60.75	1
3270	60.73	1
3265	60.71	1
3260	60.69	1
3255	60.63	1
3250	60.62	1
3245	60.57	1
3240	60.51	1
3235	60.48	1
3230	60.43	1
3225	60.38	1
3220	60.34	1
3215	60.33	1
3210	60.29	1
3205	60.21	1
3200	60.17	1
3195	60.13	1
3190	60.1	1
3185	60.05	1
3180	59.95	1
3175	59.92	1
3170	59.9	1
3165	59.86	1
3160	59.8	1
3155	59.73	1
3150	59.67	1
3145	59.66	1
3140	59.65	1
3135	59.64	1
3130	59.61	1
3125	59.57	1
3120	59.54	1
3115	59.48	1
3110	59.4	1
3105	59.37	1
3100	59.36	1
3095	59.33	1
3090	59.29	1
3085	59.17	1
3080	59.09	1
3075	59.06	1
3070	59	1
3065	58.95	1
3060	58.89	1
3055	58.82	1
3050	58.77	1
3045	58.75	1
3040	58.72	1
3035	58.66	1
3030	58.63	1
3025	58.57	1
3020	58.54	1
3015	58.41	1
3010	58.39	1
3005	58.37	1
3000	58.33	1
2995	58.25	1
2990	58.01	1
2985	57.87	1
2980	57.75	1
2975	57.64	1
2970	57.54	1
2965	57.22	1
2960	57.1	1
2955	56.94	1
2950	56.78	1
2945	56.63	1
2940	56.33	1
2935	56.2	1
2930	56.07	1
2925	55.98	1
2920	55.92	1
2915	55.86	1
2910	55.74	1
2905	55.62	1
2900	55.52	1
2895	55.35	1
2890	54.56	1
2885	54.3	1
2880	54.14	1
2875	54.14	1
2870	54.34	1
2865	54.44	1
2860	54.48	1
2855	54.48	1
2850	54.43	1
2845	54.38	1
2840	54.28	1
2835	54.12	1
2830	54	1
2825	53.85	1
2820	53.61	1
2815	53.51	1
2810	53.4	1
2805	53.25	1
2800	53.09	1
2795	52.53	1
2790	52.21	1
2785	51.84	1
2780	51.44	1
2775	51.07	1
2770	50.46	1
2765	50.14	1
2760	49.82	1
2755	49.46	1
2750	49.14	1
2745	48.52	1
2740	48.26	1
2735	48.05	1
2730	47.88	1
2725	47.57	1
2720	47.51	1
2715	47.45	1
2710	47.38	1
2705	47.4	1
2700	47.2	1
2695	47.11	1
2690	46.99	1
2685	46.86	1
2680	46.73	1
2675	46.26	1
2670	46.03	1
2665	45.69	1
2660	45.31	1
2655	45.03	1
2650	44.41	1
2645	43.96	1
2640	43.5	1
2635	43.16	1
2630	42.72	1
2625	42.23	1
2620	41.97	1
2615	41.76	1
2610	41.47	1
2605	41.39	1
2600	40.97	1
2595	40.79	1
2590	40.75	1
2585	40.89	1
2580	40.58	1
2575	40.2	1
2570	39.91	1
2565	39.69	1
2560	39.36	1
2555	38.7	1
2550	38.47	1
2545	38.15	1
2540	37.68	1
2535	37.44	1
2530	36.92	1
2525	36.6	1
2520	36.34	1
2515	36.12	1
2510	35.68	1
2505	34.99	1
2500	34.61	1
2495	34.14	1
2490	33.6	1
2485	33.26	1
2480	32.27	1
2475	31.69	1
2470	31.22	1
2465	30.81	1
2460	30.28	1
2455	29.28	0
2450	28.87	0
2445	28.45	0
2440	28.19	0
2435	28.2	0
2430	28.3	0
2425	28.33	0
2420	28.37	0
2415	28.38	0
2410	28.35	0
2405	28.25	0
2400	28.19	0
2395	28.14	0
2390	28.14	0
2385	28.09	0
2380	28.09	0
2375	28.02	0
2370	27.99	0
2365	28.13	0
2360	28.17	0
2355	28.05	0
2350	27.98	0
2345	28	0
2340	27.94	0
2335	27.79	0
2330	27.71	0
2325	27.63	0
2320	27.55	0
2315	27.46	0
2310	27.31	0
2305	27.25	0
2300	27.23	0
2295	27.19	0
2290	26.76	0
2285	26.46	0
2280	26.26	0
2275	26.05	0
2270	25.81	0
2265	25.5	0
2260	25.45	0
2255	25.34	0
2250	25.17	0
2245	24.92	0
2240	24.72	0
2235	24.73	0
2230	24.74	0
2225	24.76	0
2220	24.87	0
2215	25.03	0
2210	25.05	0
2205	25.08	0
2200	25.17	0
2195	25.23	0
2190	25.19	0
2185	25.18	0
2180	25.18	0
2175	25.16	0
2170	25.18	0
2165	25.04	0
2160	24.93	0
2155	24.84	0
2150	24.79	0
2145	24.63	0
2140	24.69	0
2135	24.85	0
2130	24.95	0
2125	25.06	0
2120	25.49	0
2115	25.54	0
2110	25.5	0
2105	25.47	0
2100	25.36	0
2095	25.33	0
2090	25.26	0
2085	25.3	0
2080	25.41	0
2075	25.53	0
2070	25.73	0
2065	25.72	0
2060	25.72	0
2055	25.67	0
2050	25.55	0
2045	25.56	0
2040	25.58	0
2035	25.62	0
2030	25.7	0
2025	25.83	0
2020	25.75	0
2015	25.77	0
2010	25.82	0
2005	25.91	0
2000	26.23	0
1995	26.33	0
1990	26.51	0
1985	26.7	0
1980	26.74	0
1975	26.84	0
1970	26.97	0
1965	27.1	0
1960	27.36	0
1955	27.65	0
1950	27.92	0
1945	28.1	0
1940	28.37	0
1935	28.59	0
1930	28.78	0
1925	29.07	0
1920	29.38	0
1915	29.68	0
1910	29.91	0
1905	30.21	0
1900	30.86	0
1895	31.22	0
1890	31.66	0
1885	32.12	0
1880	32.43	0
1875	33.23	0
1870	33.65	0
1865	34.01	0
1860	34.18	0
1855	34.18	0
1850	34.52	0
1845	34.8	0
1840	35.18	0
1835	35.73	0
1830	36.77	0
1825	37.1	0
1820	37.54	0
1815	38.01	0
1810	38.3	0
1805	39.01	0
1800	39.35	0
1795	39.6	0
1790	39.77	0
1785	39.9	0
1780	40.02	0
1775	40.18	0
1770	40.49	0
1765	40.85	0
1760	40.95	0
1755	41.91	0
1750	42.4	0
1745	42.74	0
1740	42.96	0
1735	43.26	0
1730	43.61	0
1725	43.67	0
1720	43.8	0
1715	44.03	0
1710	44.13	0
1705	44.66	0
1700	44.9	0
1695	45.08	0
1690	45.28	0
1685	45.99	0
1680	46.68	0
1675	47.2	0
1670	47.55	0
1665	48.19	0
1660	49.31	0
1655	49.32	0
1650	49.49	0
1645	49.78	0
1640	49.9	0
1635	50.34	0
1630	50.78	0
1625	51.07	0
1620	51.18	0
1615	51.46	0
1610	51.88	0
1605	51.95	0
1600	51.94	0
1595	52.01	0
1590	52.01	0
1585	52.2	0
1580	52.2	0
1575	52.28	0
1570	52.39	0
1565	52.68	0
1560	52.77	0
1555	52.83	0
1550	52.93	0
1545	53.11	0
1540	53.3	0
1535	53.45	0
1530	53.62	0
1525	53.72	0
1520	53.75	0
1515	53.95	0
1510	54	0
1505	54	0
1500	53.98	0
1495	53.94	0
1490	54.05	0
1485	54.12	0
1480	54.1	0
1475	53.85	0
1470	53.08	0
1465	50.9	0
1460	49.84	0
1455	49.04	0
1450	48.71	0
1445	48.66	0
1440	48.61	0
1435	48.64	0
1430	48.73	0
1425	48.88	0
1420	48.94	0
1415	48.34	0
1410	47.72	0
1405	47.12	0
1400	46.72	0
1395	46.47	0
1390	46.43	0
1385	46.45	0
1380	46.44	0
1375	46.39	0
1370	46.33	0
1365	46.39	0
1360	46.45	0
1355	46.44	0
1350	46.37	0
1345	46.25	0
1340	46.17	0
1335	45.91	0
1330	45.69	0
1325	45.5	0
1320	45.11	0
1315	44.78	0
1310	44.53	0
1305	44.4	0
1300	44.15	0
1295	43.58	0
1290	43.29	0
1285	42.99	0
1280	42.65	0
1275	42.12	0
1270	41.15	0
1265	40.82	0
1260	40.59	0
1255	40.24	0
1250	39.94	0
1245	39.36	0
1240	39.11	0
1235	38.92	0
1230	38.93	0
1225	38.85	0
1220	38.81	0
1215	38.75	0
1210	38.75	0
1205	38.76	0
1200	39.01	0
1195	39.09	0
1190	39.14	0
1185	38.99	0
1180	38.79	0
1175	38.74	0
1170	38.55	0
1165	38.29	0
1160	38.18	0
1155	38.06	0
1150	37.71	0
1145	37.59	0
1140	37.54	0
1135	37.46	0
1130	37.37	0
1125	37.48	0
1120	37.5	0
1115	37.25	0
1110	36.85	0
1105	36.34	0
1100	35.78	0
1095	35.49	0
1090	35.22	0
1085	34.99	0
1080	34.82	0
1075	34.6	0
1070	34.42	0
1065	34.27	0
1060	34.08	0
1055	33.87	0
1050	33.86	0
1045	33.81	0
1040	33.84	0
1035	34.08	0
1030	34	0
1025	33.9	0
1020	33.87	0
1015	33.9	0
1010	33.8	0
1005	33.77	0
1000	33.76	0
995	33.82	0
990	33.78	0
985	33.88	0
980	33.7	0
975	33.76	0
970	33.82	0
965	33.89	0
960	33.8	0
955	33.53	0
950	33.33	0
945	33.02	0
940	32.72	0
935	32.62	0
930	32.55	0
925	32.47	0
920	32.4	0
915	32.41	0
910	32.32	0
905	32.27	0
900	32.26	0
895	32.21	0
890	32.11	0
885	32.05	0
880	32.01	0
875	31.97	0
870	31.97	0
865	32	0
860	31.86	0
855	31.9	0
850	31.93	0
845	32.02	0
840	32.1	0
835	32.17	0
830	32.24	0
825	32.23	0
820	32.14	0
815	32.03	0
810	31.74	0
805	31.77	0
800	31.87	0
795	31.89	0
790	31.84	0
785	31.57	0
780	31.56	0
775	31.57	0
770	31.51	0
765	31.63	0
760	31.74	0
755	31.85	0
750	31.91	0
745	31.88	0
740	31.64	0
735	31.53	0
730	31.5	0
725	31.58	0
720	31.55	0
715	31.76	0
710	31.88	0
705	31.87	0
700	31.75	0
695	31.75	0
690	31.64	0
685	31.56	0
680	31.48	0
675	31.54	0
670	31.58	0
665	31.5	0
660	31.38	0
655	31.36	0
650	31.34	0
645	31.38	0
640	31.46	0
635	31.56	0
630	31.69	0
625	31.83	0
620	31.87	0
615	31.68	0
610	31.66	0
605	31.62	0
600	31.42	0
595	31.09	0
590	31.05	0
585	30.95	0
580	30.81	0
575	30.73	0
570	30.61	0
565	30.55	0
560	30.48	0
555	30.49	0
550	30.41	0
545	30.32	0
540	30.39	0
535	30.5	0
530	30.51	0
525	30.51	0
520	30.55	0
515	30.46	0
510	30.46	0
505	30.49	0
500	30.32	0
495	30.18	0
490	30.17	0
485	29.96	0
480	29.61	0
475	29.53	0
470	29.63	0
465	29.65	0
460	29.59	0
455	29.51	0
450	29.31	0
445	29.39	0
440	29.34	0
435	29.32	0
430	29.21	0
425	29.18	0
420	29.13	0
415	29.01	0
410	29.05	0
405	29.24	0
400	29.31	0
395	29.24	0
390	29.19	0
385	29.21	0
380	29.21	0
375	28.8	0
370	28.02	0
365	27.11	0
360	26.46	0
355	25.93	0
350	24.5	0
345	23.77	0
340	23.37	0
335	23.23	0
330	23.04	0
325	22.49	0
320	21.96	0
315	21.38	0
310	19.68	0
305	16.4	0
300	12.73	0
295	6.9	0
290	0.83	0
285	-0.16	0
280	-0.26	0
275	-0.29	0
270	-0.28	0
265	-0.28	0
260	-0.26	0
255	-0.31	0
250	-0.29	0
245	-0.29	0
240	-0.28	0
235	-0.29	0
230	-0.24	0
225	-0.28	0
220	-0.27	0
215	-0.27	0
210	-0.27	0
205	-0.31	0
200	-0.26	0
195	-0.24	0
190	-0.26	0
185	-0.27	0
180	-0.25	0
175	-0.24	0
170	-0.24	0
165	-0.25	0
160	-0.28	0
155	-0.28	0
150	-0.29	0
145	-0.29	0
140	-0.29	0
135	-0.25	0
130	-0.27	0
125	-0.26	0
120	-0.26	0
115	-0.29	0
110	-0.3	0
105	-0.27	0
100	-0.27	0
95	-0.27	0
90	-0.27	0
85	-0.27	0
80	-0.27	0
75	-0.27	0
70	-0.25	0
65	-0.24	0
60	-0.29	0
55	-0.29	0
50	-0.27	0
45	-0.26	0
40	-0.28	0
35	-0.28	0
30	-0.26	0
25	-0.26	0
20	-0.28	0
15	-0.29	0
10	-0.28	0
5	-0.24	0
0	-0.24	0
Position (mm)
Force (gf)