## Sheet1
Raw data				Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.16	0		0	0.46	3.225	64.4
5	-0.16	0		0.005	3.86	3.22	56.72
10	-0.18	0		0.01	10.52	3.215	51.5
15	-0.19	0		0.015	24.28	3.21	49.34
20	-0.15	0		0.02	26.96	3.205	49.89
25	-0.19	0		0.025	28.84	3.2	50.02
30	-0.18	0		0.03	29.25	3.195	50.09
35	-0.18	0		0.035	30.24	3.19	49.9
40	-0.12	0		0.04	30.57	3.185	50.05
45	-0.16	0		0.045	30.74	3.18	50.05
50	-0.11	0		0.05	30.58	3.175	50.05
55	-0.16	0		0.055	30.48	3.17	49.94
60	-0.12	0		0.06	29.97	3.165	49.88
65	-0.17	0		0.065	29.86	3.16	49.84
70	-0.22	0		0.07	29.49	3.155	49.9
75	-0.2	0		0.075	29.51	3.15	49.76
80	-0.08	0		0.08	29.45	3.145	49.7
85	-0.12	0		0.085	29.42	3.14	49.62
90	-0.22	0		0.09	29.38	3.135	49.63
95	-0.23	0		0.095	29.47	3.13	49.46
100	-0.11	0		0.1	29.5	3.125	49.51
105	-0.14	0		0.105	29.57	3.12	49.38
110	-0.19	0		0.11	29.6	3.115	49.49
115	-0.16	0		0.115	29.65	3.11	49.42
120	-0.18	0		0.12	29.64	3.105	49.37
125	-0.16	0		0.125	29.67	3.1	49.3
130	-0.14	0		0.13	29.62	3.095	49.31
135	-0.17	0		0.135	29.76	3.09	49.17
140	-0.18	0		0.14	29.84	3.085	49.18
145	-0.17	0		0.145	29.95	3.08	49.09
150	-0.18	0		0.15	30	3.075	49.09
155	-0.18	0		0.155	30.25	3.07	49.01
160	-0.15	0		0.16	30.4	3.065	49.04
165	-0.16	0		0.165	30.51	3.06	48.88
170	-0.2	0		0.17	30.45	3.055	48.92
175	-0.16	0		0.175	30.58	3.05	48.87
180	-0.15	0		0.18	30.67	3.045	48.92
185	-0.15	0		0.185	30.7	3.04	48.82
190	-0.17	0		0.19	30.77	3.035	48.75
195	-0.17	0		0.195	30.86	3.03	48.62
200	-0.14	0		0.2	30.9	3.025	48.7
205	-0.2	0		0.205	30.89	3.02	48.65
210	-0.21	0		0.21	30.83	3.015	48.66
215	-0.16	0		0.215	30.97	3.01	48.58
220	-0.17	0		0.22	31.01	3.005	48.62
225	-0.16	0		0.225	31	3	48.59
230	-0.16	0		0.23	30.88	2.995	48.62
235	-0.17	0		0.235	30.85	2.99	48.52
240	0.46	0		0.24	30.89	2.985	48.57
245	3.86	0		0.245	30.92	2.98	48.48
250	10.52	0		0.25	30.94	2.975	48.54
255	24.28	0		0.255	31	2.97	48.48
260	26.96	0		0.26	31.13	2.96500000000001	48.46
265	28.84	0		0.265	31.17	2.96000000000001	48.43
270	29.25	0		0.27	31.14	2.95500000000001	48.48
275	30.24	0		0.275	31.24	2.95000000000001	48.39				Actuation
280	30.57	0		0.28	31.19	2.94500000000001	48.42				1.115	38
285	30.74	0		0.285	31.29	2.94000000000001	48.35				1.115	58
290	30.58	0		0.29	31.26	2.93500000000001	48.35
295	30.48	0		0.295	31.2	2.93000000000001	48.27				Release
300	29.97	0		0.3	31.13	2.92500000000001	48.3				1.12	5
305	29.86	0		0.305	31.14	2.92000000000001	48.41				1.12	25
310	29.49	0		0.31	31.16	2.91500000000001	48.54
315	29.51	0		0.315	31.26	2.91000000000001	48.52
320	29.45	0		0.32	31.18	2.90500000000001	48.61
325	29.42	0		0.325	31.15	2.90000000000001	48.61
330	29.38	0		0.33	31.23	2.89500000000001	48.65
335	29.47	0		0.335	31.41	2.89000000000001	48.65
340	29.5	0		0.34	31.47	2.88500000000001	48.62
345	29.57	0		0.345	31.5	2.88000000000001	48.6
350	29.6	0		0.35	31.31	2.87500000000001	48.61
355	29.65	0		0.355	31.53	2.87000000000001	48.55
360	29.64	0		0.36	31.56	2.86500000000001	48.54
365	29.67	0		0.365	31.62	2.86000000000001	48.46
370	29.62	0		0.37	31.66	2.85500000000001	48.45
375	29.76	0		0.375	31.9	2.85000000000001	48.35
380	29.84	0		0.38	31.87	2.84500000000001	48.36
385	29.95	0		0.385	31.9	2.84000000000001	48.27
390	30	0		0.39	31.86	2.83500000000001	48.36
395	30.25	0		0.395	31.92	2.83000000000001	48.4
400	30.4	0		0.4	31.98	2.82500000000001	48.4
405	30.51	0		0.405	31.98	2.82000000000001	48.36
410	30.45	0		0.41	31.97	2.81500000000001	48.35
415	30.58	0		0.415	32.13	2.81000000000001	48.32
420	30.67	0		0.42	32.08	2.80500000000001	48.26
425	30.7	0		0.425	32.05	2.80000000000001	48.21
430	30.77	0		0.43	32.02	2.79500000000001	48.2
435	30.86	0		0.435	32.26	2.79000000000001	48.16
440	30.9	0		0.44	32.33	2.78500000000001	48.11
445	30.89	0		0.445	32.37	2.78000000000001	48.01
450	30.83	0		0.45	32.32	2.77500000000001	48.06
455	30.97	0		0.455	32.62	2.77000000000001	47.99
460	31.01	0		0.46	32.64	2.76500000000001	48
465	31	0		0.465	32.58	2.76000000000001	47.94
470	30.88	0		0.47	32.62	2.75500000000001	48.01
475	30.85	0		0.475	32.74	2.75000000000001	47.92
480	30.89	0		0.48	32.88	2.74500000000001	47.84
485	30.92	0		0.485	32.85	2.74000000000001	47.72
490	30.94	0		0.49	32.64	2.73500000000001	47.74
495	31	0		0.495	32.77	2.73000000000001	47.63
500	31.13	0		0.5	32.59	2.72500000000001	47.64
505	31.17	0		0.505	32.46	2.72000000000001	47.55
510	31.14	0		0.51	32.29	2.71500000000001	47.59
515	31.24	0		0.515	32.59	2.71000000000001	47.54
520	31.19	0		0.52	32.63	2.70500000000001	47.6
525	31.29	0		0.525	32.27	2.70000000000001	47.62
530	31.26	0		0.53	32.17	2.69500000000001	47.71
535	31.2	0		0.535	32.56	2.69000000000001	47.72
540	31.13	0		0.54	32.65	2.68500000000001	47.7
545	31.14	0		0.545	32.61	2.68000000000001	47.64
550	31.16	0		0.55	32.39	2.67500000000001	47.59
555	31.26	0		0.555	32.57	2.67000000000001	47.53
560	31.18	0		0.56	32.82	2.66500000000001	47.48
565	31.15	0		0.565	32.82	2.66000000000001	47.32
570	31.23	0		0.57	32.62	2.65500000000001	47.29
575	31.41	0		0.575	32.86	2.65000000000001	47.23
580	31.47	0		0.58	32.94	2.64500000000001	47.18
585	31.5	0		0.585	32.86	2.64000000000001	46.86
590	31.31	0		0.59	32.82	2.63500000000001	46.89
595	31.53	0		0.595	33.08	2.63000000000001	47.06
600	31.56	0		0.6	33.12	2.62500000000001	47.15
605	31.62	0		0.605	33.15	2.62000000000001	47.2
610	31.66	0		0.61	32.98	2.61500000000001	47.24
615	31.9	0		0.615	33.14	2.61000000000001	47.23
620	31.87	0		0.62	33.56	2.60500000000001	47.21
625	31.9	0		0.625	33.57	2.60000000000001	47.17
630	31.86	0		0.63	33.41	2.59500000000001	47.15
635	31.92	0		0.635	33.71	2.59000000000001	47.1
640	31.98	0		0.64	34	2.58500000000001	47.12
645	31.98	0		0.645	33.95	2.58000000000001	47.08
650	31.97	0		0.65	33.76	2.57500000000001	47.05
655	32.13	0		0.655	34.21	2.57000000000001	46.96
660	32.08	0		0.66	34.41	2.56500000000001	47
665	32.05	0		0.665	34.45	2.56000000000001	46.88
670	32.02	0		0.67	34.18	2.55500000000001	46.88
675	32.26	0		0.675	34.8	2.55000000000001	46.84
680	32.33	0		0.68	34.92	2.54500000000001	46.81
685	32.37	0		0.685	34.89	2.54000000000001	46.77
690	32.32	0		0.69	34.5	2.53500000000001	46.75
695	32.62	0		0.695	34.39	2.53000000000001	46.71
700	32.64	0		0.7	34.2	2.52500000000001	46.71
705	32.58	0		0.705	34.08	2.52000000000001	46.64
710	32.62	0		0.71	33.79	2.51500000000001	46.63
715	32.74	0		0.715	33.97	2.51000000000001	46.46
720	32.88	0		0.72	34.16	2.50500000000001	46.44
725	32.85	0		0.725	34.09	2.50000000000001	46.21
730	32.64	0		0.73	34.01	2.49500000000001	46.12
735	32.77	0		0.735	34.2	2.49000000000001	45.8
740	32.59	0		0.74	34.37	2.48500000000001	45.86
745	32.46	0		0.745	34.24	2.48000000000001	45.78
750	32.29	0		0.75	33.92	2.47500000000002	45.73
755	32.59	0		0.755	33.97	2.47000000000002	45.65
760	32.63	0		0.76	34.11	2.46500000000001	45.61
765	32.27	0		0.765	34.13	2.46000000000001	45.52
770	32.17	0		0.77	33.81	2.45500000000002	45.22
775	32.56	0		0.775	33.87	2.45000000000002	45.1
780	32.65	0		0.78	33.86	2.44500000000002	44.97
785	32.61	0		0.785	33.86	2.44000000000002	44.86
790	32.39	0		0.79	33.65	2.43500000000002	44.78
795	32.57	0		0.795	33.31	2.43000000000002	44.59
800	32.82	0		0.8	33.27	2.42500000000002	44.53
805	32.82	0		0.805	33.63	2.42000000000002	44.51
810	32.62	0		0.81	33.71	2.41500000000002	44.48
815	32.86	0		0.815	34.28	2.41000000000002	44.4
820	32.94	0		0.82	34.56	2.40500000000002	44.37
825	32.86	0		0.825	34.77	2.40000000000002	44.3
830	32.82	0		0.83	34.81	2.39500000000002	44.26
835	33.08	0		0.835	34.78	2.39000000000002	44.12
840	33.12	0		0.84	34.76	2.38500000000002	43.94
845	33.15	0		0.845	34.79	2.38000000000002	43.79
850	32.98	0		0.85	34.47	2.37500000000002	43.67
855	33.14	0		0.855	34.4	2.37000000000002	43.22
860	33.56	0		0.86	34.32	2.36500000000002	42.96
865	33.57	0		0.865	34.46	2.36000000000002	42.43
870	33.41	0		0.87	34.44	2.35500000000002	42.34
875	33.71	0		0.875	34.57	2.35000000000002	42.38
880	34	0		0.88	34.65	2.34500000000002	42.42
885	33.95	0		0.885	35.02	2.34000000000002	42.65
890	33.76	0		0.89	34.95	2.33500000000002	43
895	34.21	0		0.895	34.91	2.33000000000002	43.16
900	34.41	0		0.9	35	2.32500000000002	43.22
905	34.45	0		0.905	35.05	2.32000000000002	43.3
910	34.18	0		0.91	35.09	2.31500000000002	43.15
915	34.8	0		0.915	35.27	2.31000000000002	43.17
920	34.92	0		0.92	35.62	2.30500000000002	43.05
925	34.89	0		0.925	35.88	2.30000000000002	42.9
930	34.5	0		0.93	35.93	2.29500000000002	42.79
935	34.39	0		0.935	35.98	2.29000000000002	42.5
940	34.2	0		0.94	35.92	2.28500000000002	42.41
945	34.08	0		0.945	35.71	2.28000000000002	42.49
950	33.79	0		0.95	35.65	2.27500000000002	42.44
955	33.97	0		0.955	35.7	2.27000000000002	42.39
960	34.16	0		0.96	35.7	2.26500000000002	42.36
965	34.09	0		0.965	35.64	2.26000000000002	42.29
970	34.01	0		0.97	35.38	2.25500000000002	42.14
975	34.2	0		0.975	35.28	2.25000000000002	42.09
980	34.37	0		0.98	35.15	2.24500000000002	42.22
985	34.24	0		0.985	35.2	2.24000000000002	42.29
990	33.92	0		0.99	35.3	2.23500000000002	42.37
995	33.97	0		0.995	35.44	2.23000000000002	42.54
1000	34.11	0		1	35.49	2.22500000000002	42.66
1005	34.13	0		1.005	35.36	2.22000000000002	42.73
1010	33.81	0		1.01	35.28	2.21500000000002	42.74
1015	33.87	0		1.015	35.35	2.21000000000002	42.64
1020	33.86	0		1.02	35.41	2.20500000000002	42.67
1025	33.86	0		1.025	35.49	2.20000000000002	42.63
1030	33.65	0		1.03	35.48	2.19500000000002	42.59
1035	33.31	0		1.035	35.57	2.19000000000002	42.48
1040	33.27	0		1.04	35.75	2.18500000000002	42.55
1045	33.63	0		1.045	35.76	2.18000000000002	42.52
1050	33.71	0		1.05	35.41	2.17500000000002	42.55
1055	34.28	0		1.055	35.4	2.17000000000002	42.59
1060	34.56	0		1.06	35.33	2.16500000000002	42.6
1065	34.77	0		1.065	35.27	2.16000000000002	42.65
1070	34.81	0		1.07	35.18	2.15500000000002	42.69
1075	34.78	0		1.075	35.08	2.15000000000002	42.64
1080	34.76	0		1.08	35.02	2.14500000000002	42.7
1085	34.79	0		1.085	34.92	2.14000000000002	42.58
1090	34.47	0		1.09	34.89	2.13500000000002	42.63
1095	34.4	0		1.095	35.02	2.13000000000002	42.64
1100	34.32	0		1.1	35.12	2.12500000000002	42.75
1105	34.46	0		1.105	35.33	2.12000000000002	42.69
1110	34.44	0		1.11	35.65	2.11500000000002	42.68
1115	34.57	0		1.115	35.85	2.11000000000002	42.64
1120	34.65	0		1.12	35.86	2.10500000000002	42.62
1125	35.02	0		1.125	35.89	2.10000000000002	42.57
1130	34.95	0		1.13	35.79	2.09500000000002	42.57
1135	34.91	0		1.135	35.84	2.09000000000002	42.48
1140	35	0		1.14	35.83	2.08500000000002	42.51
1145	35.05	0		1.145	35.84	2.08000000000002	42.58
1150	35.09	0		1.15	35.77	2.07500000000002	42.58
1155	35.27	0		1.155	35.79	2.07000000000002	42.45
1160	35.62	0		1.16	35.74	2.06500000000002	42.42
1165	35.88	0		1.165	35.9	2.06000000000002	42.32
1170	35.93	0		1.17	35.74	2.05500000000002	42.33
1175	35.98	0		1.175	35.69	2.05000000000002	42.27
1180	35.92	0		1.18	35.77	2.04500000000002	42.3
1185	35.71	0		1.185	35.87	2.04000000000002	42.29
1190	35.65	0		1.19	36.1	2.03500000000002	42.28
1195	35.7	0		1.195	36.28	2.03000000000002	42.13
1200	35.7	0		1.2	36.29	2.02500000000002	42.12
1205	35.64	0		1.205	36.33	2.02000000000002	42.1
1210	35.38	0		1.21	36.36	2.01500000000002	42.12
1215	35.28	0		1.215	36.52	2.01000000000002	42.08
1220	35.15	0		1.22	36.54	2.00500000000002	42.16
1225	35.2	0		1.225	36.45	2.00000000000002	42.26
1230	35.3	0		1.23	36.45	1.99500000000002	42.29
1235	35.44	0		1.235	36.5	1.99000000000002	42.18
1240	35.49	0		1.24	36.49	1.98500000000002	42.07
1245	35.36	0		1.245	36.52	1.98000000000002	42.04
1250	35.28	0		1.25	36.46	1.97500000000003	42.06
1255	35.35	0		1.255	36.52	1.97000000000003	42.02
1260	35.41	0		1.26	36.54	1.96500000000003	42.12
1265	35.49	0		1.265	36.63	1.96000000000003	42.13
1270	35.48	0		1.27	36.5	1.95500000000003	42.17
1275	35.57	0		1.275	36.52	1.95000000000003	42.14
1280	35.75	0		1.28	36.32	1.94500000000003	42.17
1285	35.76	0		1.285	36.35	1.94000000000003	42.19
1290	35.41	0		1.29	36.33	1.93500000000003	42.19
1295	35.4	0		1.295	36.4	1.93000000000003	42.12
1300	35.33	0		1.3	36.39	1.92500000000003	42.13
1305	35.27	0		1.305	36.46	1.92000000000003	42.12
1310	35.18	0		1.31	36.46	1.91500000000003	42.16
1315	35.08	0		1.315	36.77	1.91000000000003	42.15
1320	35.02	0		1.32	36.69	1.90500000000003	42.12
1325	34.92	0		1.325	36.69	1.90000000000003	42.12
1330	34.89	0		1.33	36.67	1.89500000000003	42.11
1335	35.02	0		1.335	36.77	1.89000000000003	42.06
1340	35.12	0		1.34	36.69	1.88500000000003	42.07
1345	35.33	0		1.345	36.79	1.88000000000003	42
1350	35.65	0		1.35	36.92	1.87500000000003	41.97
1355	35.85	1		1.355	37.14	1.87000000000003	41.97
1360	35.86	1		1.36	37.15	1.86500000000003	41.91
1365	35.89	1		1.365	37.1	1.86000000000003	41.89
1370	35.79	1		1.37	37.08	1.85500000000003	41.93
1375	35.84	1		1.375	37.25	1.85000000000003	41.9
1380	35.83	1		1.38	37.21	1.84500000000003	41.91
1385	35.84	1		1.385	37.24	1.84000000000003	41.9
1390	35.77	1		1.39	37.27	1.83500000000003	41.87
1395	35.79	1		1.395	37.38	1.83000000000003	41.85
1400	35.74	1		1.4	37.4	1.82500000000003	41.79
1405	35.9	1		1.405	37.46	1.82000000000003	41.75
1410	35.74	1		1.41	37.59	1.81500000000003	41.76
1415	35.69	1		1.415	37.79	1.81000000000003	41.71
1420	35.77	1		1.42	37.84	1.80500000000003	41.72
1425	35.87	1		1.425	37.93	1.80000000000003	41.69
1430	36.1	1		1.43	38	1.79500000000003	41.67
1435	36.28	1		1.435	38.32	1.79000000000003	41.6
1440	36.29	1		1.44	38.29	1.78500000000003	41.6
1445	36.33	1		1.445	38.24	1.78000000000003	41.56
1450	36.36	1		1.45	38.29	1.77500000000003	41.5
1455	36.52	1		1.455	38.56	1.77000000000003	41.46
1460	36.54	1		1.46	38.58	1.76500000000003	41.51
1465	36.45	1		1.465	38.63	1.76000000000003	41.45
1470	36.45	1		1.47	38.72	1.75500000000003	41.39
1475	36.5	1		1.475	38.84	1.75000000000003	41.4
1480	36.49	1		1.48	38.91	1.74500000000003	41.35
1485	36.52	1		1.485	38.9	1.74000000000003	41.26
1490	36.46	1		1.49	38.91	1.73500000000003	41.22
1495	36.52	1		1.495	39.01	1.73000000000003	41.11
1500	36.54	1		1.5	39.06	1.72500000000003	41.07
1505	36.63	1		1.505	39.13	1.72000000000003	40.99
1510	36.5	1		1.51	39.11	1.71500000000003	40.95
1515	36.52	1		1.515	39.15	1.71000000000003	40.8
1520	36.32	1		1.52	39.16	1.70500000000003	40.64
1525	36.35	1		1.525	39.21	1.70000000000003	40.61
1530	36.33	1		1.53	39.21	1.69500000000003	40.65
1535	36.4	1		1.535	39.26	1.69000000000003	40.68
1540	36.39	1		1.54	39.29	1.68500000000003	40.67
1545	36.46	1		1.545	39.32	1.68000000000003	40.65
1550	36.46	1		1.55	39.38	1.67500000000003	40.63
1555	36.77	1		1.555	39.53	1.67000000000003	40.46
1560	36.69	1		1.56	39.84	1.66500000000003	40.41
1565	36.69	1		1.565	39.98	1.66000000000003	40.32
1570	36.67	1		1.57	40.11	1.65500000000003	40.25
1575	36.77	1		1.575	40.49	1.65000000000003	40.14
1580	36.69	1		1.58	40.61	1.64500000000003	40.17
1585	36.79	1		1.585	40.7	1.64000000000003	40.22
1590	36.92	1		1.59	40.67	1.63500000000003	40.23
1595	37.14	1		1.595	40.94	1.63000000000003	40.25
1600	37.15	1		1.6	40.96	1.62500000000003	40.16
1605	37.1	1		1.605	41.01	1.62000000000003	40.12
1610	37.08	1		1.61	41.02	1.61500000000003	39.98
1615	37.25	1		1.615	41.09	1.61000000000003	39.99
1620	37.21	1		1.62	41.17	1.60500000000003	39.93
1625	37.24	1		1.625	41.15	1.60000000000003	39.83
1630	37.27	1		1.63	41.14	1.59500000000003	39.83
1635	37.38	1		1.635	41.21	1.59000000000003	39.8
1640	37.4	1		1.64	41.25	1.58500000000003	39.77
1645	37.46	1		1.645	41.27	1.58000000000003	39.81
1650	37.59	1		1.65	41.26	1.57500000000003	39.73
1655	37.79	1		1.655	41.49	1.57000000000003	39.64
1660	37.84	1		1.66	41.55	1.56500000000003	39.58
1665	37.93	1		1.665	41.73	1.56000000000003	39.53
1670	38	1		1.67	41.76	1.55500000000003	39.41
1675	38.32	1		1.675	41.87	1.55000000000003	39.33
1680	38.29	1		1.68	41.99	1.54500000000003	39.09
1685	38.24	1		1.685	41.97	1.54000000000003	39.1
1690	38.29	1		1.69	41.83	1.53500000000003	39.08
1695	38.56	1		1.695	41.79	1.53000000000003	38.95
1700	38.58	1		1.7	41.75	1.52500000000003	38.83
1705	38.63	1		1.705	41.76	1.52000000000003	38.68
1710	38.72	1		1.71	41.71	1.51500000000003	38.61
1715	38.84	1		1.715	41.5	1.51000000000003	38.34
1720	38.91	1		1.72	41.53	1.50500000000003	38.2
1725	38.9	1		1.725	41.66	1.50000000000003	38.03
1730	38.91	1		1.73	41.68	1.49500000000003	37.75
1735	39.01	1		1.735	41.77	1.49000000000003	37.49
1740	39.06	1		1.74	41.83	1.48500000000003	36.86
1745	39.13	1		1.745	41.92	1.48000000000003	36.74
1750	39.11	1		1.75	42.04	1.47500000000004	36.44
1755	39.15	1		1.755	42.13	1.47000000000004	36.32
1760	39.16	1		1.76	42.26	1.46500000000004	36.12
1765	39.21	1		1.765	42.26	1.46000000000004	35.86
1770	39.21	1		1.77	42.15	1.45500000000004	35.72
1775	39.26	1		1.775	42.15	1.45000000000004	35.55
1780	39.29	1		1.78	42.17	1.44500000000004	35.46
1785	39.32	1		1.785	42.32	1.44000000000004	35.32
1790	39.38	1		1.79	42.35	1.43500000000004	35.27
1795	39.53	1		1.795	42.42	1.43000000000004	35.14
1800	39.84	1		1.8	42.48	1.42500000000004	35.16
1805	39.98	1		1.805	42.62	1.42000000000004	35.02
1810	40.11	1		1.81	42.72	1.41500000000004	34.86
1815	40.49	1		1.815	42.79	1.41000000000004	34.8
1820	40.61	1		1.82	42.85	1.40500000000004	34.84
1825	40.7	1		1.825	42.92	1.40000000000004	34.52
1830	40.67	1		1.83	42.94	1.39500000000004	34.27
1835	40.94	1		1.835	42.95	1.39000000000004	33.67
1840	40.96	1		1.84	42.98	1.38500000000004	33.64
1845	41.01	1		1.845	42.95	1.38000000000004	32.87
1850	41.02	1		1.85	42.91	1.37500000000004	32.56
1855	41.09	1		1.855	42.97	1.37000000000004	32.11
1860	41.17	1		1.86	42.99	1.36500000000004	32.07
1865	41.15	1		1.865	43.05	1.36000000000004	31.97
1870	41.14	1		1.87	43.03	1.35500000000004	31.86
1875	41.21	1		1.875	43.19	1.35000000000004	31.8
1880	41.25	1		1.88	43.18	1.34500000000004	31.66
1885	41.27	1		1.885	43.24	1.34000000000004	31.72
1890	41.26	1		1.89	43.33	1.33500000000004	31.79
1895	41.49	1		1.895	43.37	1.33000000000004	31.88
1900	41.55	1		1.9	43.35	1.32500000000004	31.99
1905	41.73	1		1.905	43.38	1.32000000000004	31.93
1910	41.76	1		1.91	43.84	1.31500000000004	31.84
1915	41.87	1		1.915	44.09	1.31000000000004	31.33
1920	41.99	1		1.92	44.11	1.30500000000004	31.35
1925	41.97	1		1.925	43.78	1.30000000000004	31.21
1930	41.83	1		1.93	43.84	1.29500000000004	31.13
1935	41.79	1		1.935	43.95	1.29000000000004	30.92
1940	41.75	1		1.94	43.95	1.28500000000004	30.94
1945	41.76	1		1.945	43.93	1.28000000000004	30.91
1950	41.71	1		1.95	43.91	1.27500000000004	30.65
1955	41.5	1		1.955	43.86	1.27000000000004	30.45
1960	41.53	1		1.96	43.61	1.26500000000004	30.38
1965	41.66	1		1.965	43.49	1.26000000000004	30.13
1970	41.68	1		1.97	43.42	1.25500000000004	29.87
1975	41.77	1		1.975	43.41	1.25000000000004	29.44
1980	41.83	1		1.98	43.35	1.24500000000004	29.4
1985	41.92	1		1.985	43.31	1.24000000000004	29.14
1990	42.04	1		1.99	43.33	1.23500000000004	29.17
1995	42.13	1		1.995	43.37	1.23000000000004	29
2000	42.26	1		2	43.37	1.22500000000004	29.1
2005	42.26	1		2.005	43.36	1.22000000000004	29.04
2010	42.15	1		2.01	43.4	1.21500000000004	28.87
2015	42.15	1		2.015	43.43	1.21000000000004	28.67
2020	42.17	1		2.02	43.45	1.20500000000004	28.65
2025	42.32	1		2.025	43.45	1.20000000000004	28.51
2030	42.35	1		2.03	43.53	1.19500000000004	28.29
2035	42.42	1		2.035	43.56	1.19000000000004	28.14
2040	42.48	1		2.04	43.61	1.18500000000004	28.25
2045	42.62	1		2.045	43.65	1.18000000000004	28.15
2050	42.72	1		2.05	43.75	1.17500000000004	28.08
2055	42.79	1		2.055	43.79	1.17000000000004	27.77
2060	42.85	1		2.06	43.81	1.16500000000004	27.78
2065	42.92	1		2.065	43.89	1.16000000000004	27.38
2070	42.94	1		2.07	43.91	1.15500000000004	27.33
2075	42.95	1		2.075	43.92	1.15000000000004	27.17
2080	42.98	1		2.08	43.94	1.14500000000004	27.04
2085	42.95	1		2.085	44.03	1.14000000000004	26.97
2090	42.91	1		2.09	44.06	1.13500000000004	26.96
2095	42.97	1		2.095	44.06	1.13000000000004	26.86
2100	42.99	1		2.1	44.1	1.12500000000004	26.89
2105	43.05	1		2.105	44.09	1.12000000000004	26.76
2110	43.03	1		2.11	44.15	1.11500000000004	26.74
2115	43.19	1		2.115	44.2	1.11000000000004	26.47
2120	43.18	1		2.12	44.27	1.10500000000004	26.45
2125	43.24	1		2.125	44.31	1.10000000000004	26.27
2130	43.33	1		2.13	44.29	1.09500000000004	26.27
2135	43.37	1		2.135	44.33	1.09000000000004	26.17
2140	43.35	1		2.14	44.36	1.08500000000004	25.9
2145	43.38	1		2.145	44.42	1.08000000000004	25.79
2150	43.84	1		2.15	44.45	1.07500000000004	25.78
2155	44.09	1		2.155	44.49	1.07000000000004	25.69
2160	44.11	1		2.16	44.52	1.06500000000004	25.74
2165	43.78	1		2.165	44.52	1.06000000000004	25.82
2170	43.84	1		2.17	44.53	1.05500000000004	25.93
2175	43.95	1		2.175	44.56	1.05000000000004	26.03
2180	43.95	1		2.18	44.65	1.04500000000004	26.07
2185	43.93	1		2.185	44.67	1.04000000000004	26.1
2190	43.91	1		2.19	44.74	1.03500000000004	26.07
2195	43.86	1		2.195	44.8	1.03000000000004	25.91
2200	43.61	1		2.2	44.89	1.02500000000004	25.95
2205	43.49	1		2.205	44.98	1.02000000000004	25.89
2210	43.42	1		2.21	45	1.01500000000004	25.87
2215	43.41	1		2.215	45.12	1.01000000000004	25.93
2220	43.35	1		2.22	45.12	1.00500000000004	26.29
2225	43.31	1		2.225	45.12	1.00000000000004	26.3
2230	43.33	1		2.23	45.11	0.995000000000045	26.16
2235	43.37	1		2.235	45.11	0.990000000000045	25.97
2240	43.37	1		2.24	45.13	0.985000000000045	25.85
2245	43.36	1		2.245	45.12	0.980000000000045	25.82
2250	43.4	1		2.25	45.02	0.975000000000045	25.84
2255	43.43	1		2.255	45.1	0.970000000000045	25.75
2260	43.45	1		2.26	45.23	0.965000000000045	25.83
2265	43.45	1		2.265	45.31	0.960000000000045	25.84
2270	43.53	1		2.27	45.35	0.955000000000045	25.91
2275	43.56	1		2.275	45.36	0.950000000000046	25.96
2280	43.61	1		2.28	45.38	0.945000000000046	26.16
2285	43.65	1		2.285	45.3	0.940000000000046	26.17
2290	43.75	1		2.29	45.29	0.935000000000046	26.24
2295	43.79	1		2.295	45.26	0.930000000000046	26.23
2300	43.81	1		2.3	45.35	0.925000000000046	26.45
2305	43.89	1		2.305	45.52	0.920000000000046	26.5
2310	43.91	1		2.31	45.63	0.915000000000046	26.59
2315	43.92	1		2.315	45.74	0.910000000000046	26.56
2320	43.94	1		2.32	45.83	0.905000000000046	26.54
2325	44.03	1		2.325	45.71	0.900000000000047	26.57
2330	44.06	1		2.33	45.56	0.895000000000047	26.65
2335	44.06	1		2.335	45.57	0.890000000000047	26.49
2340	44.1	1		2.34	45.62	0.885000000000047	26.54
2345	44.09	1		2.345	45.67	0.880000000000047	26.51
2350	44.15	1		2.35	45.72	0.875000000000047	26.39
2355	44.2	1		2.355	45.78	0.870000000000047	26.18
2360	44.27	1		2.36	45.83	0.865000000000047	26.1
2365	44.31	1		2.365	45.88	0.860000000000047	26.04
2370	44.29	1		2.37	45.9	0.855000000000048	26.3
2375	44.33	1		2.375	45.93	0.850000000000048	26.23
2380	44.36	1		2.38	45.95	0.845000000000048	26.31
2385	44.42	1		2.385	46.01	0.840000000000048	26.41
2390	44.45	1		2.39	46.01	0.835000000000048	26.43
2395	44.49	1		2.395	46.01	0.830000000000048	26.16
2400	44.52	1		2.4	46.04	0.825000000000048	26.12
2405	44.52	1		2.405	46.05	0.820000000000048	25.89
2410	44.53	1		2.41	46.15	0.815000000000048	25.92
2415	44.56	1		2.415	46.22	0.810000000000048	25.86
2420	44.65	1		2.42	46.27	0.805000000000048	25.71
2425	44.67	1		2.425	46.44	0.800000000000048	25.63
2430	44.74	1		2.43	46.53	0.795000000000048	25.63
2435	44.8	1		2.435	46.61	0.790000000000048	25.53
2440	44.89	1		2.44	46.66	0.785000000000049	25.4
2445	44.98	1		2.445	46.69	0.780000000000049	25.24
2450	45	1		2.45	46.73	0.775000000000049	25.16
2455	45.12	1		2.455	46.79	0.770000000000049	24.95
2460	45.12	1		2.46	46.91	0.765000000000049	24.88
2465	45.12	1		2.465	46.91	0.760000000000049	24.66
2470	45.11	1		2.47	46.94	0.755000000000049	24.68
2475	45.11	1		2.475	46.96	0.750000000000049	24.58
2480	45.13	1		2.48	47.03	0.745000000000049	24.72
2485	45.12	1		2.485	46.99	0.74000000000005	24.68
2490	45.02	1		2.49	46.97	0.73500000000005	24.72
2495	45.1	1		2.495	46.86	0.73000000000005	24.62
2500	45.23	1		2.5	46.84	0.72500000000005	24.33
2505	45.31	1		2.505	46.78	0.72000000000005	23.95
2510	45.35	1		2.51	46.77	0.71500000000005	23.81
2515	45.36	1		2.515	46.84	0.71000000000005	23.63
2520	45.38	1		2.52	46.87	0.70500000000005	23.64
2525	45.3	1		2.525	46.88	0.70000000000005	23.44
2530	45.29	1		2.53	46.9	0.69500000000005	23.42
2535	45.26	1		2.535	47.11	0.690000000000051	23.19
2540	45.35	1		2.54	47.27	0.685000000000051	23.1
2545	45.52	1		2.545	47.27	0.680000000000051	22.82
2550	45.63	1		2.55	47.18	0.675000000000051	22.93
2555	45.74	1		2.555	47.51	0.670000000000051	22.9
2560	45.83	1		2.56	47.56	0.665000000000051	22.92
2565	45.71	1		2.565	47.38	0.660000000000051	22.77
2570	45.56	1		2.57	47.27	0.655000000000051	22.87
2575	45.57	1		2.575	47.49	0.650000000000051	22.92
2580	45.62	1		2.58	47.51	0.645000000000052	23.26
2585	45.67	1		2.585	47.54	0.640000000000052	23.3
2590	45.72	1		2.59	47.52	0.635000000000052	23.34
2595	45.78	1		2.595	47.71	0.630000000000052	23.42
2600	45.83	1		2.6	47.95	0.625000000000052	23.42
2605	45.88	1		2.605	48.01	0.620000000000052	23.26
2610	45.9	1		2.61	48.11	0.615000000000052	23.32
2615	45.93	1		2.615	48.36	0.610000000000052	23.21
2620	45.95	1		2.62	48.54	0.605000000000052	23.2
2625	46.01	1		2.625	48.54	0.600000000000053	23.08
2630	46.01	1		2.63	48.49	0.595000000000053	22.97
2635	46.01	1		2.635	48.61	0.590000000000053	22.9
2640	46.04	1		2.64	48.61	0.585000000000053	23.03
2645	46.05	1		2.645	48.48	0.580000000000053	22.96
2650	46.15	1		2.65	48.42	0.575000000000053	22.94
2655	46.22	1		2.655	48.78	0.570000000000053	22.85
2660	46.27	1		2.66	48.83	0.565000000000053	22.86
2665	46.44	1		2.665	48.85	0.560000000000053	22.75
2670	46.53	1		2.67	48.56	0.555000000000053	22.76
2675	46.61	1		2.675	48.66	0.550000000000054	22.85
2680	46.66	1		2.68	48.86	0.545000000000054	22.91
2685	46.69	1		2.685	48.89	0.540000000000054	22.69
2690	46.73	1		2.69	48.57	0.535000000000054	22.67
2695	46.79	1		2.695	48.6	0.530000000000054	22.52
2700	46.91	1		2.7	48.71	0.525000000000054	22.44
2705	46.91	1		2.705	48.78	0.520000000000054	22.25
2710	46.94	1		2.71	48.72	0.515000000000054	21.99
2715	46.96	1		2.715	48.7	0.510000000000054	21.92
2720	47.03	1		2.72	48.73	0.505000000000055	21.85
2725	46.99	1		2.725	48.75	0.500000000000054	21.56
2730	46.97	1		2.73	48.66	0.495000000000054	21.35
2735	46.86	1		2.735	48.72	0.490000000000054	21.02
2740	46.84	1		2.74	48.97	0.485000000000055	21.06
2745	46.78	1		2.745	49.03	0.480000000000055	20.9
2750	46.77	1		2.75	48.87	0.475000000000055	20.84
2755	46.84	1		2.755	48.85	0.470000000000055	20.73
2760	46.87	1		2.76	48.92	0.465000000000055	20.81
2765	46.88	1		2.765	48.99	0.460000000000055	20.7
2770	46.9	1		2.77	48.94	0.455000000000055	20.69
2775	47.11	1		2.775	48.96	0.450000000000055	20.6
2780	47.27	1		2.78	49.05	0.445000000000055	20.69
2785	47.27	1		2.785	49.22	0.440000000000055	20.67
2790	47.18	1		2.79	49.15	0.435000000000056	20.58
2795	47.51	1		2.795	49.35	0.430000000000056	20.56
2800	47.56	1		2.8	49.53	0.425000000000056	20.66
2805	47.38	1		2.805	49.68	0.420000000000056	20.57
2810	47.27	1		2.81	49.71	0.415000000000056	20.51
2815	47.49	1		2.815	49.82	0.410000000000056	20.17
2820	47.51	1		2.82	49.93	0.405000000000056	20.21
2825	47.54	1		2.825	50.01	0.400000000000056	20.16
2830	47.52	1		2.83	49.94	0.395000000000056	20.07
2835	47.71	1		2.835	49.92	0.390000000000057	19.96
2840	47.95	1		2.84	49.92	0.385000000000057	19.99
2845	48.01	1		2.845	49.97	0.380000000000057	19.98
2850	48.11	1		2.85	49.9	0.375000000000057	19.98
2855	48.36	1		2.855	49.89	0.370000000000057	19.8
2860	48.54	1		2.86	49.96	0.365000000000057	19.73
2865	48.54	1		2.865	50.05	0.360000000000057	19.71
2870	48.49	1		2.87	50.01	0.355000000000057	19.73
2875	48.61	1		2.875	50.04	0.350000000000057	19.58
2880	48.61	1		2.88	50.08	0.345000000000057	19.49
2885	48.48	1		2.885	50.22	0.340000000000058	19.31
2890	48.42	1		2.89	50.36	0.335000000000058	19.24
2895	48.78	1		2.895	50.51	0.330000000000058	19.18
2900	48.83	1		2.9	50.77	0.325000000000058	19.2
2905	48.85	1		2.905	50.86	0.320000000000058	19.18
2910	48.56	1		2.91	50.88	0.315000000000058	19.13
2915	48.66	1		2.915	50.88	0.310000000000058	19.17
2920	48.86	1		2.92	50.9	0.305000000000058	19.21
2925	48.89	1		2.925	50.83	0.300000000000058	19.33
2930	48.57	1		2.93	50.89	0.295000000000059	19.37
2935	48.6	1		2.935	51.14	0.290000000000059	19.39
2940	48.71	1		2.94	51.25	0.285000000000059	19.42
2945	48.78	1		2.945	51.22	0.280000000000059	19.39
2950	48.72	1		2.95	50.99	0.275000000000059	19.32
2955	48.7	1		2.955	50.93	0.270000000000059	19.24
2960	48.73	1		2.96	50.84	0.265000000000059	19.23
2965	48.75	1		2.965	50.71	0.260000000000059	19.18
2970	48.66	1		2.97	50.64	0.255000000000059	19.13
2975	48.72	1		2.975	50.6	0.250000000000059	19.01
2980	48.97	1		2.98	50.52	0.24500000000006	18.88
2985	49.03	1		2.985	50.38	0.24000000000006	18.8
2990	48.87	1		2.99	50.39	0.23500000000006	18.56
2995	48.85	1		2.995	50.54	0.23000000000006	18.47
3000	48.92	1		3	50.57	0.22500000000006	18.47
3005	48.99	1		3.005	50.65	0.22000000000006	18.31
3010	48.94	1		3.01	50.7	0.21500000000006	18.26
3015	48.96	1		3.015	50.74	0.21000000000006	18.11
3020	49.05	1		3.02	50.69	0.20500000000006	18.16
3025	49.22	1		3.025	50.66	0.200000000000061	18.03
3030	49.15	1		3.03	50.68	0.195000000000061	18.06
3035	49.35	1		3.035	50.7	0.190000000000061	18.01
3040	49.53	1		3.04	50.76	0.18500000000006	17.94
3045	49.68	1		3.045	50.82	0.180000000000061	17.88
3050	49.71	1		3.05	50.89	0.175000000000061	17.79
3055	49.82	1		3.055	50.95	0.170000000000061	17.64
3060	49.93	1		3.06	50.97	0.165000000000061	17.62
3065	50.01	1		3.065	51.03	0.160000000000061	17.53
3070	49.94	1		3.07	51.09	0.155000000000061	17.47
3075	49.92	1		3.075	51.17	0.150000000000061	17.36
3080	49.92	1		3.08	51.23	0.145000000000061	17.32
3085	49.97	1		3.085	51.29	0.140000000000061	17.26
3090	49.9	1		3.09	51.28	0.135000000000062	17.28
3095	49.89	1		3.095	51.3	0.130000000000062	17.25
3100	49.96	1		3.1	51.34	0.125000000000062	17.35
3105	50.05	1		3.105	51.34	0.120000000000062	17.36
3110	50.01	1		3.11	51.44	0.115000000000062	17.43
3115	50.04	1		3.115	51.47	0.110000000000062	17.42
3120	50.08	1		3.12	51.5	0.105000000000062	17.47
3125	50.22	1		3.125	51.53	0.100000000000062	17.4
3130	50.36	1		3.13	51.53	0.095000000000062	17.39
3135	50.51	1		3.135	51.53	0.090000000000063	17.3
3140	50.77	1		3.14	51.56	0.085000000000063	17.26
3145	50.86	1		3.145	51.59	0.080000000000063	17.02
3150	50.88	1		3.15	51.63	0.075000000000063	16.89
3155	50.88	1		3.155	51.63	0.070000000000063	16.54
3160	50.9	1		3.16	51.69	0.065000000000063	16.45
3165	50.83	1		3.165	51.71	0.060000000000063	15.78
3170	50.89	1		3.17	51.72	0.055000000000063	15.21
3175	51.14	1		3.175	51.65	0.050000000000063	14.68
3180	51.25	1		3.18	51.68	0.045000000000064	14.04
3185	51.22	1		3.185	51.71	0.040000000000064	13.78
3190	50.99	1		3.19	51.74	0.035000000000064	13.44
3195	50.93	1		3.195	52.22	0.030000000000064	13.24
3200	50.84	1		3.2	55.09	0.025000000000064	12.6
3205	50.71	1		3.205	70.84	0.020000000000064	11.02
3210	50.64	1		3.21	81.03	0.015000000000064	9.11
3215	50.6	1		3.215	101.22	0.010000000000064	5.07
3220	50.52	1		3.22	111.53	0.005000000000064	2.93
3225	50.38	1		3.225	121.59	6.43929354282591E-14	0.16
3230	50.39	1
3235	50.54	1
3240	50.57	1
3245	50.65	1
3250	50.7	1
3255	50.74	1
3260	50.69	1
3265	50.66	1
3270	50.68	1
3275	50.7	1
3280	50.76	1
3285	50.82	1
3290	50.89	1
3295	50.95	1
3300	50.97	1
3305	51.03	1
3310	51.09	1
3315	51.17	1
3320	51.23	1
3325	51.29	1
3330	51.28	1
3335	51.3	1
3340	51.34	1
3345	51.34	1
3350	51.44	1
3355	51.47	1
3360	51.5	1
3365	51.53	1
3370	51.53	1
3375	51.53	1
3380	51.56	1
3385	51.59	1
3390	51.63	1
3395	51.63	1
3400	51.69	1
3405	51.71	1
3410	51.72	1
3415	51.65	1
3420	51.68	1
3425	51.71	1
3430	51.74	1
3435	52.22	1
3440	55.09	1
3445	70.84	1
3450	81.03	1
3455	101.22	1
3455	111.53	1
3450	121.59	1
3445	121.31	1
3440	112.1	1
3435	91.17	1
3430	81.46	1
3425	64.4	1
3420	56.72	1
3415	51.5	1
3410	49.34	1
3405	49.89	1
3400	50.02	1
3395	50.09	1
3390	49.9	1
3385	50.05	1
3380	50.05	1
3375	50.05	1
3370	49.94	1
3365	49.88	1
3360	49.84	1
3355	49.9	1
3350	49.76	1
3345	49.7	1
3340	49.62	1
3335	49.63	1
3330	49.46	1
3325	49.51	1
3320	49.38	1
3315	49.49	1
3310	49.42	1
3305	49.37	1
3300	49.3	1
3295	49.31	1
3290	49.17	1
3285	49.18	1
3280	49.09	1
3275	49.09	1
3270	49.01	1
3265	49.04	1
3260	48.88	1
3255	48.92	1
3250	48.87	1
3245	48.92	1
3240	48.82	1
3235	48.75	1
3230	48.62	1
3225	48.7	1
3220	48.65	1
3215	48.66	1
3210	48.58	1
3205	48.62	1
3200	48.59	1
3195	48.62	1
3190	48.52	1
3185	48.57	1
3180	48.48	1
3175	48.54	1
3170	48.48	1
3165	48.46	1
3160	48.43	1
3155	48.48	1
3150	48.39	1
3145	48.42	1
3140	48.35	1
3135	48.35	1
3130	48.27	1
3125	48.3	1
3120	48.41	1
3115	48.54	1
3110	48.52	1
3105	48.61	1
3100	48.61	1
3095	48.65	1
3090	48.65	1
3085	48.62	1
3080	48.6	1
3075	48.61	1
3070	48.55	1
3065	48.54	1
3060	48.46	1
3055	48.45	1
3050	48.35	1
3045	48.36	1
3040	48.27	1
3035	48.36	1
3030	48.4	1
3025	48.4	1
3020	48.36	1
3015	48.35	1
3010	48.32	1
3005	48.26	1
3000	48.21	1
2995	48.2	1
2990	48.16	1
2985	48.11	1
2980	48.01	1
2975	48.06	1
2970	47.99	1
2965	48	1
2960	47.94	1
2955	48.01	1
2950	47.92	1
2945	47.84	1
2940	47.72	1
2935	47.74	1
2930	47.63	1
2925	47.64	1
2920	47.55	1
2915	47.59	1
2910	47.54	1
2905	47.6	1
2900	47.62	1
2895	47.71	1
2890	47.72	1
2885	47.7	1
2880	47.64	1
2875	47.59	1
2870	47.53	1
2865	47.48	1
2860	47.32	1
2855	47.29	1
2850	47.23	1
2845	47.18	1
2840	46.86	1
2835	46.89	1
2830	47.06	1
2825	47.15	1
2820	47.2	1
2815	47.24	1
2810	47.23	1
2805	47.21	1
2800	47.17	1
2795	47.15	1
2790	47.1	1
2785	47.12	1
2780	47.08	1
2775	47.05	1
2770	46.96	1
2765	47	1
2760	46.88	1
2755	46.88	1
2750	46.84	1
2745	46.81	1
2740	46.77	1
2735	46.75	1
2730	46.71	1
2725	46.71	1
2720	46.64	1
2715	46.63	1
2710	46.46	1
2705	46.44	1
2700	46.21	1
2695	46.12	1
2690	45.8	1
2685	45.86	1
2680	45.78	1
2675	45.73	1
2670	45.65	1
2665	45.61	1
2660	45.52	1
2655	45.22	1
2650	45.1	1
2645	44.97	1
2640	44.86	1
2635	44.78	1
2630	44.59	1
2625	44.53	1
2620	44.51	1
2615	44.48	1
2610	44.4	1
2605	44.37	1
2600	44.3	1
2595	44.26	1
2590	44.12	1
2585	43.94	1
2580	43.79	1
2575	43.67	1
2570	43.22	1
2565	42.96	1
2560	42.43	1
2555	42.34	1
2550	42.38	1
2545	42.42	1
2540	42.65	1
2535	43	1
2530	43.16	1
2525	43.22	1
2520	43.3	1
2515	43.15	1
2510	43.17	1
2505	43.05	1
2500	42.9	1
2495	42.79	1
2490	42.5	1
2485	42.41	1
2480	42.49	1
2475	42.44	1
2470	42.39	1
2465	42.36	1
2460	42.29	1
2455	42.14	1
2450	42.09	1
2445	42.22	1
2440	42.29	1
2435	42.37	1
2430	42.54	1
2425	42.66	1
2420	42.73	1
2415	42.74	1
2410	42.64	1
2405	42.67	1
2400	42.63	1
2395	42.59	1
2390	42.48	1
2385	42.55	1
2380	42.52	1
2375	42.55	1
2370	42.59	1
2365	42.6	1
2360	42.65	1
2355	42.69	1
2350	42.64	1
2345	42.7	1
2340	42.58	1
2335	42.63	1
2330	42.64	1
2325	42.75	1
2320	42.69	1
2315	42.68	1
2310	42.64	1
2305	42.62	1
2300	42.57	1
2295	42.57	1
2290	42.48	1
2285	42.51	1
2280	42.58	1
2275	42.58	1
2270	42.45	1
2265	42.42	1
2260	42.32	1
2255	42.33	1
2250	42.27	1
2245	42.3	1
2240	42.29	1
2235	42.28	1
2230	42.13	1
2225	42.12	1
2220	42.1	1
2215	42.12	1
2210	42.08	1
2205	42.16	1
2200	42.26	1
2195	42.29	1
2190	42.18	1
2185	42.07	1
2180	42.04	1
2175	42.06	1
2170	42.02	1
2165	42.12	1
2160	42.13	1
2155	42.17	1
2150	42.14	1
2145	42.17	1
2140	42.19	1
2135	42.19	1
2130	42.12	1
2125	42.13	1
2120	42.12	1
2115	42.16	1
2110	42.15	1
2105	42.12	1
2100	42.12	1
2095	42.11	1
2090	42.06	1
2085	42.07	1
2080	42	1
2075	41.97	1
2070	41.97	1
2065	41.91	1
2060	41.89	1
2055	41.93	1
2050	41.9	1
2045	41.91	1
2040	41.9	1
2035	41.87	1
2030	41.85	1
2025	41.79	1
2020	41.75	1
2015	41.76	1
2010	41.71	1
2005	41.72	1
2000	41.69	1
1995	41.67	1
1990	41.6	1
1985	41.6	1
1980	41.56	1
1975	41.5	1
1970	41.46	1
1965	41.51	1
1960	41.45	1
1955	41.39	1
1950	41.4	1
1945	41.35	1
1940	41.26	1
1935	41.22	1
1930	41.11	1
1925	41.07	1
1920	40.99	1
1915	40.95	1
1910	40.8	1
1905	40.64	1
1900	40.61	1
1895	40.65	1
1890	40.68	1
1885	40.67	1
1880	40.65	1
1875	40.63	1
1870	40.46	1
1865	40.41	1
1860	40.32	1
1855	40.25	1
1850	40.14	1
1845	40.17	1
1840	40.22	1
1835	40.23	1
1830	40.25	1
1825	40.16	1
1820	40.12	1
1815	39.98	1
1810	39.99	1
1805	39.93	1
1800	39.83	1
1795	39.83	1
1790	39.8	1
1785	39.77	1
1780	39.81	1
1775	39.73	1
1770	39.64	1
1765	39.58	1
1760	39.53	1
1755	39.41	1
1750	39.33	1
1745	39.09	1
1740	39.1	1
1735	39.08	1
1730	38.95	1
1725	38.83	1
1720	38.68	1
1715	38.61	1
1710	38.34	1
1705	38.2	1
1700	38.03	1
1695	37.75	1
1690	37.49	1
1685	36.86	1
1680	36.74	1
1675	36.44	1
1670	36.32	1
1665	36.12	1
1660	35.86	1
1655	35.72	1
1650	35.55	1
1645	35.46	1
1640	35.32	1
1635	35.27	1
1630	35.14	1
1625	35.16	1
1620	35.02	1
1615	34.86	1
1610	34.8	1
1605	34.84	1
1600	34.52	1
1595	34.27	1
1590	33.67	1
1585	33.64	1
1580	32.87	1
1575	32.56	1
1570	32.11	1
1565	32.07	1
1560	31.97	1
1555	31.86	1
1550	31.8	1
1545	31.66	1
1540	31.72	1
1535	31.79	1
1530	31.88	1
1525	31.99	1
1520	31.93	1
1515	31.84	1
1510	31.33	1
1505	31.35	1
1500	31.21	1
1495	31.13	1
1490	30.92	1
1485	30.94	1
1480	30.91	1
1475	30.65	1
1470	30.45	1
1465	30.38	1
1460	30.13	1
1455	29.87	1
1450	29.44	1
1445	29.4	1
1440	29.14	1
1435	29.17	1
1430	29	1
1425	29.1	1
1420	29.04	1
1415	28.87	1
1410	28.67	1
1405	28.65	1
1400	28.51	1
1395	28.29	1
1390	28.14	1
1385	28.25	1
1380	28.15	1
1375	28.08	1
1370	27.77	1
1365	27.78	1
1360	27.38	1
1355	27.33	1
1350	27.17	1
1345	27.04	1
1340	26.97	1
1335	26.96	1
1330	26.86	1
1325	26.89	1
1320	26.76	0
1315	26.74	0
1310	26.47	0
1305	26.45	0
1300	26.27	0
1295	26.27	0
1290	26.17	0
1285	25.9	0
1280	25.79	0
1275	25.78	0
1270	25.69	0
1265	25.74	0
1260	25.82	0
1255	25.93	0
1250	26.03	0
1245	26.07	0
1240	26.1	0
1235	26.07	0
1230	25.91	0
1225	25.95	0
1220	25.89	0
1215	25.87	0
1210	25.93	0
1205	26.29	0
1200	26.3	0
1195	26.16	0
1190	25.97	0
1185	25.85	0
1180	25.82	0
1175	25.84	0
1170	25.75	0
1165	25.83	0
1160	25.84	0
1155	25.91	0
1150	25.96	0
1145	26.16	0
1140	26.17	0
1135	26.24	0
1130	26.23	0
1125	26.45	0
1120	26.5	0
1115	26.59	0
1110	26.56	0
1105	26.54	0
1100	26.57	0
1095	26.65	0
1090	26.49	0
1085	26.54	0
1080	26.51	0
1075	26.39	0
1070	26.18	0
1065	26.1	0
1060	26.04	0
1055	26.3	0
1050	26.23	0
1045	26.31	0
1040	26.41	0
1035	26.43	0
1030	26.16	0
1025	26.12	0
1020	25.89	0
1015	25.92	0
1010	25.86	0
1005	25.71	0
1000	25.63	0
995	25.63	0
990	25.53	0
985	25.4	0
980	25.24	0
975	25.16	0
970	24.95	0
965	24.88	0
960	24.66	0
955	24.68	0
950	24.58	0
945	24.72	0
940	24.68	0
935	24.72	0
930	24.62	0
925	24.33	0
920	23.95	0
915	23.81	0
910	23.63	0
905	23.64	0
900	23.44	0
895	23.42	0
890	23.19	0
885	23.1	0
880	22.82	0
875	22.93	0
870	22.9	0
865	22.92	0
860	22.77	0
855	22.87	0
850	22.92	0
845	23.26	0
840	23.3	0
835	23.34	0
830	23.42	0
825	23.42	0
820	23.26	0
815	23.32	0
810	23.21	0
805	23.2	0
800	23.08	0
795	22.97	0
790	22.9	0
785	23.03	0
780	22.96	0
775	22.94	0
770	22.85	0
765	22.86	0
760	22.75	0
755	22.76	0
750	22.85	0
745	22.91	0
740	22.69	0
735	22.67	0
730	22.52	0
725	22.44	0
720	22.25	0
715	21.99	0
710	21.92	0
705	21.85	0
700	21.56	0
695	21.35	0
690	21.02	0
685	21.06	0
680	20.9	0
675	20.84	0
670	20.73	0
665	20.81	0
660	20.7	0
655	20.69	0
650	20.6	0
645	20.69	0
640	20.67	0
635	20.58	0
630	20.56	0
625	20.66	0
620	20.57	0
615	20.51	0
610	20.17	0
605	20.21	0
600	20.16	0
595	20.07	0
590	19.96	0
585	19.99	0
580	19.98	0
575	19.98	0
570	19.8	0
565	19.73	0
560	19.71	0
555	19.73	0
550	19.58	0
545	19.49	0
540	19.31	0
535	19.24	0
530	19.18	0
525	19.2	0
520	19.18	0
515	19.13	0
510	19.17	0
505	19.21	0
500	19.33	0
495	19.37	0
490	19.39	0
485	19.42	0
480	19.39	0
475	19.32	0
470	19.24	0
465	19.23	0
460	19.18	0
455	19.13	0
450	19.01	0
445	18.88	0
440	18.8	0
435	18.56	0
430	18.47	0
425	18.47	0
420	18.31	0
415	18.26	0
410	18.11	0
405	18.16	0
400	18.03	0
395	18.06	0
390	18.01	0
385	17.94	0
380	17.88	0
375	17.79	0
370	17.64	0
365	17.62	0
360	17.53	0
355	17.47	0
350	17.36	0
345	17.32	0
340	17.26	0
335	17.28	0
330	17.25	0
325	17.35	0
320	17.36	0
315	17.43	0
310	17.42	0
305	17.47	0
300	17.4	0
295	17.39	0
290	17.3	0
285	17.26	0
280	17.02	0
275	16.89	0
270	16.54	0
265	16.45	0
260	15.78	0
255	15.21	0
250	14.68	0
245	14.04	0
240	13.78	0
235	13.44	0
230	13.24	0
225	12.6	0
220	11.02	0
215	9.11	0
210	5.07	0
205	2.93	0
200	0.16	0
195	-0.12	0
190	-0.11	0
185	-0.1	0
180	-0.1	0
175	-0.13	0
170	-0.12	0
165	-0.11	0
160	-0.09	0
155	-0.1	0
150	-0.11	0
145	-0.14	0
140	-0.12	0
135	-0.12	0
130	-0.11	0
125	-0.14	0
120	-0.15	0
115	-0.11	0
110	-0.11	0
105	-0.13	0
100	-0.12	0
95	-0.12	0
90	-0.11	0
85	-0.1	0
80	-0.09	0
75	-0.09	0
70	-0.1	0
65	-0.13	0
60	-0.11	0
55	-0.11	0
50	-0.09	0
45	-0.1	0
40	-0.11	0
35	-0.11	0
30	-0.09	0
25	-0.12	0
20	-0.09	0
15	-0.1	0
10	-0.11	0
5	-0.11	0
0	-0.1	0
Position (mm)
Force (gf)