## Sheet1
Gateron Yellow			Durock 63.5g					Gateron Yellow spring			Durock 63.5g
			X (microns)	Force (gf)					X (mm)	Force (gf)		X (mm)	Force (gf)
0	-0.21		0	-0.36					0	3.04		0	0.12
5	-0.18		5	-0.33					0.005	10		0.005	9.66
10	-0.23		10	-0.34					0.01	25.49		0.01	20.74
15	-0.19		15	-0.34					0.015	31.36		0.015	25.97
20	-0.19		20	-0.33					0.02	35.48		0.02	28.66
25	-0.19		25	-0.34					0.025	35.77		0.025	28.8
30	-0.21		30	-0.35					0.03	36.14		0.03	28.97
35	-0.2		35	-0.32					0.035	36.34		0.035	29.01
40	-0.21		40	-0.38					0.04	36.35		0.04	29.13
45	-0.21		45	-0.35					0.045	36.4		0.045	29.14
50	-0.19		50	-0.33					0.05	36.42		0.05	29.15
55	-0.21		55	-0.34					0.055	36.45		0.055	29.16
60	-0.18		60	-0.37					0.06	36.45		0.06	29.22
65	-0.13		65	-0.37					0.065	36.51		0.065	29.24
70	3.04		70	-0.36					0.07	36.52		0.07	29.31
75	10		75	-0.33					0.075	36.61		0.075	29.32
80	25.49		80	-0.36					0.08	36.62		0.08	29.35
85	31.36		85	-0.35					0.085	36.69		0.085	29.44
90	35.48		90	-0.34					0.09	36.73		0.09	29.44
95	35.77		95	-0.33					0.095	36.75		0.095	29.46
100	36.14		100	-0.35					0.1	36.75		0.1	29.48
105	36.34		105	-0.34					0.105	36.85		0.105	29.52
110	36.35		110	-0.35					0.11	36.89		0.11	29.52
115	36.4		115	-0.36					0.115	36.92		0.115	29.58
120	36.42		120	-0.37					0.12	36.96		0.12	29.61
125	36.45		125	-0.35					0.125	37		0.125	29.61
130	36.45		130	-0.34					0.13	37.04		0.13	29.62
135	36.51		135	-0.36					0.135	37.08		0.135	29.64
140	36.52		140	-0.37					0.14	37.16		0.14	29.69
145	36.61		145	-0.36					0.145	37.21		0.145	29.77
150	36.62		150	-0.36					0.15	37.22		0.15	29.79
155	36.69		155	-0.34					0.155	37.27		0.155	29.84
160	36.73		160	-0.33					0.16	37.31		0.16	29.92
165	36.75		165	-0.38					0.165	37.34		0.165	29.95
170	36.75		170	-0.36					0.17	37.4		0.17	30.04
175	36.85		175	-0.37					0.175	37.45		0.175	30.08
180	36.89		180	-0.38					0.18	37.48		0.18	30.14
185	36.92		185	-0.35					0.185	37.54		0.185	30.14
190	36.96		190	-0.37					0.19	37.54		0.19	30.2
195	37		195	-0.35					0.195	37.6		0.195	30.18
200	37.04		200	-0.35					0.2	37.61		0.2	30.29
205	37.08		205	-0.35					0.205	37.66		0.205	30.32
210	37.16		210	-0.38					0.21	37.69		0.21	30.35
215	37.21		215	-0.36					0.215	37.77		0.215	30.36
220	37.22		220	-0.39					0.22	37.79		0.22	30.43
225	37.27		225	-0.37					0.225	37.78		0.225	30.46
230	37.31		230	-0.35					0.23	37.83		0.23	30.47
235	37.34		235	-0.36					0.235	37.88		0.235	30.52
240	37.4		240	-0.37					0.24	37.89		0.24	30.57
245	37.45		245	-0.36					0.245	37.96		0.245	30.56
250	37.48		250	-0.37					0.25	37.96		0.25	30.55
255	37.54		255	-0.38					0.255	37.96		0.255	30.6
260	37.54		260	-0.36					0.26	38.01		0.26	30.65
265	37.6		265	-0.37					0.265	38.05		0.265	30.68
270	37.61		270	-0.36					0.27	38.1		0.27	30.66
275	37.66		275	-0.38					0.275	38.13		0.275	30.76
280	37.69		280	-0.39					0.28	38.15		0.28	30.79
285	37.77		285	-0.39					0.285	38.19		0.285	30.88
290	37.79		290	-0.37					0.29	38.25		0.29	30.91
295	37.78		295	-0.41					0.295	38.29		0.295	30.96
300	37.83		300	-0.4					0.3	38.34		0.3	30.96
305	37.88		305	-0.4					0.305	38.33		0.305	31
310	37.89		310	-0.4					0.31	38.39		0.31	31
315	37.96		315	-0.41					0.315	38.42		0.315	31.04
320	37.96		320	-0.41					0.32	38.44		0.32	31.05
325	37.96		325	-0.39					0.325	38.48		0.325	31.05
330	38.01		330	-0.4					0.33	38.48		0.33	31.04
335	38.05		335	-0.39					0.335	38.55		0.335	31.05
340	38.1		340	-0.38					0.34	38.58		0.34	31.15
345	38.13		345	-0.38					0.345	38.59		0.345	31.19
350	38.15		350	-0.43					0.35	38.61		0.35	31.24
355	38.19		355	-0.4					0.355	38.65		0.355	31.27
360	38.25		360	-0.38					0.36	38.69		0.36	31.31
365	38.29		365	-0.37					0.365	38.74		0.365	31.34
370	38.34		370	-0.37					0.37	38.76		0.37	31.31
375	38.33		375	-0.38					0.375	38.78		0.375	31.32
380	38.39		380	-0.43					0.38	38.79		0.38	31.38
385	38.42		385	-0.43					0.385	38.89		0.385	31.42
390	38.44		390	-0.41					0.39	38.88		0.39	31.49
395	38.48		395	-0.4					0.395	38.9		0.395	31.51
400	38.48		400	-0.35					0.4	38.97		0.4	31.54
405	38.55		405	0.12					0.405	39		0.405	31.61
410	38.58		410	9.66					0.41	39.06		0.41	31.66
415	38.59		415	20.74					0.415	39.09		0.415	31.8
420	38.61		420	25.97					0.42	39.11		0.42	31.84
425	38.65		425	28.66					0.425	39.13		0.425	31.92
430	38.69		430	28.8					0.43	39.19		0.43	31.96
435	38.74		435	28.97					0.435	39.23		0.435	32.01
440	38.76		440	29.01					0.44	39.26		0.44	32.04
445	38.78		445	29.13					0.445	39.31		0.445	32.03
450	38.79		450	29.14					0.45	39.37		0.45	32.03
455	38.89		455	29.15					0.455	39.4		0.455	32.12
460	38.88		460	29.16					0.46	39.43		0.46	32.15
465	38.9		465	29.22					0.465	39.48		0.465	32.19
470	38.97		470	29.24					0.47	39.51		0.47	32.26
475	39		475	29.31					0.475	39.55		0.475	32.26
480	39.06		480	29.32					0.48	39.58		0.48	32.34
485	39.09		485	29.35					0.485	39.62		0.485	32.37
490	39.11		490	29.44					0.49	39.67		0.49	32.38
495	39.13		495	29.44					0.495	39.74		0.495	32.4
500	39.19		500	29.46					0.5	39.76		0.5	32.44
505	39.23		505	29.48					0.505	39.83		0.505	32.46
510	39.26		510	29.52					0.51	39.87		0.51	32.45
515	39.31		515	29.52					0.515	39.87		0.515	32.5
520	39.37		520	29.58					0.52	39.9		0.52	32.57
525	39.4		525	29.61					0.525	39.95		0.525	32.62
530	39.43		530	29.61					0.53	39.98		0.53	32.68
535	39.48		535	29.62					0.535	40		0.535	32.71
540	39.51		540	29.64					0.54	40.03		0.54	32.74
545	39.55		545	29.69					0.545	40.05		0.545	32.77
550	39.58		550	29.77					0.55	40.13		0.55	32.82
555	39.62		555	29.79					0.555	40.16		0.555	32.86
560	39.67		560	29.84					0.56	40.22		0.56	32.87
565	39.74		565	29.92					0.565	40.23		0.565	32.92
570	39.76		570	29.95					0.57	40.25		0.57	32.92
575	39.83		575	30.04					0.575	40.31		0.575	32.9
580	39.87		580	30.08					0.58	40.32		0.58	32.96
585	39.87		585	30.14					0.585	40.33		0.585	32.99
590	39.9		590	30.14					0.59	40.38		0.59	33.01
595	39.95		595	30.2					0.595	40.41		0.595	33.04
600	39.98		600	30.18					0.6	40.41		0.6	33.05
605	40		605	30.29					0.605	40.48		0.605	33.12
610	40.03		610	30.32					0.61	40.47		0.61	33.11
615	40.05		615	30.35					0.615	40.53		0.615	33.16
620	40.13		620	30.36					0.62	40.54		0.62	33.18
625	40.16		625	30.43					0.625	40.62		0.625	33.19
630	40.22		630	30.46					0.63	40.59		0.63	33.21
635	40.23		635	30.47					0.635	40.64		0.635	33.19
640	40.25		640	30.52					0.64	40.68		0.64	33.23
645	40.31		645	30.57					0.645	40.69		0.645	33.27
650	40.32		650	30.56					0.65	40.73		0.65	33.35
655	40.33		655	30.55					0.655	40.75		0.655	33.35
660	40.38		660	30.6					0.66	40.76		0.66	33.4
665	40.41		665	30.65					0.665	40.82		0.665	33.41
670	40.41		670	30.68					0.67	40.89		0.67	33.5
675	40.48		675	30.66					0.675	40.89		0.675	33.5
680	40.47		680	30.76					0.68	40.93		0.68	33.53
685	40.53		685	30.79					0.685	40.93		0.685	33.54
690	40.54		690	30.88					0.69	40.95		0.69	33.61
695	40.62		695	30.91					0.695	40.97		0.695	33.65
700	40.59		700	30.96					0.7	41.07		0.7	33.68
705	40.64		705	30.96					0.705	41.08		0.705	33.71
710	40.68		710	31					0.71	41.11		0.71	33.74
715	40.69		715	31					0.715	41.12		0.715	33.79
720	40.73		720	31.04					0.72	41.19		0.72	33.79
725	40.75		725	31.05					0.725	41.21		0.725	33.82
730	40.76		730	31.05					0.73	41.26		0.73	33.82
735	40.82		735	31.04					0.735	41.25		0.735	33.87
740	40.89		740	31.05					0.74	41.27		0.74	33.88
745	40.89		745	31.15					0.745	41.34		0.745	33.92
750	40.93		750	31.19					0.75	41.36		0.75	33.96
755	40.93		755	31.24					0.755	41.4		0.755	34.05
760	40.95		760	31.27					0.76	41.39		0.76	34.04
765	40.97		765	31.31					0.765	41.41		0.765	34.09
770	41.07		770	31.34					0.77	41.45		0.77	34.13
775	41.08		775	31.31					0.775	41.53		0.775	34.16
780	41.11		780	31.32					0.78	41.53		0.78	34.23
785	41.12		785	31.38					0.785	41.6		0.785	34.22
790	41.19		790	31.42					0.79	41.6		0.79	34.25
795	41.21		795	31.49					0.795	41.62		0.795	34.27
800	41.26		800	31.51					0.8	41.7		0.8	34.24
805	41.25		805	31.54					0.805	41.76		0.805	34.27
810	41.27		810	31.61					0.81	41.8		0.81	34.35
815	41.34		815	31.66					0.815	41.82		0.815	34.38
820	41.36		820	31.8					0.82	41.89		0.82	34.41
825	41.4		825	31.84					0.825	41.89		0.825	34.44
830	41.39		830	31.92					0.83	41.97		0.83	34.45
835	41.41		835	31.96					0.835	41.98		0.835	34.48
840	41.45		840	32.01					0.84	42		0.84	34.47
845	41.53		845	32.04					0.845	42.01		0.845	34.53
850	41.53		850	32.03					0.85	42.01		0.85	34.54
855	41.6		855	32.03					0.855	42.02		0.855	34.62
860	41.6		860	32.12					0.86	42.05		0.86	34.61
865	41.62		865	32.15					0.865	42.07		0.865	34.67
870	41.7		870	32.19					0.87	42.12		0.87	34.67
875	41.76		875	32.26					0.875	42.14		0.875	34.74
880	41.8		880	32.26					0.88	42.17		0.88	34.78
885	41.82		885	32.34					0.885	42.2		0.885	34.81
890	41.89		890	32.37					0.89	42.24		0.89	34.86
895	41.89		895	32.38					0.895	42.29		0.895	34.91
900	41.97		900	32.4					0.9	42.32		0.9	34.93
905	41.98		905	32.44					0.905	42.4		0.905	34.97
910	42		910	32.46					0.91	42.41		0.91	34.98
915	42.01		915	32.45					0.915	42.43		0.915	35.07
920	42.01		920	32.5					0.92	42.44		0.92	35.1
925	42.02		925	32.57					0.925	42.53		0.925	35.13
930	42.05		930	32.62					0.93	42.55		0.93	35.19
935	42.07		935	32.68					0.935	42.61		0.935	35.22
940	42.12		940	32.71					0.94	42.62		0.94	35.26
945	42.14		945	32.74					0.945	42.64		0.945	35.29
950	42.17		950	32.77					0.95	42.68		0.95	35.3
955	42.2		955	32.82					0.955	42.74		0.955	35.31
960	42.24		960	32.86					0.96	42.77		0.96	35.36
965	42.29		965	32.87					0.965	42.8		0.965	35.39
970	42.32		970	32.92					0.97	42.81		0.97	35.42
975	42.4		975	32.92					0.975	42.81		0.975	35.45
980	42.41		980	32.9					0.98	42.89		0.98	35.49
985	42.43		985	32.96					0.985	42.89		0.985	35.49
990	42.44		990	32.99					0.99	42.97		0.99	35.51
995	42.53		995	33.01					0.995	42.98		0.995	35.57
1000	42.55		1000	33.04					1	43.04		1	35.6
1005	42.61		1005	33.05					1.005	43.04		1.005	35.67
1010	42.62		1010	33.12					1.01	43.13		1.01	35.71
1015	42.64		1015	33.11					1.015	43.18		1.015	35.75
1020	42.68		1020	33.16					1.02	43.21		1.02	35.81
1025	42.74		1025	33.18					1.025	43.28		1.025	35.84
1030	42.77		1030	33.19					1.03	43.3		1.03	35.86
1035	42.8		1035	33.21					1.035	43.34		1.035	35.92
1040	42.81		1040	33.19					1.04	43.37		1.04	35.95
1045	42.81		1045	33.23					1.045	43.43		1.045	35.96
1050	42.89		1050	33.27					1.05	43.43		1.05	36.01
1055	42.89		1055	33.35					1.055	43.47		1.055	36.08
1060	42.97		1060	33.35					1.06	43.47		1.06	36.07
1065	42.98		1065	33.4					1.065	43.51		1.065	36.17
1070	43.04		1070	33.41					1.07	43.53		1.07	36.2
1075	43.04		1075	33.5					1.075	43.62		1.075	36.2
1080	43.13		1080	33.5					1.08	43.64		1.08	36.3
1085	43.18		1085	33.53					1.085	43.69		1.085	36.34
1090	43.21		1090	33.54					1.09	43.69		1.09	36.33
1095	43.28		1095	33.61					1.095	43.76		1.095	36.37
1100	43.3		1100	33.65					1.1	43.83		1.1	36.42
1105	43.34		1105	33.68					1.105	43.87		1.105	36.42
1110	43.37		1110	33.71					1.11	43.88		1.11	36.44
1115	43.43		1115	33.74					1.115	43.93		1.115	36.44
1120	43.43		1120	33.79					1.12	44.01		1.12	36.54
1125	43.47		1125	33.79					1.125	43.99		1.125	36.56
1130	43.47		1130	33.82					1.13	44.02		1.13	36.6
1135	43.51		1135	33.82					1.135	44.03		1.135	36.62
1140	43.53		1140	33.87					1.14	44.05		1.14	36.66
1145	43.62		1145	33.88					1.145	44.11		1.145	36.73
1150	43.64		1150	33.92					1.15	44.21		1.15	36.75
1155	43.69		1155	33.96					1.155	44.25		1.155	36.84
1160	43.69		1160	34.05					1.16	44.3		1.16	36.88
1165	43.76		1165	34.04					1.165	44.33		1.165	36.93
1170	43.83		1170	34.09					1.17	44.37		1.17	36.95
1175	43.87		1175	34.13					1.175	44.39		1.175	36.99
1180	43.88		1180	34.16					1.18	44.4		1.18	37.03
1185	43.93		1185	34.23					1.185	44.49		1.185	37.08
1190	44.01		1190	34.22					1.19	44.51		1.19	37.12
1195	43.99		1195	34.25					1.195	44.55		1.195	37.2
1200	44.02		1200	34.27					1.2	44.58		1.2	37.22
1205	44.03		1205	34.24					1.205	44.65		1.205	37.28
1210	44.05		1210	34.27					1.21	44.69		1.21	37.27
1215	44.11		1215	34.35					1.215	44.78		1.215	37.3
1220	44.21		1220	34.38					1.22	44.79		1.22	37.36
1225	44.25		1225	34.41					1.225	44.84		1.225	37.39
1230	44.3		1230	34.44					1.23	44.88		1.23	37.4
1235	44.33		1235	34.45					1.235	44.89		1.235	37.41
1240	44.37		1240	34.48					1.24	44.97		1.24	37.48
1245	44.39		1245	34.47					1.245	44.96		1.245	37.49
1250	44.4		1250	34.53					1.25	44.98		1.25	37.47
1255	44.49		1255	34.54					1.255	45.03		1.255	37.5
1260	44.51		1260	34.62					1.26	45.02		1.26	37.57
1265	44.55		1265	34.61					1.265	45.07		1.265	37.56
1270	44.58		1270	34.67					1.27	45.14		1.27	37.61
1275	44.65		1275	34.67					1.275	45.15		1.275	37.63
1280	44.69		1280	34.74					1.28	45.2		1.28	37.73
1285	44.78		1285	34.78					1.285	45.19		1.285	37.74
1290	44.79		1290	34.81					1.29	45.25		1.29	37.79
1295	44.84		1295	34.86					1.295	45.28		1.295	37.85
1300	44.88		1300	34.91					1.3	45.32		1.3	37.91
1305	44.89		1305	34.93					1.305	45.38		1.305	37.94
1310	44.97		1310	34.97					1.31	45.43		1.31	37.97
1315	44.96		1315	34.98					1.315	45.48		1.315	37.97
1320	44.98		1320	35.07					1.32	45.48		1.32	38
1325	45.03		1325	35.1					1.325	45.52		1.325	38.07
1330	45.02		1330	35.13					1.33	45.56		1.33	38.08
1335	45.07		1335	35.19					1.335	45.58		1.335	38.1
1340	45.14		1340	35.22					1.34	45.61		1.34	38.13
1345	45.15		1345	35.26					1.345	45.64		1.345	38.19
1350	45.2		1350	35.29					1.35	45.68		1.35	38.22
1355	45.19		1355	35.3					1.355	45.72		1.355	38.22
1360	45.25		1360	35.31					1.36	45.74		1.36	38.27
1365	45.28		1365	35.36					1.365	45.79		1.365	38.27
1370	45.32		1370	35.39					1.37	45.79		1.37	38.28
1375	45.38		1375	35.42					1.375	45.84		1.375	38.27
1380	45.43		1380	35.45					1.38	45.89		1.38	38.35
1385	45.48		1385	35.49					1.385	45.89		1.385	38.34
1390	45.48		1390	35.49					1.39	45.95		1.39	38.37
1395	45.52		1395	35.51					1.395	45.96		1.395	38.39
1400	45.56		1400	35.57					1.4	45.96		1.4	38.45
1405	45.58		1405	35.6					1.405	45.97		1.405	38.47
1410	45.61		1410	35.67					1.41	46.02		1.41	38.53
1415	45.64		1415	35.71					1.415	46.04		1.415	38.58
1420	45.68		1420	35.75					1.42	46.05		1.42	38.7
1425	45.72		1425	35.81					1.425	46.08		1.425	38.74
1430	45.74		1430	35.84					1.43	46.11		1.43	38.81
1435	45.79		1435	35.86					1.435	46.15		1.435	38.86
1440	45.79		1440	35.92					1.44	46.21		1.44	38.92
1445	45.84		1445	35.95					1.445	46.26		1.445	39
1450	45.89		1450	35.96					1.45	46.29		1.45	39
1455	45.89		1455	36.01					1.455	46.33		1.455	39.03
1460	45.95		1460	36.08					1.46	46.35		1.46	39.01
1465	45.96		1465	36.07					1.465	46.43		1.465	39.11
1470	45.96		1470	36.17					1.47	46.47		1.47	39.13
1475	45.97		1475	36.2					1.475	46.51		1.475	39.18
1480	46.02		1480	36.2					1.48	46.56		1.48	39.18
1485	46.04		1485	36.3					1.485	46.62		1.485	39.23
1490	46.05		1490	36.34					1.49	46.67		1.49	39.26
1495	46.08		1495	36.33					1.495	46.72		1.495	39.33
1500	46.11		1500	36.37					1.5	46.75		1.5	39.32
1505	46.15		1505	36.42					1.505	46.77		1.505	39.32
1510	46.21		1510	36.42					1.51	46.83		1.51	39.33
1515	46.26		1515	36.44					1.515	46.86		1.515	39.36
1520	46.29		1520	36.44					1.52	46.86		1.52	39.39
1525	46.33		1525	36.54					1.525	46.88		1.525	39.41
1530	46.35		1530	36.56					1.53	46.94		1.53	39.46
1535	46.43		1535	36.6					1.535	46.97		1.535	39.49
1540	46.47		1540	36.62					1.54	47.02		1.54	39.54
1545	46.51		1545	36.66					1.545	47.02		1.545	39.58
1550	46.56		1550	36.73					1.55	47.11		1.55	39.7
1555	46.62		1555	36.75					1.555	47.13		1.555	39.73
1560	46.67		1560	36.84					1.56	47.17		1.56	39.78
1565	46.72		1565	36.88					1.565	47.19		1.565	39.78
1570	46.75		1570	36.93					1.57	47.28		1.57	39.8
1575	46.77		1575	36.95					1.575	47.28		1.575	39.78
1580	46.83		1580	36.99					1.58	47.32		1.58	39.77
1585	46.86		1585	37.03					1.585	47.32		1.585	39.75
1590	46.86		1590	37.08					1.59	47.34		1.59	39.84
1595	46.88		1595	37.12					1.595	47.37		1.595	39.86
1600	46.94		1600	37.2					1.6	47.38		1.6	39.88
1605	46.97		1605	37.22					1.605	47.43		1.605	39.89
1610	47.02		1610	37.28					1.61	47.44		1.61	39.92
1615	47.02		1615	37.27					1.615	47.47		1.615	39.96
1620	47.11		1620	37.3					1.62	47.5		1.62	39.99
1625	47.13		1625	37.36					1.625	47.48		1.625	40.03
1630	47.17		1630	37.39					1.63	47.5		1.63	40.04
1635	47.19		1635	37.4					1.635	47.53		1.635	40.07
1640	47.28		1640	37.41					1.64	47.54		1.64	40.09
1645	47.28		1645	37.48					1.645	47.59		1.645	40.14
1650	47.32		1650	37.49					1.65	47.61		1.65	40.17
1655	47.32		1655	37.47					1.655	47.65		1.655	40.22
1660	47.34		1660	37.5					1.66	47.67		1.66	40.24
1665	47.37		1665	37.57					1.665	47.72		1.665	40.31
1670	47.38		1670	37.56					1.67	47.75		1.67	40.35
1675	47.43		1675	37.61					1.675	47.8		1.675	40.36
1680	47.44		1680	37.63					1.68	47.85		1.68	40.48
1685	47.47		1685	37.73					1.685	47.89		1.685	40.46
1690	47.5		1690	37.74					1.69	47.91		1.69	40.5
1695	47.48		1695	37.79					1.695	47.96		1.695	40.49
1700	47.5		1700	37.85					1.7	47.99		1.7	40.5
1705	47.53		1705	37.91					1.705	47.99		1.705	40.53
1710	47.54		1710	37.94					1.71	48.1		1.71	40.6
1715	47.59		1715	37.97					1.715	48.13		1.715	40.59
1720	47.61		1720	37.97					1.72	48.15		1.72	40.66
1725	47.65		1725	38					1.725	48.16		1.725	40.65
1730	47.67		1730	38.07					1.73	48.23		1.73	40.64
1735	47.72		1735	38.08					1.735	48.25		1.735	40.65
1740	47.75		1740	38.1					1.74	48.29		1.74	40.69
1745	47.8		1745	38.13					1.745	48.35		1.745	40.82
1750	47.85		1750	38.19					1.75	48.36		1.75	40.82
1755	47.89		1755	38.22					1.755	48.41		1.755	40.93
1760	47.91		1760	38.22					1.76	48.41		1.76	40.97
1765	47.96		1765	38.27					1.765	48.46		1.765	41.01
1770	47.99		1770	38.27					1.77	48.5		1.77	41
1775	47.99		1775	38.28					1.775	48.54		1.775	41.09
1780	48.1		1780	38.27					1.78	48.57		1.78	41.15
1785	48.13		1785	38.35					1.785	48.61		1.785	41.15
1790	48.15		1790	38.34					1.79	48.63		1.79	41.13
1795	48.16		1795	38.37					1.795	48.69		1.795	41.18
1800	48.23		1800	38.39					1.8	48.69		1.8	41.2
1805	48.25		1805	38.45					1.805	48.75		1.805	41.24
1810	48.29		1810	38.47					1.81	48.8		1.81	41.24
1815	48.35		1815	38.53					1.815	48.81		1.815	41.32
1820	48.36		1820	38.58					1.82	48.85		1.82	41.37
1825	48.41		1825	38.7					1.825	48.88		1.825	41.41
1830	48.41		1830	38.74					1.83	48.91		1.83	41.48
1835	48.46		1835	38.81					1.835	48.94		1.835	41.51
1840	48.5		1840	38.86					1.84	48.96		1.84	41.53
1845	48.54		1845	38.92					1.845	49		1.845	41.51
1850	48.57		1850	39					1.85	49.06		1.85	41.56
1855	48.61		1855	39					1.855	49.09		1.855	41.59
1860	48.63		1860	39.03					1.86	49.1		1.86	41.66
1865	48.69		1865	39.01					1.865	49.13		1.865	41.65
1870	48.69		1870	39.11					1.87	49.15		1.87	41.68
1875	48.75		1875	39.13					1.875	49.22		1.875	41.71
1880	48.8		1880	39.18					1.88	49.24		1.88	41.79
1885	48.81		1885	39.18					1.885	49.27		1.885	41.82
1890	48.85		1890	39.23					1.89	49.34		1.89	41.89
1895	48.88		1895	39.26					1.895	49.4		1.895	41.94
1900	48.91		1900	39.33					1.9	49.42		1.9	41.96
1905	48.94		1905	39.32					1.905	49.47		1.905	41.99
1910	48.96		1910	39.32					1.91	49.49		1.91	42.04
1915	49		1915	39.33					1.915	49.55		1.915	42.09
1920	49.06		1920	39.36					1.92	49.57		1.92	42.12
1925	49.09		1925	39.39					1.925	49.6		1.925	42.14
1930	49.1		1930	39.41					1.93	49.6		1.93	42.13
1935	49.13		1935	39.46					1.935	49.63		1.935	42.21
1940	49.15		1940	39.49					1.94	49.65		1.94	42.22
1945	49.22		1945	39.54					1.945	49.7		1.945	42.23
1950	49.24		1950	39.58					1.95	49.74		1.95	42.26
1955	49.27		1955	39.7					1.955	49.77		1.955	42.31
1960	49.34		1960	39.73					1.96	49.87		1.96	42.33
1965	49.4		1965	39.78					1.965	49.89		1.965	42.38
1970	49.42		1970	39.78					1.97	49.93		1.97	42.43
1975	49.47		1975	39.8					1.975	49.93		1.975	42.45
1980	49.49		1980	39.78					1.98	49.98		1.98	42.51
1985	49.55		1985	39.77					1.985	50.02		1.985	42.53
1990	49.57		1990	39.75					1.99	50.12		1.99	42.61
1995	49.6		1995	39.84					1.995	50.14		1.995	42.64
2000	49.6		2000	39.86					2	50.15		2	42.68
2005	49.63		2005	39.88					2.005	50.19		2.005	42.69
2010	49.65		2010	39.89					2.01	50.27		2.01	42.76
2015	49.7		2015	39.92					2.015	50.24		2.015	42.8
2020	49.74		2020	39.96					2.02	50.31		2.02	42.83
2025	49.77		2025	39.99					2.025	50.36		2.025	42.86
2030	49.87		2030	40.03					2.03	50.38		2.03	42.89
2035	49.89		2035	40.04					2.035	50.4		2.035	42.89
2040	49.93		2040	40.07					2.04	50.42		2.04	42.94
2045	49.93		2045	40.09					2.045	50.47		2.045	43.01
2050	49.98		2050	40.14					2.05	50.52		2.05	43.04
2055	50.02		2055	40.17					2.055	50.54		2.055	43.04
2060	50.12		2060	40.22					2.06	50.54		2.06	43.06
2065	50.14		2065	40.24					2.065	50.59		2.065	43.08
2070	50.15		2070	40.31					2.07	50.62		2.07	43.09
2075	50.19		2075	40.35					2.075	50.7		2.075	43.14
2080	50.27		2080	40.36					2.08	50.74		2.08	43.13
2085	50.24		2085	40.48					2.085	50.78		2.085	43.18
2090	50.31		2090	40.46					2.09	50.86		2.09	43.22
2095	50.36		2095	40.5					2.095	50.91		2.095	43.28
2100	50.38		2100	40.49					2.1	50.94		2.1	43.29
2105	50.4		2105	40.5					2.105	50.95		2.105	43.31
2110	50.42		2110	40.53					2.11	51.06		2.11	43.35
2115	50.47		2115	40.6					2.115	51.06		2.115	43.41
2120	50.52		2120	40.59					2.12	51.14		2.12	43.41
2125	50.54		2125	40.66					2.125	51.17		2.125	43.48
2130	50.54		2130	40.65					2.13	51.23		2.13	43.55
2135	50.59		2135	40.64					2.135	51.26		2.135	43.58
2140	50.62		2140	40.65					2.14	51.34		2.14	43.72
2145	50.7		2145	40.69					2.145	51.37		2.145	43.73
2150	50.74		2150	40.82					2.15	51.45		2.15	43.78
2155	50.78		2155	40.82					2.155	51.49		2.155	43.82
2160	50.86		2160	40.93					2.16	51.57		2.16	43.87
2165	50.91		2165	40.97					2.165	51.62		2.165	43.89
2170	50.94		2170	41.01					2.17	51.68		2.17	43.88
2175	50.95		2175	41					2.175	51.72		2.175	43.95
2180	51.06		2180	41.09					2.18	51.73		2.18	43.97
2185	51.06		2185	41.15					2.185	51.81		2.185	43.97
2190	51.14		2190	41.15					2.19	51.81		2.19	43.98
2195	51.17		2195	41.13					2.195	51.85		2.195	43.99
2200	51.23		2200	41.18					2.2	51.87		2.2	44.06
2205	51.26		2205	41.2					2.205	51.96		2.205	44.12
2210	51.34		2210	41.24					2.21	51.97		2.21	44.11
2215	51.37		2215	41.24					2.215	52.02		2.215	44.17
2220	51.45		2220	41.32					2.22	52.02		2.22	44.2
2225	51.49		2225	41.37					2.225	52.1		2.225	44.23
2230	51.57		2230	41.41					2.23	52.15		2.23	44.27
2235	51.62		2235	41.48					2.235	52.12		2.235	44.31
2240	51.68		2240	41.51					2.24	52.16		2.24	44.35
2245	51.72		2245	41.53					2.245	52.18		2.245	44.35
2250	51.73		2250	41.51					2.25	52.23		2.25	44.34
2255	51.81		2255	41.56					2.255	52.23		2.255	44.42
2260	51.81		2260	41.59					2.26	52.3		2.26	44.46
2265	51.85		2265	41.66					2.265	52.3		2.265	44.44
2270	51.87		2270	41.65					2.27	52.37		2.27	44.44
2275	51.96		2275	41.68					2.275	52.39		2.275	44.47
2280	51.97		2280	41.71					2.28	52.44		2.28	44.52
2285	52.02		2285	41.79					2.285	52.44		2.285	44.57
2290	52.02		2290	41.82					2.29	52.46		2.29	44.54
2295	52.1		2295	41.89					2.295	52.51		2.295	44.56
2300	52.15		2300	41.94					2.3	52.56		2.3	44.69
2305	52.12		2305	41.96					2.305	52.6		2.305	44.69
2310	52.16		2310	41.99					2.31	52.62		2.31	44.69
2315	52.18		2315	42.04					2.315	52.63		2.315	44.74
2320	52.23		2320	42.09					2.32	52.66		2.32	44.82
2325	52.23		2325	42.12					2.325	52.73		2.325	44.84
2330	52.3		2330	42.14					2.33	52.76		2.33	44.82
2335	52.3		2335	42.13					2.335	52.79		2.335	44.85
2340	52.37		2340	42.21					2.34	52.82		2.34	44.93
2345	52.39		2345	42.22					2.345	52.86		2.345	44.97
2350	52.44		2350	42.23					2.35	52.88		2.35	45.02
2355	52.44		2355	42.26					2.355	52.93		2.355	45.05
2360	52.46		2360	42.31					2.36	52.97		2.36	45.07
2365	52.51		2365	42.33					2.365	52.99		2.365	45.08
2370	52.56		2370	42.38					2.37	53.03		2.37	45.08
2375	52.6		2375	42.43					2.375	53.11		2.375	45.14
2380	52.62		2380	42.45					2.38	53.08		2.38	45.18
2385	52.63		2385	42.51					2.385	53.1		2.385	45.24
2390	52.66		2390	42.53					2.39	53.17		2.39	45.23
2395	52.73		2395	42.61					2.395	53.19		2.395	45.28
2400	52.76		2400	42.64					2.4	53.24		2.4	45.31
2405	52.79		2405	42.68					2.405	53.25		2.405	45.35
2410	52.82		2410	42.69					2.41	53.31		2.41	45.36
2415	52.86		2415	42.76					2.415	53.33		2.415	45.43
2420	52.88		2420	42.8					2.42	53.36		2.42	45.47
2425	52.93		2425	42.83					2.425	53.38		2.425	45.54
2430	52.97		2430	42.86					2.43	53.38		2.43	45.59
2435	52.99		2435	42.89					2.435	53.4		2.435	45.63
2440	53.03		2440	42.89					2.44	53.46		2.44	45.7
2445	53.11		2445	42.94					2.445	53.54		2.445	45.75
2450	53.08		2450	43.01					2.45	53.56		2.45	45.79
2455	53.1		2455	43.04					2.455	53.65		2.455	45.82
2460	53.17		2460	43.04					2.46	53.67		2.46	45.89
2465	53.19		2465	43.06					2.465	53.74		2.465	45.9
2470	53.24		2470	43.08					2.47	53.77		2.47	45.99
2475	53.25		2475	43.09					2.475	53.82		2.475	46.02
2480	53.31		2480	43.14					2.48	53.85		2.48	46.03
2485	53.33		2485	43.13					2.485	53.9		2.485	46.06
2490	53.36		2490	43.18					2.49	53.93		2.49	46.13
2495	53.38		2495	43.22					2.495	54		2.495	46.15
2500	53.38		2500	43.28					2.5	54		2.5	46.16
2505	53.4		2505	43.29					2.505	54.04		2.505	46.2
2510	53.46		2510	43.31					2.51	54.08		2.51	46.2
2515	53.54		2515	43.35					2.515	54.13		2.515	46.3
2520	53.56		2520	43.41					2.52	54.22		2.52	46.29
2525	53.65		2525	43.41					2.525	54.23		2.525	46.3
2530	53.67		2530	43.48					2.53	54.25		2.53	46.3
2535	53.74		2535	43.55					2.535	54.25		2.535	46.39
2540	53.77		2540	43.58					2.54	54.3		2.54	46.42
2545	53.82		2545	43.72					2.545	54.34		2.545	46.44
2550	53.85		2550	43.73					2.55	54.43		2.55	46.45
2555	53.9		2555	43.78					2.555	54.44		2.555	46.53
2560	53.93		2560	43.82					2.56	54.48		2.56	46.54
2565	54		2565	43.87					2.565	54.51		2.565	46.55
2570	54		2570	43.89					2.57	54.57		2.57	46.57
2575	54.04		2575	43.88					2.575	54.6		2.575	46.59
2580	54.08		2580	43.95					2.58	54.61		2.58	46.62
2585	54.13		2585	43.97					2.585	54.61		2.585	46.59
2590	54.22		2590	43.97					2.59	54.64		2.59	46.61
2595	54.23		2595	43.98					2.595	54.65		2.595	46.64
2600	54.25		2600	43.99					2.6	54.65		2.6	46.69
2605	54.25		2605	44.06					2.605	54.7		2.605	46.7
2610	54.3		2610	44.12					2.61	54.71		2.61	46.71
2615	54.34		2615	44.11					2.615	54.75		2.615	46.74
2620	54.43		2620	44.17					2.62	54.74		2.62	46.76
2625	54.44		2625	44.2					2.625	54.78		2.625	46.78
2630	54.48		2630	44.23					2.63	54.81		2.63	46.8
2635	54.51		2635	44.27					2.635	54.85		2.635	46.81
2640	54.57		2640	44.31					2.64	54.84		2.64	46.88
2645	54.6		2645	44.35					2.645	54.9		2.645	46.93
2650	54.61		2650	44.35					2.65	54.87		2.65	46.99
2655	54.61		2655	44.34					2.655	54.94		2.655	47.01
2660	54.64		2660	44.42					2.66	54.99		2.66	47.03
2665	54.65		2665	44.46					2.665	55.01		2.665	47.08
2670	54.65		2670	44.44					2.67	55.04		2.67	47.07
2675	54.7		2675	44.44					2.675	55.03		2.675	47.15
2680	54.71		2680	44.47					2.68	55.08		2.68	47.14
2685	54.75		2685	44.52					2.685	55.1		2.685	47.19
2690	54.74		2690	44.57					2.69	55.15		2.69	47.17
2695	54.78		2695	44.54					2.695	55.15		2.695	47.22
2700	54.81		2700	44.56					2.7	55.2		2.7	47.25
2705	54.85		2705	44.69					2.705	55.24		2.705	47.34
2710	54.84		2710	44.69					2.71	55.25		2.71	47.35
2715	54.9		2715	44.69					2.715	55.29		2.715	47.39
2720	54.87		2720	44.74					2.72	55.35		2.72	47.4
2725	54.94		2725	44.82					2.725	55.35		2.725	47.45
2730	54.99		2730	44.84					2.73	55.42		2.73	47.51
2735	55.01		2735	44.82					2.735	55.43		2.735	47.55
2740	55.04		2740	44.85					2.74	55.46		2.74	47.59
2745	55.03		2745	44.93					2.745	55.48		2.745	47.61
2750	55.08		2750	44.97					2.75	55.51		2.75	47.65
2755	55.1		2755	45.02					2.755	55.53		2.755	47.68
2760	55.15		2760	45.05					2.76	55.55		2.76	47.69
2765	55.15		2765	45.07					2.765	55.6		2.765	47.72
2770	55.2		2770	45.08					2.77	55.64		2.77	47.75
2775	55.24		2775	45.08					2.775	55.69		2.775	47.78
2780	55.25		2780	45.14					2.78	55.73		2.78	47.86
2785	55.29		2785	45.18					2.785	55.77		2.785	47.89
2790	55.35		2790	45.24					2.79	55.8		2.79	47.94
2795	55.35		2795	45.23					2.795	55.81		2.795	47.94
2800	55.42		2800	45.28					2.8	55.82		2.8	48
2805	55.43		2805	45.31					2.805	55.81		2.805	47.98
2810	55.46		2810	45.35					2.81	55.9		2.81	48.02
2815	55.48		2815	45.36					2.815	55.94		2.815	48.11
2820	55.51		2820	45.43					2.82	55.97		2.82	48.12
2825	55.53		2825	45.47					2.825	56		2.825	48.17
2830	55.55		2830	45.54					2.83	56.04		2.83	48.18
2835	55.6		2835	45.59					2.835	56.05		2.835	48.27
2840	55.64		2840	45.63					2.84	56.1		2.84	48.27
2845	55.69		2845	45.7					2.845	56.14		2.845	48.27
2850	55.73		2850	45.75					2.85	56.22		2.85	48.29
2855	55.77		2855	45.79					2.855	56.22		2.855	48.31
2860	55.8		2860	45.82					2.86	56.27		2.86	48.35
2865	55.81		2865	45.89					2.865	56.25		2.865	48.4
2870	55.82		2870	45.9					2.87	56.28		2.87	48.42
2875	55.81		2875	45.99					2.875	56.32		2.875	48.53
2880	55.9		2880	46.02					2.88	56.3		2.88	48.53
2885	55.94		2885	46.03					2.885	56.44		2.885	48.58
2890	55.97		2890	46.06					2.89	56.44		2.89	48.6
2895	56		2895	46.13					2.895	56.49		2.895	48.6
2900	56.04		2900	46.15					2.9	56.51		2.9	48.66
2905	56.05		2905	46.16					2.905	56.61		2.905	48.65
2910	56.1		2910	46.2					2.91	56.62		2.91	48.68
2915	56.14		2915	46.2					2.915	56.66		2.915	48.71
2920	56.22		2920	46.3					2.92	56.68		2.92	48.77
2925	56.22		2925	46.29					2.925	56.72		2.925	48.76
2930	56.27		2930	46.3					2.93	56.75		2.93	48.79
2935	56.25		2935	46.3					2.935	56.78		2.935	48.8
2940	56.28		2940	46.39					2.94	56.81		2.94	48.87
2945	56.32		2945	46.42					2.945	56.88		2.945	48.9
2950	56.3		2950	46.44					2.95	56.95		2.95	48.9
2955	56.44		2955	46.45					2.955	56.97		2.955	48.94
2960	56.44		2960	46.53					2.96	57		2.96	48.99
2965	56.49		2965	46.54					2.965	57.02		2.965	49.06
2970	56.51		2970	46.55					2.97	57.09		2.97	49.1
2975	56.61		2975	46.57					2.975	57.11		2.975	49.16
2980	56.62		2980	46.59					2.98	57.13		2.98	49.18
2985	56.66		2985	46.62					2.985	57.19		2.985	49.19
2990	56.68		2990	46.59					2.99	57.26		2.99	49.23
2995	56.72		2995	46.61					2.995	57.29		2.995	49.3
3000	56.75		3000	46.64					3	57.31		3	49.32
3005	56.78		3005	46.69					3.005	57.35		3.005	49.36
3010	56.81		3010	46.7					3.01	57.41		3.01	49.39
3015	56.88		3015	46.71					3.015	57.44		3.015	49.44
3020	56.95		3020	46.74					3.02	57.42		3.02	49.46
3025	56.97		3025	46.76					3.025	57.41		3.025	49.46
3030	57		3030	46.78					3.03	57.44		3.03	49.51
3035	57.02		3035	46.8					3.035	57.49		3.035	49.59
3040	57.09		3040	46.81					3.04	57.51		3.04	49.6
3045	57.11		3045	46.88					3.045	57.59		3.045	49.65
3050	57.13		3050	46.93					3.05	57.62		3.05	49.7
3055	57.19		3055	46.99					3.055	57.64		3.055	49.71
3060	57.26		3060	47.01					3.06	57.67		3.06	49.75
3065	57.29		3065	47.03					3.065	57.73		3.065	49.76
3070	57.31		3070	47.08					3.07	57.74		3.07	49.83
3075	57.35		3075	47.07					3.075	57.78		3.075	49.84
3080	57.41		3080	47.15					3.08	57.8		3.08	49.91
3085	57.44		3085	47.14					3.085	57.86		3.085	49.91
3090	57.42		3090	47.19					3.09	57.91		3.09	49.97
3095	57.41		3095	47.17					3.095	57.92		3.095	49.97
3100	57.44		3100	47.22					3.1	57.98		3.1	50.09
3105	57.49		3105	47.25					3.105	58.03		3.105	50.1
3110	57.51		3110	47.34					3.11	58.16		3.11	50.12
3115	57.59		3115	47.35					3.115	58.16		3.115	50.19
3120	57.62		3120	47.39					3.12	58.19		3.12	50.23
3125	57.64		3125	47.4					3.125	58.21		3.125	50.32
3130	57.67		3130	47.45					3.13	58.28		3.13	50.33
3135	57.73		3135	47.51					3.135	58.3		3.135	50.42
3140	57.74		3140	47.55					3.14	58.36		3.14	50.42
3145	57.78		3145	47.59					3.145	58.4		3.145	50.5
3150	57.8		3150	47.61					3.15	58.51		3.15	50.51
3155	57.86		3155	47.65					3.155	58.52		3.155	50.56
3160	57.91		3160	47.68					3.16	58.56		3.16	50.59
3165	57.92		3165	47.69					3.165	58.63		3.165	50.67
3170	57.98		3170	47.72					3.17	58.67		3.17	50.67
3175	58.03		3175	47.75					3.175	58.73		3.175	50.76
3180	58.16		3180	47.78					3.18	58.75		3.18	50.79
3185	58.16		3185	47.86					3.185	58.82		3.185	50.85
3190	58.19		3190	47.89					3.19	58.85		3.19	50.93
3195	58.21		3195	47.94					3.195	58.9		3.195	50.93
3200	58.28		3200	47.94					3.2	58.94		3.2	51
3205	58.3		3205	48					3.205	59.01		3.205	50.99
3210	58.36		3210	47.98					3.21	59.05		3.21	51.04
3215	58.4		3215	48.02					3.215	59.1		3.215	51.07
3220	58.51		3220	48.11					3.22	59.12		3.22	51.11
3225	58.52		3225	48.12					3.225	59.18		3.225	51.1
3230	58.56		3230	48.17					3.23	59.2		3.23	51.14
3235	58.63		3235	48.18					3.235	59.22		3.235	51.19
3240	58.67		3240	48.27					3.24	59.29		3.24	51.21
3245	58.73		3245	48.27					3.245	59.34		3.245	51.21
3250	58.75		3250	48.27					3.25	59.42		3.25	51.26
3255	58.82		3255	48.29					3.255	59.45		3.255	51.3
3260	58.85		3260	48.31					3.26	59.49		3.26	51.37
3265	58.9		3265	48.35					3.265	59.51		3.265	51.39
3270	58.94		3270	48.4					3.27	59.57		3.27	51.39
3275	59.01		3275	48.42					3.275	59.58		3.275	51.44
3280	59.05		3280	48.53					3.28	59.57		3.28	51.48
3285	59.1		3285	48.53					3.285	59.56		3.285	51.54
3290	59.12		3290	48.58					3.29	59.61		3.29	51.54
3295	59.18		3295	48.6					3.295	59.64		3.295	51.61
3300	59.2		3300	48.6					3.3	59.68		3.3	51.64
3305	59.22		3305	48.66					3.305	59.69		3.305	51.65
3310	59.29		3310	48.65					3.31	59.76		3.31	51.63
3315	59.34		3315	48.68					3.315	59.8		3.315	51.64
3320	59.42		3320	48.71					3.32	59.77		3.32	51.66
3325	59.45		3325	48.77					3.325	59.81		3.325	51.73
3330	59.49		3330	48.76					3.33	59.82		3.33	51.76
3335	59.51		3335	48.79					3.335	59.86		3.335	51.79
3340	59.57		3340	48.8					3.34	59.89		3.34	51.8
3345	59.58		3345	48.87					3.345	59.95		3.345	51.86
3350	59.57		3350	48.9					3.35	60.01		3.35	51.92
3355	59.56		3355	48.9					3.355	60.11		3.355	51.96
3360	59.61		3360	48.94					3.36	60.11		3.36	51.99
3365	59.64		3365	48.99					3.365	60.18		3.365	52.01
3370	59.68		3370	49.06					3.37	60.21		3.37	52.1
3375	59.69		3375	49.1					3.375	60.27		3.375	52.11
3380	59.76		3380	49.16					3.38	60.37		3.38	52.21
3385	59.8		3385	49.18					3.385	60.39		3.385	52.18
3390	59.77		3390	49.19					3.39	60.43		3.39	52.23
3395	59.81		3395	49.23					3.395	60.47		3.395	52.21
3400	59.82		3400	49.3					3.4	60.52		3.4	52.29
3405	59.86		3405	49.32					3.405	60.53		3.405	52.29
3410	59.89		3410	49.36					3.41	60.57		3.41	52.33
3415	59.95		3415	49.39					3.415	60.6		3.415	52.35
3420	60.01		3420	49.44					3.42	60.64		3.42	52.4
3425	60.11		3425	49.46					3.425	60.63		3.425	52.45
3430	60.11		3430	49.46					3.43	60.67		3.43	52.48
3435	60.18		3435	49.51					3.435	60.7		3.435	52.52
3440	60.21		3440	49.59					3.44	60.73		3.44	52.57
3445	60.27		3445	49.6					3.445	60.74		3.445	52.63
3450	60.37		3450	49.65					3.45	60.76		3.45	52.66
3455	60.39		3455	49.7					3.455	60.81		3.455	52.7
3460	60.43		3460	49.71					3.46	60.86		3.46	52.72
3465	60.47		3465	49.75					3.465	60.92		3.465	52.8
3470	60.52		3470	49.76					3.47	60.99		3.47	52.83
3475	60.53		3475	49.83					3.475	61.12		3.475	52.89
3480	60.57		3480	49.84					3.48	61.13		3.48	52.92
3485	60.6		3485	49.91					3.485	61.15		3.485	52.99
3490	60.64		3490	49.91					3.49	61.21		3.49	53
3495	60.63		3495	49.97					3.495	61.26		3.495	53.05
3500	60.67		3500	49.97					3.5	61.29		3.5	53.09
3505	60.7		3505	50.09					3.505	61.41		3.505	53.11
3510	60.73		3510	50.1					3.51	61.43		3.51	53.16
3515	60.74		3515	50.12					3.515	61.47		3.515	53.18
3520	60.76		3520	50.19					3.52	61.46		3.52	53.23
3525	60.81		3525	50.23					3.525	61.53		3.525	53.25
3530	60.86		3530	50.32					3.53	61.57		3.53	53.25
3535	60.92		3535	50.33					3.535	61.59		3.535	53.26
3540	60.99		3540	50.42					3.54	61.63		3.54	53.38
3545	61.12		3545	50.42					3.545	61.65		3.545	53.4
3550	61.13		3550	50.5					3.55	61.73		3.55	53.44
3555	61.15		3555	50.51					3.555	61.76		3.555	53.41
3560	61.21		3560	50.56					3.56	61.8		3.56	53.41
3565	61.26		3565	50.59					3.565	61.82		3.565	53.42
3570	61.29		3570	50.67					3.57	61.83		3.57	53.52
3575	61.41		3575	50.67					3.575	61.83		3.575	53.54
3580	61.43		3580	50.76					3.58	61.86		3.58	53.52
3585	61.47		3585	50.79					3.585	61.88		3.585	53.52
3590	61.46		3590	50.85					3.59	61.9		3.59	53.56
3595	61.53		3595	50.93					3.595	61.97		3.595	53.64
3600	61.57		3600	50.93					3.6	61.98		3.6	53.64
3605	61.59		3605	51					3.605	62.04		3.605	53.64
3610	61.63		3610	50.99					3.61	62.08		3.61	53.65
3615	61.65		3615	51.04					3.615	62.11		3.615	53.61
3620	61.73		3620	51.07					3.62	62.14		3.62	53.62
3625	61.76		3625	51.11					3.625	62.12		3.625	53.62
3630	61.8		3630	51.1					3.63	62.15		3.63	53.64
3635	61.82		3635	51.14					3.635	62.14		3.635	53.7
3640	61.83		3640	51.19					3.64	62.13		3.64	53.74
3645	61.83		3645	51.21					3.645	62.17		3.645	53.86
3650	61.86		3650	51.21					3.65	62.21		3.65	53.88
3655	61.88		3655	51.26					3.655	62.22		3.655	53.88
3660	61.9		3660	51.3					3.66	62.27		3.66	53.92
3665	61.97		3665	51.37					3.665	62.33		3.665	53.94
3670	61.98		3670	51.39					3.67	62.33		3.67	53.96
3675	62.04		3675	51.39					3.675	62.37		3.675	53.96
3680	62.08		3680	51.44					3.68	62.45		3.68	53.89
3685	62.11		3685	51.48					3.685	62.46		3.685	53.87
3690	62.14		3690	51.54					3.69	62.5		3.69	53.81
3695	62.12		3695	51.54					3.695	62.53		3.695	53.86
3700	62.15		3700	51.61					3.7	62.58		3.7	53.92
3705	62.14		3705	51.64					3.705	62.58		3.705	54.01
3710	62.13		3710	51.65					3.71	62.63		3.71	54.15
3715	62.17		3715	51.63					3.715	62.68		3.715	54.2
3720	62.21		3720	51.64					3.72	62.67		3.72	54.28
3725	62.22		3725	51.66					3.725	62.71		3.725	54.31
3730	62.27		3730	51.73					3.73	62.77		3.73	54.34
3735	62.33		3735	51.76					3.735	62.78		3.735	54.36
3740	62.33		3740	51.79					3.74	62.8		3.74	54.42
3745	62.37		3745	51.8					3.745	62.75		3.745	54.49
3750	62.45		3750	51.86					3.75	62.79		3.75	54.53
3755	62.46		3755	51.92					3.755	62.86		3.755	54.57
3760	62.5		3760	51.96					3.76	62.91		3.76	54.58
3765	62.53		3765	51.99					3.765	62.95		3.765	54.63
3770	62.58		3770	52.01					3.77	62.99		3.77	54.67
3775	62.58		3775	52.1					3.775	63.03		3.775	54.74
3780	62.63		3780	52.11					3.78	63.07		3.78	54.77
3785	62.68		3785	52.21					3.785	63.15		3.785	54.79
3790	62.67		3790	52.18					3.79	63.18		3.79	54.83
3795	62.71		3795	52.23					3.795	63.27		3.795	54.87
3800	62.77		3800	52.21					3.8	63.28		3.8	54.92
3805	62.78		3805	52.29					3.805	63.32		3.805	54.95
3810	62.8		3810	52.29					3.81	63.34		3.81	54.98
3815	62.75		3815	52.33					3.815	63.38		3.815	55.05
3820	62.79		3820	52.35					3.82	63.44		3.82	55.08
3825	62.86		3825	52.4					3.825	63.45		3.825	55.06
3830	62.91		3830	52.45					3.83	63.51		3.83	55.18
3835	62.95		3835	52.48					3.835	63.54		3.835	55.18
3840	62.99		3840	52.52					3.84	63.56		3.84	55.19
3845	63.03		3845	52.57					3.845	63.56		3.845	55.22
3850	63.07		3850	52.63					3.85	63.66		3.85	55.33
3855	63.15		3855	52.66					3.855	63.68		3.855	55.32
3860	63.18		3860	52.7					3.86	63.65		3.86	55.41
3865	63.27		3865	52.72					3.865	63.67		3.865	55.45
3870	63.28		3870	52.8					3.87	63.73		3.87	55.43
3875	63.32		3875	52.83					3.875	63.78		3.875	55.45
3880	63.34		3880	52.89					3.88	63.77		3.88	55.51
3885	63.38		3885	52.92					3.885	63.87		3.885	55.59
3890	63.44		3890	52.99					3.89	63.88		3.89	55.62
3895	63.45		3895	53					3.895	63.92		3.895	55.6
3900	63.51		3900	53.05					3.9	63.92		3.9	55.59
3905	63.54		3905	53.09					3.905	63.96		3.905	55.64
3910	63.56		3910	53.11					3.91	64.01		3.91	55.66
3915	63.56		3915	53.16					3.915	64.03		3.915	55.73
3920	63.66		3920	53.18					3.92	64.04		3.92	55.78
3925	63.68		3925	53.23					3.925	64.13		3.925	55.83
3930	63.65		3930	53.25					3.93	64.16		3.93	55.89
3935	63.67		3935	53.25					3.935	64.18		3.935	55.92
3940	63.73		3940	53.26					3.94	64.2		3.94	55.96
3945	63.78		3945	53.38					3.945	64.3		3.945	56.22
3950	63.77		3950	53.4					3.95	64.6		3.95	58.16
3955	63.87		3955	53.44					3.955	65.72		3.955	60.1
3960	63.88		3960	53.41					3.96	67.56		3.96	59.93
3965	63.92		3965	53.41					3.965	70.04		3.965	60.72
3970	63.92		3970	53.42					3.97	81.53		3.97	73.25
3975	63.96		3975	53.52					3.975	88.76		3.975	82.13
3980	64.01		3980	53.54					3.98	96.73		3.98	100.01
3985	64.03		3985	53.52					3.985	101.65		3.985	109.57
3990	64.04		3990	53.52					3.99	119.21		3.99	128.63
3995	64.13		3995	53.56					3.995	128.56		3.995	138.1
4000	64.16		4000	53.64
4005	64.18		4005	53.64
4010	64.2		4010	53.64
4015	64.3		4015	53.65
4020	64.6		4020	53.61
4025	65.72		4025	53.62
4030	67.56		4030	53.62
4035	70.04		4035	53.64
4040	81.53		4040	53.7
4045	88.76		4045	53.74
4050	96.73		4050	53.86
4055	101.65		4055	53.88
4055	119.21		4060	53.88
4050	128.56		4065	53.92
4045	122.64		4070	53.94
4040	113.77		4075	53.96
4035	94.46		4080	53.96
4030	85.64		4085	53.89
4025	70.63		4090	53.87
4020	66.92		4095	53.81
4015	64.27		4100	53.86
4010	63.99		4105	53.92
4005	63.97		4110	54.01
4000	63.89		4115	54.15
3995	63.84		4120	54.2
3990	63.74		4125	54.28
3985	63.7		4130	54.31
3980	63.62		4135	54.34
3975	63.56		4140	54.36
3970	63.5		4145	54.42
3965	63.49		4150	54.49
3960	63.4		4155	54.53
3955	63.36		4160	54.57
3950	63.33		4165	54.58
3945	63.3		4170	54.63
3940	63.28		4175	54.67
3935	63.22		4180	54.74
3930	63.19		4185	54.77
3925	63.14		4190	54.79
3920	63.14		4195	54.83
3915	63.07		4200	54.87
3910	63.08		4205	54.92
3905	63.05		4210	54.95
3900	63.05		4215	54.98
3895	63.02		4220	55.05
3890	62.99		4225	55.08
3885	62.93		4230	55.06
3880	62.89		4235	55.18
3875	62.85		4240	55.18
3870	62.81		4245	55.19
3865	62.77		4250	55.22
3860	62.77		4255	55.33
3855	62.78		4260	55.32
3850	62.73		4265	55.41
3845	62.73		4270	55.45
3840	62.63		4275	55.43
3835	62.59		4280	55.45
3830	62.54		4285	55.51
3825	62.54		4290	55.59
3820	62.53		4295	55.62
3815	62.53		4300	55.6
3810	62.48		4305	55.59
3805	62.47		4310	55.64
3800	62.43		4315	55.66
3795	62.43		4320	55.73
3790	62.4		4325	55.78
3785	62.34		4330	55.83
3780	62.32		4335	55.89
3775	62.3		4340	55.92
3770	62.3		4345	55.96
3765	62.24		4350	56.22
3760	62.24		4355	58.16
3755	62.2		4360	60.1
3750	62.16		4365	59.93
3745	62.09		4370	60.72
3740	62.09		4375	73.25
3735	62.08		4380	82.13
3730	62.05		4385	100.01
3725	61.99		4390	109.57
3720	61.95		4390	128.63
3715	61.95		4385	138.1
3710	61.94		4380	129.8
3705	61.92		4375	120.51
3700	61.89		4370	101.43
3695	61.86		4365	92.48
3690	61.84		4360	74.86
3685	61.82		4355	67.02
3680	61.78		4350	57.17
3675	61.79		4345	57.17
3670	61.72		4340	56
3665	61.68		4335	55.96
3660	61.69		4330	55.91
3655	61.68		4325	55.74
3650	61.6		4320	55.69
3645	61.57		4315	55.71
3640	61.57		4310	55.75
3635	61.52		4305	55.67
3630	61.5		4300	55.61
3625	61.48		4295	55.5
3620	61.51		4290	55.52
3615	61.48		4285	55.52
3610	61.46		4280	55.46
3605	61.4		4275	55.4
3600	61.39		4270	55.34
3595	61.35		4265	55.36
3590	61.34		4260	55.3
3585	61.28		4255	55.27
3580	61.26		4250	55.26
3575	61.2		4245	55.2
3570	61.14		4240	55.14
3565	61.12		4235	55.12
3560	61.07		4230	55.09
3555	61.05		4225	55.07
3550	61.02		4220	55.06
3545	60.99		4215	55.03
3540	60.96		4210	54.99
3535	60.92		4205	54.94
3530	60.85		4200	54.9
3525	60.84		4195	54.86
3520	60.76		4190	54.78
3515	60.76		4185	54.74
3510	60.71		4180	54.74
3505	60.7		4175	54.77
3500	60.68		4170	54.7
3495	60.63		4165	54.63
3490	60.61		4160	54.64
3485	60.55		4155	54.62
3480	60.54		4150	54.64
3475	60.49		4145	54.64
3470	60.5		4140	54.58
3465	60.43		4135	54.51
3460	60.38		4130	54.48
3455	60.35		4125	54.43
3450	60.33		4120	54.4
3445	60.27		4115	54.36
3440	60.25		4110	54.36
3435	60.21		4105	54.35
3430	60.15		4100	54.31
3425	60.1		4095	54.31
3420	60.02		4090	54.27
3415	60.02		4085	54.21
3410	60		4080	54.21
3405	59.99		4075	54.19
3400	59.95		4070	54.15
3395	59.91		4065	54.13
3390	59.8		4060	54.11
3385	59.77		4055	54.08
3380	59.78		4050	54.07
3375	59.73		4045	54.07
3370	59.63		4040	54.03
3365	59.6		4035	53.98
3360	59.55		4030	53.98
3355	59.46		4025	53.93
3350	59.42		4020	53.89
3345	59.37		4015	53.9
3340	59.35		4010	53.9
3335	59.26		4005	53.91
3330	59.22		4000	53.87
3325	59.12		3995	53.78
3320	59.14		3990	53.75
3315	59.06		3985	53.72
3310	59.07		3980	53.7
3305	59.06		3975	53.68
3300	59.06		3970	53.63
3295	59.01		3965	53.57
3290	58.95		3960	53.53
3285	58.89		3955	53.55
3280	58.87		3950	53.54
3275	58.82		3945	53.56
3270	58.8		3940	53.55
3265	58.77		3935	53.55
3260	58.7		3930	53.48
3255	58.71		3925	53.49
3250	58.67		3920	53.44
3245	58.62		3915	53.43
3240	58.57		3910	53.32
3235	58.54		3905	53.34
3230	58.47		3900	53.29
3225	58.44		3895	53.28
3220	58.37		3890	53.24
3215	58.34		3885	53.21
3210	58.25		3880	53.16
3205	58.17		3875	53.17
3200	58.14		3870	53.19
3195	58.13		3865	53.14
3190	58.12		3860	53.06
3185	58.04		3855	52.99
3180	58.02		3850	52.98
3175	57.94		3845	52.96
3170	57.94		3840	52.94
3165	57.91		3835	52.88
3160	57.91		3830	52.87
3155	57.85		3825	52.85
3150	57.82		3820	52.82
3145	57.76		3815	52.8
3140	57.7		3810	52.77
3135	57.66		3805	52.77
3130	57.53		3800	52.67
3125	57.53		3795	52.65
3120	57.46		3790	52.61
3115	57.42		3785	52.59
3110	57.44		3780	52.58
3105	57.44		3775	52.55
3100	57.36		3770	52.45
3095	57.34		3765	52.4
3090	57.27		3760	52.4
3085	57.27		3755	52.36
3080	57.17		3750	52.24
3075	57.18		3745	52.21
3070	57.13		3740	52.24
3065	57.01		3735	52.2
3060	56.99		3730	52.06
3055	56.89		3725	52.08
3050	56.88		3720	52.06
3045	56.9		3715	52.02
3040	56.84		3710	51.97
3035	56.8		3705	51.92
3030	56.77		3700	51.85
3025	56.68		3695	51.82
3020	56.69		3690	51.77
3015	56.62		3685	51.77
3010	56.6		3680	51.75
3005	56.56		3675	51.71
3000	56.57		3670	51.66
2995	56.57		3665	51.6
2990	56.5		3660	51.58
2985	56.49		3655	51.5
2980	56.38		3650	51.47
2975	56.4		3645	51.4
2970	56.32		3640	51.37
2965	56.29		3635	51.35
2960	56.22		3630	51.29
2955	56.15		3625	51.27
2950	56.11		3620	51.18
2945	56.09		3615	51.14
2940	56.06		3610	51.07
2935	56.05		3605	51.07
2930	56.02		3600	51
2925	56		3595	50.97
2920	55.95		3590	50.91
2915	55.87		3585	50.92
2910	55.86		3580	50.83
2905	55.82		3575	50.81
2900	55.79		3570	50.76
2895	55.75		3565	50.68
2890	55.71		3560	50.65
2885	55.66		3555	50.57
2880	55.65		3550	50.51
2875	55.59		3545	50.44
2870	55.59		3540	50.39
2865	55.54		3535	50.31
2860	55.53		3530	50.3
2855	55.54		3525	50.12
2850	55.51		3520	50.05
2845	55.46		3515	49.76
2840	55.42		3510	49.65
2835	55.46		3505	49.4
2830	55.45		3500	49.36
2825	55.42		3495	49.28
2820	55.42		3490	49.2
2815	55.39		3485	49.2
2810	55.35		3480	49.14
2805	55.33		3475	49.13
2800	55.28		3470	49.05
2795	55.29		3465	49.01
2790	55.26		3460	48.92
2785	55.22		3455	48.93
2780	55.2		3450	48.83
2775	55.17		3445	48.77
2770	55.16		3440	48.68
2765	55.14		3435	48.74
2760	55.09		3430	48.74
2755	55.07		3425	48.75
2750	55.04		3420	48.7
2745	54.96		3415	48.64
2740	54.96		3410	48.66
2735	54.97		3405	48.65
2730	54.96		3400	48.59
2725	54.92		3395	48.5
2720	54.9		3390	48.5
2715	54.89		3385	48.46
2710	54.88		3380	48.45
2705	54.78		3375	48.45
2700	54.74		3370	48.5
2695	54.72		3365	48.48
2690	54.66		3360	48.42
2685	54.65		3355	48.37
2680	54.64		3350	48.38
2675	54.63		3345	48.32
2670	54.62		3340	48.32
2665	54.6		3335	48.24
2660	54.59		3330	48.23
2655	54.55		3325	48.23
2650	54.53		3320	48.16
2645	54.51		3315	48.11
2640	54.48		3310	48.08
2635	54.47		3305	48.06
2630	54.42		3300	48.05
2625	54.36		3295	48
2620	54.33		3290	48.07
2615	54.26		3285	48.03
2610	54.24		3280	48.01
2605	54.19		3275	47.94
2600	54.16		3270	47.93
2595	54.1		3265	47.93
2590	54.08		3260	47.94
2585	54		3255	47.87
2580	53.98		3250	47.87
2575	53.91		3245	47.79
2570	53.89		3240	47.83
2565	53.85		3235	47.73
2560	53.87		3230	47.77
2555	53.83		3225	47.7
2550	53.78		3220	47.73
2545	53.76		3215	47.67
2540	53.69		3210	47.69
2535	53.69		3205	47.71
2530	53.63		3200	47.74
2525	53.64		3195	47.74
2520	53.6		3190	47.71
2515	53.57		3185	47.71
2510	53.5		3180	47.72
2505	53.49		3175	47.74
2500	53.46		3170	47.71
2495	53.43		3165	47.72
2490	53.41		3160	47.65
2485	53.37		3155	47.65
2480	53.33		3150	47.63
2475	53.27		3145	47.6
2470	53.27		3140	47.57
2465	53.24		3135	47.56
2460	53.21		3130	47.53
2455	53.19		3125	47.53
2450	53.15		3120	47.49
2445	53.09		3115	47.5
2440	53.04		3110	47.45
2435	53.02		3105	47.47
2430	52.95		3100	47.45
2425	52.81		3095	47.41
2420	52.81		3090	47.38
2415	52.79		3085	47.37
2410	52.77		3080	47.37
2405	52.75		3075	47.31
2400	52.64		3070	47.31
2395	52.64		3065	47.27
2390	52.61		3060	47.25
2385	52.57		3055	47.21
2380	52.51		3050	47.2
2375	52.48		3045	47.17
2370	52.47		3040	47.16
2365	52.45		3035	47.12
2360	52.37		3030	47.09
2355	52.34		3025	47.03
2350	52.28		3020	46.99
2345	52.26		3015	46.96
2340	52.21		3010	46.92
2335	52.17		3005	46.9
2330	52.13		3000	46.8
2325	52.12		2995	46.76
2320	52.1		2990	46.74
2315	51.98		2985	46.71
2310	51.97		2980	46.66
2305	51.9		2975	46.64
2300	51.9		2970	46.58
2295	51.86		2965	46.55
2290	51.83		2960	46.52
2285	51.72		2955	46.5
2280	51.7		2950	46.5
2275	51.66		2945	46.46
2270	51.62		2940	46.39
2265	51.57		2935	46.33
2260	51.55		2930	46.32
2255	51.53		2925	46.28
2250	51.47		2920	46.27
2245	51.46		2915	46.23
2240	51.4		2910	46.19
2235	51.39		2905	46.17
2230	51.31		2900	46.18
2225	51.27		2895	46.12
2220	51.25		2890	46.1
2215	51.24		2885	46.09
2210	51.19		2880	46.05
2205	51.19		2875	46
2200	51.11		2870	45.97
2195	51.1		2865	45.98
2190	51.05		2860	45.88
2185	51.04		2855	45.87
2180	50.97		2850	45.8
2175	50.89		2845	45.8
2170	50.86		2840	45.77
2165	50.78		2835	45.73
2160	50.78		2830	45.71
2155	50.74		2825	45.7
2150	50.72		2820	45.71
2145	50.69		2815	45.68
2140	50.66		2810	45.62
2135	50.6		2805	45.63
2130	50.59		2800	45.56
2125	50.48		2795	45.57
2120	50.44		2790	45.52
2115	50.4		2785	45.44
2110	50.37		2780	45.42
2105	50.28		2775	45.32
2100	50.23		2770	45.27
2095	50.21		2765	45.24
2090	50.16		2760	45.21
2085	50.15		2755	45.12
2080	50.04		2750	45.13
2075	50.04		2745	45.06
2070	49.99		2740	45.03
2065	49.96		2735	44.97
2060	49.88		2730	44.92
2055	49.86		2725	44.88
2050	49.82		2720	44.92
2045	49.8		2715	44.89
2040	49.75		2710	44.83
2035	49.74		2705	44.81
2030	49.7		2700	44.73
2025	49.65		2695	44.7
2020	49.61		2690	44.61
2015	49.58		2685	44.61
2010	49.55		2680	44.55
2005	49.49		2675	44.51
2000	49.45		2670	44.43
1995	49.41		2665	44.43
1990	49.37		2660	44.4
1985	49.31		2655	44.39
1980	49.29		2650	44.28
1975	49.25		2645	44.24
1970	49.23		2640	44.19
1965	49.2		2635	44.13
1960	49.18		2630	44.12
1955	49.09		2625	44.05
1950	49.05		2620	44.01
1945	49.02		2615	43.95
1940	49		2610	43.95
1935	48.97		2605	43.94
1930	48.91		2600	43.9
1925	48.85		2595	43.81
1920	48.88		2590	43.77
1915	48.83		2585	43.71
1910	48.78		2580	43.71
1905	48.76		2575	43.69
1900	48.71		2570	43.66
1895	48.68		2565	43.62
1890	48.66		2560	43.58
1885	48.62		2555	43.51
1880	48.61		2550	43.46
1875	48.59		2545	43.42
1870	48.58		2540	43.39
1865	48.55		2535	43.37
1860	48.54		2530	43.27
1855	48.52		2525	43.25
1850	48.49		2520	43.12
1845	48.42		2515	43.06
1840	48.39		2510	42.9
1835	48.41		2505	42.79
1830	48.37		2500	42.55
1825	48.33		2495	42.5
1820	48.32		2490	42.37
1815	48.27		2485	42.37
1810	48.25		2480	42.24
1805	48.24		2475	42.26
1800	48.21		2470	42.27
1795	48.19		2465	42.36
1790	48.11		2460	42.31
1785	48.13		2455	42.35
1780	48.09		2450	42.32
1775	48.09		2445	42.33
1770	48.03		2440	42.28
1765	48		2435	42.2
1760	47.95		2430	42.12
1755	47.95		2425	42.05
1750	47.93		2420	41.95
1745	47.89		2415	41.82
1740	47.91		2410	41.86
1735	47.85		2405	41.87
1730	47.83		2400	41.74
1725	47.82		2395	41.6
1720	47.82		2390	41.69
1715	47.78		2385	41.62
1710	47.76		2380	41.66
1705	47.73		2375	41.55
1700	47.71		2370	41.63
1695	47.64		2365	41.57
1690	47.61		2360	41.63
1685	47.57		2355	41.54
1680	47.57		2350	41.58
1675	47.48		2345	41.5
1670	47.46		2340	41.53
1665	47.48		2335	41.42
1660	47.46		2330	41.42
1655	47.44		2325	41.41
1650	47.4		2320	41.53
1645	47.35		2315	41.35
1640	47.31		2310	41.43
1635	47.29		2305	41.28
1630	47.23		2300	41.37
1625	47.21		2295	41.3
1620	47.16		2290	41.34
1615	47.14		2285	41.28
1610	47.1		2280	41.27
1605	47.07		2275	41.12
1600	46.99		2270	41.19
1595	46.99		2265	41.2
1590	46.97		2260	41.2
1585	46.93		2255	41.17
1580	46.9		2250	41.19
1575	46.84		2245	41.19
1570	46.84		2240	41.16
1565	46.8		2235	41.15
1560	46.78		2230	41.12
1555	46.74		2225	41.14
1550	46.69		2220	41.1
1545	46.69		2215	41.08
1540	46.7		2210	41.05
1535	46.67		2205	41.01
1530	46.63		2200	40.97
1525	46.59		2195	40.96
1520	46.57		2190	40.86
1515	46.51		2185	40.86
1510	46.46		2180	40.81
1505	46.41		2175	40.82
1500	46.41		2170	40.79
1495	46.39		2165	40.78
1490	46.35		2160	40.76
1485	46.3		2155	40.71
1480	46.23		2150	40.67
1475	46.23		2145	40.68
1470	46.2		2140	40.67
1465	46.15		2135	40.62
1460	46.11		2130	40.62
1455	46.08		2125	40.61
1450	46.01		2120	40.57
1445	45.99		2115	40.51
1440	45.99		2110	40.5
1435	45.9		2105	40.48
1430	45.89		2100	40.48
1425	45.84		2095	40.48
1420	45.79		2090	40.47
1415	45.76		2085	40.43
1410	45.73		2080	40.38
1405	45.66		2075	40.36
1400	45.64		2070	40.34
1395	45.61		2065	40.34
1390	45.59		2060	40.29
1385	45.52		2055	40.27
1380	45.51		2050	40.24
1375	45.47		2045	40.25
1370	45.43		2040	40.19
1365	45.38		2035	40.18
1360	45.33		2030	40.18
1355	45.3		2025	40.11
1350	45.24		2020	40.03
1345	45.23		2015	40.02
1340	45.15		2010	39.97
1335	45.15		2005	39.96
1330	45.13		2000	39.92
1325	45.12		1995	39.88
1320	45.03		1990	39.85
1315	44.99		1985	39.83
1310	44.98		1980	39.78
1305	44.95		1975	39.73
1300	44.87		1970	39.67
1295	44.84		1965	39.65
1290	44.78		1960	39.64
1285	44.72		1955	39.57
1280	44.68		1950	39.54
1275	44.61		1945	39.54
1270	44.58		1940	39.52
1265	44.56		1935	39.46
1260	44.54		1930	39.4
1255	44.52		1925	39.37
1250	44.51		1920	39.33
1245	44.46		1915	39.3
1240	44.42		1910	39.24
1235	44.37		1905	39.24
1230	44.32		1900	39.21
1225	44.28		1895	39.2
1220	44.25		1890	39.18
1215	44.22		1885	39.19
1210	44.15		1880	39.09
1205	44.12		1875	39.09
1200	44.09		1870	39.04
1195	44.08		1865	39.05
1190	43.98		1860	38.96
1185	43.94		1855	38.92
1180	43.89		1850	38.86
1175	43.86		1845	38.83
1170	43.82		1840	38.79
1165	43.79		1835	38.77
1160	43.7		1830	38.74
1155	43.67		1825	38.72
1150	43.62		1820	38.68
1145	43.6		1815	38.71
1140	43.59		1810	38.67
1135	43.49		1805	38.62
1130	43.47		1800	38.58
1125	43.43		1795	38.55
1120	43.41		1790	38.53
1115	43.38		1785	38.48
1110	43.34		1780	38.45
1105	43.31		1775	38.38
1100	43.28		1770	38.34
1095	43.28		1765	38.33
1090	43.23		1760	38.26
1085	43.16		1755	38.23
1080	43.11		1750	38.18
1075	43.06		1745	38.19
1070	43.02		1740	38.11
1065	42.98		1735	38.12
1060	42.91		1730	38.05
1055	42.87		1725	38.01
1050	42.82		1720	37.98
1045	42.81		1715	37.93
1040	42.74		1710	37.91
1035	42.71		1705	37.9
1030	42.67		1700	37.85
1025	42.66		1695	37.82
1020	42.62		1690	37.78
1015	42.58		1685	37.71
1010	42.53		1680	37.67
1005	42.5		1675	37.59
1000	42.46		1670	37.6
995	42.42		1665	37.55
990	42.38		1660	37.52
985	42.31		1655	37.44
980	42.29		1650	37.43
975	42.22		1645	37.4
970	42.19		1640	37.38
965	42.15		1635	37.31
960	42.14		1630	37.3
955	42.11		1625	37.26
950	42.07		1620	37.22
945	41.97		1615	37.16
940	41.97		1610	37.14
935	41.93		1605	37.11
930	41.91		1600	37.05
925	41.89		1595	37.04
920	41.89		1590	36.98
915	41.88		1585	36.95
910	41.84		1580	36.88
905	41.82		1575	36.85
900	41.77		1570	36.79
895	41.77		1565	36.79
890	41.71		1560	36.68
885	41.72		1555	36.67
880	41.67		1550	36.61
875	41.63		1545	36.57
870	41.61		1540	36.52
865	41.56		1535	36.48
860	41.54		1530	36.46
855	41.53		1525	36.42
850	41.43		1520	36.39
845	41.44		1515	36.33
840	41.38		1510	36.3
835	41.38		1505	36.24
830	41.39		1500	36.24
825	41.31		1495	36.16
820	41.31		1490	36.17
815	41.3		1485	36.07
810	41.29		1480	36.06
805	41.27		1475	35.95
800	41.25		1470	35.91
795	41.18		1465	35.89
790	41.14		1460	35.88
785	41.09		1455	35.85
780	41.08		1450	35.79
775	41.08		1445	35.78
770	41.07		1440	35.71
765	41.03		1435	35.68
760	40.99		1430	35.67
755	40.99		1425	35.62
750	40.95		1420	35.55
745	40.95		1415	35.53
740	40.92		1410	35.47
735	40.89		1405	35.44
730	40.83		1400	35.41
725	40.81		1395	35.39
720	40.8		1390	35.3
715	40.79		1385	35.31
710	40.74		1380	35.24
705	40.72		1375	35.18
700	40.64		1370	35.16
695	40.62		1365	35.15
690	40.63		1360	35.12
685	40.6		1355	35.02
680	40.58		1350	34.99
675	40.55		1345	34.94
670	40.52		1340	34.91
665	40.46		1335	34.88
660	40.47		1330	34.84
655	40.47		1325	34.78
650	40.44		1320	34.75
645	40.4		1315	34.72
640	40.38		1310	34.7
635	40.32		1305	34.67
630	40.32		1300	34.6
625	40.29		1295	34.58
620	40.27		1290	34.55
615	40.23		1285	34.53
610	40.14		1280	34.47
605	40.11		1275	34.41
600	40.12		1270	34.39
595	40.07		1265	34.39
590	40.03		1260	34.34
585	40.03		1255	34.34
580	39.94		1250	34.3
575	39.93		1245	34.28
570	39.88		1240	34.24
565	39.86		1235	34.22
560	39.87		1230	34.16
555	39.84		1225	34.17
550	39.77		1220	34.17
545	39.76		1215	34.12
540	39.7		1210	34.12
535	39.67		1205	34.13
530	39.65		1200	34.12
525	39.6		1195	34.04
520	39.56		1190	33.98
515	39.52		1185	33.95
510	39.53		1180	33.94
505	39.48		1175	33.92
500	39.44		1170	33.91
495	39.41		1165	33.89
490	39.39		1160	33.87
485	39.36		1155	33.84
480	39.32		1150	33.81
475	39.31		1145	33.78
470	39.27		1140	33.72
465	39.19		1135	33.71
460	39.16		1130	33.71
455	39.14		1125	33.69
450	39.08		1120	33.6
445	39.04		1115	33.59
440	39.04		1110	33.62
435	39.01		1105	33.59
430	38.94		1100	33.55
425	38.9		1095	33.54
420	38.81		1090	33.52
415	38.8		1085	33.51
410	38.78		1080	33.5
405	38.78		1075	33.46
400	38.7		1070	33.43
395	38.67		1065	33.43
390	38.6		1060	33.4
385	38.55		1055	33.35
380	38.54		1050	33.36
375	38.49		1045	33.3
370	38.48		1040	33.29
365	38.43		1035	33.23
360	38.41		1030	33.21
355	38.33		1025	33.15
350	38.34		1020	33.12
345	38.24		1015	33.07
340	38.25		1010	33.08
335	38.2		1005	33.04
330	38.17		1000	33.01
325	38.11		995	32.99
320	38.09		990	32.99
315	38.03		985	32.94
310	38		980	32.88
305	37.94		975	32.88
300	37.93		970	32.82
295	37.9		965	32.82
290	37.84		960	32.78
285	37.8		955	32.77
280	37.76		950	32.7
275	37.76		945	32.68
270	37.66		940	32.65
265	37.64		935	32.65
260	37.6		930	32.58
255	37.55		925	32.55
250	37.53		920	32.53
245	37.54		915	32.5
240	37.52		910	32.46
235	37.43		905	32.41
230	37.43		900	32.38
225	37.35		895	32.31
220	37.33		890	32.33
215	37.27		885	32.28
210	37.24		880	32.23
205	37.2		875	32.19
200	37.19		870	32.18
195	37.13		865	32.12
190	37.11		860	32.11
185	37.03		855	32.05
180	36.99		850	32.03
175	36.91		845	32
170	36.89		840	32
165	36.86		835	31.93
160	36.81		830	31.91
155	36.81		825	31.89
150	36.75		820	31.88
145	36.73		815	31.87
140	36.68		810	31.78
135	36.67		805	31.77
130	36.58		800	31.79
125	36.56		795	31.78
120	36.54		790	31.71
115	36.54		785	31.69
110	36.45		780	31.67
105	36.41		775	31.66
100	36.36		770	31.64
95	36.34		765	31.6
90	36.29		760	31.5
85	36.22		755	31.46
80	36.16		750	31.37
75	36.15		745	31.32
70	36.17		740	31.35
65	36.06		735	31.28
60	35.79		730	31.25
55	35.1		725	31.2
50	32.9		720	31.17
45	18.31		715	31.16
40	10.1		710	31.12
35	0.59		705	31
30	-0.13		700	30.97
25	-0.17		695	30.94
20	-0.15		690	30.91
15	-0.12		685	30.85
10	-0.15		680	30.83
5	-0.16		675	30.8
0	-0.13		670	30.76
			665	30.68
			660	30.63
			655	30.6
			650	30.57
			645	30.53
			640	30.49
			635	30.48
			630	30.44
			625	30.42
			620	30.37
			615	30.33
			610	30.29
			605	30.27
			600	30.22
			595	30.21
			590	30.16
			585	30.07
			580	30.05
			575	29.97
			570	29.97
			565	29.92
			560	29.85
			555	29.77
			550	29.74
			545	29.69
			540	29.67
			535	29.61
			530	29.6
			525	29.57
			520	29.55
			515	29.5
			510	29.49
			505	29.43
			500	29.37
			495	29.36
			490	29.32
			485	29.32
			480	29.26
			475	29.23
			470	29.17
			465	29.14
			460	29.13
			455	29.14
			450	29.08
			445	29.05
			440	28.97
			435	28.91
			430	28.77
			425	28.69
			420	28.67
			415	28.62
			410	28.63
			405	28.35
			400	28.11
			395	21.94
			390	13.91
			385	6.33
			380	2.21
			375	-0.28
			370	-0.32
			365	-0.31
			360	-0.31
			355	-0.3
			350	-0.29
			345	-0.33
			340	-0.31
			335	-0.31
			330	-0.32
			325	-0.3
			320	-0.32
			315	-0.33
			310	-0.33
			305	-0.35
			300	-0.3
			295	-0.3
			290	-0.34
			285	-0.32
			280	-0.34
			275	-0.37
			270	-0.34
			265	-0.31
			260	-0.33
			255	-0.31
			250	-0.31
			245	-0.31
			240	-0.32
			235	-0.34
			230	-0.34
			225	-0.31
			220	-0.32
			215	-0.32
			210	-0.32
			205	-0.33
			200	-0.33
			195	-0.33
			190	-0.29
			185	-0.34
			180	-0.33
			175	-0.33
			170	-0.31
			165	-0.32
			160	-0.35
			155	-0.32
			150	-0.34
			145	-0.33
			140	-0.32
			135	-0.32
			130	-0.34
			125	-0.33
			120	-0.35
			115	-0.32
			110	-0.35
			105	-0.34
			100	-0.32
			95	-0.33
			90	-0.32
			85	-0.31
			80	-0.32
			75	-0.32
			70	-0.31
			65	-0.33
			60	-0.32
			55	-0.28
			50	-0.28
			45	-0.33
			40	-0.33
			35	-0.31
			30	-0.31
			25	-0.33
			20	-0.32
			15	-0.27
			10	-0.31
			5	-0.33
			0	-0.3
Position (mm)
Force (gf)