## Sheet1
Raw data					Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?	Tared		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.59	0	-0.02		0	0.28	3.885	97.45
5	-0.58	0	-0.01		0.005	1.83	3.88	96.74
10	-0.56	0	0.01		0.01	12.26	3.875	96.38
15	-0.56	0	0.01		0.015	18.7	3.87	95.9
20	-0.55	0	0.02		0.02	29.89	3.865	95.72
25	-0.55	0	0.02		0.025	31.68	3.86	95.49
30	-0.56	0	0.01		0.03	32.5	3.855	95.26
35	-0.58	0	-0.01		0.035	32.83	3.85	95.13
40	-0.54	0	0.03		0.04	33.3	3.845	94.84
45	-0.57	0	0		0.045	33.7	3.84	94.74
50	-0.6	0	-0.03		0.05	34.47	3.835	94.52
55	-0.57	0	0		0.055	35.32	3.83	94.43
60	-0.56	0	0.01		0.06	36.18	3.825	94.27
65	-0.58	0	-0.01		0.065	39.46	3.82	94.21
70	-0.55	0	0.02		0.07	41.25	3.815	94.06
75	-0.55	0	0.02		0.075	42.62	3.81	93.99
80	-0.54	0	0.03		0.08	42.54	3.805	93.78
85	-0.57	0	0		0.085	42.59	3.8	93.69
90	-0.58	0	-0.01		0.09	42.61	3.795	93.57
95	-0.57	0	0		0.095	42.75	3.79	93.52
100	-0.57	0	0		0.1	42.73	3.785	93.4
105	-0.56	0	0.01		0.105	42.84	3.78	93.22
110	-0.57	0	0		0.11	42.92	3.775	93.14
115	-0.57	0	0		0.115	43.1	3.77	93
120	-0.56	0	0.01		0.12	43.12	3.765	92.94
125	-0.56	0	0.01		0.125	43.32	3.76	92.78
130	-0.58	0	-0.01		0.13	43.46	3.755	92.72
135	-0.56	0	0.01		0.135	43.5	3.75	92.57
140	-0.56	0	0.01		0.14	43.56	3.745	92.47
145	-0.58	0	-0.01		0.145	43.74	3.74	92.28
150	-0.58	0	-0.01		0.15	43.99	3.735	92.18
155	-0.58	0	-0.01		0.155	44.25	3.73	91.98
160	-0.59	0	-0.02		0.16	44.45	3.725	91.85
165	-0.59	0	-0.02		0.165	44.69	3.72	91.65
170	-0.59	0	-0.02		0.17	44.96	3.715	91.56
175	-0.57	0	0		0.175	45.19	3.71	91.36
180	-0.52	0	0.05		0.18	45.24	3.705	91.21
185	-0.56	0	0.01		0.185	45.35	3.7	91.15
190	-0.58	0	-0.01		0.19	45.61	3.695	90.94
195	-0.59	0	-0.02		0.195	45.94	3.69	90.89
200	-0.57	0	0		0.2	45.93	3.685	90.7
205	-0.57	0	0		0.205	45.8	3.68	90.6
210	-0.56	0	0.01		0.21	45.84	3.675	90.39
215	-0.57	0	0		0.215	45.75	3.67	90.28
220	-0.57	0	0		0.22	45.63	3.665	90.06
225	-0.58	0	-0.01		0.225	45.72	3.66	89.97
230	-0.58	0	-0.01		0.23	45.81	3.655	89.76
235	-0.53	0	0.04		0.235	46.01	3.65	89.7
240	-0.53	0	0.04		0.24	46.13	3.645	90.09
245	-0.55	0	0.02		0.245	46.55	3.64	90.26
250	-0.54	0	0.03		0.25	46.67	3.635	90.16
255	-0.54	0	0.03		0.255	46.63	3.63	90.11
260	-0.54	0	0.03		0.26	46.77	3.625	89.94
265	-0.53	0	0.04		0.265	47.11	3.62	89.82
270	-0.51	0	0.06		0.27	47.25	3.615	89.66
275	-0.57	0	0		0.275	47.56	3.61000000000001	89.45				Actuation
280	-0.56	0	0.01		0.28	48.01	3.60500000000001	89.37					40
285	-0.55	0	0.02		0.285	48.21	3.60000000000001	89.3					60
290	-0.58	0	-0.01		0.29	48.32	3.59500000000001	89.24
295	-0.55	0	0.02		0.295	48.38	3.59000000000001	89.07				Release
300	-0.56	0	0.01		0.3	48.6	3.58500000000001	89.02					3
305	-0.58	0	-0.01		0.305	48.87	3.58000000000001	88.93					23
310	-0.53	0	0.04		0.31	49.06	3.57500000000001	88.89
315	-0.57	0	0		0.315	48.99	3.57000000000001	88.76
320	-0.58	0	-0.01		0.32	49.05	3.56500000000001	88.7
325	-0.59	0	-0.02		0.325	49.21	3.56000000000001	88.59
330	-0.56	0	0.01		0.33	49.51	3.55500000000001	88.56
335	-0.55	0	0.02		0.335	49.57	3.55000000000001	88.51
340	-0.55	0	0.02		0.34	49.86	3.54500000000001	88.43
345	-0.58	0	-0.01		0.345	50.02	3.54000000000001	88.38
350	-0.55	0	0.02		0.35	50.52	3.53500000000001	88.25
355	-0.59	0	-0.02		0.355	50.89	3.53000000000001	88.16
360	-0.6	0	-0.03		0.36	51.05	3.52500000000001	87.99
365	-0.59	0	-0.02		0.365	51.17	3.52000000000001	87.89
370	-0.61	0	-0.04		0.37	51.37	3.51500000000001	87.75
375	-0.29	0	0.28		0.375	51.24	3.51000000000001	87.71
380	1.26	0	1.83		0.38	51.38	3.50500000000001	87.64
385	11.69	0	12.26		0.385	51.33	3.50000000000001	87.58
390	18.13	0	18.7		0.39	51.38	3.49500000000001	87.44
395	29.32	0	29.89		0.395	51.35	3.49000000000001	87.37
400	31.11	0	31.68		0.4	51.52	3.48500000000001	87.44
405	31.93	0	32.5		0.405	51.72	3.48000000000001	87.38
410	32.26	0	32.83		0.41	51.62	3.47500000000001	87.18
415	32.73	0	33.3		0.415	51.34	3.47000000000001	87.04
420	33.13	0	33.7		0.42	51.33	3.46500000000001	86.97
425	33.9	0	34.47		0.425	51.32	3.46000000000001	86.84
430	34.75	0	35.32		0.43	51.32	3.45500000000001	86.74
435	35.61	0	36.18		0.435	51.56	3.45000000000001	86.63
440	38.89	0	39.46		0.44	51.8	3.44500000000001	86.58
445	40.68	0	41.25		0.445	51.99	3.44000000000001	86.57
450	42.05	0	42.62		0.45	52.34	3.43500000000001	86.49
455	41.97	0	42.54		0.455	52.48	3.43000000000001	86.31
460	42.02	0	42.59		0.46	52.59	3.42500000000001	86.25
465	42.04	0	42.61		0.465	52.63	3.42000000000001	86.13
470	42.18	0	42.75		0.47	52.63	3.41500000000001	86.04
475	42.16	0	42.73		0.475	52.76	3.41000000000001	85.92
480	42.27	0	42.84		0.48	52.82	3.40500000000001	85.84
485	42.35	0	42.92		0.485	52.85	3.40000000000001	85.78
490	42.53	0	43.1		0.49	52.92	3.39500000000001	85.7
495	42.55	0	43.12		0.495	52.97	3.39000000000001	85.65
500	42.75	0	43.32		0.5	52.93	3.38500000000001	85.58
505	42.89	0	43.46		0.505	53	3.38000000000001	85.62
510	42.93	0	43.5		0.51	53.05	3.37500000000001	85.47
515	42.99	0	43.56		0.515	53.24	3.37000000000001	85.37
520	43.17	0	43.74		0.52	53.21	3.36500000000001	85.22
525	43.42	0	43.99		0.525	53.32	3.36000000000001	85.19
530	43.68	0	44.25		0.53	53.36	3.35500000000001	85.05
535	43.88	0	44.45		0.535	53.57	3.35000000000001	85
540	44.12	0	44.69		0.54	53.57	3.34500000000001	84.86
545	44.39	0	44.96		0.545	53.85	3.34000000000001	84.79
550	44.62	0	45.19		0.55	53.9	3.33500000000001	84.74
555	44.67	0	45.24		0.555	54.2	3.33000000000001	84.8
560	44.78	0	45.35		0.56	54.36	3.32500000000001	84.73
565	45.04	0	45.61		0.565	55.01	3.32000000000001	84.68
570	45.37	0	45.94		0.57	55.03	3.31500000000001	84.63
575	45.36	0	45.93		0.575	55.01	3.31000000000001	84.5
580	45.23	0	45.8		0.58	55.03	3.30500000000001	84.39
585	45.27	0	45.84		0.585	55.35	3.30000000000001	84.27
590	45.18	0	45.75		0.59	55.23	3.29500000000001	84.22
595	45.06	0	45.63		0.595	55.25	3.29000000000001	84.2
600	45.15	0	45.72		0.6	55.2	3.28500000000001	84.15
605	45.24	0	45.81		0.605	55.59	3.28000000000001	84.01
610	45.44	0	46.01		0.61	55.67	3.27500000000001	83.95
615	45.56	0	46.13		0.615	55.78	3.27000000000001	83.83
620	45.98	0	46.55		0.62	55.74	3.26500000000001	83.82
625	46.1	0	46.67		0.625	56.09	3.26000000000001	83.7
630	46.06	0	46.63		0.63	56.01	3.25500000000001	83.63
635	46.2	0	46.77		0.635	56.13	3.25000000000001	83.57
640	46.54	0	47.11		0.64	56.23	3.24500000000001	83.52
645	46.68	0	47.25		0.645	56.54	3.24000000000001	83.56
650	46.99	0	47.56		0.65	56.34	3.23500000000001	83.46
655	47.44	0	48.01		0.655	56.4	3.23000000000001	83.39
660	47.64	0	48.21		0.66	56.36	3.22500000000001	83.3
665	47.75	0	48.32		0.665	57.03	3.22000000000001	83.31
670	47.81	0	48.38		0.67	56.89	3.21500000000001	83.22
675	48.03	0	48.6		0.675	56.84	3.21000000000001	83.17
680	48.3	0	48.87		0.68	56.78	3.20500000000001	83.09
685	48.49	0	49.06		0.685	57.24	3.20000000000001	83.11
690	48.42	0	48.99		0.69	57.08	3.19500000000001	83.04
695	48.48	0	49.05		0.695	56.93	3.19000000000001	83
700	48.64	0	49.21		0.7	56.86	3.18500000000001	82.88
705	48.94	0	49.51		0.705	57.41	3.18000000000001	82.89
710	49	0	49.57		0.71	57.38	3.17500000000001	82.84
715	49.29	0	49.86		0.715	57.44	3.17000000000001	82.76
720	49.45	0	50.02		0.72	57.47	3.16500000000001	82.65
725	49.95	0	50.52		0.725	57.86	3.16000000000001	82.51
730	50.32	0	50.89		0.73	57.86	3.15500000000001	82.47
735	50.48	0	51.05		0.735	57.76	3.15000000000001	82.49
740	50.6	0	51.17		0.74	57.79	3.14500000000001	82.46
745	50.8	0	51.37		0.745	58.22	3.14000000000001	82.35
750	50.67	0	51.24		0.75	58.14	3.13500000000001	82.28
755	50.81	0	51.38		0.755	58.03	3.13000000000001	82.23
760	50.76	0	51.33		0.76	57.91	3.12500000000001	82.2
765	50.81	0	51.38		0.765	58.35	3.12000000000002	81.99
770	50.78	0	51.35		0.77	58.44	3.11500000000002	81.98
775	50.95	0	51.52		0.775	58.38	3.11000000000002	81.99
780	51.15	0	51.72		0.78	58.25	3.10500000000002	82.02
785	51.05	0	51.62		0.785	58.55	3.10000000000002	82.04
790	50.77	0	51.34		0.79	58.71	3.09500000000002	82.03
795	50.76	0	51.33		0.795	58.71	3.09000000000002	81.98
800	50.75	0	51.32		0.8	58.85	3.08500000000002	81.89
805	50.75	0	51.32		0.805	59.34	3.08000000000002	81.78
810	50.99	0	51.56		0.81	59.76	3.07500000000002	81.62
815	51.23	0	51.8		0.815	59.66	3.07000000000002	81.59
820	51.42	0	51.99		0.82	59.48	3.06500000000002	81.56
825	51.77	0	52.34		0.825	59.96	3.06000000000002	81.5
830	51.91	0	52.48		0.83	59.86	3.05500000000002	81.4
835	52.02	0	52.59		0.835	59.69	3.05000000000002	81.36
840	52.06	0	52.63		0.84	59.44	3.04500000000002	81.27
845	52.06	0	52.63		0.845	59.75	3.04000000000002	81.37
850	52.19	0	52.76		0.85	59.75	3.03500000000002	81.41
855	52.25	0	52.82		0.855	59.89	3.03000000000002	81.34
860	52.28	0	52.85		0.86	59.9	3.02500000000002	81.14
865	52.35	0	52.92		0.865	60.61	3.02000000000002	81.01
870	52.4	0	52.97		0.87	60.6	3.01500000000002	80.87
875	52.36	0	52.93		0.875	60.43	3.01000000000002	80.85
880	52.43	0	53		0.88	60.36	3.00500000000002	80.83
885	52.48	0	53.05		0.885	60.86	3.00000000000002	80.78
890	52.67	0	53.24		0.89	60.97	2.99500000000002	80.76
895	52.64	0	53.21		0.895	60.84	2.99000000000002	80.79
900	52.75	0	53.32		0.9	60.7	2.98500000000002	80.75
905	52.79	0	53.36		0.905	60.83	2.98000000000002	80.61
910	53	0	53.57		0.91	60.66	2.97500000000002	80.58
915	53	0	53.57		0.915	60.71	2.97000000000002	80.59
920	53.28	0	53.85		0.92	60.66	2.96500000000002	80.57
925	53.33	0	53.9		0.925	60.84	2.96000000000002	80.49
930	53.63	0	54.2		0.93	60.9	2.95500000000002	80.45
935	53.79	0	54.36		0.935	60.84	2.95000000000002	80.4
940	54.44	0	55.01		0.94	60.99	2.94500000000002	80.31
945	54.46	0	55.03		0.945	61.39	2.94000000000002	80.29
950	54.44	0	55.01		0.95	61.64	2.93500000000002	80.24
955	54.46	0	55.03		0.955	61.54	2.93000000000002	80.1
960	54.78	0	55.35		0.96	61.3	2.92500000000002	80.05
965	54.66	0	55.23		0.965	61.51	2.92000000000002	80.04
970	54.68	0	55.25		0.97	61.59	2.91500000000002	79.96
975	54.63	0	55.2		0.975	61.57	2.91000000000002	79.94
980	55.02	0	55.59		0.98	61.47	2.90500000000002	79.8
985	55.1	0	55.67		0.985	61.58	2.90000000000002	79.78
990	55.21	0	55.78		0.99	61.63	2.89500000000002	79.63
995	55.17	0	55.74		0.995	61.29	2.89000000000002	79.62
1000	55.52	0	56.09		1	60.98	2.88500000000002	79.57
1005	55.44	0	56.01		1.005	60.91	2.88000000000002	79.63
1010	55.56	0	56.13		1.01	60.92	2.87500000000002	79.52
1015	55.66	0	56.23		1.015	60.86	2.87000000000002	79.47
1020	55.97	0	56.54		1.02	60.76	2.86500000000002	79.46
1025	55.77	0	56.34		1.025	60.65	2.86000000000002	79.45
1030	55.83	0	56.4		1.03	61.14	2.85500000000002	79.31
1035	55.79	0	56.36		1.035	62.66	2.85000000000002	79.25
1040	56.46	0	57.03		1.04	63.84	2.84500000000002	79.06
1045	56.32	0	56.89		1.045	64.11	2.84000000000002	79.04
1050	56.27	0	56.84		1.05	64.55	2.83500000000002	79.04
1055	56.21	0	56.78		1.055	64.81	2.83000000000002	78.91
1060	56.67	0	57.24		1.06	65.39	2.82500000000002	78.84
1065	56.51	0	57.08		1.065	65.54	2.82000000000002	78.8
1070	56.36	0	56.93		1.07	65.92	2.81500000000002	78.75
1075	56.29	0	56.86		1.075	66.11	2.81000000000002	78.59
1080	56.84	0	57.41		1.08	66.5	2.80500000000002	78.51
1085	56.81	0	57.38		1.085	66.77	2.80000000000002	78.34
1090	56.87	0	57.44		1.09	67.29	2.79500000000002	78.34
1095	56.9	0	57.47		1.095	67.53	2.79000000000002	78.31
1100	57.29	0	57.86		1.1	67.93	2.78500000000002	78.23
1105	57.29	0	57.86		1.105	68.12	2.78000000000002	78.12
1110	57.19	0	57.76		1.11	68.51	2.77500000000002	78.11
1115	57.22	0	57.79		1.115	68.93	2.77000000000002	78.18
1120	57.65	0	58.22		1.12	69.11	2.76500000000002	77.99
1125	57.57	0	58.14		1.125	69.3	2.76000000000002	77.92
1130	57.46	0	58.03		1.13	69.35	2.75500000000002	77.77
1135	57.34	0	57.91		1.135	69.61	2.75000000000002	77.75
1140	57.78	0	58.35		1.14	69.7	2.74500000000002	77.61
1145	57.87	0	58.44		1.145	69.94	2.74000000000002	77.55
1150	57.81	0	58.38		1.15	70.14	2.73500000000002	77.47
1155	57.68	0	58.25		1.155	70.55	2.73000000000002	77.52
1160	57.98	0	58.55		1.16	70.76	2.72500000000002	77.4
1165	58.14	0	58.71		1.165	71.12	2.72000000000002	77.32
1170	58.14	0	58.71		1.17	71.32	2.71500000000002	77.14
1175	58.28	0	58.85		1.175	71.7	2.71000000000002	77.05
1180	58.77	0	59.34		1.18	71.98	2.70500000000002	76.96
1185	59.19	0	59.76		1.185	72.42	2.70000000000002	76.95
1190	59.09	0	59.66		1.19	72.64	2.69500000000002	76.78
1195	58.91	0	59.48		1.195	72.93	2.69000000000002	76.66
1200	59.39	0	59.96		1.2	73.26	2.68500000000002	76.6
1205	59.29	0	59.86		1.205	73.32	2.68000000000002	76.48
1210	59.12	0	59.69		1.21	73.49	2.67500000000002	76.47
1215	58.87	0	59.44		1.215	73.48	2.67000000000002	76.38
1220	59.18	0	59.75		1.22	73.73	2.66500000000002	76.31
1225	59.18	0	59.75		1.225	73.88	2.66000000000002	76.23
1230	59.32	0	59.89		1.23	74.28	2.65500000000002	76.12
1235	59.33	0	59.9		1.235	74.41	2.65000000000002	75.95
1240	60.04	0	60.61		1.24	74.72	2.64500000000002	75.85
1245	60.03	0	60.6		1.245	74.83	2.64000000000002	75.71
1250	59.86	0	60.43		1.25	74.9	2.63500000000002	75.7
1255	59.79	0	60.36		1.255	74.79	2.63000000000002	75.56
1260	60.29	0	60.86		1.26	74.85	2.62500000000002	75.48
1265	60.4	0	60.97		1.265	74.93	2.62000000000002	75.39
1270	60.27	0	60.84		1.27	75.03	2.61500000000002	75.39
1275	60.13	0	60.7		1.275	75.1	2.61000000000003	75.21
1280	60.26	0	60.83		1.28	75.29	2.60500000000003	75.04
1285	60.09	0	60.66		1.285	75.48	2.60000000000003	75
1290	60.14	0	60.71		1.29	75.7	2.59500000000003	74.89
1295	60.09	0	60.66		1.295	75.89	2.59000000000003	74.89
1300	60.27	0	60.84		1.3	75.96	2.58500000000003	74.8
1305	60.33	0	60.9		1.305	76.04	2.58000000000003	74.7
1310	60.27	0	60.84		1.31	76.22	2.57500000000003	74.52
1315	60.42	0	60.99		1.315	76.18	2.57000000000003	74.44
1320	60.82	0	61.39		1.32	76.3	2.56500000000003	74.32
1325	61.07	0	61.64		1.325	76.39	2.56000000000003	74.3
1330	60.97	0	61.54		1.33	76.48	2.55500000000003	74.15
1335	60.73	0	61.3		1.335	76.52	2.55000000000003	74.13
1340	60.94	0	61.51		1.34	76.65	2.54500000000003	73.99
1345	61.02	0	61.59		1.345	76.54	2.54000000000003	73.9
1350	61	0	61.57		1.35	76.83	2.53500000000003	73.72
1355	60.9	0	61.47		1.355	77.07	2.53000000000003	73.68
1360	61.01	0	61.58		1.36	77.47	2.52500000000003	73.61
1365	61.06	0	61.63		1.365	77.53	2.52000000000003	73.41
1370	60.72	0	61.29		1.37	77.55	2.51500000000003	73.38
1375	60.41	0	60.98		1.375	77.64	2.51000000000003	73.31
1380	60.34	0	60.91		1.38	77.72	2.50500000000003	73.25
1385	60.35	0	60.92		1.385	77.79	2.50000000000003	73.13
1390	60.29	0	60.86		1.39	77.99	2.49500000000003	73.15
1395	60.19	0	60.76		1.395	78.02	2.49000000000003	73.01
1400	60.08	0	60.65		1.4	78.1	2.48500000000003	72.94
1405	60.57	0	61.14		1.405	78.08	2.48000000000003	72.81
1410	62.09	0	62.66		1.41	78.08	2.47500000000003	72.77
1415	63.27	0	63.84		1.415	78.09	2.47000000000003	72.59
1420	63.54	0	64.11		1.42	77.95	2.46500000000003	72.52
1425	63.98	0	64.55		1.425	77.91	2.46000000000003	72.32
1430	64.24	0	64.81		1.43	77.84	2.45500000000003	72.31
1435	64.82	0	65.39		1.435	77.77	2.45000000000003	72.22
1440	64.97	0	65.54		1.44	77.81	2.44500000000003	72.08
1445	65.35	0	65.92		1.445	77.88	2.44000000000003	71.95
1450	65.54	0	66.11		1.45	77.93	2.43500000000003	71.82
1455	65.93	0	66.5		1.455	77.99	2.43000000000003	71.74
1460	66.2	0	66.77		1.46	78.09	2.42500000000003	71.56
1465	66.72	0	67.29		1.465	78.37	2.42000000000003	71.47
1470	66.96	0	67.53		1.47	78.49	2.41500000000003	71.36
1475	67.36	0	67.93		1.475	78.5	2.41000000000003	71.26
1480	67.55	0	68.12		1.48	78.51	2.40500000000003	71.14
1485	67.94	0	68.51		1.485	78.5	2.40000000000003	71.1
1490	68.36	0	68.93		1.49	78.58	2.39500000000003	70.93
1495	68.54	0	69.11		1.495	78.43	2.39000000000003	70.89
1500	68.73	0	69.3		1.5	78.3	2.38500000000003	70.68
1505	68.78	0	69.35		1.505	78.38	2.38000000000003	70.66
1510	69.04	0	69.61		1.51	78.59	2.37500000000003	70.6
1515	69.13	0	69.7		1.515	78.65	2.37000000000003	70.62
1520	69.37	0	69.94		1.52	78.89	2.36500000000003	70.54
1525	69.57	0	70.14		1.525	78.97	2.36000000000003	70.55
1530	69.98	0	70.55		1.53	79.24	2.35500000000003	70.45
1535	70.19	0	70.76		1.535	79.29	2.35000000000003	70.47
1540	70.55	0	71.12		1.54	79.35	2.34500000000003	70.4
1545	70.75	0	71.32		1.545	79.38	2.34000000000003	70.45
1550	71.13	0	71.7		1.55	79.53	2.33500000000003	70.35
1555	71.41	0	71.98		1.555	79.65	2.33000000000003	70.17
1560	71.85	0	72.42		1.56	80.03	2.32500000000003	70.06
1565	72.07	0	72.64		1.565	80.31	2.32000000000003	70.08
1570	72.36	0	72.93		1.57	80.68	2.31500000000003	69.96
1575	72.69	0	73.26		1.575	80.9	2.31000000000003	69.87
1580	72.75	0	73.32		1.58	80.9	2.30500000000003	69.71
1585	72.92	0	73.49		1.585	81.04	2.30000000000003	69.65
1590	72.91	0	73.48		1.59	81.1	2.29500000000003	69.53
1595	73.16	0	73.73		1.595	81.08	2.29000000000003	69.57
1600	73.31	0	73.88		1.6	81.08	2.28500000000003	69.36
1605	73.71	0	74.28		1.605	81.27	2.28000000000003	69.36
1610	73.84	0	74.41		1.61	81.27	2.27500000000003	69.24
1615	74.15	0	74.72		1.615	81.26	2.27000000000003	69.25
1620	74.26	0	74.83		1.62	81.22	2.26500000000003	69.1
1625	74.33	0	74.9		1.625	81.17	2.26000000000003	69.08
1630	74.22	0	74.79		1.63	81.1	2.25500000000003	68.95
1635	74.28	0	74.85		1.635	80.9	2.25000000000003	68.92
1640	74.36	0	74.93		1.64	80.83	2.24500000000003	68.71
1645	74.46	0	75.03		1.645	80.84	2.24000000000003	68.72
1650	74.53	0	75.1		1.65	80.51	2.23500000000003	68.69
1655	74.72	0	75.29		1.655	80.27	2.23000000000003	68.72
1660	74.91	0	75.48		1.66	79.89	2.22500000000003	68.6
1665	75.13	0	75.7		1.665	79.89	2.22000000000003	68.6
1670	75.32	0	75.89		1.67	79.4	2.21500000000003	68.61
1675	75.39	0	75.96		1.675	79.13	2.21000000000003	68.64
1680	75.47	0	76.04		1.68	78.81	2.20500000000003	68.57
1685	75.65	0	76.22		1.685	78.88	2.20000000000003	68.53
1690	75.61	0	76.18		1.69	78.15	2.19500000000003	68.47
1695	75.73	0	76.3		1.695	76.72	2.19000000000003	68.43
1700	75.82	0	76.39		1.7	74.43	2.18500000000003	68.36
1705	75.91	0	76.48		1.705	74.26	2.18000000000003	68.27
1710	75.95	0	76.52		1.71	74.07	2.17500000000003	68.3
1715	76.08	0	76.65		1.715	73.97	2.17000000000003	68.36
1720	75.97	0	76.54		1.72	73.62	2.16500000000003	68.36
1725	76.26	0	76.83		1.725	73.71	2.16000000000003	68.28
1730	76.5	0	77.07		1.73	73.59	2.15500000000003	68.22
1735	76.9	0	77.47		1.735	73.21	2.15000000000003	68.08
1740	76.96	0	77.53		1.74	72.96	2.14500000000003	68.02
1745	76.98	0	77.55		1.745	73.05	2.14000000000003	67.96
1750	77.07	0	77.64		1.75	72.92	2.13500000000003	67.79
1755	77.15	0	77.72		1.755	72.62	2.13000000000003	67.72
1760	77.22	0	77.79		1.76	72.38	2.12500000000003	67.5
1765	77.42	0	77.99		1.765	72.54	2.12000000000003	67.48
1770	77.45	0	78.02		1.77	72.52	2.11500000000003	67.32
1775	77.53	0	78.1		1.775	72.11	2.11000000000003	67.27
1780	77.51	0	78.08		1.78	71.78	2.10500000000003	67.17
1785	77.51	0	78.08		1.785	71.7	2.10000000000004	67.08
1790	77.52	0	78.09		1.79	71.57	2.09500000000004	66.92
1795	77.38	0	77.95		1.795	71.18	2.09000000000004	66.87
1800	77.34	0	77.91		1.8	70.9	2.08500000000004	66.83
1805	77.27	0	77.84		1.805	70.69	2.08000000000004	66.74
1810	77.2	0	77.77		1.81	70.53	2.07500000000004	66.61
1815	77.24	0	77.81		1.815	70.25	2.07000000000004	66.54
1820	77.31	0	77.88		1.82	69.81	2.06500000000004	66.36
1825	77.36	0	77.93		1.825	69.85	2.06000000000004	66.17
1830	77.42	0	77.99		1.83	69.8	2.05500000000004	66.06
1835	77.52	0	78.09		1.835	69.7	2.05000000000004	65.94
1840	77.8	0	78.37		1.84	69.36	2.04500000000004	65.84
1845	77.92	0	78.49		1.845	69.4	2.04000000000004	65.57
1850	77.93	0	78.5		1.85	69.23	2.03500000000004	65.49
1855	77.94	0	78.51		1.855	68.99	2.03000000000004	65.35
1860	77.93	0	78.5		1.86	68.43	2.02500000000004	65.28
1865	78.01	0	78.58		1.865	68.41	2.02000000000004	65.09
1870	77.86	0	78.43		1.87	68.42	2.01500000000004	64.97
1875	77.73	0	78.3		1.875	68.3	2.01000000000004	64.8
1880	77.81	0	78.38		1.88	67.83	2.00500000000004	64.69
1885	78.02	0	78.59		1.885	67.81	2.00000000000004	64.52
1890	78.08	0	78.65		1.89	67.49	1.99500000000004	64.43
1895	78.32	0	78.89		1.895	66.8	1.99000000000004	64.41
1900	78.4	0	78.97		1.9	66.39	1.98500000000004	64.24
1905	78.67	0	79.24		1.905	65.82	1.98000000000004	64.25
1910	78.72	0	79.29		1.91	65.43	1.97500000000004	64.13
1915	78.78	0	79.35		1.915	64.86	1.97000000000004	64.1
1920	78.81	0	79.38		1.92	64.4	1.96500000000004	63.92
1925	78.96	0	79.53		1.925	62.58	1.96000000000004	63.79
1930	79.08	0	79.65		1.93	62.8	1.95500000000004	63.58
1935	79.46	0	80.03		1.935	63.63	1.95000000000004	63.52
1940	79.74	0	80.31		1.94	64.02	1.94500000000004	63.4
1945	80.11	0	80.68		1.945	64.73	1.94000000000004	63.28
1950	80.33	0	80.9		1.95	65.12	1.93500000000004	63.07
1955	80.33	0	80.9		1.955	65.79	1.93000000000004	63.07
1960	80.47	0	81.04		1.96	66.39	1.92500000000004	62.66
1965	80.53	0	81.1		1.965	66.45	1.92000000000004	62.34
1970	80.51	0	81.08		1.97	66.7	1.91500000000004	61.62
1975	80.51	0	81.08		1.975	66.77	1.91000000000004	61.34
1980	80.7	0	81.27		1.98	66.78	1.90500000000004	60.73
1985	80.7	0	81.27		1.985	66.79	1.90000000000004	60.13
1990	80.69	0	81.26		1.99	66.9	1.89500000000004	59.85
1995	80.65	0	81.22		1.995	66.97	1.89000000000004	59.1
2000	80.6	0	81.17		2	67.13	1.88500000000004	58.8
2005	80.53	0	81.1		2.005	67.14	1.88000000000004	58.19
2010	80.33	0	80.9		2.01	67.26	1.87500000000004	57.91
2015	80.26	0	80.83		2.015	67.32	1.87000000000004	57.31
2020	80.27	0	80.84		2.02	67.51	1.86500000000004	57.03
2025	79.94	0	80.51		2.025	67.53	1.86000000000004	56.29
2030	79.7	0	80.27		2.03	67.63	1.85500000000004	55.97
2035	79.32	0	79.89		2.035	67.66	1.85000000000004	55.21
2040	79.32	0	79.89		2.04	67.78	1.84500000000004	54.87
2045	78.83	0	79.4		2.045	67.93	1.84000000000004	54.04
2050	78.56	0	79.13		2.05	68.01	1.83500000000004	53.76
2055	78.24	0	78.81		2.055	68.24	1.83000000000004	52.96
2060	78.31	0	78.88		2.06	68.42	1.82500000000004	52.32
2065	77.58	0	78.15		2.065	68.58	1.82000000000004	51.79
2070	76.15	0	76.72		2.07	68.68	1.81500000000004	51.06
2075	73.86	0	74.43		2.075	68.87	1.81000000000004	50.49
2080	73.69	0	74.26		2.08	68.91	1.80500000000004	49.56
2085	73.5	0	74.07		2.085	69.07	1.80000000000004	49.15
2090	73.4	0	73.97		2.09	69.12	1.79500000000004	48.39
2095	73.05	0	73.62		2.095	69.19	1.79000000000004	47.97
2100	73.14	0	73.71		2.1	69.24	1.78500000000004	47.16
2105	73.02	0	73.59		2.105	69.4	1.78000000000004	46.61
2110	72.64	0	73.21		2.11	69.49	1.77500000000004	45.95
2115	72.39	0	72.96		2.115	69.51	1.77000000000004	45.45
2120	72.48	0	73.05		2.12	69.61	1.76500000000004	45.15
2125	72.35	0	72.92		2.125	69.63	1.76000000000004	45.16
2130	72.05	0	72.62		2.13	69.68	1.75500000000004	44.26
2135	71.81	0	72.38		2.135	69.7	1.75000000000004	43.07
2140	71.97	0	72.54		2.14	69.83	1.74500000000004	42.52
2145	71.95	0	72.52		2.145	69.85	1.74000000000004	41.34
2150	71.54	0	72.11		2.15	70.06	1.73500000000004	40.73
2155	71.21	0	71.78		2.155	70.14	1.73000000000004	39.63
2160	71.13	0	71.7		2.16	70.37	1.72500000000004	39.04
2165	71	0	71.57		2.165	70.43	1.72000000000004	37.91
2170	70.61	0	71.18		2.17	70.62	1.71500000000004	37.3
2175	70.33	0	70.9		2.175	70.66	1.71000000000004	36.17
2180	70.12	0	70.69		2.18	70.84	1.70500000000004	35.82
2185	69.96	0	70.53		2.185	70.89	1.70000000000004	35.67
2190	69.68	0	70.25		2.19	70.92	1.69500000000004	35.65
2195	69.24	0	69.81		2.195	70.84	1.69000000000004	35.72
2200	69.28	0	69.85		2.2	70.9	1.68500000000004	35.61
2205	69.23	0	69.8		2.205	71.03	1.68000000000004	35.14
2210	69.13	0	69.7		2.21	71.09	1.67500000000004	35.01
2215	68.79	0	69.36		2.215	71.15	1.67000000000004	34.83
2220	68.83	0	69.4		2.22	71.22	1.66500000000004	34.5
2225	68.66	0	69.23		2.225	71.31	1.66000000000004	34.39
2230	68.42	0	68.99		2.23	71.36	1.65500000000004	34.36
2235	67.86	0	68.43		2.235	71.41	1.65000000000004	34.41
2240	67.84	0	68.41		2.24	71.5	1.64500000000004	34.26
2245	67.85	0	68.42		2.245	71.63	1.64000000000004	34.31
2250	67.73	0	68.3		2.25	71.69	1.63500000000004	34.09
2255	67.26	0	67.83		2.255	71.79	1.63000000000004	34.14
2260	67.24	0	67.81		2.26	71.87	1.62500000000004	34.17
2265	66.92	0	67.49		2.265	71.9	1.62000000000005	34.11
2270	66.23	0	66.8		2.27	71.98	1.61500000000005	34.02
2275	65.82	0	66.39		2.275	72	1.61000000000005	33.97
2280	65.25	0	65.82		2.28	71.95	1.60500000000005	33.76
2285	64.86	0	65.43		2.285	71.84	1.60000000000005	33.75
2290	64.29	1	64.86		2.29	71.93	1.59500000000005	33.94
2295	63.83	1	64.4		2.295	72.01	1.59000000000005	33.88
2300	62.01	1	62.58		2.3	72.17	1.58500000000005	33.73
2305	62.23	1	62.8		2.305	72.25	1.58000000000005	33.53
2310	63.06	1	63.63		2.31	72.34	1.57500000000005	33.64
2315	63.45	1	64.02		2.315	72.37	1.57000000000005	33.55
2320	64.16	1	64.73		2.32	72.49	1.56500000000005	33.52
2325	64.55	1	65.12		2.325	72.52	1.56000000000005	33.56
2330	65.22	1	65.79		2.33	72.64	1.55500000000005	33.68
2335	65.82	1	66.39		2.335	72.69	1.55000000000005	33.95
2340	65.88	1	66.45		2.34	72.75	1.54500000000005	34.04
2345	66.13	1	66.7		2.345	72.81	1.54000000000005	33.94
2350	66.2	1	66.77		2.35	72.87	1.53500000000005	33.86
2355	66.21	1	66.78		2.355	73.04	1.53000000000005	33.58
2360	66.22	1	66.79		2.36	73.09	1.52500000000005	33.55
2365	66.33	1	66.9		2.365	73.16	1.52000000000005	33.56
2370	66.4	1	66.97		2.37	73.23	1.51500000000005	33.53
2375	66.56	1	67.13		2.375	73.35	1.51000000000005	33.32
2380	66.57	1	67.14		2.38	73.4	1.50500000000005	33.36
2385	66.69	1	67.26		2.385	73.45	1.50000000000005	33.27
2390	66.75	1	67.32		2.39	73.48	1.49500000000005	33.31
2395	66.94	1	67.51		2.395	73.6	1.49000000000005	33.21
2400	66.96	1	67.53		2.4	73.65	1.48500000000005	33.07
2405	67.06	1	67.63		2.405	73.73	1.48000000000005	32.99
2410	67.09	1	67.66		2.41	73.72	1.47500000000005	32.93
2415	67.21	1	67.78		2.415	73.79	1.47000000000005	32.61
2420	67.36	1	67.93		2.42	73.89	1.46500000000005	32.35
2425	67.44	1	68.01		2.425	73.96	1.46000000000005	32.12
2430	67.67	1	68.24		2.43	74.08	1.45500000000005	31.81
2435	67.85	1	68.42		2.435	74.08	1.45000000000005	31.54
2440	68.01	1	68.58		2.44	74.12	1.44500000000005	31.3
2445	68.11	1	68.68		2.445	74.25	1.44000000000005	31.18
2450	68.3	1	68.87		2.45	74.4	1.43500000000005	31.27
2455	68.34	1	68.91		2.455	74.48	1.43000000000005	31.37
2460	68.5	1	69.07		2.46	74.62	1.42500000000005	31.38
2465	68.55	1	69.12		2.465	74.71	1.42000000000005	31.13
2470	68.62	1	69.19		2.47	74.74	1.41500000000005	31.07
2475	68.67	1	69.24		2.475	74.77	1.41000000000005	31.31
2480	68.83	1	69.4		2.48	74.84	1.40500000000005	31.37
2485	68.92	1	69.49		2.485	74.91	1.40000000000005	31.15
2490	68.94	1	69.51		2.49	75.04	1.39500000000005	30.9
2495	69.04	1	69.61		2.495	75.17	1.39000000000005	30.41
2500	69.06	1	69.63		2.5	75.22	1.38500000000005	30.25
2505	69.11	1	69.68		2.505	75.37	1.38000000000005	30.02
2510	69.13	1	69.7		2.51	75.48	1.37500000000005	29.98
2515	69.26	1	69.83		2.515	75.52	1.37000000000005	29.99
2520	69.28	1	69.85		2.52	75.59	1.36500000000005	29.91
2525	69.49	1	70.06		2.525	75.68	1.36000000000005	29.62
2530	69.57	1	70.14		2.53	75.69	1.35500000000005	29.49
2535	69.8	1	70.37		2.535	75.77	1.35000000000005	29.29
2540	69.86	1	70.43		2.54	75.83	1.34500000000005	29
2545	70.05	1	70.62		2.545	75.98	1.34000000000005	28.91
2550	70.09	1	70.66		2.55	76.08	1.33500000000005	28.89
2555	70.27	1	70.84		2.555	76.23	1.33000000000005	28.73
2560	70.32	1	70.89		2.56	76.35	1.32500000000005	28.67
2565	70.35	1	70.92		2.565	76.53	1.32000000000005	28.52
2570	70.27	1	70.84		2.57	76.53	1.31500000000005	28.49
2575	70.33	1	70.9		2.575	76.31	1.31000000000005	28.37
2580	70.46	1	71.03		2.58	76.25	1.30500000000005	28.29
2585	70.52	1	71.09		2.585	76.55	1.30000000000005	28.05
2590	70.58	1	71.15		2.59	76.76	1.29500000000005	27.85
2595	70.65	1	71.22		2.595	76.87	1.29000000000005	27.63
2600	70.74	1	71.31		2.6	77.01	1.28500000000005	27.35
2605	70.79	1	71.36		2.605	77.09	1.28000000000005	27.13
2610	70.84	1	71.41		2.61	77.17	1.27500000000005	27.15
2615	70.93	1	71.5		2.615	77.2	1.27000000000005	27.39
2620	71.06	1	71.63		2.62	77.28	1.26500000000005	27.71
2625	71.12	1	71.69		2.625	77.32	1.26000000000005	27.44
2630	71.22	1	71.79		2.63	77.38	1.25500000000005	27.53
2635	71.3	1	71.87		2.635	77.44	1.25000000000005	27.54
2640	71.33	1	71.9		2.64	77.53	1.24500000000005	27.55
2645	71.41	1	71.98		2.645	77.77	1.24000000000005	27.46
2650	71.43	1	72		2.65	77.84	1.23500000000005	27.47
2655	71.38	1	71.95		2.655	77.89	1.23000000000005	27.33
2660	71.27	1	71.84		2.66	77.93	1.22500000000005	27.3
2665	71.36	1	71.93		2.665	78.11	1.22000000000005	27.12
2670	71.44	1	72.01		2.67	78.18	1.21500000000005	27.06
2675	71.6	1	72.17		2.675	78.32	1.21000000000005	26.74
2680	71.68	1	72.25		2.68	78.36	1.20500000000005	26.67
2685	71.77	1	72.34		2.685	78.45	1.20000000000005	26.5
2690	71.8	1	72.37		2.69	78.54	1.19500000000005	26.46
2695	71.92	1	72.49		2.695	78.65	1.19000000000005	26.48
2700	71.95	1	72.52		2.7	78.66	1.18500000000005	26.61
2705	72.07	1	72.64		2.705	78.66	1.18000000000005	26.63
2710	72.12	1	72.69		2.71	78.72	1.17500000000005	26.9
2715	72.18	1	72.75		2.715	78.86	1.17000000000005	27.03
2720	72.24	1	72.81		2.72	78.94	1.16500000000005	27.27
2725	72.3	1	72.87		2.725	78.94	1.16000000000005	27.37
2730	72.47	1	73.04		2.73	79.06	1.15500000000005	27.43
2735	72.52	1	73.09		2.735	79.12	1.15000000000005	27.39
2740	72.59	1	73.16		2.74	79.23	1.14500000000005	27.33
2745	72.66	1	73.23		2.745	79.23	1.14000000000005	27.06
2750	72.78	1	73.35		2.75	79.27	1.13500000000005	26.62
2755	72.83	1	73.4		2.755	79.37	1.13000000000005	26.36
2760	72.88	1	73.45		2.76	79.5	1.12500000000005	25.99
2765	72.91	1	73.48		2.765	79.58	1.12000000000005	25.65
2770	73.03	1	73.6		2.77	79.75	1.11500000000005	25.63
2775	73.08	1	73.65		2.775	79.8	1.11000000000006	25.47
2780	73.16	1	73.73		2.78	80.01	1.10500000000006	25.52
2785	73.15	1	73.72		2.785	80.03	1.10000000000006	25.46
2790	73.22	1	73.79		2.79	80.08	1.09500000000006	25.48
2795	73.32	1	73.89		2.795	80.14	1.09000000000006	25.28
2800	73.39	1	73.96		2.8	80.25	1.08500000000006	25.23
2805	73.51	1	74.08		2.805	80.35	1.08000000000006	24.95
2810	73.51	1	74.08		2.81	80.38	1.07500000000006	24.76
2815	73.55	1	74.12		2.815	80.56	1.07000000000006	24.38
2820	73.68	1	74.25		2.82	80.62	1.06500000000006	24.2
2825	73.83	1	74.4		2.825	80.73	1.06000000000006	24.03
2830	73.91	1	74.48		2.83	80.82	1.05500000000006	24.03
2835	74.05	1	74.62		2.835	80.94	1.05000000000006	23.84
2840	74.14	1	74.71		2.84	80.96	1.04500000000006	23.78
2845	74.17	1	74.74		2.845	80.95	1.04000000000006	23.55
2850	74.2	1	74.77		2.85	81.05	1.03500000000006	23.68
2855	74.27	1	74.84		2.855	81.21	1.03000000000006	23.62
2860	74.34	1	74.91		2.86	81.2	1.02500000000006	23.47
2865	74.47	1	75.04		2.865	81.21	1.02000000000006	23.31
2870	74.6	1	75.17		2.87	81.31	1.01500000000006	23.16
2875	74.65	1	75.22		2.875	81.5	1.01000000000006	23.03
2880	74.8	1	75.37		2.88	81.6	1.00500000000006	22.85
2885	74.91	1	75.48		2.885	81.67	1.00000000000006	22.74
2890	74.95	1	75.52		2.89	81.85	0.995000000000057	22.6
2895	75.02	1	75.59		2.895	81.82	0.990000000000057	22.57
2900	75.11	1	75.68		2.9	81.81	0.985000000000058	22.5
2905	75.12	1	75.69		2.905	81.91	0.980000000000058	22.43
2910	75.2	1	75.77		2.91	82.1	0.975000000000058	22.35
2915	75.26	1	75.83		2.915	82.14	0.970000000000058	22.26
2920	75.41	1	75.98		2.92	82.28	0.965000000000058	22.13
2925	75.51	1	76.08		2.925	82.36	0.960000000000058	22.05
2930	75.66	1	76.23		2.93	82.53	0.955000000000058	22.18
2935	75.78	1	76.35		2.935	82.51	0.950000000000058	22.14
2940	75.96	1	76.53		2.94	82.52	0.945000000000058	22.14
2945	75.96	1	76.53		2.945	82.61	0.940000000000059	21.92
2950	75.74	1	76.31		2.95	82.76	0.935000000000059	21.9
2955	75.68	1	76.25		2.955	82.82	0.930000000000059	21.71
2960	75.98	1	76.55		2.96	82.83	0.925000000000059	21.61
2965	76.19	1	76.76		2.965	82.86	0.920000000000059	21.23
2970	76.3	1	76.87		2.97	82.94	0.915000000000059	20.98
2975	76.44	1	77.01		2.975	83.1	0.910000000000059	20.44
2980	76.52	1	77.09		2.98	83.19	0.905000000000059	20.24
2985	76.6	1	77.17		2.985	83.31	0.900000000000059	20.08
2990	76.63	1	77.2		2.99	83.34	0.895000000000059	20.13
2995	76.71	1	77.28		2.995	83.38	0.89000000000006	20.13
3000	76.75	1	77.32		3	83.48	0.88500000000006	20.32
3005	76.81	1	77.38		3.005	83.59	0.88000000000006	20.38
3010	76.87	1	77.44		3.01	83.62	0.87500000000006	20.38
3015	76.96	1	77.53		3.015	83.61	0.87000000000006	20.35
3020	77.2	1	77.77		3.02	83.53	0.86500000000006	20.58
3025	77.27	1	77.84		3.025	83.64	0.86000000000006	20.56
3030	77.32	1	77.89		3.03	83.77	0.85500000000006	20.54
3035	77.36	1	77.93		3.035	83.82	0.85000000000006	20.43
3040	77.54	1	78.11		3.04	83.92	0.84500000000006	20.29
3045	77.61	1	78.18		3.045	83.89	0.84000000000006	20.14
3050	77.75	1	78.32		3.05	84.02	0.83500000000006	19.95
3055	77.79	1	78.36		3.055	84.1	0.830000000000061	19.81
3060	77.88	1	78.45		3.06	84.26	0.825000000000061	19.44
3065	77.97	1	78.54		3.065	84.3	0.820000000000061	19.07
3070	78.08	1	78.65		3.07	84.4	0.815000000000061	18.64
3075	78.09	1	78.66		3.075	84.45	0.810000000000061	18.56
3080	78.09	1	78.66		3.08	84.55	0.805000000000061	18.18
3085	78.15	1	78.72		3.085	84.62	0.800000000000061	17.75
3090	78.29	1	78.86		3.09	84.72	0.795000000000061	17.69
3095	78.37	1	78.94		3.095	84.7	0.790000000000061	17.69
3100	78.37	1	78.94		3.1	84.78	0.785000000000061	17.67
3105	78.49	1	79.06		3.105	84.87	0.780000000000062	18.07
3110	78.55	1	79.12		3.11	84.97	0.775000000000062	18.21
3115	78.66	1	79.23		3.115	85.03	0.770000000000062	18.52
3120	78.66	1	79.23		3.12	85.09	0.765000000000062	18.63
3125	78.7	1	79.27		3.125	85.2	0.760000000000062	18.29
3130	78.8	1	79.37		3.13	85.16	0.755000000000062	17.85
3135	78.93	1	79.5		3.135	85.17	0.750000000000062	17.14
3140	79.01	1	79.58		3.14	85.23	0.745000000000062	16.88
3145	79.18	1	79.75		3.145	85.34	0.740000000000062	16.61
3150	79.23	1	79.8		3.15	85.34	0.735000000000063	16.5
3155	79.44	1	80.01		3.155	85.43	0.730000000000063	16.47
3160	79.46	1	80.03		3.16	85.54	0.725000000000063	16.66
3165	79.51	1	80.08		3.165	85.73	0.720000000000063	16.72
3170	79.57	1	80.14		3.17	85.77	0.715000000000063	17.1
3175	79.68	1	80.25		3.175	85.82	0.710000000000063	17.24
3180	79.78	1	80.35		3.18	85.87	0.705000000000063	17.48
3185	79.81	1	80.38		3.185	85.96	0.700000000000063	17.56
3190	79.99	1	80.56		3.19	86.02	0.695000000000063	17.63
3195	80.05	1	80.62		3.195	86.07	0.690000000000063	17.68
3200	80.16	1	80.73		3.2	86.23	0.685000000000064	17.88
3205	80.25	1	80.82		3.205	86.31	0.680000000000064	17.98
3210	80.37	1	80.94		3.21	86.48	0.675000000000064	18.03
3215	80.39	1	80.96		3.215	86.55	0.670000000000064	17.93
3220	80.38	1	80.95		3.22	86.67	0.665000000000064	17.82
3225	80.48	1	81.05		3.225	86.56	0.660000000000064	17.76
3230	80.64	1	81.21		3.23	86.51	0.655000000000064	17.5
3235	80.63	1	81.2		3.235	86.59	0.650000000000064	17.43
3240	80.64	1	81.21		3.24	86.76	0.645000000000064	17.49
3245	80.74	1	81.31		3.245	86.86	0.640000000000065	17.93
3250	80.93	1	81.5		3.25	86.91	0.635000000000065	18.25
3255	81.03	1	81.6		3.255	86.88	0.630000000000065	19.01
3260	81.1	1	81.67		3.26	86.99	0.625000000000065	19.26
3265	81.28	1	81.85		3.265	87.02	0.620000000000065	19.7
3270	81.25	1	81.82		3.27	87.1	0.615000000000065	19.85
3275	81.24	1	81.81		3.275	87.22	0.610000000000065	20.15
3280	81.34	1	81.91		3.28	87.28	0.605000000000065	20.3
3285	81.53	1	82.1		3.285	87.39	0.600000000000065	21.31
3290	81.57	1	82.14		3.29	87.47	0.595000000000066	21.87
3295	81.71	1	82.28		3.295	87.45	0.590000000000066	22.9
3300	81.79	1	82.36		3.3	87.38	0.585000000000066	23.34
3305	81.96	1	82.53		3.305	87.54	0.580000000000066	23.93
3310	81.94	1	82.51		3.31	87.63	0.575000000000066	24.18
3315	81.95	1	82.52		3.315	87.77	0.570000000000066	24.33
3320	82.04	1	82.61		3.32	87.87	0.565000000000066	24.39
3325	82.19	1	82.76		3.325	88	0.560000000000066	24.41
3330	82.25	1	82.82		3.33	88.07	0.555000000000066	25.42
3335	82.26	1	82.83		3.335	87.99	0.550000000000066	26.16
3340	82.29	1	82.86		3.34	88.15	0.545000000000067	26.98
3345	82.37	1	82.94		3.345	88.22	0.540000000000067	27.03
3350	82.53	1	83.1		3.35	88.32	0.535000000000067	27.64
3355	82.62	1	83.19		3.355	88.38	0.530000000000067	27.92
3360	82.74	1	83.31		3.36	88.55	0.525000000000067	28.9
3365	82.77	1	83.34		3.365	88.61	0.520000000000067	29.31
3370	82.81	1	83.38		3.37	88.54	0.515000000000067	30.48
3375	82.91	1	83.48		3.375	88.53	0.510000000000067	31.04
3380	83.02	1	83.59		3.38	88.62	0.505000000000067	33
3385	83.05	1	83.62		3.385	88.73	0.500000000000067	34.1
3390	83.04	1	83.61		3.39	88.74	0.495000000000067	36.02
3395	82.96	1	83.53		3.395	88.73	0.490000000000067	37.39
3400	83.07	1	83.64		3.4	88.92	0.485000000000067	40.64
3405	83.2	1	83.77		3.405	89.03	0.480000000000068	44.53
3410	83.25	1	83.82		3.41	89.13	0.475000000000068	44.92
3415	83.35	1	83.92		3.415	89.14	0.470000000000068	43.38
3420	83.32	1	83.89		3.42	89.22	0.465000000000068	43.24
3425	83.45	1	84.02		3.425	89.14	0.460000000000068	42.62
3430	83.53	1	84.1		3.43	89.14	0.455000000000068	42.76
3435	83.69	1	84.26		3.435	89.32	0.450000000000068	42.68
3440	83.73	1	84.3		3.44	89.43	0.445000000000068	42.76
3445	83.83	1	84.4		3.445	89.58	0.440000000000068	42.38
3450	83.88	1	84.45		3.45	89.57	0.435000000000068	42.58
3455	83.98	1	84.55		3.455	89.68	0.430000000000069	42.44
3460	84.05	1	84.62		3.46	89.77	0.425000000000069	42.67
3465	84.15	1	84.72		3.465	89.96	0.420000000000069	42.28
3470	84.13	1	84.7		3.47	90.01	0.415000000000069	42.53
3475	84.21	1	84.78		3.475	90.11	0.410000000000069	42.43
3480	84.3	1	84.87		3.48	90.19	0.405000000000069	42.75
3485	84.4	1	84.97		3.485	90.14	0.400000000000069	42.44
3490	84.46	1	85.03		3.49	90.22	0.395000000000069	42.96
3495	84.52	1	85.09		3.495	90.29	0.390000000000069	42.66
3500	84.63	1	85.2		3.5	90.33	0.385000000000069	42.99
3505	84.59	1	85.16		3.505	90.36	0.38000000000007	42.6
3510	84.6	1	85.17		3.51	90.52	0.37500000000007	42.9
3515	84.66	1	85.23		3.515	90.56	0.37000000000007	42.65
3520	84.77	1	85.34		3.52	90.63	0.36500000000007	42.9
3525	84.77	1	85.34		3.525	90.71	0.36000000000007	42.53
3530	84.86	1	85.43		3.53	90.85	0.35500000000007	42.67
3535	84.97	1	85.54		3.535	90.92	0.35000000000007	42.44
3540	85.16	1	85.73		3.54	91.08	0.34500000000007	42.69
3545	85.2	1	85.77		3.545	91.1	0.34000000000007	42.45
3550	85.25	1	85.82		3.55	91.27	0.335000000000071	42.58
3555	85.3	1	85.87		3.555	91.34	0.330000000000071	42.44
3560	85.39	1	85.96		3.56	91.43	0.325000000000071	42.45
3565	85.45	1	86.02		3.565	91.5	0.320000000000071	42.01
3570	85.5	1	86.07		3.57	91.63	0.315000000000071	42.44
3575	85.66	1	86.23		3.575	91.71	0.310000000000071	41.85
3580	85.74	1	86.31		3.58	91.72	0.305000000000071	41.58
3585	85.91	1	86.48		3.585	91.79	0.300000000000071	40.51
3590	85.98	1	86.55		3.59	91.83	0.295000000000071	40.39
3595	86.1	1	86.67		3.595	91.87	0.290000000000072	39.72
3600	85.99	1	86.56		3.6	91.92	0.285000000000072	39.6
3605	85.94	1	86.51		3.605	92.12	0.280000000000072	39.15
3610	86.02	1	86.59		3.61	92.23	0.275000000000072	39.11
3615	86.19	1	86.76		3.615	92.35	0.270000000000072	38.78
3620	86.29	1	86.86		3.62	92.41	0.265000000000072	38.71
3625	86.34	1	86.91		3.625	92.57	0.260000000000072	38.17
3630	86.31	1	86.88		3.63	92.61	0.255000000000072	38.07
3635	86.42	1	86.99		3.635	92.68	0.250000000000072	37.75
3640	86.45	1	87.02		3.64	92.71	0.245000000000072	37.71
3645	86.53	1	87.1		3.645	92.79	0.240000000000073	37.47
3650	86.65	1	87.22		3.65	92.91	0.235000000000073	37.68
3655	86.71	1	87.28		3.655	92.98	0.230000000000073	37.63
3660	86.82	1	87.39		3.66	92.91	0.225000000000073	37.89
3665	86.9	1	87.47		3.665	92.94	0.220000000000073	37.53
3670	86.88	1	87.45		3.67	93.18	0.215000000000073	37.62
3675	86.81	1	87.38		3.675	93.22	0.210000000000073	37.26
3680	86.97	1	87.54		3.68	93.26	0.205000000000073	37.18
3685	87.06	1	87.63		3.685	93.28	0.200000000000073	36.84
3690	87.2	1	87.77		3.69	93.39	0.195000000000073	36.84
3695	87.3	1	87.87		3.695	93.48	0.190000000000073	36.6
3700	87.43	1	88		3.7	93.55	0.185000000000073	36.73
3705	87.5	1	88.07		3.705	93.61	0.180000000000073	36.5
3710	87.42	1	87.99		3.71	93.72	0.175000000000074	36.83
3715	87.58	1	88.15		3.715	93.81	0.170000000000074	36.82
3720	87.65	1	88.22		3.72	93.98	0.165000000000074	37.05
3725	87.75	1	88.32		3.725	94.14	0.160000000000074	36.9
3730	87.81	1	88.38		3.73	94.23	0.155000000000074	37.15
3735	87.98	1	88.55		3.735	94.43	0.150000000000074	37.42
3740	88.04	1	88.61		3.74	94.5	0.145000000000074	37.67
3745	87.97	1	88.54		3.745	94.61	0.140000000000074	37.6
3750	87.96	1	88.53		3.75	94.68	0.135000000000074	37.77
3755	88.05	1	88.62		3.755	94.78	0.130000000000075	37.99
3760	88.16	1	88.73		3.76	94.86	0.125000000000075	38.22
3765	88.17	1	88.74		3.765	94.99	0.120000000000075	38.18
3770	88.16	1	88.73		3.77	95.02	0.115000000000075	38.43
3775	88.35	1	88.92		3.775	95.09	0.110000000000075	38.7
3780	88.46	1	89.03		3.78	95.17	0.105000000000075	38.96
3785	88.56	1	89.13		3.785	95.37	0.100000000000075	39.01
3790	88.57	1	89.14		3.79	95.45	0.095000000000075	39.06
3795	88.65	1	89.22		3.795	95.66	0.090000000000075	38.95
3800	88.57	1	89.14		3.8	95.86	0.085000000000076	39.25
3805	88.57	1	89.14		3.805	95.92	0.080000000000076	39.16
3810	88.75	1	89.32		3.81	96.04	0.075000000000076	39.05
3815	88.86	1	89.43		3.815	96.38	0.070000000000076	38.65
3820	89.01	1	89.58		3.82	98.42	0.065000000000076	36.41
3825	89	1	89.57		3.825	99.48	0.060000000000076	34.81
3830	89.11	1	89.68		3.83	101.21	0.055000000000076	31.8
3835	89.2	1	89.77		3.835	101.97	0.050000000000076	30.46
3840	89.39	1	89.96		3.84	103.16	0.045000000000076	29.21
3845	89.44	1	90.01		3.845	103.64	0.040000000000077	28.78
3850	89.54	1	90.11		3.85	104.45	0.035000000000077	28.28
3855	89.62	1	90.19		3.855	104.83	0.030000000000077	27.99
3860	89.57	1	90.14		3.86	105.47	0.025000000000077	27.64
3865	89.65	1	90.22		3.865	105.79	0.020000000000077	27.26
3870	89.72	1	90.29		3.87	107.37	0.015000000000077	25.1
3875	89.76	1	90.33		3.875	109.61	0.010000000000077	20.74
3880	89.79	1	90.36		3.88	116.6	0.005000000000077	8.41
3885	89.95	1	90.52		3.885	122.57	7.72715225139109E-14	0.32
3890	89.99	1	90.56
3895	90.06	1	90.63
3900	90.14	1	90.71
3905	90.28	1	90.85
3910	90.35	1	90.92
3915	90.51	1	91.08
3920	90.53	1	91.1
3925	90.7	1	91.27
3930	90.77	1	91.34
3935	90.86	1	91.43
3940	90.93	1	91.5
3945	91.06	1	91.63
3950	91.14	1	91.71
3955	91.15	1	91.72
3960	91.22	1	91.79
3965	91.26	1	91.83
3970	91.3	1	91.87
3975	91.35	1	91.92
3980	91.55	1	92.12
3985	91.66	1	92.23
3990	91.78	1	92.35
3995	91.84	1	92.41
4000	92	1	92.57
4005	92.04	1	92.61
4010	92.11	1	92.68
4015	92.14	1	92.71
4020	92.22	1	92.79
4025	92.34	1	92.91
4030	92.41	1	92.98
4035	92.34	1	92.91
4040	92.37	1	92.94
4045	92.61	1	93.18
4050	92.65	1	93.22
4055	92.69	1	93.26
4060	92.71	1	93.28
4065	92.82	1	93.39
4070	92.91	1	93.48
4075	92.98	1	93.55
4080	93.04	1	93.61
4085	93.15	1	93.72
4090	93.24	1	93.81
4095	93.41	1	93.98
4100	93.57	1	94.14
4105	93.66	1	94.23
4110	93.86	1	94.43
4115	93.93	1	94.5
4120	94.04	1	94.61
4125	94.11	1	94.68
4130	94.21	1	94.78
4135	94.29	1	94.86
4140	94.42	1	94.99
4145	94.45	1	95.02
4150	94.52	1	95.09
4155	94.6	1	95.17
4160	94.8	1	95.37
4165	94.88	1	95.45
4170	95.09	1	95.66
4175	95.29	1	95.86
4180	95.35	1	95.92
4185	95.47	1	96.04
4190	95.81	1	96.38
4195	97.85	1	98.42
4200	98.91	1	99.48
4205	100.64	1	101.21
4210	101.4	1	101.97
4215	102.59	1	103.16
4220	103.07	1	103.64
4225	103.88	1	104.45
4230	104.26	1	104.83
4235	104.9	1	105.47
4240	105.22	1	105.79
4245	106.8	1	107.37
4250	109.04	1	109.61
4250	116.03	1	116.6
4245	122	1	122.57
4240	119.88	1	120.45
4235	111.22	1	111.79
4230	107.37	1	107.94
4225	102.23	1	102.8
4220	100.71	1	101.28
4215	98.96	1	99.53
4210	98.3	1	98.87
4205	97.29	1	97.86
4200	96.88	1	97.45
4195	96.17	1	96.74
4190	95.81	1	96.38
4185	95.33	1	95.9
4180	95.15	1	95.72
4175	94.92	1	95.49
4170	94.69	1	95.26
4165	94.56	1	95.13
4160	94.27	1	94.84
4155	94.17	1	94.74
4150	93.95	1	94.52
4145	93.86	1	94.43
4140	93.7	1	94.27
4135	93.64	1	94.21
4130	93.49	1	94.06
4125	93.42	1	93.99
4120	93.21	1	93.78
4115	93.12	1	93.69
4110	93	1	93.57
4105	92.95	1	93.52
4100	92.83	1	93.4
4095	92.65	1	93.22
4090	92.57	1	93.14
4085	92.43	1	93
4080	92.37	1	92.94
4075	92.21	1	92.78
4070	92.15	1	92.72
4065	92	1	92.57
4060	91.9	1	92.47
4055	91.71	1	92.28
4050	91.61	1	92.18
4045	91.41	1	91.98
4040	91.28	1	91.85
4035	91.08	1	91.65
4030	90.99	1	91.56
4025	90.79	1	91.36
4020	90.64	1	91.21
4015	90.58	1	91.15
4010	90.37	1	90.94
4005	90.32	1	90.89
4000	90.13	1	90.7
3995	90.03	1	90.6
3990	89.82	1	90.39
3985	89.71	1	90.28
3980	89.49	1	90.06
3975	89.4	1	89.97
3970	89.19	1	89.76
3965	89.13	1	89.7
3960	89.52	1	90.09
3955	89.69	1	90.26
3950	89.59	1	90.16
3945	89.54	1	90.11
3940	89.37	1	89.94
3935	89.25	1	89.82
3930	89.09	1	89.66
3925	88.88	1	89.45
3920	88.8	1	89.37
3915	88.73	1	89.3
3910	88.67	1	89.24
3905	88.5	1	89.07
3900	88.45	1	89.02
3895	88.36	1	88.93
3890	88.32	1	88.89
3885	88.19	1	88.76
3880	88.13	1	88.7
3875	88.02	1	88.59
3870	87.99	1	88.56
3865	87.94	1	88.51
3860	87.86	1	88.43
3855	87.81	1	88.38
3850	87.68	1	88.25
3845	87.59	1	88.16
3840	87.42	1	87.99
3835	87.32	1	87.89
3830	87.18	1	87.75
3825	87.14	1	87.71
3820	87.07	1	87.64
3815	87.01	1	87.58
3810	86.87	1	87.44
3805	86.8	1	87.37
3800	86.87	1	87.44
3795	86.81	1	87.38
3790	86.61	1	87.18
3785	86.47	1	87.04
3780	86.4	1	86.97
3775	86.27	1	86.84
3770	86.17	1	86.74
3765	86.06	1	86.63
3760	86.01	1	86.58
3755	86	1	86.57
3750	85.92	1	86.49
3745	85.74	1	86.31
3740	85.68	1	86.25
3735	85.56	1	86.13
3730	85.47	1	86.04
3725	85.35	1	85.92
3720	85.27	1	85.84
3715	85.21	1	85.78
3710	85.13	1	85.7
3705	85.08	1	85.65
3700	85.01	1	85.58
3695	85.05	1	85.62
3690	84.9	1	85.47
3685	84.8	1	85.37
3680	84.65	1	85.22
3675	84.62	1	85.19
3670	84.48	1	85.05
3665	84.43	1	85
3660	84.29	1	84.86
3655	84.22	1	84.79
3650	84.17	1	84.74
3645	84.23	1	84.8
3640	84.16	1	84.73
3635	84.11	1	84.68
3630	84.06	1	84.63
3625	83.93	1	84.5
3620	83.82	1	84.39
3615	83.7	1	84.27
3610	83.65	1	84.22
3605	83.63	1	84.2
3600	83.58	1	84.15
3595	83.44	1	84.01
3590	83.38	1	83.95
3585	83.26	1	83.83
3580	83.25	1	83.82
3575	83.13	1	83.7
3570	83.06	1	83.63
3565	83	1	83.57
3560	82.95	1	83.52
3555	82.99	1	83.56
3550	82.89	1	83.46
3545	82.82	1	83.39
3540	82.73	1	83.3
3535	82.74	1	83.31
3530	82.65	1	83.22
3525	82.6	1	83.17
3520	82.52	1	83.09
3515	82.54	1	83.11
3510	82.47	1	83.04
3505	82.43	1	83
3500	82.31	1	82.88
3495	82.32	1	82.89
3490	82.27	1	82.84
3485	82.19	1	82.76
3480	82.08	1	82.65
3475	81.94	1	82.51
3470	81.9	1	82.47
3465	81.92	1	82.49
3460	81.89	1	82.46
3455	81.78	1	82.35
3450	81.71	1	82.28
3445	81.66	1	82.23
3440	81.63	1	82.2
3435	81.42	1	81.99
3430	81.41	1	81.98
3425	81.42	1	81.99
3420	81.45	1	82.02
3415	81.47	1	82.04
3410	81.46	1	82.03
3405	81.41	1	81.98
3400	81.32	1	81.89
3395	81.21	1	81.78
3390	81.05	1	81.62
3385	81.02	1	81.59
3380	80.99	1	81.56
3375	80.93	1	81.5
3370	80.83	1	81.4
3365	80.79	1	81.36
3360	80.7	1	81.27
3355	80.8	1	81.37
3350	80.84	1	81.41
3345	80.77	1	81.34
3340	80.57	1	81.14
3335	80.44	1	81.01
3330	80.3	1	80.87
3325	80.28	1	80.85
3320	80.26	1	80.83
3315	80.21	1	80.78
3310	80.19	1	80.76
3305	80.22	1	80.79
3300	80.18	1	80.75
3295	80.04	1	80.61
3290	80.01	1	80.58
3285	80.02	1	80.59
3280	80	1	80.57
3275	79.92	1	80.49
3270	79.88	1	80.45
3265	79.83	1	80.4
3260	79.74	1	80.31
3255	79.72	1	80.29
3250	79.67	1	80.24
3245	79.53	1	80.1
3240	79.48	1	80.05
3235	79.47	1	80.04
3230	79.39	1	79.96
3225	79.37	1	79.94
3220	79.23	1	79.8
3215	79.21	1	79.78
3210	79.06	1	79.63
3205	79.05	1	79.62
3200	79	1	79.57
3195	79.06	1	79.63
3190	78.95	1	79.52
3185	78.9	1	79.47
3180	78.89	1	79.46
3175	78.88	1	79.45
3170	78.74	1	79.31
3165	78.68	1	79.25
3160	78.49	1	79.06
3155	78.47	1	79.04
3150	78.47	1	79.04
3145	78.34	1	78.91
3140	78.27	1	78.84
3135	78.23	1	78.8
3130	78.18	1	78.75
3125	78.02	1	78.59
3120	77.94	1	78.51
3115	77.77	1	78.34
3110	77.77	1	78.34
3105	77.74	1	78.31
3100	77.66	1	78.23
3095	77.55	1	78.12
3090	77.54	1	78.11
3085	77.61	1	78.18
3080	77.42	1	77.99
3075	77.35	1	77.92
3070	77.2	1	77.77
3065	77.18	1	77.75
3060	77.04	1	77.61
3055	76.98	1	77.55
3050	76.9	1	77.47
3045	76.95	1	77.52
3040	76.83	1	77.4
3035	76.75	1	77.32
3030	76.57	1	77.14
3025	76.48	1	77.05
3020	76.39	1	76.96
3015	76.38	1	76.95
3010	76.21	1	76.78
3005	76.09	1	76.66
3000	76.03	1	76.6
2995	75.91	1	76.48
2990	75.9	1	76.47
2985	75.81	1	76.38
2980	75.74	1	76.31
2975	75.66	1	76.23
2970	75.55	1	76.12
2965	75.38	1	75.95
2960	75.28	1	75.85
2955	75.14	1	75.71
2950	75.13	1	75.7
2945	74.99	1	75.56
2940	74.91	1	75.48
2935	74.82	1	75.39
2930	74.82	1	75.39
2925	74.64	1	75.21
2920	74.47	1	75.04
2915	74.43	1	75
2910	74.32	1	74.89
2905	74.32	1	74.89
2900	74.23	1	74.8
2895	74.13	1	74.7
2890	73.95	1	74.52
2885	73.87	1	74.44
2880	73.75	1	74.32
2875	73.73	1	74.3
2870	73.58	1	74.15
2865	73.56	1	74.13
2860	73.42	1	73.99
2855	73.33	1	73.9
2850	73.15	1	73.72
2845	73.11	1	73.68
2840	73.04	1	73.61
2835	72.84	1	73.41
2830	72.81	1	73.38
2825	72.74	1	73.31
2820	72.68	1	73.25
2815	72.56	1	73.13
2810	72.58	1	73.15
2805	72.44	1	73.01
2800	72.37	1	72.94
2795	72.24	1	72.81
2790	72.2	1	72.77
2785	72.02	1	72.59
2780	71.95	1	72.52
2775	71.75	1	72.32
2770	71.74	1	72.31
2765	71.65	1	72.22
2760	71.51	1	72.08
2755	71.38	1	71.95
2750	71.25	1	71.82
2745	71.17	1	71.74
2740	70.99	1	71.56
2735	70.9	1	71.47
2730	70.79	1	71.36
2725	70.69	1	71.26
2720	70.57	1	71.14
2715	70.53	1	71.1
2710	70.36	1	70.93
2705	70.32	1	70.89
2700	70.11	1	70.68
2695	70.09	1	70.66
2690	70.03	1	70.6
2685	70.05	1	70.62
2680	69.97	1	70.54
2675	69.98	1	70.55
2670	69.88	1	70.45
2665	69.9	1	70.47
2660	69.83	1	70.4
2655	69.88	1	70.45
2650	69.78	1	70.35
2645	69.6	1	70.17
2640	69.49	1	70.06
2635	69.51	1	70.08
2630	69.39	1	69.96
2625	69.3	1	69.87
2620	69.14	1	69.71
2615	69.08	1	69.65
2610	68.96	1	69.53
2605	69	1	69.57
2600	68.79	1	69.36
2595	68.79	1	69.36
2590	68.67	1	69.24
2585	68.68	1	69.25
2580	68.53	1	69.1
2575	68.51	1	69.08
2570	68.38	1	68.95
2565	68.35	1	68.92
2560	68.14	1	68.71
2555	68.15	1	68.72
2550	68.12	1	68.69
2545	68.15	1	68.72
2540	68.03	1	68.6
2535	68.03	1	68.6
2530	68.04	1	68.61
2525	68.07	1	68.64
2520	68	1	68.57
2515	67.96	1	68.53
2510	67.9	1	68.47
2505	67.86	1	68.43
2500	67.79	1	68.36
2495	67.7	1	68.27
2490	67.73	1	68.3
2485	67.79	1	68.36
2480	67.79	1	68.36
2475	67.71	1	68.28
2470	67.65	1	68.22
2465	67.51	1	68.08
2460	67.45	1	68.02
2455	67.39	1	67.96
2450	67.22	1	67.79
2445	67.15	1	67.72
2440	66.93	1	67.5
2435	66.91	1	67.48
2430	66.75	1	67.32
2425	66.7	1	67.27
2420	66.6	1	67.17
2415	66.51	1	67.08
2410	66.35	1	66.92
2405	66.3	1	66.87
2400	66.26	1	66.83
2395	66.17	1	66.74
2390	66.04	1	66.61
2385	65.97	1	66.54
2380	65.79	1	66.36
2375	65.6	1	66.17
2370	65.49	1	66.06
2365	65.37	1	65.94
2360	65.27	1	65.84
2355	65	1	65.57
2350	64.92	1	65.49
2345	64.78	1	65.35
2340	64.71	1	65.28
2335	64.52	1	65.09
2330	64.4	1	64.97
2325	64.23	1	64.8
2320	64.12	1	64.69
2315	63.95	1	64.52
2310	63.86	1	64.43
2305	63.84	1	64.41
2300	63.67	1	64.24
2295	63.68	1	64.25
2290	63.56	1	64.13
2285	63.53	1	64.1
2280	63.35	1	63.92
2275	63.22	1	63.79
2270	63.01	1	63.58
2265	62.95	1	63.52
2260	62.83	1	63.4
2255	62.71	1	63.28
2250	62.5	1	63.07
2245	62.5	1	63.07
2240	62.09	1	62.66
2235	61.77	1	62.34
2230	61.05	1	61.62
2225	60.77	1	61.34
2220	60.16	1	60.73
2215	59.56	1	60.13
2210	59.28	1	59.85
2205	58.53	1	59.1
2200	58.23	1	58.8
2195	57.62	1	58.19
2190	57.34	1	57.91
2185	56.74	1	57.31
2180	56.46	1	57.03
2175	55.72	1	56.29
2170	55.4	1	55.97
2165	54.64	1	55.21
2160	54.3	1	54.87
2155	53.47	1	54.04
2150	53.19	1	53.76
2145	52.39	1	52.96
2140	51.75	1	52.32
2135	51.22	1	51.79
2130	50.49	1	51.06
2125	49.92	1	50.49
2120	48.99	1	49.56
2115	48.58	1	49.15
2110	47.82	1	48.39
2105	47.4	1	47.97
2100	46.59	1	47.16
2095	46.04	1	46.61
2090	45.38	1	45.95
2085	44.88	1	45.45
2080	44.58	1	45.15
2075	44.59	1	45.16
2070	43.69	1	44.26
2065	42.5	1	43.07
2060	41.95	1	42.52
2055	40.77	1	41.34
2050	40.16	1	40.73
2045	39.06	1	39.63
2040	38.47	1	39.04
2035	37.34	1	37.91
2030	36.73	1	37.3
2025	35.6	0	36.17
2020	35.25	0	35.82
2015	35.1	0	35.67
2010	35.08	0	35.65
2005	35.15	0	35.72
2000	35.04	0	35.61
1995	34.57	0	35.14
1990	34.44	0	35.01
1985	34.26	0	34.83
1980	33.93	0	34.5
1975	33.82	0	34.39
1970	33.79	0	34.36
1965	33.84	0	34.41
1960	33.69	0	34.26
1955	33.74	0	34.31
1950	33.52	0	34.09
1945	33.57	0	34.14
1940	33.6	0	34.17
1935	33.54	0	34.11
1930	33.45	0	34.02
1925	33.4	0	33.97
1920	33.19	0	33.76
1915	33.18	0	33.75
1910	33.37	0	33.94
1905	33.31	0	33.88
1900	33.16	0	33.73
1895	32.96	0	33.53
1890	33.07	0	33.64
1885	32.98	0	33.55
1880	32.95	0	33.52
1875	32.99	0	33.56
1870	33.11	0	33.68
1865	33.38	0	33.95
1860	33.47	0	34.04
1855	33.37	0	33.94
1850	33.29	0	33.86
1845	33.01	0	33.58
1840	32.98	0	33.55
1835	32.99	0	33.56
1830	32.96	0	33.53
1825	32.75	0	33.32
1820	32.79	0	33.36
1815	32.7	0	33.27
1810	32.74	0	33.31
1805	32.64	0	33.21
1800	32.5	0	33.07
1795	32.42	0	32.99
1790	32.36	0	32.93
1785	32.04	0	32.61
1780	31.78	0	32.35
1775	31.55	0	32.12
1770	31.24	0	31.81
1765	30.97	0	31.54
1760	30.73	0	31.3
1755	30.61	0	31.18
1750	30.7	0	31.27
1745	30.8	0	31.37
1740	30.81	0	31.38
1735	30.56	0	31.13
1730	30.5	0	31.07
1725	30.74	0	31.31
1720	30.8	0	31.37
1715	30.58	0	31.15
1710	30.33	0	30.9
1705	29.84	0	30.41
1700	29.68	0	30.25
1695	29.45	0	30.02
1690	29.41	0	29.98
1685	29.42	0	29.99
1680	29.34	0	29.91
1675	29.05	0	29.62
1670	28.92	0	29.49
1665	28.72	0	29.29
1660	28.43	0	29
1655	28.34	0	28.91
1650	28.32	0	28.89
1645	28.16	0	28.73
1640	28.1	0	28.67
1635	27.95	0	28.52
1630	27.92	0	28.49
1625	27.8	0	28.37
1620	27.72	0	28.29
1615	27.48	0	28.05
1610	27.28	0	27.85
1605	27.06	0	27.63
1600	26.78	0	27.35
1595	26.56	0	27.13
1590	26.58	0	27.15
1585	26.82	0	27.39
1580	27.14	0	27.71
1575	26.87	0	27.44
1570	26.96	0	27.53
1565	26.97	0	27.54
1560	26.98	0	27.55
1555	26.89	0	27.46
1550	26.9	0	27.47
1545	26.76	0	27.33
1540	26.73	0	27.3
1535	26.55	0	27.12
1530	26.49	0	27.06
1525	26.17	0	26.74
1520	26.1	0	26.67
1515	25.93	0	26.5
1510	25.89	0	26.46
1505	25.91	0	26.48
1500	26.04	0	26.61
1495	26.06	0	26.63
1490	26.33	0	26.9
1485	26.46	0	27.03
1480	26.7	0	27.27
1475	26.8	0	27.37
1470	26.86	0	27.43
1465	26.82	0	27.39
1460	26.76	0	27.33
1455	26.49	0	27.06
1450	26.05	0	26.62
1445	25.79	0	26.36
1440	25.42	0	25.99
1435	25.08	0	25.65
1430	25.06	0	25.63
1425	24.9	0	25.47
1420	24.95	0	25.52
1415	24.89	0	25.46
1410	24.91	0	25.48
1405	24.71	0	25.28
1400	24.66	0	25.23
1395	24.38	0	24.95
1390	24.19	0	24.76
1385	23.81	0	24.38
1380	23.63	0	24.2
1375	23.46	0	24.03
1370	23.46	0	24.03
1365	23.27	0	23.84
1360	23.21	0	23.78
1355	22.98	0	23.55
1350	23.11	0	23.68
1345	23.05	0	23.62
1340	22.9	0	23.47
1335	22.74	0	23.31
1330	22.59	0	23.16
1325	22.46	0	23.03
1320	22.28	0	22.85
1315	22.17	0	22.74
1310	22.03	0	22.6
1305	22	0	22.57
1300	21.93	0	22.5
1295	21.86	0	22.43
1290	21.78	0	22.35
1285	21.69	0	22.26
1280	21.56	0	22.13
1275	21.48	0	22.05
1270	21.61	0	22.18
1265	21.57	0	22.14
1260	21.57	0	22.14
1255	21.35	0	21.92
1250	21.33	0	21.9
1245	21.14	0	21.71
1240	21.04	0	21.61
1235	20.66	0	21.23
1230	20.41	0	20.98
1225	19.87	0	20.44
1220	19.67	0	20.24
1215	19.51	0	20.08
1210	19.56	0	20.13
1205	19.56	0	20.13
1200	19.75	0	20.32
1195	19.81	0	20.38
1190	19.81	0	20.38
1185	19.78	0	20.35
1180	20.01	0	20.58
1175	19.99	0	20.56
1170	19.97	0	20.54
1165	19.86	0	20.43
1160	19.72	0	20.29
1155	19.57	0	20.14
1150	19.38	0	19.95
1145	19.24	0	19.81
1140	18.87	0	19.44
1135	18.5	0	19.07
1130	18.07	0	18.64
1125	17.99	0	18.56
1120	17.61	0	18.18
1115	17.18	0	17.75
1110	17.12	0	17.69
1105	17.12	0	17.69
1100	17.1	0	17.67
1095	17.5	0	18.07
1090	17.64	0	18.21
1085	17.95	0	18.52
1080	18.06	0	18.63
1075	17.72	0	18.29
1070	17.28	0	17.85
1065	16.57	0	17.14
1060	16.31	0	16.88
1055	16.04	0	16.61
1050	15.93	0	16.5
1045	15.9	0	16.47
1040	16.09	0	16.66
1035	16.15	0	16.72
1030	16.53	0	17.1
1025	16.67	0	17.24
1020	16.91	0	17.48
1015	16.99	0	17.56
1010	17.06	0	17.63
1005	17.11	0	17.68
1000	17.31	0	17.88
995	17.41	0	17.98
990	17.46	0	18.03
985	17.36	0	17.93
980	17.25	0	17.82
975	17.19	0	17.76
970	16.93	0	17.5
965	16.86	0	17.43
960	16.92	0	17.49
955	17.36	0	17.93
950	17.68	0	18.25
945	18.44	0	19.01
940	18.69	0	19.26
935	19.13	0	19.7
930	19.28	0	19.85
925	19.58	0	20.15
920	19.73	0	20.3
915	20.74	0	21.31
910	21.3	0	21.87
905	22.33	0	22.9
900	22.77	0	23.34
895	23.36	0	23.93
890	23.61	0	24.18
885	23.76	0	24.33
880	23.82	0	24.39
875	23.84	0	24.41
870	24.85	0	25.42
865	25.59	0	26.16
860	26.41	0	26.98
855	26.46	0	27.03
850	27.07	0	27.64
845	27.35	0	27.92
840	28.33	0	28.9
835	28.74	0	29.31
830	29.91	0	30.48
825	30.47	0	31.04
820	32.43	0	33
815	33.53	0	34.1
810	35.45	0	36.02
805	36.82	0	37.39
800	40.07	0	40.64
795	43.96	0	44.53
790	44.35	0	44.92
785	42.81	0	43.38
780	42.67	0	43.24
775	42.05	0	42.62
770	42.19	0	42.76
765	42.11	0	42.68
760	42.19	0	42.76
755	41.81	0	42.38
750	42.01	0	42.58
745	41.87	0	42.44
740	42.1	0	42.67
735	41.71	0	42.28
730	41.96	0	42.53
725	41.86	0	42.43
720	42.18	0	42.75
715	41.87	0	42.44
710	42.39	0	42.96
705	42.09	0	42.66
700	42.42	0	42.99
695	42.03	0	42.6
690	42.33	0	42.9
685	42.08	0	42.65
680	42.33	0	42.9
675	41.96	0	42.53
670	42.1	0	42.67
665	41.87	0	42.44
660	42.12	0	42.69
655	41.88	0	42.45
650	42.01	0	42.58
645	41.87	0	42.44
640	41.88	0	42.45
635	41.44	0	42.01
630	41.87	0	42.44
625	41.28	0	41.85
620	41.01	0	41.58
615	39.94	0	40.51
610	39.82	0	40.39
605	39.15	0	39.72
600	39.03	0	39.6
595	38.58	0	39.15
590	38.54	0	39.11
585	38.21	0	38.78
580	38.14	0	38.71
575	37.6	0	38.17
570	37.5	0	38.07
565	37.18	0	37.75
560	37.14	0	37.71
555	36.9	0	37.47
550	37.11	0	37.68
545	37.06	0	37.63
540	37.32	0	37.89
535	36.96	0	37.53
530	37.05	0	37.62
525	36.69	0	37.26
520	36.61	0	37.18
515	36.27	0	36.84
510	36.27	0	36.84
505	36.03	0	36.6
500	36.16	0	36.73
495	35.93	0	36.5
490	36.26	0	36.83
485	36.25	0	36.82
480	36.48	0	37.05
475	36.33	0	36.9
470	36.58	0	37.15
465	36.85	0	37.42
460	37.1	0	37.67
455	37.03	0	37.6
450	37.2	0	37.77
445	37.42	0	37.99
440	37.65	0	38.22
435	37.61	0	38.18
430	37.86	0	38.43
425	38.13	0	38.7
420	38.39	0	38.96
415	38.44	0	39.01
410	38.49	0	39.06
405	38.38	0	38.95
400	38.68	0	39.25
395	38.59	0	39.16
390	38.48	0	39.05
385	38.08	0	38.65
380	35.84	0	36.41
375	34.24	0	34.81
370	31.23	0	31.8
365	29.89	0	30.46
360	28.64	0	29.21
355	28.21	0	28.78
350	27.71	0	28.28
345	27.42	0	27.99
340	27.07	0	27.64
335	26.69	0	27.26
330	24.53	0	25.1
325	20.17	0	20.74
320	7.84	0	8.41
315	-0.25	0	0.32
310	-0.58	0	-0.01
305	-0.56	0	0.01
300	-0.56	0	0.01
295	-0.58	0	-0.01
290	-0.59	0	-0.02
285	-0.57	0	0
280	-0.55	0	0.02
275	-0.57	0	0
270	-0.6	0	-0.03
265	-0.56	0	0.01
260	-0.58	0	-0.01
255	-0.56	0	0.01
250	-0.58	0	-0.01
245	-0.57	0	0
240	-0.56	0	0.01
235	-0.58	0	-0.01
230	-0.58	0	-0.01
225	-0.58	0	-0.01
220	-0.52	0	0.05
215	-0.53	0	0.04
210	-0.56	0	0.01
205	-0.58	0	-0.01
200	-0.56	0	0.01
195	-0.55	0	0.02
190	-0.54	0	0.03
185	-0.58	0	-0.01
180	-0.53	0	0.04
175	-0.55	0	0.02
170	-0.56	0	0.01
165	-0.54	0	0.03
160	-0.55	0	0.02
155	-0.53	0	0.04
150	-0.52	0	0.05
145	-0.53	0	0.04
140	-0.56	0	0.01
135	-0.52	0	0.05
130	-0.51	0	0.06
125	-0.53	0	0.04
120	-0.54	0	0.03
115	-0.53	0	0.04
110	-0.52	0	0.05
105	-0.54	0	0.03
100	-0.51	0	0.06
95	-0.52	0	0.05
90	-0.5	0	0.07
85	-0.52	0	0.05
80	-0.56	0	0.01
75	-0.55	0	0.02
70	-0.5	0	0.07
65	-0.52	0	0.05
60	-0.52	0	0.05
55	-0.48	0	0.09
50	-0.52	0	0.05
45	-0.55	0	0.02
40	-0.54	0	0.03
35	-0.52	0	0.05
30	-0.5	0	0.07
25	-0.49	0	0.08
20	-0.5	0	0.07
15	-0.51	0	0.06
10	-0.51	0	0.06
5	-0.49	0	0.08
0	-0.51	0	0.06
Position (mm)
Force (gf)