## Sheet1
Raw data					Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?	Tared		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	0.19	0	0.01		0	0.22	3.175	125.14
5	0.2	0	0.02		0.005	8.79	3.17	115.84
10	0.2	0	0.02		0.01	12.04	3.165	97.04
15	0.21	0	0.03		0.015	14.58	3.16	78.24
20	0.21	0	0.03		0.02	15.25	3.155	69.5
25	0.19	0	0.01		0.025	15.86	3.15	56.09
30	0.18	0	0		0.03	16.33	3.145	54.28
35	0.16	0	-0.02		0.035	16.96	3.14	53.56
40	0.19	0	0.01		0.04	17.17	3.135	53.52
45	0.19	0	0.01		0.045	17.4	3.13	53.37
50	0.19	0	0.01		0.05	18.16	3.125	53.29
55	0.2	0	0.02		0.055	18.63	3.12	53.09
60	0.2	0	0.02		0.06	19.65	3.115	53.05
65	0.21	0	0.03		0.065	20.01	3.11	52.9
70	0.18	0	0		0.07	20.19	3.105	52.82
75	0.18	0	0		0.075	20.17	3.1	52.66
80	0.17	0	-0.01		0.08	20.21	3.095	52.51
85	0.2	0	0.02		0.085	20.23	3.09	52.49
90	0.19	0	0.01		0.09	20.27	3.085	52.35
95	0.17	0	-0.01		0.095	20.23	3.08	52.26
100	0.18	0	0		0.1	20.07	3.075	52.18
105	0.16	0	-0.02		0.105	20.04	3.07	52.11
110	0.16	0	-0.02		0.11	20.07	3.065	51.93
115	0.15	0	-0.03		0.115	20.08	3.06	51.91
120	0.18	0	0		0.12	20.15	3.055	51.79
125	0.17	0	-0.01		0.125	20.27	3.05	51.77
130	0.18	0	0		0.13	20.45	3.045	51.52
135	0.4	0	0.22		0.135	20.72	3.04	51.44
140	8.97	0	8.79		0.14	20.98	3.035	51.15
145	12.22	0	12.04		0.145	21.41	3.03	50.96
150	14.76	0	14.58		0.15	21.64	3.025	50.56
155	15.43	0	15.25		0.155	22.22	3.02	50.43
160	16.04	0	15.86		0.16	22.68	3.015	50.31
165	16.51	0	16.33		0.165	23.7	3.01	50.26
170	17.14	0	16.96		0.17	24.31	3.005	50.13
175	17.35	0	17.17		0.175	25.46	3	50.02
180	17.58	0	17.4		0.18	26.04	2.995	49.87
185	18.34	0	18.16		0.185	27.05	2.99	49.74
190	18.81	0	18.63		0.19	27.69	2.985	49.62
195	19.83	0	19.65		0.195	27.94	2.98	49.43
200	20.19	0	20.01		0.2	28.31	2.975	49.26
205	20.37	0	20.19		0.205	28.47	2.97	49.1
210	20.35	0	20.17		0.21	28.83	2.965	48.94
215	20.39	0	20.21		0.215	29.04	2.96	48.66
220	20.41	0	20.23		0.22	29.48	2.955	48.48
225	20.45	0	20.27		0.225	29.87	2.95	48.24
230	20.41	0	20.23		0.23	30.57	2.945	47.82
235	20.25	0	20.07		0.235	30.93	2.94	47.68
240	20.22	0	20.04		0.24	31.43	2.935	47.1
245	20.25	0	20.07		0.245	31.68	2.93	46.95
250	20.26	0	20.08		0.25	32.15	2.925	46.44
255	20.33	0	20.15		0.255	32.4	2.92	46.33
260	20.45	0	20.27		0.26	32.87	2.915	45.81
265	20.63	0	20.45		0.265	33.47	2.91	45.67
270	20.9	0	20.72		0.27	33.84	2.905	45.17
275	21.16	0	20.98		0.275	34.57	2.9	45.04				Actuation
280	21.59	0	21.41		0.28	34.94	2.895	44.62				2.72	41
285	21.82	0	21.64		0.285	35.68	2.89	44.42				2.72	51
290	22.4	0	22.22		0.29	36.09	2.885	43.86
295	22.86	0	22.68		0.295	37.05	2.88	43.56				Release
300	23.88	0	23.7		0.3	37.52	2.875	43.3				2.625	15
305	24.49	0	24.31		0.305	38.53	2.87	42.94				2.625	25
310	25.64	0	25.46		0.31	39	2.865	42.59
315	26.22	0	26.04		0.315	39.81	2.86	42.32
320	27.23	0	27.05		0.32	40.15	2.855	42.1
325	27.87	0	27.69		0.325	40.69	2.85	41.82
330	28.12	0	27.94		0.33	41.29	2.845	41.47
335	28.49	0	28.31		0.335	41.44	2.84	41.23
340	28.65	0	28.47		0.34	41.77	2.835	40.97
345	29.01	0	28.83		0.345	42.03	2.83	40.83
350	29.22	0	29.04		0.35	42.55	2.825	40.5
355	29.66	0	29.48		0.355	42.65	2.82	40.23
360	30.05	0	29.87		0.36	42.91	2.815	39.99
365	30.75	0	30.57		0.365	43.07	2.81	39.8
370	31.11	0	30.93		0.37	43.46	2.805	39.36
375	31.61	0	31.43		0.375	43.63	2.8	39.36
380	31.86	0	31.68		0.38	43.93	2.795	38.97
385	32.33	0	32.15		0.385	43.98	2.79	38.89
390	32.58	0	32.4		0.39	44.31	2.785	38.39
395	33.05	0	32.87		0.395	44.37	2.78	38.27
400	33.65	0	33.47		0.4	44.37	2.775	37.85
405	34.02	0	33.84		0.405	44.42	2.77	37.72
410	34.75	0	34.57		0.41	44.58	2.765	37.24
415	35.12	0	34.94		0.415	44.55	2.76	37.07
420	35.86	0	35.68		0.42	44.64	2.755	36.62
425	36.27	0	36.09		0.425	44.84	2.75	36.51
430	37.23	0	37.05		0.43	45.13	2.745	36.04
435	37.7	0	37.52		0.435	45.27	2.74	35.7
440	38.71	0	38.53		0.44	45.32	2.735	35.49
445	39.18	0	39		0.445	45.51	2.73	35.44
450	39.99	0	39.81		0.45	45.89	2.725	35.23
455	40.33	0	40.15		0.455	46.53	2.72	34.82
460	40.87	0	40.69		0.46	46.8	2.715	34.5
465	41.47	0	41.29		0.465	47.36	2.71	34.28
470	41.62	0	41.44		0.47	48.07	2.705	34.04
475	41.95	0	41.77		0.475	48.33	2.7	33.65
480	42.21	0	42.03		0.48	48.73	2.695	33.37
485	42.73	0	42.55		0.485	48.82	2.69	33.14
490	42.83	0	42.65		0.49	49.25	2.685	32.84
495	43.09	0	42.91		0.495	49.36	2.68	32.37
500	43.25	0	43.07		0.5	49.43	2.675	32.03
505	43.64	0	43.46		0.505	49.57	2.67	31.52
510	43.81	0	43.63		0.51	50.12	2.665	30.87
515	44.11	0	43.93		0.515	50.26	2.66	30.57
520	44.16	0	43.98		0.52	50.41	2.655	29.97
525	44.49	0	44.31		0.525	50.48	2.65	29.75
530	44.55	0	44.37		0.53	50.96	2.645	29.28
535	44.55	0	44.37		0.535	51.11	2.64	29.06
540	44.6	0	44.42		0.54	51.28	2.635	28.51
545	44.76	0	44.58		0.545	51.36	2.63	28.37
550	44.73	0	44.55		0.55	51.57	2.625	27.99
555	44.82	0	44.64		0.555	51.88	2.62	27.9
560	45.02	0	44.84		0.56	51.99	2.615	27.68
565	45.31	0	45.13		0.565	51.98	2.61	27.62
570	45.45	0	45.27		0.57	52.13	2.605	27.42
575	45.5	0	45.32		0.575	52.2	2.6	27.37
580	45.69	0	45.51		0.58	52.12	2.595	27.28
585	46.07	0	45.89		0.585	52.1	2.59	27.18
590	46.71	0	46.53		0.59	52.29	2.585	27.11
595	46.98	0	46.8		0.595	52.69	2.58	26.97
600	47.54	0	47.36		0.6	52.83	2.575	26.88
605	48.25	0	48.07		0.605	52.99	2.57	26.64
610	48.51	0	48.33		0.61	53.1	2.565	26.5
615	48.91	0	48.73		0.615	53.17	2.56	26.47
620	49	0	48.82		0.62	53.22	2.555	26.44
625	49.43	0	49.25		0.625	53.05	2.55	26.5
630	49.54	0	49.36		0.63	53	2.545	26.4
635	49.61	0	49.43		0.635	53.05	2.54	26.34
640	49.75	0	49.57		0.64	53.07	2.535	26.29
645	50.3	0	50.12		0.645	53	2.53	26.49
650	50.44	0	50.26		0.65	52.86	2.525	26.55
655	50.59	0	50.41		0.655	52.81	2.52	26.62
660	50.66	0	50.48		0.66	52.68	2.515	26.47
665	51.14	0	50.96		0.665	52.47	2.51	26.49
670	51.29	0	51.11		0.67	52.38	2.505	26.41
675	51.46	0	51.28		0.675	52.44	2.5	26.4
680	51.54	0	51.36		0.68	52.48	2.495	26
685	51.75	0	51.57		0.685	52.23	2.49	25.92
690	52.06	0	51.88		0.69	52.14	2.485	25.75
695	52.17	0	51.99		0.695	52.07	2.48	25.8
700	52.16	0	51.98		0.7	52.03	2.475	25.65
705	52.31	0	52.13		0.705	51.83	2.47	25.63
710	52.38	0	52.2		0.71	51.91	2.465	25.37
715	52.3	0	52.12		0.715	52	2.46	25.4
720	52.28	0	52.1		0.72	52.04	2.455	25.16
725	52.47	0	52.29		0.725	51.86	2.45	25.01
730	52.87	0	52.69		0.73	51.94	2.445	24.88
735	53.01	0	52.83		0.735	52.1	2.44	24.95
740	53.17	0	52.99		0.74	52.19	2.435	24.71
745	53.28	0	53.1		0.745	52.1	2.43	24.56
750	53.35	0	53.17		0.75	52.17	2.425	24.34
755	53.4	0	53.22		0.755	52.25	2.42	24.23
760	53.23	0	53.05		0.76	52.22	2.415	24.04
765	53.18	0	53		0.765	52.03	2.41	24.01
770	53.23	0	53.05		0.77	52.09	2.405	23.91
775	53.25	0	53.07		0.775	52.09	2.4	23.84
780	53.18	0	53		0.78	52.11	2.395	23.63
785	53.04	0	52.86		0.785	52.01	2.39	23.36
790	52.99	0	52.81		0.79	52.1	2.385	23.14
795	52.86	0	52.68		0.795	52.04	2.38	23.17
800	52.65	0	52.47		0.8	52.02	2.375	22.8
805	52.56	0	52.38		0.805	51.88	2.37	22.67
810	52.62	0	52.44		0.81	51.82	2.365	22.36
815	52.66	0	52.48		0.815	51.76	2.36	22.36
820	52.41	0	52.23		0.82	51.6	2.355	22.16
825	52.32	0	52.14		0.825	51.61	2.35	22.15
830	52.25	0	52.07		0.83	51.71	2.345	21.97
835	52.21	0	52.03		0.835	51.62	2.34	21.97
840	52.01	0	51.83		0.84	51.61	2.335	21.73
845	52.09	0	51.91		0.845	51.54	2.33	21.7
850	52.18	0	52		0.85	51.53	2.325	21.44
855	52.22	0	52.04		0.855	51.39	2.32	21.44
860	52.04	0	51.86		0.86	51.46	2.315	21.33
865	52.12	0	51.94		0.865	51.62	2.31	21.13
870	52.28	0	52.1		0.87	51.74	2.305	21
875	52.37	0	52.19		0.875	51.76	2.3	20.9
880	52.28	0	52.1		0.88	51.77	2.295	20.81
885	52.35	0	52.17		0.885	51.57	2.29	20.44
890	52.43	0	52.25		0.89	51.47	2.285	20.39
895	52.4	0	52.22		0.895	51.42	2.28	20.29
900	52.21	0	52.03		0.9	51.42	2.275	20.28
905	52.27	0	52.09		0.905	51.42	2.27	20.25
910	52.27	0	52.09		0.91	51.49	2.265	20.26
915	52.29	0	52.11		0.915	51.55	2.26	20.27
920	52.19	0	52.01		0.92	51.68	2.255	20.31
925	52.28	0	52.1		0.925	51.7	2.25	20.24
930	52.22	0	52.04		0.93	51.75	2.245	20.05
935	52.2	0	52.02		0.935	51.77	2.24	19.99
940	52.06	0	51.88		0.94	51.79	2.235	19.76
945	52	0	51.82		0.945	51.79	2.23	19.64
950	51.94	0	51.76		0.95	51.72	2.225	19.66
955	51.78	0	51.6		0.955	51.68	2.22	19.74
960	51.79	0	51.61		0.96	51.58	2.215	19.66
965	51.89	0	51.71		0.965	51.51	2.21	19.6
970	51.8	0	51.62		0.97	51.5	2.205	19.52
975	51.79	0	51.61		0.975	51.27	2.2	19.58
980	51.72	0	51.54		0.98	51.05	2.195	19.7
985	51.71	0	51.53		0.985	50.71	2.19	19.73
990	51.57	0	51.39		0.99	50.68	2.185	19.74
995	51.64	0	51.46		0.995	50.49	2.18	19.85
1000	51.8	0	51.62		1	50.43	2.175	19.85
1005	51.92	0	51.74		1.005	50.37	2.17	19.73
1010	51.94	0	51.76		1.01	50.31	2.165	19.69
1015	51.95	0	51.77		1.015	50.13	2.16	19.79
1020	51.75	0	51.57		1.02	50.09	2.155	19.75
1025	51.65	0	51.47		1.025	50.13	2.15	19.68
1030	51.6	0	51.42		1.03	50.05	2.145	19.73
1035	51.6	0	51.42		1.035	49.94	2.14	19.92
1040	51.6	0	51.42		1.04	49.7	2.135	19.94
1045	51.67	0	51.49		1.045	49.64	2.13	20.14
1050	51.73	0	51.55		1.05	49.5	2.125	20.11
1055	51.86	0	51.68		1.055	49.4	2.12	20.23
1060	51.88	0	51.7		1.06	49.19	2.115	20.17
1065	51.93	0	51.75		1.065	49.08	2.11	20.12
1070	51.95	0	51.77		1.07	48.92	2.105	19.99
1075	51.97	0	51.79		1.075	48.9	2.1	20.11
1080	51.97	0	51.79		1.08	48.86	2.095	20.05
1085	51.9	0	51.72		1.085	48.81	2.09	20.07
1090	51.86	0	51.68		1.09	48.72	2.085	20
1095	51.76	0	51.58		1.095	48.71	2.08	20.06
1100	51.69	0	51.51		1.1	48.67	2.075	20.04
1105	51.68	0	51.5		1.105	48.69	2.07	20.02
1110	51.45	0	51.27		1.11	48.68	2.065	19.85
1115	51.23	0	51.05		1.115	48.59	2.06	19.93
1120	50.89	0	50.71		1.12	48.58	2.055	19.95
1125	50.86	0	50.68		1.125	48.46	2.05	19.92
1130	50.67	0	50.49		1.13	48.43	2.045	19.93
1135	50.61	0	50.43		1.135	48.25	2.04	20.09
1140	50.55	0	50.37		1.14	48.15	2.035	20.33
1145	50.49	0	50.31		1.145	47.91	2.03	20.69
1150	50.31	0	50.13		1.15	47.78	2.025	20.79
1155	50.27	0	50.09		1.155	47.6	2.02	21.15
1160	50.31	0	50.13		1.16	47.5	2.015	21.11
1165	50.23	0	50.05		1.165	47.15	2.01	21.24
1170	50.12	0	49.94		1.17	46.96	2.005	21.14
1175	49.88	0	49.7		1.175	46.88	2	21.33
1180	49.82	0	49.64		1.18	46.68	1.995	21.25
1185	49.68	0	49.5		1.185	46.55	1.99	21.39
1190	49.58	0	49.4		1.19	46.5	1.985	21.37
1195	49.37	0	49.19		1.195	46.43	1.98	21.7
1200	49.26	0	49.08		1.2	46.13	1.975	21.67
1205	49.1	0	48.92		1.205	45.87	1.97	21.69
1210	49.08	0	48.9		1.21	45.59	1.965	21.54
1215	49.04	0	48.86		1.215	45.51	1.96	21.64
1220	48.99	0	48.81		1.22	45.48	1.955	21.71
1225	48.9	0	48.72		1.225	45.45	1.95	21.84
1230	48.89	0	48.71		1.23	45.52	1.945	21.81
1235	48.85	0	48.67		1.235	45.49	1.94	22.02
1240	48.87	0	48.69		1.24	45.53	1.935	22.12
1245	48.86	0	48.68		1.245	45.49	1.93	22.18
1250	48.77	0	48.59		1.25	45.53	1.925	22.04
1255	48.76	0	48.58		1.255	45.43	1.92	22.15
1260	48.64	0	48.46		1.26	45.41	1.915	22.21
1265	48.61	0	48.43		1.265	45.21	1.91	22.29
1270	48.43	0	48.25		1.27	45.16	1.905	22.3
1275	48.33	0	48.15		1.275	44.94	1.9	22.38
1280	48.09	0	47.91		1.28	44.88	1.895	22.5
1285	47.96	0	47.78		1.285	44.64	1.89	22.53
1290	47.78	0	47.6		1.29	44.63	1.885	22.46
1295	47.68	0	47.5		1.295	44.47	1.88	22.49
1300	47.33	0	47.15		1.3	44.36	1.875	22.43
1305	47.14	0	46.96		1.305	44.14	1.87	22.42
1310	47.06	0	46.88		1.31	44.14	1.865	22.3
1315	46.86	0	46.68		1.315	44.05	1.86	22.37
1320	46.73	0	46.55		1.32	43.95	1.855	22.35
1325	46.68	0	46.5		1.325	43.88	1.85	22.6
1330	46.61	0	46.43		1.33	43.97	1.845	22.52
1335	46.31	0	46.13		1.335	43.85	1.84	22.83
1340	46.05	0	45.87		1.34	43.54	1.835	22.84
1345	45.77	0	45.59		1.345	43.41	1.83	22.99
1350	45.69	0	45.51		1.35	43.37	1.825	22.97
1355	45.66	0	45.48		1.355	43.34	1.82	23.11
1360	45.63	0	45.45		1.36	43.19	1.815	23.13
1365	45.7	0	45.52		1.365	43.19	1.81	23.27
1370	45.67	0	45.49		1.37	43.3	1.805	23.21
1375	45.71	0	45.53		1.375	43.31	1.8	23.37
1380	45.67	0	45.49		1.38	43.22	1.795	23.41
1385	45.71	0	45.53		1.385	43.16	1.79	23.58
1390	45.61	0	45.43		1.39	43.21	1.785	23.46
1395	45.59	0	45.41		1.395	43.25	1.78	23.51
1400	45.39	0	45.21		1.4	43.19	1.775	23.48
1405	45.34	0	45.16		1.405	43.13	1.77	23.62
1410	45.12	0	44.94		1.41	43.24	1.765	23.62
1415	45.06	0	44.88		1.415	43.23	1.76	23.67
1420	44.82	0	44.64		1.42	43.15	1.755	23.62
1425	44.81	0	44.63		1.425	42.99	1.75	23.7
1430	44.65	0	44.47		1.43	43.06	1.745	23.58
1435	44.54	0	44.36		1.435	43.07	1.74	23.65
1440	44.32	0	44.14		1.44	42.96	1.735	23.62
1445	44.32	0	44.14		1.445	42.72	1.73	23.91
1450	44.23	0	44.05		1.45	42.74	1.725	23.93
1455	44.13	0	43.95		1.455	42.65	1.72	24.11
1460	44.06	0	43.88		1.46	42.35	1.715	24.1
1465	44.15	0	43.97		1.465	42.27	1.71	24.34
1470	44.03	0	43.85		1.47	42.52	1.705	24.31
1475	43.72	0	43.54		1.475	42.47	1.7	24.43
1480	43.59	0	43.41		1.48	42.22	1.695	24.45
1485	43.55	0	43.37		1.485	41.99	1.69	24.75
1490	43.52	0	43.34		1.49	41.92	1.685	24.76
1495	43.37	0	43.19		1.495	41.86	1.68	24.89
1500	43.37	0	43.19		1.5	41.66	1.675	24.95
1505	43.48	0	43.3		1.505	41.5	1.67	25.1
1510	43.49	0	43.31		1.51	41.55	1.665	25.13
1515	43.4	0	43.22		1.515	41.42	1.66	25.22
1520	43.34	0	43.16		1.52	41.29	1.655	25.25
1525	43.39	0	43.21		1.525	40.88	1.65	25.36
1530	43.43	0	43.25		1.53	40.9	1.645	25.49
1535	43.37	0	43.19		1.535	40.71	1.64	25.6
1540	43.31	0	43.13		1.54	40.63	1.635	25.66
1545	43.42	0	43.24		1.545	40.27	1.63	25.8
1550	43.41	0	43.23		1.55	40.29	1.625	25.99
1555	43.33	0	43.15		1.555	40.23	1.62	26.14
1560	43.17	0	42.99		1.56	40.14	1.615	26.09
1565	43.24	0	43.06		1.565	39.85	1.61	26.1
1570	43.25	0	43.07		1.57	39.86	1.605	26
1575	43.14	0	42.96		1.575	39.79	1.6	26.11
1580	42.9	0	42.72		1.58	39.75	1.595	26.1
1585	42.92	0	42.74		1.585	39.38	1.59	26.2
1590	42.83	0	42.65		1.59	39.42	1.585	26.24
1595	42.53	0	42.35		1.595	39.37	1.58	26.43
1600	42.45	0	42.27		1.6	39.26	1.575	26.5
1605	42.7	0	42.52		1.605	39.04	1.57	26.63
1610	42.65	0	42.47		1.61	38.93	1.565	26.63
1615	42.4	0	42.22		1.615	38.85	1.56	26.8
1620	42.17	0	41.99		1.62	38.74	1.555	26.76
1625	42.1	0	41.92		1.625	38.56	1.55	26.97
1630	42.04	0	41.86		1.63	38.39	1.545	26.99
1635	41.84	0	41.66		1.635	38.32	1.54	27.35
1640	41.68	0	41.5		1.64	38.3	1.535	27.49
1645	41.73	0	41.55		1.645	38.13	1.53	27.75
1650	41.6	0	41.42		1.65	37.98	1.525	27.93
1655	41.47	0	41.29		1.655	37.95	1.52	28.06
1660	41.06	0	40.88		1.66	37.84	1.515	28.07
1665	41.08	0	40.9		1.665	37.35	1.51	28.26
1670	40.89	0	40.71		1.67	37.23	1.505	28.39
1675	40.81	0	40.63		1.675	37.08	1.5	28.55
1680	40.45	0	40.27		1.68	37.01	1.495	28.49
1685	40.47	0	40.29		1.685	36.54	1.49	28.68
1690	40.41	0	40.23		1.69	36.5	1.485	28.83
1695	40.32	0	40.14		1.695	36.4	1.48	28.97
1700	40.03	0	39.85		1.7	36.4	1.475	28.88
1705	40.04	0	39.86		1.705	36.21	1.47	28.95
1710	39.97	0	39.79		1.71	36.25	1.465	28.99
1715	39.93	0	39.75		1.715	36.36	1.46	29.22
1720	39.56	0	39.38		1.72	36.54	1.455	29.14
1725	39.6	0	39.42		1.725	36.43	1.45	29.23
1730	39.55	0	39.37		1.73	36.44	1.445	29.17
1735	39.44	0	39.26		1.735	36.46	1.44	29.34
1740	39.22	0	39.04		1.74	36.64	1.435	29.18
1745	39.11	0	38.93		1.745	36.41	1.43	29.16
1750	39.03	0	38.85		1.75	36.25	1.425	29.04
1755	38.92	0	38.74		1.755	36.22	1.42	29.01
1760	38.74	0	38.56		1.76	36.19	1.415	28.86
1765	38.57	0	38.39		1.765	35.99	1.41	28.8
1770	38.5	0	38.32		1.77	35.92	1.405	28.74
1775	38.48	0	38.3		1.775	35.9	1.4	28.79
1780	38.31	0	38.13		1.78	36.01	1.395	28.7
1785	38.16	0	37.98		1.785	35.89	1.39	28.74
1790	38.13	0	37.95		1.79	35.88	1.385	28.76
1795	38.02	0	37.84		1.795	35.85	1.38	28.85
1800	37.53	0	37.35		1.8	35.9	1.375	28.74
1805	37.41	0	37.23		1.805	35.74	1.37	28.79
1810	37.26	0	37.08		1.81	35.78	1.365	28.73
1815	37.19	0	37.01		1.815	35.86	1.36	28.78
1820	36.72	0	36.54		1.82	35.98	1.355	28.81
1825	36.68	0	36.5		1.825	35.82	1.35	28.79
1830	36.58	0	36.4		1.83	35.91	1.345	28.71
1835	36.58	0	36.4		1.835	35.82	1.34	28.74
1840	36.39	0	36.21		1.84	35.88	1.335	28.71
1845	36.43	0	36.25		1.845	35.81	1.33	28.76
1850	36.54	0	36.36		1.85	35.86	1.325	28.84
1855	36.72	0	36.54		1.855	36.04	1.32	29.08
1860	36.61	0	36.43		1.86	36.18	1.315	29.09
1865	36.62	0	36.44		1.865	36.15	1.31	29.04
1870	36.64	0	36.46		1.87	36.26	1.305	29.1
1875	36.82	0	36.64		1.875	36.17	1.3	29.28
1880	36.59	0	36.41		1.88	36.06	1.295	29.3
1885	36.43	0	36.25		1.885	35.94	1.29	29.33
1890	36.4	0	36.22		1.89	35.98	1.285	29.41
1895	36.37	0	36.19		1.895	35.96	1.28	29.58
1900	36.17	0	35.99		1.9	35.93	1.275	29.68
1905	36.1	0	35.92		1.905	35.89	1.27	29.94
1910	36.08	0	35.9		1.91	35.83	1.265	30.01
1915	36.19	0	36.01		1.915	35.74	1.26	30.27
1920	36.07	0	35.89		1.92	35.56	1.255	30.44
1925	36.06	0	35.88		1.925	35.53	1.25	30.67
1930	36.03	0	35.85		1.93	35.52	1.245	30.72
1935	36.08	0	35.9		1.935	35.41	1.24	30.92
1940	35.92	0	35.74		1.94	35.43	1.235	31.02
1945	35.96	0	35.78		1.945	35.43	1.23	31.06
1950	36.04	0	35.86		1.95	35.47	1.225	31.03
1955	36.16	0	35.98		1.955	35.48	1.22	31.14
1960	36	0	35.82		1.96	35.45	1.215	31.22
1965	36.09	0	35.91		1.965	35.14	1.21	31.32
1970	36	0	35.82		1.97	35.05	1.205	31.44
1975	36.06	0	35.88		1.975	34.92	1.2	31.65
1980	35.99	0	35.81		1.98	34.94	1.195	31.83
1985	36.04	0	35.86		1.985	34.84	1.19	31.97
1990	36.22	0	36.04		1.99	34.8	1.185	32.13
1995	36.36	0	36.18		1.995	34.51	1.18	32.59
2000	36.33	0	36.15		2	34.59	1.175	32.68
2005	36.44	0	36.26		2.005	34.53	1.17	32.91
2010	36.35	0	36.17		2.01	34.6	1.165	32.9
2015	36.24	0	36.06		2.015	34.41	1.16	33.27
2020	36.12	0	35.94		2.02	34.38	1.155	33.23
2025	36.16	0	35.98		2.025	34.28	1.15	33.48
2030	36.14	0	35.96		2.03	34.33	1.145	33.54
2035	36.11	0	35.93		2.035	34.25	1.14	33.92
2040	36.07	0	35.89		2.04	34.03	1.135	33.99
2045	36.01	0	35.83		2.045	33.8	1.13	34.31
2050	35.92	0	35.74		2.05	33.65	1.125	34.3
2055	35.74	0	35.56		2.055	33.6	1.12	34.71
2060	35.71	0	35.53		2.06	33.59	1.115	34.78
2065	35.7	0	35.52		2.065	33.43	1.11	34.89
2070	35.59	0	35.41		2.07	33.38	1.105	34.8
2075	35.61	0	35.43		2.075	33.11	1.1	35.06
2080	35.61	0	35.43		2.08	33.18	1.095	35.12
2085	35.65	0	35.47		2.085	32.97	1.09	35.28
2090	35.66	0	35.48		2.09	32.97	1.085	35.35
2095	35.63	0	35.45		2.095	32.81	1.08	35.55
2100	35.32	0	35.14		2.1	32.83	1.075	35.58
2105	35.23	0	35.05		2.105	32.6	1.07	35.63
2110	35.1	0	34.92		2.11	32.6	1.065	35.61
2115	35.12	0	34.94		2.115	32.55	1.06	35.7
2120	35.02	0	34.84		2.12	32.62	1.055	35.71
2125	34.98	0	34.8		2.125	32.61	1.05	35.73
2130	34.69	0	34.51		2.13	32.63	1.045	35.73
2135	34.77	0	34.59		2.135	32.51	1.04	35.8
2140	34.71	0	34.53		2.14	32.64	1.035	35.82
2145	34.78	0	34.6		2.145	32.58	1.03	35.98
2150	34.59	0	34.41		2.15	32.64	1.025	35.9
2155	34.56	0	34.38		2.155	32.65	1.02	36.09
2160	34.46	0	34.28		2.16	32.74	1.015	36.03
2165	34.51	0	34.33		2.165	32.73	1.01	36.21
2170	34.43	0	34.25		2.17	32.88	1.005	36.12
2175	34.21	0	34.03		2.175	32.82	1	36.23
2180	33.98	0	33.8		2.18	32.85	0.995	36.23
2185	33.83	0	33.65		2.185	32.82	0.99	36.4
2190	33.78	0	33.6		2.19	32.77	0.985	36.33
2195	33.77	0	33.59		2.195	32.78	0.98	36.47
2200	33.61	0	33.43		2.2	32.83	0.975	36.5
2205	33.56	0	33.38		2.205	32.81	0.97	36.86
2210	33.29	0	33.11		2.21	32.84	0.965	36.92
2215	33.36	0	33.18		2.215	33.01	0.96	37.12
2220	33.15	0	32.97		2.22	33.17	0.955	37.28
2225	33.15	0	32.97		2.225	33.18	0.95	37.53
2230	32.99	0	32.81		2.23	33.24	0.945	37.79
2235	33.01	0	32.83		2.235	33.22	0.94	38.09
2240	32.78	0	32.6		2.24	33.19	0.935	38.23
2245	32.78	0	32.6		2.245	32.93	0.93	38.37
2250	32.73	0	32.55		2.25	32.87	0.925	38.47
2255	32.8	0	32.62		2.255	32.84	0.92	38.66
2260	32.79	0	32.61		2.26	32.86	0.915	38.79
2265	32.81	0	32.63		2.265	32.89	0.91	38.97
2270	32.69	0	32.51		2.27	32.93	0.905	39.19
2275	32.82	0	32.64		2.275	33	0.9	39.45
2280	32.76	0	32.58		2.28	33.01	0.895	39.55
2285	32.82	0	32.64		2.285	32.98	0.89	39.7
2290	32.83	0	32.65		2.29	33.07	0.885	39.61
2295	32.92	0	32.74		2.295	33.05	0.88	39.87
2300	32.91	0	32.73		2.3	33.09	0.875	39.85
2305	33.06	0	32.88		2.305	33.09	0.87	40.1
2310	33	0	32.82		2.31	33.2	0.865	40.04
2315	33.03	0	32.85		2.315	33.19	0.86	40.41
2320	33	0	32.82		2.32	33.28	0.855	40.45
2325	32.95	0	32.77		2.325	33.28	0.85	40.72
2330	32.96	0	32.78		2.33	33.33	0.845	40.64
2335	33.01	0	32.83		2.335	33.32	0.84	40.85
2340	32.99	0	32.81		2.34	33.28	0.835	40.86
2345	33.02	0	32.84		2.345	33.25	0.83	41.13
2350	33.19	0	33.01		2.35	33.26	0.825	41.16
2355	33.35	0	33.17		2.355	33.32	0.82	41.42
2360	33.36	0	33.18		2.36	33.29	0.815	41.51
2365	33.42	0	33.24		2.365	33.42	0.81	41.58
2370	33.4	0	33.22		2.37	33.62	0.805	41.56
2375	33.37	0	33.19		2.375	33.79	0.8	41.61
2380	33.11	0	32.93		2.38	33.85	0.795	41.61
2385	33.05	0	32.87		2.385	33.93	0.79	41.68
2390	33.02	0	32.84		2.39	34.09	0.785	41.68
2395	33.04	0	32.86		2.395	34.26	0.78	41.73
2400	33.07	0	32.89		2.4	34.24	0.775	41.77
2405	33.11	0	32.93		2.405	34.21	0.77	41.85
2410	33.18	0	33		2.41	34.32	0.765	41.69
2415	33.19	0	33.01		2.415	34.46	0.76	41.7
2420	33.16	0	32.98		2.42	34.54	0.755	41.69
2425	33.25	0	33.07		2.425	34.53	0.75	42.03
2430	33.23	0	33.05		2.43	34.78	0.745	42.02
2435	33.27	0	33.09		2.435	34.78	0.74	42.28
2440	33.27	0	33.09		2.44	34.83	0.735	42.24
2445	33.38	0	33.2		2.445	34.82	0.73	42.58
2450	33.37	0	33.19		2.45	35.2	0.725	42.45
2455	33.46	0	33.28		2.455	35.23	0.72	42.45
2460	33.46	0	33.28		2.46	35.12	0.715	42.3
2465	33.51	0	33.33		2.465	35.08	0.71	42.41
2470	33.5	0	33.32		2.47	35.45	0.705	42.28
2475	33.46	0	33.28		2.475	35.56	0.7	42.24
2480	33.43	0	33.25		2.48	35.66	0.695	42.12
2485	33.44	0	33.26		2.485	35.59	0.69	42.28
2490	33.5	0	33.32		2.49	35.84	0.685	42.16
2495	33.47	0	33.29		2.495	35.93	0.68	42.11
2500	33.6	0	33.42		2.5	35.85	0.675	42.03
2505	33.8	0	33.62		2.505	35.72	0.67	42.13
2510	33.97	0	33.79		2.51	35.98	0.665	41.99
2515	34.03	0	33.85		2.515	36.3	0.66	42.02
2520	34.11	0	33.93		2.52	36.36	0.655	41.86
2525	34.27	0	34.09		2.525	36.32	0.65	41.86
2530	34.44	0	34.26		2.53	36.53	0.645	41.92
2535	34.42	0	34.24		2.535	36.83	0.64	41.94
2540	34.39	0	34.21		2.54	36.89	0.635	42.01
2545	34.5	0	34.32		2.545	36.82	0.63	42.12
2550	34.64	0	34.46		2.55	36.92	0.625	42.14
2555	34.72	0	34.54		2.555	36.99	0.62	42.13
2560	34.71	0	34.53		2.56	36.82	0.615	42.1
2565	34.96	0	34.78		2.565	36.75	0.61	42.12
2570	34.96	0	34.78		2.57	37.09	0.605	42.28
2575	35.01	0	34.83		2.575	37.11	0.6	42.36
2580	35	0	34.82		2.58	37.02	0.595	42.31
2585	35.38	0	35.2		2.585	36.9	0.59	42.32
2590	35.41	0	35.23		2.59	37.16	0.585	42.33
2595	35.3	0	35.12		2.595	37.31	0.58	42.4
2600	35.26	0	35.08		2.6	37.52	0.575	42.41
2605	35.63	0	35.45		2.605	37.44	0.57	42.6
2610	35.74	0	35.56		2.61	37.4	0.565	42.6
2615	35.84	0	35.66		2.615	37.52	0.56	42.72
2620	35.77	0	35.59		2.62	37.61	0.555	42.73
2625	36.02	0	35.84		2.625	37.52	0.55	42.91
2630	36.11	0	35.93		2.63	37.41	0.545	42.96
2635	36.03	0	35.85		2.635	37.47	0.54	43.06
2640	35.9	0	35.72		2.64	37.42	0.535	43.09
2645	36.16	0	35.98		2.645	37.38	0.53	43.47
2650	36.48	0	36.3		2.65	37.35	0.525	43.57
2655	36.54	0	36.36		2.655	37.35	0.52	43.65
2660	36.5	0	36.32		2.66	37.31	0.515	43.65
2665	36.71	0	36.53		2.665	37.06	0.51	43.7
2670	37.01	0	36.83		2.67	36.95	0.505	43.7
2675	37.07	0	36.89		2.675	36.97	0.5	43.73
2680	37	0	36.82		2.68	36.96	0.495	43.68
2685	37.1	0	36.92		2.685	36.6	0.49	43.58
2690	37.17	0	36.99		2.69	36.56	0.485	43.5
2695	37	0	36.82		2.695	36.79	0.48	43.47
2700	36.93	0	36.75		2.7	36.83	0.475	43.38
2705	37.27	0	37.09		2.705	36.68	0.47	43.32
2710	37.29	0	37.11		2.71	36.89	0.465	43.1
2715	37.2	0	37.02		2.715	37.07	0.46	42.93
2720	37.08	0	36.9		2.72	37.46	0.455	42.86
2725	37.34	0	37.16		2.725	37.54	0.45	42.72
2730	37.49	0	37.31		2.73	37.93	0.445	42.57
2735	37.7	0	37.52		2.735	38.16	0.44	42.3
2740	37.62	0	37.44		2.74	38.47	0.435	42.05
2745	37.58	0	37.4		2.745	38.5	0.43	41.61
2750	37.7	0	37.52		2.75	38.78	0.425	41.3
2755	37.79	0	37.61		2.755	38.97	0.42	40.85
2760	37.7	0	37.52		2.76	39.16	0.415	40.51
2765	37.59	0	37.41		2.765	39.21	0.41	39.74
2770	37.65	0	37.47		2.77	39.46	0.405	39.29
2775	37.6	0	37.42		2.775	39.91	0.4	38.38
2780	37.56	0	37.38		2.78	40.05	0.395	37.97
2785	37.53	0	37.35		2.785	40.25	0.39	37.25
2790	37.53	0	37.35		2.79	40.35	0.385	36.91
2795	37.49	0	37.31		2.795	40.61	0.38	36.92
2800	37.24	0	37.06		2.8	40.68	0.375	36.75
2805	37.13	0	36.95		2.805	40.93	0.37	36.71
2810	37.15	0	36.97		2.81	41.09	0.365	36.63
2815	37.14	0	36.96		2.815	41.51	0.36	36.69
2820	36.78	0	36.6		2.82	41.71	0.355	36.57
2825	36.74	0	36.56		2.825	42.12	0.35	36.49
2830	36.97	0	36.79		2.83	42.27	0.345	36.13
2835	37.01	0	36.83		2.835	42.5	0.34	35.98
2840	36.86	0	36.68		2.84	42.78	0.335	35.41
2845	37.07	0	36.89		2.845	43.01	0.33	35
2850	37.25	0	37.07		2.85	43.36	0.325	34.25
2855	37.64	1	37.46		2.855	43.54	0.32	33.93
2860	37.72	1	37.54		2.86	43.82	0.315	33.42
2865	38.11	1	37.93		2.865	44.03	0.31	32.89
2870	38.34	1	38.16		2.87	44.46	0.305	32.68
2875	38.65	1	38.47		2.875	44.6	0.3	32.28
2880	38.68	1	38.5		2.88	44.89	0.295	32.16
2885	38.96	1	38.78		2.885	45.04	0.29	31.6
2890	39.15	1	38.97		2.89	45.3	0.285	31.4
2895	39.34	1	39.16		2.895	45.48	0.28	30.82
2900	39.39	1	39.21		2.9	45.72	0.275	30.54
2905	39.64	1	39.46		2.905	45.92	0.27	29.73
2910	40.09	1	39.91		2.91	46.36	0.265	29.35
2915	40.23	1	40.05		2.915	46.82	0.26	28.46
2920	40.43	1	40.25		2.92	47.01	0.255	28.09
2925	40.53	1	40.35		2.925	47.38	0.25	27.19
2930	40.79	1	40.61		2.93	47.56	0.245	26.71
2935	40.86	1	40.68		2.935	47.93	0.24	25.7
2940	41.11	1	40.93		2.94	48.05	0.235	24.65
2945	41.27	1	41.09		2.945	48.41	0.23	24.18
2950	41.69	1	41.51		2.95	48.55	0.225	23.15
2955	41.89	1	41.71		2.955	48.84	0.22	22.58
2960	42.3	1	42.12		2.96	49.02	0.215	21.28
2965	42.45	1	42.27		2.965	49.34	0.21	20.64
2970	42.68	1	42.5		2.97	49.48	0.205	19.54
2975	42.96	1	42.78		2.975	49.82	0.2	19.09
2980	43.19	1	43.01		2.98	50.12	0.195	18.25
2985	43.54	1	43.36		2.985	50.27	0.19	17.97
2990	43.72	1	43.54		2.99	50.47	0.185	17.64
2995	44	1	43.82		2.995	50.62	0.18	17.54
3000	44.21	1	44.03		3	50.82	0.175	17.25
3005	44.64	1	44.46		3.005	50.93	0.17	16.88
3010	44.78	1	44.6		3.01	51.14	0.165	16.69
3015	45.07	1	44.89		3.015	51.27	0.16	16.35
3020	45.22	1	45.04		3.02	51.5	0.155	16.16
3025	45.48	1	45.3		3.025	51.56	0.15	15.56
3030	45.66	1	45.48		3.03	51.74	0.145	14.91
3035	45.9	1	45.72		3.035	51.86	0.14	13.53
3040	46.1	1	45.92		3.04	52.12	0.135	12.73
3045	46.54	1	46.36		3.045	52.29	0.13	11.33
3050	47	1	46.82		3.05	52.64	0.125	10.75
3055	47.19	1	47.01		3.055	53.01	0.12	10.33
3060	47.56	1	47.38		3.06	53.05	0.115	10.21
3065	47.74	1	47.56		3.065	53.11	0.11	9.89
3070	48.11	1	47.93		3.07	53.17	0.105	9.61
3075	48.23	1	48.05		3.075	53.28	0.1	9.4
3080	48.59	1	48.41		3.08	53.29	0.095	8.94
3085	48.73	1	48.55		3.085	53.41	0.09	8.77
3090	49.02	1	48.84		3.09	53.44	0.085	8.48
3095	49.2	1	49.02		3.095	53.5	0.08	8.39
3100	49.52	1	49.34		3.1	53.49	0.075	7.95
3105	49.66	1	49.48		3.105	53.47	0.07	7.65
3110	50	1	49.82		3.11	53.35	0.065	7.18
3115	50.3	1	50.12		3.115	53.13	0.06	7.11
3120	50.45	1	50.27		3.12	52.9	0.055	6.87
3125	50.65	1	50.47		3.125	52.79	0.05	6.76
3130	50.8	1	50.62		3.13	52.85	0.045	6.55
3135	51	1	50.82		3.135	53.03	0.04	6.33
3140	51.11	1	50.93		3.14	53.67	0.035	5.12
3145	51.32	1	51.14		3.145	54.01	0.03	4.45
3150	51.45	1	51.27		3.15	61.79	0.025	3.53
3155	51.68	1	51.5		3.155	70.03	0.02	3.05
3160	51.74	1	51.56		3.16	87.98	0.015	2.83
3165	51.92	1	51.74		3.165	97.68	0.01	2.63
3170	52.04	1	51.86		3.17	117.1	0.005	2.43
3175	52.3	1	52.12		3.175	127.11	-4.44089209850063E-16	0.2
3180	52.47	1	52.29
3185	52.82	1	52.64
3190	53.19	1	53.01
3195	53.23	1	53.05
3200	53.29	1	53.11
3205	53.35	1	53.17
3210	53.46	1	53.28
3215	53.47	1	53.29
3220	53.59	1	53.41
3225	53.62	1	53.44
3230	53.68	1	53.5
3235	53.67	1	53.49
3240	53.65	1	53.47
3245	53.53	1	53.35
3250	53.31	1	53.13
3255	53.08	1	52.9
3260	52.97	1	52.79
3265	53.03	1	52.85
3270	53.21	1	53.03
3275	53.85	1	53.67
3280	54.19	1	54.01
3285	61.97	1	61.79
3290	70.21	1	70.03
3295	88.16	1	87.98
3300	97.86	1	97.68
3300	117.28	1	117.1
3295	127.29	1	127.11
3290	125.32	1	125.14
3285	116.02	1	115.84
3280	97.22	1	97.04
3275	78.42	1	78.24
3270	69.68	1	69.5
3265	56.27	1	56.09
3260	54.46	1	54.28
3255	53.74	1	53.56
3250	53.7	1	53.52
3245	53.55	1	53.37
3240	53.47	1	53.29
3235	53.27	1	53.09
3230	53.23	1	53.05
3225	53.08	1	52.9
3220	53	1	52.82
3215	52.84	1	52.66
3210	52.69	1	52.51
3205	52.67	1	52.49
3200	52.53	1	52.35
3195	52.44	1	52.26
3190	52.36	1	52.18
3185	52.29	1	52.11
3180	52.11	1	51.93
3175	52.09	1	51.91
3170	51.97	1	51.79
3165	51.95	1	51.77
3160	51.7	1	51.52
3155	51.62	1	51.44
3150	51.33	1	51.15
3145	51.14	1	50.96
3140	50.74	1	50.56
3135	50.61	1	50.43
3130	50.49	1	50.31
3125	50.44	1	50.26
3120	50.31	1	50.13
3115	50.2	1	50.02
3110	50.05	1	49.87
3105	49.92	1	49.74
3100	49.8	1	49.62
3095	49.61	1	49.43
3090	49.44	1	49.26
3085	49.28	1	49.1
3080	49.12	1	48.94
3075	48.84	1	48.66
3070	48.66	1	48.48
3065	48.42	1	48.24
3060	48	1	47.82
3055	47.86	1	47.68
3050	47.28	1	47.1
3045	47.13	1	46.95
3040	46.62	1	46.44
3035	46.51	1	46.33
3030	45.99	1	45.81
3025	45.85	1	45.67
3020	45.35	1	45.17
3015	45.22	1	45.04
3010	44.8	1	44.62
3005	44.6	1	44.42
3000	44.04	1	43.86
2995	43.74	1	43.56
2990	43.48	1	43.3
2985	43.12	1	42.94
2980	42.77	1	42.59
2975	42.5	1	42.32
2970	42.28	1	42.1
2965	42	1	41.82
2960	41.65	1	41.47
2955	41.41	1	41.23
2950	41.15	1	40.97
2945	41.01	1	40.83
2940	40.68	1	40.5
2935	40.41	1	40.23
2930	40.17	1	39.99
2925	39.98	1	39.8
2920	39.54	1	39.36
2915	39.54	1	39.36
2910	39.15	1	38.97
2905	39.07	1	38.89
2900	38.57	1	38.39
2895	38.45	1	38.27
2890	38.03	1	37.85
2885	37.9	1	37.72
2880	37.42	1	37.24
2875	37.25	1	37.07
2870	36.8	1	36.62
2865	36.69	1	36.51
2860	36.22	1	36.04
2855	35.88	1	35.7
2850	35.67	1	35.49
2845	35.62	1	35.44
2840	35.41	1	35.23
2835	35	1	34.82
2830	34.68	1	34.5
2825	34.46	1	34.28
2820	34.22	1	34.04
2815	33.83	1	33.65
2810	33.55	1	33.37
2805	33.32	1	33.14
2800	33.02	1	32.84
2795	32.55	1	32.37
2790	32.21	1	32.03
2785	31.7	1	31.52
2780	31.05	1	30.87
2775	30.75	1	30.57
2770	30.15	1	29.97
2765	29.93	1	29.75
2760	29.46	1	29.28
2755	29.24	1	29.06
2750	28.69	1	28.51
2745	28.55	1	28.37
2740	28.17	0	27.99
2735	28.08	0	27.9
2730	27.86	0	27.68
2725	27.8	0	27.62
2720	27.6	0	27.42
2715	27.55	0	27.37
2710	27.46	0	27.28
2705	27.36	0	27.18
2700	27.29	0	27.11
2695	27.15	0	26.97
2690	27.06	0	26.88
2685	26.82	0	26.64
2680	26.68	0	26.5
2675	26.65	0	26.47
2670	26.62	0	26.44
2665	26.68	0	26.5
2660	26.58	0	26.4
2655	26.52	0	26.34
2650	26.47	0	26.29
2645	26.67	0	26.49
2640	26.73	0	26.55
2635	26.8	0	26.62
2630	26.65	0	26.47
2625	26.67	0	26.49
2620	26.59	0	26.41
2615	26.58	0	26.4
2610	26.18	0	26
2605	26.1	0	25.92
2600	25.93	0	25.75
2595	25.98	0	25.8
2590	25.83	0	25.65
2585	25.81	0	25.63
2580	25.55	0	25.37
2575	25.58	0	25.4
2570	25.34	0	25.16
2565	25.19	0	25.01
2560	25.06	0	24.88
2555	25.13	0	24.95
2550	24.89	0	24.71
2545	24.74	0	24.56
2540	24.52	0	24.34
2535	24.41	0	24.23
2530	24.22	0	24.04
2525	24.19	0	24.01
2520	24.09	0	23.91
2515	24.02	0	23.84
2510	23.81	0	23.63
2505	23.54	0	23.36
2500	23.32	0	23.14
2495	23.35	0	23.17
2490	22.98	0	22.8
2485	22.85	0	22.67
2480	22.54	0	22.36
2475	22.54	0	22.36
2470	22.34	0	22.16
2465	22.33	0	22.15
2460	22.15	0	21.97
2455	22.15	0	21.97
2450	21.91	0	21.73
2445	21.88	0	21.7
2440	21.62	0	21.44
2435	21.62	0	21.44
2430	21.51	0	21.33
2425	21.31	0	21.13
2420	21.18	0	21
2415	21.08	0	20.9
2410	20.99	0	20.81
2405	20.62	0	20.44
2400	20.57	0	20.39
2395	20.47	0	20.29
2390	20.46	0	20.28
2385	20.43	0	20.25
2380	20.44	0	20.26
2375	20.45	0	20.27
2370	20.49	0	20.31
2365	20.42	0	20.24
2360	20.23	0	20.05
2355	20.17	0	19.99
2350	19.94	0	19.76
2345	19.82	0	19.64
2340	19.84	0	19.66
2335	19.92	0	19.74
2330	19.84	0	19.66
2325	19.78	0	19.6
2320	19.7	0	19.52
2315	19.76	0	19.58
2310	19.88	0	19.7
2305	19.91	0	19.73
2300	19.92	0	19.74
2295	20.03	0	19.85
2290	20.03	0	19.85
2285	19.91	0	19.73
2280	19.87	0	19.69
2275	19.97	0	19.79
2270	19.93	0	19.75
2265	19.86	0	19.68
2260	19.91	0	19.73
2255	20.1	0	19.92
2250	20.12	0	19.94
2245	20.32	0	20.14
2240	20.29	0	20.11
2235	20.41	0	20.23
2230	20.35	0	20.17
2225	20.3	0	20.12
2220	20.17	0	19.99
2215	20.29	0	20.11
2210	20.23	0	20.05
2205	20.25	0	20.07
2200	20.18	0	20
2195	20.24	0	20.06
2190	20.22	0	20.04
2185	20.2	0	20.02
2180	20.03	0	19.85
2175	20.11	0	19.93
2170	20.13	0	19.95
2165	20.1	0	19.92
2160	20.11	0	19.93
2155	20.27	0	20.09
2150	20.51	0	20.33
2145	20.87	0	20.69
2140	20.97	0	20.79
2135	21.33	0	21.15
2130	21.29	0	21.11
2125	21.42	0	21.24
2120	21.32	0	21.14
2115	21.51	0	21.33
2110	21.43	0	21.25
2105	21.57	0	21.39
2100	21.55	0	21.37
2095	21.88	0	21.7
2090	21.85	0	21.67
2085	21.87	0	21.69
2080	21.72	0	21.54
2075	21.82	0	21.64
2070	21.89	0	21.71
2065	22.02	0	21.84
2060	21.99	0	21.81
2055	22.2	0	22.02
2050	22.3	0	22.12
2045	22.36	0	22.18
2040	22.22	0	22.04
2035	22.33	0	22.15
2030	22.39	0	22.21
2025	22.47	0	22.29
2020	22.48	0	22.3
2015	22.56	0	22.38
2010	22.68	0	22.5
2005	22.71	0	22.53
2000	22.64	0	22.46
1995	22.67	0	22.49
1990	22.61	0	22.43
1985	22.6	0	22.42
1980	22.48	0	22.3
1975	22.55	0	22.37
1970	22.53	0	22.35
1965	22.78	0	22.6
1960	22.7	0	22.52
1955	23.01	0	22.83
1950	23.02	0	22.84
1945	23.17	0	22.99
1940	23.15	0	22.97
1935	23.29	0	23.11
1930	23.31	0	23.13
1925	23.45	0	23.27
1920	23.39	0	23.21
1915	23.55	0	23.37
1910	23.59	0	23.41
1905	23.76	0	23.58
1900	23.64	0	23.46
1895	23.69	0	23.51
1890	23.66	0	23.48
1885	23.8	0	23.62
1880	23.8	0	23.62
1875	23.85	0	23.67
1870	23.8	0	23.62
1865	23.88	0	23.7
1860	23.76	0	23.58
1855	23.83	0	23.65
1850	23.8	0	23.62
1845	24.09	0	23.91
1840	24.11	0	23.93
1835	24.29	0	24.11
1830	24.28	0	24.1
1825	24.52	0	24.34
1820	24.49	0	24.31
1815	24.61	0	24.43
1810	24.63	0	24.45
1805	24.93	0	24.75
1800	24.94	0	24.76
1795	25.07	0	24.89
1790	25.13	0	24.95
1785	25.28	0	25.1
1780	25.31	0	25.13
1775	25.4	0	25.22
1770	25.43	0	25.25
1765	25.54	0	25.36
1760	25.67	0	25.49
1755	25.78	0	25.6
1750	25.84	0	25.66
1745	25.98	0	25.8
1740	26.17	0	25.99
1735	26.32	0	26.14
1730	26.27	0	26.09
1725	26.28	0	26.1
1720	26.18	0	26
1715	26.29	0	26.11
1710	26.28	0	26.1
1705	26.38	0	26.2
1700	26.42	0	26.24
1695	26.61	0	26.43
1690	26.68	0	26.5
1685	26.81	0	26.63
1680	26.81	0	26.63
1675	26.98	0	26.8
1670	26.94	0	26.76
1665	27.15	0	26.97
1660	27.17	0	26.99
1655	27.53	0	27.35
1650	27.67	0	27.49
1645	27.93	0	27.75
1640	28.11	0	27.93
1635	28.24	0	28.06
1630	28.25	0	28.07
1625	28.44	0	28.26
1620	28.57	0	28.39
1615	28.73	0	28.55
1610	28.67	0	28.49
1605	28.86	0	28.68
1600	29.01	0	28.83
1595	29.15	0	28.97
1590	29.06	0	28.88
1585	29.13	0	28.95
1580	29.17	0	28.99
1575	29.4	0	29.22
1570	29.32	0	29.14
1565	29.41	0	29.23
1560	29.35	0	29.17
1555	29.52	0	29.34
1550	29.36	0	29.18
1545	29.34	0	29.16
1540	29.22	0	29.04
1535	29.19	0	29.01
1530	29.04	0	28.86
1525	28.98	0	28.8
1520	28.92	0	28.74
1515	28.97	0	28.79
1510	28.88	0	28.7
1505	28.92	0	28.74
1500	28.94	0	28.76
1495	29.03	0	28.85
1490	28.92	0	28.74
1485	28.97	0	28.79
1480	28.91	0	28.73
1475	28.96	0	28.78
1470	28.99	0	28.81
1465	28.97	0	28.79
1460	28.89	0	28.71
1455	28.92	0	28.74
1450	28.89	0	28.71
1445	28.94	0	28.76
1440	29.02	0	28.84
1435	29.26	0	29.08
1430	29.27	0	29.09
1425	29.22	0	29.04
1420	29.28	0	29.1
1415	29.46	0	29.28
1410	29.48	0	29.3
1405	29.51	0	29.33
1400	29.59	0	29.41
1395	29.76	0	29.58
1390	29.86	0	29.68
1385	30.12	0	29.94
1380	30.19	0	30.01
1375	30.45	0	30.27
1370	30.62	0	30.44
1365	30.85	0	30.67
1360	30.9	0	30.72
1355	31.1	0	30.92
1350	31.2	0	31.02
1345	31.24	0	31.06
1340	31.21	0	31.03
1335	31.32	0	31.14
1330	31.4	0	31.22
1325	31.5	0	31.32
1320	31.62	0	31.44
1315	31.83	0	31.65
1310	32.01	0	31.83
1305	32.15	0	31.97
1300	32.31	0	32.13
1295	32.77	0	32.59
1290	32.86	0	32.68
1285	33.09	0	32.91
1280	33.08	0	32.9
1275	33.45	0	33.27
1270	33.41	0	33.23
1265	33.66	0	33.48
1260	33.72	0	33.54
1255	34.1	0	33.92
1250	34.17	0	33.99
1245	34.49	0	34.31
1240	34.48	0	34.3
1235	34.89	0	34.71
1230	34.96	0	34.78
1225	35.07	0	34.89
1220	34.98	0	34.8
1215	35.24	0	35.06
1210	35.3	0	35.12
1205	35.46	0	35.28
1200	35.53	0	35.35
1195	35.73	0	35.55
1190	35.76	0	35.58
1185	35.81	0	35.63
1180	35.79	0	35.61
1175	35.88	0	35.7
1170	35.89	0	35.71
1165	35.91	0	35.73
1160	35.91	0	35.73
1155	35.98	0	35.8
1150	36	0	35.82
1145	36.16	0	35.98
1140	36.08	0	35.9
1135	36.27	0	36.09
1130	36.21	0	36.03
1125	36.39	0	36.21
1120	36.3	0	36.12
1115	36.41	0	36.23
1110	36.41	0	36.23
1105	36.58	0	36.4
1100	36.51	0	36.33
1095	36.65	0	36.47
1090	36.68	0	36.5
1085	37.04	0	36.86
1080	37.1	0	36.92
1075	37.3	0	37.12
1070	37.46	0	37.28
1065	37.71	0	37.53
1060	37.97	0	37.79
1055	38.27	0	38.09
1050	38.41	0	38.23
1045	38.55	0	38.37
1040	38.65	0	38.47
1035	38.84	0	38.66
1030	38.97	0	38.79
1025	39.15	0	38.97
1020	39.37	0	39.19
1015	39.63	0	39.45
1010	39.73	0	39.55
1005	39.88	0	39.7
1000	39.79	0	39.61
995	40.05	0	39.87
990	40.03	0	39.85
985	40.28	0	40.1
980	40.22	0	40.04
975	40.59	0	40.41
970	40.63	0	40.45
965	40.9	0	40.72
960	40.82	0	40.64
955	41.03	0	40.85
950	41.04	0	40.86
945	41.31	0	41.13
940	41.34	0	41.16
935	41.6	0	41.42
930	41.69	0	41.51
925	41.76	0	41.58
920	41.74	0	41.56
915	41.79	0	41.61
910	41.79	0	41.61
905	41.86	0	41.68
900	41.86	0	41.68
895	41.91	0	41.73
890	41.95	0	41.77
885	42.03	0	41.85
880	41.87	0	41.69
875	41.88	0	41.7
870	41.87	0	41.69
865	42.21	0	42.03
860	42.2	0	42.02
855	42.46	0	42.28
850	42.42	0	42.24
845	42.76	0	42.58
840	42.63	0	42.45
835	42.63	0	42.45
830	42.48	0	42.3
825	42.59	0	42.41
820	42.46	0	42.28
815	42.42	0	42.24
810	42.3	0	42.12
805	42.46	0	42.28
800	42.34	0	42.16
795	42.29	0	42.11
790	42.21	0	42.03
785	42.31	0	42.13
780	42.17	0	41.99
775	42.2	0	42.02
770	42.04	0	41.86
765	42.04	0	41.86
760	42.1	0	41.92
755	42.12	0	41.94
750	42.19	0	42.01
745	42.3	0	42.12
740	42.32	0	42.14
735	42.31	0	42.13
730	42.28	0	42.1
725	42.3	0	42.12
720	42.46	0	42.28
715	42.54	0	42.36
710	42.49	0	42.31
705	42.5	0	42.32
700	42.51	0	42.33
695	42.58	0	42.4
690	42.59	0	42.41
685	42.78	0	42.6
680	42.78	0	42.6
675	42.9	0	42.72
670	42.91	0	42.73
665	43.09	0	42.91
660	43.14	0	42.96
655	43.24	0	43.06
650	43.27	0	43.09
645	43.65	0	43.47
640	43.75	0	43.57
635	43.83	0	43.65
630	43.83	0	43.65
625	43.88	0	43.7
620	43.88	0	43.7
615	43.91	0	43.73
610	43.86	0	43.68
605	43.76	0	43.58
600	43.68	0	43.5
595	43.65	0	43.47
590	43.56	0	43.38
585	43.5	0	43.32
580	43.28	0	43.1
575	43.11	0	42.93
570	43.04	0	42.86
565	42.9	0	42.72
560	42.75	0	42.57
555	42.48	0	42.3
550	42.23	0	42.05
545	41.79	0	41.61
540	41.48	0	41.3
535	41.03	0	40.85
530	40.69	0	40.51
525	39.92	0	39.74
520	39.47	0	39.29
515	38.56	0	38.38
510	38.15	0	37.97
505	37.43	0	37.25
500	37.09	0	36.91
495	37.1	0	36.92
490	36.93	0	36.75
485	36.89	0	36.71
480	36.81	0	36.63
475	36.87	0	36.69
470	36.75	0	36.57
465	36.67	0	36.49
460	36.31	0	36.13
455	36.16	0	35.98
450	35.59	0	35.41
445	35.18	0	35
440	34.43	0	34.25
435	34.11	0	33.93
430	33.6	0	33.42
425	33.07	0	32.89
420	32.86	0	32.68
415	32.46	0	32.28
410	32.34	0	32.16
405	31.78	0	31.6
400	31.58	0	31.4
395	31	0	30.82
390	30.72	0	30.54
385	29.91	0	29.73
380	29.53	0	29.35
375	28.64	0	28.46
370	28.27	0	28.09
365	27.37	0	27.19
360	26.89	0	26.71
355	25.88	0	25.7
350	24.83	0	24.65
345	24.36	0	24.18
340	23.33	0	23.15
335	22.76	0	22.58
330	21.46	0	21.28
325	20.82	0	20.64
320	19.72	0	19.54
315	19.27	0	19.09
310	18.43	0	18.25
305	18.15	0	17.97
300	17.82	0	17.64
295	17.72	0	17.54
290	17.43	0	17.25
285	17.06	0	16.88
280	16.87	0	16.69
275	16.53	0	16.35
270	16.34	0	16.16
265	15.74	0	15.56
260	15.09	0	14.91
255	13.71	0	13.53
250	12.91	0	12.73
245	11.51	0	11.33
240	10.93	0	10.75
235	10.51	0	10.33
230	10.39	0	10.21
225	10.07	0	9.89
220	9.79	0	9.61
215	9.58	0	9.4
210	9.12	0	8.94
205	8.95	0	8.77
200	8.66	0	8.48
195	8.57	0	8.39
190	8.13	0	7.95
185	7.83	0	7.65
180	7.36	0	7.18
175	7.29	0	7.11
170	7.05	0	6.87
165	6.94	0	6.76
160	6.73	0	6.55
155	6.51	0	6.33
150	5.3	0	5.12
145	4.63	0	4.45
140	3.71	0	3.53
135	3.23	0	3.05
130	3.01	0	2.83
125	2.81	0	2.63
120	2.61	0	2.43
115	0.38	0	0.2
110	0.23	0	0.05
105	0.21	0	0.03
100	0.2	0	0.02
95	0.19	0	0.01
90	0.21	0	0.03
85	0.19	0	0.01
80	0.22	0	0.04
75	0.22	0	0.04
70	0.18	0	0
65	0.2	0	0.02
60	0.23	0	0.05
55	0.21	0	0.03
50	0.2	0	0.02
45	0.19	0	0.01
40	0.2	0	0.02
35	0.21	0	0.03
30	0.22	0	0.04
25	0.2	0	0.02
20	0.21	0	0.03
15	0.2	0	0.02
10	0.2	0	0.02
5	0.19	0	0.01
0	0.15	0	-0.03
Position (mm)
Force (gf)