## Sheet1
Raw data				Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.68	0		0	0.14	3.85	70.55
5	-0.7	0		0.005	14.59	3.845	66.93
10	-0.72	0		0.01	26.88	3.84	65.3
15	-0.7	0		0.015	37.8	3.835	65.09
20	-0.71	0		0.02	44.37	3.83	65.04
25	-0.75	0		0.025	44.8	3.825	65.08
30	-0.72	0		0.03	42.07	3.82	65.08
35	-0.72	0		0.035	41.66	3.815	65.13
40	-0.72	0		0.04	41.51	3.81	65.17
45	-0.72	0		0.045	41.28	3.805	65.21
50	-0.72	0		0.05	41.43	3.8	65.22
55	-0.74	0		0.055	41.59	3.795	65.18
60	-0.73	0		0.06	41.8	3.79	65.16
65	-0.74	0		0.065	42.04	3.785	65.09
70	-0.72	0		0.07	42.3	3.78	65.08
75	-0.74	0		0.075	42.32	3.775	64.89
80	-0.75	0		0.08	42.48	3.77	64.84
85	-0.74	0		0.085	42.72	3.765	64.8
90	-0.73	0		0.09	42.94	3.76	64.77
95	-0.74	0		0.095	42.84	3.755	64.73
100	-0.73	0		0.1	43.01	3.75	64.68
105	-0.74	0		0.105	43.26	3.745	64.57
110	-0.72	0		0.11	43.51	3.74	64.51
115	-0.73	0		0.115	43.58	3.735	64.51
120	-0.75	0		0.12	43.84	3.73	64.43
125	-0.73	0		0.125	44.28	3.725	64.33
130	-0.72	0		0.13	44.46	3.72	64.29
135	-0.73	0		0.135	44.58	3.715	64.3
140	-0.72	0		0.14	44.84	3.71	64.25
145	-0.74	0		0.145	45.56	3.705	64.37
150	-0.7	0		0.15	45.59	3.7	64.41
155	-0.71	0		0.155	45.64	3.695	64.43
160	-0.75	0		0.16	45.89	3.69	64.44
165	-0.74	0		0.165	46.13	3.685	64.5
170	-0.71	0		0.17	46.49	3.68	64.31
175	-0.72	0		0.175	46.63	3.675	64.29
180	-0.71	0		0.18	46.86	3.67	64.29
185	-0.72	0		0.185	47.18	3.665	64.31
190	-0.73	0		0.19	47.55	3.66	64.28
195	-0.73	0		0.195	47.78	3.655	64.29
200	-0.75	0		0.2	47.91	3.65	64.25
205	-0.75	0		0.205	48.23	3.645	64.22
210	-0.76	0		0.21	48.67	3.64	64.18
215	-0.72	0		0.215	48.92	3.635	64.15
220	-0.71	0		0.22	49.55	3.63	64.17
225	-0.73	0		0.225	49.94	3.625	64.24
230	-0.7	0		0.23	50.25	3.62	64.26
235	0.14	0		0.235	50.27	3.615	64.27
240	14.59	0		0.24	50.48	3.61	64.26
245	26.88	0		0.245	51.08	3.605	64.27
250	37.8	0		0.25	50.29	3.6	64.28
255	44.37	0		0.255	48.71	3.595	64.23
260	44.8	0		0.26	48.56	3.59	64.17
265	42.07	0		0.265	49.05	3.585	64.1
270	41.66	0		0.27	49.18	3.58	64.11
275	41.51	0		0.275	49.33	3.575	64.12				Actuation
280	41.28	0		0.28	49.64	3.57	64.17				2.41	45
285	41.43	0		0.285	50.11	3.565	64.26				2.41	60
290	41.59	0		0.29	51.11	3.56	64.21
295	41.8	0		0.295	51.28	3.555	64.19				Release
300	42.04	0		0.3	51.27	3.55	64.14				2.305	2
305	42.3	0		0.305	51.3	3.545	64.13				2.305	17
310	42.32	0		0.31	51.57	3.54	64.02
315	42.48	0		0.315	51.5	3.535	64.1
320	42.72	0		0.32	51.23	3.53	64.1
325	42.94	0		0.325	51.29	3.525	64.03
330	42.84	0		0.33	51.68	3.52	63.88
335	43.01	0		0.335	51.82	3.515	63.7
340	43.26	0		0.34	52.34	3.51	63.58
345	43.51	0		0.345	52.87	3.505	63.49
350	43.58	0		0.35	53.3	3.5	63.48
355	43.84	0		0.355	53.27	3.495	63.5
360	44.28	0		0.36	53.29	3.49	63.29
365	44.46	0		0.365	53.59	3.485	63.16
370	44.58	0		0.37	53.88	3.48	63.13
375	44.84	0		0.375	53.83	3.475	63.12
380	45.56	0		0.38	53.84	3.47	62.97
385	45.59	0		0.385	54.86	3.465	62.75
390	45.64	0		0.39	55.81	3.46	62.79
395	45.89	0		0.395	56.41	3.455	62.8
400	46.13	0		0.4	56.6	3.45	62.69
405	46.49	0		0.405	56.66	3.445	62.75
410	46.63	0		0.41	57.75	3.44	62.84
415	46.86	0		0.415	57.94	3.435	62.91
420	47.18	0		0.42	57.86	3.43	62.94
425	47.55	0		0.425	57.8	3.425	62.95
430	47.78	0		0.43	58.22	3.42	62.95
435	47.91	0		0.435	58.78	3.415	62.81
440	48.23	0		0.44	58.76	3.41	62.75
445	48.67	0		0.445	59.06	3.405	62.61
450	48.92	0		0.45	59.64	3.4	62.34
455	49.55	0		0.455	59.88	3.395	62.02
460	49.94	0		0.46	59.65	3.39	61.94
465	50.25	0		0.465	59.56	3.385	61.59
470	50.27	0		0.47	59.72	3.38	61.32
475	50.48	0		0.475	59.84	3.375	61.7
480	51.08	0		0.48	59.72	3.37	62.06
485	50.29	0		0.485	59.9	3.365	62.06
490	48.71	0		0.49	60.2	3.36	62.12
495	48.56	0		0.495	60.42	3.355	62.34
500	49.05	0		0.5	60.44	3.35	62.28
505	49.18	0		0.505	59.84	3.345	62.06
510	49.33	0		0.51	59.73	3.34	62.02
515	49.64	0		0.515	59.67	3.335	61.95
520	50.11	0		0.52	59.66	3.33	61.86
525	51.11	0		0.525	59.54	3.325	61.73
530	51.28	0		0.53	60.12	3.32	61.56
535	51.27	0		0.535	60.64	3.315	61.57
540	51.3	0		0.54	60.91	3.31	61.57
545	51.57	0		0.545	60.94	3.305	61.65
550	51.5	0		0.55	61.23	3.3	61.48
555	51.23	0		0.555	61.69	3.295	61.37
560	51.29	0		0.56	61.63	3.29	61.32
565	51.68	0		0.565	61.45	3.285	61.26
570	51.82	0		0.57	61.33	3.28	61.09
575	52.34	0		0.575	61.02	3.275	61.22
580	52.87	0		0.58	60.54	3.27	61.23
585	53.3	0		0.585	60.41	3.265	61.09
590	53.27	0		0.59	60.49	3.26	60.9
595	53.29	0		0.595	60.53	3.255	60.81
600	53.59	0		0.6	60.45	3.25	60.48
605	53.88	0		0.605	60.46	3.245	60.29
610	53.83	0		0.61	60.44	3.24	60.18
615	53.84	0		0.615	60.43	3.235	60.18
620	54.86	0		0.62	60.58	3.23	59.97
625	55.81	0		0.625	60.68	3.225	60.1
630	56.41	0		0.63	60.89	3.22	60.16
635	56.6	0		0.635	61.19	3.215	60.1
640	56.66	0		0.64	61.5	3.21	59.97
645	57.75	0		0.645	61.45	3.205	60.08
650	57.94	0		0.65	61.51	3.2	59.98
655	57.86	0		0.655	61.68	3.195	59.98
660	57.8	0		0.66	61.84	3.19	59.98
665	58.22	0		0.665	61.78	3.185	60.04
670	58.78	0		0.67	61.71	3.18	60.12
675	58.76	0		0.675	61.43	3.175	60.09
680	59.06	0		0.68	61.42	3.17	60.13
685	59.64	0		0.685	61.54	3.165	60.1
690	59.88	0		0.69	61.65	3.16	59.84
695	59.65	0		0.695	61.52	3.155	59.45
700	59.56	0		0.7	60.95	3.15	59.33
705	59.72	0		0.705	60.9	3.145	59.2
710	59.84	0		0.71	61.01	3.14	59.13
715	59.72	0		0.715	61.12	3.135	59.22
720	59.9	0		0.72	61.12	3.13	59.21
725	60.2	0		0.725	61.07	3.125	59.09
730	60.42	0		0.73	61.02	3.12	59.02
735	60.44	0		0.735	60.92	3.115	59.03
740	59.84	0		0.74	60.78	3.11	58.79
745	59.73	0		0.745	60.48	3.105	58.57
750	59.67	0		0.75	60.44	3.1	58.22
755	59.66	0		0.755	60.42	3.095	57.95
760	59.54	0		0.76	60.41	3.09	57.79
765	60.12	0		0.765	60.58	3.085	57.78
770	60.64	0		0.77	60.87	3.08	57.89
775	60.91	0		0.775	60.78	3.075	57.99
780	60.94	0		0.78	60.63	3.07	58.2
785	61.23	0		0.785	60.62	3.065	58.33
790	61.69	0		0.79	60.59	3.06	58.44
795	61.63	0		0.795	59.94	3.055	58.3
800	61.45	0		0.8	59.6	3.05	58.25
805	61.33	0		0.805	59.29	3.045	58.28
810	61.02	0		0.81	58.98	3.04	58.19
815	60.54	0		0.815	58.77	3.035	57.91
820	60.41	0		0.82	58.23	3.03	57.89
825	60.49	0		0.825	58.02	3.025	57.89
830	60.53	0		0.83	57.87	3.02	57.77
835	60.45	0		0.835	57.89	3.015	57.55
840	60.46	0		0.84	57.84	3.01	57.5
845	60.44	0		0.845	57.55	3.005	57.53
850	60.43	0		0.85	57.22	3	57.49
855	60.58	0		0.855	56.92	2.995	57.48
860	60.68	0		0.86	56.65	2.99	57.5
865	60.89	0		0.865	56.11	2.985	57.87
870	61.19	0		0.87	55.86	2.98	57.89
875	61.5	0		0.875	55.66	2.975	57.86
880	61.45	0		0.88	55.4	2.97	57.85
885	61.51	0		0.885	55.17	2.965	57.83
890	61.68	0		0.89	54.85	2.96	57.72
895	61.84	0		0.895	54.72	2.955	57.54
900	61.78	0		0.9	54.56	2.95	57.47
905	61.71	0		0.905	54.46	2.945	57.52
910	61.43	0		0.91	54.42	2.94	57.36
915	61.42	0		0.915	54.26	2.935	57.24
920	61.54	0		0.92	54.24	2.93	57.2
925	61.65	0		0.925	54.28	2.925	57.17
930	61.52	0		0.93	54.31	2.92	56.99
935	60.95	0		0.935	54.23	2.915	56.51
940	60.9	0		0.94	54.09	2.91	56.49
945	61.01	0		0.945	53.99	2.905	56.58
950	61.12	0		0.95	53.92	2.9	56.6
955	61.12	0		0.955	53.78	2.895	56.61
960	61.07	0		0.96	53.75	2.89	56.59
965	61.02	0		0.965	53.83	2.885	56.62
970	60.92	0		0.97	53.77	2.88	56.6
975	60.78	0		0.975	53.63	2.875	56.48
980	60.48	0		0.98	53.71	2.87	56.33
985	60.44	0		0.985	53.88	2.865	56.56
990	60.42	0		0.99	53.91	2.86	56.64
995	60.41	0		0.995	53.88	2.855	56.69
1000	60.58	0		1	53.95	2.85	56.72
1005	60.87	0		1.005	53.79	2.845	56.81
1010	60.78	0		1.01	53.64	2.84	56.81
1015	60.63	0		1.015	53.65	2.835	56.78
1020	60.62	0		1.02	53.7	2.83	56.76
1025	60.59	0		1.025	53.72	2.825	56.72
1030	59.94	0		1.03	53.72	2.82	56.64
1035	59.6	0		1.035	53.98	2.815	56.59
1040	59.29	0		1.04	54.08	2.81	56.58
1045	58.98	0		1.045	54.17	2.805	56.59
1050	58.77	0		1.05	54.31	2.8	56.52
1055	58.23	0		1.055	53.83	2.795	56.48
1060	58.02	0		1.06	53.58	2.79	56.56
1065	57.87	0		1.065	53.58	2.785	56.57
1070	57.89	0		1.07	53.73	2.78	56.48
1075	57.84	0		1.075	53.6	2.775	56.39
1080	57.55	0		1.08	53.33	2.77	56.26
1085	57.22	0		1.085	53.26	2.765	56.22
1090	56.92	0		1.09	53.15	2.76	56.23
1095	56.65	0		1.095	53.01	2.755	56.19
1100	56.11	0		1.1	53.06	2.75	56.13
1105	55.86	0		1.105	53.31	2.745	56.07
1110	55.66	0		1.11	53.43	2.74	56.05
1115	55.4	0		1.115	53.38	2.735	55.87
1120	55.17	0		1.12	53.41	2.73	55.67
1125	54.85	0		1.125	53.29	2.725	55.7
1130	54.72	0		1.13	53.34	2.72	55.63
1135	54.56	0		1.135	53.26	2.715	55.46
1140	54.46	0		1.14	53.25	2.71	55.26
1145	54.42	0		1.145	53.16	2.705	55.23
1150	54.26	0		1.15	52.93	2.7	55.08
1155	54.24	0		1.155	52.7	2.695	54.8
1160	54.28	0		1.16	52.66	2.69	54.48
1165	54.31	0		1.165	52.85	2.685	54.18
1170	54.23	0		1.17	53.15	2.68	53.81
1175	54.09	0		1.175	52.72	2.675	53.11
1180	53.99	0		1.18	52.6	2.67	52.79
1185	53.92	0		1.185	52.71	2.665	52.43
1190	53.78	0		1.19	52.9	2.66	52.09
1195	53.75	0		1.195	52.76	2.655	51.83
1200	53.83	0		1.2	52.84	2.65	50.99
1205	53.77	0		1.205	53.08	2.645	50.61
1210	53.63	0		1.21	53.11	2.64	50.36
1215	53.71	0		1.215	52.82	2.635	50.14
1220	53.88	0		1.22	52.69	2.63	49.79
1225	53.91	0		1.225	52.72	2.625	49.54
1230	53.88	0		1.23	52.63	2.62	49.43
1235	53.95	0		1.235	52.34	2.615	49.27
1240	53.79	0		1.24	52.23	2.61	49.02
1245	53.64	0		1.245	52.11	2.605	49.04
1250	53.65	0		1.25	52.39	2.6	48.71
1255	53.7	0		1.255	52.08	2.595	48.43
1260	53.72	0		1.26	51.82	2.59	48.1
1265	53.72	0		1.265	51.69	2.585	47.89
1270	53.98	0		1.27	51.89	2.58	47.56
1275	54.08	0		1.275	51.8	2.575	47.41
1280	54.17	0		1.28	51.71	2.57	47.36
1285	54.31	0		1.285	51.83	2.565	47.19
1290	53.83	0		1.29	52.28	2.56	46.84
1295	53.58	0		1.295	51.86	2.555	46.55
1300	53.58	0		1.3	51.68	2.55	46.41
1305	53.73	0		1.305	51.89	2.545	46.08
1310	53.6	0		1.31	52.21	2.54	45.81
1315	53.33	0		1.315	51.84	2.535	46.04
1320	53.26	0		1.32	51.23	2.53	45.35
1325	53.15	0		1.325	51.33	2.525	45.02
1330	53.01	0		1.33	51.64	2.52	44.77
1335	53.06	0		1.335	51.77	2.515	44.5
1340	53.31	0		1.34	51.94	2.51	43.73
1345	53.43	0		1.345	52.28	2.505	42.84
1350	53.38	0		1.35	52.33	2.5	42.66
1355	53.41	0		1.355	52.11	2.495	42.23
1360	53.29	0		1.36	52.21	2.49	41.37
1365	53.34	0		1.365	51.78	2.485	41.05
1370	53.26	0		1.37	51.29	2.48	40.27
1375	53.25	0		1.375	50.81	2.475	39.79
1380	53.16	0		1.38	50.38	2.47	39.25
1385	52.93	0		1.385	50.05	2.465	39.12
1390	52.7	0		1.39	50.75	2.46	39.03
1395	52.66	0		1.395	50.67	2.455	38.54
1400	52.85	0		1.4	50.27	2.45	38.16
1405	53.15	0		1.405	50.1	2.445	37.83
1410	52.72	0		1.41	50.49	2.44	37.12
1415	52.6	0		1.415	50.57	2.435	36.71
1420	52.71	0		1.42	50.22	2.43	36.37
1425	52.9	0		1.425	50.05	2.425	35.84
1430	52.76	0		1.43	50.23	2.42	35.34
1435	52.84	0		1.435	50.19	2.415	35.19
1440	53.08	0		1.44	49.8	2.41	34.07
1445	53.11	0		1.445	49.98	2.405	33.39
1450	52.82	0		1.45	50.33	2.4	32.9
1455	52.69	0		1.455	50.3	2.395	32.69
1460	52.72	0		1.46	50.13	2.39	32.14
1465	52.63	0		1.465	49.41	2.385	31.06
1470	52.34	0		1.47	49.48	2.38	30.59
1475	52.23	0		1.475	49.33	2.375	30.11
1480	52.11	0		1.48	48.94	2.37	29.33
1485	52.39	0		1.485	48.48	2.365	28.69
1490	52.08	0		1.49	48.53	2.36	27.71
1495	51.82	0		1.495	48.45	2.355	27.44
1500	51.69	0		1.5	48.12	2.35	27.04
1505	51.89	0		1.505	47.63	2.345	26.54
1510	51.8	0		1.51	47.6	2.34	25.66
1515	51.71	0		1.515	47.51	2.335	25.15
1520	51.83	0		1.52	47.15	2.33	24.76
1525	52.28	0		1.525	46.8	2.325	24.35
1530	51.86	0		1.53	46.94	2.32	23.78
1535	51.68	0		1.535	47.23	2.315	23.22
1540	51.89	0		1.54	46.99	2.31	22.8
1545	52.21	0		1.545	46.68	2.305	22.12
1550	51.84	0		1.55	46.68	2.3	21.56
1555	51.23	0		1.555	46.46	2.295	21.56
1560	51.33	0		1.56	46.05	2.29	21.42
1565	51.64	0		1.565	45.87	2.285	21.17
1570	51.77	0		1.57	45.74	2.28	21.08
1575	51.94	0		1.575	45.43	2.275	21.33
1580	52.28	0		1.58	45.04	2.27	21.19
1585	52.33	0		1.585	44.92	2.265	20.85
1590	52.11	0		1.59	44.83	2.26	20.76
1595	52.21	0		1.595	44.75	2.255	20.57
1600	51.78	0		1.6	44.74	2.25	20.31
1605	51.29	0		1.605	44.23	2.245	20.26
1610	50.81	0		1.61	44.14	2.24	19.82
1615	50.38	0		1.615	44.22	2.235	19.7
1620	50.05	0		1.62	44.31	2.23	19.55
1625	50.75	0		1.625	44.03	2.225	19.34
1630	50.67	0		1.63	43.94	2.22	18.91
1635	50.27	0		1.635	43.92	2.215	18.69
1640	50.1	0		1.64	43.95	2.21	18.48
1645	50.49	0		1.645	43.91	2.205	18.35
1650	50.57	0		1.65	43.9	2.2	18.26
1655	50.22	0		1.655	43.7	2.195	18.11
1660	50.05	0		1.66	43.67	2.19	18.05
1665	50.23	0		1.665	43.71	2.185	18.06
1670	50.19	0		1.67	43.82	2.18	18.2
1675	49.8	0		1.675	43.93	2.175	18.28
1680	49.98	0		1.68	43.76	2.17	18.36
1685	50.33	0		1.685	43.65	2.165	18.35
1690	50.3	0		1.69	43.47	2.16	18.37
1695	50.13	0		1.695	43.3	2.155	18.22
1700	49.41	0		1.7	43.18	2.15	18.11
1705	49.48	0		1.705	43.12	2.145	17.97
1710	49.33	0		1.71	43.15	2.14	17.98
1715	48.94	0		1.715	43.24	2.135	17.88
1720	48.48	0		1.72	43.21	2.13	17.74
1725	48.53	0		1.725	42.98	2.125	17.63
1730	48.45	0		1.73	43.05	2.12	17.27
1735	48.12	0		1.735	43.11	2.115	17.33
1740	47.63	0		1.74	43.03	2.11	17.52
1745	47.6	0		1.745	42.91	2.105	17.63
1750	47.51	0		1.75	42.74	2.1	17.55
1755	47.15	0		1.755	42.6	2.095	17.21
1760	46.8	0		1.76	42.42	2.09	16.94
1765	46.94	0		1.765	42.16	2.085	16.88
1770	47.23	0		1.77	41.76	2.08	16.98
1775	46.99	0		1.775	41.45	2.075	16.62
1780	46.68	0		1.78	41.32	2.07	16.77
1785	46.68	0		1.785	41.14	2.065	16.97
1790	46.46	0		1.79	40.92	2.06	16.98
1795	46.05	0		1.795	40.69	2.055	16.83
1800	45.87	0		1.8	40.06	2.05	16.75
1805	45.74	0		1.805	39.74	2.045	16.61
1810	45.43	0		1.81	39.45	2.04	16.42
1815	45.04	0		1.815	39.24	2.035	16.3
1820	44.92	0		1.82	39.17	2.03	16.37
1825	44.83	0		1.825	39.16	2.025	16.49
1830	44.75	0		1.83	39.17	2.02	16.55
1835	44.74	0		1.835	39.13	2.015	16.55
1840	44.23	0		1.84	39.07	2.01	16.52
1845	44.14	0		1.845	38.92	2.005	16.51
1850	44.22	0		1.85	38.76	2	16.64
1855	44.31	0		1.855	38.61	1.995	16.77
1860	44.03	0		1.86	38.5	1.99	16.9
1865	43.94	0		1.865	38.37	1.985	16.93
1870	43.92	0		1.87	38.14	1.98	17.05
1875	43.95	0		1.875	38.07	1.975	16.91
1880	43.91	0		1.88	37.89	1.97	16.95
1885	43.9	0		1.885	37.5	1.965	17.11
1890	43.7	0		1.89	37.45	1.96	17.15
1895	43.67	0		1.895	37.43	1.955	16.69
1900	43.71	0		1.9	37.26	1.95	16.58
1905	43.82	0		1.905	37.02	1.945	16.72
1910	43.93	0		1.91	37.06	1.94	16.9
1915	43.76	0		1.915	36.89	1.935	16.9
1920	43.65	0		1.92	36.83	1.93	17.11
1925	43.47	0		1.925	36.83	1.925	17.21
1930	43.3	0		1.93	36.9	1.92	17.28
1935	43.18	0		1.935	36.94	1.915	17.27
1940	43.12	0		1.94	36.89	1.91	17.18
1945	43.15	0		1.945	36.89	1.905	17.43
1950	43.24	0		1.95	36.79	1.9	17.51
1955	43.21	0		1.955	36.65	1.895	17.5
1960	42.98	0		1.96	36.78	1.89	17.32
1965	43.05	0		1.965	36.9	1.885	17.34
1970	43.11	0		1.97	36.75	1.88	17.6
1975	43.03	0		1.975	36.67	1.875	17.51
1980	42.91	0		1.98	36.81	1.87	17.53
1985	42.74	0		1.985	36.95	1.865	17.76
1990	42.6	0		1.99	37.18	1.86	18.1
1995	42.42	0		1.995	37.17	1.855	18.15
2000	42.16	0		2	37.15	1.85	18.3
2005	41.76	0		2.005	37.02	1.845	18.38
2010	41.45	0		2.01	37	1.84	18.34
2015	41.32	0		2.015	37.06	1.835	18.87
2020	41.14	0		2.02	37.15	1.83	19.22
2025	40.92	0		2.025	37.13	1.825	19.34
2030	40.69	0		2.03	37.3	1.82	19.4
2035	40.06	0		2.035	37.74	1.815	19.68
2040	39.74	0		2.04	37.99	1.81	19.79
2045	39.45	0		2.045	38.07	1.805	19.66
2050	39.24	0		2.05	38.08	1.8	19.67
2055	39.17	0		2.055	37.96	1.795	19.8
2060	39.16	0		2.06	37.63	1.79	19.79
2065	39.17	0		2.065	37.68	1.785	19.8
2070	39.13	0		2.07	37.7	1.78	19.95
2075	39.07	0		2.075	37.54	1.775	20.16
2080	38.92	0		2.08	37.49	1.77	20.27
2085	38.76	0		2.085	37.76	1.765	20.37
2090	38.61	0		2.09	37.66	1.76	20.34
2095	38.5	0		2.095	37.54	1.755	20.46
2100	38.37	0		2.1	37.61	1.75	20.76
2105	38.14	0		2.105	37.43	1.745	21.08
2110	38.07	0		2.11	37.71	1.74	21.08
2115	37.89	0		2.115	37.86	1.735	21.43
2120	37.5	0		2.12	38.03	1.73	21.71
2125	37.45	0		2.125	38.09	1.725	22.13
2130	37.43	0		2.13	38.33	1.72	22.53
2135	37.26	0		2.135	38.11	1.715	22.66
2140	37.02	0		2.14	38.08	1.71	22.84
2145	37.06	0		2.145	38.26	1.705	22.8
2150	36.89	0		2.15	38.61	1.7	22.67
2155	36.83	0		2.155	38.35	1.695	22.91
2160	36.83	0		2.16	38.41	1.69	23.1
2165	36.9	0		2.165	38.75	1.685	23.2
2170	36.94	0		2.17	39.05	1.68	23.41
2175	36.89	0		2.175	38.82	1.675	23.61
2180	36.89	0		2.18	38.7	1.67	23.65
2185	36.79	0		2.185	39.06	1.665	24.3
2190	36.65	0		2.19	39.31	1.66	24.46
2195	36.78	0		2.195	39.18	1.655	24.49
2200	36.9	0		2.2	39.25	1.65	24.41
2205	36.75	0		2.205	39.43	1.645	24.72
2210	36.67	0		2.21	39.33	1.64	24.85
2215	36.81	0		2.215	39.15	1.635	24.75
2220	36.95	0		2.22	39.2	1.63	24.83
2225	37.18	0		2.225	39.1	1.625	25.15
2230	37.17	0		2.23	39.24	1.62	25.24
2235	37.15	0		2.235	39.06	1.615	25.8
2240	37.02	0		2.24	38.95	1.61	25.96
2245	37	0		2.245	38.92	1.605	26.09
2250	37.06	0		2.25	39.4	1.6	26.09
2255	37.15	0		2.255	39.3	1.595	26.53
2260	37.13	0		2.26	39.08	1.59	26.91
2265	37.3	0		2.265	39.19	1.585	27.18
2270	37.74	0		2.27	39.63	1.58	27.4
2275	37.99	0		2.275	39.1	1.575	27.94
2280	38.07	0		2.28	38.99	1.57	28.07
2285	38.08	0		2.285	39.31	1.565	27.97
2290	37.96	0		2.29	39.75	1.56	28.02
2295	37.63	0		2.295	39.58	1.555	28.3
2300	37.68	0		2.3	39.32	1.55	28.21
2305	37.7	0		2.305	39.73	1.545	28.31
2310	37.54	0		2.31	39.98	1.54	28.69
2315	37.49	0		2.315	39.85	1.535	28.87
2320	37.76	0		2.32	39.98	1.53	28.7
2325	37.66	0		2.325	40.35	1.525	28.97
2330	37.54	0		2.33	40.48	1.52	28.98
2335	37.61	0		2.335	40.47	1.515	28.77
2340	37.43	0		2.34	40.74	1.51	28.62
2345	37.71	0		2.345	40.9	1.505	28.86
2350	37.86	0		2.35	41.44	1.5	28.62
2355	38.03	0		2.355	41.39	1.495	28.98
2360	38.09	0		2.36	41.26	1.49	28.97
2365	38.33	0		2.365	41.08	1.485	29.05
2370	38.11	0		2.37	40.56	1.48	29.05
2375	38.08	0		2.375	40.35	1.475	29.55
2380	38.26	0		2.38	40.1	1.47	29.83
2385	38.61	0		2.385	40.17	1.465	29.79
2390	38.35	0		2.39	40.85	1.46	29.78
2395	38.41	0		2.395	41.16	1.455	30.33
2400	38.75	0		2.4	40.8	1.45	30.27
2405	39.05	0		2.405	40.85	1.445	30.1
2410	38.82	0		2.41	41.23	1.44	30.45
2415	38.7	0		2.415	41.34	1.435	30.92
2420	39.06	0		2.42	41.42	1.43	30.62
2425	39.31	0		2.425	41.73	1.425	30.15
2430	39.18	0		2.43	42.22	1.42	30.37
2435	39.25	0		2.435	42.47	1.415	30.6
2440	39.43	0		2.44	42.7	1.41	30.52
2445	39.33	0		2.445	42.98	1.405	30.98
2450	39.15	0		2.45	43.28	1.4	31.02
2455	39.2	0		2.455	43.5	1.395	31.16
2460	39.1	0		2.46	43.53	1.39	31.12
2465	39.24	0		2.465	43.53	1.385	31.28
2470	39.06	0		2.47	43.9	1.38	31.11
2475	38.95	0		2.475	44.08	1.375	32.02
2480	38.92	0		2.48	44.05	1.37	32.01
2485	39.4	0		2.485	43.96	1.365	31.97
2490	39.3	0		2.49	44.84	1.36	31.51
2495	39.08	0		2.495	45.09	1.355	31.83
2500	39.19	0		2.5	45.01	1.35	32.02
2505	39.63	0		2.505	44.98	1.345	31.77
2510	39.1	0		2.51	45.41	1.34	31.59
2515	38.99	0		2.515	45.87	1.335	32.21
2520	39.31	0		2.52	45.75	1.33	32.11
2525	39.75	0		2.525	45.86	1.325	31.91
2530	39.58	0		2.53	46.31	1.32	32.04
2535	39.32	0		2.535	46.53	1.315	32.38
2540	39.73	0		2.54	46.8	1.31	32.06
2545	39.98	0		2.545	47.07	1.305	31.98
2550	39.85	0		2.55	47.42	1.3	32.26
2555	39.98	0		2.555	47.6	1.295	32.54
2560	40.35	0		2.56	47.87	1.29	32.45
2565	40.48	0		2.565	47.88	1.285	32.83
2570	40.47	0		2.57	48.1	1.28	32.87
2575	40.74	0		2.575	48.3	1.275	32.93
2580	40.9	0		2.58	48.55	1.27	32.97
2585	41.44	0		2.585	48.96	1.265	33.32
2590	41.39	0		2.59	49.18	1.26	32.91
2595	41.26	0		2.595	49.42	1.255	33.61
2600	41.08	0		2.6	49.62	1.25	33.94
2605	40.56	0		2.605	49.65	1.245	33.93
2610	40.35	0		2.61	50.1	1.24	33.28
2615	40.1	0		2.615	50.48	1.235	33.29
2620	40.17	0		2.62	50.71	1.23	33.61
2625	40.85	0		2.625	50.85	1.225	33.35
2630	41.16	0		2.63	51.16	1.22	32.77
2635	40.8	0		2.635	51.34	1.215	32.77
2640	40.85	0		2.64	51.42	1.21	32.92
2645	41.23	1		2.645	51.65	1.205	32.54
2650	41.34	1		2.65	52.03	1.2	32.55
2655	41.42	1		2.655	52.26	1.195	32.82
2660	41.73	1		2.66	52.63	1.19	32.88
2665	42.22	1		2.665	52.77	1.185	33.57
2670	42.47	1		2.67	52.8	1.18	34.09
2675	42.7	1		2.675	52.89	1.175	34.34
2680	42.98	1		2.68	53.05	1.17	34.46
2685	43.28	1		2.685	53.42	1.165	34.9
2690	43.5	1		2.69	53.55	1.16	34.79
2695	43.53	1		2.695	53.68	1.155	34.94
2700	43.53	1		2.7	53.88	1.15	35.27
2705	43.9	1		2.705	54.53	1.145	35.6
2710	44.08	1		2.71	54.92	1.14	35.46
2715	44.05	1		2.715	55.26	1.135	35.51
2720	43.96	1		2.72	55.56	1.13	35.74
2725	44.84	1		2.725	55.9	1.125	35.88
2730	45.09	1		2.73	56.43	1.12	35.54
2735	45.01	1		2.735	56.5	1.115	35.26
2740	44.98	1		2.74	56.53	1.11	35.53
2745	45.41	1		2.745	56.62	1.105	35.62
2750	45.87	1		2.75	56.72	1.1	35.65
2755	45.75	1		2.755	56.86	1.095	35.8
2760	45.86	1		2.76	57	1.09	36.26
2765	46.31	1		2.765	57.15	1.085	36.34
2770	46.53	1		2.77	57.26	1.08	36.51
2775	46.8	1		2.775	57.34	1.075	36.71
2780	47.07	1		2.78	57.51	1.07	36.82
2785	47.42	1		2.785	57.64	1.065	37.11
2790	47.6	1		2.79	57.72	1.06	37.2
2795	47.87	1		2.795	57.79	1.055	37.16
2800	47.88	1		2.8	57.84	1.05	36.98
2805	48.1	1		2.805	58.1	1.045	37.06
2810	48.3	1		2.81	58.18	1.04	37.23
2815	48.55	1		2.815	58.23	1.035	37.25
2820	48.96	1		2.82	58.29	1.03	37.32
2825	49.18	1		2.825	58.4	1.025	37.55
2830	49.42	1		2.83	58.45	1.02	37.34
2835	49.62	1		2.835	58.47	1.015	37.47
2840	49.65	1		2.84	58.47	1.01	37.62
2845	50.1	1		2.845	58.52	1.005	37.8
2850	50.48	1		2.85	58.6	1	37.86
2855	50.71	1		2.855	58.64	0.995	38.23
2860	50.85	1		2.86	58.68	0.99	38.45
2865	51.16	1		2.865	58.7	0.985	38.56
2870	51.34	1		2.87	58.73	0.98	38.5
2875	51.42	1		2.875	58.72	0.975	38.52
2880	51.65	1		2.88	58.71	0.97	38.97
2885	52.03	1		2.885	58.73	0.965	39.14
2890	52.26	1		2.89	58.78	0.96	39.3
2895	52.63	1		2.895	58.79	0.955	39.45
2900	52.77	1		2.9	58.84	0.95	39.45
2905	52.8	1		2.905	58.87	0.945	39.8
2910	52.89	1		2.91	58.89	0.94	39.94
2915	53.05	1		2.915	58.96	0.935	40
2920	53.42	1		2.92	59.07	0.93	40.14
2925	53.55	1		2.925	59.17	0.925	40.55
2930	53.68	1		2.93	59.27	0.92	40.58
2935	53.88	1		2.935	59.34	0.915	40.52
2940	54.53	1		2.94	59.36	0.91	40.56
2945	54.92	1		2.945	59.39	0.905	40.77
2950	55.26	1		2.95	59.41	0.9	40.72
2955	55.56	1		2.955	59.42	0.895	40.92
2960	55.9	1		2.96	59.43	0.89	41.12
2965	56.43	1		2.965	59.52	0.885	41.41
2970	56.5	1		2.97	59.62	0.88	41.51
2975	56.53	1		2.975	59.6	0.875	41.9
2980	56.62	1		2.98	59.62	0.87	42.15
2985	56.72	1		2.985	59.73	0.865	42.22
2990	56.86	1		2.99	59.87	0.86	42.25
2995	57	1		2.995	60.21	0.855	42.45
3000	57.15	1		3	60.27	0.85	42.59
3005	57.26	1		3.005	60.26	0.845	42.53
3010	57.34	1		3.01	60.25	0.84	42.54
3015	57.51	1		3.015	60.32	0.835	42.61
3020	57.64	1		3.02	60.24	0.83	42.47
3025	57.72	1		3.025	60.42	0.825	42.7
3030	57.79	1		3.03	60.63	0.82	42.94
3035	57.84	1		3.035	60.82	0.815	43.14
3040	58.1	1		3.04	61.04	0.81	43.21
3045	58.18	1		3.045	61.07	0.805	43.52
3050	58.23	1		3.05	61.06	0.8	44.14
3055	58.29	1		3.055	61.03	0.795	44.39
3060	58.4	1		3.06	60.98	0.79	44.74
3065	58.45	1		3.065	60.88	0.785	45.27
3070	58.47	1		3.07	60.92	0.78	45.32
3075	58.47	1		3.075	60.95	0.775	45.85
3080	58.52	1		3.08	60.94	0.77	46.28
3085	58.6	1		3.085	61	0.765	46.72
3090	58.64	1		3.09	61.24	0.76	46.98
3095	58.68	1		3.095	61.33	0.755	47.62
3100	58.7	1		3.1	61.36	0.75	48.64
3105	58.73	1		3.105	61.4	0.745	48.54
3110	58.72	1		3.11	61.54	0.74	48.26
3115	58.71	1		3.115	61.48	0.735	48.06
3120	58.73	1		3.12	61.43	0.73	47.83
3125	58.78	1		3.125	61.44	0.725	47.81
3130	58.79	1		3.13	61.47	0.72	47.99
3135	58.84	1		3.135	61.43	0.715	48.18
3140	58.87	1		3.14	61.44	0.71	48.06
3145	58.89	1		3.145	61.67	0.705	48.35
3150	58.96	1		3.15	61.8	0.7	48.55
3155	59.07	1		3.155	61.66	0.695	48.62
3160	59.17	1		3.16	61.68	0.69	48.63
3165	59.27	1		3.165	61.92	0.685	48.81
3170	59.34	1		3.17	61.94	0.68	48.93
3175	59.36	1		3.175	61.85	0.675	48.95
3180	59.39	1		3.18	61.93	0.67	49.02
3185	59.41	1		3.185	62.3	0.665	49.3
3190	59.42	1		3.19	62.27	0.66	49.54
3195	59.43	1		3.195	62.12	0.655	50.14
3200	59.52	1		3.2	62.15	0.65	50.18
3205	59.62	1		3.205	62.11	0.645	50.17
3210	59.6	1		3.21	62.24	0.64	50.06
3215	59.62	1		3.215	62.15	0.635	50.22
3220	59.73	1		3.22	62.03	0.63	50.13
3225	59.87	1		3.225	62.03	0.625	50.12
3230	60.21	1		3.23	62.21	0.62	50.08
3235	60.27	1		3.235	62.27	0.615	50.23
3240	60.26	1		3.24	62.27	0.61	49.91
3245	60.25	1		3.245	62.47	0.605	49.79
3250	60.32	1		3.25	62.88	0.6	49.95
3255	60.24	1		3.255	62.64	0.595	50.12
3260	60.42	1		3.26	62.46	0.59	49.89
3265	60.63	1		3.265	62.7	0.585	50.11
3270	60.82	1		3.27	62.91	0.58	50.65
3275	61.04	1		3.275	62.62	0.575	51
3280	61.07	1		3.28	62.62	0.57	50.99
3285	61.06	1		3.285	63.02	0.565	51.07
3290	61.03	1		3.29	63.05	0.56	50.86
3295	60.98	1		3.295	62.76	0.555	50.56
3300	60.88	1		3.3	62.7	0.55	50.29
3305	60.92	1		3.305	62.78	0.545	50.27
3310	60.95	1		3.31	62.74	0.54	49.92
3315	60.94	1		3.315	62.65	0.535	50.02
3320	61	1		3.32	62.75	0.53	50.09
3325	61.24	1		3.325	62.98	0.525	50.12
3330	61.33	1		3.33	64.17	0.52	49.89
3335	61.36	1		3.335	64.56	0.515	50.14
3340	61.4	1		3.34	64.76	0.51	49.69
3345	61.54	1		3.345	64.74	0.505	49.24
3350	61.48	1		3.35	64.62	0.5	48.9
3355	61.43	1		3.355	64.31	0.495	48.79
3360	61.44	1		3.36	64.17	0.49	48.13
3365	61.47	1		3.365	63.93	0.485	47.85
3370	61.43	1		3.37	63.55	0.48	48.05
3375	61.44	1		3.375	63.11	0.475	48.12
3380	61.67	1		3.38	63.13	0.47	47.78
3385	61.8	1		3.385	63.22	0.465	47.59
3390	61.66	1		3.39	63.31	0.46	47.86
3395	61.68	1		3.395	63.38	0.455	47.88
3400	61.92	1		3.4	63.59	0.45	47.72
3405	61.94	1		3.405	63.69	0.445	47.89
3410	61.85	1		3.41	63.69	0.44	48.21
3415	61.93	1		3.415	63.69	0.435	48.23
3420	62.3	1		3.42	63.71	0.43	48.07
3425	62.27	1		3.425	63.93	0.425	47.85
3430	62.12	1		3.43	63.93	0.42	47.19
3435	62.15	1		3.435	63.89	0.415	47.37
3440	62.11	1		3.44	63.82	0.41	47.29
3445	62.24	1		3.445	63.8	0.405	47.08
3450	62.15	1		3.45	64	0.4	46.75
3455	62.03	1		3.455	64.14	0.395	47.04
3460	62.03	1		3.46	64.13	0.39	47.06
3465	62.21	1		3.465	63.91	0.385	46.97
3470	62.27	1		3.47	63.62	0.38	47
3475	62.27	1		3.475	63.22	0.375	47.18
3480	62.47	1		3.48	63.13	0.37	46.43
3485	62.88	1		3.485	63.14	0.365	45.48
3490	62.64	1		3.49	63.16	0.36	45.28
3495	62.46	1		3.495	63.26	0.355	45.18
3500	62.7	1		3.5	63.33	0.35	44.72
3505	62.91	1		3.505	63.43	0.345	43.95
3510	62.62	1		3.51	63.57	0.34	43.89
3515	62.62	1		3.515	63.7	0.335	43.54
3520	63.02	1		3.52	63.98	0.33	43.09
3525	63.05	1		3.525	64.09	0.325	42.94
3530	62.76	1		3.53	64.16	0.32	42.27
3535	62.7	1		3.535	64.29	0.315	41.84
3540	62.78	1		3.54	64.38	0.31	41.56
3545	62.74	1		3.545	64.31	0.305	41.42
3550	62.65	1		3.55	64.29	0.3	40.95
3555	62.75	1		3.555	64.27	0.295	40.56
3560	62.98	1		3.56	64.24	0.29	40.55
3565	64.17	1		3.565	64.3	0.285	40.22
3570	64.56	1		3.57	64.19	0.28	39.72
3575	64.76	1		3.575	64.13	0.275	39.82
3580	64.74	1		3.58	64.07	0.27	39.2
3585	64.62	1		3.585	64.17	0.265	38.7
3590	64.31	1		3.59	64.22	0.26	38.37
3595	64.17	1		3.595	64.36	0.255	38.35
3600	63.93	1		3.6	64.36	0.25	38.17
3605	63.55	1		3.605	64.34	0.245	37.75
3610	63.11	1		3.61	64.24	0.24	37.42
3615	63.13	1		3.615	64.17	0.235	37.14
3620	63.22	1		3.62	64.2	0.23	36.73
3625	63.31	1		3.625	64.32	0.225	36.46
3630	63.38	1		3.63	64.47	0.22	35.14
3635	63.59	1		3.635	64.57	0.215	34.61
3640	63.69	1		3.64	64.74	0.21	34.06
3645	63.69	1		3.645	64.79	0.205	33.65
3650	63.69	1		3.65	64.8	0.2	32.51
3655	63.71	1		3.655	64.8	0.195	32.03
3660	63.93	1		3.66	64.87	0.19	31.88
3665	63.93	1		3.665	65.16	0.185	31.73
3670	63.89	1		3.67	65.16	0.18	31.47
3675	63.82	1		3.675	65.16	0.175	31.05
3680	63.8	1		3.68	65.16	0.17	30.95
3685	64	1		3.685	65.19	0.165	30.73
3690	64.14	1		3.69	65.05	0.16	30.45
3695	64.13	1		3.695	64.93	0.155	30.23
3700	63.91	1		3.7	64.88	0.15	30.11
3705	63.62	1		3.705	64.92	0.145	30.12
3710	63.22	1		3.71	64.82	0.14	30.07
3715	63.13	1		3.715	64.7	0.135	29.97
3720	63.14	1		3.72	64.74	0.13	29.84
3725	63.16	1		3.725	64.84	0.125	29.83
3730	63.26	1		3.73	64.89	0.12	29.8
3735	63.33	1		3.735	64.98	0.115	29.6
3740	63.43	1		3.74	65.03	0.11	29.42
3745	63.57	1		3.745	65.1	0.105	29.43
3750	63.7	1		3.75	65.18	0.1	29.08
3755	63.98	1		3.755	65.26	0.095	28.85
3760	64.09	1		3.76	65.41	0.09	28.78
3765	64.16	1		3.765	65.46	0.085	28.72
3770	64.29	1		3.77	65.54	0.08	28.35
3775	64.38	1		3.775	65.65	0.075	28.14
3780	64.31	1		3.78	65.74	0.07	28.17
3785	64.29	1		3.785	65.87	0.065	27.99
3790	64.27	1		3.79	65.94	0.06	27.39
3795	64.24	1		3.795	65.98	0.055	26.38
3800	64.3	1		3.8	65.92	0.05	26.03
3805	64.19	1		3.805	65.9	0.045	25.47
3810	64.13	1		3.81	66.64	0.04	24.78
3815	64.07	1		3.815	69.85	0.035	24.32
3820	64.17	1		3.82	75.38	0.03	23.69
3825	64.22	1		3.825	82.07	0.025	23.44
3830	64.36	1		3.83	89.19	0.02	23.08
3835	64.36	1		3.835	103.86	0.015	22.28
3840	64.34	1		3.84	111.09	0.01	19.82
3845	64.24	1		3.845	118.01	0.005	7.04
3850	64.17	1		3.85	120.37	0	1.65
3855	64.2	1
3860	64.32	1
3865	64.47	1
3870	64.57	1
3875	64.74	1
3880	64.79	1
3885	64.8	1
3890	64.8	1
3895	64.87	1
3900	65.16	1
3905	65.16	1
3910	65.16	1
3915	65.16	1
3920	65.19	1
3925	65.05	1
3930	64.93	1
3935	64.88	1
3940	64.92	1
3945	64.82	1
3950	64.7	1
3955	64.74	1
3960	64.84	1
3965	64.89	1
3970	64.98	1
3975	65.03	1
3980	65.1	1
3985	65.18	1
3990	65.26	1
3995	65.41	1
4000	65.46	1
4005	65.54	1
4010	65.65	1
4015	65.74	1
4020	65.87	1
4025	65.94	1
4030	65.98	1
4035	65.92	1
4040	65.9	1
4045	66.64	1
4050	69.85	1
4055	75.38	1
4060	82.07	1
4065	89.19	1
4070	103.86	1
4070	111.09	1
4065	118.01	1
4060	120.37	1
4055	105.65	1
4050	98.26	1
4045	91.75	1
4040	85.97	1
4035	80.47	1
4030	70.55	1
4025	66.93	1
4020	65.3	1
4015	65.09	1
4010	65.04	1
4005	65.08	1
4000	65.08	1
3995	65.13	1
3990	65.17	1
3985	65.21	1
3980	65.22	1
3975	65.18	1
3970	65.16	1
3965	65.09	1
3960	65.08	1
3955	64.89	1
3950	64.84	1
3945	64.8	1
3940	64.77	1
3935	64.73	1
3930	64.68	1
3925	64.57	1
3920	64.51	1
3915	64.51	1
3910	64.43	1
3905	64.33	1
3900	64.29	1
3895	64.3	1
3890	64.25	1
3885	64.37	1
3880	64.41	1
3875	64.43	1
3870	64.44	1
3865	64.5	1
3860	64.31	1
3855	64.29	1
3850	64.29	1
3845	64.31	1
3840	64.28	1
3835	64.29	1
3830	64.25	1
3825	64.22	1
3820	64.18	1
3815	64.15	1
3810	64.17	1
3805	64.24	1
3800	64.26	1
3795	64.27	1
3790	64.26	1
3785	64.27	1
3780	64.28	1
3775	64.23	1
3770	64.17	1
3765	64.1	1
3760	64.11	1
3755	64.12	1
3750	64.17	1
3745	64.26	1
3740	64.21	1
3735	64.19	1
3730	64.14	1
3725	64.13	1
3720	64.02	1
3715	64.1	1
3710	64.1	1
3705	64.03	1
3700	63.88	1
3695	63.7	1
3690	63.58	1
3685	63.49	1
3680	63.48	1
3675	63.5	1
3670	63.29	1
3665	63.16	1
3660	63.13	1
3655	63.12	1
3650	62.97	1
3645	62.75	1
3640	62.79	1
3635	62.8	1
3630	62.69	1
3625	62.75	1
3620	62.84	1
3615	62.91	1
3610	62.94	1
3605	62.95	1
3600	62.95	1
3595	62.81	1
3590	62.75	1
3585	62.61	1
3580	62.34	1
3575	62.02	1
3570	61.94	1
3565	61.59	1
3560	61.32	1
3555	61.7	1
3550	62.06	1
3545	62.06	1
3540	62.12	1
3535	62.34	1
3530	62.28	1
3525	62.06	1
3520	62.02	1
3515	61.95	1
3510	61.86	1
3505	61.73	1
3500	61.56	1
3495	61.57	1
3490	61.57	1
3485	61.65	1
3480	61.48	1
3475	61.37	1
3470	61.32	1
3465	61.26	1
3460	61.09	1
3455	61.22	1
3450	61.23	1
3445	61.09	1
3440	60.9	1
3435	60.81	1
3430	60.48	1
3425	60.29	1
3420	60.18	1
3415	60.18	1
3410	59.97	1
3405	60.1	1
3400	60.16	1
3395	60.1	1
3390	59.97	1
3385	60.08	1
3380	59.98	1
3375	59.98	1
3370	59.98	1
3365	60.04	1
3360	60.12	1
3355	60.09	1
3350	60.13	1
3345	60.1	1
3340	59.84	1
3335	59.45	1
3330	59.33	1
3325	59.2	1
3320	59.13	1
3315	59.22	1
3310	59.21	1
3305	59.09	1
3300	59.02	1
3295	59.03	1
3290	58.79	1
3285	58.57	1
3280	58.22	1
3275	57.95	1
3270	57.79	1
3265	57.78	1
3260	57.89	1
3255	57.99	1
3250	58.2	1
3245	58.33	1
3240	58.44	1
3235	58.3	1
3230	58.25	1
3225	58.28	1
3220	58.19	1
3215	57.91	1
3210	57.89	1
3205	57.89	1
3200	57.77	1
3195	57.55	1
3190	57.5	1
3185	57.53	1
3180	57.49	1
3175	57.48	1
3170	57.5	1
3165	57.87	1
3160	57.89	1
3155	57.86	1
3150	57.85	1
3145	57.83	1
3140	57.72	1
3135	57.54	1
3130	57.47	1
3125	57.52	1
3120	57.36	1
3115	57.24	1
3110	57.2	1
3105	57.17	1
3100	56.99	1
3095	56.51	1
3090	56.49	1
3085	56.58	1
3080	56.6	1
3075	56.61	1
3070	56.59	1
3065	56.62	1
3060	56.6	1
3055	56.48	1
3050	56.33	1
3045	56.56	1
3040	56.64	1
3035	56.69	1
3030	56.72	1
3025	56.81	1
3020	56.81	1
3015	56.78	1
3010	56.76	1
3005	56.72	1
3000	56.64	1
2995	56.59	1
2990	56.58	1
2985	56.59	1
2980	56.52	1
2975	56.48	1
2970	56.56	1
2965	56.57	1
2960	56.48	1
2955	56.39	1
2950	56.26	1
2945	56.22	1
2940	56.23	1
2935	56.19	1
2930	56.13	1
2925	56.07	1
2920	56.05	1
2915	55.87	1
2910	55.67	1
2905	55.7	1
2900	55.63	1
2895	55.46	1
2890	55.26	1
2885	55.23	1
2880	55.08	1
2875	54.8	1
2870	54.48	1
2865	54.18	1
2860	53.81	1
2855	53.11	1
2850	52.79	1
2845	52.43	1
2840	52.09	1
2835	51.83	1
2830	50.99	1
2825	50.61	1
2820	50.36	1
2815	50.14	1
2810	49.79	1
2805	49.54	1
2800	49.43	1
2795	49.27	1
2790	49.02	1
2785	49.04	1
2780	48.71	1
2775	48.43	1
2770	48.1	1
2765	47.89	1
2760	47.56	1
2755	47.41	1
2750	47.36	1
2745	47.19	1
2740	46.84	1
2735	46.55	1
2730	46.41	1
2725	46.08	1
2720	45.81	1
2715	46.04	1
2710	45.35	1
2705	45.02	1
2700	44.77	1
2695	44.5	1
2690	43.73	1
2685	42.84	1
2680	42.66	1
2675	42.23	1
2670	41.37	1
2665	41.05	1
2660	40.27	1
2655	39.79	1
2650	39.25	1
2645	39.12	1
2640	39.03	1
2635	38.54	1
2630	38.16	1
2625	37.83	1
2620	37.12	1
2615	36.71	1
2610	36.37	1
2605	35.84	1
2600	35.34	1
2595	35.19	1
2590	34.07	1
2585	33.39	1
2580	32.9	1
2575	32.69	1
2570	32.14	1
2565	31.06	1
2560	30.59	1
2555	30.11	1
2550	29.33	1
2545	28.69	1
2540	27.71	1
2535	27.44	1
2530	27.04	1
2525	26.54	1
2520	25.66	1
2515	25.15	1
2510	24.76	1
2505	24.35	1
2500	23.78	1
2495	23.22	1
2490	22.8	0
2485	22.12	0
2480	21.56	0
2475	21.56	0
2470	21.42	0
2465	21.17	0
2460	21.08	0
2455	21.33	0
2450	21.19	0
2445	20.85	0
2440	20.76	0
2435	20.57	0
2430	20.31	0
2425	20.26	0
2420	19.82	0
2415	19.7	0
2410	19.55	0
2405	19.34	0
2400	18.91	0
2395	18.69	0
2390	18.48	0
2385	18.35	0
2380	18.26	0
2375	18.11	0
2370	18.05	0
2365	18.06	0
2360	18.2	0
2355	18.28	0
2350	18.36	0
2345	18.35	0
2340	18.37	0
2335	18.22	0
2330	18.11	0
2325	17.97	0
2320	17.98	0
2315	17.88	0
2310	17.74	0
2305	17.63	0
2300	17.27	0
2295	17.33	0
2290	17.52	0
2285	17.63	0
2280	17.55	0
2275	17.21	0
2270	16.94	0
2265	16.88	0
2260	16.98	0
2255	16.62	0
2250	16.77	0
2245	16.97	0
2240	16.98	0
2235	16.83	0
2230	16.75	0
2225	16.61	0
2220	16.42	0
2215	16.3	0
2210	16.37	0
2205	16.49	0
2200	16.55	0
2195	16.55	0
2190	16.52	0
2185	16.51	0
2180	16.64	0
2175	16.77	0
2170	16.9	0
2165	16.93	0
2160	17.05	0
2155	16.91	0
2150	16.95	0
2145	17.11	0
2140	17.15	0
2135	16.69	0
2130	16.58	0
2125	16.72	0
2120	16.9	0
2115	16.9	0
2110	17.11	0
2105	17.21	0
2100	17.28	0
2095	17.27	0
2090	17.18	0
2085	17.43	0
2080	17.51	0
2075	17.5	0
2070	17.32	0
2065	17.34	0
2060	17.6	0
2055	17.51	0
2050	17.53	0
2045	17.76	0
2040	18.1	0
2035	18.15	0
2030	18.3	0
2025	18.38	0
2020	18.34	0
2015	18.87	0
2010	19.22	0
2005	19.34	0
2000	19.4	0
1995	19.68	0
1990	19.79	0
1985	19.66	0
1980	19.67	0
1975	19.8	0
1970	19.79	0
1965	19.8	0
1960	19.95	0
1955	20.16	0
1950	20.27	0
1945	20.37	0
1940	20.34	0
1935	20.46	0
1930	20.76	0
1925	21.08	0
1920	21.08	0
1915	21.43	0
1910	21.71	0
1905	22.13	0
1900	22.53	0
1895	22.66	0
1890	22.84	0
1885	22.8	0
1880	22.67	0
1875	22.91	0
1870	23.1	0
1865	23.2	0
1860	23.41	0
1855	23.61	0
1850	23.65	0
1845	24.3	0
1840	24.46	0
1835	24.49	0
1830	24.41	0
1825	24.72	0
1820	24.85	0
1815	24.75	0
1810	24.83	0
1805	25.15	0
1800	25.24	0
1795	25.8	0
1790	25.96	0
1785	26.09	0
1780	26.09	0
1775	26.53	0
1770	26.91	0
1765	27.18	0
1760	27.4	0
1755	27.94	0
1750	28.07	0
1745	27.97	0
1740	28.02	0
1735	28.3	0
1730	28.21	0
1725	28.31	0
1720	28.69	0
1715	28.87	0
1710	28.7	0
1705	28.97	0
1700	28.98	0
1695	28.77	0
1690	28.62	0
1685	28.86	0
1680	28.62	0
1675	28.98	0
1670	28.97	0
1665	29.05	0
1660	29.05	0
1655	29.55	0
1650	29.83	0
1645	29.79	0
1640	29.78	0
1635	30.33	0
1630	30.27	0
1625	30.1	0
1620	30.45	0
1615	30.92	0
1610	30.62	0
1605	30.15	0
1600	30.37	0
1595	30.6	0
1590	30.52	0
1585	30.98	0
1580	31.02	0
1575	31.16	0
1570	31.12	0
1565	31.28	0
1560	31.11	0
1555	32.02	0
1550	32.01	0
1545	31.97	0
1540	31.51	0
1535	31.83	0
1530	32.02	0
1525	31.77	0
1520	31.59	0
1515	32.21	0
1510	32.11	0
1505	31.91	0
1500	32.04	0
1495	32.38	0
1490	32.06	0
1485	31.98	0
1480	32.26	0
1475	32.54	0
1470	32.45	0
1465	32.83	0
1460	32.87	0
1455	32.93	0
1450	32.97	0
1445	33.32	0
1440	32.91	0
1435	33.61	0
1430	33.94	0
1425	33.93	0
1420	33.28	0
1415	33.29	0
1410	33.61	0
1405	33.35	0
1400	32.77	0
1395	32.77	0
1390	32.92	0
1385	32.54	0
1380	32.55	0
1375	32.82	0
1370	32.88	0
1365	33.57	0
1360	34.09	0
1355	34.34	0
1350	34.46	0
1345	34.9	0
1340	34.79	0
1335	34.94	0
1330	35.27	0
1325	35.6	0
1320	35.46	0
1315	35.51	0
1310	35.74	0
1305	35.88	0
1300	35.54	0
1295	35.26	0
1290	35.53	0
1285	35.62	0
1280	35.65	0
1275	35.8	0
1270	36.26	0
1265	36.34	0
1260	36.51	0
1255	36.71	0
1250	36.82	0
1245	37.11	0
1240	37.2	0
1235	37.16	0
1230	36.98	0
1225	37.06	0
1220	37.23	0
1215	37.25	0
1210	37.32	0
1205	37.55	0
1200	37.34	0
1195	37.47	0
1190	37.62	0
1185	37.8	0
1180	37.86	0
1175	38.23	0
1170	38.45	0
1165	38.56	0
1160	38.5	0
1155	38.52	0
1150	38.97	0
1145	39.14	0
1140	39.3	0
1135	39.45	0
1130	39.45	0
1125	39.8	0
1120	39.94	0
1115	40	0
1110	40.14	0
1105	40.55	0
1100	40.58	0
1095	40.52	0
1090	40.56	0
1085	40.77	0
1080	40.72	0
1075	40.92	0
1070	41.12	0
1065	41.41	0
1060	41.51	0
1055	41.9	0
1050	42.15	0
1045	42.22	0
1040	42.25	0
1035	42.45	0
1030	42.59	0
1025	42.53	0
1020	42.54	0
1015	42.61	0
1010	42.47	0
1005	42.7	0
1000	42.94	0
995	43.14	0
990	43.21	0
985	43.52	0
980	44.14	0
975	44.39	0
970	44.74	0
965	45.27	0
960	45.32	0
955	45.85	0
950	46.28	0
945	46.72	0
940	46.98	0
935	47.62	0
930	48.64	0
925	48.54	0
920	48.26	0
915	48.06	0
910	47.83	0
905	47.81	0
900	47.99	0
895	48.18	0
890	48.06	0
885	48.35	0
880	48.55	0
875	48.62	0
870	48.63	0
865	48.81	0
860	48.93	0
855	48.95	0
850	49.02	0
845	49.3	0
840	49.54	0
835	50.14	0
830	50.18	0
825	50.17	0
820	50.06	0
815	50.22	0
810	50.13	0
805	50.12	0
800	50.08	0
795	50.23	0
790	49.91	0
785	49.79	0
780	49.95	0
775	50.12	0
770	49.89	0
765	50.11	0
760	50.65	0
755	51	0
750	50.99	0
745	51.07	0
740	50.86	0
735	50.56	0
730	50.29	0
725	50.27	0
720	49.92	0
715	50.02	0
710	50.09	0
705	50.12	0
700	49.89	0
695	50.14	0
690	49.69	0
685	49.24	0
680	48.9	0
675	48.79	0
670	48.13	0
665	47.85	0
660	48.05	0
655	48.12	0
650	47.78	0
645	47.59	0
640	47.86	0
635	47.88	0
630	47.72	0
625	47.89	0
620	48.21	0
615	48.23	0
610	48.07	0
605	47.85	0
600	47.19	0
595	47.37	0
590	47.29	0
585	47.08	0
580	46.75	0
575	47.04	0
570	47.06	0
565	46.97	0
560	47	0
555	47.18	0
550	46.43	0
545	45.48	0
540	45.28	0
535	45.18	0
530	44.72	0
525	43.95	0
520	43.89	0
515	43.54	0
510	43.09	0
505	42.94	0
500	42.27	0
495	41.84	0
490	41.56	0
485	41.42	0
480	40.95	0
475	40.56	0
470	40.55	0
465	40.22	0
460	39.72	0
455	39.82	0
450	39.2	0
445	38.7	0
440	38.37	0
435	38.35	0
430	38.17	0
425	37.75	0
420	37.42	0
415	37.14	0
410	36.73	0
405	36.46	0
400	35.14	0
395	34.61	0
390	34.06	0
385	33.65	0
380	32.51	0
375	32.03	0
370	31.88	0
365	31.73	0
360	31.47	0
355	31.05	0
350	30.95	0
345	30.73	0
340	30.45	0
335	30.23	0
330	30.11	0
325	30.12	0
320	30.07	0
315	29.97	0
310	29.84	0
305	29.83	0
300	29.8	0
295	29.6	0
290	29.42	0
285	29.43	0
280	29.08	0
275	28.85	0
270	28.78	0
265	28.72	0
260	28.35	0
255	28.14	0
250	28.17	0
245	27.99	0
240	27.39	0
235	26.38	0
230	26.03	0
225	25.47	0
220	24.78	0
215	24.32	0
210	23.69	0
205	23.44	0
200	23.08	0
195	22.28	0
190	19.82	0
185	7.04	0
180	1.65	0
175	-0.6	0
170	-0.77	0
165	-0.73	0
160	-0.73	0
155	-0.74	0
150	-0.74	0
145	-0.76	0
140	-0.74	0
135	-0.73	0
130	-0.72	0
125	-0.72	0
120	-0.73	0
115	-0.73	0
110	-0.7	0
105	-0.69	0
100	-0.72	0
95	-0.75	0
90	-0.78	0
85	-0.78	0
80	-0.75	0
75	-0.72	0
70	-0.7	0
65	-0.71	0
60	-0.71	0
55	-0.73	0
50	-0.73	0
45	-0.74	0
40	-0.73	0
35	-0.73	0
30	-0.74	0
25	-0.72	0
20	-0.72	0
15	-0.73	0
10	-0.71	0
5	-0.71	0
0	-0.73	0
Position (mm)
Force (gf)