## Sheet1
Raw data				Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.77	0		0	0	3.31	96.49
5	-0.77	0		0.005	0.33	3.305	94.51
10	-0.75	0		0.01	6.52	3.3	92.57
15	-0.75	0		0.015	8.12	3.295	90.73
20	-0.77	0		0.02	9.26	3.29	87.13
25	-0.78	0		0.025	10.69	3.285	85.41
30	-0.78	0		0.03	12.33	3.28	83.77
35	-0.77	0		0.035	15.39	3.275	82.19
40	-0.77	0		0.04	16.76	3.27	80.64
45	-0.8	0		0.045	18.04	3.265	77.72
50	-0.77	0		0.05	19.23	3.26	76.42
55	-0.78	0		0.055	20.04	3.255	75.26
60	-0.78	0		0.06	22.34	3.25	74.19
65	-0.78	0		0.065	23.54	3.245	73.25
70	-0.77	0		0.07	24.66	3.24	71.66
75	-0.78	0		0.075	25.54	3.235	70.89
80	-0.78	0		0.08	26.7	3.23	70.25
85	-0.79	0		0.085	29.1	3.225	69.84
90	-0.78	0		0.09	30.24	3.22	68.97
95	-0.78	0		0.095	31.28	3.215	68.44
100	-0.77	0		0.1	32.58	3.21	67.99
105	-0.8	0		0.105	35.01	3.205	67.59
110	-0.8	0		0.11	36.26	3.2	67.24
115	-0.77	0		0.115	37.62	3.195	66.74
120	-0.8	0		0.12	39.07	3.19	66.53
125	-0.78	0		0.125	40.35	3.185	66.37
130	-0.79	0		0.13	43.29	3.18	66.29
135	-0.77	0		0.135	44.7	3.175	66.2
140	-0.78	0		0.14	46.02	3.17	65.91
145	-0.78	0		0.145	47.35	3.165	65.83
150	-0.79	0		0.15	48.56	3.16	65.8
155	-0.78	0		0.155	51.27	3.155	65.73
160	-0.77	0		0.16	52.66	3.15	65.69
165	-0.77	0		0.165	53.67	3.145	65.69
170	-0.78	0		0.17	54.23	3.14	65.65
175	-0.78	0		0.175	54.79	3.135	65.61
180	-0.78	0		0.18	56.47	3.13	65.58
185	-0.77	0		0.185	57.24	3.125	65.54
190	-0.76	0		0.19	57.6	3.12	65.5
195	-0.78	0		0.195	57.33	3.115	65.5
200	-0.77	0		0.2	56.28	3.11	65.48
205	-0.75	0		0.205	56.57	3.105	65.45
210	-0.77	0		0.21	56.95	3.1	65.39
215	-0.78	0		0.215	57.4	3.095	65.33
220	-0.77	0		0.22	57.77	3.09	65.3
225	-0.78	0		0.225	58.48	3.085	65.31
230	-0.79	0		0.23	58.9	3.08	65.29
235	-0.8	0		0.235	59.3	3.075	65.26
240	-0.77	0		0.24	59.64	3.07	65.28
245	-0.82	0		0.245	59.97	3.065	65.28
250	-0.8	0		0.25	60.6	3.06	65.24
255	-0.76	0		0.255	60.72	3.055	65.18
260	-0.76	0		0.26	60.77	3.05	65.14
265	-0.78	0		0.265	60.83	3.045	65.13
270	-0.78	0		0.27	60.73	3.04	65.13
275	-0.8	0		0.275	60.6	3.035	65.1				Actuation
280	-0.77	0		0.28	60.36	3.03	65.07				2.18	45
285	-0.8	0		0.285	60	3.025	65				2.18	65
290	-0.8	0		0.29	59.92	3.02	64.96
295	-0.76	0		0.295	60.34	3.015	64.94				Release
300	-0.79	0		0.3	61.16	3.01	64.92				2.145	5
305	-0.78	0		0.305	61.43	3.005	64.89				2.145	25
310	-0.78	0		0.31	61.7	3	64.83
315	-0.78	0		0.315	62.15	2.995	64.79
320	-0.79	0		0.32	62.57	2.99	64.74
325	-0.77	0		0.325	62.72	2.985	64.69
330	-0.67	0		0.33	62.93	2.98	64.68
335	0.33	0		0.335	63.06	2.975	64.65
340	6.52	0		0.34	63.01	2.97	64.65
345	8.12	0		0.345	63.08	2.965	64.61
350	9.26	0		0.35	63.16	2.96	64.57
355	10.69	0		0.355	63.19	2.955	64.56
360	12.33	0		0.36	63.2	2.95	64.57
365	15.39	0		0.365	63.2	2.945	64.56
370	16.76	0		0.37	63.38	2.94	64.53
375	18.04	0		0.375	63.55	2.935	64.54
380	19.23	0		0.38	63.58	2.93	64.38
385	20.04	0		0.385	63.47	2.925	64.34
390	22.34	0		0.39	63.47	2.92	64.28
395	23.54	0		0.395	63.48	2.915	64.26
400	24.66	0		0.4	63.4	2.91	64.25
405	25.54	0		0.405	63.3	2.905	64.26
410	26.7	0		0.41	63.22	2.9	64.22
415	29.1	0		0.415	63.1	2.895	64.18
420	30.24	0		0.42	63.15	2.89	64.12
425	31.28	0		0.425	63.22	2.885	64.05
430	32.58	0		0.43	63.22	2.88	64
435	35.01	0		0.435	63.13	2.875	63.99
440	36.26	0		0.44	62.94	2.87	64
445	37.62	0		0.445	62.93	2.865	64.02
450	39.07	0		0.45	62.93	2.86	63.94
455	40.35	0		0.455	62.89	2.855	63.9
460	43.29	0		0.46	62.84	2.85	63.88
465	44.7	0		0.465	62.82	2.845	63.85
470	46.02	0		0.47	62.79	2.84	63.76
475	47.35	0		0.475	62.67	2.835	63.67
480	48.56	0		0.48	62.59	2.83	63.67
485	51.27	0		0.485	62.56	2.825	63.65
490	52.66	0		0.49	62.51	2.82	63.6
495	53.67	0		0.495	62.47	2.815	63.6
500	54.23	0		0.5	62.44	2.81	63.52
505	54.79	0		0.505	62.4	2.805	63.5
510	56.47	0		0.51	62.56	2.8	63.48
515	57.24	0		0.515	62.77	2.795	63.43
520	57.6	0		0.52	62.63	2.79	63.41
525	57.33	0		0.525	62.4	2.785	63.37
530	56.28	0		0.53	62.17	2.78	63.36
535	56.57	0		0.535	62	2.775	63.34
540	56.95	0		0.54	62.05	2.77	63.31
545	57.4	0		0.545	61.98	2.765	63.32
550	57.77	0		0.55	62.02	2.76	63.25
555	58.48	0		0.555	62.1	2.755	63.2
560	58.9	0		0.56	61.92	2.75	63.21
565	59.3	0		0.565	61.86	2.745	63.2
570	59.64	0		0.57	61.83	2.74	63.13
575	59.97	0		0.575	61.76	2.735	63.11
580	60.6	0		0.58	61.83	2.73	63.12
585	60.72	0		0.585	61.51	2.725	63.09
590	60.77	0		0.59	61.28	2.72	63.04
595	60.83	0		0.595	61.09	2.715	62.93
600	60.73	0		0.6	60.95	2.71	62.87
605	60.6	0		0.605	60.78	2.705	62.81
610	60.36	0		0.61	60.67	2.7	62.75
615	60	0		0.615	60.75	2.695	62.71
620	59.92	0		0.62	60.75	2.69	62.59
625	60.34	0		0.625	60.67	2.685	62.56
630	61.16	0		0.63	60.68	2.68	62.51
635	61.43	0		0.635	60.49	2.675	62.46
640	61.7	0		0.64	60.43	2.67	62.46
645	62.15	0		0.645	60.23	2.665	62.41
650	62.57	0		0.65	60.07	2.66	62.39
655	62.72	0		0.655	59.98	2.655	62.33
660	62.93	0		0.66	59.96	2.65	62.27
665	63.06	0		0.665	59.87	2.645	62.27
670	63.01	0		0.67	59.67	2.64	62.24
675	63.08	0		0.675	59.47	2.635	62.22
680	63.16	0		0.68	59.23	2.63	62.17
685	63.19	0		0.685	59.05	2.625	62.11
690	63.2	0		0.69	58.82	2.62	62.04
695	63.2	0		0.695	58.73	2.615	62
700	63.38	0		0.7	58.73	2.61	61.99
705	63.55	0		0.705	58.49	2.605	61.95
710	63.58	0		0.71	58.35	2.6	61.92
715	63.47	0		0.715	58.33	2.595	61.79
720	63.47	0		0.72	58.42	2.59	61.72
725	63.48	0		0.725	58.4	2.585	61.67
730	63.4	0		0.73	58.21	2.58	61.62
735	63.3	0		0.735	58.15	2.575	61.55
740	63.22	0		0.74	58.07	2.57	61.36
745	63.1	0		0.745	57.93	2.565	61.24
750	63.15	0		0.75	57.84	2.56	61.14
755	63.22	0		0.755	57.68	2.555	61.11
760	63.22	0		0.76	57.49	2.55	61.04
765	63.13	0		0.765	57.25	2.545	60.94
770	62.94	0		0.77	57.11	2.54	60.94
775	62.93	0		0.775	57.05	2.535	60.91
780	62.93	0		0.78	56.89	2.53	60.86
785	62.89	0		0.785	56.7	2.525	60.79
790	62.84	0		0.79	56.56	2.52	60.76
795	62.82	0		0.795	56.41	2.515	60.69
800	62.79	0		0.8	56.54	2.51	60.68
805	62.67	0		0.805	56.48	2.505	60.68
810	62.59	0		0.81	56.47	2.5	60.59
815	62.56	0		0.815	56.59	2.495	60.53
820	62.51	0		0.82	56.8	2.49	60.5
825	62.47	0		0.825	56.75	2.485	60.43
830	62.44	0		0.83	56.53	2.48	60.39
835	62.4	0		0.835	56.35	2.475	60.36
840	62.56	0		0.84	56.38	2.47	60.31
845	62.77	0		0.845	56.36	2.465	60.25
850	62.63	0		0.85	55.72	2.46	60.14
855	62.4	0		0.855	55.64	2.455	60.04
860	62.17	0		0.86	55.55	2.45	59.93
865	62	0		0.865	55.37	2.445	59.86
870	62.05	0		0.87	55.12	2.44	59.77
875	61.98	0		0.875	54.99	2.435	59.69
880	62.02	0		0.88	55.08	2.43	59.66
885	62.1	0		0.885	55.13	2.425	59.49
890	61.92	0		0.89	55.1	2.42	59.36
895	61.86	0		0.895	54.98	2.415	59.28
900	61.83	0		0.9	55	2.41	59.17
905	61.76	0		0.905	55.02	2.405	58.81
910	61.83	0		0.91	54.92	2.4	58.69
915	61.51	0		0.915	54.87	2.395	58.59
920	61.28	0		0.92	54.89	2.39	58.56
925	61.09	0		0.925	54.8	2.385	58.56
930	60.95	0		0.93	54.61	2.38	58.37
935	60.78	0		0.935	54.48	2.375	58.22
940	60.67	0		0.94	54.48	2.37	58.07
945	60.75	0		0.945	54.28	2.365	57.89
950	60.75	0		0.95	53.99	2.36	57.78
955	60.67	0		0.955	53.81	2.355	57.56
960	60.68	0		0.96	53.82	2.35	57.5
965	60.49	0		0.965	53.76	2.345	57.41
970	60.43	0		0.97	53.47	2.34	57.36
975	60.23	0		0.975	53.39	2.335	57.26
980	60.07	0		0.98	53.36	2.33	56.8
985	59.98	0		0.985	53.23	2.325	56.31
990	59.96	0		0.99	52.82	2.32	55.76
995	59.87	0		0.995	52.79	2.315	55.27
1000	59.67	0		1	52.79	2.31	54.76
1005	59.47	0		1.005	52.7	2.305	53.73
1010	59.23	0		1.01	52.58	2.3	53.17
1015	59.05	0		1.015	52.35	2.295	52.64
1020	58.82	0		1.02	52.23	2.29	52.17
1025	58.73	0		1.025	52.16	2.285	51.17
1030	58.73	0		1.03	52.05	2.28	50.69
1035	58.49	0		1.035	51.83	2.275	50.17
1040	58.35	0		1.04	51.76	2.27	49.56
1045	58.33	0		1.045	51.79	2.265	48.94
1050	58.42	0		1.05	51.72	2.26	47.74
1055	58.4	0		1.055	51.58	2.255	47.26
1060	58.21	0		1.06	51.51	2.25	46.72
1065	58.15	0		1.065	51.56	2.245	46.16
1070	58.07	0		1.07	51.54	2.24	45.62
1075	57.93	0		1.075	51.47	2.235	44.51
1080	57.84	0		1.08	51.39	2.23	43.93
1085	57.68	0		1.085	51.29	2.225	43.33
1090	57.49	0		1.09	51.3	2.22	42.72
1095	57.25	0		1.095	51.29	2.215	42.02
1100	57.11	0		1.1	51.23	2.21	40.73
1105	57.05	0		1.105	51.13	2.205	40.05
1110	56.89	0		1.11	51.21	2.2	39.37
1115	56.7	0		1.115	51.15	2.195	38.67
1120	56.56	0		1.12	50.87	2.19	38.04
1125	56.41	0		1.125	50.62	2.185	36.67
1130	56.54	0		1.13	50.55	2.18	35.98
1135	56.48	0		1.135	50.48	2.175	35.42
1140	56.47	0		1.14	50.42	2.17	35.04
1145	56.59	0		1.145	50.33	2.165	34.54
1150	56.8	0		1.15	50.26	2.16	33.63
1155	56.75	0		1.155	50.15	2.155	33.21
1160	56.53	0		1.16	49.83	2.15	32.85
1165	56.35	0		1.165	49.76	2.145	32.23
1170	56.38	0		1.17	49.63	2.14	31.25
1175	56.36	0		1.175	49.52	2.135	31.23
1180	55.72	0		1.18	49.51	2.13	31.24
1185	55.64	0		1.185	49.59	2.125	31.19
1190	55.55	0		1.19	49.63	2.12	31.28
1195	55.37	0		1.195	49.57	2.115	30.88
1200	55.12	0		1.2	49.54	2.11	30.77
1205	54.99	0		1.205	49.56	2.105	30.74
1210	55.08	0		1.21	49.32	2.1	30.77
1215	55.13	0		1.215	49.11	2.095	30.51
1220	55.1	0		1.22	49.06	2.09	30.32
1225	54.98	0		1.225	49.01	2.085	30.19
1230	55	0		1.23	48.87	2.08	29.92
1235	55.02	0		1.235	48.87	2.075	29.57
1240	54.92	0		1.24	48.75	2.07	29.55
1245	54.87	0		1.245	48.59	2.065	29.74
1250	54.89	0		1.25	48.52	2.06	29.67
1255	54.8	0		1.255	48.28	2.055	29.52
1260	54.61	0		1.26	48.17	2.05	29.57
1265	54.48	0		1.265	48.02	2.045	29.53
1270	54.48	0		1.27	47.8	2.04	29.74
1275	54.28	0		1.275	47.58	2.035	29.69
1280	53.99	0		1.28	47.32	2.03	29.62
1285	53.81	0		1.285	47.22	2.025	29.52
1290	53.82	0		1.29	47.07	2.02	29.53
1295	53.76	0		1.295	46.96	2.015	29.53
1300	53.47	0		1.3	46.91	2.01	29.38
1305	53.39	0		1.305	46.73	2.005	29.28
1310	53.36	0		1.31	46.63	2	29.45
1315	53.23	0		1.315	46.56	1.995	28.91
1320	52.82	0		1.32	46.44	1.99	28.62
1325	52.79	0		1.325	46.11	1.985	28.57
1330	52.79	0		1.33	45.91	1.98	28.67
1335	52.7	0		1.335	45.71	1.975	28.37
1340	52.58	0		1.34	45.45	1.97	28.24
1345	52.35	0		1.345	45.07	1.965	28.34
1350	52.23	0		1.35	44.39	1.96	28.07
1355	52.16	0		1.355	44.3	1.955	27.41
1360	52.05	0		1.36	44.32	1.95	27.15
1365	51.83	0		1.365	44.31	1.945	26.89
1370	51.76	0		1.37	44.37	1.94	26.75
1375	51.79	0		1.375	44.25	1.935	26.52
1380	51.72	0		1.38	44.13	1.93	26.38
1385	51.58	0		1.385	44.12	1.925	25.98
1390	51.51	0		1.39	44.18	1.92	26.06
1395	51.56	0		1.395	44.08	1.915	26.14
1400	51.54	0		1.4	43.88	1.91	26.22
1405	51.47	0		1.405	43.81	1.905	26.02
1410	51.39	0		1.41	43.75	1.9	25.88
1415	51.29	0		1.415	43.62	1.895	26
1420	51.3	0		1.42	43.54	1.89	25.95
1425	51.29	0		1.425	43.13	1.885	25.85
1430	51.23	0		1.43	43.09	1.88	25.93
1435	51.13	0		1.435	43.01	1.875	25.75
1440	51.21	0		1.44	42.96	1.87	25.63
1445	51.15	0		1.445	42.88	1.865	25.75
1450	50.87	0		1.45	42.77	1.86	25.96
1455	50.62	0		1.455	42.77	1.855	25.94
1460	50.55	0		1.46	42.83	1.85	25.72
1465	50.48	0		1.465	42.74	1.845	25.9
1470	50.42	0		1.47	42.74	1.84	26
1475	50.33	0		1.475	42.82	1.835	25.77
1480	50.26	0		1.48	42.84	1.83	25.65
1485	50.15	0		1.485	42.72	1.825	25.36
1490	49.83	0		1.49	42.7	1.82	25.28
1495	49.76	0		1.495	42.55	1.815	25.17
1500	49.63	0		1.5	42.5	1.81	25.07
1505	49.52	0		1.505	42.45	1.805	24.75
1510	49.51	0		1.51	42.48	1.8	24.71
1515	49.59	0		1.515	42.23	1.795	24.82
1520	49.63	0		1.52	41.57	1.79	24.8
1525	49.57	0		1.525	41.34	1.785	24.69
1530	49.54	0		1.53	41.29	1.78	24.72
1535	49.56	0		1.535	41.19	1.775	24.78
1540	49.32	0		1.54	41.3	1.77	24.69
1545	49.11	0		1.545	40.92	1.765	24.59
1550	49.06	0		1.55	40.84	1.76	24.64
1555	49.01	0		1.555	40.76	1.755	24.47
1560	48.87	0		1.56	40.86	1.75	24.27
1565	48.87	0		1.565	40.69	1.745	24.29
1570	48.75	0		1.57	40.56	1.74	24.37
1575	48.59	0		1.575	40.44	1.735	24.27
1580	48.52	0		1.58	40.36	1.73	24.04
1585	48.28	0		1.585	40.29	1.725	23.98
1590	48.17	0		1.59	40.02	1.72	23.96
1595	48.02	0		1.595	39.89	1.715	24.01
1600	47.8	0		1.6	39.68	1.71	24.16
1605	47.58	0		1.605	39.42	1.705	24.03
1610	47.32	0		1.61	39.43	1.7	24.03
1615	47.22	0		1.615	39.29	1.695	24.08
1620	47.07	0		1.62	39.05	1.69	24.06
1625	46.96	0		1.625	38.79	1.685	23.89
1630	46.91	0		1.63	38.78	1.68	24
1635	46.73	0		1.635	38.71	1.675	24.06
1640	46.63	0		1.64	38.67	1.67	24.07
1645	46.56	0		1.645	38.67	1.665	24
1650	46.44	0		1.65	38.65	1.66	24.01
1655	46.11	0		1.655	38.6	1.655	24.15
1660	45.91	0		1.66	38.56	1.65	24.18
1665	45.71	0		1.665	38.6	1.645	24.26
1670	45.45	0		1.67	38.53	1.64	24.2
1675	45.07	0		1.675	38.5	1.635	24.24
1680	44.39	0		1.68	38.68	1.63	24.26
1685	44.3	0		1.685	38.18	1.625	24.39
1690	44.32	0		1.69	37.92	1.62	24.4
1695	44.31	0		1.695	37.87	1.615	24.49
1700	44.37	0		1.7	37.81	1.61	24.72
1705	44.25	0		1.705	37.45	1.605	24.8
1710	44.13	0		1.71	37.17	1.6	24.72
1715	44.12	0		1.715	37.38	1.595	24.79
1720	44.18	0		1.72	37.39	1.59	24.97
1725	44.08	0		1.725	37.12	1.585	25.25
1730	43.88	0		1.73	37.07	1.58	25.35
1735	43.81	0		1.735	37.19	1.575	25.57
1740	43.75	0		1.74	37.07	1.57	25.83
1745	43.62	0		1.745	36.77	1.565	26.02
1750	43.54	0		1.75	36.64	1.56	26.32
1755	43.13	0		1.755	36.58	1.555	26.74
1760	43.09	0		1.76	36.71	1.55	27.1
1765	43.01	0		1.765	36.41	1.545	27.32
1770	42.96	0		1.77	36.19	1.54	27.67
1775	42.88	0		1.775	36.08	1.535	28.07
1780	42.77	0		1.78	36.06	1.53	28.32
1785	42.77	0		1.785	35.97	1.525	28.46
1790	42.83	0		1.79	35.81	1.52	28.65
1795	42.74	0		1.795	35.85	1.515	28.83
1800	42.74	0		1.8	36.17	1.51	29.03
1805	42.82	0		1.805	35.83	1.505	29.29
1810	42.84	0		1.81	35.45	1.5	29.41
1815	42.72	0		1.815	35.53	1.495	29.54
1820	42.7	0		1.82	35.85	1.49	30.22
1825	42.55	0		1.825	35.96	1.485	30.51
1830	42.5	0		1.83	35.87	1.48	30.59
1835	42.45	0		1.835	36.11	1.475	30.68
1840	42.48	0		1.84	36.24	1.47	31.12
1845	42.23	0		1.845	36	1.465	31.55
1850	41.57	0		1.85	35.91	1.46	31.54
1855	41.34	0		1.855	35.99	1.455	31.61
1860	41.29	0		1.86	36.19	1.45	31.87
1865	41.19	0		1.865	36.21	1.445	32.07
1870	41.3	0		1.87	36.12	1.44	32.52
1875	40.92	0		1.875	35.98	1.435	32.79
1880	40.84	0		1.88	36.44	1.43	32.89
1885	40.76	0		1.885	36.39	1.425	32.75
1890	40.86	0		1.89	36.23	1.42	32.89
1895	40.69	0		1.895	36.08	1.415	33.24
1900	40.56	0		1.9	36.48	1.41	33.37
1905	40.44	0		1.905	36.6	1.405	33.33
1910	40.36	0		1.91	36.47	1.4	33.46
1915	40.29	0		1.915	36.48	1.395	33.6
1920	40.02	0		1.92	36.83	1.39	33.73
1925	39.89	0		1.925	36.96	1.385	33.88
1930	39.68	0		1.93	36.75	1.38	34.01
1935	39.42	0		1.935	36.71	1.375	33.93
1940	39.43	0		1.94	36.79	1.37	34.15
1945	39.29	0		1.945	36.7	1.365	34.37
1950	39.05	0		1.95	36.4	1.36	34.57
1955	38.79	0		1.955	36.36	1.355	34.62
1960	38.78	0		1.96	36.39	1.35	34.79
1965	38.71	0		1.965	36.4	1.345	34.84
1970	38.67	0		1.97	36.46	1.34	34.92
1975	38.67	0		1.975	36.18	1.335	35.03
1980	38.65	0		1.98	36.22	1.33	35.13
1985	38.6	0		1.985	36.33	1.325	35.02
1990	38.56	0		1.99	36.41	1.32	35.07
1995	38.6	0		1.995	36.24	1.315	35.34
2000	38.53	0		2	36.64	1.31	35.71
2005	38.5	0		2.005	36.77	1.305	35.9
2010	38.68	0		2.01	36.79	1.3	36.38
2015	38.18	0		2.015	36.61	1.295	36.72
2020	37.92	0		2.02	36.83	1.29	36.96
2025	37.87	0		2.025	36.92	1.285	37.11
2030	37.81	0		2.03	36.75	1.28	37.25
2035	37.45	0		2.035	36.61	1.275	37.32
2040	37.17	0		2.04	36.81	1.27	37.38
2045	37.38	0		2.045	36.97	1.265	37.45
2050	37.39	0		2.05	36.82	1.26	37.59
2055	37.12	0		2.055	36.7	1.255	37.62
2060	37.07	0		2.06	36.79	1.25	37.96
2065	37.19	0		2.065	36.84	1.245	38.17
2070	37.07	0		2.07	36.69	1.24	38.22
2075	36.77	0		2.075	36.7	1.235	38.22
2080	36.64	0		2.08	36.94	1.23	38.49
2085	36.58	0		2.085	37.2	1.225	38.76
2090	36.71	0		2.09	37.44	1.22	38.86
2095	36.41	0		2.095	37.55	1.215	39.04
2100	36.19	0		2.1	37.66	1.21	39.24
2105	36.08	0		2.105	37.71	1.205	39.21
2110	36.06	0		2.11	37.83	1.2	39.32
2115	35.97	0		2.115	37.9	1.195	39.31
2120	35.81	0		2.12	38.19	1.19	39.34
2125	35.85	0		2.125	38.12	1.185	39.4
2130	36.17	0		2.13	38.04	1.18	39.59
2135	35.83	0		2.135	37.98	1.175	39.78
2140	35.45	0		2.14	38.07	1.17	39.89
2145	35.53	0		2.145	38.09	1.165	40.01
2150	35.85	0		2.15	38.12	1.16	40.22
2155	35.96	0		2.155	38.13	1.155	40.41
2160	35.87	0		2.16	38.2	1.15	40.51
2165	36.11	0		2.165	38.26	1.145	40.69
2170	36.24	0		2.17	38.26	1.14	40.89
2175	36	0		2.175	38.41	1.135	40.93
2180	35.91	0		2.18	38.65	1.13	41.04
2185	35.99	0		2.185	38.82	1.125	41.13
2190	36.19	0		2.19	39.6	1.12	41.2
2195	36.21	0		2.195	40.15	1.115	41.21
2200	36.12	0		2.2	40.68	1.11	41.45
2205	35.98	0		2.205	41.15	1.105	41.62
2210	36.44	0		2.21	41.57	1.1	41.52
2215	36.39	0		2.215	42.15	1.095	41.46
2220	36.23	0		2.22	42.46	1.09	41.6
2225	36.08	0		2.225	42.85	1.085	41.57
2230	36.48	0		2.23	43.34	1.08	41.64
2235	36.6	0		2.235	43.79	1.075	41.71
2240	36.47	0		2.24	44.79	1.07	41.94
2245	36.48	0		2.245	45.29	1.065	42.03
2250	36.83	0		2.25	45.84	1.06	42.29
2255	36.96	0		2.255	46.42	1.055	42.27
2260	36.75	0		2.26	47.62	1.05	42.33
2265	36.71	0		2.265	48.15	1.045	42.39
2270	36.79	0		2.27	48.66	1.04	42.58
2275	36.7	0		2.275	49.15	1.035	42.61
2280	36.4	0		2.28	49.64	1.03	42.58
2285	36.36	0		2.285	50.73	1.025	42.66
2290	36.39	0		2.29	51.29	1.02	42.77
2295	36.4	0		2.295	51.86	1.015	42.57
2300	36.46	0		2.3	52.39	1.01	42.61
2305	36.18	0		2.305	52.91	1.005	42.76
2310	36.22	0		2.31	53.92	1	42.8
2315	36.33	0		2.315	54.41	0.995	42.68
2320	36.41	0		2.32	54.9	0.99	42.78
2325	36.24	0		2.325	55.34	0.985	42.76
2330	36.64	0		2.33	55.76	0.98	42.73
2335	36.77	0		2.335	56.56	0.975	42.7
2340	36.79	0		2.34	56.96	0.97	42.78
2345	36.61	0		2.345	57.38	0.965	42.72
2350	36.83	0		2.35	57.72	0.96	43.14
2355	36.92	0		2.355	58.11	0.955	43.17
2360	36.75	0		2.36	58.26	0.95	43.12
2365	36.61	0		2.365	58.41	0.945	43
2370	36.81	0		2.37	58.53	0.94	43.34
2375	36.97	0		2.375	58.69	0.935	43.57
2380	36.82	0		2.38	58.89	0.93	43.57
2385	36.7	0		2.385	58.99	0.925	43.62
2390	36.79	0		2.39	59.07	0.92	43.85
2395	36.84	0		2.395	59.14	0.915	44.16
2400	36.69	0		2.4	59.24	0.91	44.09
2405	36.7	0		2.405	59.4	0.905	44.2
2410	36.94	0		2.41	59.5	0.9	44.47
2415	37.2	0		2.415	59.61	0.895	44.46
2420	37.44	0		2.42	59.71	0.89	44.3
2425	37.55	0		2.425	59.8	0.885	44.53
2430	37.66	0		2.43	59.95	0.88	44.72
2435	37.71	0		2.435	60.05	0.875	44.68
2440	37.83	0		2.44	60.15	0.87	44.72
2445	37.9	0		2.445	60.26	0.865	44.9
2450	38.19	0		2.45	60.34	0.86	44.98
2455	38.12	0		2.455	60.52	0.855	45.08
2460	38.04	0		2.46	60.64	0.85	45.18
2465	37.98	0		2.465	60.72	0.845	45.06
2470	38.07	0		2.47	60.79	0.84	45.49
2475	38.09	0		2.475	60.92	0.835	45.59
2480	38.12	0		2.48	60.95	0.83	45.56
2485	38.13	0		2.485	60.98	0.825	45.54
2490	38.2	0		2.49	61	0.82	45.7
2495	38.26	0		2.495	61.07	0.815	45.55
2500	38.26	0		2.5	61.17	0.81	45.54
2505	38.41	0		2.505	61.24	0.805	45.53
2510	38.65	1		2.51	61.34	0.8	45.77
2515	38.82	1		2.515	61.39	0.795	46.24
2520	39.6	1		2.52	61.42	0.79	46.33
2525	40.15	1		2.525	61.49	0.785	46.55
2530	40.68	1		2.53	61.53	0.78	46.82
2535	41.15	1		2.535	61.58	0.775	46.88
2540	41.57	1		2.54	61.64	0.77	46.88
2545	42.15	1		2.545	61.64	0.765	47.08
2550	42.46	1		2.55	61.64	0.76	47.22
2555	42.85	1		2.555	61.67	0.755	47.3
2560	43.34	1		2.56	61.77	0.75	47.5
2565	43.79	1		2.565	61.77	0.745	47.53
2570	44.79	1		2.57	61.79	0.74	47.56
2575	45.29	1		2.575	61.88	0.735	47.74
2580	45.84	1		2.58	61.92	0.73	47.92
2585	46.42	1		2.585	61.93	0.725	47.75
2590	47.62	1		2.59	61.95	0.72	47.98
2595	48.15	1		2.595	61.96	0.715	48.1
2600	48.66	1		2.6	62.01	0.71	48.07
2605	49.15	1		2.605	62.03	0.705	47.94
2610	49.64	1		2.61	62.02	0.7	48.01
2615	50.73	1		2.615	62.04	0.695	48.03
2620	51.29	1		2.62	62.01	0.69	47.9
2625	51.86	1		2.625	62.02	0.685	47.8
2630	52.39	1		2.63	62.07	0.68	47.85
2635	52.91	1		2.635	62.08	0.675	48.03
2640	53.92	1		2.64	62.07	0.67	48.01
2645	54.41	1		2.645	62.1	0.665	48.02
2650	54.9	1		2.65	62.15	0.66	48.02
2655	55.34	1		2.655	62.26	0.655	48.2
2660	55.76	1		2.66	62.4	0.65	48.54
2665	56.56	1		2.665	62.46	0.645	48.78
2670	56.96	1		2.67	62.63	0.64	48.8
2675	57.38	1		2.675	62.62	0.635	48.83
2680	57.72	1		2.68	62.6	0.63	48.9
2685	58.11	1		2.685	62.61	0.625	49.23
2690	58.26	1		2.69	62.61	0.62	49.37
2695	58.41	1		2.695	62.68	0.615	49.66
2700	58.53	1		2.7	62.71	0.61	49.84
2705	58.69	1		2.705	62.76	0.605	49.86
2710	58.89	1		2.71	62.77	0.6	50.06
2715	58.99	1		2.715	62.81	0.595	50.33
2720	59.07	1		2.72	62.86	0.59	50.45
2725	59.14	1		2.725	62.9	0.585	50.44
2730	59.24	1		2.73	62.93	0.58	50.48
2735	59.4	1		2.735	63	0.575	50.51
2740	59.5	1		2.74	63.1	0.57	50.52
2745	59.61	1		2.745	63.14	0.565	50.67
2750	59.71	1		2.75	63.17	0.56	50.94
2755	59.8	1		2.755	63.18	0.555	51.15
2760	59.95	1		2.76	63.21	0.55	51.61
2765	60.05	1		2.765	63.31	0.545	51.81
2770	60.15	1		2.77	63.38	0.54	51.89
2775	60.26	1		2.775	63.45	0.535	51.92
2780	60.34	1		2.78	63.49	0.53	52.01
2785	60.52	1		2.785	63.57	0.525	51.99
2790	60.64	1		2.79	63.67	0.52	51.98
2795	60.72	1		2.795	63.71	0.515	52.07
2800	60.79	1		2.8	63.78	0.51	52.19
2805	60.92	1		2.805	63.89	0.505	52.25
2810	60.95	1		2.81	63.97	0.5	52.43
2815	60.98	1		2.815	64.2	0.495	52.71
2820	61	1		2.82	64.23	0.49	52.9
2825	61.07	1		2.825	64.29	0.485	52.91
2830	61.17	1		2.83	64.28	0.48	53.04
2835	61.24	1		2.835	64.24	0.475	53.27
2840	61.34	1		2.84	64.24	0.47	53.44
2845	61.39	1		2.845	64.23	0.465	53.55
2850	61.42	1		2.85	64.22	0.46	53.87
2855	61.49	1		2.855	64.26	0.455	54.17
2860	61.53	1		2.86	64.24	0.45	54.21
2865	61.58	1		2.865	64.28	0.445	54.25
2870	61.64	1		2.87	64.33	0.44	54.42
2875	61.64	1		2.875	64.33	0.435	54.54
2880	61.64	1		2.88	64.36	0.43	54.34
2885	61.67	1		2.885	64.39	0.425	54.19
2890	61.77	1		2.89	64.39	0.42	54.2
2895	61.77	1		2.895	64.39	0.415	54.38
2900	61.79	1		2.9	64.36	0.41	54.7
2905	61.88	1		2.905	64.43	0.405	54.7
2910	61.92	1		2.91	64.6	0.4	54.67
2915	61.93	1		2.915	64.62	0.395	54.68
2920	61.95	1		2.92	64.63	0.39	54.77
2925	61.96	1		2.925	64.68	0.385	54.9
2930	62.01	1		2.93	64.69	0.38	55
2935	62.03	1		2.935	64.7	0.375	55.06
2940	62.02	1		2.94	64.68	0.37	55.02
2945	62.04	1		2.945	64.69	0.365	54.96
2950	62.01	1		2.95	64.7	0.36	54.59
2955	62.02	1		2.955	64.74	0.355	54.51
2960	62.07	1		2.96	64.76	0.35	54.47
2965	62.08	1		2.965	64.79	0.345	54.46
2970	62.07	1		2.97	64.78	0.34	54.57
2975	62.1	1		2.975	64.8	0.335	54.61
2980	62.15	1		2.98	64.83	0.33	54.56
2985	62.26	1		2.985	64.9	0.325	54.39
2990	62.4	1		2.99	64.98	0.32	54.19
2995	62.46	1		2.995	65	0.315	53.91
3000	62.63	1		3	65.07	0.31	53.63
3005	62.62	1		3.005	65.13	0.305	53.4
3010	62.6	1		3.01	65.15	0.3	53.11
3015	62.61	1		3.015	65.17	0.295	52.76
3020	62.61	1		3.02	65.22	0.29	52.71
3025	62.68	1		3.025	65.27	0.285	52.17
3030	62.71	1		3.03	65.34	0.28	51.63
3035	62.76	1		3.035	65.36	0.275	51.04
3040	62.77	1		3.04	65.42	0.27	50.73
3045	62.81	1		3.045	65.47	0.265	50.22
3050	62.86	1		3.05	65.51	0.26	49.93
3055	62.9	1		3.055	65.6	0.255	49.54
3060	62.93	1		3.06	65.61	0.25	49.27
3065	63	1		3.065	65.67	0.245	49.17
3070	63.1	1		3.07	65.71	0.24	49.21
3075	63.14	1		3.075	65.81	0.235	49.16
3080	63.17	1		3.08	65.86	0.23	49.16
3085	63.18	1		3.085	65.9	0.225	49.23
3090	63.21	1		3.09	65.91	0.22	49.38
3095	63.31	1		3.095	65.95	0.215	49.51
3100	63.38	1		3.1	66	0.21	49.48
3105	63.45	1		3.105	66.01	0.205	49.23
3110	63.49	1		3.11	66.1	0.2	48.86
3115	63.57	1		3.115	66.23	0.195	48.3
3120	63.67	1		3.12	66.31	0.19	47.52
3125	63.71	1		3.125	66.4	0.185	47.21
3130	63.78	1		3.13	66.56	0.18	46.76
3135	63.89	1		3.135	66.68	0.175	46.03
3140	63.97	1		3.14	66.69	0.17	45.28
3145	64.2	1		3.145	66.6	0.165	43.54
3150	64.23	1		3.15	66.58	0.16	42.37
3155	64.29	1		3.155	66.73	0.155	41.12
3160	64.28	1		3.16	66.93	0.15	40.02
3165	64.24	1		3.165	67.17	0.145	37.97
3170	64.24	1		3.17	67.45	0.14	36.86
3175	64.23	1		3.175	68.15	0.135	35.73
3180	64.22	1		3.18	68.7	0.13	34.53
3185	64.26	1		3.185	69.31	0.125	33.16
3190	64.24	1		3.19	69.99	0.12	30.54
3195	64.28	1		3.195	71.51	0.115	29.3
3200	64.33	1		3.2	72.34	0.11	27.93
3205	64.33	1		3.205	73.23	0.105	26.55
3210	64.36	1		3.21	74.3	0.1	25.39
3215	64.39	1		3.215	75.59	0.095	23.36
3220	64.39	1		3.22	78.3	0.09	22.29
3225	64.39	1		3.225	79.75	0.085	21.21
3230	64.36	1		3.23	81.28	0.08	20.16
3235	64.43	1		3.235	82.83	0.075	19.08
3240	64.6	1		3.24	84.42	0.07	17.2
3245	64.62	1		3.245	87.76	0.065	16.23
3250	64.63	1		3.25	89.4	0.06	15.21
3255	64.68	1		3.255	91.06	0.055	14.13
3260	64.69	1		3.26	92.76	0.05	13.12
3265	64.7	1		3.265	94.49	0.045	11.13
3270	64.68	1		3.27	97.82	0.04	10.23
3275	64.69	1		3.275	99.45	0.035	9.31
3280	64.7	1		3.28	101.14	0.03	8.37
3285	64.74	1		3.285	102.84	0.025	7.41
3290	64.76	1		3.29	104.44	0.02	5.55
3295	64.79	1		3.295	107.66	0.015	4.66
3300	64.78	1		3.3	109.26	0.01	3.69
3305	64.8	1		3.305	110.91	0.005	2.42
3310	64.83	1		3.31	112.56	0	0
3315	64.9	1
3320	64.98	1
3325	65	1
3330	65.07	1
3335	65.13	1
3340	65.15	1
3345	65.17	1
3350	65.22	1
3355	65.27	1
3360	65.34	1
3365	65.36	1
3370	65.42	1
3375	65.47	1
3380	65.51	1
3385	65.6	1
3390	65.61	1
3395	65.67	1
3400	65.71	1
3405	65.81	1
3410	65.86	1
3415	65.9	1
3420	65.91	1
3425	65.95	1
3430	66	1
3435	66.01	1
3440	66.1	1
3445	66.23	1
3450	66.31	1
3455	66.4	1
3460	66.56	1
3465	66.68	1
3470	66.69	1
3475	66.6	1
3480	66.58	1
3485	66.73	1
3490	66.93	1
3495	67.17	1
3500	67.45	1
3505	68.15	1
3510	68.7	1
3515	69.31	1
3520	69.99	1
3525	71.51	1
3530	72.34	1
3535	73.23	1
3540	74.3	1
3545	75.59	1
3550	78.3	1
3555	79.75	1
3560	81.28	1
3565	82.83	1
3570	84.42	1
3575	87.76	1
3580	89.4	1
3585	91.06	1
3590	92.76	1
3595	94.49	1
3600	97.82	1
3605	99.45	1
3610	101.14	1
3615	102.84	1
3620	104.44	1
3625	107.66	1
3630	109.26	1
3630	110.91	1
3625	112.56	1
3620	111.71	1
3615	109.19	1
3610	106.87	1
3605	104.72	1
3600	102.57	1
3595	98.47	1
3590	96.49	1
3585	94.51	1
3580	92.57	1
3575	90.73	1
3570	87.13	1
3565	85.41	1
3560	83.77	1
3555	82.19	1
3550	80.64	1
3545	77.72	1
3540	76.42	1
3535	75.26	1
3530	74.19	1
3525	73.25	1
3520	71.66	1
3515	70.89	1
3510	70.25	1
3505	69.84	1
3500	68.97	1
3495	68.44	1
3490	67.99	1
3485	67.59	1
3480	67.24	1
3475	66.74	1
3470	66.53	1
3465	66.37	1
3460	66.29	1
3455	66.2	1
3450	65.91	1
3445	65.83	1
3440	65.8	1
3435	65.73	1
3430	65.69	1
3425	65.69	1
3420	65.65	1
3415	65.61	1
3410	65.58	1
3405	65.54	1
3400	65.5	1
3395	65.5	1
3390	65.48	1
3385	65.45	1
3380	65.39	1
3375	65.33	1
3370	65.3	1
3365	65.31	1
3360	65.29	1
3355	65.26	1
3350	65.28	1
3345	65.28	1
3340	65.24	1
3335	65.18	1
3330	65.14	1
3325	65.13	1
3320	65.13	1
3315	65.1	1
3310	65.07	1
3305	65	1
3300	64.96	1
3295	64.94	1
3290	64.92	1
3285	64.89	1
3280	64.83	1
3275	64.79	1
3270	64.74	1
3265	64.69	1
3260	64.68	1
3255	64.65	1
3250	64.65	1
3245	64.61	1
3240	64.57	1
3235	64.56	1
3230	64.57	1
3225	64.56	1
3220	64.53	1
3215	64.54	1
3210	64.38	1
3205	64.34	1
3200	64.28	1
3195	64.26	1
3190	64.25	1
3185	64.26	1
3180	64.22	1
3175	64.18	1
3170	64.12	1
3165	64.05	1
3160	64	1
3155	63.99	1
3150	64	1
3145	64.02	1
3140	63.94	1
3135	63.9	1
3130	63.88	1
3125	63.85	1
3120	63.76	1
3115	63.67	1
3110	63.67	1
3105	63.65	1
3100	63.6	1
3095	63.6	1
3090	63.52	1
3085	63.5	1
3080	63.48	1
3075	63.43	1
3070	63.41	1
3065	63.37	1
3060	63.36	1
3055	63.34	1
3050	63.31	1
3045	63.32	1
3040	63.25	1
3035	63.2	1
3030	63.21	1
3025	63.2	1
3020	63.13	1
3015	63.11	1
3010	63.12	1
3005	63.09	1
3000	63.04	1
2995	62.93	1
2990	62.87	1
2985	62.81	1
2980	62.75	1
2975	62.71	1
2970	62.59	1
2965	62.56	1
2960	62.51	1
2955	62.46	1
2950	62.46	1
2945	62.41	1
2940	62.39	1
2935	62.33	1
2930	62.27	1
2925	62.27	1
2920	62.24	1
2915	62.22	1
2910	62.17	1
2905	62.11	1
2900	62.04	1
2895	62	1
2890	61.99	1
2885	61.95	1
2880	61.92	1
2875	61.79	1
2870	61.72	1
2865	61.67	1
2860	61.62	1
2855	61.55	1
2850	61.36	1
2845	61.24	1
2840	61.14	1
2835	61.11	1
2830	61.04	1
2825	60.94	1
2820	60.94	1
2815	60.91	1
2810	60.86	1
2805	60.79	1
2800	60.76	1
2795	60.69	1
2790	60.68	1
2785	60.68	1
2780	60.59	1
2775	60.53	1
2770	60.5	1
2765	60.43	1
2760	60.39	1
2755	60.36	1
2750	60.31	1
2745	60.25	1
2740	60.14	1
2735	60.04	1
2730	59.93	1
2725	59.86	1
2720	59.77	1
2715	59.69	1
2710	59.66	1
2705	59.49	1
2700	59.36	1
2695	59.28	1
2690	59.17	1
2685	58.81	1
2680	58.69	1
2675	58.59	1
2670	58.56	1
2665	58.56	1
2660	58.37	1
2655	58.22	1
2650	58.07	1
2645	57.89	1
2640	57.78	1
2635	57.56	1
2630	57.5	1
2625	57.41	1
2620	57.36	1
2615	57.26	1
2610	56.8	1
2605	56.31	1
2600	55.76	1
2595	55.27	1
2590	54.76	1
2585	53.73	1
2580	53.17	1
2575	52.64	1
2570	52.17	1
2565	51.17	1
2560	50.69	1
2555	50.17	1
2550	49.56	1
2545	48.94	1
2540	47.74	1
2535	47.26	1
2530	46.72	1
2525	46.16	1
2520	45.62	1
2515	44.51	1
2510	43.93	1
2505	43.33	1
2500	42.72	1
2495	42.02	1
2490	40.73	1
2485	40.05	1
2480	39.37	1
2475	38.67	1
2470	38.04	1
2465	36.67	1
2460	35.98	1
2455	35.42	1
2450	35.04	1
2445	34.54	1
2440	33.63	1
2435	33.21	1
2430	32.85	0
2425	32.23	0
2420	31.25	0
2415	31.23	0
2410	31.24	0
2405	31.19	0
2400	31.28	0
2395	30.88	0
2390	30.77	0
2385	30.74	0
2380	30.77	0
2375	30.51	0
2370	30.32	0
2365	30.19	0
2360	29.92	0
2355	29.57	0
2350	29.55	0
2345	29.74	0
2340	29.67	0
2335	29.52	0
2330	29.57	0
2325	29.53	0
2320	29.74	0
2315	29.69	0
2310	29.62	0
2305	29.52	0
2300	29.53	0
2295	29.53	0
2290	29.38	0
2285	29.28	0
2280	29.45	0
2275	28.91	0
2270	28.62	0
2265	28.57	0
2260	28.67	0
2255	28.37	0
2250	28.24	0
2245	28.34	0
2240	28.07	0
2235	27.41	0
2230	27.15	0
2225	26.89	0
2220	26.75	0
2215	26.52	0
2210	26.38	0
2205	25.98	0
2200	26.06	0
2195	26.14	0
2190	26.22	0
2185	26.02	0
2180	25.88	0
2175	26	0
2170	25.95	0
2165	25.85	0
2160	25.93	0
2155	25.75	0
2150	25.63	0
2145	25.75	0
2140	25.96	0
2135	25.94	0
2130	25.72	0
2125	25.9	0
2120	26	0
2115	25.77	0
2110	25.65	0
2105	25.36	0
2100	25.28	0
2095	25.17	0
2090	25.07	0
2085	24.75	0
2080	24.71	0
2075	24.82	0
2070	24.8	0
2065	24.69	0
2060	24.72	0
2055	24.78	0
2050	24.69	0
2045	24.59	0
2040	24.64	0
2035	24.47	0
2030	24.27	0
2025	24.29	0
2020	24.37	0
2015	24.27	0
2010	24.04	0
2005	23.98	0
2000	23.96	0
1995	24.01	0
1990	24.16	0
1985	24.03	0
1980	24.03	0
1975	24.08	0
1970	24.06	0
1965	23.89	0
1960	24	0
1955	24.06	0
1950	24.07	0
1945	24	0
1940	24.01	0
1935	24.15	0
1930	24.18	0
1925	24.26	0
1920	24.2	0
1915	24.24	0
1910	24.26	0
1905	24.39	0
1900	24.4	0
1895	24.49	0
1890	24.72	0
1885	24.8	0
1880	24.72	0
1875	24.79	0
1870	24.97	0
1865	25.25	0
1860	25.35	0
1855	25.57	0
1850	25.83	0
1845	26.02	0
1840	26.32	0
1835	26.74	0
1830	27.1	0
1825	27.32	0
1820	27.67	0
1815	28.07	0
1810	28.32	0
1805	28.46	0
1800	28.65	0
1795	28.83	0
1790	29.03	0
1785	29.29	0
1780	29.41	0
1775	29.54	0
1770	30.22	0
1765	30.51	0
1760	30.59	0
1755	30.68	0
1750	31.12	0
1745	31.55	0
1740	31.54	0
1735	31.61	0
1730	31.87	0
1725	32.07	0
1720	32.52	0
1715	32.79	0
1710	32.89	0
1705	32.75	0
1700	32.89	0
1695	33.24	0
1690	33.37	0
1685	33.33	0
1680	33.46	0
1675	33.6	0
1670	33.73	0
1665	33.88	0
1660	34.01	0
1655	33.93	0
1650	34.15	0
1645	34.37	0
1640	34.57	0
1635	34.62	0
1630	34.79	0
1625	34.84	0
1620	34.92	0
1615	35.03	0
1610	35.13	0
1605	35.02	0
1600	35.07	0
1595	35.34	0
1590	35.71	0
1585	35.9	0
1580	36.38	0
1575	36.72	0
1570	36.96	0
1565	37.11	0
1560	37.25	0
1555	37.32	0
1550	37.38	0
1545	37.45	0
1540	37.59	0
1535	37.62	0
1530	37.96	0
1525	38.17	0
1520	38.22	0
1515	38.22	0
1510	38.49	0
1505	38.76	0
1500	38.86	0
1495	39.04	0
1490	39.24	0
1485	39.21	0
1480	39.32	0
1475	39.31	0
1470	39.34	0
1465	39.4	0
1460	39.59	0
1455	39.78	0
1450	39.89	0
1445	40.01	0
1440	40.22	0
1435	40.41	0
1430	40.51	0
1425	40.69	0
1420	40.89	0
1415	40.93	0
1410	41.04	0
1405	41.13	0
1400	41.2	0
1395	41.21	0
1390	41.45	0
1385	41.62	0
1380	41.52	0
1375	41.46	0
1370	41.6	0
1365	41.57	0
1360	41.64	0
1355	41.71	0
1350	41.94	0
1345	42.03	0
1340	42.29	0
1335	42.27	0
1330	42.33	0
1325	42.39	0
1320	42.58	0
1315	42.61	0
1310	42.58	0
1305	42.66	0
1300	42.77	0
1295	42.57	0
1290	42.61	0
1285	42.76	0
1280	42.8	0
1275	42.68	0
1270	42.78	0
1265	42.76	0
1260	42.73	0
1255	42.7	0
1250	42.78	0
1245	42.72	0
1240	43.14	0
1235	43.17	0
1230	43.12	0
1225	43	0
1220	43.34	0
1215	43.57	0
1210	43.57	0
1205	43.62	0
1200	43.85	0
1195	44.16	0
1190	44.09	0
1185	44.2	0
1180	44.47	0
1175	44.46	0
1170	44.3	0
1165	44.53	0
1160	44.72	0
1155	44.68	0
1150	44.72	0
1145	44.9	0
1140	44.98	0
1135	45.08	0
1130	45.18	0
1125	45.06	0
1120	45.49	0
1115	45.59	0
1110	45.56	0
1105	45.54	0
1100	45.7	0
1095	45.55	0
1090	45.54	0
1085	45.53	0
1080	45.77	0
1075	46.24	0
1070	46.33	0
1065	46.55	0
1060	46.82	0
1055	46.88	0
1050	46.88	0
1045	47.08	0
1040	47.22	0
1035	47.3	0
1030	47.5	0
1025	47.53	0
1020	47.56	0
1015	47.74	0
1010	47.92	0
1005	47.75	0
1000	47.98	0
995	48.1	0
990	48.07	0
985	47.94	0
980	48.01	0
975	48.03	0
970	47.9	0
965	47.8	0
960	47.85	0
955	48.03	0
950	48.01	0
945	48.02	0
940	48.02	0
935	48.2	0
930	48.54	0
925	48.78	0
920	48.8	0
915	48.83	0
910	48.9	0
905	49.23	0
900	49.37	0
895	49.66	0
890	49.84	0
885	49.86	0
880	50.06	0
875	50.33	0
870	50.45	0
865	50.44	0
860	50.48	0
855	50.51	0
850	50.52	0
845	50.67	0
840	50.94	0
835	51.15	0
830	51.61	0
825	51.81	0
820	51.89	0
815	51.92	0
810	52.01	0
805	51.99	0
800	51.98	0
795	52.07	0
790	52.19	0
785	52.25	0
780	52.43	0
775	52.71	0
770	52.9	0
765	52.91	0
760	53.04	0
755	53.27	0
750	53.44	0
745	53.55	0
740	53.87	0
735	54.17	0
730	54.21	0
725	54.25	0
720	54.42	0
715	54.54	0
710	54.34	0
705	54.19	0
700	54.2	0
695	54.38	0
690	54.7	0
685	54.7	0
680	54.67	0
675	54.68	0
670	54.77	0
665	54.9	0
660	55	0
655	55.06	0
650	55.02	0
645	54.96	0
640	54.59	0
635	54.51	0
630	54.47	0
625	54.46	0
620	54.57	0
615	54.61	0
610	54.56	0
605	54.39	0
600	54.19	0
595	53.91	0
590	53.63	0
585	53.4	0
580	53.11	0
575	52.76	0
570	52.71	0
565	52.17	0
560	51.63	0
555	51.04	0
550	50.73	0
545	50.22	0
540	49.93	0
535	49.54	0
530	49.27	0
525	49.17	0
520	49.21	0
515	49.16	0
510	49.16	0
505	49.23	0
500	49.38	0
495	49.51	0
490	49.48	0
485	49.23	0
480	48.86	0
475	48.3	0
470	47.52	0
465	47.21	0
460	46.76	0
455	46.03	0
450	45.28	0
445	43.54	0
440	42.37	0
435	41.12	0
430	40.02	0
425	37.97	0
420	36.86	0
415	35.73	0
410	34.53	0
405	33.16	0
400	30.54	0
395	29.3	0
390	27.93	0
385	26.55	0
380	25.39	0
375	23.36	0
370	22.29	0
365	21.21	0
360	20.16	0
355	19.08	0
350	17.2	0
345	16.23	0
340	15.21	0
335	14.13	0
330	13.12	0
325	11.13	0
320	10.23	0
315	9.31	0
310	8.37	0
305	7.41	0
300	5.55	0
295	4.66	0
290	3.69	0
285	2.42	0
280	-0.14	0
275	-0.66	0
270	-0.66	0
265	-0.66	0
260	-0.69	0
255	-0.68	0
250	-0.67	0
245	-0.66	0
240	-0.68	0
235	-0.69	0
230	-0.71	0
225	-0.65	0
220	-0.64	0
215	-0.65	0
210	-0.68	0
205	-0.68	0
200	-0.66	0
195	-0.67	0
190	-0.68	0
185	-0.68	0
180	-0.67	0
175	-0.67	0
170	-0.66	0
165	-0.67	0
160	-0.71	0
155	-0.67	0
150	-0.65	0
145	-0.67	0
140	-0.67	0
135	-0.67	0
130	-0.68	0
125	-0.65	0
120	-0.64	0
115	-0.65	0
110	-0.68	0
105	-0.7	0
100	-0.68	0
95	-0.65	0
90	-0.64	0
85	-0.65	0
80	-0.66	0
75	-0.69	0
70	-0.67	0
65	-0.65	0
60	-0.64	0
55	-0.64	0
50	-0.65	0
45	-0.66	0
40	-0.67	0
35	-0.65	0
30	-0.68	0
25	-0.69	0
20	-0.69	0
15	-0.68	0
10	-0.67	0
5	-0.67	0
0	-0.65	0
Position (mm)
Force (gf)