## Sheet1
Raw data					Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?	Tared		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.1	0	0
5	-0.13	0	-0.03
10	-0.13	0	-0.03
15	-0.13	0	-0.03
20	-0.12	0	-0.02
25	-0.13	0	-0.03
30	-0.12	0	-0.02
35	-0.09	0	0.01
40	-0.11	0	-0.01
45	-0.09	0	0.01
50	-0.07	0	0.03
55	-0.08	0	0.02
60	-0.07	0	0.03
65	-0.08	0	0.02
70	-0.09	0	0.01
75	-0.06	0	0.04
80	-0.08	0	0.02
85	-0.08	0	0.02
90	-0.08	0	0.02
95	-0.07	0	0.03
100	-0.07	0	0.03
105	-0.08	0	0.02
110	-0.08	0	0.02
115	-0.08	0	0.02
120	0	0	0.1
125	4.61	0	4.71
130	9.68	0	9.78
135	20.8	0	20.9
140	27.1	0	27.2
145	39.75	0	39.85
150	44.42	0	44.52
155	49.03	0	49.13
160	50.91	0	51.01
165	51.78	0	51.88
170	52.68	0	52.78
175	52.68	0	52.78
180	52.64	0	52.74
185	52.61	0	52.71
190	52.62	0	52.72
195	52.75	0	52.85
200	53.22	0	53.32
205	53.4	0	53.5
210	53.58	0	53.68
215	53.71	0	53.81
220	53.95	0	54.05
225	54.06	0	54.16
230	54.01	0	54.11
235	54.24	0	54.34
240	54.43	0	54.53
245	54.61	0	54.71
250	54.57	0	54.67
255	54.77	0	54.87
260	54.94	0	55.04
265	55.03	0	55.13
270	54.88	0	54.98
275	54.92	0	55.02									Actuation
280	55.03	0	55.13									41
285	55.03	0	55.13									51
290	54.94	0	55.04
295	55.05	0	55.15									Release
300	55.23	0	55.33									15
305	55.5	0	55.6									25
310	55.5	0	55.6
315	55.58	0	55.68
320	55.9	0	56
325	55.89	0	55.99
330	55.64	0	55.74
335	55.68	0	55.78
340	55.78	0	55.88
345	55.77	0	55.87
350	55.5	0	55.6
355	55.51	0	55.61
360	55.5	0	55.6
365	55.5	0	55.6
370	55.14	0	55.24
375	55.11	0	55.21
380	54.99	0	55.09
385	55.07	0	55.17
390	54.94	0	55.04
395	54.9	0	55
400	54.81	0	54.91
405	54.87	0	54.97
410	54.83	0	54.93
415	54.82	0	54.92
420	54.78	0	54.88
425	54.84	0	54.94
430	54.81	0	54.91
435	54.85	0	54.95
440	54.8	0	54.9
445	54.88	0	54.98
450	54.76	0	54.86
455	54.68	0	54.78
460	54.61	0	54.71
465	54.51	0	54.61
470	54.34	0	54.44
475	54.37	0	54.47
480	54.38	0	54.48
485	54.4	0	54.5
490	54.51	0	54.61
495	54.54	0	54.64
500	54.48	0	54.58
505	54.44	0	54.54
510	54.29	0	54.39
515	54.27	0	54.37
520	54.12	0	54.22
525	54.09	0	54.19
530	54.06	0	54.16
535	54.17	0	54.27
540	54.17	0	54.27
545	54.04	0	54.14
550	53.93	0	54.03
555	53.89	0	53.99
560	53.77	0	53.87
565	53.71	0	53.81
570	53.64	0	53.74
575	53.67	0	53.77
580	53.59	0	53.69
585	53.6	0	53.7
590	53.55	0	53.65
595	53.49	0	53.59
600	53.35	0	53.45
605	53.27	0	53.37
610	53.2	0	53.3
615	53.17	0	53.27
620	53.09	0	53.19
625	53.11	0	53.21
630	53.01	0	53.11
635	53.03	0	53.13
640	52.92	0	53.02
645	52.91	0	53.01
650	52.86	0	52.96
655	52.92	0	53.02
660	52.94	0	53.04
665	53	0	53.1
670	53.03	0	53.13
675	53.15	0	53.25
680	53.28	0	53.38
685	53.36	0	53.46
690	53.38	0	53.48
695	53.42	0	53.52
700	53.38	0	53.48
705	53.3	0	53.4
710	53.19	0	53.29
715	53.07	0	53.17
720	53.06	0	53.16
725	52.96	0	53.06
730	52.83	0	52.93
735	52.57	0	52.67
740	52.5	0	52.6
745	52.39	0	52.49
750	52.32	0	52.42
755	52.12	0	52.22
760	52.04	0	52.14
765	51.9	0	52
770	51.98	0	52.08
775	52.15	0	52.25
780	52.6	0	52.7
785	52.85	0	52.95
790	53.16	0	53.26
795	53.24	0	53.34
800	53.13	0	53.23
805	52.86	0	52.96
810	52.05	0	52.15
815	51.88	0	51.98
820	51.75	0	51.85
825	51.6	0	51.7
830	50.99	0	51.09
835	50.76	0	50.86
840	50.3	0	50.4
845	50.12	0	50.22
850	49.97	0	50.07
855	49.89	0	49.99
860	49.67	0	49.77
865	49.58	0	49.68
870	49.51	0	49.61
875	49.59	0	49.69
880	49.4	0	49.5
885	49.16	0	49.26
890	48.96	0	49.06
895	49.05	0	49.15
900	48.99	0	49.09
905	49	0	49.1
910	49	0	49.1
915	49.1	0	49.2
920	48.7	0	48.8
925	48.63	0	48.73
930	48.44	0	48.54
935	48.49	0	48.59
940	48.19	0	48.29
945	48.14	0	48.24
950	48.03	0	48.13
955	48.1	0	48.2
960	47.93	0	48.03
965	47.88	0	47.98
970	47.75	0	47.85
975	47.83	0	47.93
980	47.79	0	47.89
985	47.72	0	47.82
990	47.36	0	47.46
995	47.48	0	47.58
1000	47.65	0	47.75
1005	47.39	0	47.49
1010	47.24	0	47.34
1015	47.32	0	47.42
1020	47.2	0	47.3
1025	46.95	0	47.05
1030	46.84	0	46.94
1035	47.02	0	47.12
1040	46.97	0	47.07
1045	46.85	0	46.95
1050	46.63	0	46.73
1055	46.52	0	46.62
1060	46.49	0	46.59
1065	46.53	0	46.63
1070	46.48	0	46.58
1075	46.71	0	46.81
1080	46.87	0	46.97
1085	46.83	0	46.93
1090	46.69	0	46.79
1095	46.71	0	46.81
1100	46.64	0	46.74
1105	46.54	0	46.64
1110	46.16	0	46.26
1115	46.15	0	46.25
1120	46.07	0	46.17
1125	45.99	0	46.09
1130	45.73	0	45.83
1135	45.71	0	45.81
1140	45.64	0	45.74
1145	45.61	0	45.71
1150	45.37	0	45.47
1155	45.4	0	45.5
1160	45.34	0	45.44
1165	45.17	0	45.27
1170	45.01	0	45.11
1175	45.03	0	45.13
1180	44.96	0	45.06
1185	44.69	0	44.79
1190	44.46	0	44.56
1195	44.32	0	44.42
1200	44.33	0	44.43
1205	44.43	0	44.53
1210	44.37	0	44.47
1215	44.37	0	44.47
1220	44.38	0	44.48
1225	44.28	0	44.38
1230	44.07	0	44.17
1235	43.92	0	44.02
1240	43.76	0	43.86
1245	43.7	0	43.8
1250	43.41	0	43.51
1255	43.24	0	43.34
1260	42.99	0	43.09
1265	42.92	0	43.02
1270	42.57	0	42.67
1275	42.44	0	42.54
1280	42.25	0	42.35
1285	42.16	0	42.26
1290	41.66	0	41.76
1295	41.51	0	41.61
1300	41.34	0	41.44
1305	41.22	0	41.32
1310	41.05	0	41.15
1315	40.94	0	41.04
1320	40.96	0	41.06
1325	41.08	0	41.18
1330	40.99	0	41.09
1335	40.81	0	40.91
1340	40.73	0	40.83
1345	40.7	0	40.8
1350	40.47	0	40.57
1355	40.22	0	40.32
1360	40.19	0	40.29
1365	40.01	0	40.11
1370	39.82	0	39.92
1375	39.61	0	39.71
1380	39.49	0	39.59
1385	39.54	0	39.64
1390	39.34	0	39.44
1395	39.24	0	39.34
1400	39.07	0	39.17
1405	39.12	0	39.22
1410	39.06	0	39.16
1415	39.07	0	39.17
1420	38.91	0	39.01
1425	38.95	0	39.05
1430	39.09	0	39.19
1435	39.26	0	39.36
1440	39.58	0	39.68
1445	39.66	0	39.76
1450	39.58	0	39.68
1455	39.44	0	39.54
1460	39.36	0	39.46
1465	39.24	0	39.34
1470	39.03	0	39.13
1475	38.87	0	38.97
1480	38.77	0	38.87
1485	38.57	0	38.67
1490	38.56	0	38.66
1495	38.65	0	38.75
1500	38.64	0	38.74
1505	38.49	0	38.59
1510	38.37	0	38.47
1515	38.37	0	38.47
1520	38.39	0	38.49
1525	38.3	0	38.4
1530	38.12	0	38.22
1535	38.26	0	38.36
1540	38.17	0	38.27
1545	38.22	0	38.32
1550	38.27	0	38.37
1555	38.36	0	38.46
1560	38.38	0	38.48
1565	38.47	0	38.57
1570	38.37	0	38.47
1575	38.43	0	38.53
1580	38.09	0	38.19
1585	38.06	0	38.16
1590	37.76	0	37.86
1595	37.69	0	37.79
1600	37.36	0	37.46
1605	37.21	0	37.31
1610	37.08	0	37.18
1615	36.96	0	37.06
1620	36.76	0	36.86
1625	36.72	0	36.82
1630	36.66	0	36.76
1635	36.68	0	36.78
1640	36.49	0	36.59
1645	36.41	0	36.51
1650	36.32	0	36.42
1655	36.44	0	36.54
1660	36.38	0	36.48
1665	36.24	0	36.34
1670	36.19	0	36.29
1675	36.34	0	36.44
1680	36.46	0	36.56
1685	36.64	0	36.74
1690	36.8	0	36.9
1695	37.03	0	37.13
1700	37.16	0	37.26
1705	37.16	0	37.26
1710	37.05	0	37.15
1715	37.08	0	37.18
1720	37	0	37.1
1725	37.04	0	37.14
1730	36.77	0	36.87
1735	36.68	0	36.78
1740	36.38	0	36.48
1745	36.31	0	36.41
1750	36.07	0	36.17
1755	36.02	0	36.12
1760	35.92	0	36.02
1765	35.93	0	36.03
1770	35.75	0	35.85
1775	35.66	0	35.76
1780	35.58	0	35.68
1785	35.49	0	35.59
1790	35.66	0	35.76
1795	36.03	0	36.13
1800	36.04	0	36.14
1805	36.04	0	36.14
1810	36.13	0	36.23
1815	36.22	0	36.32
1820	36.17	0	36.27
1825	35.98	0	36.08
1830	35.72	0	35.82
1835	35.91	0	36.01
1840	36.08	0	36.18
1845	36.05	0	36.15
1850	35.96	0	36.06
1855	36.1	0	36.2
1860	36.15	0	36.25
1865	36.3	0	36.4
1870	36.39	0	36.49
1875	36.56	0	36.66
1880	36.58	0	36.68
1885	36.65	0	36.75
1890	36.51	0	36.61
1895	36.45	0	36.55
1900	36.39	0	36.49
1905	36.5	0	36.6
1910	36.4	0	36.5
1915	36.38	0	36.48
1920	36.17	0	36.27
1925	36.01	0	36.11
1930	35.97	0	36.07
1935	36.22	0	36.32
1940	36.2	0	36.3
1945	36.33	0	36.43
1950	36.33	0	36.43
1955	36.45	0	36.55
1960	36.33	0	36.43
1965	36.13	0	36.23
1970	36.12	0	36.22
1975	36.44	0	36.54
1980	36.47	0	36.57
1985	36.35	0	36.45
1990	36.4	0	36.5
1995	36.57	0	36.67
2000	36.48	0	36.58
2005	36.4	0	36.5
2010	36.33	0	36.43
2015	36.49	0	36.59
2020	36.41	0	36.51
2025	36.44	0	36.54
2030	36.57	0	36.67
2035	36.79	0	36.89
2040	36.91	0	37.01
2045	36.87	0	36.97
2050	36.48	0	36.58
2055	36.84	0	36.94
2060	36.93	0	37.03
2065	36.83	0	36.93
2070	36.67	0	36.77
2075	36.86	0	36.96
2080	36.65	0	36.75
2085	36.53	0	36.63
2090	36.4	0	36.5
2095	36.67	0	36.77
2100	36.64	0	36.74
2105	36.54	0	36.64
2110	36.39	0	36.49
2115	36.67	0	36.77
2120	36.75	0	36.85
2125	36.72	0	36.82
2130	36.49	0	36.59
2135	36.72	0	36.82
2140	36.78	0	36.88
2145	36.81	0	36.91
2150	36.63	0	36.73
2155	36.77	0	36.87
2160	37.04	0	37.14
2165	37.22	0	37.32
2170	37.15	0	37.25
2175	37.46	0	37.56
2180	37.8	0	37.9
2185	37.96	0	38.06
2190	37.89	0	37.99
2195	38.01	0	38.11
2200	38.1	0	38.2
2205	38.06	0	38.16
2210	37.82	0	37.92
2215	37.87	0	37.97
2220	37.89	0	37.99
2225	37.96	0	38.06
2230	37.69	0	37.79
2235	37.57	0	37.67
2240	37.59	0	37.69
2245	37.65	0	37.75
2250	37.39	0	37.49
2255	37.45	0	37.55
2260	37.62	0	37.72
2265	37.68	0	37.78
2270	37.43	0	37.53
2275	37.39	0	37.49
2280	37.6	0	37.7
2285	37.97	0	38.07
2290	37.53	0	37.63
2295	37.6	0	37.7
2300	37.92	0	38.02
2305	38.2	0	38.3
2310	38.13	0	38.23
2315	38.14	0	38.24
2320	38.38	0	38.48
2325	38.54	0	38.64
2330	38.37	0	38.47
2335	38.35	0	38.45
2340	38.44	0	38.54
2345	38.64	0	38.74
2350	38.64	0	38.74
2355	38.76	0	38.86
2360	38.89	0	38.99
2365	39.07	0	39.17
2370	38.88	0	38.98
2375	38.85	0	38.95
2380	38.84	0	38.94
2385	39.08	1	39.18
2390	39.07	1	39.17
2395	39.43	1	39.53
2400	39.53	1	39.63
2405	39.94	1	40.04
2410	40.06	1	40.16
2415	40.32	1	40.42
2420	40.38	1	40.48
2425	40.7	1	40.8
2430	40.78	1	40.88
2435	41.15	1	41.25
2440	41.34	1	41.44
2445	41.39	1	41.49
2450	41.47	1	41.57
2455	41.51	1	41.61
2460	41.64	1	41.74
2465	41.88	1	41.98
2470	42.19	1	42.29
2475	42.39	1	42.49
2480	42.78	1	42.88
2485	43.07	1	43.17
2490	43.48	1	43.58
2495	43.74	1	43.84
2500	43.95	1	44.05
2505	44.08	1	44.18
2510	44.35	1	44.45
2515	44.75	1	44.85
2520	44.81	1	44.91
2525	45.05	1	45.15
2530	45.11	1	45.21
2535	45.22	1	45.32
2540	45.21	1	45.31
2545	45.38	1	45.48
2550	45.65	1	45.75
2555	46.2	1	46.3
2560	46.39	1	46.49
2565	46.67	1	46.77
2570	46.86	1	46.96
2575	47.12	1	47.22
2580	47.24	1	47.34
2585	47.49	1	47.59
2590	47.85	1	47.95
2595	47.98	1	48.08
2600	48.52	1	48.62
2605	48.76	1	48.86
2610	49	1	49.1
2615	49.32	1	49.42
2620	49.79	1	49.89
2625	50.05	1	50.15
2630	50.47	1	50.57
2635	50.81	1	50.91
2640	51.4	1	51.5
2645	51.6	1	51.7
2650	51.89	1	51.99
2655	52.01	1	52.11
2660	52.15	1	52.25
2665	52.21	1	52.31
2670	52.27	1	52.37
2675	52.48	1	52.58
2680	52.55	1	52.65
2685	52.65	1	52.75
2690	52.66	1	52.76
2695	52.79	1	52.89
2700	52.8	1	52.9
2705	52.82	1	52.92
2710	52.82	1	52.92
2715	52.91	1	53.01
2720	52.96	1	53.06
2725	53.1	1	53.2
2730	53.1	1	53.2
2735	53.21	1	53.31
2740	53.27	1	53.37
2745	53.3	1	53.4
2750	53.33	1	53.43
2755	53.39	1	53.49
2760	53.47	1	53.57
2765	53.48	1	53.58
2770	53.56	1	53.66
2775	53.59	1	53.69
2780	53.67	1	53.77
2785	53.69	1	53.79
2790	53.79	1	53.89
2795	53.84	1	53.94
2800	53.94	1	54.04
2805	53.97	1	54.07
2810	54.04	1	54.14
2815	54.04	1	54.14
2820	54.32	1	54.42
2825	54.41	1	54.51
2830	54.45	1	54.55
2835	54.56	1	54.66
2840	54.58	1	54.68
2845	54.59	1	54.69
2850	54.63	1	54.73
2855	54.67	1	54.77
2860	54.7	1	54.8
2865	54.71	1	54.81
2870	54.71	1	54.81
2875	54.76	1	54.86
2880	54.77	1	54.87
2885	54.81	1	54.91
2890	54.8	1	54.9
2895	54.84	1	54.94
2900	54.94	1	55.04
2905	54.97	1	55.07
2910	55.04	1	55.14
2915	55.06	1	55.16
2920	55.18	1	55.28
2925	55.19	1	55.29
2930	55.28	1	55.38
2935	55.29	1	55.39
2940	55.37	1	55.47
2945	55.37	1	55.47
2950	55.4	1	55.5
2955	55.41	1	55.51
2960	55.46	1	55.56
2965	55.49	1	55.59
2970	55.52	1	55.62
2975	55.56	1	55.66
2980	55.59	1	55.69
2985	55.6	1	55.7
2990	55.6	1	55.7
2995	55.59	1	55.69
3000	55.67	1	55.77
3005	55.71	1	55.81
3010	55.76	1	55.86
3015	55.82	1	55.92
3020	55.85	1	55.95
3025	55.92	1	56.02
3030	55.95	1	56.05
3035	59.22	1	59.32
3040	65.17	1	65.27
3045	80.12	1	80.22
3050	95.49	1	95.59
3055	102.64	1	102.74
3055	117.55	1	117.65
3050	125.13	1	125.23
3045	128.31	1	128.41
3040	120.48	1	120.58
3035	109.21	1	109.31
3030	106.28	1	106.38
3025	105.44	1	105.54
3020	106.34	1	106.44
3015	106.83	1	106.93
3010	103.62	1	103.72
3005	92.1	1	92.2
3000	85.6	1	85.7
2995	72.2	1	72.3
2990	60.74	1	60.84
2985	57.2	1	57.3
2980	56.06	1	56.16
2975	56	1	56.1
2970	55.87	1	55.97
2965	55.83	1	55.93
2960	55.82	1	55.92
2955	55.78	1	55.88
2950	55.74	1	55.84
2945	55.71	1	55.81
2940	55.67	1	55.77
2935	55.63	1	55.73
2930	55.58	1	55.68
2925	55.54	1	55.64
2920	55.51	1	55.61
2915	55.44	1	55.54
2910	55.43	1	55.53
2905	55.36	1	55.46
2900	55.35	1	55.45
2895	55.28	1	55.38
2890	55.25	1	55.35
2885	55.18	1	55.28
2880	55.17	1	55.27
2875	55.13	1	55.23
2870	55.1	1	55.2
2865	55.02	1	55.12
2860	55.02	1	55.12
2855	54.98	1	55.08
2850	54.94	1	55.04
2845	54.93	1	55.03
2840	54.83	1	54.93
2835	54.78	1	54.88
2830	54.73	1	54.83
2825	54.67	1	54.77
2820	54.67	1	54.77
2815	54.65	1	54.75
2810	54.61	1	54.71
2805	54.58	1	54.68
2800	54.51	1	54.61
2795	54.47	1	54.57
2790	54.41	1	54.51
2785	54.34	1	54.44
2780	54.19	1	54.29
2775	54.14	1	54.24
2770	54.04	1	54.14
2765	53.97	1	54.07
2760	53.82	1	53.92
2755	53.7	1	53.8
2750	53.66	1	53.76
2745	53.5	1	53.6
2740	53.44	1	53.54
2735	53.35	1	53.45
2730	53.3	1	53.4
2725	53.17	1	53.27
2720	53.14	1	53.24
2715	53	1	53.1
2710	52.93	1	53.03
2705	52.84	1	52.94
2700	52.78	1	52.88
2695	52.73	1	52.83
2690	52.67	1	52.77
2685	52.54	1	52.64
2680	52.45	1	52.55
2675	52.43	1	52.53
2670	52.33	1	52.43
2665	52.31	1	52.41
2660	52.24	1	52.34
2655	52.19	1	52.29
2650	52.2	1	52.3
2645	52.14	1	52.24
2640	52.08	1	52.18
2635	52.03	1	52.13
2630	51.91	1	52.01
2625	51.87	1	51.97
2620	51.69	1	51.79
2615	51.65	1	51.75
2610	51.55	1	51.65
2605	51.15	1	51.25
2600	50.84	1	50.94
2595	50.27	1	50.37
2590	50.04	1	50.14
2585	49.54	1	49.64
2580	49.25	1	49.35
2575	48.83	1	48.93
2570	48.6	1	48.7
2565	48.25	1	48.35
2560	48	1	48.1
2555	47.61	1	47.71
2550	47.37	1	47.47
2545	46.86	1	46.96
2540	46.56	1	46.66
2535	46.05	1	46.15
2530	45.6	1	45.7
2525	45.49	1	45.59
2520	44.89	1	44.99
2515	44.66	1	44.76
2510	44.04	1	44.14
2505	43.82	1	43.92
2500	43.29	1	43.39
2495	43.17	1	43.27
2490	42.68	1	42.78
2485	42.47	1	42.57
2480	41.79	1	41.89
2475	41.6	1	41.7
2470	41.17	1	41.27
2465	41.05	1	41.15
2460	40.57	1	40.67
2455	40.35	1	40.45
2450	39.77	1	39.87
2445	39.47	1	39.57
2440	39.18	1	39.28
2435	38.83	1	38.93
2430	38.45	1	38.55
2425	38.07	1	38.17
2420	37.79	1	37.89
2415	37.43	1	37.53
2410	37.16	1	37.26
2405	37.03	1	37.13
2400	36.73	1	36.83
2395	36.5	1	36.6
2390	36.2	1	36.3
2385	35.95	1	36.05
2380	35.68	1	35.78
2375	35.41	1	35.51
2370	34.79	1	34.89
2365	34.69	1	34.79
2360	34.23	1	34.33
2355	34.07	1	34.17
2350	33.48	1	33.58
2345	33.32	1	33.42
2340	32.69	1	32.79
2335	32.56	1	32.66
2330	31.92	1	32.02
2325	31.68	1	31.78
2320	31.08	1	31.18
2315	30.96	1	31.06
2310	30.54	1	30.64
2305	30.35	1	30.45
2300	29.84	1	29.94
2295	29.52	1	29.62
2290	29.24	1	29.34
2285	28.89	1	28.99
2280	28.59	1	28.69
2275	28.5	1	28.6
2270	28.32	1	28.42
2265	27.77	1	27.87
2260	27.37	1	27.47
2255	26.89	1	26.99
2250	26.68	0	26.78
2245	26.35	0	26.45
2240	26.15	0	26.25
2235	25.94	0	26.04
2230	25.85	0	25.95
2225	25.49	0	25.59
2220	25.11	0	25.21
2215	24.89	0	24.99
2210	24.6	0	24.7
2205	24.42	0	24.52
2200	24.34	0	24.44
2195	24.34	0	24.44
2190	24.37	0	24.47
2185	24.42	0	24.52
2180	24.38	0	24.48
2175	24.43	0	24.53
2170	24.4	0	24.5
2165	24.39	0	24.49
2160	24.3	0	24.4
2155	24.28	0	24.38
2150	24.2	0	24.3
2145	24.23	0	24.33
2140	24.17	0	24.27
2135	24.3	0	24.4
2130	24.25	0	24.35
2125	24.25	0	24.35
2120	24.16	0	24.26
2115	24.16	0	24.26
2110	24.05	0	24.15
2105	23.79	0	23.89
2100	23.6	0	23.7
2095	23.46	0	23.56
2090	23.28	0	23.38
2085	23.11	0	23.21
2080	23.05	0	23.15
2075	23.01	0	23.11
2070	23.02	0	23.12
2065	22.98	0	23.08
2060	22.8	0	22.9
2055	22.89	0	22.99
2050	22.89	0	22.99
2045	22.9	0	23
2040	22.6	0	22.7
2035	22.46	0	22.56
2030	22.42	0	22.52
2025	22.44	0	22.54
2020	22.26	0	22.36
2015	22.19	0	22.29
2010	22.04	0	22.14
2005	22.05	0	22.15
2000	21.76	0	21.86
1995	21.67	0	21.77
1990	21.55	0	21.65
1985	21.74	0	21.84
1980	21.69	0	21.79
1975	21.57	0	21.67
1970	21.48	0	21.58
1965	21.41	0	21.51
1960	21.13	0	21.23
1955	20.95	0	21.05
1950	20.84	0	20.94
1945	20.74	0	20.84
1940	20.64	0	20.74
1935	20.5	0	20.6
1930	20.4	0	20.5
1925	20.54	0	20.64
1920	20.42	0	20.52
1915	20.29	0	20.39
1910	20.22	0	20.32
1905	20.12	0	20.22
1900	19.93	0	20.03
1895	19.88	0	19.98
1890	19.75	0	19.85
1885	19.67	0	19.77
1880	19.46	0	19.56
1875	19.38	0	19.48
1870	19.32	0	19.42
1865	19.41	0	19.51
1860	19.42	0	19.52
1855	19.28	0	19.38
1850	19.17	0	19.27
1845	19.32	0	19.42
1840	19.46	0	19.56
1835	19.3	0	19.4
1830	19.42	0	19.52
1825	19.54	0	19.64
1820	19.47	0	19.57
1815	19.42	0	19.52
1810	19.37	0	19.47
1805	19.45	0	19.55
1800	19.47	0	19.57
1795	19.61	0	19.71
1790	19.46	0	19.56
1785	19.45	0	19.55
1780	19.43	0	19.53
1775	19.38	0	19.48
1770	19.33	0	19.43
1765	19.26	0	19.36
1760	19.19	0	19.29
1755	19.12	0	19.22
1750	19.02	0	19.12
1745	18.95	0	19.05
1740	18.78	0	18.88
1735	18.81	0	18.91
1730	18.92	0	19.02
1725	18.96	0	19.06
1720	18.91	0	19.01
1715	19.07	0	19.17
1710	19.23	0	19.33
1705	19.28	0	19.38
1700	19.31	0	19.41
1695	19.44	0	19.54
1690	19.55	0	19.65
1685	19.58	0	19.68
1680	19.47	0	19.57
1675	19.47	0	19.57
1670	19.45	0	19.55
1665	19.58	0	19.68
1660	19.61	0	19.71
1655	19.61	0	19.71
1650	19.53	0	19.63
1645	19.55	0	19.65
1640	19.48	0	19.58
1635	19.54	0	19.64
1630	19.54	0	19.64
1625	19.72	0	19.82
1620	19.89	0	19.99
1615	20.04	0	20.14
1610	19.95	0	20.05
1605	20	0	20.1
1600	20.16	0	20.26
1595	20.3	0	20.4
1590	20.29	0	20.39
1585	20.28	0	20.38
1580	20.28	0	20.38
1575	20.34	0	20.44
1570	20.37	0	20.47
1565	20.49	0	20.59
1560	20.62	0	20.72
1555	20.62	0	20.72
1550	20.54	0	20.64
1545	20.6	0	20.7
1540	20.62	0	20.72
1535	20.74	0	20.84
1530	20.96	0	21.06
1525	21.31	0	21.41
1520	21.38	0	21.48
1515	21.55	0	21.65
1510	21.44	0	21.54
1505	21.63	0	21.73
1500	21.7	0	21.8
1495	21.73	0	21.83
1490	21.68	0	21.78
1485	21.89	0	21.99
1480	21.94	0	22.04
1475	22.07	0	22.17
1470	22.05	0	22.15
1465	22.29	0	22.39
1460	22.41	0	22.51
1455	22.54	0	22.64
1450	22.6	0	22.7
1445	22.62	0	22.72
1440	22.55	0	22.65
1435	22.58	0	22.68
1430	22.6	0	22.7
1425	22.62	0	22.72
1420	22.7	0	22.8
1415	22.78	0	22.88
1410	22.84	0	22.94
1405	22.84	0	22.94
1400	22.88	0	22.98
1395	22.91	0	23.01
1390	22.75	0	22.85
1385	22.74	0	22.84
1380	22.78	0	22.88
1375	22.88	0	22.98
1370	23.22	0	23.32
1365	23.76	0	23.86
1360	23.87	0	23.97
1355	24.18	0	24.28
1350	24.21	0	24.31
1345	24.31	0	24.41
1340	24.29	0	24.39
1335	24.51	0	24.61
1330	24.57	0	24.67
1325	24.67	0	24.77
1320	24.66	0	24.76
1315	24.84	0	24.94
1310	24.96	0	25.06
1305	25.25	0	25.35
1300	25.23	0	25.33
1295	25.49	0	25.59
1290	25.73	0	25.83
1285	25.8	0	25.9
1280	25.94	0	26.04
1275	26.01	0	26.11
1270	26.1	0	26.2
1265	26.1	0	26.2
1260	26.14	0	26.24
1255	26.23	0	26.33
1250	26.32	0	26.42
1245	26.33	0	26.43
1240	26.35	0	26.45
1235	26.42	0	26.52
1230	26.57	0	26.67
1225	26.58	0	26.68
1220	26.57	0	26.67
1215	26.58	0	26.68
1210	26.6	0	26.7
1205	26.73	0	26.83
1200	26.78	0	26.88
1195	27.03	0	27.13
1190	27.14	0	27.24
1185	27.35	0	27.45
1180	27.34	0	27.44
1175	27.34	0	27.44
1170	27.28	0	27.38
1165	27.19	0	27.29
1160	27.28	0	27.38
1155	27.56	0	27.66
1150	27.27	0	27.37
1145	27.1	0	27.2
1140	27.03	0	27.13
1135	26.99	0	27.09
1130	27.08	0	27.18
1125	27.22	0	27.32
1120	27.14	0	27.24
1115	27.21	0	27.31
1110	27.12	0	27.22
1105	27.11	0	27.21
1100	27.08	0	27.18
1095	27.14	0	27.24
1090	27.05	0	27.15
1085	27.05	0	27.15
1080	27.04	0	27.14
1075	27.36	0	27.46
1070	27.59	0	27.69
1065	27.57	0	27.67
1060	27.46	0	27.56
1055	27.36	0	27.46
1050	27.27	0	27.37
1045	27.39	0	27.49
1040	27.4	0	27.5
1035	27.56	0	27.66
1030	27.58	0	27.68
1025	27.63	0	27.73
1020	27.67	0	27.77
1015	27.77	0	27.87
1010	27.79	0	27.89
1005	27.97	0	28.07
1000	28.01	0	28.11
995	28.1	0	28.2
990	28.09	0	28.19
985	28.08	0	28.18
980	28.01	0	28.11
975	28.01	0	28.11
970	27.96	0	28.06
965	28.01	0	28.11
960	27.93	0	28.03
955	28	0	28.1
950	27.94	0	28.04
945	28.07	0	28.17
940	27.94	0	28.04
935	27.86	0	27.96
930	27.79	0	27.89
925	27.85	0	27.95
920	27.79	0	27.89
915	27.72	0	27.82
910	27.78	0	27.88
905	28.03	0	28.13
900	28.3	0	28.4
895	28.25	0	28.35
890	28.33	0	28.43
885	28.51	0	28.61
880	28.58	0	28.68
875	28.43	0	28.53
870	28.45	0	28.55
865	28.57	0	28.67
860	28.59	0	28.69
855	28.48	0	28.58
850	28.47	0	28.57
845	28.63	0	28.73
840	28.64	0	28.74
835	28.52	0	28.62
830	28.45	0	28.55
825	28.54	0	28.64
820	28.62	0	28.72
815	28.65	0	28.75
810	28.67	0	28.77
805	28.9	0	29
800	28.89	0	28.99
795	28.88	0	28.98
790	29.01	0	29.11
785	29.02	0	29.12
780	29.22	0	29.32
775	29.43	0	29.53
770	29.57	0	29.67
765	29.72	0	29.82
760	29.78	0	29.88
755	29.81	0	29.91
750	29.94	0	30.04
745	30.2	0	30.3
740	30.34	0	30.44
735	30.68	0	30.78
730	30.74	0	30.84
725	31	0	31.1
720	31.11	0	31.21
715	31.56	0	31.66
710	31.78	0	31.88
705	32.48	0	32.58
700	32.58	0	32.68
695	32.92	0	33.02
690	32.91	0	33.01
685	33.15	0	33.25
680	33.11	0	33.21
675	33.03	0	33.13
670	32.93	0	33.03
665	32.99	0	33.09
660	32.95	0	33.05
655	32.88	0	32.98
650	32.82	0	32.92
645	32.97	0	33.07
640	33.13	0	33.23
635	33.36	0	33.46
630	33.58	0	33.68
625	33.81	0	33.91
620	33.85	0	33.95
615	33.82	0	33.92
610	33.72	0	33.82
605	33.72	0	33.82
600	33.76	0	33.86
595	33.84	0	33.94
590	33.83	0	33.93
585	33.89	0	33.99
580	33.92	0	34.02
575	34.05	0	34.15
570	34.03	0	34.13
565	34.28	0	34.38
560	34.46	0	34.56
555	34.96	0	35.06
550	35.1	0	35.2
545	35.59	0	35.69
540	35.87	0	35.97
535	36.41	0	36.51
530	36.67	0	36.77
525	37.16	0	37.26
520	37.36	0	37.46
515	37.78	0	37.88
510	37.93	0	38.03
505	38.31	0	38.41
500	38.6	0	38.7
495	38.69	0	38.79
490	38.9	0	39
485	39.01	0	39.11
480	39.14	0	39.24
475	39.22	0	39.32
470	39.32	0	39.42
465	39.47	0	39.57
460	39.62	0	39.72
455	39.71	0	39.81
450	39.78	0	39.88
445	39.93	0	40.03
440	40.15	0	40.25
435	40.29	0	40.39
430	40.48	0	40.58
425	40.68	0	40.78
420	40.7	0	40.8
415	40.95	0	41.05
410	40.99	0	41.09
405	41.33	0	41.43
400	41.49	0	41.59
395	41.87	0	41.97
390	41.92	0	42.02
385	42.22	0	42.32
380	42.27	0	42.37
375	42.53	0	42.63
370	42.56	0	42.66
365	42.79	0	42.89
360	42.84	0	42.94
355	43.09	0	43.19
350	43.21	0	43.31
345	43.35	0	43.45
340	43.41	0	43.51
335	43.6	0	43.7
330	43.58	0	43.68
325	43.7	0	43.8
320	43.74	0	43.84
315	43.9	0	44
310	43.83	0	43.93
305	43.88	0	43.98
300	43.94	0	44.04
295	44.06	0	44.16
290	44.03	0	44.13
285	44.09	0	44.19
280	44.08	0	44.18
275	44.23	0	44.33
270	44.31	0	44.41
265	44.37	0	44.47
260	44.35	0	44.45
255	44.41	0	44.51
250	44.36	0	44.46
245	44.38	0	44.48
240	44.32	0	44.42
235	44.46	0	44.56
230	44.4	0	44.5
225	44.31	0	44.41
220	44.24	0	44.34
215	44.28	0	44.38
210	44.2	0	44.3
205	44.09	0	44.19
200	44.04	0	44.14
195	44.24	0	44.34
190	44.38	0	44.48
185	44.49	0	44.59
180	44.5	0	44.6
175	44.62	0	44.72
170	44.59	0	44.69
165	44.69	0	44.79
160	44.48	0	44.58
155	44.5	0	44.6
150	44.28	0	44.38
145	44.25	0	44.35
140	43.96	0	44.06
135	43.98	0	44.08
130	43.92	0	44.02
125	43.87	0	43.97
120	43.56	0	43.66
115	43.52	0	43.62
110	43.2	0	43.3
105	42.86	0	42.96
100	42.59	0	42.69
95	42.37	0	42.47
90	42.24	0	42.34
85	41.98	0	42.08
80	41.72	0	41.82
75	41.43	0	41.53
70	41.2	0	41.3
65	37.87	0	37.97
60	34.35	0	34.45
55	29.24	0	29.34
50	27.43	0	27.53
45	26.2	0	26.3
40	25.28	0	25.38
35	16.01	0	16.11
30	4.93	0	5.03
25	1.11	0	1.21
20	-0.12	0	-0.02
15	-0.11	0	-0.01
10	-0.12	0	-0.02
5	-0.1	0	0
0	-0.07	0	0.03
Position (mm)
Force (gf)