## Sheet1
Raw data					Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?	Tared		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	0.12	0	0		0	1.58	3.455	111.15
5	0.13	0	0.01		0.005	9.45	3.45	96.98
10	0.18	0	0.06		0.01	27.92	3.445	90.08
15	0.16	0	0.04		0.015	36.19	3.44	76.12
20	0.18	0	0.06		0.02	44.87	3.435	69.47
25	0.13	0	0.01		0.025	46.33	3.43	57.18
30	0.13	0	0.01		0.03	48.13	3.425	54.67
35	0.16	0	0.04		0.035	47.92	3.42	53.69
40	0.15	0	0.03		0.04	47.79	3.415	53.69
45	0.19	0	0.07		0.045	47.99	3.41	53.61
50	0.17	0	0.05		0.05	47.9	3.405	53.61
55	0.17	0	0.05		0.055	47.86	3.4	53.57
60	0.16	0	0.04		0.06	48.05	3.395	53.53
65	0.14	0	0.02		0.065	48.73	3.39	53.49
70	0.16	0	0.04		0.07	49.01	3.385	53.46
75	0.16	0	0.04		0.075	49.6	3.38	53.44
80	0.18	0	0.06		0.08	49.62	3.375	53.38
85	0.17	0	0.05		0.085	49.66	3.37	53.37
90	0.17	0	0.05		0.09	49.92	3.365	53.33
95	0.16	0	0.04		0.095	50.57	3.36	53.32
100	0.16	0	0.04		0.1	50.87	3.355	53.31
105	0.17	0	0.05		0.105	50.86	3.35	53.3
110	0.13	0	0.01		0.11	50.61	3.345	53.27
115	0.17	0	0.05		0.115	50.67	3.34	53.23
120	0.14	0	0.02		0.12	50.79	3.335	53.2
125	0.14	0	0.02		0.125	50.98	3.33	53.2
130	0.16	0	0.04		0.13	51.35	3.325	53.17
135	0.15	0	0.03		0.135	51.51	3.32	53.14
140	0.13	0	0.01		0.14	51.73	3.315	53.12
145	0.12	0	0		0.145	51.8	3.31	53.11
150	0.13	0	0.01		0.15	52.03	3.305	53.11
155	0.15	0	0.03		0.155	52.19	3.3	53.07
160	0.17	0	0.05		0.16	52.44	3.295	53.09
165	0.15	0	0.03		0.165	52.64	3.29	53.1
170	0.14	0	0.02		0.17	53.05	3.285	53.08
175	0.13	0	0.01		0.175	53.41	3.28	52.99
180	0.16	0	0.04		0.18	53.41	3.275	52.95
185	0.15	0	0.03		0.185	53.18	3.27	52.93
190	0.15	0	0.03		0.19	53.06	3.265	52.87
195	0.12	0	0		0.195	52.8	3.26	52.82
200	0.15	0	0.03		0.2	52.79	3.255	52.85
205	0.16	0	0.04		0.205	52.9	3.25	52.85
210	0.18	0	0.06		0.21	53.01	3.245	52.78
215	0.17	0	0.05		0.215	53.27	3.24	52.81
220	0.16	0	0.04		0.22	53.42	3.235	52.81
225	0.19	0	0.07		0.225	53.59	3.23	52.79
230	0.17	0	0.05		0.23	53.68	3.225	52.77
235	0.18	0	0.06		0.235	53.85	3.22	52.76
240	0.17	0	0.05		0.24	53.88	3.215	52.77
245	0.16	0	0.04		0.245	53.98	3.21	52.75
250	0.15	0	0.03		0.25	54.08	3.205	52.68
255	0.15	0	0.03		0.255	54.13	3.2	52.67
260	0.14	0	0.02		0.26	54.15	3.195	52.68
265	0.15	0	0.03		0.265	54.19	3.19	52.68
270	0.18	0	0.06		0.27	54.36	3.185	52.66
275	0.19	0	0.07		0.275	54.53	3.18	52.63				Actuation
280	0.15	0	0.03		0.28	54.82	3.175	52.61				1.91	38
285	0.16	0	0.04		0.285	54.81	3.17	52.6				1.91	48
290	0.15	0	0.03		0.29	55.01	3.165	52.54
295	0.16	0	0.04		0.295	55.25	3.16	52.56				Release
300	0.14	0	0.02		0.3	55.31	3.155	52.58				1.905	15
305	0.17	0	0.05		0.305	55.22	3.15	52.56				1.905	25
310	0.15	0	0.03		0.31	55.05	3.145	52.52
315	0.17	0	0.05		0.315	55.11	3.14	52.5
320	0.16	0	0.04		0.32	55.28	3.135	52.5
325	0.17	0	0.05		0.325	55.33	3.13	52.46
330	0.16	0	0.04		0.33	55.23	3.125	52.4
335	0.17	0	0.05		0.335	55.3	3.12	52.39
340	0.18	0	0.06		0.34	55.26	3.115	52.35
345	0.15	0	0.03		0.345	55.09	3.11	52.28
350	0.17	0	0.05		0.35	54.96	3.105	52.23
355	0.15	0	0.03		0.355	54.8	3.1	52.21
360	0.14	0	0.02		0.36	54.74	3.095	52.18
365	0.16	0	0.04		0.365	54.67	3.09	52.14
370	0.16	0	0.04		0.37	54.66	3.085	52.13
375	0.18	0	0.06		0.375	54.87	3.08	52.09
380	0.18	0	0.06		0.38	55	3.075	52.06
385	0.16	0	0.04		0.385	55.24	3.07	52.06
390	0.17	0	0.05		0.39	55.27	3.065	51.98
395	0.16	0	0.04		0.395	55.39	3.06	52.01
400	0.17	0	0.05		0.4	55.54	3.055	51.98
405	0.15	0	0.03		0.405	55.53	3.05	51.94
410	0.17	0	0.05		0.41	55.37	3.045	51.92
415	0.15	0	0.03		0.415	55.48	3.04	51.89
420	0.13	0	0.01		0.42	55.35	3.035	51.88
425	0.12	0	0		0.425	55.23	3.03	51.86
430	0.17	0	0.05		0.43	55.18	3.025	51.88
435	0.13	0	0.01		0.435	55.27	3.02	51.87
440	0.16	0	0.04		0.44	55.44	3.015	51.84
445	0.17	0	0.05		0.445	55.44	3.01	51.79
450	0.15	0	0.03		0.45	55.17	3.005	51.78
455	0.11	0	-0.01		0.455	55.14	3	51.76
460	0.14	0	0.02		0.46	54.91	2.995	51.75
465	0.12	0	0		0.465	54.5	2.99	51.73
470	0.11	0	-0.01		0.47	54.22	2.985	51.68
475	0.13	0	0.01		0.475	53.96	2.98	51.62
480	0.15	0	0.03		0.48	53.95	2.975	51.63
485	0.13	0	0.01		0.485	53.56	2.97	51.62
490	0.13	0	0.01		0.49	53.28	2.965	51.58
495	0.14	0	0.02		0.495	53.2	2.96	51.51
500	0.13	0	0.01		0.5	53.25	2.955	51.48
505	0.1	0	-0.02		0.505	53.18	2.95	51.46
510	0.13	0	0.01		0.51	53.09	2.945	51.45
515	1.7	0	1.58		0.515	53.06	2.94	51.45
520	9.57	0	9.45		0.52	53.12	2.935	51.38
525	28.04	0	27.92		0.525	53.18	2.93	51.37
530	36.31	0	36.19		0.53	53.09	2.925	51.35
535	44.99	0	44.87		0.535	52.93	2.92	51.35
540	46.45	0	46.33		0.54	52.84	2.915	51.38
545	48.25	0	48.13		0.545	52.84	2.91	51.37
550	48.04	0	47.92		0.55	52.87	2.905	51.31
555	47.91	0	47.79		0.555	52.89	2.9	51.28
560	48.11	0	47.99		0.56	52.81	2.895	51.2
565	48.02	0	47.9		0.565	52.81	2.89	51.2
570	47.98	0	47.86		0.57	52.52	2.885	51.16
575	48.17	0	48.05		0.575	52.53	2.88	51.13
580	48.85	0	48.73		0.58	52.43	2.875	51.15
585	49.13	0	49.01		0.585	52.37	2.87	51.13
590	49.72	0	49.6		0.59	52.06	2.865	51.08
595	49.74	0	49.62		0.595	51.97	2.86	51.07
600	49.78	0	49.66		0.6	51.83	2.855	51.03
605	50.04	0	49.92		0.605	51.82	2.85	51.04
610	50.69	0	50.57		0.61	51.78	2.845	51.06
615	50.99	0	50.87		0.615	51.82	2.84	51.03
620	50.98	0	50.86		0.62	51.84	2.835	51
625	50.73	0	50.61		0.625	51.9	2.83	51.01
630	50.79	0	50.67		0.63	51.9	2.825	50.95
635	50.91	0	50.79		0.635	51.66	2.82	50.97
640	51.1	0	50.98		0.64	51.56	2.815	50.96
645	51.47	0	51.35		0.645	51.4	2.81	50.96
650	51.63	0	51.51		0.65	51.38	2.805	50.9
655	51.85	0	51.73		0.655	51.25	2.8	50.88
660	51.92	0	51.8		0.66	51.25	2.795	50.89
665	52.15	0	52.03		0.665	51.17	2.79	50.9
670	52.31	0	52.19		0.67	51.16	2.785	50.8
675	52.56	0	52.44		0.675	51.11	2.78	50.8
680	52.76	0	52.64		0.68	51.05	2.775	50.76
685	53.17	0	53.05		0.685	51.02	2.77	50.76
690	53.53	0	53.41		0.69	51.02	2.765	50.7
695	53.53	0	53.41		0.695	51.04	2.76	50.71
700	53.3	0	53.18		0.7	50.87	2.755	50.68
705	53.18	0	53.06		0.705	50.73	2.75	50.69
710	52.92	0	52.8		0.71	50.52	2.745	50.61
715	52.91	0	52.79		0.715	50.5	2.74	50.59
720	53.02	0	52.9		0.72	50.47	2.735	50.56
725	53.13	0	53.01		0.725	50.4	2.73	50.6
730	53.39	0	53.27		0.73	50.14	2.725	50.57
735	53.54	0	53.42		0.735	50.04	2.72	50.56
740	53.71	0	53.59		0.74	49.91	2.715	50.51
745	53.8	0	53.68		0.745	49.91	2.71	50.5
750	53.97	0	53.85		0.75	49.87	2.705	50.5
755	54	0	53.88		0.755	49.75	2.7	50.47
760	54.1	0	53.98		0.76	49.72	2.695	50.44
765	54.2	0	54.08		0.765	49.68	2.69	50.45
770	54.25	0	54.13		0.77	49.71	2.685	50.42
775	54.27	0	54.15		0.775	49.8	2.68	50.39
780	54.31	0	54.19		0.78	49.76	2.675	50.38
785	54.48	0	54.36		0.785	49.61	2.67	50.37
790	54.65	0	54.53		0.79	49.52	2.665	50.32
795	54.94	0	54.82		0.795	49.44	2.66	50.31
800	54.93	0	54.81		0.8	49.4	2.655	50.28
805	55.13	0	55.01		0.805	49.44	2.65	50.28
810	55.37	0	55.25		0.81	49.43	2.645	50.22
815	55.43	0	55.31		0.815	49.32	2.64	50.21
820	55.34	0	55.22		0.82	49.25	2.635	50.1
825	55.17	0	55.05		0.825	49.12	2.63	50.11
830	55.23	0	55.11		0.83	48.91	2.625	50.09
835	55.4	0	55.28		0.835	48.76	2.62	50.09
840	55.45	0	55.33		0.84	48.54	2.615	50.12
845	55.35	0	55.23		0.845	48.48	2.61	50.09
850	55.42	0	55.3		0.85	48.12	2.605	50.07
855	55.38	0	55.26		0.855	47.98	2.6	50.06
860	55.21	0	55.09		0.86	47.63	2.595	50.07
865	55.08	0	54.96		0.865	47.62	2.59	50.05
870	54.92	0	54.8		0.87	47.29	2.585	50.06
875	54.86	0	54.74		0.875	47.25	2.58	50.01
880	54.79	0	54.67		0.88	46.97	2.575	49.98
885	54.78	0	54.66		0.885	46.9	2.57	49.93
890	54.99	0	54.87		0.89	46.7	2.565	49.89
895	55.12	0	55		0.895	46.84	2.56	49.78
900	55.36	0	55.24		0.9	46.84	2.555	49.79
905	55.39	0	55.27		0.905	46.92	2.55	49.8
910	55.51	0	55.39		0.91	46.82	2.545	49.79
915	55.66	0	55.54		0.915	46.78	2.54	49.74
920	55.65	0	55.53		0.92	46.71	2.535	49.74
925	55.49	0	55.37		0.925	46.63	2.53	49.68
930	55.6	0	55.48		0.93	46.51	2.525	49.66
935	55.47	0	55.35		0.935	46.52	2.52	49.65
940	55.35	0	55.23		0.94	46.44	2.515	49.52
945	55.3	0	55.18		0.945	46.29	2.51	49.52
950	55.39	0	55.27		0.95	46.13	2.505	49.48
955	55.56	0	55.44		0.955	45.83	2.5	49.43
960	55.56	0	55.44		0.96	45.74	2.495	49.4
965	55.29	0	55.17		0.965	45.39	2.49	49.35
970	55.26	0	55.14		0.97	45.09	2.485	49.3
975	55.03	0	54.91		0.975	44.87	2.48	49.28
980	54.62	0	54.5		0.98	44.71	2.475	49.21
985	54.34	0	54.22		0.985	44.6	2.47	49.18
990	54.08	0	53.96		0.99	44.51	2.465	49.12
995	54.07	0	53.95		0.995	44.39	2.46	49.08
1000	53.68	0	53.56		1	44.14	2.455	49.02
1005	53.4	0	53.28		1.005	44.08	2.45	49
1010	53.32	0	53.2		1.01	43.94	2.445	48.96
1015	53.37	0	53.25		1.015	43.91	2.44	48.87
1020	53.3	0	53.18		1.02	43.78	2.435	48.84
1025	53.21	0	53.09		1.025	43.69	2.43	48.74
1030	53.18	0	53.06		1.03	43.53	2.425	48.71
1035	53.24	0	53.12		1.035	43.48	2.42	48.7
1040	53.3	0	53.18		1.04	43.36	2.415	48.67
1045	53.21	0	53.09		1.045	43.32	2.41	48.57
1050	53.05	0	52.93		1.05	43.3	2.405	48.56
1055	52.96	0	52.84		1.055	43.04	2.4	48.59
1060	52.96	0	52.84		1.06	43	2.395	48.59
1065	52.99	0	52.87		1.065	42.94	2.39	48.64
1070	53.01	0	52.89		1.07	42.96	2.385	48.64
1075	52.93	0	52.81		1.075	42.96	2.38	48.61
1080	52.93	0	52.81		1.08	42.88	2.375	48.6
1085	52.64	0	52.52		1.085	42.84	2.37	48.53
1090	52.65	0	52.53		1.09	42.83	2.365	48.47
1095	52.55	0	52.43		1.095	42.89	2.36	48.43
1100	52.49	0	52.37		1.1	42.78	2.355	48.43
1105	52.18	0	52.06		1.105	42.56	2.35	48.42
1110	52.09	0	51.97		1.11	42.58	2.345	48.36
1115	51.95	0	51.83		1.115	42.52	2.34	48.35
1120	51.94	0	51.82		1.12	42.39	2.335	48.29
1125	51.9	0	51.78		1.125	42.34	2.33	48.25
1130	51.94	0	51.82		1.13	42.41	2.325	48.16
1135	51.96	0	51.84		1.135	42.42	2.32	48.15
1140	52.02	0	51.9		1.14	42.44	2.315	48.09
1145	52.02	0	51.9		1.145	42.39	2.31	48.07
1150	51.78	0	51.66		1.15	42.28	2.305	48.04
1155	51.68	0	51.56		1.155	42.35	2.3	48.04
1160	51.52	0	51.4		1.16	42.19	2.295	48.04
1165	51.5	0	51.38		1.165	42.09	2.29	48.06
1170	51.37	0	51.25		1.17	41.97	2.285	48.02
1175	51.37	0	51.25		1.175	41.98	2.28	47.98
1180	51.29	0	51.17		1.18	41.87	2.275	47.97
1185	51.28	0	51.16		1.185	41.75	2.27	47.98
1190	51.23	0	51.11		1.19	41.77	2.265	47.96
1195	51.17	0	51.05		1.195	41.88	2.26	47.92
1200	51.14	0	51.02		1.2	41.78	2.255	47.9
1205	51.14	0	51.02		1.205	41.68	2.25	47.88
1210	51.16	0	51.04		1.21	41.56	2.245	47.9
1215	50.99	0	50.87		1.215	41.61	2.24	47.85
1220	50.85	0	50.73		1.22	41.48	2.235	47.87
1225	50.64	0	50.52		1.225	41.29	2.23	47.83
1230	50.62	0	50.5		1.23	41.32	2.225	47.84
1235	50.59	0	50.47		1.235	41.4	2.22	47.83
1240	50.52	0	50.4		1.24	41.34	2.215	47.81
1245	50.26	0	50.14		1.245	41.2	2.21	47.81
1250	50.16	0	50.04		1.25	41.18	2.205	47.73
1255	50.03	0	49.91		1.255	41.21	2.2	47.74
1260	50.03	0	49.91		1.26	41.22	2.195	47.72
1265	49.99	0	49.87		1.265	41.17	2.19	47.72
1270	49.87	0	49.75		1.27	41.24	2.185	47.72
1275	49.84	0	49.72		1.275	41.36	2.18	47.7
1280	49.8	0	49.68		1.28	41.15	2.175	47.68
1285	49.83	0	49.71		1.285	40.95	2.17	47.69
1290	49.92	0	49.8		1.29	40.73	2.165	47.62
1295	49.88	0	49.76		1.295	40.88	2.16	47.52
1300	49.73	0	49.61		1.3	40.69	2.155	47.35
1305	49.64	0	49.52		1.305	40.55	2.15	47.31
1310	49.56	0	49.44		1.31	40.51	2.145	47.26
1315	49.52	0	49.4		1.315	40.63	2.14	47.18
1320	49.56	0	49.44		1.32	40.63	2.135	47.16
1325	49.55	0	49.43		1.325	40.43	2.13	47.07
1330	49.44	0	49.32		1.33	40.23	2.125	46.98
1335	49.37	0	49.25		1.335	40.36	2.12	46.85
1340	49.24	0	49.12		1.34	40.15	2.115	46.79
1345	49.03	0	48.91		1.345	39.97	2.11	46.68
1350	48.88	0	48.76		1.35	39.91	2.105	46.54
1355	48.66	0	48.54		1.355	40.13	2.1	46.29
1360	48.6	0	48.48		1.36	40.09	2.095	46.17
1365	48.24	0	48.12		1.365	39.69	2.09	45.94
1370	48.1	0	47.98		1.37	39.51	2.085	45.79
1375	47.75	0	47.63		1.375	39.44	2.08	45.5
1380	47.74	0	47.62		1.38	39.4	2.075	45.36
1385	47.41	0	47.29		1.385	39.16	2.07	44.97
1390	47.37	0	47.25		1.39	39	2.065	44.49
1395	47.09	0	46.97		1.395	38.95	2.06	44.28
1400	47.02	0	46.9		1.4	38.93	2.055	43.78
1405	46.82	0	46.7		1.405	38.78	2.05	43.47
1410	46.96	0	46.84		1.41	38.56	2.045	42.84
1415	46.96	0	46.84		1.415	38.72	2.04	42.54
1420	47.04	0	46.92		1.42	38.88	2.035	41.88
1425	46.94	0	46.82		1.425	38.87	2.03	41.65
1430	46.9	0	46.78		1.43	38.81	2.025	41.23
1435	46.83	0	46.71		1.435	38.84	2.02	40.91
1440	46.75	0	46.63		1.44	38.83	2.015	40.13
1445	46.63	0	46.51		1.445	38.68	2.01	39.73
1450	46.64	0	46.52		1.45	38.31	2.005	39.2
1455	46.56	0	46.44		1.455	38.31	2	38.87
1460	46.41	0	46.29		1.46	38.26	1.995	38.31
1465	46.25	0	46.13		1.465	38.32	1.99	37.57
1470	45.95	0	45.83		1.47	38.26	1.985	37.33
1475	45.86	0	45.74		1.475	38.17	1.98	36.58
1480	45.51	0	45.39		1.48	38.08	1.975	36.23
1485	45.21	0	45.09		1.485	37.83	1.97	35.65
1490	44.99	0	44.87		1.49	37.56	1.965	35.26
1495	44.83	0	44.71		1.495	37.68	1.96	34.49
1500	44.72	0	44.6		1.5	37.68	1.955	34
1505	44.63	0	44.51		1.505	37.54	1.95	33.08
1510	44.51	0	44.39		1.51	37.35	1.945	32.41
1515	44.26	0	44.14		1.515	37.35	1.94	31.57
1520	44.2	0	44.08		1.52	37.38	1.935	30.98
1525	44.06	0	43.94		1.525	37.28	1.93	30.29
1530	44.03	0	43.91		1.53	37.1	1.925	29.77
1535	43.9	0	43.78		1.535	37.03	1.92	29.21
1540	43.81	0	43.69		1.54	37.08	1.915	28.37
1545	43.65	0	43.53		1.545	37.12	1.91	28.35
1550	43.6	0	43.48		1.55	37.06	1.905	27.6
1555	43.48	0	43.36		1.555	37.14	1.9	27.58
1560	43.44	0	43.32		1.56	37.27	1.895	27.14
1565	43.42	0	43.3		1.565	37.31	1.89	27.26
1570	43.16	0	43.04		1.57	37.16	1.885	27.28
1575	43.12	0	43		1.575	37.31	1.88	27.48
1580	43.06	0	42.94		1.58	37.4	1.875	27.24
1585	43.08	0	42.96		1.585	37.44	1.87	27.22
1590	43.08	0	42.96		1.59	37.27	1.865	26.93
1595	43	0	42.88		1.595	37.41	1.86	26.95
1600	42.96	0	42.84		1.6	37.43	1.855	26.69
1605	42.95	0	42.83		1.605	37.33	1.85	26.64
1610	43.01	0	42.89		1.61	36.8	1.845	26.41
1615	42.9	0	42.78		1.615	36.77	1.84	26.39
1620	42.68	0	42.56		1.62	36.79	1.835	26.1
1625	42.7	0	42.58		1.625	36.83	1.83	26.25
1630	42.64	0	42.52		1.63	36.7	1.825	26.18
1635	42.51	0	42.39		1.635	36.65	1.82	26.21
1640	42.46	0	42.34		1.64	36.54	1.815	25.9
1645	42.53	0	42.41		1.645	36.3	1.81	25.83
1650	42.54	0	42.42		1.65	36.06	1.805	25.75
1655	42.56	0	42.44		1.655	35.84	1.8	25.84
1660	42.51	0	42.39		1.66	35.72	1.795	25.67
1665	42.4	0	42.28		1.665	35.62	1.79	25.85
1670	42.47	0	42.35		1.67	35.57	1.785	25.79
1675	42.31	0	42.19		1.675	35.5	1.78	25.68
1680	42.21	0	42.09		1.68	35.44	1.775	25.57
1685	42.09	0	41.97		1.685	35.23	1.77	25.71
1690	42.1	0	41.98		1.69	35.18	1.765	25.77
1695	41.99	0	41.87		1.695	35.19	1.76	25.92
1700	41.87	0	41.75		1.7	35.21	1.755	25.87
1705	41.89	0	41.77		1.705	35.21	1.75	26.13
1710	42	0	41.88		1.71	35.25	1.745	25.95
1715	41.9	0	41.78		1.715	35.37	1.74	25.98
1720	41.8	0	41.68		1.72	35.39	1.735	25.81
1725	41.68	0	41.56		1.725	35.37	1.73	26.02
1730	41.73	0	41.61		1.73	35.33	1.725	25.93
1735	41.6	0	41.48		1.735	35.28	1.72	26.02
1740	41.41	0	41.29		1.74	35.21	1.715	25.91
1745	41.44	0	41.32		1.745	35.19	1.71	25.97
1750	41.52	0	41.4		1.75	35.14	1.705	25.75
1755	41.46	0	41.34		1.755	35.11	1.7	25.81
1760	41.32	0	41.2		1.76	35.12	1.695	25.59
1765	41.3	0	41.18		1.765	35.15	1.69	25.85
1770	41.33	0	41.21		1.77	35.2	1.685	25.76
1775	41.34	0	41.22		1.775	35.31	1.68	26
1780	41.29	0	41.17		1.78	35.28	1.675	25.85
1785	41.36	0	41.24		1.785	35.16	1.67	26.16
1790	41.48	0	41.36		1.79	34.99	1.665	26.06
1795	41.27	0	41.15		1.795	34.86	1.66	26.13
1800	41.07	0	40.95		1.8	34.9	1.655	26.08
1805	40.85	0	40.73		1.805	34.97	1.65	26.39
1810	41	0	40.88		1.81	34.85	1.645	26.26
1815	40.81	0	40.69		1.815	34.82	1.64	26.35
1820	40.67	0	40.55		1.82	34.85	1.635	26.34
1825	40.63	0	40.51		1.825	34.84	1.63	26.62
1830	40.75	0	40.63		1.83	34.83	1.625	26.8
1835	40.75	0	40.63		1.835	34.83	1.62	27.02
1840	40.55	0	40.43		1.84	34.78	1.615	27.05
1845	40.35	0	40.23		1.845	34.78	1.61	27.19
1850	40.48	0	40.36		1.85	34.78	1.605	27.26
1855	40.27	0	40.15		1.855	34.86	1.6	27.36
1860	40.09	0	39.97		1.86	34.86	1.595	27.22
1865	40.03	0	39.91		1.865	34.89	1.59	27.26
1870	40.25	0	40.13		1.87	34.83	1.585	27.24
1875	40.21	0	40.09		1.875	34.92	1.58	27.33
1880	39.81	0	39.69		1.88	34.76	1.575	27.24
1885	39.63	0	39.51		1.885	34.68	1.57	27.24
1890	39.56	0	39.44		1.89	34.6	1.565	27.35
1895	39.52	0	39.4		1.895	34.75	1.56	27.41
1900	39.28	0	39.16		1.9	34.76	1.555	27.33
1905	39.12	0	39		1.905	34.89	1.55	27.37
1910	39.07	0	38.95		1.91	34.79	1.545	27.35
1915	39.05	0	38.93		1.915	34.92	1.54	27.52
1920	38.9	0	38.78		1.92	34.91	1.535	27.46
1925	38.68	0	38.56		1.925	35.28	1.53	27.63
1930	38.84	0	38.72		1.93	35.52	1.525	27.61
1935	39	0	38.88		1.935	36	1.52	27.75
1940	38.99	0	38.87		1.94	36.15	1.515	27.74
1945	38.93	0	38.81		1.945	36.5	1.51	27.91
1950	38.96	0	38.84		1.95	36.74	1.505	27.98
1955	38.95	0	38.83		1.955	37.16	1.5	28.19
1960	38.8	0	38.68		1.96	37.35	1.495	28.13
1965	38.43	0	38.31		1.965	37.59	1.49	28.25
1970	38.43	0	38.31		1.97	37.75	1.485	28.33
1975	38.38	0	38.26		1.975	38.02	1.48	28.78
1980	38.44	0	38.32		1.98	38.24	1.475	28.81
1985	38.38	0	38.26		1.985	38.73	1.47	28.93
1990	38.29	0	38.17		1.99	39.15	1.465	28.98
1995	38.2	0	38.08		1.995	39.37	1.46	29.14
2000	37.95	0	37.83		2	39.89	1.455	29.37
2005	37.68	0	37.56		2.005	40.1	1.45	29.37
2010	37.8	0	37.68		2.01	40.49	1.445	29.39
2015	37.8	0	37.68		2.015	40.73	1.44	29.59
2020	37.66	0	37.54		2.02	41.37	1.435	29.68
2025	37.47	0	37.35		2.025	41.68	1.43	29.81
2030	37.47	0	37.35		2.03	42.23	1.425	29.94
2035	37.5	0	37.38		2.035	42.56	1.42	30.21
2040	37.4	0	37.28		2.04	43.13	1.415	30.4
2045	37.22	0	37.1		2.045	43.44	1.41	30.51
2050	37.15	0	37.03		2.05	44.01	1.405	30.58
2055	37.2	0	37.08		2.055	44.26	1.4	30.61
2060	37.24	0	37.12		2.06	44.79	1.395	30.57
2065	37.18	0	37.06		2.065	45.28	1.39	30.66
2070	37.26	0	37.14		2.07	45.51	1.385	30.62
2075	37.39	0	37.27		2.075	45.96	1.38	30.95
2080	37.43	0	37.31		2.08	46.18	1.375	30.93
2085	37.28	0	37.16		2.085	46.61	1.37	31.04
2090	37.43	0	37.31		2.09	46.8	1.365	31.06
2095	37.52	0	37.4		2.095	47.06	1.36	31.26
2100	37.56	0	37.44		2.1	47.17	1.355	31.29
2105	37.39	0	37.27		2.105	47.25	1.35	31.39
2110	37.53	0	37.41		2.11	47.3	1.345	31.36
2115	37.55	0	37.43		2.115	47.28	1.34	31.55
2120	37.45	0	37.33		2.12	47.31	1.335	31.47
2125	36.92	0	36.8		2.125	47.39	1.33	31.55
2130	36.89	0	36.77		2.13	47.41	1.325	31.76
2135	36.91	0	36.79		2.135	47.45	1.32	32
2140	36.95	0	36.83		2.14	47.4	1.315	31.91
2145	36.82	0	36.7		2.145	47.42	1.31	32.14
2150	36.77	0	36.65		2.15	47.49	1.305	31.99
2155	36.66	0	36.54		2.155	47.49	1.3	32.12
2160	36.42	0	36.3		2.16	47.51	1.295	32.12
2165	36.18	0	36.06		2.165	47.52	1.29	32.23
2170	35.96	0	35.84		2.17	47.61	1.285	31.95
2175	35.84	0	35.72		2.175	47.69	1.28	32.05
2180	35.74	0	35.62		2.18	47.79	1.275	32.12
2185	35.69	0	35.57		2.185	47.84	1.27	32.41
2190	35.62	0	35.5		2.19	47.88	1.265	32.33
2195	35.56	0	35.44		2.195	47.92	1.26	32.32
2200	35.35	0	35.23		2.2	47.95	1.255	32.48
2205	35.3	0	35.18		2.205	47.97	1.25	32.77
2210	35.31	0	35.19		2.21	47.95	1.245	32.66
2215	35.33	0	35.21		2.215	47.99	1.24	32.72
2220	35.33	0	35.21		2.22	48	1.235	32.65
2225	35.37	0	35.25		2.225	47.98	1.23	32.98
2230	35.49	0	35.37		2.23	48	1.225	32.94
2235	35.51	0	35.39		2.235	48.02	1.22	33.24
2240	35.49	0	35.37		2.24	48.03	1.215	33.23
2245	35.45	0	35.33		2.245	48.07	1.21	33.49
2250	35.4	0	35.28		2.25	48.08	1.205	33.49
2255	35.33	0	35.21		2.255	48.11	1.2	33.76
2260	35.31	0	35.19		2.26	48.13	1.195	33.79
2265	35.26	0	35.14		2.265	48.18	1.19	34.13
2270	35.23	0	35.11		2.27	48.19	1.185	34.17
2275	35.24	0	35.12		2.275	48.22	1.18	34.29
2280	35.27	0	35.15		2.28	48.23	1.175	34.21
2285	35.32	0	35.2		2.285	48.27	1.17	34.43
2290	35.43	0	35.31		2.29	48.29	1.165	34.44
2295	35.4	0	35.28		2.295	48.27	1.16	34.56
2300	35.28	0	35.16		2.3	48.27	1.155	34.68
2305	35.11	0	34.99		2.305	48.3	1.15	35.03
2310	34.98	0	34.86		2.31	48.29	1.145	35.08
2315	35.02	0	34.9		2.315	48.29	1.14	35.16
2320	35.09	0	34.97		2.32	48.29	1.135	35.13
2325	34.97	0	34.85		2.325	48.31	1.13	35.31
2330	34.94	0	34.82		2.33	48.3	1.125	35.3
2335	34.97	0	34.85		2.335	48.32	1.12	35.35
2340	34.96	0	34.84		2.34	48.35	1.115	35.32
2345	34.95	0	34.83		2.345	48.38	1.11	35.49
2350	34.95	0	34.83		2.35	48.38	1.105	35.74
2355	34.9	0	34.78		2.355	48.4	1.1	35.9
2360	34.9	0	34.78		2.36	48.43	1.095	35.92
2365	34.9	0	34.78		2.365	48.58	1.09	36.25
2370	34.98	0	34.86		2.37	48.6	1.085	36.27
2375	34.98	0	34.86		2.375	48.66	1.08	36.55
2380	35.01	0	34.89		2.38	48.68	1.075	36.61
2385	34.95	0	34.83		2.385	48.67	1.07	36.98
2390	35.04	0	34.92		2.39	48.71	1.065	37.04
2395	34.88	0	34.76		2.395	48.88	1.06	37.28
2400	34.8	0	34.68		2.4	48.9	1.055	37.33
2405	34.72	0	34.6		2.405	49.04	1.05	37.64
2410	34.87	0	34.75		2.41	49.05	1.045	37.78
2415	34.88	0	34.76		2.415	49.04	1.04	38.06
2420	35.01	0	34.89		2.42	49.13	1.035	38.1
2425	34.91	1	34.79		2.425	49.13	1.03	38.22
2430	35.04	1	34.92		2.43	49.15	1.025	38.23
2435	35.03	1	34.91		2.435	49.17	1.02	38.28
2440	35.4	1	35.28		2.44	49.17	1.015	38.33
2445	35.64	1	35.52		2.445	49.18	1.01	38.39
2450	36.12	1	36		2.45	49.21	1.005	38.52
2455	36.27	1	36.15		2.455	49.24	1	38.57
2460	36.62	1	36.5		2.46	49.28	0.995	38.61
2465	36.86	1	36.74		2.465	49.33	0.99	38.58
2470	37.28	1	37.16		2.47	49.33	0.985	38.67
2475	37.47	1	37.35		2.475	49.39	0.98	38.71
2480	37.71	1	37.59		2.48	49.44	0.975	38.64
2485	37.87	1	37.75		2.485	49.47	0.97	38.72
2490	38.14	1	38.02		2.49	49.5	0.965	38.6
2495	38.36	1	38.24		2.495	49.55	0.96	38.9
2500	38.85	1	38.73		2.5	49.61	0.955	39.12
2505	39.27	1	39.15		2.505	49.67	0.95	39.91
2510	39.49	1	39.37		2.51	49.68	0.945	39.7
2515	40.01	1	39.89		2.515	49.76	0.94	39.94
2520	40.22	1	40.1		2.52	49.77	0.935	39.65
2525	40.61	1	40.49		2.525	49.85	0.93	40.28
2530	40.85	1	40.73		2.53	49.83	0.925	40.08
2535	41.49	1	41.37		2.535	49.87	0.92	40.5
2540	41.8	1	41.68		2.54	49.91	0.915	40.36
2545	42.35	1	42.23		2.545	49.93	0.91	40.92
2550	42.68	1	42.56		2.55	49.98	0.905	40.9
2555	43.25	1	43.13		2.555	49.97	0.9	41.26
2560	43.56	1	43.44		2.56	50	0.895	41.16
2565	44.13	1	44.01		2.565	50.05	0.89	41.7
2570	44.38	1	44.26		2.57	50.07	0.885	41.55
2575	44.91	1	44.79		2.575	50.12	0.88	41.66
2580	45.4	1	45.28		2.58	50.22	0.875	41.36
2585	45.63	1	45.51		2.585	50.22	0.87	41.74
2590	46.08	1	45.96		2.59	50.16	0.865	41.7
2595	46.3	1	46.18		2.595	50.14	0.86	41.89
2600	46.73	1	46.61		2.6	50.13	0.855	41.8
2605	46.92	1	46.8		2.605	50.14	0.85	42.07
2610	47.18	1	47.06		2.61	50.21	0.845	42.14
2615	47.29	1	47.17		2.615	50.22	0.84	42.33
2620	47.37	1	47.25		2.62	50.24	0.835	42.32
2625	47.42	1	47.3		2.625	50.24	0.83	42.56
2630	47.4	1	47.28		2.63	50.29	0.825	42.56
2635	47.43	1	47.31		2.635	50.31	0.82	42.69
2640	47.51	1	47.39		2.64	50.34	0.815	42.68
2645	47.53	1	47.41		2.645	50.37	0.81	42.81
2650	47.57	1	47.45		2.65	50.38	0.805	42.84
2655	47.52	1	47.4		2.655	50.36	0.8	42.98
2660	47.54	1	47.42		2.66	50.38	0.795	42.82
2665	47.61	1	47.49		2.665	50.4	0.79	43.19
2670	47.61	1	47.49		2.67	50.42	0.785	43.17
2675	47.63	1	47.51		2.675	50.47	0.78	43.4
2680	47.64	1	47.52		2.68	50.5	0.775	43.28
2685	47.73	1	47.61		2.685	50.5	0.77	43.57
2690	47.81	1	47.69		2.69	50.49	0.765	43.45
2695	47.91	1	47.79		2.695	50.53	0.76	43.66
2700	47.96	1	47.84		2.7	50.55	0.755	43.6
2705	48	1	47.88		2.705	50.59	0.75	44.01
2710	48.04	1	47.92		2.71	50.59	0.745	43.9
2715	48.07	1	47.95		2.715	50.66	0.74	44.12
2720	48.09	1	47.97		2.72	50.71	0.735	44.07
2725	48.07	1	47.95		2.725	50.72	0.73	44.42
2730	48.11	1	47.99		2.73	50.73	0.725	44.4
2735	48.12	1	48		2.735	50.73	0.72	44.61
2740	48.1	1	47.98		2.74	50.74	0.715	44.46
2745	48.12	1	48		2.745	50.76	0.71	44.75
2750	48.14	1	48.02		2.75	50.81	0.705	44.65
2755	48.15	1	48.03		2.755	50.82	0.7	44.89
2760	48.19	1	48.07		2.76	50.82	0.695	44.73
2765	48.2	1	48.08		2.765	50.83	0.69	44.98
2770	48.23	1	48.11		2.77	50.85	0.685	44.79
2775	48.25	1	48.13		2.775	50.87	0.68	44.94
2780	48.3	1	48.18		2.78	50.91	0.675	44.85
2785	48.31	1	48.19		2.785	50.9	0.67	45.06
2790	48.34	1	48.22		2.79	50.97	0.665	45.1
2795	48.35	1	48.23		2.795	50.99	0.66	45.19
2800	48.39	1	48.27		2.8	51.02	0.655	45
2805	48.41	1	48.29		2.805	51.05	0.65	45.36
2810	48.39	1	48.27		2.81	51.07	0.645	45.27
2815	48.39	1	48.27		2.815	51.05	0.64	45.45
2820	48.42	1	48.3		2.82	51.05	0.635	45.27
2825	48.41	1	48.29		2.825	51.1	0.63	45.58
2830	48.41	1	48.29		2.83	51.1	0.625	45.47
2835	48.41	1	48.29		2.835	51.14	0.62	45.63
2840	48.43	1	48.31		2.84	51.15	0.615	45.34
2845	48.42	1	48.3		2.845	51.22	0.61	45.52
2850	48.44	1	48.32		2.85	51.25	0.605	45.45
2855	48.47	1	48.35		2.855	51.31	0.6	45.77
2860	48.5	1	48.38		2.86	51.32	0.595	45.76
2865	48.5	1	48.38		2.865	51.33	0.59	45.96
2870	48.52	1	48.4		2.87	51.39	0.585	45.97
2875	48.55	1	48.43		2.875	51.39	0.58	46.08
2880	48.7	1	48.58		2.88	51.4	0.575	45.82
2885	48.72	1	48.6		2.885	51.41	0.57	45.85
2890	48.78	1	48.66		2.89	51.43	0.565	45.89
2895	48.8	1	48.68		2.895	51.42	0.56	45.93
2900	48.79	1	48.67		2.9	51.47	0.555	45.91
2905	48.83	1	48.71		2.905	51.48	0.55	46.03
2910	49	1	48.88		2.91	51.52	0.545	46.11
2915	49.02	1	48.9		2.915	51.53	0.54	46.17
2920	49.16	1	49.04		2.92	51.59	0.535	46.09
2925	49.17	1	49.05		2.925	51.59	0.53	46.17
2930	49.16	1	49.04		2.93	51.6	0.525	46.08
2935	49.25	1	49.13		2.935	51.61	0.52	46.15
2940	49.25	1	49.13		2.94	51.63	0.515	46.19
2945	49.27	1	49.15		2.945	51.67	0.51	46.24
2950	49.29	1	49.17		2.95	51.67	0.505	46.21
2955	49.29	1	49.17		2.955	51.67	0.5	46.27
2960	49.3	1	49.18		2.96	51.67	0.495	46.23
2965	49.33	1	49.21		2.965	51.66	0.49	46.27
2970	49.36	1	49.24		2.97	51.67	0.485	46.21
2975	49.4	1	49.28		2.975	51.7	0.48	46.11
2980	49.45	1	49.33		2.98	51.74	0.475	45.98
2985	49.45	1	49.33		2.985	51.72	0.47	45.91
2990	49.51	1	49.39		2.99	51.74	0.465	45.86
2995	49.56	1	49.44		2.995	51.79	0.46	45.8
3000	49.59	1	49.47		3	51.77	0.455	45.67
3005	49.62	1	49.5		3.005	51.86	0.45	45.38
3010	49.67	1	49.55		3.01	51.91	0.445	45.27
3015	49.73	1	49.61		3.015	51.92	0.44	45.22
3020	49.79	1	49.67		3.02	51.95	0.435	45.17
3025	49.8	1	49.68		3.025	51.97	0.43	45.06
3030	49.88	1	49.76		3.03	52.01	0.425	45.1
3035	49.89	1	49.77		3.035	52.02	0.42	45.17
3040	49.97	1	49.85		3.04	52.03	0.415	45.21
3045	49.95	1	49.83		3.045	52.06	0.41	45.24
3050	49.99	1	49.87		3.05	52.19	0.405	45.15
3055	50.03	1	49.91		3.055	52.21	0.4	45.32
3060	50.05	1	49.93		3.06	52.27	0.395	45.48
3065	50.1	1	49.98		3.065	52.29	0.39	45.54
3070	50.09	1	49.97		3.07	52.27	0.385	45.61
3075	50.12	1	50		3.075	52.26	0.38	45.68
3080	50.17	1	50.05		3.08	52.26	0.375	45.64
3085	50.19	1	50.07		3.085	52.27	0.37	45.6
3090	50.24	1	50.12		3.09	52.28	0.365	45.67
3095	50.34	1	50.22		3.095	52.27	0.36	45.69
3100	50.34	1	50.22		3.1	52.31	0.355	45.79
3105	50.28	1	50.16		3.105	52.35	0.35	45.88
3110	50.26	1	50.14		3.11	52.4	0.345	45.82
3115	50.25	1	50.13		3.115	52.46	0.34	46
3120	50.26	1	50.14		3.12	52.49	0.335	45.96
3125	50.33	1	50.21		3.125	52.48	0.33	46.02
3130	50.34	1	50.22		3.13	52.52	0.325	45.92
3135	50.36	1	50.24		3.135	52.54	0.32	45.77
3140	50.36	1	50.24		3.14	52.56	0.315	45.51
3145	50.41	1	50.29		3.145	52.58	0.31	45.27
3150	50.43	1	50.31		3.15	52.6	0.305	45.18
3155	50.46	1	50.34		3.155	52.61	0.3	45.19
3160	50.49	1	50.37		3.16	52.64	0.295	45.2
3165	50.5	1	50.38		3.165	52.65	0.29	45.15
3170	50.48	1	50.36		3.17	52.69	0.285	45.04
3175	50.5	1	50.38		3.175	52.74	0.28	45.13
3180	50.52	1	50.4		3.18	52.77	0.275	45.12
3185	50.54	1	50.42		3.185	52.76	0.27	45.03
3190	50.59	1	50.47		3.19	52.78	0.265	44.63
3195	50.62	1	50.5		3.195	52.79	0.26	44.52
3200	50.62	1	50.5		3.2	52.86	0.255	44.7
3205	50.61	1	50.49		3.205	52.91	0.25	44.9
3210	50.65	1	50.53		3.21	52.89	0.245	44.97
3215	50.67	1	50.55		3.215	52.95	0.24	44.91
3220	50.71	1	50.59		3.22	52.97	0.235	44.86
3225	50.71	1	50.59		3.225	53	0.23	44.93
3230	50.78	1	50.66		3.23	53.02	0.225	44.9
3235	50.83	1	50.71		3.235	53.03	0.22	44.87
3240	50.84	1	50.72		3.24	53.06	0.215	44.79
3245	50.85	1	50.73		3.245	53.18	0.21	44.79
3250	50.85	1	50.73		3.25	53.24	0.205	44.71
3255	50.86	1	50.74		3.255	53.28	0.2	44.69
3260	50.88	1	50.76		3.26	53.29	0.195	44.6
3265	50.93	1	50.81		3.265	53.29	0.19	44.38
3270	50.94	1	50.82		3.27	53.29	0.185	44.11
3275	50.94	1	50.82		3.275	53.36	0.18	43.79
3280	50.95	1	50.83		3.28	53.42	0.175	43.81
3285	50.97	1	50.85		3.285	53.47	0.17	43.75
3290	50.99	1	50.87		3.29	53.48	0.165	43.48
3295	51.03	1	50.91		3.295	53.49	0.16	43.36
3300	51.02	1	50.9		3.3	53.48	0.155	43.24
3305	51.09	1	50.97		3.305	53.41	0.15	43.29
3310	51.11	1	50.99		3.31	53.42	0.145	43.14
3315	51.14	1	51.02		3.315	53.38	0.14	42.98
3320	51.17	1	51.05		3.32	53.41	0.135	42.93
3325	51.19	1	51.07		3.325	53.42	0.13	42.81
3330	51.17	1	51.05		3.33	53.43	0.125	42.24
3335	51.17	1	51.05		3.335	53.45	0.12	41.93
3340	51.22	1	51.1		3.34	53.48	0.115	41.51
3345	51.22	1	51.1		3.345	53.51	0.11	41.65
3350	51.26	1	51.14		3.35	53.53	0.105	41.27
3355	51.27	1	51.15		3.355	53.5	0.1	41.28
3360	51.34	1	51.22		3.36	53.49	0.095	41.2
3365	51.37	1	51.25		3.365	53.49	0.09	41.22
3370	51.43	1	51.31		3.37	53.54	0.085	41.06
3375	51.44	1	51.32		3.375	53.58	0.08	41.09
3380	51.45	1	51.33		3.38	53.61	0.075	40.82
3385	51.51	1	51.39		3.385	53.64	0.07	40.66
3390	51.51	1	51.39		3.39	53.64	0.065	40.45
3395	51.52	1	51.4		3.395	53.72	0.06	40.52
3400	51.53	1	51.41		3.4	53.7	0.055	40.59
3405	51.55	1	51.43		3.405	53.73	0.05	40.43
3410	51.54	1	51.42		3.41	53.75	0.045	39.95
3415	51.59	1	51.47		3.415	53.81	0.04	39.71
3420	51.6	1	51.48		3.42	53.86	0.035	39.79
3425	51.64	1	51.52		3.425	60.48	0.03	39.61
3430	51.65	1	51.53		3.43	67.22	0.025	39.26
3435	51.71	1	51.59		3.435	81.35	0.02	37.68
3440	51.71	1	51.59		3.44	88.41	0.015	32.94
3445	51.72	1	51.6		3.445	102.98	0.01	22.07
3450	51.73	1	51.61		3.45	117.63	0.005	12.36
3455	51.75	1	51.63		3.455	124.27	0	0.86
3460	51.79	1	51.67
3465	51.79	1	51.67
3470	51.79	1	51.67
3475	51.79	1	51.67
3480	51.78	1	51.66
3485	51.79	1	51.67
3490	51.82	1	51.7
3495	51.86	1	51.74
3500	51.84	1	51.72
3505	51.86	1	51.74
3510	51.91	1	51.79
3515	51.89	1	51.77
3520	51.98	1	51.86
3525	52.03	1	51.91
3530	52.04	1	51.92
3535	52.07	1	51.95
3540	52.09	1	51.97
3545	52.13	1	52.01
3550	52.14	1	52.02
3555	52.15	1	52.03
3560	52.18	1	52.06
3565	52.31	1	52.19
3570	52.33	1	52.21
3575	52.39	1	52.27
3580	52.41	1	52.29
3585	52.39	1	52.27
3590	52.38	1	52.26
3595	52.38	1	52.26
3600	52.39	1	52.27
3605	52.4	1	52.28
3610	52.39	1	52.27
3615	52.43	1	52.31
3620	52.47	1	52.35
3625	52.52	1	52.4
3630	52.58	1	52.46
3635	52.61	1	52.49
3640	52.6	1	52.48
3645	52.64	1	52.52
3650	52.66	1	52.54
3655	52.68	1	52.56
3660	52.7	1	52.58
3665	52.72	1	52.6
3670	52.73	1	52.61
3675	52.76	1	52.64
3680	52.77	1	52.65
3685	52.81	1	52.69
3690	52.86	1	52.74
3695	52.89	1	52.77
3700	52.88	1	52.76
3705	52.9	1	52.78
3710	52.91	1	52.79
3715	52.98	1	52.86
3720	53.03	1	52.91
3725	53.01	1	52.89
3730	53.07	1	52.95
3735	53.09	1	52.97
3740	53.12	1	53
3745	53.14	1	53.02
3750	53.15	1	53.03
3755	53.18	1	53.06
3760	53.3	1	53.18
3765	53.36	1	53.24
3770	53.4	1	53.28
3775	53.41	1	53.29
3780	53.41	1	53.29
3785	53.41	1	53.29
3790	53.48	1	53.36
3795	53.54	1	53.42
3800	53.59	1	53.47
3805	53.6	1	53.48
3810	53.61	1	53.49
3815	53.6	1	53.48
3820	53.53	1	53.41
3825	53.54	1	53.42
3830	53.5	1	53.38
3835	53.53	1	53.41
3840	53.54	1	53.42
3845	53.55	1	53.43
3850	53.57	1	53.45
3855	53.6	1	53.48
3860	53.63	1	53.51
3865	53.65	1	53.53
3870	53.62	1	53.5
3875	53.61	1	53.49
3880	53.61	1	53.49
3885	53.66	1	53.54
3890	53.7	1	53.58
3895	53.73	1	53.61
3900	53.76	1	53.64
3905	53.76	1	53.64
3910	53.84	1	53.72
3915	53.82	1	53.7
3920	53.85	1	53.73
3925	53.87	1	53.75
3930	53.93	1	53.81
3935	53.98	1	53.86
3940	60.6	1	60.48
3945	67.34	1	67.22
3950	81.47	1	81.35
3955	88.53	1	88.41
3960	103.1	1	102.98
3960	117.75	1	117.63
3955	124.39	1	124.27
3950	118.14	1	118.02
3945	111.27	1	111.15
3940	97.1	1	96.98
3935	90.2	1	90.08
3930	76.24	1	76.12
3925	69.59	1	69.47
3920	57.3	1	57.18
3915	54.79	1	54.67
3910	53.81	1	53.69
3905	53.81	1	53.69
3900	53.73	1	53.61
3895	53.73	1	53.61
3890	53.69	1	53.57
3885	53.65	1	53.53
3880	53.61	1	53.49
3875	53.58	1	53.46
3870	53.56	1	53.44
3865	53.5	1	53.38
3860	53.49	1	53.37
3855	53.45	1	53.33
3850	53.44	1	53.32
3845	53.43	1	53.31
3840	53.42	1	53.3
3835	53.39	1	53.27
3830	53.35	1	53.23
3825	53.32	1	53.2
3820	53.32	1	53.2
3815	53.29	1	53.17
3810	53.26	1	53.14
3805	53.24	1	53.12
3800	53.23	1	53.11
3795	53.23	1	53.11
3790	53.19	1	53.07
3785	53.21	1	53.09
3780	53.22	1	53.1
3775	53.2	1	53.08
3770	53.11	1	52.99
3765	53.07	1	52.95
3760	53.05	1	52.93
3755	52.99	1	52.87
3750	52.94	1	52.82
3745	52.97	1	52.85
3740	52.97	1	52.85
3735	52.9	1	52.78
3730	52.93	1	52.81
3725	52.93	1	52.81
3720	52.91	1	52.79
3715	52.89	1	52.77
3710	52.88	1	52.76
3705	52.89	1	52.77
3700	52.87	1	52.75
3695	52.8	1	52.68
3690	52.79	1	52.67
3685	52.8	1	52.68
3680	52.8	1	52.68
3675	52.78	1	52.66
3670	52.75	1	52.63
3665	52.73	1	52.61
3660	52.72	1	52.6
3655	52.66	1	52.54
3650	52.68	1	52.56
3645	52.7	1	52.58
3640	52.68	1	52.56
3635	52.64	1	52.52
3630	52.62	1	52.5
3625	52.62	1	52.5
3620	52.58	1	52.46
3615	52.52	1	52.4
3610	52.51	1	52.39
3605	52.47	1	52.35
3600	52.4	1	52.28
3595	52.35	1	52.23
3590	52.33	1	52.21
3585	52.3	1	52.18
3580	52.26	1	52.14
3575	52.25	1	52.13
3570	52.21	1	52.09
3565	52.18	1	52.06
3560	52.18	1	52.06
3555	52.1	1	51.98
3550	52.13	1	52.01
3545	52.1	1	51.98
3540	52.06	1	51.94
3535	52.04	1	51.92
3530	52.01	1	51.89
3525	52	1	51.88
3520	51.98	1	51.86
3515	52	1	51.88
3510	51.99	1	51.87
3505	51.96	1	51.84
3500	51.91	1	51.79
3495	51.9	1	51.78
3490	51.88	1	51.76
3485	51.87	1	51.75
3480	51.85	1	51.73
3475	51.8	1	51.68
3470	51.74	1	51.62
3465	51.75	1	51.63
3460	51.74	1	51.62
3455	51.7	1	51.58
3450	51.63	1	51.51
3445	51.6	1	51.48
3440	51.58	1	51.46
3435	51.57	1	51.45
3430	51.57	1	51.45
3425	51.5	1	51.38
3420	51.49	1	51.37
3415	51.47	1	51.35
3410	51.47	1	51.35
3405	51.5	1	51.38
3400	51.49	1	51.37
3395	51.43	1	51.31
3390	51.4	1	51.28
3385	51.32	1	51.2
3380	51.32	1	51.2
3375	51.28	1	51.16
3370	51.25	1	51.13
3365	51.27	1	51.15
3360	51.25	1	51.13
3355	51.2	1	51.08
3350	51.19	1	51.07
3345	51.15	1	51.03
3340	51.16	1	51.04
3335	51.18	1	51.06
3330	51.15	1	51.03
3325	51.12	1	51
3320	51.13	1	51.01
3315	51.07	1	50.95
3310	51.09	1	50.97
3305	51.08	1	50.96
3300	51.08	1	50.96
3295	51.02	1	50.9
3290	51	1	50.88
3285	51.01	1	50.89
3280	51.02	1	50.9
3275	50.92	1	50.8
3270	50.92	1	50.8
3265	50.88	1	50.76
3260	50.88	1	50.76
3255	50.82	1	50.7
3250	50.83	1	50.71
3245	50.8	1	50.68
3240	50.81	1	50.69
3235	50.73	1	50.61
3230	50.71	1	50.59
3225	50.68	1	50.56
3220	50.72	1	50.6
3215	50.69	1	50.57
3210	50.68	1	50.56
3205	50.63	1	50.51
3200	50.62	1	50.5
3195	50.62	1	50.5
3190	50.59	1	50.47
3185	50.56	1	50.44
3180	50.57	1	50.45
3175	50.54	1	50.42
3170	50.51	1	50.39
3165	50.5	1	50.38
3160	50.49	1	50.37
3155	50.44	1	50.32
3150	50.43	1	50.31
3145	50.4	1	50.28
3140	50.4	1	50.28
3135	50.34	1	50.22
3130	50.33	1	50.21
3125	50.22	1	50.1
3120	50.23	1	50.11
3115	50.21	1	50.09
3110	50.21	1	50.09
3105	50.24	1	50.12
3100	50.21	1	50.09
3095	50.19	1	50.07
3090	50.18	1	50.06
3085	50.19	1	50.07
3080	50.17	1	50.05
3075	50.18	1	50.06
3070	50.13	1	50.01
3065	50.1	1	49.98
3060	50.05	1	49.93
3055	50.01	1	49.89
3050	49.9	1	49.78
3045	49.91	1	49.79
3040	49.92	1	49.8
3035	49.91	1	49.79
3030	49.86	1	49.74
3025	49.86	1	49.74
3020	49.8	1	49.68
3015	49.78	1	49.66
3010	49.77	1	49.65
3005	49.64	1	49.52
3000	49.64	1	49.52
2995	49.6	1	49.48
2990	49.55	1	49.43
2985	49.52	1	49.4
2980	49.47	1	49.35
2975	49.42	1	49.3
2970	49.4	1	49.28
2965	49.33	1	49.21
2960	49.3	1	49.18
2955	49.24	1	49.12
2950	49.2	1	49.08
2945	49.14	1	49.02
2940	49.12	1	49
2935	49.08	1	48.96
2930	48.99	1	48.87
2925	48.96	1	48.84
2920	48.86	1	48.74
2915	48.83	1	48.71
2910	48.82	1	48.7
2905	48.79	1	48.67
2900	48.69	1	48.57
2895	48.68	1	48.56
2890	48.71	1	48.59
2885	48.71	1	48.59
2880	48.76	1	48.64
2875	48.76	1	48.64
2870	48.73	1	48.61
2865	48.72	1	48.6
2860	48.65	1	48.53
2855	48.59	1	48.47
2850	48.55	1	48.43
2845	48.55	1	48.43
2840	48.54	1	48.42
2835	48.48	1	48.36
2830	48.47	1	48.35
2825	48.41	1	48.29
2820	48.37	1	48.25
2815	48.28	1	48.16
2810	48.27	1	48.15
2805	48.21	1	48.09
2800	48.19	1	48.07
2795	48.16	1	48.04
2790	48.16	1	48.04
2785	48.16	1	48.04
2780	48.18	1	48.06
2775	48.14	1	48.02
2770	48.1	1	47.98
2765	48.09	1	47.97
2760	48.1	1	47.98
2755	48.08	1	47.96
2750	48.04	1	47.92
2745	48.02	1	47.9
2740	48	1	47.88
2735	48.02	1	47.9
2730	47.97	1	47.85
2725	47.99	1	47.87
2720	47.95	1	47.83
2715	47.96	1	47.84
2710	47.95	1	47.83
2705	47.93	1	47.81
2700	47.93	1	47.81
2695	47.85	1	47.73
2690	47.86	1	47.74
2685	47.84	1	47.72
2680	47.84	1	47.72
2675	47.84	1	47.72
2670	47.82	1	47.7
2665	47.8	1	47.68
2660	47.81	1	47.69
2655	47.74	1	47.62
2650	47.64	1	47.52
2645	47.47	1	47.35
2640	47.43	1	47.31
2635	47.38	1	47.26
2630	47.3	1	47.18
2625	47.28	1	47.16
2620	47.19	1	47.07
2615	47.1	1	46.98
2610	46.97	1	46.85
2605	46.91	1	46.79
2600	46.8	1	46.68
2595	46.66	1	46.54
2590	46.41	1	46.29
2585	46.29	1	46.17
2580	46.06	1	45.94
2575	45.91	1	45.79
2570	45.62	1	45.5
2565	45.48	1	45.36
2560	45.09	1	44.97
2555	44.61	1	44.49
2550	44.4	1	44.28
2545	43.9	1	43.78
2540	43.59	1	43.47
2535	42.96	1	42.84
2530	42.66	1	42.54
2525	42	1	41.88
2520	41.77	1	41.65
2515	41.35	1	41.23
2510	41.03	1	40.91
2505	40.25	1	40.13
2500	39.85	1	39.73
2495	39.32	1	39.2
2490	38.99	1	38.87
2485	38.43	1	38.31
2480	37.69	1	37.57
2475	37.45	1	37.33
2470	36.7	1	36.58
2465	36.35	1	36.23
2460	35.77	1	35.65
2455	35.38	1	35.26
2450	34.61	1	34.49
2445	34.12	1	34
2440	33.2	1	33.08
2435	32.53	1	32.41
2430	31.69	1	31.57
2425	31.1	1	30.98
2420	30.41	1	30.29
2415	29.89	1	29.77
2410	29.33	1	29.21
2405	28.49	1	28.37
2400	28.47	1	28.35
2395	27.72	0	27.6
2390	27.7	0	27.58
2385	27.26	0	27.14
2380	27.38	0	27.26
2375	27.4	0	27.28
2370	27.6	0	27.48
2365	27.36	0	27.24
2360	27.34	0	27.22
2355	27.05	0	26.93
2350	27.07	0	26.95
2345	26.81	0	26.69
2340	26.76	0	26.64
2335	26.53	0	26.41
2330	26.51	0	26.39
2325	26.22	0	26.1
2320	26.37	0	26.25
2315	26.3	0	26.18
2310	26.33	0	26.21
2305	26.02	0	25.9
2300	25.95	0	25.83
2295	25.87	0	25.75
2290	25.96	0	25.84
2285	25.79	0	25.67
2280	25.97	0	25.85
2275	25.91	0	25.79
2270	25.8	0	25.68
2265	25.69	0	25.57
2260	25.83	0	25.71
2255	25.89	0	25.77
2250	26.04	0	25.92
2245	25.99	0	25.87
2240	26.25	0	26.13
2235	26.07	0	25.95
2230	26.1	0	25.98
2225	25.93	0	25.81
2220	26.14	0	26.02
2215	26.05	0	25.93
2210	26.14	0	26.02
2205	26.03	0	25.91
2200	26.09	0	25.97
2195	25.87	0	25.75
2190	25.93	0	25.81
2185	25.71	0	25.59
2180	25.97	0	25.85
2175	25.88	0	25.76
2170	26.12	0	26
2165	25.97	0	25.85
2160	26.28	0	26.16
2155	26.18	0	26.06
2150	26.25	0	26.13
2145	26.2	0	26.08
2140	26.51	0	26.39
2135	26.38	0	26.26
2130	26.47	0	26.35
2125	26.46	0	26.34
2120	26.74	0	26.62
2115	26.92	0	26.8
2110	27.14	0	27.02
2105	27.17	0	27.05
2100	27.31	0	27.19
2095	27.38	0	27.26
2090	27.48	0	27.36
2085	27.34	0	27.22
2080	27.38	0	27.26
2075	27.36	0	27.24
2070	27.45	0	27.33
2065	27.36	0	27.24
2060	27.36	0	27.24
2055	27.47	0	27.35
2050	27.53	0	27.41
2045	27.45	0	27.33
2040	27.49	0	27.37
2035	27.47	0	27.35
2030	27.64	0	27.52
2025	27.58	0	27.46
2020	27.75	0	27.63
2015	27.73	0	27.61
2010	27.87	0	27.75
2005	27.86	0	27.74
2000	28.03	0	27.91
1995	28.1	0	27.98
1990	28.31	0	28.19
1985	28.25	0	28.13
1980	28.37	0	28.25
1975	28.45	0	28.33
1970	28.9	0	28.78
1965	28.93	0	28.81
1960	29.05	0	28.93
1955	29.1	0	28.98
1950	29.26	0	29.14
1945	29.49	0	29.37
1940	29.49	0	29.37
1935	29.51	0	29.39
1930	29.71	0	29.59
1925	29.8	0	29.68
1920	29.93	0	29.81
1915	30.06	0	29.94
1910	30.33	0	30.21
1905	30.52	0	30.4
1900	30.63	0	30.51
1895	30.7	0	30.58
1890	30.73	0	30.61
1885	30.69	0	30.57
1880	30.78	0	30.66
1875	30.74	0	30.62
1870	31.07	0	30.95
1865	31.05	0	30.93
1860	31.16	0	31.04
1855	31.18	0	31.06
1850	31.38	0	31.26
1845	31.41	0	31.29
1840	31.51	0	31.39
1835	31.48	0	31.36
1830	31.67	0	31.55
1825	31.59	0	31.47
1820	31.67	0	31.55
1815	31.88	0	31.76
1810	32.12	0	32
1805	32.03	0	31.91
1800	32.26	0	32.14
1795	32.11	0	31.99
1790	32.24	0	32.12
1785	32.24	0	32.12
1780	32.35	0	32.23
1775	32.07	0	31.95
1770	32.17	0	32.05
1765	32.24	0	32.12
1760	32.53	0	32.41
1755	32.45	0	32.33
1750	32.44	0	32.32
1745	32.6	0	32.48
1740	32.89	0	32.77
1735	32.78	0	32.66
1730	32.84	0	32.72
1725	32.77	0	32.65
1720	33.1	0	32.98
1715	33.06	0	32.94
1710	33.36	0	33.24
1705	33.35	0	33.23
1700	33.61	0	33.49
1695	33.61	0	33.49
1690	33.88	0	33.76
1685	33.91	0	33.79
1680	34.25	0	34.13
1675	34.29	0	34.17
1670	34.41	0	34.29
1665	34.33	0	34.21
1660	34.55	0	34.43
1655	34.56	0	34.44
1650	34.68	0	34.56
1645	34.8	0	34.68
1640	35.15	0	35.03
1635	35.2	0	35.08
1630	35.28	0	35.16
1625	35.25	0	35.13
1620	35.43	0	35.31
1615	35.42	0	35.3
1610	35.47	0	35.35
1605	35.44	0	35.32
1600	35.61	0	35.49
1595	35.86	0	35.74
1590	36.02	0	35.9
1585	36.04	0	35.92
1580	36.37	0	36.25
1575	36.39	0	36.27
1570	36.67	0	36.55
1565	36.73	0	36.61
1560	37.1	0	36.98
1555	37.16	0	37.04
1550	37.4	0	37.28
1545	37.45	0	37.33
1540	37.76	0	37.64
1535	37.9	0	37.78
1530	38.18	0	38.06
1525	38.22	0	38.1
1520	38.34	0	38.22
1515	38.35	0	38.23
1510	38.4	0	38.28
1505	38.45	0	38.33
1500	38.51	0	38.39
1495	38.64	0	38.52
1490	38.69	0	38.57
1485	38.73	0	38.61
1480	38.7	0	38.58
1475	38.79	0	38.67
1470	38.83	0	38.71
1465	38.76	0	38.64
1460	38.84	0	38.72
1455	38.72	0	38.6
1450	39.02	0	38.9
1445	39.24	0	39.12
1440	40.03	0	39.91
1435	39.82	0	39.7
1430	40.06	0	39.94
1425	39.77	0	39.65
1420	40.4	0	40.28
1415	40.2	0	40.08
1410	40.62	0	40.5
1405	40.48	0	40.36
1400	41.04	0	40.92
1395	41.02	0	40.9
1390	41.38	0	41.26
1385	41.28	0	41.16
1380	41.82	0	41.7
1375	41.67	0	41.55
1370	41.78	0	41.66
1365	41.48	0	41.36
1360	41.86	0	41.74
1355	41.82	0	41.7
1350	42.01	0	41.89
1345	41.92	0	41.8
1340	42.19	0	42.07
1335	42.26	0	42.14
1330	42.45	0	42.33
1325	42.44	0	42.32
1320	42.68	0	42.56
1315	42.68	0	42.56
1310	42.81	0	42.69
1305	42.8	0	42.68
1300	42.93	0	42.81
1295	42.96	0	42.84
1290	43.1	0	42.98
1285	42.94	0	42.82
1280	43.31	0	43.19
1275	43.29	0	43.17
1270	43.52	0	43.4
1265	43.4	0	43.28
1260	43.69	0	43.57
1255	43.57	0	43.45
1250	43.78	0	43.66
1245	43.72	0	43.6
1240	44.13	0	44.01
1235	44.02	0	43.9
1230	44.24	0	44.12
1225	44.19	0	44.07
1220	44.54	0	44.42
1215	44.52	0	44.4
1210	44.73	0	44.61
1205	44.58	0	44.46
1200	44.87	0	44.75
1195	44.77	0	44.65
1190	45.01	0	44.89
1185	44.85	0	44.73
1180	45.1	0	44.98
1175	44.91	0	44.79
1170	45.06	0	44.94
1165	44.97	0	44.85
1160	45.18	0	45.06
1155	45.22	0	45.1
1150	45.31	0	45.19
1145	45.12	0	45
1140	45.48	0	45.36
1135	45.39	0	45.27
1130	45.57	0	45.45
1125	45.39	0	45.27
1120	45.7	0	45.58
1115	45.59	0	45.47
1110	45.75	0	45.63
1105	45.46	0	45.34
1100	45.64	0	45.52
1095	45.57	0	45.45
1090	45.89	0	45.77
1085	45.88	0	45.76
1080	46.08	0	45.96
1075	46.09	0	45.97
1070	46.2	0	46.08
1065	45.94	0	45.82
1060	45.97	0	45.85
1055	46.01	0	45.89
1050	46.05	0	45.93
1045	46.03	0	45.91
1040	46.15	0	46.03
1035	46.23	0	46.11
1030	46.29	0	46.17
1025	46.21	0	46.09
1020	46.29	0	46.17
1015	46.2	0	46.08
1010	46.27	0	46.15
1005	46.31	0	46.19
1000	46.36	0	46.24
995	46.33	0	46.21
990	46.39	0	46.27
985	46.35	0	46.23
980	46.39	0	46.27
975	46.33	0	46.21
970	46.23	0	46.11
965	46.1	0	45.98
960	46.03	0	45.91
955	45.98	0	45.86
950	45.92	0	45.8
945	45.79	0	45.67
940	45.5	0	45.38
935	45.39	0	45.27
930	45.34	0	45.22
925	45.29	0	45.17
920	45.18	0	45.06
915	45.22	0	45.1
910	45.29	0	45.17
905	45.33	0	45.21
900	45.36	0	45.24
895	45.27	0	45.15
890	45.44	0	45.32
885	45.6	0	45.48
880	45.66	0	45.54
875	45.73	0	45.61
870	45.8	0	45.68
865	45.76	0	45.64
860	45.72	0	45.6
855	45.79	0	45.67
850	45.81	0	45.69
845	45.91	0	45.79
840	46	0	45.88
835	45.94	0	45.82
830	46.12	0	46
825	46.08	0	45.96
820	46.14	0	46.02
815	46.04	0	45.92
810	45.89	0	45.77
805	45.63	0	45.51
800	45.39	0	45.27
795	45.3	0	45.18
790	45.31	0	45.19
785	45.32	0	45.2
780	45.27	0	45.15
775	45.16	0	45.04
770	45.25	0	45.13
765	45.24	0	45.12
760	45.15	0	45.03
755	44.75	0	44.63
750	44.64	0	44.52
745	44.82	0	44.7
740	45.02	0	44.9
735	45.09	0	44.97
730	45.03	0	44.91
725	44.98	0	44.86
720	45.05	0	44.93
715	45.02	0	44.9
710	44.99	0	44.87
705	44.91	0	44.79
700	44.91	0	44.79
695	44.83	0	44.71
690	44.81	0	44.69
685	44.72	0	44.6
680	44.5	0	44.38
675	44.23	0	44.11
670	43.91	0	43.79
665	43.93	0	43.81
660	43.87	0	43.75
655	43.6	0	43.48
650	43.48	0	43.36
645	43.36	0	43.24
640	43.41	0	43.29
635	43.26	0	43.14
630	43.1	0	42.98
625	43.05	0	42.93
620	42.93	0	42.81
615	42.36	0	42.24
610	42.05	0	41.93
605	41.63	0	41.51
600	41.77	0	41.65
595	41.39	0	41.27
590	41.4	0	41.28
585	41.32	0	41.2
580	41.34	0	41.22
575	41.18	0	41.06
570	41.21	0	41.09
565	40.94	0	40.82
560	40.78	0	40.66
555	40.57	0	40.45
550	40.64	0	40.52
545	40.71	0	40.59
540	40.55	0	40.43
535	40.07	0	39.95
530	39.83	0	39.71
525	39.91	0	39.79
520	39.73	0	39.61
515	39.38	0	39.26
510	37.8	0	37.68
505	33.06	0	32.94
500	22.19	0	22.07
495	12.48	0	12.36
490	0.98	0	0.86
485	0.21	0	0.09
480	0.21	0	0.09
475	0.22	0	0.1
470	0.22	0	0.1
465	0.24	0	0.12
460	0.24	0	0.12
455	0.23	0	0.11
450	0.23	0	0.11
445	0.24	0	0.12
440	0.25	0	0.13
435	0.26	0	0.14
430	0.28	0	0.16
425	0.26	0	0.14
420	0.25	0	0.13
415	0.27	0	0.15
410	0.26	0	0.14
405	0.28	0	0.16
400	0.25	0	0.13
395	0.25	0	0.13
390	0.26	0	0.14
385	0.28	0	0.16
380	0.28	0	0.16
375	0.28	0	0.16
370	0.29	0	0.17
365	0.29	0	0.17
360	0.27	0	0.15
355	0.29	0	0.17
350	0.3	0	0.18
345	0.3	0	0.18
340	0.29	0	0.17
335	0.32	0	0.2
330	0.3	0	0.18
325	0.29	0	0.17
320	0.29	0	0.17
315	0.31	0	0.19
310	0.28	0	0.16
305	0.27	0	0.15
300	0.26	0	0.14
295	0.3	0	0.18
290	0.27	0	0.15
285	0.28	0	0.16
280	0.26	0	0.14
275	0.27	0	0.15
270	0.28	0	0.16
265	0.28	0	0.16
260	0.27	0	0.15
255	0.27	0	0.15
250	0.25	0	0.13
245	0.3	0	0.18
240	0.3	0	0.18
235	0.25	0	0.13
230	0.29	0	0.17
225	0.27	0	0.15
220	0.28	0	0.16
215	0.3	0	0.18
210	0.31	0	0.19
205	0.29	0	0.17
200	0.26	0	0.14
195	0.25	0	0.13
190	0.25	0	0.13
185	0.25	0	0.13
180	0.23	0	0.11
175	0.25	0	0.13
170	0.22	0	0.1
165	0.24	0	0.12
160	0.22	0	0.1
155	0.19	0	0.07
150	0.21	0	0.09
145	0.24	0	0.12
140	0.25	0	0.13
135	0.22	0	0.1
130	0.2	0	0.08
125	0.25	0	0.13
120	0.22	0	0.1
115	0.23	0	0.11
110	0.24	0	0.12
105	0.2	0	0.08
100	0.22	0	0.1
95	0.19	0	0.07
90	0.2	0	0.08
85	0.24	0	0.12
80	0.23	0	0.11
75	0.24	0	0.12
70	0.25	0	0.13
65	0.27	0	0.15
60	0.23	0	0.11
55	0.26	0	0.14
50	0.23	0	0.11
45	0.22	0	0.1
40	0.22	0	0.1
35	0.24	0	0.12
30	0.28	0	0.16
25	0.29	0	0.17
20	0.28	0	0.16
15	0.26	0	0.14
10	0.26	0	0.14
5	0.29	0	0.17
0	0.3	0	0.18
Position (mm)
Force (gf)