## Sheet1
Raw data					Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?	Tared		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.13	0	-0.06		0	1.32	3.87	99.21
5	-0.13	0	-0.06		0.005	12.7	3.865	92.63
10	-0.11	0	-0.04		0.01	20.23	3.86	82.13
15	-0.09	0	-0.02		0.015	27.94	3.855	80.79
20	-0.08	0	-0.01		0.02	27.98	3.85	78.82
25	-0.06	0	0.01		0.025	27.64	3.845	77.66
30	-0.06	0	0.01		0.03	27.82	3.84	75.81
35	-0.05	0	0.02		0.035	28.03	3.835	75.26
40	-0.06	0	0.01		0.04	28.33	3.83	74.92
45	-0.06	0	0.01		0.045	29.2	3.825	74.43
50	-0.05	0	0.02		0.05	29.72	3.82	73.58
55	-0.04	0	0.03		0.055	29.92	3.815	69.75
60	-0.05	0	0.02		0.06	29.98	3.81	67.04
65	-0.05	0	0.02		0.065	30.13	3.805	65.16
70	-0.06	0	0.01		0.07	30.37	3.8	65
75	-0.07	0	0		0.075	30.64	3.795	64.83
80	-0.08	0	-0.01		0.08	31.05	3.79	64.77
85	-0.07	0	0		0.085	31.17	3.785	64.69
90	-0.06	0	0.01		0.09	31.43	3.78	64.65
95	-0.06	0	0.01		0.095	31.26	3.775	64.64
100	-0.06	0	0.01		0.1	31.15	3.77	64.59
105	-0.07	0	0		0.105	31.22	3.765	64.57
110	-0.05	0	0.02		0.11	31.45	3.76	64.54
115	-0.05	0	0.02		0.115	31.33	3.755	64.49
120	-0.03	0	0.04		0.12	31.41	3.75	64.4
125	-0.1	0	-0.03		0.125	31.59	3.745	64.37
130	-0.09	0	-0.02		0.13	31.95	3.74	64.28
135	-0.08	0	-0.01		0.135	31.97	3.735	64.27
140	-0.1	0	-0.03		0.14	31.98	3.73	64.24
145	-0.07	0	0		0.145	32.01	3.725	64.22
150	-0.06	0	0.01		0.15	32.29	3.72	64.1
155	-0.06	0	0.01		0.155	32.29	3.715	64.1
160	-0.06	0	0.01		0.16	32.4	3.71	64.05
165	-0.05	0	0.02		0.165	32.55	3.705	64
170	-0.08	0	-0.01		0.17	32.78	3.7	63.8
175	-0.08	0	-0.01		0.175	32.63	3.695	63.8
180	-0.06	0	0.01		0.18	32.58	3.69	63.88
185	-0.08	0	-0.01		0.185	32.71	3.685	63.91
190	-0.05	0	0.02		0.19	33	3.68	63.94
195	-0.09	0	-0.02		0.195	33.26	3.675	63.87
200	-0.06	0	0.01		0.2	33.41	3.67	63.74
205	-0.07	0	0		0.205	33.84	3.665	63.72
210	-0.01	0	0.06		0.21	34.09	3.66	63.67
215	-0.03	0	0.04		0.215	34.41	3.655	63.63
220	-0.06	0	0.01		0.22	34.46	3.65	63.61
225	-0.05	0	0.02		0.225	34.52	3.645	63.63
230	0.03	0	0.1		0.23	34.54	3.64	63.56
235	0.1	0	0.17		0.235	34.52	3.635	63.43
240	1.25	0	1.32		0.24	34.57	3.63	63.43
245	12.63	0	12.7		0.245	34.58	3.625	63.54
250	20.16	0	20.23		0.25	34.51	3.62	63.59
255	27.87	0	27.94		0.255	34.49	3.615	63.43
260	27.91	0	27.98		0.26	34.53	3.61	63.29
265	27.57	0	27.64		0.265	34.58	3.605	63.13
270	27.75	0	27.82		0.27	34.74	3.6	63.15
275	27.96	0	28.03		0.275	34.85	3.595	63.13				Actuation
280	28.26	0	28.33		0.28	34.84	3.59	63.19				2.57	41
285	29.13	0	29.2		0.285	34.86	3.585	63.14				2.57	51
290	29.65	0	29.72		0.29	34.99	3.58	63.05
295	29.85	0	29.92		0.295	35.05	3.575	63.09				Release
300	29.91	0	29.98		0.3	35.24	3.57	63.14				2.51	4
305	30.06	0	30.13		0.305	35.32	3.565	63.18				2.51	14
310	30.3	0	30.37		0.31	35.54	3.56	63.21
315	30.57	0	30.64		0.315	35.69	3.555	63.23
320	30.98	0	31.05		0.32	35.71	3.55	63.2
325	31.1	0	31.17		0.325	35.57	3.545	63.08
330	31.36	0	31.43		0.33	35.65	3.54	62.92
335	31.19	0	31.26		0.335	35.86	3.535	62.91
340	31.08	0	31.15		0.34	35.9	3.53	62.88
345	31.15	0	31.22		0.345	35.93	3.525	62.82
350	31.38	0	31.45		0.35	36.09	3.52	62.77
355	31.26	0	31.33		0.355	36.22	3.515	62.85
360	31.34	0	31.41		0.36	36.28	3.51	62.91
365	31.52	0	31.59		0.365	36.33	3.505	62.88
370	31.88	0	31.95		0.37	36.57	3.5	62.81
375	31.9	0	31.97		0.375	36.93	3.495	62.65
380	31.91	0	31.98		0.38	36.96	3.49	62.64
385	31.94	0	32.01		0.385	37.03	3.485	62.66
390	32.22	0	32.29		0.39	37.07	3.48	62.67
395	32.22	0	32.29		0.395	37.08	3.475	62.54
400	32.33	0	32.4		0.4	36.94	3.47	62.49
405	32.48	0	32.55		0.405	36.72	3.465	62.41
410	32.71	0	32.78		0.41	36.8	3.46	62.39
415	32.56	0	32.63		0.415	36.94	3.455	62.29
420	32.51	0	32.58		0.42	36.82	3.45	62.23
425	32.64	0	32.71		0.425	36.81	3.445	62.23
430	32.93	0	33		0.43	37.28	3.44	62.25
435	33.19	0	33.26		0.435	37.48	3.435	62.17
440	33.34	0	33.41		0.44	37.69	3.43	62.11
445	33.77	0	33.84		0.445	37.74	3.425	62.13
450	34.02	0	34.09		0.45	38.16	3.42	62.14
455	34.34	0	34.41		0.455	38.48	3.415	62.1
460	34.39	0	34.46		0.46	38.74	3.41	62.09
465	34.45	0	34.52		0.465	38.77	3.405	62.12
470	34.47	0	34.54		0.47	39.16	3.4	61.97
475	34.45	0	34.52		0.475	39.48	3.395	61.96
480	34.5	0	34.57		0.48	39.39	3.39	61.96
485	34.51	0	34.58		0.485	39.27	3.385	61.87
490	34.44	0	34.51		0.49	39.47	3.38	61.74
495	34.42	0	34.49		0.495	39.81	3.375	61.79
500	34.46	0	34.53		0.5	40.06	3.37	61.73
505	34.51	0	34.58		0.505	40.4	3.365	61.64
510	34.67	0	34.74		0.51	40.77	3.36	61.57
515	34.78	0	34.85		0.515	41.63	3.355	61.69
520	34.77	0	34.84		0.52	42.05	3.35	61.73
525	34.79	0	34.86		0.525	42.34	3.345	61.67
530	34.92	0	34.99		0.53	42.45	3.34	61.65
535	34.98	0	35.05		0.535	42.48	3.335	61.61
540	35.17	0	35.24		0.54	42.47	3.33	61.56
545	35.25	0	35.32		0.545	42.33	3.325	61.41
550	35.47	0	35.54		0.55	42.45	3.32	61.38
555	35.62	0	35.69		0.555	42.5	3.315	61.48
560	35.64	0	35.71		0.56	42.83	3.31	61.4
565	35.5	0	35.57		0.565	42.99	3.305	61.27
570	35.58	0	35.65		0.57	43.49	3.3	61.33
575	35.79	0	35.86		0.575	43.76	3.295	61.3
580	35.83	0	35.9		0.58	44.35	3.29	61.18
585	35.86	0	35.93		0.585	44.59	3.285	61.17
590	36.02	0	36.09		0.59	45.22	3.28	61.34
595	36.15	0	36.22		0.595	45.58	3.275	61.35
600	36.21	0	36.28		0.6	46.32	3.27	61.17
605	36.26	0	36.33		0.605	46.73	3.265	61.14
610	36.5	0	36.57		0.61	47.47	3.26	61.17
615	36.86	0	36.93		0.615	47.75	3.255	61.13
620	36.89	0	36.96		0.62	48.2	3.25	60.95
625	36.96	0	37.03		0.625	48.75	3.245	60.94
630	37	0	37.07		0.63	48.89	3.24	60.8
635	37.01	0	37.08		0.635	48.95	3.235	60.75
640	36.87	0	36.94		0.64	48.99	3.23	60.73
645	36.65	0	36.72		0.645	49.31	3.225	60.62
650	36.73	0	36.8		0.65	49.39	3.22	60.53
655	36.87	0	36.94		0.655	49.66	3.215	60.56
660	36.75	0	36.82		0.66	49.68	3.21	60.66
665	36.74	0	36.81		0.665	50.19	3.205	60.59
670	37.21	0	37.28		0.67	50.21	3.2	60.57
675	37.41	0	37.48		0.675	50.22	3.195	60.52
680	37.62	0	37.69		0.68	50.28	3.19	60.42
685	37.67	0	37.74		0.685	50.44	3.185	60.42
690	38.09	0	38.16		0.69	50.51	3.18	60.43
695	38.41	0	38.48		0.695	50.64	3.175	60.39
700	38.67	0	38.74		0.7	50.7	3.17	60.35
705	38.7	0	38.77		0.705	50.9	3.165	60.34
710	39.09	0	39.16		0.71	51.17	3.16	60.29
715	39.41	0	39.48		0.715	51.53	3.155	60.21
720	39.32	0	39.39		0.72	52.26	3.15	60.26
725	39.2	0	39.27		0.725	52.61	3.145	60.1
730	39.4	0	39.47		0.73	53.39	3.14	60.06
735	39.74	0	39.81		0.735	53.83	3.135	60.11
740	39.99	0	40.06		0.74	54.67	3.13	60.15
745	40.33	0	40.4		0.745	55.07	3.125	60.05
750	40.7	0	40.77		0.75	55.62	3.12	59.96
755	41.56	0	41.63		0.755	55.82	3.115	59.94
760	41.98	0	42.05		0.76	56.08	3.11	59.9
765	42.27	0	42.34		0.765	56.3	3.105	59.85
770	42.38	0	42.45		0.77	56.76	3.1	59.8
775	42.41	0	42.48		0.775	57.07	3.095	59.74
780	42.4	0	42.47		0.78	57.64	3.09	59.71
785	42.26	0	42.33		0.785	58.03	3.085	59.75
790	42.38	0	42.45		0.79	58.3	3.08	59.59
795	42.43	0	42.5		0.795	58.51	3.075	59.52
800	42.76	0	42.83		0.8	58.58	3.07	59.55
805	42.92	0	42.99		0.805	58.83	3.065	59.54
810	43.42	0	43.49		0.81	59.01	3.06	59.45
815	43.69	0	43.76		0.815	59.06	3.055	59.44
820	44.28	0	44.35		0.82	59.17	3.05	59.43
825	44.52	0	44.59		0.825	59.35	3.045	59.22
830	45.15	0	45.22		0.83	59.47	3.04	59.1
835	45.51	0	45.58		0.835	59.55	3.035	58.87
840	46.25	0	46.32		0.84	59.75	3.03	58.73
845	46.66	0	46.73		0.845	59.97	3.025	58.6
850	47.4	0	47.47		0.85	60.2	3.02	58.57
855	47.68	0	47.75		0.855	60.32	3.015	58.51
860	48.13	0	48.2		0.86	60.58	3.01	58.39
865	48.68	0	48.75		0.865	60.61	3.005	58.28
870	48.82	0	48.89		0.87	61.1	3	58.26
875	48.88	0	48.95		0.875	61.29	2.995	58.12
880	48.92	0	48.99		0.88	61.73	2.99	58.08
885	49.24	0	49.31		0.885	61.66	2.985	57.91
890	49.32	0	49.39		0.89	61.93	2.98	57.86
895	49.59	0	49.66		0.895	62.02	2.975	57.99
900	49.61	0	49.68		0.9	62.15	2.97	57.98
905	50.12	0	50.19		0.905	62.03	2.965	57.85
910	50.14	0	50.21		0.91	62.1	2.96	57.75
915	50.15	0	50.22		0.915	61.97	2.955	57.67
920	50.21	0	50.28		0.92	61.61	2.95	57.54
925	50.37	0	50.44		0.925	61.64	2.945	57.52
930	50.44	0	50.51		0.93	61.61	2.94	57.51
935	50.57	0	50.64		0.935	61.61	2.935	57.5
940	50.63	0	50.7		0.94	61.57	2.93	57.44
945	50.83	0	50.9		0.945	61.51	2.925	57.37
950	51.1	0	51.17		0.95	61.49	2.92	57.35
955	51.46	0	51.53		0.955	61.42	2.915	57.34
960	52.19	0	52.26		0.96	61.46	2.91	57.21
965	52.54	0	52.61		0.965	61.34	2.905	57.22
970	53.32	0	53.39		0.97	61.38	2.9	56.89
975	53.76	0	53.83		0.975	61.42	2.895	56.69
980	54.6	0	54.67		0.98	61.44	2.89	56.24
985	55	0	55.07		0.985	61.5	2.885	55.85
990	55.55	0	55.62		0.99	61.53	2.88	55.64
995	55.75	0	55.82		0.995	61.59	2.875	55.3
1000	56.01	0	56.08		1	61.77	2.87	55.2
1005	56.23	0	56.3		1.005	62.02	2.865	55.17
1010	56.69	0	56.76		1.01	62.01	2.86	55.12
1015	57	0	57.07		1.015	61.92	2.855	54.96
1020	57.57	0	57.64		1.02	61.95	2.85	54.8
1025	57.96	0	58.03		1.025	61.93	2.845	54.26
1030	58.23	0	58.3		1.03	62.13	2.84	54.08
1035	58.44	0	58.51		1.035	62.14	2.835	53.79
1040	58.51	0	58.58		1.04	62.2	2.83	53.55
1045	58.76	0	58.83		1.045	62.24	2.825	53.07
1050	58.94	0	59.01		1.05	62.4	2.82	52.67
1055	58.99	0	59.06		1.055	62.41	2.815	51.9
1060	59.1	0	59.17		1.06	62.65	2.81	51.5
1065	59.28	0	59.35		1.065	62.75	2.805	50.93
1070	59.4	0	59.47		1.07	62.98	2.8	50.39
1075	59.48	0	59.55		1.075	63.07	2.795	50.01
1080	59.68	0	59.75		1.08	63.33	2.79	49.22
1085	59.9	0	59.97		1.085	63.47	2.785	49.07
1090	60.13	0	60.2		1.09	63.91	2.78	48.28
1095	60.25	0	60.32		1.095	64.16	2.775	47.92
1100	60.51	0	60.58		1.1	64.17	2.77	47.12
1105	60.54	0	60.61		1.105	64.07	2.765	46.98
1110	61.03	0	61.1		1.11	64.11	2.76	46.05
1115	61.22	0	61.29		1.115	63.84	2.755	45.69
1120	61.66	0	61.73		1.12	63.81	2.75	44.57
1125	61.59	0	61.66		1.125	63.88	2.745	44.46
1130	61.86	0	61.93		1.13	64.07	2.74	43.51
1135	61.95	0	62.02		1.135	64.05	2.735	43.05
1140	62.08	0	62.15		1.14	64.06	2.73	41.75
1145	61.96	0	62.03		1.145	64.11	2.725	41.43
1150	62.03	0	62.1		1.15	64.25	2.72	40.73
1155	61.9	0	61.97		1.155	64.18	2.715	40.15
1160	61.54	0	61.61		1.16	64.19	2.71	39.39
1165	61.57	0	61.64		1.165	64.34	2.705	39.26
1170	61.54	0	61.61		1.17	64.79	2.7	38.67
1175	61.54	0	61.61		1.175	64.7	2.695	38.24
1180	61.5	0	61.57		1.18	64.5	2.69	37.6
1185	61.44	0	61.51		1.185	64.45	2.685	37.46
1190	61.42	0	61.49		1.19	64.62	2.68	36.93
1195	61.35	0	61.42		1.195	64.59	2.675	36.56
1200	61.39	0	61.46		1.2	64.48	2.67	35.98
1205	61.27	0	61.34		1.205	64.48	2.665	35.59
1210	61.31	0	61.38		1.21	64.69	2.66	34.99
1215	61.35	0	61.42		1.215	64.7	2.655	34.48
1220	61.37	0	61.44		1.22	64.62	2.65	33.93
1225	61.43	0	61.5		1.225	64.6	2.645	33.38
1230	61.46	0	61.53		1.23	64.64	2.64	32.65
1235	61.52	0	61.59		1.235	64.64	2.635	32.52
1240	61.7	0	61.77		1.24	64.55	2.63	31.48
1245	61.95	0	62.02		1.245	64.64	2.625	31.26
1250	61.94	0	62.01		1.25	64.78	2.62	30.33
1255	61.85	0	61.92		1.255	64.61	2.615	30.14
1260	61.88	0	61.95		1.26	64.39	2.61	29.14
1265	61.86	0	61.93		1.265	64.15	2.605	28.84
1270	62.06	0	62.13		1.27	64.24	2.6	27.94
1275	62.07	0	62.14		1.275	64.21	2.595	27.66
1280	62.13	0	62.2		1.28	64.11	2.59	26.8
1285	62.17	0	62.24		1.285	63.84	2.585	26.47
1290	62.33	0	62.4		1.29	63.91	2.58	25.62
1295	62.34	0	62.41		1.295	63.78	2.575	25.33
1300	62.58	0	62.65		1.3	63.62	2.57	24.56
1305	62.68	0	62.75		1.305	63.18	2.565	23.97
1310	62.91	0	62.98		1.31	63.36	2.56	23.47
1315	63	0	63.07		1.315	63.15	2.555	22.81
1320	63.26	0	63.33		1.32	62.98	2.55	22.26
1325	63.4	0	63.47		1.325	62.55	2.545	21.51
1330	63.84	0	63.91		1.33	62.59	2.54	21.12
1335	64.09	0	64.16		1.335	62.39	2.535	20.6
1340	64.1	0	64.17		1.34	62.02	2.53	20.16
1345	64	0	64.07		1.345	61.73	2.525	19.64
1350	64.04	0	64.11		1.35	61.67	2.52	19.24
1355	63.77	0	63.84		1.355	61.51	2.515	18.79
1360	63.74	0	63.81		1.36	61.15	2.51	18.29
1365	63.81	0	63.88		1.365	60.89	2.505	17.63
1370	64	0	64.07		1.37	61.03	2.5	17.14
1375	63.98	0	64.05		1.375	61.18	2.495	16.84
1380	63.99	0	64.06		1.38	60.91	2.49	16.59
1385	64.04	0	64.11		1.385	60.67	2.485	16.34
1390	64.18	0	64.25		1.39	60.68	2.48	16.28
1395	64.11	0	64.18		1.395	60.72	2.475	16.21
1400	64.12	0	64.19		1.4	60.69	2.47	16.06
1405	64.27	0	64.34		1.405	60.23	2.465	16.01
1410	64.72	0	64.79		1.41	60.36	2.46	15.85
1415	64.63	0	64.7		1.415	60.49	2.455	15.8
1420	64.43	0	64.5		1.42	60.38	2.45	15.68
1425	64.38	0	64.45		1.425	59.68	2.445	15.72
1430	64.55	0	64.62		1.43	59.9	2.44	15.61
1435	64.52	0	64.59		1.435	60.07	2.435	15.47
1440	64.41	0	64.48		1.44	60	2.43	15.16
1445	64.41	0	64.48		1.445	59.64	2.425	15.09
1450	64.62	0	64.69		1.45	59.77	2.42	15.07
1455	64.63	0	64.7		1.455	59.78	2.415	14.86
1460	64.55	0	64.62		1.46	59.74	2.41	14.59
1465	64.53	0	64.6		1.465	59.18	2.405	14.4
1470	64.57	0	64.64		1.47	59.16	2.4	14.3
1475	64.57	0	64.64		1.475	59.27	2.395	14.23
1480	64.48	0	64.55		1.48	59.19	2.39	14.05
1485	64.57	0	64.64		1.485	58.91	2.385	13.85
1490	64.71	0	64.78		1.49	59.12	2.38	13.71
1495	64.54	0	64.61		1.495	59.2	2.375	13.48
1500	64.32	0	64.39		1.5	59.16	2.37	13.3
1505	64.08	0	64.15		1.505	58.79	2.365	13.14
1510	64.17	0	64.24		1.51	58.8	2.36	13.05
1515	64.14	0	64.21		1.515	58.9	2.355	13.13
1520	64.04	0	64.11		1.52	58.91	2.35	13.11
1525	63.77	0	63.84		1.525	58.76	2.345	13.13
1530	63.84	0	63.91		1.53	58.61	2.34	13.03
1535	63.71	0	63.78		1.535	58.52	2.335	12.95
1540	63.55	0	63.62		1.54	58.21	2.33	12.83
1545	63.11	0	63.18		1.545	57.87	2.325	12.78
1550	63.29	0	63.36		1.55	57.69	2.32	12.69
1555	63.08	0	63.15		1.555	57.44	2.315	12.57
1560	62.91	0	62.98		1.56	57.34	2.31	12.4
1565	62.48	0	62.55		1.565	56.79	2.305	12.33
1570	62.52	0	62.59		1.57	56.73	2.3	12.28
1575	62.32	0	62.39		1.575	56.57	2.295	12.33
1580	61.95	0	62.02		1.58	56.64	2.29	12.32
1585	61.66	0	61.73		1.585	56.18	2.285	12.18
1590	61.6	0	61.67		1.59	56.26	2.28	11.86
1595	61.44	0	61.51		1.595	56.18	2.275	11.75
1600	61.08	0	61.15		1.6	56.11	2.27	11.48
1605	60.82	0	60.89		1.605	55.84	2.265	11.44
1610	60.96	0	61.03		1.61	55.91	2.26	11.19
1615	61.11	0	61.18		1.615	55.83	2.255	11.05
1620	60.84	0	60.91		1.62	55.8	2.25	10.71
1625	60.6	0	60.67		1.625	55.57	2.245	10.5
1630	60.61	0	60.68		1.63	55.51	2.24	10.4
1635	60.65	0	60.72		1.635	55.4	2.235	10.23
1640	60.62	0	60.69		1.64	55.35	2.23	10.17
1645	60.16	0	60.23		1.645	55.43	2.225	10.01
1650	60.29	0	60.36		1.65	55.32	2.22	9.95
1655	60.42	0	60.49		1.655	55.29	2.215	9.76
1660	60.31	0	60.38		1.66	55.17	2.21	9.72
1665	59.61	0	59.68		1.665	55.25	2.205	9.55
1670	59.83	0	59.9		1.67	55.16	2.2	9.44
1675	60	0	60.07		1.675	55.12	2.195	9.32
1680	59.93	0	60		1.68	54.96	2.19	9.35
1685	59.57	0	59.64		1.685	54.82	2.185	9.7
1690	59.7	0	59.77		1.69	54.6	2.18	9.89
1695	59.71	0	59.78		1.695	54.65	2.175	10.16
1700	59.67	0	59.74		1.7	54.64	2.17	10.37
1705	59.11	0	59.18		1.705	54.68	2.165	10.66
1710	59.09	0	59.16		1.71	54.57	2.16	10.74
1715	59.2	0	59.27		1.715	54.34	2.155	10.68
1720	59.12	0	59.19		1.72	54.24	2.15	10.8
1725	58.84	0	58.91		1.725	54.03	2.145	10.87
1730	59.05	0	59.12		1.73	53.89	2.14	11.03
1735	59.13	0	59.2		1.735	53.72	2.135	11.02
1740	59.09	0	59.16		1.74	53.58	2.13	11.25
1745	58.72	0	58.79		1.745	53.3	2.125	11.39
1750	58.73	0	58.8		1.75	53.25	2.12	11.89
1755	58.83	0	58.9		1.755	52.88	2.115	12.07
1760	58.84	0	58.91		1.76	52.65	2.11	12.54
1765	58.69	0	58.76		1.765	52.53	2.105	12.82
1770	58.54	0	58.61		1.77	52.39	2.1	13.3
1775	58.45	0	58.52		1.775	52.02	2.095	13.46
1780	58.14	0	58.21		1.78	51.8	2.09	13.68
1785	57.8	0	57.87		1.785	51.38	2.085	13.7
1790	57.62	0	57.69		1.79	50.77	2.08	13.78
1795	57.37	0	57.44		1.795	50.46	2.075	13.93
1800	57.27	0	57.34		1.8	50.1	2.07	13.98
1805	56.72	0	56.79		1.805	50	2.065	14.42
1810	56.66	0	56.73		1.81	49.9	2.06	14.77
1815	56.5	0	56.57		1.815	49.94	2.055	15.32
1820	56.57	0	56.64		1.82	49.85	2.05	15.55
1825	56.11	0	56.18		1.825	49.61	2.045	15.96
1830	56.19	0	56.26		1.83	49.24	2.04	16.11
1835	56.11	0	56.18		1.835	49.11	2.035	16.58
1840	56.04	0	56.11		1.84	48.58	2.03	16.77
1845	55.77	0	55.84		1.845	48.37	2.025	17.02
1850	55.84	0	55.91		1.85	48.23	2.02	17.1
1855	55.76	0	55.83		1.855	48.03	2.015	17.47
1860	55.73	0	55.8		1.86	47.71	2.01	17.66
1865	55.5	0	55.57		1.865	47.53	2.005	18.08
1870	55.44	0	55.51		1.87	47.13	2	18.66
1875	55.33	0	55.4		1.875	46.7	1.995	19.02
1880	55.28	0	55.35		1.88	46.55	1.99	19.59
1885	55.36	0	55.43		1.885	46.35	1.985	19.86
1890	55.25	0	55.32		1.89	46.3	1.98	20.17
1895	55.22	0	55.29		1.895	45.8	1.975	20.29
1900	55.1	0	55.17		1.9	45.75	1.97	20.52
1905	55.18	0	55.25		1.905	45.66	1.965	20.84
1910	55.09	0	55.16		1.91	45.57	1.96	21.19
1915	55.05	0	55.12		1.915	45.24	1.955	21.45
1920	54.89	0	54.96		1.92	44.94	1.95	21.81
1925	54.75	0	54.82		1.925	44.52	1.945	22.18
1930	54.53	0	54.6		1.93	44.28	1.94	22.58
1935	54.58	0	54.65		1.935	43.84	1.935	22.85
1940	54.57	0	54.64		1.94	43.74	1.93	22.9
1945	54.61	0	54.68		1.945	43.48	1.925	23.55
1950	54.5	0	54.57		1.95	42.83	1.92	23.72
1955	54.27	0	54.34		1.955	42.51	1.915	24.3
1960	54.17	0	54.24		1.96	42.11	1.91	24.23
1965	53.96	0	54.03		1.965	42.01	1.905	25.1
1970	53.82	0	53.89		1.97	41.61	1.9	25.39
1975	53.65	0	53.72		1.975	41.47	1.895	26.24
1980	53.51	0	53.58		1.98	41.21	1.89	26.33
1985	53.23	0	53.3		1.985	41.04	1.885	27.41
1990	53.18	0	53.25		1.99	40.89	1.88	27.64
1995	52.81	0	52.88		1.995	40.8	1.875	28.55
2000	52.58	0	52.65		2	40.48	1.87	28.42
2005	52.46	0	52.53		2.005	40.27	1.865	29.03
2010	52.32	0	52.39		2.01	39.93	1.86	29.19
2015	51.95	0	52.02		2.015	39.98	1.855	30.06
2020	51.73	0	51.8		2.02	40.3	1.85	29.94
2025	51.31	0	51.38		2.025	40.44	1.845	30.29
2030	50.7	0	50.77		2.03	40.4	1.84	29.99
2035	50.39	0	50.46		2.035	40.02	1.835	30.24
2040	50.03	0	50.1		2.04	39.83	1.83	29.94
2045	49.93	0	50		2.045	39.32	1.825	30.3
2050	49.83	0	49.9		2.05	39.12	1.82	30.27
2055	49.87	0	49.94		2.055	38.52	1.815	30.59
2060	49.78	0	49.85		2.06	38.36	1.81	30.31
2065	49.54	0	49.61		2.065	37.85	1.805	30.5
2070	49.17	0	49.24		2.07	37.9	1.8	30.34
2075	49.04	0	49.11		2.075	37.64	1.795	30.65
2080	48.51	0	48.58		2.08	37.51	1.79	30.53
2085	48.3	0	48.37		2.085	37.3	1.785	30.87
2090	48.16	0	48.23		2.09	37.32	1.78	31.04
2095	47.96	0	48.03		2.095	37.26	1.775	31.28
2100	47.64	0	47.71		2.1	37.07	1.77	31.28
2105	47.46	0	47.53		2.105	36.74	1.765	31.83
2110	47.06	0	47.13		2.11	36.85	1.76	31.77
2115	46.63	0	46.7		2.115	36.74	1.755	32.29
2120	46.48	0	46.55		2.12	37.09	1.75	32.02
2125	46.28	0	46.35		2.125	37.16	1.745	32.4
2130	46.23	0	46.3		2.13	37.62	1.74	32.29
2135	45.73	0	45.8		2.135	37.49	1.735	32.69
2140	45.68	0	45.75		2.14	37.43	1.73	32.58
2145	45.59	0	45.66		2.145	37.47	1.725	33.1
2150	45.5	0	45.57		2.15	37.53	1.72	33.05
2155	45.17	0	45.24		2.155	37.44	1.715	33.64
2160	44.87	0	44.94		2.16	37.32	1.71	33.53
2165	44.45	0	44.52		2.165	37.19	1.705	33.93
2170	44.21	0	44.28		2.17	37.17	1.7	33.77
2175	43.77	0	43.84		2.175	37.06	1.695	33.96
2180	43.67	0	43.74		2.18	36.79	1.69	33.7
2185	43.41	0	43.48		2.185	36.58	1.685	33.98
2190	42.76	0	42.83		2.19	36.73	1.68	33.8
2195	42.44	0	42.51		2.195	36.88	1.675	34.04
2200	42.04	0	42.11		2.2	36.9	1.67	33.94
2205	41.94	0	42.01		2.205	36.79	1.665	34.29
2210	41.54	0	41.61		2.21	36.99	1.66	34.13
2215	41.4	0	41.47		2.215	36.96	1.655	34.52
2220	41.14	0	41.21		2.22	36.87	1.65	34.51
2225	40.97	0	41.04		2.225	36.61	1.645	34.8
2230	40.82	0	40.89		2.23	36.68	1.64	34.71
2235	40.73	0	40.8		2.235	36.86	1.635	34.84
2240	40.41	0	40.48		2.24	36.74	1.63	34.66
2245	40.2	0	40.27		2.245	36.42	1.625	34.79
2250	39.86	0	39.93		2.25	36.41	1.62	34.47
2255	39.91	0	39.98		2.255	36.2	1.615	34.64
2260	40.23	0	40.3		2.26	35.8	1.61	34.71
2265	40.37	0	40.44		2.265	35.62	1.605	34.88
2270	40.33	0	40.4		2.27	35.76	1.6	34.92
2275	39.95	0	40.02		2.275	35.9	1.595	35.08
2280	39.76	0	39.83		2.28	35.82	1.59	34.93
2285	39.25	0	39.32		2.285	35.68	1.585	35.23
2290	39.05	0	39.12		2.29	35.74	1.58	35.16
2295	38.45	0	38.52		2.295	35.8	1.575	35.31
2300	38.29	0	38.36		2.3	35.48	1.57	35.2
2305	37.78	0	37.85		2.305	35.45	1.565	35.35
2310	37.83	0	37.9		2.31	35.65	1.56	35.3
2315	37.57	0	37.64		2.315	35.74	1.555	35.69
2320	37.44	0	37.51		2.32	35.74	1.55	35.62
2325	37.23	0	37.3		2.325	35.7	1.545	35.75
2330	37.25	0	37.32		2.33	35.78	1.54	35.76
2335	37.19	0	37.26		2.335	35.58	1.535	36.03
2340	37	0	37.07		2.34	35.46	1.53	35.99
2345	36.67	0	36.74		2.345	35.18	1.525	36.01
2350	36.78	0	36.85		2.35	35.23	1.52	36.18
2355	36.67	0	36.74		2.355	35.22	1.515	36.32
2360	37.02	0	37.09		2.36	35.15	1.51	36.47
2365	37.09	0	37.16		2.365	35	1.505	36.66
2370	37.55	0	37.62		2.37	35.21	1.5	36.83
2375	37.42	0	37.49		2.375	35.55	1.495	36.94
2380	37.36	0	37.43		2.38	35.48	1.49	37.13
2385	37.4	0	37.47		2.385	35.3	1.485	37.19
2390	37.46	0	37.53		2.39	35.41	1.48	37.39
2395	37.37	0	37.44		2.395	35.66	1.475	37.58
2400	37.25	0	37.32		2.4	35.62	1.47	37.35
2405	37.12	0	37.19		2.405	35.34	1.465	37.25
2410	37.1	0	37.17		2.41	35.43	1.46	37.27
2415	36.99	0	37.06		2.415	35.9	1.455	37.37
2420	36.72	0	36.79		2.42	35.77	1.45	37.44
2425	36.51	0	36.58		2.425	35.53	1.445	37.44
2430	36.66	0	36.73		2.43	35.71	1.44	37.57
2435	36.81	0	36.88		2.435	35.82	1.435	37.88
2440	36.83	0	36.9		2.44	35.58	1.43	37.95
2445	36.72	0	36.79		2.445	35.57	1.425	38.11
2450	36.92	0	36.99		2.45	35.91	1.42	38.11
2455	36.89	0	36.96		2.455	36.12	1.415	38.26
2460	36.8	0	36.87		2.46	36.33	1.41	38.24
2465	36.54	0	36.61		2.465	36.29	1.405	38.42
2470	36.61	0	36.68		2.47	36.45	1.4	38.38
2475	36.79	0	36.86		2.475	36.73	1.395	38.57
2480	36.67	0	36.74		2.48	36.94	1.39	38.65
2485	36.35	0	36.42		2.485	36.96	1.385	38.81
2490	36.34	0	36.41		2.49	37.09	1.38	38.87
2495	36.13	0	36.2		2.495	37.32	1.375	39.16
2500	35.73	0	35.8		2.5	37.49	1.37	39.25
2505	35.55	0	35.62		2.505	37.52	1.365	39.46
2510	35.69	0	35.76		2.51	37.51	1.36	39.67
2515	35.83	0	35.9		2.515	37.78	1.355	39.75
2520	35.75	0	35.82		2.52	37.83	1.35	40.18
2525	35.61	0	35.68		2.525	37.75	1.345	40.35
2530	35.67	0	35.74		2.53	37.78	1.34	40.63
2535	35.73	0	35.8		2.535	37.81	1.335	40.84
2540	35.41	0	35.48		2.54	37.82	1.33	41.36
2545	35.38	0	35.45		2.545	37.33	1.325	41.58
2550	35.58	0	35.65		2.55	37.25	1.32	41.88
2555	35.67	0	35.74		2.555	37.17	1.315	42.01
2560	35.67	0	35.74		2.56	37.12	1.31	42.21
2565	35.63	0	35.7		2.565	36.86	1.305	42.26
2570	35.71	0	35.78		2.57	36.94	1.3	42.45
2575	35.51	0	35.58		2.575	36.87	1.295	42.58
2580	35.39	0	35.46		2.58	37.09	1.29	42.98
2585	35.11	0	35.18		2.585	37.21	1.285	43.23
2590	35.16	0	35.23		2.59	37.99	1.28	43.6
2595	35.15	0	35.22		2.595	38.26	1.275	43.7
2600	35.08	0	35.15		2.6	38.93	1.27	43.69
2605	34.93	0	35		2.605	39.09	1.265	43.79
2610	35.14	0	35.21		2.61	40.01	1.26	43.82
2615	35.48	0	35.55		2.615	40.41	1.255	44.01
2620	35.41	0	35.48		2.62	41	1.25	44.07
2625	35.23	0	35.3		2.625	40.95	1.245	44.3
2630	35.34	0	35.41		2.63	41.39	1.24	44.32
2635	35.59	0	35.66		2.635	41.68	1.235	44.49
2640	35.55	0	35.62		2.64	42.26	1.23	44.53
2645	35.27	0	35.34		2.645	42.63	1.225	44.7
2650	35.36	0	35.43		2.65	43.28	1.22	44.79
2655	35.83	0	35.9		2.655	43.8	1.215	44.97
2660	35.7	0	35.77		2.66	43.97	1.21	45.03
2665	35.46	0	35.53		2.665	44.46	1.205	45.31
2670	35.64	0	35.71		2.67	44.63	1.2	45.47
2675	35.75	0	35.82		2.675	45.22	1.195	45.46
2680	35.51	0	35.58		2.68	45.53	1.19	45.52
2685	35.5	0	35.57		2.685	46.1	1.185	45.63
2690	35.84	0	35.91		2.69	46.38	1.18	45.83
2695	36.05	0	36.12		2.695	46.96	1.175	45.94
2700	36.26	0	36.33		2.7	47.13	1.17	46.32
2705	36.22	0	36.29		2.705	47.29	1.165	46.42
2710	36.38	0	36.45		2.71	47.55	1.16	46.66
2715	36.66	0	36.73		2.715	48.16	1.155	46.74
2720	36.87	0	36.94		2.72	48.46	1.15	46.92
2725	36.89	0	36.96		2.725	48.88	1.145	46.93
2730	37.02	0	37.09		2.73	49.22	1.14	47.06
2735	37.25	0	37.32		2.735	49.44	1.135	47.07
2740	37.42	0	37.49		2.74	49.89	1.13	47.17
2745	37.45	0	37.52		2.745	50.18	1.125	47.17
2750	37.44	0	37.51		2.75	50.92	1.12	47.3
2755	37.71	0	37.78		2.755	51.22	1.115	47.18
2760	37.76	0	37.83		2.76	51.72	1.11	47.09
2765	37.68	0	37.75		2.765	52.04	1.105	46.85
2770	37.71	0	37.78		2.77	52.96	1.1	46.79
2775	37.74	0	37.81		2.775	53.33	1.095	46.75
2780	37.75	0	37.82		2.78	54.02	1.09	46.65
2785	37.26	0	37.33		2.785	54.3	1.085	46.91
2790	37.18	0	37.25		2.79	54.71	1.08	46.83
2795	37.1	0	37.17		2.795	55.02	1.075	46.39
2800	37.05	0	37.12		2.8	55.46	1.07	46.21
2805	36.79	0	36.86		2.805	55.66	1.065	46.08
2810	36.87	1	36.94		2.81	55.69	1.06	45.86
2815	36.8	1	36.87		2.815	55.61	1.055	45.61
2820	37.02	1	37.09		2.82	55.67	1.05	45.49
2825	37.14	1	37.21		2.825	55.75	1.045	45.52
2830	37.92	1	37.99		2.83	55.83	1.04	45.59
2835	38.19	1	38.26		2.835	56.03	1.035	45.69
2840	38.86	1	38.93		2.84	56.23	1.03	45.85
2845	39.02	1	39.09		2.845	56.27	1.025	46.02
2850	39.94	1	40.01		2.85	56.15	1.02	46.13
2855	40.34	1	40.41		2.855	56.11	1.015	46.22
2860	40.93	1	41		2.86	56.11	1.01	46.18
2865	40.88	1	40.95		2.865	56.25	1.005	46.38
2870	41.32	1	41.39		2.87	56.3	1	46.48
2875	41.61	1	41.68		2.875	56.43	0.995	46.53
2880	42.19	1	42.26		2.88	56.5	0.99	46.23
2885	42.56	1	42.63		2.885	56.75	0.985	46.27
2890	43.21	1	43.28		2.89	56.95	0.98	46.08
2895	43.73	1	43.8		2.895	57.1	0.975	46.12
2900	43.9	1	43.97		2.9	57.35	0.97	45.76
2905	44.39	1	44.46		2.905	57.37	0.965	45.83
2910	44.56	1	44.63		2.91	57.47	0.96	45.73
2915	45.15	1	45.22		2.915	57.62	0.955	45.72
2920	45.46	1	45.53		2.92	57.79	0.95	45.55
2925	46.03	1	46.1		2.925	57.86	0.945	45.75
2930	46.31	1	46.38		2.93	58.04	0.94	45.57
2935	46.89	1	46.96		2.935	58.13	0.935	45.6
2940	47.06	1	47.13		2.94	58.29	0.93	45.26
2945	47.22	1	47.29		2.945	58.34	0.925	45.41
2950	47.48	1	47.55		2.95	58.49	0.92	45.2
2955	48.09	1	48.16		2.955	58.57	0.915	45.36
2960	48.39	1	48.46		2.96	58.7	0.91	45.21
2965	48.81	1	48.88		2.965	58.83	0.905	45.68
2970	49.15	1	49.22		2.97	58.89	0.9	45.6
2975	49.37	1	49.44		2.975	58.98	0.895	45.89
2980	49.82	1	49.89		2.98	59.01	0.89	45.64
2985	50.11	1	50.18		2.985	59.04	0.885	46.26
2990	50.85	1	50.92		2.99	59.07	0.88	46.02
2995	51.15	1	51.22		2.995	59.1	0.875	46.39
3000	51.65	1	51.72		3	59.1	0.87	45.71
3005	51.97	1	52.04		3.005	59.17	0.865	45.87
3010	52.89	1	52.96		3.01	59.17	0.86	45.45
3015	53.26	1	53.33		3.015	59.25	0.855	45.69
3020	53.95	1	54.02		3.02	59.26	0.85	44.94
3025	54.23	1	54.3		3.025	59.28	0.845	45.28
3030	54.64	1	54.71		3.03	59.32	0.84	44.76
3035	54.95	1	55.02		3.035	59.4	0.835	44.83
3040	55.39	1	55.46		3.04	59.43	0.83	44.11
3045	55.59	1	55.66		3.045	59.46	0.825	44.21
3050	55.62	1	55.69		3.05	59.52	0.82	43.72
3055	55.54	1	55.61		3.055	59.53	0.815	43.62
3060	55.6	1	55.67		3.06	59.58	0.81	42.97
3065	55.68	1	55.75		3.065	59.62	0.805	42.94
3070	55.76	1	55.83		3.07	59.65	0.8	42.34
3075	55.96	1	56.03		3.075	59.67	0.795	42.1
3080	56.16	1	56.23		3.08	59.75	0.79	41.53
3085	56.2	1	56.27		3.085	59.78	0.785	41.47
3090	56.08	1	56.15		3.09	59.81	0.78	41.07
3095	56.04	1	56.11		3.095	59.84	0.775	41.03
3100	56.04	1	56.11		3.1	59.89	0.77	40.55
3105	56.18	1	56.25		3.105	59.89	0.765	40.62
3110	56.23	1	56.3		3.11	59.96	0.76	40.16
3115	56.36	1	56.43		3.115	59.99	0.755	39.95
3120	56.43	1	56.5		3.12	60.01	0.75	39.41
3125	56.68	1	56.75		3.125	60.09	0.745	39.09
3130	56.88	1	56.95		3.13	60.1	0.74	38.64
3135	57.03	1	57.1		3.135	60.18	0.735	38.44
3140	57.28	1	57.35		3.14	60.19	0.73	38.08
3145	57.3	1	57.37		3.145	60.26	0.725	37.69
3150	57.4	1	57.47		3.15	60.26	0.72	36.77
3155	57.55	1	57.62		3.155	60.28	0.715	36.61
3160	57.72	1	57.79		3.16	60.3	0.71	35.85
3165	57.79	1	57.86		3.165	60.38	0.705	35.82
3170	57.97	1	58.04		3.17	60.38	0.7	35.43
3175	58.06	1	58.13		3.175	60.5	0.695	35.59
3180	58.22	1	58.29		3.18	60.5	0.69	35.23
3185	58.27	1	58.34		3.185	60.52	0.685	35.39
3190	58.42	1	58.49		3.19	60.53	0.68	35.03
3195	58.5	1	58.57		3.195	60.62	0.675	35.24
3200	58.63	1	58.7		3.2	60.65	0.67	34.86
3205	58.76	1	58.83		3.205	60.65	0.665	34.9
3210	58.82	1	58.89		3.21	60.69	0.66	34.39
3215	58.91	1	58.98		3.215	60.75	0.655	34.31
3220	58.94	1	59.01		3.22	60.78	0.65	33.68
3225	58.97	1	59.04		3.225	60.8	0.645	33.69
3230	59	1	59.07		3.23	60.84	0.64	33.27
3235	59.03	1	59.1		3.235	60.87	0.635	32.87
3240	59.03	1	59.1		3.24	60.96	0.63	32.31
3245	59.1	1	59.17		3.245	60.98	0.625	32.02
3250	59.1	1	59.17		3.25	61.01	0.62	31.43
3255	59.18	1	59.25		3.255	61.03	0.615	31
3260	59.19	1	59.26		3.26	61.08	0.61	30.44
3265	59.21	1	59.28		3.265	61.12	0.605	29.96
3270	59.25	1	59.32		3.27	61.13	0.6	29.48
3275	59.33	1	59.4		3.275	61.21	0.595	29.01
3280	59.36	1	59.43		3.28	61.23	0.59	28.43
3285	59.39	1	59.46		3.285	61.24	0.585	28.04
3290	59.45	1	59.52		3.29	61.27	0.58	27.73
3295	59.46	1	59.53		3.295	61.34	0.575	27.52
3300	59.51	1	59.58		3.3	61.36	0.57	27.22
3305	59.55	1	59.62		3.305	61.37	0.565	27.1
3310	59.58	1	59.65		3.31	61.4	0.56	26.88
3315	59.6	1	59.67		3.315	61.47	0.555	26.76
3320	59.68	1	59.75		3.32	61.49	0.55	26.32
3325	59.71	1	59.78		3.325	61.54	0.545	26.25
3330	59.74	1	59.81		3.33	61.58	0.54	25.74
3335	59.77	1	59.84		3.335	61.63	0.535	25.58
3340	59.82	1	59.89		3.34	61.65	0.53	24.86
3345	59.82	1	59.89		3.345	61.69	0.525	24.58
3350	59.89	1	59.96		3.35	61.71	0.52	23.74
3355	59.92	1	59.99		3.355	61.79	0.515	23.61
3360	59.94	1	60.01		3.36	61.82	0.51	23.53
3365	60.02	1	60.09		3.365	61.85	0.505	23.46
3370	60.03	1	60.1		3.37	61.92	0.5	23.31
3375	60.11	1	60.18		3.375	61.92	0.495	23.3
3380	60.12	1	60.19		3.38	61.98	0.49	23.25
3385	60.19	1	60.26		3.385	62	0.485	23.24
3390	60.19	1	60.26		3.39	62.08	0.48	23.17
3395	60.21	1	60.28		3.395	62.09	0.475	23.13
3400	60.23	1	60.3		3.4	62.12	0.47	23.08
3405	60.31	1	60.38		3.405	62.13	0.465	23
3410	60.31	1	60.38		3.41	62.18	0.46	22.88
3415	60.43	1	60.5		3.415	62.21	0.455	22.76
3420	60.43	1	60.5		3.42	62.29	0.45	22.61
3425	60.45	1	60.52		3.425	62.32	0.445	22.21
3430	60.46	1	60.53		3.43	62.35	0.44	21.91
3435	60.55	1	60.62		3.435	62.37	0.435	21.45
3440	60.58	1	60.65		3.44	62.37	0.43	21.19
3445	60.58	1	60.65		3.445	62.46	0.425	20.9
3450	60.62	1	60.69		3.45	62.47	0.42	20.62
3455	60.68	1	60.75		3.455	62.55	0.415	20.29
3460	60.71	1	60.78		3.46	62.54	0.41	20.06
3465	60.73	1	60.8		3.465	62.59	0.405	19.74
3470	60.77	1	60.84		3.47	62.57	0.4	19.64
3475	60.8	1	60.87		3.475	62.59	0.395	19.65
3480	60.89	1	60.96		3.48	62.63	0.39	19.53
3485	60.91	1	60.98		3.485	62.7	0.385	19.51
3490	60.94	1	61.01		3.49	62.69	0.38	19.53
3495	60.96	1	61.03		3.495	62.7	0.375	19.59
3500	61.01	1	61.08		3.5	62.76	0.37	19.52
3505	61.05	1	61.12		3.505	62.85	0.365	19.45
3510	61.06	1	61.13		3.51	62.87	0.36	19.42
3515	61.14	1	61.21		3.515	62.9	0.355	19.31
3520	61.16	1	61.23		3.52	62.94	0.35	19.16
3525	61.17	1	61.24		3.525	62.98	0.345	19.1
3530	61.2	1	61.27		3.53	63.03	0.34	18.92
3535	61.27	1	61.34		3.535	63.05	0.335	18.83
3540	61.29	1	61.36		3.54	63.06	0.33	18.68
3545	61.3	1	61.37		3.545	63.09	0.325	18.49
3550	61.33	1	61.4		3.55	63.15	0.32	18.25
3555	61.4	1	61.47		3.555	63.19	0.315	18.27
3560	61.42	1	61.49		3.56	63.24	0.31	18.3
3565	61.47	1	61.54		3.565	63.29	0.305	18.24
3570	61.51	1	61.58		3.57	63.33	0.3	18.18
3575	61.56	1	61.63		3.575	63.38	0.295	18.14
3580	61.58	1	61.65		3.58	63.4	0.29	18.01
3585	61.62	1	61.69		3.585	63.41	0.285	17.9
3590	61.64	1	61.71		3.59	63.49	0.28	17.81
3595	61.72	1	61.79		3.595	63.55	0.275	17.65
3600	61.75	1	61.82		3.6	63.55	0.27	17.54
3605	61.78	1	61.85		3.605	63.57	0.265	17.46
3610	61.85	1	61.92		3.61	63.56	0.26	17.46
3615	61.85	1	61.92		3.615	63.58	0.255	17.49
3620	61.91	1	61.98		3.62	63.61	0.25	17.45
3625	61.93	1	62		3.625	63.67	0.245	17.38
3630	62.01	1	62.08		3.63	63.69	0.24	17.31
3635	62.02	1	62.09		3.635	63.79	0.235	17.22
3640	62.05	1	62.12		3.64	63.8	0.23	17
3645	62.06	1	62.13		3.645	63.84	0.225	16.95
3650	62.11	1	62.18		3.65	63.86	0.22	17.01
3655	62.14	1	62.21		3.655	63.93	0.215	17.01
3660	62.22	1	62.29		3.66	63.92	0.21	16.98
3665	62.25	1	62.32		3.665	63.98	0.205	16.99
3670	62.28	1	62.35		3.67	64.04	0.2	17.09
3675	62.3	1	62.37		3.675	64.05	0.195	17.04
3680	62.3	1	62.37		3.68	64.15	0.19	17.04
3685	62.39	1	62.46		3.685	64.16	0.185	17
3690	62.4	1	62.47		3.69	64.18	0.18	16.8
3695	62.48	1	62.55		3.695	64.23	0.175	16.64
3700	62.47	1	62.54		3.7	64.28	0.17	16.48
3705	62.52	1	62.59		3.705	64.29	0.165	16.4
3710	62.5	1	62.57		3.71	64.35	0.16	16.49
3715	62.52	1	62.59		3.715	64.36	0.155	16.56
3720	62.56	1	62.63		3.72	64.43	0.15	16.69
3725	62.63	1	62.7		3.725	64.44	0.145	16.76
3730	62.62	1	62.69		3.73	64.48	0.14	16.84
3735	62.63	1	62.7		3.735	64.53	0.135	16.94
3740	62.69	1	62.76		3.74	64.59	0.13	16.86
3745	62.78	1	62.85		3.745	64.63	0.125	16.77
3750	62.8	1	62.87		3.75	64.73	0.12	16.72
3755	62.83	1	62.9		3.755	64.79	0.115	16.75
3760	62.87	1	62.94		3.76	64.83	0.11	16.74
3765	62.91	1	62.98		3.765	64.93	0.105	16.87
3770	62.96	1	63.03		3.77	64.95	0.1	16.9
3775	62.98	1	63.05		3.775	64.96	0.095	16.81
3780	62.99	1	63.06		3.78	65.03	0.09	16.75
3785	63.02	1	63.09		3.785	65.21	0.085	16.97
3790	63.08	1	63.15		3.79	65.4	0.08	16.98
3795	63.12	1	63.19		3.795	66.23	0.075	16.11
3800	63.17	1	63.24		3.8	67.35	0.07	15.06
3805	63.22	1	63.29		3.805	71.45	0.065	13.97
3810	63.26	1	63.33		3.81	76.6	0.06	13.42
3815	63.31	1	63.38		3.815	87.83	0.055	13.18
3820	63.33	1	63.4		3.82	92.85	0.05	12.9
3825	63.34	1	63.41		3.825	98.06	0.045	12.86
3830	63.42	1	63.49		3.83	99.54	0.04	12.38
3835	63.48	1	63.55		3.835	100.54	0.035	12.26
3840	63.48	1	63.55		3.84	103.1	0.03	12.3
3845	63.5	1	63.57		3.845	103.85	0.025	12.34
3850	63.49	1	63.56		3.85	105.96	0.02	12.31
3855	63.51	1	63.58		3.855	107.15	0.015	12.29
3860	63.54	1	63.61		3.86	109.96	0.01	10.45
3865	63.6	1	63.67		3.865	113.08	0.005	7.98
3870	63.62	1	63.69		3.87	118.7	0	1.07
3875	63.72	1	63.79
3880	63.73	1	63.8
3885	63.77	1	63.84
3890	63.79	1	63.86
3895	63.86	1	63.93
3900	63.85	1	63.92
3905	63.91	1	63.98
3910	63.97	1	64.04
3915	63.98	1	64.05
3920	64.08	1	64.15
3925	64.09	1	64.16
3930	64.11	1	64.18
3935	64.16	1	64.23
3940	64.21	1	64.28
3945	64.22	1	64.29
3950	64.28	1	64.35
3955	64.29	1	64.36
3960	64.36	1	64.43
3965	64.37	1	64.44
3970	64.41	1	64.48
3975	64.46	1	64.53
3980	64.52	1	64.59
3985	64.56	1	64.63
3990	64.66	1	64.73
3995	64.72	1	64.79
4000	64.76	1	64.83
4005	64.86	1	64.93
4010	64.88	1	64.95
4015	64.89	1	64.96
4020	64.96	1	65.03
4025	65.14	1	65.21
4030	65.33	1	65.4
4035	66.16	1	66.23
4040	67.28	1	67.35
4045	71.38	1	71.45
4050	76.53	1	76.6
4055	87.76	1	87.83
4060	92.78	1	92.85
4065	97.99	1	98.06
4070	99.47	1	99.54
4075	100.47	1	100.54
4080	103.03	1	103.1
4085	103.78	1	103.85
4090	105.89	1	105.96
4095	107.08	1	107.15
4100	109.89	1	109.96
4100	113.01	1	113.08
4095	118.63	1	118.7
4090	112.88	1	112.95
4085	99.14	1	99.21
4080	92.56	1	92.63
4075	82.06	1	82.13
4070	80.72	1	80.79
4065	78.75	1	78.82
4060	77.59	1	77.66
4055	75.74	1	75.81
4050	75.19	1	75.26
4045	74.85	1	74.92
4040	74.36	1	74.43
4035	73.51	1	73.58
4030	69.68	1	69.75
4025	66.97	1	67.04
4020	65.09	1	65.16
4015	64.93	1	65
4010	64.76	1	64.83
4005	64.7	1	64.77
4000	64.62	1	64.69
3995	64.58	1	64.65
3990	64.57	1	64.64
3985	64.52	1	64.59
3980	64.5	1	64.57
3975	64.47	1	64.54
3970	64.42	1	64.49
3965	64.33	1	64.4
3960	64.3	1	64.37
3955	64.21	1	64.28
3950	64.2	1	64.27
3945	64.17	1	64.24
3940	64.15	1	64.22
3935	64.03	1	64.1
3930	64.03	1	64.1
3925	63.98	1	64.05
3920	63.93	1	64
3915	63.73	1	63.8
3910	63.73	1	63.8
3905	63.81	1	63.88
3900	63.84	1	63.91
3895	63.87	1	63.94
3890	63.8	1	63.87
3885	63.67	1	63.74
3880	63.65	1	63.72
3875	63.6	1	63.67
3870	63.56	1	63.63
3865	63.54	1	63.61
3860	63.56	1	63.63
3855	63.49	1	63.56
3850	63.36	1	63.43
3845	63.36	1	63.43
3840	63.47	1	63.54
3835	63.52	1	63.59
3830	63.36	1	63.43
3825	63.22	1	63.29
3820	63.06	1	63.13
3815	63.08	1	63.15
3810	63.06	1	63.13
3805	63.12	1	63.19
3800	63.07	1	63.14
3795	62.98	1	63.05
3790	63.02	1	63.09
3785	63.07	1	63.14
3780	63.11	1	63.18
3775	63.14	1	63.21
3770	63.16	1	63.23
3765	63.13	1	63.2
3760	63.01	1	63.08
3755	62.85	1	62.92
3750	62.84	1	62.91
3745	62.81	1	62.88
3740	62.75	1	62.82
3735	62.7	1	62.77
3730	62.78	1	62.85
3725	62.84	1	62.91
3720	62.81	1	62.88
3715	62.74	1	62.81
3710	62.58	1	62.65
3705	62.57	1	62.64
3700	62.59	1	62.66
3695	62.6	1	62.67
3690	62.47	1	62.54
3685	62.42	1	62.49
3680	62.34	1	62.41
3675	62.32	1	62.39
3670	62.22	1	62.29
3665	62.16	1	62.23
3660	62.16	1	62.23
3655	62.18	1	62.25
3650	62.1	1	62.17
3645	62.04	1	62.11
3640	62.06	1	62.13
3635	62.07	1	62.14
3630	62.03	1	62.1
3625	62.02	1	62.09
3620	62.05	1	62.12
3615	61.9	1	61.97
3610	61.89	1	61.96
3605	61.89	1	61.96
3600	61.8	1	61.87
3595	61.67	1	61.74
3590	61.72	1	61.79
3585	61.66	1	61.73
3580	61.57	1	61.64
3575	61.5	1	61.57
3570	61.62	1	61.69
3565	61.66	1	61.73
3560	61.6	1	61.67
3555	61.58	1	61.65
3550	61.54	1	61.61
3545	61.49	1	61.56
3540	61.34	1	61.41
3535	61.31	1	61.38
3530	61.41	1	61.48
3525	61.33	1	61.4
3520	61.2	1	61.27
3515	61.26	1	61.33
3510	61.23	1	61.3
3505	61.11	1	61.18
3500	61.1	1	61.17
3495	61.27	1	61.34
3490	61.28	1	61.35
3485	61.1	1	61.17
3480	61.07	1	61.14
3475	61.1	1	61.17
3470	61.06	1	61.13
3465	60.88	1	60.95
3460	60.87	1	60.94
3455	60.73	1	60.8
3450	60.68	1	60.75
3445	60.66	1	60.73
3440	60.55	1	60.62
3435	60.46	1	60.53
3430	60.49	1	60.56
3425	60.59	1	60.66
3420	60.52	1	60.59
3415	60.5	1	60.57
3410	60.45	1	60.52
3405	60.35	1	60.42
3400	60.35	1	60.42
3395	60.36	1	60.43
3390	60.32	1	60.39
3385	60.28	1	60.35
3380	60.27	1	60.34
3375	60.22	1	60.29
3370	60.14	1	60.21
3365	60.19	1	60.26
3360	60.03	1	60.1
3355	59.99	1	60.06
3350	60.04	1	60.11
3345	60.08	1	60.15
3340	59.98	1	60.05
3335	59.89	1	59.96
3330	59.87	1	59.94
3325	59.83	1	59.9
3320	59.78	1	59.85
3315	59.73	1	59.8
3310	59.67	1	59.74
3305	59.64	1	59.71
3300	59.68	1	59.75
3295	59.52	1	59.59
3290	59.45	1	59.52
3285	59.48	1	59.55
3280	59.47	1	59.54
3275	59.38	1	59.45
3270	59.37	1	59.44
3265	59.36	1	59.43
3260	59.15	1	59.22
3255	59.03	1	59.1
3250	58.8	1	58.87
3245	58.66	1	58.73
3240	58.53	1	58.6
3235	58.5	1	58.57
3230	58.44	1	58.51
3225	58.32	1	58.39
3220	58.21	1	58.28
3215	58.19	1	58.26
3210	58.05	1	58.12
3205	58.01	1	58.08
3200	57.84	1	57.91
3195	57.79	1	57.86
3190	57.92	1	57.99
3185	57.91	1	57.98
3180	57.78	1	57.85
3175	57.68	1	57.75
3170	57.6	1	57.67
3165	57.47	1	57.54
3160	57.45	1	57.52
3155	57.44	1	57.51
3150	57.43	1	57.5
3145	57.37	1	57.44
3140	57.3	1	57.37
3135	57.28	1	57.35
3130	57.27	1	57.34
3125	57.14	1	57.21
3120	57.15	1	57.22
3115	56.82	1	56.89
3110	56.62	1	56.69
3105	56.17	1	56.24
3100	55.78	1	55.85
3095	55.57	1	55.64
3090	55.23	1	55.3
3085	55.13	1	55.2
3080	55.1	1	55.17
3075	55.05	1	55.12
3070	54.89	1	54.96
3065	54.73	1	54.8
3060	54.19	1	54.26
3055	54.01	1	54.08
3050	53.72	1	53.79
3045	53.48	1	53.55
3040	53	1	53.07
3035	52.6	1	52.67
3030	51.83	1	51.9
3025	51.43	1	51.5
3020	50.86	1	50.93
3015	50.32	1	50.39
3010	49.94	1	50.01
3005	49.15	1	49.22
3000	49	1	49.07
2995	48.21	1	48.28
2990	47.85	1	47.92
2985	47.05	1	47.12
2980	46.91	1	46.98
2975	45.98	1	46.05
2970	45.62	1	45.69
2965	44.5	1	44.57
2960	44.39	1	44.46
2955	43.44	1	43.51
2950	42.98	1	43.05
2945	41.68	1	41.75
2940	41.36	1	41.43
2935	40.66	1	40.73
2930	40.08	1	40.15
2925	39.32	1	39.39
2920	39.19	1	39.26
2915	38.6	1	38.67
2910	38.17	1	38.24
2905	37.53	1	37.6
2900	37.39	1	37.46
2895	36.86	1	36.93
2890	36.49	1	36.56
2885	35.91	1	35.98
2880	35.52	1	35.59
2875	34.92	1	34.99
2870	34.41	1	34.48
2865	33.86	1	33.93
2860	33.31	1	33.38
2855	32.58	1	32.65
2850	32.45	1	32.52
2845	31.41	1	31.48
2840	31.19	1	31.26
2835	30.26	1	30.33
2830	30.07	1	30.14
2825	29.07	1	29.14
2820	28.77	1	28.84
2815	27.87	1	27.94
2810	27.59	1	27.66
2805	26.73	1	26.8
2800	26.4	1	26.47
2795	25.55	1	25.62
2790	25.26	1	25.33
2785	24.49	1	24.56
2780	23.9	1	23.97
2775	23.4	1	23.47
2770	22.74	1	22.81
2765	22.19	1	22.26
2760	21.44	1	21.51
2755	21.05	1	21.12
2750	20.53	1	20.6
2745	20.09	1	20.16
2740	19.57	1	19.64
2735	19.17	1	19.24
2730	18.72	1	18.79
2725	18.22	0	18.29
2720	17.56	0	17.63
2715	17.07	0	17.14
2710	16.77	0	16.84
2705	16.52	0	16.59
2700	16.27	0	16.34
2695	16.21	0	16.28
2690	16.14	0	16.21
2685	15.99	0	16.06
2680	15.94	0	16.01
2675	15.78	0	15.85
2670	15.73	0	15.8
2665	15.61	0	15.68
2660	15.65	0	15.72
2655	15.54	0	15.61
2650	15.4	0	15.47
2645	15.09	0	15.16
2640	15.02	0	15.09
2635	15	0	15.07
2630	14.79	0	14.86
2625	14.52	0	14.59
2620	14.33	0	14.4
2615	14.23	0	14.3
2610	14.16	0	14.23
2605	13.98	0	14.05
2600	13.78	0	13.85
2595	13.64	0	13.71
2590	13.41	0	13.48
2585	13.23	0	13.3
2580	13.07	0	13.14
2575	12.98	0	13.05
2570	13.06	0	13.13
2565	13.04	0	13.11
2560	13.06	0	13.13
2555	12.96	0	13.03
2550	12.88	0	12.95
2545	12.76	0	12.83
2540	12.71	0	12.78
2535	12.62	0	12.69
2530	12.5	0	12.57
2525	12.33	0	12.4
2520	12.26	0	12.33
2515	12.21	0	12.28
2510	12.26	0	12.33
2505	12.25	0	12.32
2500	12.11	0	12.18
2495	11.79	0	11.86
2490	11.68	0	11.75
2485	11.41	0	11.48
2480	11.37	0	11.44
2475	11.12	0	11.19
2470	10.98	0	11.05
2465	10.64	0	10.71
2460	10.43	0	10.5
2455	10.33	0	10.4
2450	10.16	0	10.23
2445	10.1	0	10.17
2440	9.94	0	10.01
2435	9.88	0	9.95
2430	9.69	0	9.76
2425	9.65	0	9.72
2420	9.48	0	9.55
2415	9.37	0	9.44
2410	9.25	0	9.32
2405	9.28	0	9.35
2400	9.63	0	9.7
2395	9.82	0	9.89
2390	10.09	0	10.16
2385	10.3	0	10.37
2380	10.59	0	10.66
2375	10.67	0	10.74
2370	10.61	0	10.68
2365	10.73	0	10.8
2360	10.8	0	10.87
2355	10.96	0	11.03
2350	10.95	0	11.02
2345	11.18	0	11.25
2340	11.32	0	11.39
2335	11.82	0	11.89
2330	12	0	12.07
2325	12.47	0	12.54
2320	12.75	0	12.82
2315	13.23	0	13.3
2310	13.39	0	13.46
2305	13.61	0	13.68
2300	13.63	0	13.7
2295	13.71	0	13.78
2290	13.86	0	13.93
2285	13.91	0	13.98
2280	14.35	0	14.42
2275	14.7	0	14.77
2270	15.25	0	15.32
2265	15.48	0	15.55
2260	15.89	0	15.96
2255	16.04	0	16.11
2250	16.51	0	16.58
2245	16.7	0	16.77
2240	16.95	0	17.02
2235	17.03	0	17.1
2230	17.4	0	17.47
2225	17.59	0	17.66
2220	18.01	0	18.08
2215	18.59	0	18.66
2210	18.95	0	19.02
2205	19.52	0	19.59
2200	19.79	0	19.86
2195	20.1	0	20.17
2190	20.22	0	20.29
2185	20.45	0	20.52
2180	20.77	0	20.84
2175	21.12	0	21.19
2170	21.38	0	21.45
2165	21.74	0	21.81
2160	22.11	0	22.18
2155	22.51	0	22.58
2150	22.78	0	22.85
2145	22.83	0	22.9
2140	23.48	0	23.55
2135	23.65	0	23.72
2130	24.23	0	24.3
2125	24.16	0	24.23
2120	25.03	0	25.1
2115	25.32	0	25.39
2110	26.17	0	26.24
2105	26.26	0	26.33
2100	27.34	0	27.41
2095	27.57	0	27.64
2090	28.48	0	28.55
2085	28.35	0	28.42
2080	28.96	0	29.03
2075	29.12	0	29.19
2070	29.99	0	30.06
2065	29.87	0	29.94
2060	30.22	0	30.29
2055	29.92	0	29.99
2050	30.17	0	30.24
2045	29.87	0	29.94
2040	30.23	0	30.3
2035	30.2	0	30.27
2030	30.52	0	30.59
2025	30.24	0	30.31
2020	30.43	0	30.5
2015	30.27	0	30.34
2010	30.58	0	30.65
2005	30.46	0	30.53
2000	30.8	0	30.87
1995	30.97	0	31.04
1990	31.21	0	31.28
1985	31.21	0	31.28
1980	31.76	0	31.83
1975	31.7	0	31.77
1970	32.22	0	32.29
1965	31.95	0	32.02
1960	32.33	0	32.4
1955	32.22	0	32.29
1950	32.62	0	32.69
1945	32.51	0	32.58
1940	33.03	0	33.1
1935	32.98	0	33.05
1930	33.57	0	33.64
1925	33.46	0	33.53
1920	33.86	0	33.93
1915	33.7	0	33.77
1910	33.89	0	33.96
1905	33.63	0	33.7
1900	33.91	0	33.98
1895	33.73	0	33.8
1890	33.97	0	34.04
1885	33.87	0	33.94
1880	34.22	0	34.29
1875	34.06	0	34.13
1870	34.45	0	34.52
1865	34.44	0	34.51
1860	34.73	0	34.8
1855	34.64	0	34.71
1850	34.77	0	34.84
1845	34.59	0	34.66
1840	34.72	0	34.79
1835	34.4	0	34.47
1830	34.57	0	34.64
1825	34.64	0	34.71
1820	34.81	0	34.88
1815	34.85	0	34.92
1810	35.01	0	35.08
1805	34.86	0	34.93
1800	35.16	0	35.23
1795	35.09	0	35.16
1790	35.24	0	35.31
1785	35.13	0	35.2
1780	35.28	0	35.35
1775	35.23	0	35.3
1770	35.62	0	35.69
1765	35.55	0	35.62
1760	35.68	0	35.75
1755	35.69	0	35.76
1750	35.96	0	36.03
1745	35.92	0	35.99
1740	35.94	0	36.01
1735	36.11	0	36.18
1730	36.25	0	36.32
1725	36.4	0	36.47
1720	36.59	0	36.66
1715	36.76	0	36.83
1710	36.87	0	36.94
1705	37.06	0	37.13
1700	37.12	0	37.19
1695	37.32	0	37.39
1690	37.51	0	37.58
1685	37.28	0	37.35
1680	37.18	0	37.25
1675	37.2	0	37.27
1670	37.3	0	37.37
1665	37.37	0	37.44
1660	37.37	0	37.44
1655	37.5	0	37.57
1650	37.81	0	37.88
1645	37.88	0	37.95
1640	38.04	0	38.11
1635	38.04	0	38.11
1630	38.19	0	38.26
1625	38.17	0	38.24
1620	38.35	0	38.42
1615	38.31	0	38.38
1610	38.5	0	38.57
1605	38.58	0	38.65
1600	38.74	0	38.81
1595	38.8	0	38.87
1590	39.09	0	39.16
1585	39.18	0	39.25
1580	39.39	0	39.46
1575	39.6	0	39.67
1570	39.68	0	39.75
1565	40.11	0	40.18
1560	40.28	0	40.35
1555	40.56	0	40.63
1550	40.77	0	40.84
1545	41.29	0	41.36
1540	41.51	0	41.58
1535	41.81	0	41.88
1530	41.94	0	42.01
1525	42.14	0	42.21
1520	42.19	0	42.26
1515	42.38	0	42.45
1510	42.51	0	42.58
1505	42.91	0	42.98
1500	43.16	0	43.23
1495	43.53	0	43.6
1490	43.63	0	43.7
1485	43.62	0	43.69
1480	43.72	0	43.79
1475	43.75	0	43.82
1470	43.94	0	44.01
1465	44	0	44.07
1460	44.23	0	44.3
1455	44.25	0	44.32
1450	44.42	0	44.49
1445	44.46	0	44.53
1440	44.63	0	44.7
1435	44.72	0	44.79
1430	44.9	0	44.97
1425	44.96	0	45.03
1420	45.24	0	45.31
1415	45.4	0	45.47
1410	45.39	0	45.46
1405	45.45	0	45.52
1400	45.56	0	45.63
1395	45.76	0	45.83
1390	45.87	0	45.94
1385	46.25	0	46.32
1380	46.35	0	46.42
1375	46.59	0	46.66
1370	46.67	0	46.74
1365	46.85	0	46.92
1360	46.86	0	46.93
1355	46.99	0	47.06
1350	47	0	47.07
1345	47.1	0	47.17
1340	47.1	0	47.17
1335	47.23	0	47.3
1330	47.11	0	47.18
1325	47.02	0	47.09
1320	46.78	0	46.85
1315	46.72	0	46.79
1310	46.68	0	46.75
1305	46.58	0	46.65
1300	46.84	0	46.91
1295	46.76	0	46.83
1290	46.32	0	46.39
1285	46.14	0	46.21
1280	46.01	0	46.08
1275	45.79	0	45.86
1270	45.54	0	45.61
1265	45.42	0	45.49
1260	45.45	0	45.52
1255	45.52	0	45.59
1250	45.62	0	45.69
1245	45.78	0	45.85
1240	45.95	0	46.02
1235	46.06	0	46.13
1230	46.15	0	46.22
1225	46.11	0	46.18
1220	46.31	0	46.38
1215	46.41	0	46.48
1210	46.46	0	46.53
1205	46.16	0	46.23
1200	46.2	0	46.27
1195	46.01	0	46.08
1190	46.05	0	46.12
1185	45.69	0	45.76
1180	45.76	0	45.83
1175	45.66	0	45.73
1170	45.65	0	45.72
1165	45.48	0	45.55
1160	45.68	0	45.75
1155	45.5	0	45.57
1150	45.53	0	45.6
1145	45.19	0	45.26
1140	45.34	0	45.41
1135	45.13	0	45.2
1130	45.29	0	45.36
1125	45.14	0	45.21
1120	45.61	0	45.68
1115	45.53	0	45.6
1110	45.82	0	45.89
1105	45.57	0	45.64
1100	46.19	0	46.26
1095	45.95	0	46.02
1090	46.32	0	46.39
1085	45.64	0	45.71
1080	45.8	0	45.87
1075	45.38	0	45.45
1070	45.62	0	45.69
1065	44.87	0	44.94
1060	45.21	0	45.28
1055	44.69	0	44.76
1050	44.76	0	44.83
1045	44.04	0	44.11
1040	44.14	0	44.21
1035	43.65	0	43.72
1030	43.55	0	43.62
1025	42.9	0	42.97
1020	42.87	0	42.94
1015	42.27	0	42.34
1010	42.03	0	42.1
1005	41.46	0	41.53
1000	41.4	0	41.47
995	41	0	41.07
990	40.96	0	41.03
985	40.48	0	40.55
980	40.55	0	40.62
975	40.09	0	40.16
970	39.88	0	39.95
965	39.34	0	39.41
960	39.02	0	39.09
955	38.57	0	38.64
950	38.37	0	38.44
945	38.01	0	38.08
940	37.62	0	37.69
935	36.7	0	36.77
930	36.54	0	36.61
925	35.78	0	35.85
920	35.75	0	35.82
915	35.36	0	35.43
910	35.52	0	35.59
905	35.16	0	35.23
900	35.32	0	35.39
895	34.96	0	35.03
890	35.17	0	35.24
885	34.79	0	34.86
880	34.83	0	34.9
875	34.32	0	34.39
870	34.24	0	34.31
865	33.61	0	33.68
860	33.62	0	33.69
855	33.2	0	33.27
850	32.8	0	32.87
845	32.24	0	32.31
840	31.95	0	32.02
835	31.36	0	31.43
830	30.93	0	31
825	30.37	0	30.44
820	29.89	0	29.96
815	29.41	0	29.48
810	28.94	0	29.01
805	28.36	0	28.43
800	27.97	0	28.04
795	27.66	0	27.73
790	27.45	0	27.52
785	27.15	0	27.22
780	27.03	0	27.1
775	26.81	0	26.88
770	26.69	0	26.76
765	26.25	0	26.32
760	26.18	0	26.25
755	25.67	0	25.74
750	25.51	0	25.58
745	24.79	0	24.86
740	24.51	0	24.58
735	23.67	0	23.74
730	23.54	0	23.61
725	23.46	0	23.53
720	23.39	0	23.46
715	23.24	0	23.31
710	23.23	0	23.3
705	23.18	0	23.25
700	23.17	0	23.24
695	23.1	0	23.17
690	23.06	0	23.13
685	23.01	0	23.08
680	22.93	0	23
675	22.81	0	22.88
670	22.69	0	22.76
665	22.54	0	22.61
660	22.14	0	22.21
655	21.84	0	21.91
650	21.38	0	21.45
645	21.12	0	21.19
640	20.83	0	20.9
635	20.55	0	20.62
630	20.22	0	20.29
625	19.99	0	20.06
620	19.67	0	19.74
615	19.57	0	19.64
610	19.58	0	19.65
605	19.46	0	19.53
600	19.44	0	19.51
595	19.46	0	19.53
590	19.52	0	19.59
585	19.45	0	19.52
580	19.38	0	19.45
575	19.35	0	19.42
570	19.24	0	19.31
565	19.09	0	19.16
560	19.03	0	19.1
555	18.85	0	18.92
550	18.76	0	18.83
545	18.61	0	18.68
540	18.42	0	18.49
535	18.18	0	18.25
530	18.2	0	18.27
525	18.23	0	18.3
520	18.17	0	18.24
515	18.11	0	18.18
510	18.07	0	18.14
505	17.94	0	18.01
500	17.83	0	17.9
495	17.74	0	17.81
490	17.58	0	17.65
485	17.47	0	17.54
480	17.39	0	17.46
475	17.39	0	17.46
470	17.42	0	17.49
465	17.38	0	17.45
460	17.31	0	17.38
455	17.24	0	17.31
450	17.15	0	17.22
445	16.93	0	17
440	16.88	0	16.95
435	16.94	0	17.01
430	16.94	0	17.01
425	16.91	0	16.98
420	16.92	0	16.99
415	17.02	0	17.09
410	16.97	0	17.04
405	16.97	0	17.04
400	16.93	0	17
395	16.73	0	16.8
390	16.57	0	16.64
385	16.41	0	16.48
380	16.33	0	16.4
375	16.42	0	16.49
370	16.49	0	16.56
365	16.62	0	16.69
360	16.69	0	16.76
355	16.77	0	16.84
350	16.87	0	16.94
345	16.79	0	16.86
340	16.7	0	16.77
335	16.65	0	16.72
330	16.68	0	16.75
325	16.67	0	16.74
320	16.8	0	16.87
315	16.83	0	16.9
310	16.74	0	16.81
305	16.68	0	16.75
300	16.9	0	16.97
295	16.91	0	16.98
290	16.04	0	16.11
285	14.99	0	15.06
280	13.9	0	13.97
275	13.35	0	13.42
270	13.11	0	13.18
265	12.83	0	12.9
260	12.79	0	12.86
255	12.31	0	12.38
250	12.19	0	12.26
245	12.23	0	12.3
240	12.27	0	12.34
235	12.24	0	12.31
230	12.22	0	12.29
225	10.38	0	10.45
220	7.91	0	7.98
215	1	0	1.07
210	0.05	0	0.12
205	0.07	0	0.14
200	0.03	0	0.1
195	0.06	0	0.13
190	0.05	0	0.12
185	0.06	0	0.13
180	0.09	0	0.16
175	0.08	0	0.15
170	0.06	0	0.13
165	0.07	0	0.14
160	0.06	0	0.13
155	0.04	0	0.11
150	0.06	0	0.13
145	0.09	0	0.16
140	0.08	0	0.15
135	0.08	0	0.15
130	0.07	0	0.14
125	0.06	0	0.13
120	0.07	0	0.14
115	0.05	0	0.12
110	0.03	0	0.1
105	0.05	0	0.12
100	0.05	0	0.12
95	0.02	0	0.09
90	0.03	0	0.1
85	0.04	0	0.11
80	0.03	0	0.1
75	0.06	0	0.13
70	0.03	0	0.1
65	0.04	0	0.11
60	0.03	0	0.1
55	0.02	0	0.09
50	0.01	0	0.08
45	0.02	0	0.09
40	0.04	0	0.11
35	0.03	0	0.1
30	-0.01	0	0.06
25	-0.03	0	0.04
20	0.02	0	0.09
15	0	0	0.07
10	-0.03	0	0.04
5	-0.03	0	0.04
0	-0.06	0	0.01
Position (mm)
Force (gf)