## Sheet1
Raw data					Corrected Downstroke		Corrected Upstroke
X (microns)	Force (gf)	Actuated?	Tared		X (mm)	Force (gf)	X (mm)	Force (gf)
0	-0.17	0
5	-0.15	0
10	-0.12	0
15	-0.15	0
20	-0.14	0
25	-0.13	0
30	0.42	0
35	2.83	0
40	16.83	0
45	25.27	0
50	29.83	0
55	29.53	0
60	30.07	0
65	30.68	0
70	31.81	0
75	32.33	0
80	33.47	0
85	33.94	0
90	34.53	0
95	35.03	0
100	35.37	0
105	35.89	0
110	36.23	0
115	37.07	0
120	37.75	0
125	38.82	0
130	39.32	0
135	40.25	0
140	40.79	0
145	41.67	0
150	42	0
155	42.41	0
160	42.59	0
165	42.88	0
170	43.01	0
175	43.23	0
180	43.53	0
185	43.61	0
190	43.74	0
195	43.79	0
200	44.04	0
205	44.18	0
210	44.34	0
215	44.45	0
220	44.89	0
225	45.1	0
230	45.38	0
235	45.51	0
240	45.83	0
245	46.01	0
250	46.27	0
255	46.46	0
260	46.85	0
265	47.25	0
270	47.49	0
275	47.96	0										Actuation
280	48.29	0										41
285	49.03	0										51
290	49.41	0
295	50.09	0										Release
300	50.43	0										15
305	50.95	0										25
310	51.18	0
315	51.64	0
320	51.9	0
325	52.34	0
330	52.58	0
335	52.93	0
340	52.93	0
345	53.79	0
350	54.31	0
355	54.49	0
360	54.87	0
365	55.01	0
370	55.29	0
375	55.33	0
380	55.57	0
385	55.72	0
390	55.96	0
395	56	0
400	56.18	0
405	56.31	0
410	56.61	0
415	56.65	0
420	56.97	0
425	57.33	0
430	57.54	0
435	57.82	0
440	58	0
445	58.21	0
450	58.47	0
455	58.94	0
460	59.21	0
465	59.57	0
470	59.72	0
475	59.97	0
480	60.11	0
485	60.3	0
490	60.44	0
495	60.56	0
500	60.69	0
505	60.82	0
510	61.03	0
515	61.13	0
520	61.3	0
525	61.44	0
530	61.67	0
535	61.86	0
540	62.29	0
545	62.52	0
550	62.94	0
555	63.21	0
560	63.46	0
565	63.53	0
570	63.64	0
575	63.71	0
580	63.69	0
585	63.63	0
590	63.7	0
595	63.76	0
600	63.8	0
605	63.76	0
610	63.84	0
615	64.01	0
620	64.03	0
625	63.77	0
630	63.68	0
635	63.47	0
640	63.42	0
645	63.18	0
650	63.1	0
655	62.79	0
660	62.75	0
665	62.41	0
670	62.35	0
675	62.14	0
680	61.96	0
685	61.86	0
690	61.72	0
695	61.62	0
700	61.49	0
705	61.33	0
710	61.09	0
715	60.92	0
720	60.63	0
725	60.51	0
730	60.52	0
735	60.57	0
740	60.71	0
745	60.69	0
750	60.65	0
755	60.34	0
760	60.25	0
765	59.79	0
770	59.59	0
775	59.01	0
780	58.77	0
785	58.4	0
790	58.24	0
795	58.04	0
800	58.13	0
805	57.77	0
810	57.48	0
815	56.85	0
820	56.84	0
825	56.64	0
830	56.58	0
835	56.4	0
840	56.5	0
845	56.37	0
850	56.3	0
855	56.25	0
860	56.42	0
865	56.38	0
870	56.51	0
875	56.49	0
880	56.63	0
885	56.62	0
890	56.71	0
895	56.68	0
900	56.66	0
905	56.57	0
910	56.37	0
915	56.19	0
920	56.17	0
925	55.85	0
930	55.76	0
935	55.41	0
940	55.46	0
945	55.13	0
950	55.08	0
955	54.75	0
960	54.85	0
965	54.58	0
970	54.5	0
975	54.23	0
980	54.33	0
985	54.02	0
990	53.89	0
995	53.58	0
1000	53.69	0
1005	53.53	0
1010	53.31	0
1015	53.17	0
1020	53.43	0
1025	53.23	0
1030	53.06	0
1035	53.03	0
1040	53.29	0
1045	53.27	0
1050	53.13	0
1055	53.04	0
1060	53.18	0
1065	53.11	0
1070	53.07	0
1075	52.95	0
1080	53.03	0
1085	53.02	0
1090	53.09	0
1095	52.99	0
1100	53.2	0
1105	52.79	0
1110	52.64	0
1115	52.4	0
1120	52.61	0
1125	52.53	0
1130	52.52	0
1135	52.38	0
1140	52.54	0
1145	52.54	0
1150	52.47	0
1155	52.35	0
1160	52.44	0
1165	52.46	0
1170	52.32	0
1175	52.23	0
1180	52.38	0
1185	52.28	0
1190	51.97	0
1195	51.75	0
1200	51.71	0
1205	51.58	0
1210	51.28	0
1215	51.04	0
1220	51.06	0
1225	51.06	0
1230	51.06	0
1235	50.93	0
1240	50.94	0
1245	50.96	0
1250	50.94	0
1255	50.82	0
1260	50.97	0
1265	51.07	0
1270	51.07	0
1275	50.9	0
1280	51.03	0
1285	51.13	0
1290	51.17	0
1295	51.02	0
1300	51	0
1305	50.94	0
1310	51.03	0
1315	51.07	0
1320	51.12	0
1325	51.17	0
1330	51.12	0
1335	51.08	0
1340	51.03	0
1345	50.98	0
1350	50.91	0
1355	50.76	0
1360	50.62	0
1365	50.57	0
1370	50.55	0
1375	50.4	0
1380	50.21	0
1385	50.13	0
1390	49.97	0
1395	49.81	0
1400	49.71	0
1405	49.71	0
1410	49.72	0
1415	49.59	0
1420	49.67	0
1425	49.76	0
1430	49.89	0
1435	50.01	0
1440	49.98	0
1445	49.74	0
1450	49.77	0
1455	49.77	0
1460	49.81	0
1465	49.7	0
1470	49.65	0
1475	49.52	0
1480	49.54	0
1485	49.32	0
1490	49.3	0
1495	49.21	0
1500	49.09	0
1505	48.86	0
1510	48.69	0
1515	48.49	0
1520	48.37	0
1525	48.32	0
1530	48.27	0
1535	48.2	0
1540	48.05	0
1545	48	0
1550	48	0
1555	48.04	0
1560	47.94	0
1565	47.93	0
1570	47.82	0
1575	47.71	0
1580	47.43	0
1585	47.25	0
1590	47.17	0
1595	47.03	0
1600	46.98	0
1605	46.59	0
1610	46.47	0
1615	46.19	0
1620	46.18	0
1625	46.01	0
1630	45.99	0
1635	45.76	0
1640	45.75	0
1645	45.71	0
1650	45.73	0
1655	45.49	0
1660	45.24	0
1665	45.08	0
1670	45.03	0
1675	44.89	0
1680	44.81	0
1685	44.74	0
1690	44.82	0
1695	44.74	0
1700	44.87	0
1705	44.8	0
1710	44.85	0
1715	44.71	0
1720	44.69	0
1725	44.54	0
1730	44.31	0
1735	44.22	0
1740	44.2	0
1745	43.89	0
1750	43.8	0
1755	43.22	0
1760	43.18	0
1765	42.85	0
1770	42.75	0
1775	42.28	0
1780	42.2	0
1785	41.82	0
1790	41.74	0
1795	41.28	0
1800	41.16	0
1805	40.76	0
1810	40.72	0
1815	40.4	0
1820	40.39	0
1825	40.24	0
1830	40.03	0
1835	39.88	0
1840	39.94	0
1845	39.9	0
1850	40.02	0
1855	39.98	0
1860	40.25	0
1865	40.38	0
1870	40.68	0
1875	40.67	0
1880	40.78	0
1885	40.66	0
1890	40.68	0
1895	40.68	0
1900	40.8	0
1905	40.66	0
1910	40.61	0
1915	40.37	0
1920	40.43	0
1925	40.16	0
1930	40.17	0
1935	39.83	0
1940	39.82	0
1945	39.48	0
1950	39.42	0
1955	39.1	0
1960	39.17	0
1965	38.91	0
1970	38.83	0
1975	38.44	0
1980	38.41	0
1985	38.04	0
1990	37.98	0
1995	37.82	0
2000	37.92	0
2005	37.75	0
2010	37.64	0
2015	37.54	0
2020	37.84	0
2025	37.74	0
2030	37.7	0
2035	37.56	0
2040	37.69	0
2045	37.56	0
2050	37.51	0
2055	37.42	0
2060	37.66	0
2065	37.67	0
2070	37.55	0
2075	37.47	0
2080	37.64	0
2085	37.62	0
2090	37.71	0
2095	37.9	0
2100	38.17	0
2105	38.15	1
2110	38.18	1
2115	38.18	1
2120	38.57	1
2125	38.99	1
2130	39.15	1
2135	39.33	1
2140	39.61	1
2145	39.98	1
2150	40.12	1
2155	40.23	1
2160	40.79	1
2165	41	1
2170	41.25	1
2175	41.28	1
2180	41.55	1
2185	41.62	1
2190	41.64	1
2195	41.62	1
2200	41.9	1
2205	41.93	1
2210	42.02	1
2215	41.94	1
2220	42.27	1
2225	42.35	1
2230	42.52	1
2235	42.64	1
2240	42.96	1
2245	43.28	1
2250	43.36	1
2255	43.35	1
2260	43.63	1
2265	43.91	1
2270	44.08	1
2275	44.18	1
2280	44.38	1
2285	44.75	1
2290	44.71	1
2295	44.58	1
2300	44.81	1
2305	45.15	1
2310	45.33	1
2315	45.66	1
2320	46.16	1
2325	46.41	1
2330	46.93	1
2335	47.15	1
2340	47.65	1
2345	47.87	1
2350	48.23	1
2355	48.39	1
2360	48.82	1
2365	49.07	1
2370	49.47	1
2375	49.72	1
2380	50.19	1
2385	50.41	1
2390	50.79	1
2395	50.89	1
2400	51.31	1
2405	51.56	1
2410	51.73	1
2415	51.93	1
2420	52.12	1
2425	52.49	1
2430	52.72	1
2435	53.17	1
2440	53.45	1
2445	53.81	1
2450	54.01	1
2455	54.42	1
2460	54.48	1
2465	54.58	1
2470	54.68	1
2475	54.77	1
2480	54.85	1
2485	54.96	1
2490	55.04	1
2495	54.99	1
2500	55.06	1
2505	55.12	1
2510	55.35	1
2515	55.41	1
2520	55.44	1
2525	55.48	1
2530	55.51	1
2535	55.54	1
2540	55.6	1
2545	55.6	1
2550	55.68	1
2555	55.76	1
2560	55.73	1
2565	55.81	1
2570	55.79	1
2575	55.84	1
2580	55.8	1
2585	55.82	1
2590	55.79	1
2595	55.86	1
2600	55.85	1
2605	55.89	1
2610	55.93	1
2615	55.94	1
2620	55.97	1
2625	56.05	1
2630	56.11	1
2635	56.19	1
2640	56.26	1
2645	56.3	1
2650	56.38	1
2655	56.43	1
2660	56.42	1
2665	56.45	1
2670	56.56	1
2675	56.57	1
2680	56.63	1
2685	56.65	1
2690	56.71	1
2695	56.72	1
2700	56.85	1
2705	56.88	1
2710	56.87	1
2715	56.92	1
2720	57.01	1
2725	57.04	1
2730	57.08	1
2735	57.19	1
2740	57.18	1
2745	57.24	1
2750	57.28	1
2755	57.35	1
2760	57.39	1
2765	57.44	1
2770	57.46	1
2775	57.53	1
2780	57.58	1
2785	57.63	1
2790	57.64	1
2795	57.68	1
2800	57.74	1
2805	57.77	1
2810	57.79	1
2815	57.82	1
2820	57.9	1
2825	57.93	1
2830	57.95	1
2835	57.97	1
2840	58.01	1
2845	58.03	1
2850	58.08	1
2855	58.1	1
2860	58.14	1
2865	58.14	1
2870	58.2	1
2875	58.23	1
2880	58.26	1
2885	58.28	1
2890	58.34	1
2895	58.37	1
2900	58.42	1
2905	58.47	1
2910	58.52	1
2915	58.59	1
2920	58.61	1
2925	58.67	1
2930	58.71	1
2935	58.8	1
2940	58.82	1
2945	58.85	1
2950	58.86	1
2955	58.85	1
2960	58.91	1
2965	58.94	1
2970	58.96	1
2975	58.97	1
2980	59.07	1
2985	59.09	1
2990	59.11	1
2995	59.16	1
3000	59.19	1
3005	59.21	1
3010	59.22	1
3015	59.29	1
3020	59.32	1
3025	59.37	1
3030	59.46	1
3035	59.46	1
3040	59.5	1
3045	59.54	1
3050	59.57	1
3055	59.6	1
3060	59.63	1
3065	59.66	1
3070	59.66	1
3075	59.71	1
3080	59.74	1
3085	59.79	1
3090	59.81	1
3095	59.81	1
3100	59.83	1
3105	59.88	1
3110	59.92	1
3115	59.93	1
3120	59.96	1
3125	59.98	1
3130	59.97	1
3135	60.05	1
3140	60.1	1
3145	60.1	1
3150	60.15	1
3155	60.15	1
3160	60.21	1
3165	60.23	1
3170	60.32	1
3175	60.35	1
3180	60.37	1
3185	60.43	1
3190	60.47	1
3195	60.48	1
3200	60.55	1
3205	60.57	1
3210	60.59	1
3215	60.62	1
3220	60.64	1
3225	60.66	1
3230	60.72	1
3235	60.74	1
3240	60.74	1
3245	60.82	1
3250	60.87	1
3255	60.9	1
3260	60.9	1
3265	60.96	1
3270	61	1
3275	61.05	1
3280	61.08	1
3285	61.13	1
3290	61.17	1
3295	61.23	1
3300	61.25	1
3305	61.25	1
3310	61.28	1
3315	61.36	1
3320	61.35	1
3325	61.36	1
3330	61.45	1
3335	61.47	1
3340	61.6	1
3345	61.67	1
3350	61.72	1
3355	61.73	1
3360	61.82	1
3365	61.81	1
3370	61.84	1
3375	61.84	1
3380	61.91	1
3385	61.93	1
3390	62.01	1
3395	62.03	1
3400	62.03	1
3405	62.11	1
3410	62.15	1
3415	62.1	1
3420	62.14	1
3425	62.17	1
3430	62.2	1
3435	62.2	1
3440	62.23	1
3445	62.3	1
3450	62.34	1
3455	62.43	1
3460	62.47	1
3465	62.52	1
3470	62.52	1
3475	62.61	1
3480	62.59	1
3485	62.65	1
3490	62.65	1
3495	62.72	1
3500	62.72	1
3505	62.68	1
3510	62.71	1
3515	62.73	1
3520	62.83	1
3525	62.82	1
3530	62.98	1
3535	62.98	1
3540	63.06	1
3545	63.06	1
3550	63.17	1
3555	63.18	1
3560	63.22	1
3565	63.27	1
3570	63.36	1
3575	63.38	1
3580	63.43	1
3585	63.5	1
3590	63.59	1
3595	63.66	1
3600	63.71	1
3605	63.75	1
3610	63.79	1
3615	63.81	1
3620	63.86	1
3625	63.84	1
3630	63.92	1
3635	63.96	1
3640	63.98	1
3645	64.02	1
3650	64.08	1
3655	64.07	1
3660	64.17	1
3665	64.23	1
3670	64.25	1
3675	64.3	1
3680	64.34	1
3685	64.37	1
3690	64.44	1
3695	64.47	1
3700	64.54	1
3705	64.56	1
3710	64.66	1
3715	64.7	1
3720	64.76	1
3725	64.77	1
3730	64.86	1
3735	64.9	1
3740	64.93	1
3745	64.99	1
3750	65.03	1
3755	65.05	1
3760	65.12	1
3765	65.21	1
3770	65.23	1
3775	65.24	1
3780	65.27	1
3785	65.36	1
3790	65.41	1
3795	65.38	1
3800	65.46	1
3805	65.53	1
3810	65.56	1
3815	65.61	1
3820	65.67	1
3825	65.7	1
3830	65.78	1
3835	65.82	1
3840	65.86	1
3845	65.87	1
3850	65.96	1
3855	65.99	1
3860	66.04	1
3865	66.07	1
3870	66.14	1
3875	66.2	1
3880	69.35	1
3885	73.73	1
3890	81.54	1
3895	85.51	1
3900	99	1
3900	114.4	1
3895	121.83	1
3890	117.53	1
3885	110.86	1
3880	96.13	1
3875	88.53	1
3870	73.2	1
3865	68.29	1
3860	66.01	1
3855	65.95	1
3850	65.87	1
3845	65.85	1
3840	65.76	1
3835	65.75	1
3830	65.63	1
3825	65.61	1
3820	65.54	1
3815	65.5	1
3810	65.5	1
3805	65.39	1
3800	65.38	1
3795	65.33	1
3790	65.33	1
3785	65.24	1
3780	65.28	1
3775	65.19	1
3770	65.14	1
3765	65.12	1
3760	65.09	1
3755	65.02	1
3750	65.01	1
3745	64.96	1
3740	64.89	1
3735	64.84	1
3730	64.88	1
3725	64.83	1
3720	64.72	1
3715	64.69	1
3710	64.62	1
3705	64.55	1
3700	64.5	1
3695	64.47	1
3690	64.41	1
3685	64.36	1
3680	64.27	1
3675	64.24	1
3670	64.24	1
3665	64.19	1
3660	64.11	1
3655	64.04	1
3650	63.98	1
3645	63.96	1
3640	63.97	1
3635	63.92	1
3630	63.93	1
3625	63.87	1
3620	63.84	1
3615	63.72	1
3610	63.71	1
3605	63.71	1
3600	63.66	1
3595	63.62	1
3590	63.57	1
3585	63.42	1
3580	63.38	1
3575	63.33	1
3570	63.3	1
3565	63.26	1
3560	63.18	1
3555	63.19	1
3550	63.19	1
3545	63.16	1
3540	63.05	1
3535	63.04	1
3530	62.98	1
3525	62.97	1
3520	62.96	1
3515	62.92	1
3510	62.85	1
3505	62.83	1
3500	62.79	1
3495	62.75	1
3490	62.71	1
3485	62.64	1
3480	62.61	1
3475	62.55	1
3470	62.52	1
3465	62.48	1
3460	62.45	1
3455	62.43	1
3450	62.4	1
3445	62.33	1
3440	62.31	1
3435	62.27	1
3430	62.24	1
3425	62.23	1
3420	62.19	1
3415	62.12	1
3410	62.14	1
3405	62.09	1
3400	62.05	1
3395	62.02	1
3390	61.94	1
3385	61.94	1
3380	61.9	1
3375	61.88	1
3370	61.85	1
3365	61.83	1
3360	61.79	1
3355	61.77	1
3350	61.72	1
3345	61.68	1
3340	61.62	1
3335	61.6	1
3330	61.59	1
3325	61.54	1
3320	61.51	1
3315	61.45	1
3310	61.44	1
3305	61.4	1
3300	61.39	1
3295	61.34	1
3290	61.34	1
3285	61.26	1
3280	61.25	1
3275	61.21	1
3270	61.18	1
3265	61.1	1
3260	61.09	1
3255	61.05	1
3250	61.06	1
3245	60.97	1
3240	60.95	1
3235	60.94	1
3230	60.89	1
3225	60.89	1
3220	60.83	1
3215	60.83	1
3210	60.78	1
3205	60.78	1
3200	60.71	1
3195	60.7	1
3190	60.7	1
3185	60.69	1
3180	60.62	1
3175	60.59	1
3170	60.58	1
3165	60.55	1
3160	60.46	1
3155	60.45	1
3150	60.42	1
3145	60.37	1
3140	60.36	1
3135	60.31	1
3130	60.27	1
3125	60.27	1
3120	60.24	1
3115	60.19	1
3110	60.18	1
3105	60.13	1
3100	60.11	1
3095	60.07	1
3090	60.01	1
3085	60.03	1
3080	60.02	1
3075	59.94	1
3070	59.9	1
3065	59.86	1
3060	59.79	1
3055	59.8	1
3050	59.75	1
3045	59.72	1
3040	59.67	1
3035	59.63	1
3030	59.64	1
3025	59.61	1
3020	59.53	1
3015	59.5	1
3010	59.45	1
3005	59.42	1
3000	59.37	1
2995	59.36	1
2990	59.3	1
2985	59.22	1
2980	59.18	1
2975	59.14	1
2970	59.14	1
2965	59.08	1
2960	59.06	1
2955	59.01	1
2950	58.98	1
2945	58.91	1
2940	58.87	1
2935	58.82	1
2930	58.8	1
2925	58.75	1
2920	58.71	1
2915	58.64	1
2910	58.64	1
2905	58.56	1
2900	58.49	1
2895	58.49	1
2890	58.44	1
2885	58.4	1
2880	58.31	1
2875	58.29	1
2870	58.22	1
2865	58.19	1
2860	58.13	1
2855	58.13	1
2850	58.08	1
2845	58.08	1
2840	58	1
2835	57.97	1
2830	57.92	1
2825	57.91	1
2820	57.84	1
2815	57.76	1
2810	57.74	1
2805	57.69	1
2800	57.66	1
2795	57.62	1
2790	57.59	1
2785	57.53	1
2780	57.53	1
2775	57.46	1
2770	57.43	1
2765	57.29	1
2760	57.24	1
2755	57.21	1
2750	57.18	1
2745	57.08	1
2740	57.09	1
2735	57.02	1
2730	56.97	1
2725	56.94	1
2720	56.9	1
2715	56.86	1
2710	56.79	1
2705	56.75	1
2700	56.68	1
2695	56.64	1
2690	56.58	1
2685	56.55	1
2680	56.48	1
2675	56.43	1
2670	56.36	1
2665	56.3	1
2660	56.23	1
2655	56.17	1
2650	56.14	1
2645	56.05	1
2640	56.03	1
2635	56.01	1
2630	55.99	1
2625	55.97	1
2620	55.88	1
2615	55.78	1
2610	55.81	1
2605	55.81	1
2600	55.75	1
2595	55.67	1
2590	55.65	1
2585	55.62	1
2580	55.59	1
2575	55.49	1
2570	55.42	1
2565	55.39	1
2560	55.28	1
2555	55.25	1
2550	55.11	1
2545	55.1	1
2540	55.12	1
2535	55.08	1
2530	55	1
2525	54.95	1
2520	54.85	1
2515	54.77	1
2510	54.66	1
2505	54.58	1
2500	54.48	1
2495	54.39	1
2490	54.34	1
2485	54.3	1
2480	54.15	1
2475	53.85	1
2470	53.76	1
2465	53.47	1
2460	53.28	1
2455	52.79	1
2450	52.56	1
2445	51.99	1
2440	51.64	1
2435	51.09	1
2430	50.85	1
2425	50.35	1
2420	49.98	1
2415	49.54	1
2410	49.32	1
2405	48.94	1
2400	48.68	1
2395	48.3	1
2390	47.92	1
2385	47.81	1
2380	47.42	1
2375	47.36	1
2370	46.92	1
2365	46.73	1
2360	46.24	1
2355	46.09	1
2350	45.74	1
2345	45.51	1
2340	45.04	1
2335	44.83	1
2330	44.38	1
2325	44.13	1
2320	43.76	1
2315	43.56	1
2310	43.15	1
2305	42.7	1
2300	42.61	1
2295	42.19	1
2290	42	1
2285	41.53	1
2280	41.37	1
2275	40.89	1
2270	40.64	1
2265	39.95	1
2260	39.7	1
2255	39.13	1
2250	38.99	1
2245	38.43	1
2240	38.28	1
2235	37.87	1
2230	37.74	1
2225	37.31	1
2220	37.63	1
2215	37.26	1
2210	37.13	1
2205	37.27	1
2200	37.84	1
2195	36.97	1
2190	36.25	1
2185	35.81	1
2180	35.47	1
2175	35.16	1
2170	34.7	1
2165	34.31	1
2160	33.88	1
2155	33.62	1
2150	33.27	1
2145	32.88	1
2140	32.36	1
2135	31.84	1
2130	31.68	1
2125	30.99	1
2120	30.75	1
2115	30.22	1
2110	30.04	1
2105	29.4	1
2100	29.17	1
2095	28.71	1
2090	28.6	1
2085	27.97	1
2080	27.71	1
2075	27.13	1
2070	27.03	1
2065	26.47	1
2060	26.25	1
2055	25.73	1
2050	25.49	1
2045	25.04	1
2040	24.57	1
2035	24.19	1
2030	23.68	1
2025	23.29	1
2020	22.72	1
2015	22.29	1
2010	21.71	1
2005	21.32	1
2000	20.66	0
1995	20.19	0
1990	19.7	0
1985	19.5	0
1980	19.26	0
1975	19.24	0
1970	19.44	0
1965	19.5	0
1960	19.43	0
1955	19.4	0
1950	19.66	0
1945	19.79	0
1940	19.87	0
1935	19.91	0
1930	19.95	0
1925	19.83	0
1920	19.83	0
1915	19.97	0
1910	20.12	0
1905	20.24	0
1900	20.28	0
1895	20.3	0
1890	20.29	0
1885	20.3	0
1880	20.42	0
1875	20.48	0
1870	20.85	0
1865	21.03	0
1860	21.35	0
1855	21.33	0
1850	21.2	0
1845	21.18	0
1840	21.16	0
1835	21.31	0
1830	21.69	0
1825	21.93	0
1820	22.35	0
1815	22.34	0
1810	22.27	0
1805	22.35	0
1800	22.6	0
1795	22.9	0
1790	23.1	0
1785	23.44	0
1780	23.66	0
1775	23.94	0
1770	24.21	0
1765	24.86	0
1760	25.18	0
1755	25.54	0
1750	25.97	0
1745	26.35	0
1740	26.62	0
1735	26.79	0
1730	27.03	0
1725	27.31	0
1720	27.48	0
1715	27.56	0
1710	28.06	0
1705	28.03	0
1700	28.53	0
1695	28.47	0
1690	28.68	0
1685	28.54	0
1680	28.7	0
1675	28.58	0
1670	28.9	0
1665	28.91	0
1660	29.17	0
1655	29.01	0
1650	29.28	0
1645	29.29	0
1640	29.47	0
1635	29.36	0
1630	29.68	0
1625	29.63	0
1620	29.87	0
1615	29.81	0
1610	29.99	0
1605	29.97	0
1600	30.19	0
1595	30.12	0
1590	30.4	0
1585	30.44	0
1580	30.74	0
1575	30.94	0
1570	31.39	0
1565	31.62	0
1560	31.85	0
1555	31.81	0
1550	32.05	0
1545	32.3	0
1540	32.53	0
1535	32.23	0
1530	32.66	0
1525	32.49	0
1520	32.8	0
1515	32.57	0
1510	32.93	0
1505	32.73	0
1500	32.99	0
1495	32.78	0
1490	33.12	0
1485	33.15	0
1480	33.42	0
1475	33.29	0
1470	33.56	0
1465	33.51	0
1460	33.7	0
1455	33.43	0
1450	33.7	0
1445	33.62	0
1440	33.79	0
1435	33.65	0
1430	33.87	0
1425	33.84	0
1420	34.11	0
1415	33.73	0
1410	33.85	0
1405	33.78	0
1400	33.95	0
1395	33.59	0
1390	33.59	0
1385	33.41	0
1380	33.54	0
1375	33.37	0
1370	33.39	0
1365	33.22	0
1360	33.45	0
1355	33.34	0
1350	33.46	0
1345	33.42	0
1340	33.58	0
1335	33.59	0
1330	33.63	0
1325	33.71	0
1320	33.9	0
1315	33.85	0
1310	33.96	0
1305	33.92	0
1300	34.08	0
1295	34.1	0
1290	34.29	0
1285	34.31	0
1280	34.48	0
1275	34.54	0
1270	34.74	0
1265	34.75	0
1260	34.95	0
1255	34.92	0
1250	35.08	0
1245	35.1	0
1240	35.19	0
1235	35.16	0
1230	35.27	0
1225	35.2	0
1220	35.45	0
1215	35.63	0
1210	35.69	0
1205	35.63	0
1200	35.9	0
1195	35.8	0
1190	35.91	0
1185	35.87	0
1180	36.08	0
1175	36.06	0
1170	36.22	0
1165	36.13	0
1160	36.39	0
1155	36.38	0
1150	36.5	0
1145	36.47	0
1140	36.75	0
1135	36.89	0
1130	37.04	0
1125	37.03	0
1120	37.23	0
1115	37.36	0
1110	37.46	0
1105	37.34	0
1100	37.4	0
1095	37.48	0
1090	37.51	0
1085	37.43	0
1080	37.43	0
1075	37.42	0
1070	37.51	0
1065	37.49	0
1060	37.49	0
1055	37.48	0
1050	37.6	0
1045	37.77	0
1040	37.8	0
1035	37.9	0
1030	38.09	0
1025	38.07	0
1020	38.23	0
1015	38.35	0
1010	38.78	0
1005	38.77	0
1000	38.89	0
995	38.95	0
990	39.39	0
985	39.48	0
980	39.68	0
975	39.67	0
970	39.76	0
965	39.72	0
960	39.73	0
955	39.66	0
950	39.84	0
945	39.92	0
940	39.93	0
935	40.02	0
930	40.26	0
925	40.6	0
920	40.68	0
915	40.86	0
910	41.09	0
905	41.34	0
900	41.37	0
895	41.38	0
890	41.5	0
885	41.65	0
880	41.76	0
875	41.84	0
870	41.91	0
865	42.09	0
860	42.14	0
855	42.14	0
850	42.18	0
845	42.21	0
840	42.39	0
835	42.47	0
830	42.63	0
825	42.76	0
820	42.95	0
815	42.97	0
810	43.07	0
805	43.1	0
800	43.42	0
795	43.45	0
790	43.74	0
785	43.72	0
780	43.86	0
775	43.88	0
770	44.1	0
765	44.07	0
760	44.21	0
755	44.12	0
750	44.43	0
745	44.64	0
740	44.83	0
735	44.69	0
730	45.07	0
725	45.22	0
720	45.45	0
715	45.47	0
710	45.7	0
705	45.64	0
700	45.76	0
695	45.7	0
690	45.85	0
685	45.79	0
680	46.04	0
675	45.89	0
670	46.34	0
665	46.36	0
660	46.78	0
655	46.68	0
650	47.31	0
645	47.29	0
640	47.61	0
635	47.53	0
630	47.91	0
625	47.91	0
620	48.4	0
615	48.35	0
610	48.69	0
605	48.73	0
600	48.92	0
595	48.83	0
590	48.93	0
585	48.83	0
580	48.95	0
575	48.81	0
570	48.96	0
565	48.8	0
560	48.86	0
555	48.66	0
550	48.77	0
545	48.66	0
540	48.77	0
535	48.81	0
530	48.96	0
525	48.83	0
520	48.87	0
515	48.67	0
510	48.66	0
505	48.41	0
500	48.33	0
495	48.03	0
490	47.88	0
485	47.56	0
480	47.49	0
475	47.23	0
470	47.33	0
465	47.13	0
460	47.1	0
455	46.77	0
450	46.73	0
445	46.51	0
440	46.51	0
435	46.28	0
430	46.47	0
425	46.2	0
420	46.27	0
415	45.77	0
410	45.84	0
405	45.49	0
400	45.58	0
395	44.98	0
390	44.95	0
385	44.64	0
380	44.61	0
375	44.02	0
370	44.02	0
365	43.66	0
360	43.71	0
355	43.32	0
350	43.27	0
345	42.96	0
340	42.95	0
335	42.64	0
330	42.56	0
325	42.33	0
320	42.12	0
315	41.83	0
310	41.47	0
305	41.29	0
300	41.24	0
295	41.13	0
290	40.85	0
285	40.69	0
280	40.34	0
275	40.07	0
270	39.7	0
265	39.46	0
260	39.01	0
255	38.49	0
250	38.26	0
245	37.6	0
240	37.32	0
235	36.6	0
230	36.3	0
225	35.57	0
220	35.35	0
215	34.6	0
210	34.3	0
205	33.63	0
200	33.48	0
195	32.98	0
190	32.78	0
185	32.35	0
180	32.24	0
175	31.98	0
170	31.71	0
165	31.42	0
160	31.18	0
155	30.88	0
150	30.66	0
145	30.41	0
140	30.18	0
135	30.02	0
130	29.78	0
125	29.55	0
120	29.55	0
115	29.44	0
110	29.37	0
105	29.15	0
100	28.93	0
95	28.78	0
90	28.55	0
85	28.23	0
80	27.62	0
75	27.09	0
70	26.91	0
65	25.89	0
60	25.39	0
55	24.31	0
50	23.97	0
45	23.31	0
40	23.04	0
35	22.28	0
30	22	0
25	21.2	0
20	20.77	0
15	19.81	0
10	19.08	0
5	17.16	0
0	16	0
Position (mm)
Force (gf)